INVITACIÓN A LICITAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 001-2009

“AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS”

El INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, por este medio invita a las  Personas Naturales o Jurídicas, Nacionales o Extranjeras, legalmente constituidas en el País, a presentar ofertas para la ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS”.

DISPONIBILIDAD DE LAS BASES

Las Bases de Licitación deberán ser retiradas en la SUBGERENCIA DE SUMINISTROS  MATERIALES Y COMPRAS, ubicada en el Sexto Piso del Edificio Administrativo del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, Barrio Abajo, Tegucigalpa M.D.C. a partir del día 3 de febrero del año 2009, previo al pago de Lps.1,500.00 (MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), cantidad no reembolsable, que deberá ser cancelada en el Departamento de Tesorería General del Instituto, se recibirán interpretaciones, discrepancias u omisiones desde la fecha de adquisición de los mismos, hasta 20 días hábiles antes de la fecha de la presentación y apertura de las ofertas.

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los sobres conteniendo las ofertas, se recibirán el día Lunes 16 de marzo del año 2009 de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. en el AUDITORIUM del Instituto, ubicado en el undécimo Piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo; seguidamente se procederá a la Apertura de las Ofertas, por el Gerente Administrativo y Financiera de la Institución, en presencia del Representante del Órgano Contralor del Estado y los oferentes o sus Representantes.

TEGUCIGALPA, M.D.C.

DR. EFRAIN BU FIGUEROA

DIRECTOR EJECUTIVO

ÍNDICE

PARTE I.

INSTRUCCIONES GENERALES.

1.0   INVITACIÓN A LICITAR

1.1   CONDICIONES DE LA LICITACIÓN

1.2   IDIOMA OFICIAL

1.3   CORRESPONDENCIA OFICIAL

1.4   CONSORCIO

1.5   MONEDA Y PRECIOS DE LA OFERTA

1.6   PRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN DE LOS SOBRES

1.7   LEGISLACIÓN APLICABLE

1.8   DOCUMENTACIÓN LEGAL

1.9   DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1.10 SUBSANACIÓN

1.11 OFERTA ECONÓMICA

1.12 TRIBUTOS ADUANEROS E IMPUESTOS

1.13 COSTO DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA

1.14 INTERPRETACIÓN, DISCREPANCIAS Y OMISIONES

1.15 PRESENTACION DE DOCUMENTOS

1.16 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

1.17 PRESENTACION DE MUESTRAS

1.18 PRESENTACION DE OFERTAS, FECHA, HORA Y LUGAR

1.19 SELLOS DE LAS OFERTAS

1.20 APERTURA Y LECTURA DE OFERTAS

1.21 EXAMEN DE LAS OFERTAS

1.22 ACEPTACION O RECHAZO DE OFERTAS

PARTE II

CONDICIONES GENERALES.

2.0   GARANTÍAS

2.1.  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.2   CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

2.3   MOTIVOS DE RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

2.4   ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

2.5   RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

2.6.  NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION, FIRMA DEL CONTRATO Y RETIRO DE LA ORDEN DE  COMPRA

2.7   FALTA DE FORMALIZACION

2.8   CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

2.9   SANCION POR RECHAZO DEL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

2.10  SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

2.11  INCUMPLIMIENTO Y RESCISION DEL CONTRATO

2.12   FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PARTE III

CONDICIONES ESPECIALES.

3.0. PLAZO DE ENTREGA

3.1. FORMA, LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION

3.2. SERVICIOS CONEXOS

3.3  DESIGNACION DE LA PERSONA QUE REPRESENTE AL OFERENTE

3.4  FORMA DE PAGO

3.5. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

3.6  EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

3.7  EJECUCION DE LA GARANTIA DE CALIDAD

3.8  DEVOLUCION

3.9  CADUCIDAD DE LOS SUMINISTROS

3.10  CANJE POR CADUCIDAD

3.11 SOLUCION DE CONTROVERSIAS

PARTE IV

LISTADO DE PRODUCTOS O SUMINISTROS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y TIEMPO DE ENTREGA SOLICITADO.

PARTE V

ANEXOS

ANEXO “A”   CARTA PROPUESTA OFERTA ECONÓMICA

ANEXO “B”   CARTA PROPUESTA DOCUMENTACION LEGAL

ANEXO  C”   CARTA PROPUESTA DOCUMENTACION TÉCNICA

ANEXO “D”   LISTA DE PRECIOS DE PRODUCTOS O SUMINISTROS

ANEXO “E”   FORMULARIO CUADRO ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO “F”   CUADRO DETALLE PRESENTACION DE MUESTRAS

ANEXO “G”   AUTORIZACION DEL FABRICANTE

ANEXO “H”   DESIGNACION DEL REPRESENTANTE PARA ENTREGA DEL SUMINISTRO

ANEXO “I”     DECLARACION JURADA

ANEXO “J”    FORMATO DE DECLARACION JURADA DE CALIDAD

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 001-2009

“AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS”

PARTE I.

INSTRUCCIONES GENERALES

- INVITACIÓN A LICITAR

El presente documento constituye una invitación formal a presentar oferta para la  “AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS”

El Oferente aceptará incondicionalmente los términos y disposiciones establecidas en el presente documento, incluyendo, las normas y procedimientos de contratación del Estado de Honduras, contenidas en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y demás leyes afines.

  - CONDICIONES DE LA LICITACIÓN

El presente pliego de Condiciones (Bases de Licitación), constituye la base de cualquier Oferta y por consiguiente se considera incluido en ella y formará parte del Contrato. La presentación de la Oferta implica la aceptación incondicional por el oferente de las cláusulas del Pliego de Condiciones de Licitación y la declaración responsable de que reúne todas las condiciones exigidas para contratar con el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Esta licitación se adjudicará por partidas, por lo que el oferente podrá presentar ofertas por una, varias o el total de las partidas.

  - IDIOMA OFICIAL

El español es el idioma a utilizar en todo lo relacionado con los documentos de esta Licitación, incluyendo la formalización del Contrato y demás documentos.

  - CORRESPONDENCIA OFICIAL

Toda correspondencia oficial, relacionada con el presente proceso de licitación relativa a: OBSERVACIONES, DUDAS, INTERPRETACIONES, ACLARACIONES o de otra índole, deberá redactarse en el idioma español y dirigirse a:

COMISIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 001-2009 “AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS”

SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS,

SEXTO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,

IHSS, BARRIO ABAJO,

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

  - CONSORCIO

Las ofertas presentadas por un consorcio o grupo de dos o mas empresas deberán cumplir los siguientes requisitos: i) la oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación legal para todos los integrantes del consorcio o grupo; ii) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente del cumplimiento del contrato; iii) Se deberá designar un Representante o Gerente único con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir  las cláusulas  del contrato, llenando las regulaciones contempladas en el Articulo 17 de la Ley de Contratación del Estado y en el articulo 31 del Reglamento de la misma Ley, iv) deberá acreditar ante el IHSS la existencia de un acuerdo de consorcio, v) el consorcio deberá proporcionar su domicilio para dirigir las comunicaciones.

  - MONEDA Y PRECIOS DE LA OFERTA

Todos los precios se deberán cotizar En Lempiras. El oferente deberá indicar en el formulario Carta Propuesta Económica (ANEXO A) y en el listado de precios (ANEXO D) de los suministros que ofrece.

  - PRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN DE LOS SOBRES

Con el propósito de realizar una evaluación objetiva de los oferentes y de las ofertas recibidas de estos, se solicita que presenten sus propuestas debidamente firmadas, encuadernadas y FOLIADAS EN TODAS SUS HOJAS por el oferente o su representante legal, dentro de tres (3) sobres sellados por separado. Se requiere que la documentación se desglose y presente en la forma siguiente:

| PRIMER SOBRE |
| --- |
| Contendrá el original y tres copias de la Oferta Económica y será rotulado: “OFERTA ECONOMICA” |
| SEGUNDO SOBRE |
| Contendrá el original y tres copias de la Documentación Legal y será rotulado: “DOCUMENTACIÓN LEGAL” |
| TERCER SOBRE |
| Contendrá el original y tres copias de la Oferta Técnica y será rotulado: “DOCUMENTACION TÉCNICA” |
| Todos los sobres deberán rotularse de la siguiente manera: |
|  | PARTE CENTRAL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Edificio Administrativo, Barrio Abajo Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. |
|  | ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA [Nombre del Oferente y su dirección completa.] |
|  | ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA Oferta de la Licitación Publica No 001-2009 “AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS” |
|  | ESQUINA SUPERIOR DERECHA Fecha de Apertura |
|  | ESQUINA INFERIOR DERECHA “Oferta Económica”, “Documentación Legal” y “Documentación Técnica”, respectivamente 10. |

  - LEGISLACIÓN APLICABLE

Son aplicables a este proceso de licitación:

- Constitución de la República

- Convenios Internacionales relativos a la contratación administrativa aprobadas por Honduras.

- Ley de Contratación del Estado y su Reglamento

- Ley de Procedimiento Administrativo

- Ley General de la Administración Pública

- Ley del Seguro Social y su Reglamento

- Bases de Licitación Pública Nacional Nº 001-2009

- Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República y su respectivo Reglamento para el año 2008

- Demás leyes aplicables a la materia

TODO LO NO EXPUESTO EN EL DOCUMENTO BASE DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, LAS DUDAS, OBSERVACIONES, INTERPRETACIONES Y ACLARACIONES DERIVADAS DEL PROCESO SE RESOLVERÁN CONFORME LO DETERMINEN LAS LEYES PERTINENTES.

  - DOCUMENTACIÓN LEGAL

Se requiere presentar la documentación legal en original y en caso de copias o fotocopias, éstas deberán estar debidamente autenticadas por Notario, según el detalle siguiente:

- Carta Propuesta según el formato establecido en el Anexo “B” de estas Bases de Licitación, debidamente firmado por el Representante Legal de la Empresa.

- Fotocopia Legible y Autenticada del Testimonio de Escritura de la Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, con todas sus Cláusulas y Reformas si las hubiere.

- Fotocopia Legible y Autenticada del Poder con que actúa el Representante Legal de la empresa, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, o indicar si el mismo consta en la escritura de constitución de sociedad, cuando se trata de una Persona Jurídica. El Representante deberá exhibir poderes amplios y suficientes para la suscripción del Contrato, de conformidad con las Leyes.

- Si la oferta es presentada en consorcio deberá acreditar el acuerdo o convenio, por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su participación y su relación con este Órgano, además de indicar el nombre del Representante Legal del consorcio; y en el caso de ser adjudicatario deberá designar mediante un poder mancomunado un representante o gerente único. Todos los integrantes del consorcio, deberán anexar los documentos indicados en este numeral 1.8

- Declaración Jurada en tamaño legal debidamente Autenticada por Notario Público donde haga constar que la empresa oferente, el Representante Legal o Mandatario con Poderes Especiales o Generales de Administración NO están comprendidos en las Inhabilidades establecidas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado (Ver Anexo I). En el caso de consorcio, tal declaración deberá comprender a cada uno de los integrantes.

- Declaración Jurada de Calidad, en Papel Legal y debidamente Autenticada por Notario Publico acreditando que los productos ofertados son nuevos, fabricados con materiales de alta Calidad y que se ajustan estrictamente a las Especificaciones requeridas en estas Bases de Licitación, comprometiéndose a reponer sin costo alguno cualquier producto que antes de su fecha de expiración le sobrevinieren fallas imputables al suplidor por desperfectos físicos o fallas de cualquier tipo (Ver Anexo J)

- Carta de Compromiso firmada por el Representante Legal de la Empresa, debidamente autenticada por notario público, donde la empresa oferente se compromete a reponer sin costo alguno cualquier material medico quirúrgico que antes de su fecha de expiración le sobrevinieren fallas imputables al suplidor por desperfectos  o fallas de cualquier tipo.

- Constancia de estar inscrito o solicitud de inscripción en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), de acuerdo a lo estipulado en los artículos 54, 57, y 58 del Reglamento de aplicación de la Ley de Contratación del estado.

- Constancia de Cumplimiento original vigente a la fecha de recepción y apertura extendida únicamente por la Dirección Ejecutiva del IHSS, en la que se acredite no tener ninguna clase de incumplimiento en lo referente a las entregas de material medico quirúrgico adjudicados en compras locales y, licitaciones anteriores en los años 2007 y 2008.

- Fotocopia Autenticada de la Certificación emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Industria y Comercio donde se acredite la representación, Distribuidor o Agente de los productos ofertados y marcas.

- Fotocopia Legible y Autenticada de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la Empresa.

- Constancia que acredite estar inscrito y solvente en la Cámara de Comercio e Industrias, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

- Solvencia Municipal vigente a la fecha de apertura, extendida por la Alcaldía del domicilio de la empresa.

- Solvencia Municipal vigente a la fecha de apertura, del Representante Legal de la Empresa.

- Permiso de Operación vigente, extendida por la Alcaldía del domicilio de la empresa.

- Constancia de solvencia del INFOP, vigente a la fecha de apertura.

- Presentar estados financieros auditados al 31 de Diciembre 2007 por una firma Auditora independiente o Auditor externo que estén debidamente inscritos en la Comisión Nacional De Banca y Seguros, debiendo presentar dicho documento de inscripción.

El oferente que resultare adjudicado deberá presentar previo a la firma del contrato los siguientes requisitos:

- Constancia ORIGINAL extendida por la Procuraduría General de la República, en donde se haga constar que la empresa oferente y su Representante Legal  NO tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado, para participar en la Licitación Pública Nº 001-2009.

- Constancia de solvencia  vigente con el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, extendida por la Secretaría General.

- Constancia de solvencia de la D.E.I. de la Empresa y del Representante Legal, tal como lo establece el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

  - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La Documentación Técnica, SIN INCLUIR PRECIOS, deberá contener un detalle pormenorizado de los suministros ofrecidos, para cumplir con los requerimientos exigidos en este pliego de condiciones, debiendo presentar la siguiente documentación.

- Carta Propuesta según el formato establecido en el Anexo “C”, de estas bases de licitación, debidamente firmada por el Representante Legal de la Empresa.

- Formato de especificaciones técnicas ofrecidas debidamente firmado por el Representante Legal de la Empresa, de acuerdo al formulario establecido en el ANEXO “E”. Este documento será elaborado por cada partida ofertada.

- Cuadro de presentación de muestras, con sus respectivas observaciones en caso de que las hubiere, de acuerdo al formato establecido en el ANEXO “F” Acompañado de la literatura descriptiva de los suministros que ofrece.

- Carta de autorización del fabricante o distribuidor de las marcas de los productos, bienes o suministros que ofrece de acuerdo al formulario del ANEXO “G”

- Información detallada sobre los aspectos relevantes del empaquetamiento de los productos para su transporte por tierra y mar, así como sobre la manipulación de los mismos, de conformidad con las mejores practicas comerciales. Indicar la forma de transporte de los suministros de acuerdo al país de origen de los productos ofertados.

- Certificación de Calidad del Fabricante: El fabricante deberá estar certificado de acuerdo con estándares internacionales reconocidos como por ejemplo la norma de calidad: ISO 9001:2000, o bien otros certificados avalados por el organismo estatal regulador o certificador del país de origen, en su versión actualizada. Esta documentación debe ser autenticada por el consulado de Honduras en el país donde se expide y posteriormente refrendado por la Secretaria de Relaciones Exteriores o en su defecto apostillado. Si Honduras no tuviese consulado en el país del fabricante, se requiere realizar los trámites de legalización a través de la representación diplomática de otro país cercano; asimismo en el caso que esta documentación no este en el idioma español deberá presentar la correspondiente traducción, respaldada por la Secretaria de Relaciones Exteriores.

- Certificado de Calidad del Producto: Los oferentes deberán presentar para todos los productos que aplican de acuerdo a la lista de suministros según especificaciones técnicas el Certificado de Calidad ISO 9001:2000 acompañado de la norma de calidad FDA, EMEA o CE. Esta documentación debe ser autenticada por el consulado de Honduras en el país donde se expide y posteriormente refrendado por la Secretaria de Relaciones Exteriores o en su defecto apostillado; Si Honduras no tuviese consulado en el país del fabricante, se requiere realizar los trámites de legalización a través de la representación diplomática de otro país cercano; asimismo en el caso que esta documentación no este en el idioma español deberá presentar la correspondiente traducción, respaldada por la Secretaria de Relaciones Exteriores.

- Es obligatorio describir exactamente el producto ofertado indicando: Número de partida, código, nombre genérico y comercial y especificaciones del producto.

  - SUBSANACIÓN.

Se permitirá la subsanación de defectos u omisiones contenidos en la oferta de conformidad a lo establecido en los Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley, para lo cual se le concederá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.

  - OFERTA ECONÓMICA

El oferente deberá presentar su oferta económica en Lempiras, sin incluir el impuesto sobre ventas, ya que el IHSS, esta exento de este pago. La documentación de la Oferta económica contendrá lo siguiente:

- Carta - Propuesta según Anexo “A” debidamente firmado por el Representante Legal de la Empresa.

- Lista de precios por partida o por el total de éstas según Anexo “D” debidamente firmado por el Representante Legal de la Empresa.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta. (Ver numeral 2.0, inciso a)

Para efectos de control y seguridad de los oferentes, la totalidad de los documentos deberán presentarse foliados, en caso de que no lo estén, estos serán foliados por el representante de la empresa oferente, en presencia de la comisión de Licitación durante el acto de apertura y se dará a conocer el numero de folios útiles de que consta la oferta.

  - TRIBUTOS ADUANEROS E IMPUESTOS

El IHSS es una institución exenta de impuestos, en consecuencia la oferta deberá ser presentada libre de todo impuesto o tributo aduanero sobre el suministro que ofrece.

  - COSTO DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA

El oferente asumirá todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El IHSS no asumirá ni efectuará reembolso alguno por tal concepto.

  - INTERPRETACIÓN, DISCREPANCIAS Y OMISIONES

En caso que el Oferente (Licitador) encuentre discrepancias u omisiones en este documento, o que tenga dudas de su significado, deberá notificarlo por escrito al Instituto Hondureño de Seguridad Social, (ver numeral 1.3) solicitando las aclaraciones correspondientes, desde la fecha de adquisición de este documento, hasta veinte  (20) días hábiles antes de la fecha de la presentación y apertura de las ofertas.

La Comisión de la licitación contestará por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibida la solicitud de aclaración a cada uno de los oferentes que hayan retirado bases. Las aclaraciones, dudas y demás preguntas presentadas extemporáneamente no serán consideradas, sin embargo, si posteriormente al Aviso de Publicación hubiera algún error sustancial en las Bases de Licitación, se elaborará un ADENDUM, el cual se enviará directamente a los interesados que hayan obtenido estas bases, sin perjuicio de la publicación correspondiente.

  - PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:

Los oferentes presentaran La Documentación para la Licitación Publica Nacional No. 001-2009 “AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS” de la siguiente manera:

- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: Tal como se describe en el numeral  1.6 de este Documento, se entregará la Oferta Económica según formato establecido en el ANEXO “A” de las Bases de Licitación, y la Garantía de Mantenimiento de Oferta, las que se harán del conocimiento de los oferentes y demás participantes. Ambos documentos deberán presentarse de conformidad a lo establecido en este pliego de condiciones. numeral 1.11, especificando el original y sus copias.

- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL: Conteniendo el original y dos copias de la Documentación Legal exigida en el numeral 1.8 de este pliego de condiciones. Y será rotulado tal como se detalla en el numeral 1.6, especificando el original y sus copias.

- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Conteniendo el original y dos copias de  la Documentación Técnica exigida en el Numeral: 1.9  de este pliego de condiciones y será rotulado tal como se detalla en el numeral 1.6, especificando el original y sus copias.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los precios ofertados se mantendrán firmes por un plazo de cuatro (4) meses; El cual se entenderá que el término contado en meses será de fecha a fecha, comenzando su vigencia  a  partir  de  la  fecha  de recepción y apertura  pública de ofertas, reservándose el INSTITUTO la facultad de  solicitar prórroga del plazo hasta la formalización de la adjudicación.

  - RESENTACION DE MUESTRAS

Los oferentes deberán presentar dos (2) muestras por partida con las cuales respalden técnicamente su oferta, sin costo para el IHSS, utilizando para ello el formato diseñado según Anexo “F”, que permitirá un estricto control sobre las mismas, debiendo hacerlo cuatro (4) días hábiles después de haberse realizado la apertura pública de ofertas.

El horario de recepción de muestras será  de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. los días_________, según calendario elaborado por la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras. Las muestras deberán ser presentadas a la Comisión de la  Licitación, en las oficinas de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicada en el sexto piso del Edificio Administrativo del IHSS, Barrio Abajo, Tegucigalpa MDC.

Pasando este periodo para la recepción de muestras, se dará por concluido dicho acto y no se permitirá la entrega posterior de las mismas, por consiguiente no se considerará la Oferta de la Empresa que no haya presentado muestras, y en el caso que  las empresas solo presenten algunas muestras se consideraran únicamente las partidas para las cuales fueron presentadas las respectivas muestras.

Para efectos de la presentación de las muestras exigidas, los oferentes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a. Presentar sus muestras en envases originales del producto solicitado, señalando: El 	Nombre del Oferente, Numero de Partida, Código del Producto, Nombre Genérico,  presentación, Tipo de Envase y Empaque y demás especificaciones Técnicas, colocarlos en bolsas transparentes, cerrados y rotulados, con el código, el nombre de la partida y el nombre del oferente; las muestras no deberán presentarse vencidas.

b. Deberá acompañar literatura descriptiva del producto que ofrece que puede ser presentada en otro idioma, con la condición que dicho producto vaya acompañado de la traducción en idioma Español, que amplíe su información para todos los productos, que sean nuevos en el mercado Nacional e Internacional (3 años o menos), la que  no deberá observar anotaciones a mano, tachaduras, enmiendas que no correspondan a la impresión original.

c. Las muestras servirán para practicar el análisis técnico del producto, por lo tanto, al existir discrepancia en la información de ésta y la que aparezca en el cuadro de especificaciones técnicas, se podrá considerar que la oferta es ambigua y no será analizada la muestra de la partida que corresponda, y por lo tanto dicha partida no será considerada.

d. Las muestras que corresponden a las partidas que se adjudiquen quedaran en poder de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social con el objeto de que sean verificadas en lo referente al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas solicitadas en este documento.

e. Las muestras que pertenezcan a oferentes con productos no adjudicados que tengan un precio mayor de L.2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS) tendrán el plazo de diez (10) días hábiles después de la notificación de no adjudicación para proceder a retirarlas, caso contrario quedaran a favor del IHSS. En el caso de que el oferente no solicite la devolución de las muestras, las mismas quedarán a favor del Instituto.

f.  No se consideraran como parte de la evaluación técnica las muestras que sean presentadas sin estar incluidas  en el listado de precios de productos o suministros y en el cuadro de especificaciones técnicas.

h. Se permitirá la presentación de muestras en envases de menor tamaño para los productos cuyo envase original sea muy voluminoso, ejemplo:  Barril o balde.

l. Cuando hayan varias partidas con el mismo nombre genérico y marca que solamente difieran en tamaño, se aceptaran las muestras representativas, adjuntando una copia del catálogo o literatura descriptiva de las especificaciones técnicas para cada una de las muestras representadas cuando la medida ofertada sea diferente a la solicitada. Ejemplo: suturas, agujas y cateters.

  - RESENTACION DE OFERTAS, FECHA, HORA Y LUGAR:

Los sobres conteniendo las ofertas serán presentados por los oferentes y recibidos por el Secretario de la Comisión de Licitación , el día xxx  de xxx 2009, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., en el AUDITORIUM del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, ubicado en el undécimo piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. No se aceptarán ofertas después de la hora antes indicada.

Para efectos de control se establecerá un formato, en el cual se consignará el nombre y la firma de la persona que presenta la oferta, así como la fecha y hora de recibo de la misma.

1.19	SELLO DE LAS OFERTAS

Los sobres conteniendo las ofertas serán sellados y firmados por el Secretario de la Comisión, revisadas por el Representante de la Auditoria Interna del IHSS, inmediatamente después de recibidos indicando la fecha y hora de recibo.

  - APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS

Una vez constatado el estado de los sobres el proceso de Apertura de Ofertas se procederá, según se describe a continuación:

- El día XXX del año 2009, a las 10:00 a.m. Hora Nacional, en el AUDITORIUM del Edificio Administrativo del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, Barrio Abajo Tegucigalpa M.D.C., en presencia de la Comisión de la Licitación, representante del Ente Contralor del Estado, y de los Oferentes, se procederá a la apertura de la Oferta Económica,   documentación  Legal y Técnica de cada oferente.

- El contenido de la oferta será leído de la forma siguiente: NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE, CARTA PROPUESTA SEGÚN ANEXO “A”, NÚMERO DE FOLIOS ÚTILES DE QUE CONSTA LA OFERTA ECONÓMICA, MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA SERÁ ABIERTA, PARA EL SOLO EFECTO DE VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRE FOLIADA.

- Lo actuado se consignara en acta firmada por quienes representen a la administración y en su caso por los oferentes o sus Representantes que estuvieren presentes, en el acta se incluirá el numero y designación de la Licitación, el lugar, fecha y hora de apertura, monto de la oferta, montos y tipos de garantías acompañadas, las observaciones que resulten y cualquier otro dato que fuere de importancia, entregándose a cada representante una copia de dicha Acta.

  - XAMEN DE LAS OFERTAS

Las ofertas podrán ser examinadas inmediatamente después del acto de apertura  según se establece en el Artículo 50 de la Ley de Contratación del Estado y Artículo 124 del Reglamento de la misma Ley, pero cuando por circunstancias de tiempo u otras análogas no se pudiesen examinar el mismo día, se les concederá un plazo de dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de apertura en un horario preestablecido para cada oferente.

  - ACEPTACION O RECHAZO DE OFERTAS

El IHSS, se reserva el derecho de aceptar ó rechazar parcial o totalmente las ofertas presentadas, de conformidad con la Legislación Aplicable a estos procesos y a conveniencia de los intereses del Instituto.

PARTE II.

CONDICIONES GENERALES

2.0	GARANTÍAS

- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los Oferentes acompañarán sus ofertas, con una Garantía de Mantenimiento de Oferta, de por lo menos el dos (2%) por ciento, del valor total de las ofertas, extendida a nombre del   INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Garantía en mención tendrá una vigencia mínima de cuatro (4) meses calendario, el cual se entenderá que el término contado en meses será de fecha a fecha, comenzando su vigencia a partir de la fecha de  apertura de las ofertas.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El Oferente adjudicado, deberá reemplazar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, por otra denominada Garantía de cumplimiento, equivalente al quince (15%) por ciento del valor total adjudicado, la que deberá ser presentada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de que el contrato le ha sido adjudicado. Esta garantía estará vigente hasta tres meses después del plazo previsto para la entrega del suministro. Si por causas imputables al oferente no se constituye esta garantía en el plazo previsto, la administración procederá a la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta.

c).	GARANTÍA DE CALIDAD:

Una vez efectuada la recepción final de los suministros adjudicados, el oferente adjudicado deberá presentar en la Gerencia Administrativa y Financiera del IHSS, una garantía de calidad equivalente  al 5% del monto total de dichos suministros  y, con una vigencia de 1 año contado a partir de la  fecha preestablecida para la entrega final de los suministros, en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción.

Las garantías descritas anteriormente, se constituirán en cualquiera de las modalidades siguientes:

- GARANTÍA BANCARIA, expedida por institución Bancaria, legalmente constituida en Honduras.

- FIANZA, POLIZA expedida por una institución de Seguros, legalmente constituidas en Honduras.

- CHEQUE CERTIFICADO

- BONOS DEL ESTADO

- A excepción del CHEQUE CERTIFICADO y los BONOS del ESTADO, todas las garantías deberán incluir  la siguiente cláusula obligatoria:

“LA PRESENTE GARANTIA, SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL IHSS, ACOMPAÑADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, EXTENDIDA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA ".

2.1	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas por la Comisión de Licitación que se nombrará para tal efecto, e incluirá un Representante del Tribunal Superior de Cuentas.

Para facilitar el proceso de revisión y evaluación  de las ofertas, la Comisión de Licitación podrá solicitar, antes de resolver sobre la adjudicación a los Oferentes aclaraciones acerca de sus ofertas. Las solicitudes de aclaración y las respuestas se harán por escrito. No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Oferentes que no sean en respuesta a aclaraciones, solicitadas por la Comisión de Licitación, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación a la sustancia de la oferta.

Todo intento de un oferente de ejercer influencia sobre el IHSS y/o la Comisión de Licitación en la evaluación de las ofertas, dará como resultado el rechazo de su oferta

Dicha Comisión de Licitación procederá a la evaluación de las ofertas, determinando el cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos en estas Bases de Licitación, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, en lo que respecta a sus aspectos Legales, Técnicos y Económicos, tal como se detalla a continuación.

a)   Evaluación de la Documentación Legal.

b)  Evaluación de la Documentación Técnica (Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas), para la adjudicación de los suministros que cumplan con las especificaciones técnicas, la comisión se apoyara en subcomisiones técnicas, nombradas por la Dirección Ejecutiva, según áreas de especialización; fundamentando la recomendación de adjudicación en dictámenes técnicos debidamente justificados  firmados y sellados.

c)   Evaluación de la Oferta Económica.

Se considerará el precio total ofertado por el Oferente en la Carta Propuesta (Anexo A) y el listado de precios (Anexo D), considerándose la Oferta de precio mas bajo y cumpla con  las Especificaciones Técnicas solicitadas en estas Bases de Licitación.

Si la oferta de precio mas bajo no cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas dicha oferta será rechazada y descalificada y se le adjudicará a la segunda oferta de precio mas bajo si la misma cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y así sucesivamente.

  - CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

Después de la Apertura Pública de las ofertas, la información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, y recomendaciones relacionadas con la adjudicación de los bienes, no deberá ser revelada a los oferentes u otras personas no relacionadas oficialmente en el proceso, hasta que la adjudicación haya sido notificada al oferente ganador. Cualquier acción de un oferente por influenciar algunos de los miembros de la Comisión de licitación en la evaluación del proceso, dará lugar al rechazo de su oferta. Hasta tanto no se realice la adjudicación de la Licitación, se entenderá que todas las actuaciones de la Comisión de Licitación tendrán Carácter Confidencial, por lo tanto, los miembros de dicha Comisión no deberán dar información alguna relacionada con la Licitación.

2.3	MOTIVOS DE RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

En el proceso de análisis, evaluación y recomendación de adjudicación, la Comisión rechazará y descalificará por lo siguiente:

| a. | No estar firmadas por el Representante Legal la Carta Propuesta y listado de precios. (ANEXOS A y D). En el caso de no estar firmada una de ellas no será considerada dicha oferta. |
| --- | --- |
| b. | Si la oferta, está escrita en lápiz "grafito". |
| c. | Haberse omitido la garantía de Mantenimiento de Oferta, o cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los Tipos de garantía admisibles, o no incluir en la misma la siguiente cláusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTÍA, SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL IHSS, ACOMPAÑADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, EXTENDIDA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA”. |
| d. | Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta salvo cuando hubieren sido expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento. |
| e. | Establecer condicionamientos que no fueren requeridos. |
| f. | Establecer Cláusulas diferentes a las previstas en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento o en el Pliego de Condiciones. |
| g. | Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios indebidos a funcionarios o empleados para influir en la adjudicación del contrato |
| h | Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las Leyes o que expresa y fundadamente dispusiera el Pliego de Condiciones. |
| i. | "Presentación de Ofertas Alternativas ó Múltiples." |
| j. | Si el oferente agrega cualquier disposición en la cual se reserva el derecho de aceptar ó rechazar la adjudicación que subordine su oferta a un cambio en las especificaciones o cualquier otra condición. |
| k. | En los casos en que se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más Oferentes, las respectivas ofertas NO serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad Legal en que hayan incurrido. |
| l. | Queda entendido que el IHSS, se reserva el derecho de verificar que la información suministrada sea correcta, caso contrario, dará lugar a ser descalificada la Empresa Participante. |
| m | La presentación de Oferta en Moneda Extranjera. |
| n | Haberse presentado por compañías o personas inhabilitadas para contratar con el estado, de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. |
| o | Si la oferta no cumple con las especificaciones técnicas y el tiempo de entrega establecidos en la parte IV) Listado de Productos o Suministros y Especificaciones Técnicas Requeridas. |

2.4		ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

- La licitación se adjudicará al o los oferentes que presenten la oferta de precio mas bajo y que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

- El INSTITUTO, se reserva el derecho de aumentar ó disminuir al momento de adjudicar el Contrato de Bienes, Suministros consignados en el Listado correspondiente, hasta en un diez por ciento (10%), sin que varíen los precios unitarios, y otras estipulaciones y condiciones.

- EL IHSS, se reserva el derecho de declarar desierta ó fracasada la Licitación, de conformidad a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Contratación del Estado y cuando la Oferta Económica de los oferentes supere la disponibilidad presupuestaria asignada para esta Licitación, sin que para ello incurra en ninguna responsabilidad para con los oferentes.

2.5	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Aprobada el acta de Recomendación de Adjudicación por la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la resolución será notificada por escrito a todos los oferentes por intermedio de la Dirección Ejecutiva.

2.6	NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, FIRMA DEL CONTRATO Y RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA.

Notificada la Resolución de adjudicación al  oferente adjudicado, queda obligado a formalizar el contrato en la Unidad de Asesoria Legal y a retirar la orden de compra en la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras; dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la adjudicación, asimismo quedan obligados a presentar la Garantía de Cumplimiento en la Gerencia Administrativa y Financiera, dentro del término establecido en el Numeral   2.0,  Literal “b”.  De  no hacerlo, la Administración hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

  - FALTA DE FORMALIZACION

Si el adjudicatario no acepta o no retira la orden de compra dentro del plazo previsto con ese objeto en las bases de licitación, por causas que le fueren imputables o no rinda la Garantía de Cumplimiento, dentro del plazo establecido en el Numeral 2.0, Literal “b”, quedará sin valor ni efecto la adjudicación, debiendo hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de oferta. Cuando así ocurra, el contrato se adjudicará al oferente de la segunda oferta de precio mas bajo si la misma cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y así sucesivamente.

2.8	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

El incumplimiento parcial o total que sobre las obligaciones les corresponden al oferente de acuerdo con el contrato suscrito, no será considerado como tal si se atribuye a caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, entendiéndose por ello una situación ajena al control de las partes y que no entrañe dolo, culpa o negligencia, tales como catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, guerras, revoluciones, naufragios, incendios, motines e inundaciones.

2.9	SANCION POR RECHAZO DEL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

Cuando el oferente adjudicado suministre material medico quirúrgico  que no cumplan con las normas de calidad, como la FDA, CE,  EMEA o ISO 9001-200 se sancionará de acuerdo a lo establecido en el Articulo 140, numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado.

2.10	SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Si a consecuencia de alguna circunstancia calificada, se prevé una demora en el tiempo estimado para dar inicio al cumplimiento de la obligación a solicitud de parte y debidamente justificada, el INSTITUTO, podrá conceder por una vez la prórroga del plazo respectivo como lo dispone la Ley de Procedimiento Administrativo.

De no acreditarse la justa causa, y si el incumplimiento es total, se procederá conforme a lo dispuesto en el numeral 3.6.

Cuando el incumplimiento sea parcial:

Se sancionara conforme a lo estipulado en las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica para el año 2008.

2.11	INCUMPLIMIENTO Y RESCISION DEL CONTRATO

En caso de incumplimiento del Contrato en la entrega del suministro, se sujetará a lo dispuesto en la Legislación Aplicable y a lo establecido en el Numeral 2.10 de este documento lo que dará lugar a la Rescisión del contrato sin responsabilidad para el IHSS. Y, al pago de los daños si los hubiere, comunicándole por escrito al oferente en un periodo no mayor de treinta días.

2.12	FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento para esta licitación será con fondos del IHSS.

PARTE  III.-

CONDICIONES ESPECIALES

- PLAZO DE ENTREGA

El tiempo de entrega de los suministros se realizara de acuerdo al calendario propuesto en la parte IV LISTADO DE SUMINISTROS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y TIEMPO DE ENTREGA SOLICITADO. e iniciara a partir del día siguiente hábil de haber recibido la orden de compra.

  - FORMA, LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

Los suministros a adquirirse sobre la base de esta licitación tienen que ser entregados nuevos y en perfecto estado a satisfacción del IHSS.

El Jefe del Departamento de Almacenamiento y Distribución será la persona facultada, para evaluar la recepción de los suministros que se adquieran y certificar que la entrega es conforme a lo requerido en estas bases, a lo establecido en la orden de compra o contrato y a los intereses del IHSS.

El oferente adjudicado, deberá comunicar por escrito y por lo menos con cinco (5) días de anticipación, al Jefe del Departamento de Almacenamiento y distribución, la fecha desde la cual tiene a disposición  los productos para ser entregados, en observación a plazos ofertados y adjudicados, información que servirá para elaborar la calendarización de Entrega y Recepción, la cual será comunicada al oferente adjudicado.

El oferente adjudicado hará las entregas del material medico quirúrgico de conformidad con los términos de la orden de compra emitida por el IHSS, dentro de los plazos establecidos en estas bases de licitación. Las entregas de los suministros serán bajo la modalidad DDP- Tegucigalpa, Almacén del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ubicado en la colonia Miramontes, quinta entrada, calle Altiplano, detrás del Supermercado La Colonia No. 1.

Después de haberse constatado que los suministros se ajustan a las  características y especificaciones técnicas exigidas y en su caso, a las muestras presentadas, se procederá a extender el Acta de Recepción (hoja de ingreso) suscrita por el Jefe del Departamento de Almacenamiento y Distribución del Instituto.

Cuando por cualquier causa le sean rechazados los productos que presenten para su recepción, el oferente adjudicado deberá reponerlos en las cantidades que correspondan y conforme a las especificaciones técnicas exigidas en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que el Almacén del Instituto, comunique por escrito el rechazo de los suministros, de no suceder así se aplicara lo dispuesto en el numeral 2.10 de estas bases de licitación.

  - SERVICIOS CONEXOS

El oferente deberá contemplar que para la entrega de los suministros incluirá los siguientes servicios cuyo costo deberá estar incluido en la oferta económica:

a. Iniciar y completar los trámites relacionados con el despacho y entrega de los suministros en el lugar de destino final para ser inventariados.

b. Proveer las herramientas necesarias para la carga y descarga de los suministros.

  - DESIGNACION DE LA PERSONA QUE REPRESENTE AL OFERENTE

Se deberá incluir en la oferta el formulario “Designación de Representante para entrega de los suministros” Formulario (Anexo H), de acuerdo al formato solicitado en la parte V, Anexos de estas bases de Licitación. La persona designada por el oferente deberá tener plena autoridad para solventar cualquier reclamo que surja en relación a la oferta presentada al momento de realizar las entregas en el lugar de destino final ante el IHSS.

  - FORMA DE PAGO

Los pagos serán parciales de acuerdo a las entregas que realicen los oferentes adjudicados; se hará en moneda de curso legal en Honduras (Lempiras).

El  INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL,  a través de la Gerencia Administrativa y Financiera, efectuará los trámites de pago conforme a los procedimientos establecidos por el INSTITUTO.

El INSTITUTO recibirá para trámite de pago los documentos siguientes:

a. Orden de Compra y contrato

b. Factura comercial original a nombre del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),

c. Recibo a nombre del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),

d. Acta de recepción del departamento de Almacenamiento y Distribución (hoja de ingreso),     debidamente firmada y sellada por el Jefe de ese departamento.

  - EJECUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Si el Oferente que reciba la Notificación de Adjudicación, no acepta o se niega a retirar la orden de compra en el tiempo estipulado o bien se niega a presentar la Garantía de Cumplimiento en el plazo establecido en el numeral 2.0 "b", se procederá a ejecutar la Garantía de Mantenimiento y se podrá adjudicar al oferente que resultó en segundo lugar y si esto no fuere posible por cualquier motivo, al oferente que resultó en tercer lugar y así sucesivamente.

  - EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Cuando exista incumplimiento de las obligaciones del oferente adjudicado con el IHSS, se procederá a ejecutar la Garantía de Cumplimiento y se podrá adjudicar al oferente que resultó en segundo lugar y si esto no fuere posible por cualquier motivo, al oferente que resultó en tercer lugar y así sucesivamente.

3.7   EJECUCION DE LA GARANTIA DE CALIDAD

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en el suministro adquirido, el Oferente adjudicado estará obligado a su reposición, sin perjuicio de que la administración procederá en su caso a ejecutar la Garantía de Calidad.

  - DEVOLUCION

El Instituto podrá hacer devoluciones o reclamos deL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO cuando se comprueben fallas, reportadas por el personal medico imputable al oferente dentro del período de garantía. En este caso el oferente adjudicado deberá reponer al instituto el cien por ciento (100%) del material medico quirúrgico que haya sido rechazado en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Considerando que las fallas antes mencionadas son responsabilidad del oferente adjudicado. El Instituto podrá en caso necesario; cubrir el desabastecimiento causado por la devolución del producto mediante compra local de la cantidad requerida para cubrir su necesidad durante el período de intercambio. Los costos y gastos que se originen serán cubiertos por el oferente adjudicado que ocasionó la irregularidad y las cantidades adquiridas serán descontadas de los pagos que tengan pendiente el oferente adjudicado, lo anterior, independientemente de la reparación del daño que cause.

Los oferentes adjudicados deberán garantizar que la entrega y recepción de los suministros en reposición se efectuarán en el lugar de destino final indicado en este pliego de condiciones.

Las devoluciones de suministros por causas distintas a las indicadas en los párrafos anteriores se efectuarán previo acuerdo de las partes.

  - CADUCIDAD DE LOS SUMINISTROS

El período mínimo de caducidad de los suministros será de dos años, contados a partir de la fecha de entrega en el Departamento de Almacenamiento y Distribución.

Cuando las empresas fabricantes demuestren documentalmente y a satisfacción del Instituto que el bien o suministro correspondiente tiene un lapso menor de vida útil, en estos casos los proveedores deberán presentar al momento de la entrega de los bienes una carta de compromiso firmada por el representante legal de la empresa debidamente autenticada por notario publico en la que se responsabilizan a cambiar estos bienes o suministros cuando no se hayan consumido antes del fin de su vida útil o de su vencimiento en el Almacén.

  - CANJE POR CADUCIDAD

En el caso de ofertar y/o entregar material medico quirúrgico con caducidad menor a lo solicitado en estas bases de licitación, el Instituto procederá a solicitar el canje del material medico quirúrgico dentro de los sesenta (60) días hábiles anteriores a su caducidad a partir de que reciba por escrito la solicitud de canje.

Este canje será cien por ciento (100%) del suministro con fecha próxima de caducidad. Se sancionará si la reposición no es efectuada en los tiempos establecidos.

  - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Agotada que fuere la vía administrativa, el oferente adjudicado podrá recurrir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o a un arreglo arbitral según lo establecido en el articulo 129 de la Ley de Contratación del Estado.

DR. EFRAIN BU FIGUEROA.

DIRECTOR EJECUTIVO

PARTE IV-

LISTADO DE SUMINISTROS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y TIEMPO DE ENTREGA SOLICITADO.

Las especificaciones técnicas requeridas en esta sección son de estricto cumplimiento y se detallan a continuación:

Las productos ofertados deberán cumplir con las especificaciones técnicas y normas de calidad requeridas  FDA, EMEA O ISO 9001-2000)l). Especifico para cada insumo y descrito en cada partida.

| Código | Descripción | Unidad | Cantidad a Licitar | Entregas en días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 300003 | Algodón absorbente 100% algodón, libre de blanqueadores ópticos, residuos y materiales sintéticos; 100% de blancura. Presentación rollo de 454 gr. Empaque individual estéril. Fabricado en 2009 ó 2008 mínimo. Vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 | ROL | 15,500 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 300004 | Ampollas para esterlizar en gas; 84% de óxido de etileno, ingredientes inertes del 16%. Presentación ampolletas de vidrio de 5cc( no se aceptara otra presentacion). Fabricadas en 2009 ó 2008, dos años mínimo de vencimiento. Norma ISO 9001 | PZA | 6,100 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 300005 | Aplicadores de madera con algodón, puntas de algodón al 100%, palillos de madera de 12.7 a 13 cm de longitud, agente antigermen utizado como preservante. Presentación caja de 1,000 unidades, empaque interno cajas de 100 unidades estériles. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001 | CAJ | 600 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 300006 | Aplicadores de madera sin algodón, dimensiones de 2 x 150 a 155 mm. Presentación caja de 1,000 unidades, empaque interno caja de 100 unidades estériles. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001 | CAJ | 470 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 300008 | Aguja descartable de Punción Lumbar 24Gx3 1/2", empaque individual estéril. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de esterilización dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 500 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300009 | Aguja descartable de Punción Lumbar 25Gx3 1/2", empaque individual estéril. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 1,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300012 | Aguja descartable de Punción Lumbar 26Gx3 1/2", empaque individual estéril. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 550 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300046 | Aguja descartable de Punción Lumbar 27Gx3 1/2", empaque individual estéril. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 3,030 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300058 | Nylatex, envoltura individual 6 x 46cm ( bandas para sujetar electrodos). Presentación empaque individual. Fabricadas en 2009 ó 2008 no menor. Vencimiento dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 15 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 300062 | Nylatex, envoltura individual 6 x 61cm ( bandas para sujetar electrodos). Presentación empaque individual. Fabricadas en 2009 ó 2008 no menor. Vencimiento dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 30 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 300098 | Nylatex, envoltura individual 6 x 91cm ( bandas para sujetar electrodos). Presentación empaque individual. Fabricadas en 2009 ó 2008 no menor. Vencimiento dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 300099 | Nylatex, envoltura individual 10 x 91cm ( bandas para sujetar electrodos). Presentación empaque individual. Fabricadas en 2009 ó 2008 no menor. Vencimiento dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 300066 | Aguja stimuplex G- 25D, 0.5 X 55mm. Presentación empaque individual esteril. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA o EMEA | PZA | 20 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300067 | Aguja stimuplex G- 25D, 0.6 X 70mm. Presentación empaque individual esteril. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA o EMEA | PZA | 20 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300068 | Aguja stimuplex G- 25D, 0.7 X 80mm. Presentación empaque individual esteril. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento dos años, mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA o EMEA | PZA | 20 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300069 | Aguja stimuplex G- 25D, 0.7 X 120mm. Presentación empaque individual esteril. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento dos años, mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA o EMEA | PZA | 20 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300095 | Goma de electrodos de 4x6cm ( accesorios para equipo marca Chatanooga). Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento dos años, mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 60 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300096 | Goma de electrodos de 6x8cm ( accesorios para equipo marca Chatanooga). Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 60 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300097 | Goma de electrodos de 8x12cm ( accesorios para equipo marca Chatanooga). Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 60 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300102 | Bolsas Plásticas Transparentes 24" x 30" ( 610 x 762mm ) para esterilizar en gas o vapor /Autoclave. Fabricadas en poliestireno de alta densidad para temperaturas de hasta 121 ºC, y polipropileno hasta 134 ºC. con información impresa directamente en la bolsa.Presentación empaque individual. Fabricadas en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001. | PZA | 5,900 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300106 | Bolsas Plásticas Transparentes 16" x 16" ( 406.4 x 406.4mm ) para esterilizar en gas o vapor /Autoclave. Fabricadas en poliestireno de alta densidad para temperaturas de hasta 121 ºC, y polipropileno hasta 134 ºC. con información impresa directamente en la bolsa.Presentación empaque individual. Fabricadas en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001. | PZA | 6,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300200 | Cepillos para lavar biberones, total de longitud del cepillo de 25-30cm, mango de varios alambres trenzados recubierto de plástico duro y no flexible, cerda de plástico, la distribucion de las cerdas en el extremo es redonda, color blanco o cualquier otro color. Fabricados en 2009 o 2008. Norma ISO 9001. | PZA | 240 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 300201 | Cinta de papel grado médico adhesivo para el control de esterilización a vapor; tamaño 19mm de ancho x 50 metros de longitud, empaque individual estéril, fabricado en 2009 ó 2008, mínimo, vencimiento de esterilización no menor a dos años. Norma ISO 9001. | ROL | 4,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 300600 | Gasa Quirúrgica, presentación: rollo de 36" de ancho x 100 Yardas de longitud, fabricada en hilo 100% algodón; malla de 19 x15, reacción negativa al yodo, fenoltaleína y al anaranjado de metilo, libre de hilachas, humedad máxima permitida del 8%. Fabricada en 2009 ó 2008. Norma ISO 9001. | ROL | 12,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 301600 | Papel mixto grado médico para esterilizar material, tamaño 2" de ancho x 100' pies de longitud o sea 30.48 metros o su equivalente en número ( 5.08cm x 100') con reactivo químico para gas de óxido de etileno y vapor, emplastificado, con barrera antibacteriana, fabricado en 2009 o 2008, no menor, fecha de vencimiento de dos años. Norma ISO 9001. | ROL | 2,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 301601 | Papel mixto grado médico para esterilizar material, tamaño 4" de ancho x 100' pies de longitud o sea 30.48 metros o su equivalente en número ( 10.16cm x 100') con reactivo químico para gas de óxido de etileno y vapor, emplastificado, con barrera antibacteriana, fabricado en 2009 o 2008, no menor, fecha de vencimiento de dos años. Norma 9001. | ROL | 920 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 301602 | Papel mixto grado médico para esterilizar material, tamaño 6" de ancho x 100' pies de longitud o sea 30.48 metros o su equivalente en número ( 15.24cm x 100') con reactivo químico para gas de óxido de etileno y vapor, emplastificado, con barrera antibacteriana, fabricado en 2009 o 2008, no menor, fecha de vencimiento de dos años. Norma 9001. | ROL | 880 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 301603 | Papel mixto grado médico para esterilizar material, tamaño 9" de ancho x 100' pies de longitud o sea 30.48 metros o su equivalente en número ( 22.86cm x 100') con reactivo químico para gas de óxido de etileno y vapor, emplastificado, con barrera antibacteriana, fabricado en 2009 o 2008, no menor, fecha de vencimiento de dos años. Norma 9001. | ROL | 1,300 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 301604 | Papel Sábana. Sábana de papel para camilla de una capa extrafuerte y absorbente precortado a 180cm X 60 cm de ancho. Presentacion rollo de 67 metros, se acepta variacion de longitud por rollo, color blanco. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001. | ROL | 350 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 301612 | Papel crepado grado médico, 100% fibra de celulosa , última generación, excelente barrera bacteriana, tamaño: 75cm de ancho x 200 metros de longitud, resistencia mecánica durante ciclo de proceso, alta repelencia al agua, excelente suavidad, color verde tierno o azul celeste, fabricado en 2009 o 2008 mínimo. Vencimiento dos años. Norma 9001. | ROL | 220 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 301613 | Papel crepado grado médico, 100% fibra de celulosa , última generación, excelente barrera bacteriana, tamaño: 100cm de ancho x 200 metros de longitud, resistencia mecánica durante ciclo de proceso, alta repelencia al agua, excelente suavidad, color verde tierno o azul celeste, fabricado en 2009 ó 2008 mínimo. Vencimiento dos años. Norma 9001. | ROL | 320 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 301616 | Bolsas de papel grado médico, apertura con hilo 11x18x4 cm, para la esterilización a vapor o gas con doble doblez de fondo, fabricadas en 2009 ó 2008, vencimiento de la esterilizacion de dos años. Norma 9001. | PZA | 7,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 301617 | Bolsas de papel grado médico, apertura con hilo 12x26x4 cm, para la esterilización a vapor o gas con doble doblez de fondo, fabricadas en 2009 ó 2008, vencimiento de la esterilizacion de dos años. Norma 9001. | PZA | 3,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 302668 | Brazaletes estándar para esfignomanómetro para adulto, incluye la perilla, válvula de regulación, con bolsa inflable, de dos mangueras, fabricados de nylon, con velcro, resistentes al agua, libre de latex. Norma 9001. | PZA | 400 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 302671 | Brazaletes estándar para esfignomanómetro para niños, incluye la perilla, válvula de regulación, con bolsa inflable, de dos mangueras, fabricados de nylon, con velcro, resistentes al agua, libre de latex. Norma 9001. | PZA | 400 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 302672 | Equipo de resucitación neonatal (tipo ambu), resucitador de silicona reutilizable, cubierta exterior de silicona semitransparente para una buena visualización, volumen del recipeinte del oxígeno de aproximadamente de 100 ml. Norma 9001. | PZA | 20 | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 302673 | Equipo de resucitación pediátrico (tipo ambu), resucitador de silicona reutilizable, cubierta exterior de silicona semitransparente para una buena visualización, volumen del recipiente del oxígeno de aproximadamente de 2,000 ml. Norma ISO 9001. | PZA | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 302674 | Equipo de resucitación adulto (tipo ambu), resucitador de silicona reutilizable, cubierta exterior de silicona semitransparente para una buena visualización, volumen del recipiente del oxígeno de aproximadamente de 2,600 ml. Norma 9001. | PZA | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 302802 | Bandeja rectangular de acero inoxidable tamaño grande con tapadera 30X20X5CM. Presentacion individual. Norma ISO 9001. | PZA | 70 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 302803 | Mesas de mayo, fabricadas de acero inoxidable, altuta regulable mediante sistema hidraulico y descenso; ruedas de diámetro de 75mm. 2 ruedas con frenos. Norma ISO 9001. | PZA | 70 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 302841 | Filtros para espirometro, SP-100 ( R) 2. 100026, presentación caja de 200 unidades o su equivalente en número, fabricados en 2009 ó 2008. Norma ISO 9001. | PZA | 1,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 302865 | Frasco porta torunda. Fabricados de acero inoxidable tamaño estándar . Presentacion empaque individual. Norma ISO 9001. | PZA | 70 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 302878 | Tubos de ventilación para procedimiento en oídos, diametro de 1.1mm. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 144 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 303295 | Grapas de titanio # 10 para laparascopía ( med-large), clips para ligadura. Presentación caja estéril de 18 dispensadores de seis grapas cada uno.Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de la esterilidad de dos años. Norma FDA. | PZA | 720 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 303473 | Tapón amarillo para catéter periférico de sello de heparina. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 6,800 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 303474 | Indicadores químicos a vapor, tamaño 2" x 3/4". Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vecimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 60,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 303499 | Campo quirúrgico antimicrobiano de 60x45cm. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 300 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 303532 | Membranas hidrocoloides de 4" x 4" de las gruesas. Presentacion empaque individual esteril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años, mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 244 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 303533 | Membranas hidrocoloides de 6" x 6" de las gruesas. Presentacion empaque individual esteril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años, mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 240 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 303534 | Membranas hidrocoloides de 4" x 4" de las finas. Presentacion empaque individual esteril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años, mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 180 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 303537 | Membranas de alginato de calcio,cordon de 2gr. Presentacion empaque individual esteril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años, mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 520 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 303699 | Cateter de silicona para incontinencia urinaria, tipo condón, no adhesivo, diámetro de 23mm, con tubo conector a la bolsa de orina, anillo inflable de retención, con válvula cambiable e inflable, fabricado en 2009 o 2008 no menor, vencimiento de la esterilidad de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 300 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 303700 | Cateter de silicona para incontinencia urinaria, tipo condón, no adhesivo, diámetro de 28mm, con tubo conector a la bolsa de orina, anillo inflable de retención, con válvula cambiable e inflable, fabricado en 2009 o 2008 no menor, vencimiento de la esterilidad de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 100 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 303701 | Cateter de silicona para incontinencia urinaria, tipo condón, no adhesivo, diámetro de 33mm, con tubo conector a la bolsa de orina, anillo inflable de retención, con válvula cambiable e inflable, fabricado en 2009 o 2008 no menor, vencimiento de la esterilidad de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 100 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 303702 | Cateter de silicona para incontinencia urinaria, tipo condón, no adhesivo, diámetro de 39mm, con tubo conector a la bolsa de orina, anillo inflable de retención, con válvula cambiable e inflable, fabricado en 2009 o 2008 no menor, vencimiento de la esterilidad de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 30 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 310110 | Bota quirúgica descartable para cirujanos unisex, tamaño estándar, confeccionada de tela no tejida hemorrepelente, color verde, presentación empaque estéril de 100 unidades. Fabricadas en 2009. Norma ISO 9001. | PZA | 36,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310255 | Bolsa vacía de alimentación parenteral con tres vías de llenado, capacidad de 1600ml, método de esterilización óxido de etileno, fabricadas en 2009 ó 2008 no menor, vencimiento dos años desde la fecha de elaboración. Norma ISO 9001. | PZA | 1,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310262 | Cateter # 14GX10, aguja # 17 de largo. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 120 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 310263 | Cateter # 16GX10, aguja # 17 de largo. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 120 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 310264 | Catéter central de tres vías. Fabricados de poliuretano. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 288 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310267 | Catéter doble J de 6 o 7 fr. De 24 cm. Fabricados de poliuretano. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 30 | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 310300 | Drenajes Toráxicos( sistema de drenaje pleural de tres cámaras ), cámara de colección de 2500ml, fabricados de material plástico duro transparente de alta calidad, sello de agua integral; control de succión que regula hasta 20cm de agua, tapón para válvula afmosférica que permite una succión superior a 20cm, embudo flexible, base de apoyo para colocación vertical, válvula flotante de alta negatividad, válvula de relieve de presión para minimizar el riesgo de neumotórax, presentación empaque individual estéril. Vencimiento de la esterilización dos años. Norma FDA o EMEA. | PZA | 270 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310305 | Esponja gelatinosa absorbible FEU, tamaño 100sqcm ( 8 x 12.5 cm), presentación sobres estériles. Fabricados en 2009 o 2008 no menos, vencimiento de dos años mínimo. Norma FDA/EMEA | SOB | 550 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310310 | Gorros quirúrgicos descartables para hombre confeccionados de tela no tejida hemorrepelente color verde o azul, presentación caja de 100 unidades cada una. Tamaño estándar. Norma ISO 9001 | PZA | 27,000 | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 310315 | Catéter epidural desechable calibre 16G con conector guía, radiopaco. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de esterilización dos años minimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 800 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310318 | Cateter venoso central de dos lumen, tamaño 4fr. X 13cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 80 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310319 | Cateter venoso central de dos lumen, tamaño 5fr. X 8cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 90 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310320 | Cateter picline de dos lumens, tamaño 5fr. X 55cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 180 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310321 | Catéter venoso central de dos lumen, tamaño 7 fr x 20cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 180 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310322 | Catéter central de inserción periférica picline de un lumen, tamaño 5 fr x 65cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 70 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310323 | Catéter venoso central de tres lumen, tamaño 7 fr x 20cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de esterilización de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 240 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310324 | Filtros antibacterianos/viral de baja resistencia y alta eficacia con separador de agua para ventiladores mecánicos marca SERVO I. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 1,250 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310325 | Apósito transparente con etiquetas, tamaño de 10x10cm, transparentes, hipoalergénicos, estériles, con marco de aplicación y esquinas redondeadas. Presentación empaque de 25 unidades estériles. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de tres años mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 1,810 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310327 | Catéter venoso central de 3 lumen, tamaño 4 fr x 13cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 27 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310328 | Catéter venoso central de 3 lumen, tamaño 4 fr x 30cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 39 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310330 | Catéter venoso central de 3 lumen, tamaño 5 fr x 13cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 26 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310332 | Catéter venoso central de 2 lumen, tamaño 5.5 fr x 13cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 26 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310333 | Catéter venoso central de 2 lumen, tamaño 5.5 fr x 30cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 26 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310334 | Catéter venoso central de 2 lumen, tamaño 7 fr x 15cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 91 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310335 | Catéter venoso central de 2 lumen, tamaño 7 fr x 30cm de longitud. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 103 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310337 | Catéter percutáneo neonatal neo piccline de 1.9 fr. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 120 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310367 | Bolsa para alimentación enteral de 250 ml., método de esterilización por óxido de etileno. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001. | PZA | 1,440 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310407 | Gorros quirúrgicos descartables para mujeres confeccionados de tela no tejida hemorrepelente color verde o azul. Tamaño estándar. Presentación caja de 100 unidades estériles. Fabricados en 2009 o 2008. Norma ISO 9001. | PZA | 24,000 | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 310600 | Guantes de examinación descartables, tamaño mediamo "M", no estériles, ambidiestros. Elaborados con látex natural y polvo impalpable bioabsorbible. Calidad superior.Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 2,700,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310601 | Guantes de examinación descartables, tamaño grande "L", no estériles, ambidiestros. Elaborados con látex natural y polvo impalpable bioabsorbible. Calidad superior.Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 1,000,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310602 | Guantes estériles quirúrgicos # 6, elaborados de caucho natural, superficie microrrugosa antideslizante, ligeramente empolvados, biodegradables calidad USP, esterlizables por rayos gamma, elaborados bajo las normas ISO 9001 mas FDA ó EMEA. . Fabricados en el año 2009 ó 2008, vencimiento de dos años mínimo.Presentación caja de 200 pares cada una. | PAR | 3,000 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 310603 | Guantes estériles quirúrgicos # 6 1/2, elaborados de caucho natural, superficie microrrugosa antideslizante, ligeramente empolvados, biodegradables calidad USP, esterlizables por rayos gamma, elaborados bajo las Normas ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Fabricados en el año 2009 ó 2008, vencimiento de dos años mínimo.Presentación caja de 200 pares cada una. | PAR | 73,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310604 | Guantes estériles quirúrgicos # 7, elaborados de caucho natural, superficie microrrugosa antideslizante, ligeramente empolvados, biodegradables calidad USP, esterlizables por rayos gamma, elaborados bajo las Normas ISO 9001 mas FDA ó EMEA. . Fabricados en el año 2009 ó 2008, vencimiento de dos años mínimo.Presentación caja de 200 pares cada una. | PAR | 192,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310605 | Guantes estériles quirúrgicos # 7 1/2, elaborados de caucho natural, superficie microrrugosa antideslizante, ligeramente empolvados, biodegradables calidad USP, esterlizables por rayos gamma, elaborados bajo las Normas ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Fabricados en el año 2009 ó 2008, vencimiento de dos años mínimo.Presentación caja de 200 pares cada una. | PAR | 234,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310606 | Guantes estériles quirúrgicos # 8, elaborados de caucho natural, superficie microrrugosa antideslizante, ligeramente empolvados, biodegradables calidad USP, esterlizables por rayos gamma, elaborados bajo las Normas ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Fabricados en el año 2009 ó 2008, vencimiento de dos años mínimo.Presentación caja de 200 pares cada una. | PAR | 153,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310607 | Guantes estériles quirúrgicos # 8 1/2, elaborados de caucho natural, superficie microrrugosa antideslizante, ligeramente empolvados, biodegradables calidad USP, esterlizables por rayos gamma, elaborados bajo las Normas ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Fabricados en el año 2009 ó 2008, vencimiento de dos años mínimo.Presentación caja de 200 pares cada una. | PAR | 34,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310610 | Guantes de examinación descartables, tamaño pequeños "S", no estériles, ambidiestros. Elaborados con látex natural y polvo impalpable bioabsorbible. Calidad superior.Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 500,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310700 | Hojas de bisturí de acero inoxidable # 10, hojas estériles empaquetadas en sobre de aluminio, sin mango, esterlizables por rayos gamma, dispuestas en cajas de 100 unidades. Fabricadas en 2009 ó 2008 no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 11,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310701 | Hojas de bisturí de acero inoxidable # 11, hojas estériles empaquetadas en sobre de aluminio, sin mango, esterlizables por rayos gamma, dispuestas en cajas de 100 unidades. Fabricadas en 2009 ó 2008 no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 34,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310702 | Hojas de bisturí de acero inoxidable # 12, hojas estériles empaquetadas en sobre de aluminio, sin mango, esterlizables por rayos gamma, dispuestas en cajas de 100 unidades. Fabricadas en 2009 ó 2008 no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 5,000 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 310703 | Hojas de bisturí de acero inoxidable # 15, hojas estériles empaquetadas en sobre de aluminio, sin manogo, esterlizables por rayos gamma, dispuestas en cajas de 100 unidades. Fabricadas en 2009 ó 2008 no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 25,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310704 | Hojas de bisturí de acero inoxidable # 20, hojas estériles empaquetadas en sobre de aluminio, sin mango, esterlizables por rayos gamma, dispuestas en cajas de 100 unidades. Fabricadas en 2009 ó 2008 no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 15,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310705 | Hojas de bisturí de acero inoxidable # 22, hojas estériles empaquetadas en sobre de aluminio, sin mango, esterlizables por rayos gamma, dispuestas en cajas de 100 unidades. Fabricadas en 2009 ó 2008 no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 23,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310706 | Hojas de bisturí de acero inoxidable # 21, hojas estériles empaquetadas en sobre de aluminio, sin mango, esterlizables por rayos gamma, dispuestas en cajas de 100 unidades. Fabricadas en 2009 ó 2008 no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 | PZA | 16,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311100 | Lapiz descartable para cauterio monopolar con Interruptor selectivo para coagulación y corte, cable o cordón de 8'. Fabricado en 2009 ó 2008, vencimiento de dos años mínimo.Registrado bajo norma 9001. | PZA | 1,500 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311300 | Mascarillas descartables para cirujanos,sin latex, diseño de tres pliegues, relleno adicional protector de la nariz incorporado, tres capas de tela no tejida, dos capas de SPP y una capa de material ( Mutblown en el medio); color verde o azul, preferiblemente en color verde con cuatro cintas de amarre. Fabricadas en 2009 ó 2008, que se evidencie en el empaque. Norma ISO 9001. | PZA | 300,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 311310 | Malla de polipropileno para la reparación de la hernia inguinal, refuerzo de la pared abdominal, dimensiones de 30x 30 cms. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Presentación caja de una pieza. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 100 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 311701 | Sutura de polipropileno 2-0 con aguja 1/2 circulo ahusada de 26mm de longitud, hebra de 75 cm, tipo monofilamento color azul; materia prima esteroisómero isotáctico cristalino de polipropileno. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas, Se acepta un milímetro por arriba o por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 20 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311702 | Sutura de polipropileno 1-0 con aguja 1/2 circulo ahusada de 26mm de longitud, hebra de 75 cm, tipo monofilamento color azul; materia prima esteroisómero isotáctico cristalino de polipropileno. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas, Se acepta un milímetro por arriba o por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 20 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311719 | Nylon negro monofilamento ( sutura de nylon) # 2 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante de 76mm de longitud, hebra de 45cm, materia prima polimeros alipáticos de cadena larga de nylon 6 o de nylon 6.6, no absorbible. Fabricado en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de dos años minimo.Presentacion caja de una o dos docenas. Se acepta un milimetro por arriba o por debajo de la longitud de la aguja. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | DOC | 24 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311729 | Sutura de polipropileno azul monofilamento 5-0 con aguja doble 3/8 de circulo ahusada de 13 mm de longitud, hebra de 90cm, materia prima: esteroisómero isotáctico cristalino de polipropileno. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas, Se acepta un milímetro por arriba o por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 13 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 311732 | Seda negra trenzada 1-0 sin aguja para ligadura, pre cortada, materia prima: proteína orgánica llamada fibroína. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas | DOC | 13 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 311756 | Nylon negro monofilamento 10-0 con doble aguja de 6.5mm de longitud, hebra de 30cm, de 3/8 de Circulo espátula micropunta. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentación caja de dos o tres docenas. | DOC | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 311768 | Sutura de fibra de poliester verde trenzado 2-0 con aguja ahusada doble 1/2 circulo de 15mm de longitud, hebra de 75cm, materia prima poliester de polietileno tereftalato recubierto con polibutilato. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas. Se aceptan hasta dos milímetros por arriba de la longitud de la aguja. | DOC | 24 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311769 | Sutura de fibra de poliester verde trenzado 3-0 con aguja ahusada doble 1/2 circulo de 15mm de longitud, hebra de 75cm, materia prima poliester de polietileno tereftalato recubierto con polibutilato. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentación caja de dos o tres docenas. Se aceptan hasta dos milímetros por arriba de la longitud de la aguja. | DOC | 20 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311908 | Catgut crómico # 1 con aguja 1/2 círculo punta roma de 90mm de longitud, hebra de 70cm, materia prima: derivado de colágeno de ovejas y de bovinos sanos. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentación caja de dos o tres docenas. Se acepta un milímetro por arriba o por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 30 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311909 | Catgut crómico # 1 con aguja 1/2 círculo ahusada de 36.4mm de longitud, hebra de 70cm, materia prima: derivado de colágeno de ovejas y de bovinos sanos. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentación caja de dos o tres docenas. Se acepta 0.6 milímetro por arriba y 1.4mm por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 40 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311910 | Catgut crómico "0" con aguja 1/2 círculo ahusada de 26mm de longitud, hebra de 70cm, materia prima: derivado de colágeno de ovejas y de bovinos sanos.Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentación caja de dos o tres docenas. Se acepta un milímetro por arriba o por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 70 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311912 | Catgut crómico "0" con aguja 1/2 círculo ahusada de 35mm de longitud, hebra de 70cm, materia prima: derivado de colágeno de ovejas y de bovinos sanos.Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentación caja de dos o tres docenas. Se aceptan dos milímetros por arriba de la longitud de la aguja. | DOC | 1,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 311923 | Catgut crómico 3-0 con aguja 3/8 de círculo reverso cortante de 19mm de longitud, hebra de 75cm, materia prima: derivado de colágeno de ovejas y de bovinos sanos.Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA.Presentación caja de dos o tres docenas. Se acepta un milímetro por arriba de la longitud de la aguja. | DOC | 30 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311945 | Nylon negro monofilamento ( sutura de nylon) 2-0 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante de 26mm de longitud, hebra de 45cm, materia prima polímeros alipáticos de cadena larga de nylon 6 o de nylon 6.6, no absorbible. Fabricado en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de dos años minimo.Presentacion caja de dos o tres docenas. Se aceptan dos milimetros por debajo de la longitud de la aguja. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | DOC | 472 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 311946 | Nylon negro monofilamento ( sutura de nylon) 3-0 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante de 26mm de longitud, hebra de 45cm, materia prima polímeros alipáticos de cadena larga de nylon 6 o de nylon 6.6, no absorbible. Fabricado en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de dos años minimo.Presentacion caja de dos o tres docenas. Se aceptan dos milimetros por debajo de la longitud de la aguja. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | DOC | 623 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 311947 | Nylon negro monofilamento ( sutura de nylon) 4-0 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante de 26mm de longitud, hebra de 45cm, materia prima polimeros alipáticos de cadena larga de nylon 6 o de nylon 6.6, no absorbible. Fabricado en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de dos años minimo.Presentacion caja de una o dos docenas. Se aceptan dos milimetros por debajo de la longitud de la aguja. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | DOC | 53 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311948 | Nylon negro monofilamento ( sutura de nylon) 4-0 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante de 19mm de longitud, hebra de 45cm, materia prima polímeros alipáticos de cadena larga de nylon 6 o de nylon 6.6, no absorbible. Fabricado en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de dos años minimo.Presentación caja de dos o tres docenas. Se acepta un milímetro por arriba de la longitud de la aguja. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | DOC | 376 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 311951 | Nylon negro monofilamento ( sutura de nylon) 5-0 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante de 19mm de longitud, hebra de 45cm, materia prima polímeros alipáticos de cadena larga de nylon 6 o de nylon 6.6, no absorbible. Fabricado en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de dos años minimo.Presentación caja de dos o tres docenas. Se acepta un milímetro por arriba de la longitud de la aguja. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | DOC | 175 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 311953 | Nylon negro monofilamento ( sutura de nylon) 6-0 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante punta de precisión de 11mm de longitud, hebra de 45cm, materia prima polímeros alipáticos de cadena larga de nylon 6 o de nylon 6.6, no absorbible. Fabricado en 2009 o 2008, no menor. Vencimiento de dos años minimo.Presentación caja de dos o tres docenas. Se acepta un milímetro por arriba de la longitud de la aguja. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | DOC | 76 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311954 | Nylon negro monofilamento ( sutura de nylon) 6-0 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante punta de precisión de 16mm de longitud, hebra de 45cm, materia prima polímeros alipáticos de cadena larga de nylon 6 o de nylon 6.6, no absorbible. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años minimo.Presentación caja de dos o tres docenas. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | DOC | 24 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311959 | Sutura de polipropileno 2-0 con aguja 3/8 de círculo reverso cortante de 26mm de longitud, hebra de 45 cm, tipo monofilamento color azul; materia prima esteroisómero isotáctico cristalino de polipropileno. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas, Se aceptan dos milímetros por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 24 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311960 | Sutura de polipropileno 3-0 con aguja 3/8 de círculo reverso cortante de 26mm de longitud, hebra de 45 cm, tipo monofilamento color azul; materia prima esteroisómero isotáctico cristalino de polipropileno. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas, Se aceptan dos milímetros por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 120 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311961 | Sutura de polipropileno 4-0 con aguja 1/2 circulo ahusada de 26mm de longitud, hebra de 75 cm, tipo monofilamento color azul; materia prima esteroisómero isotáctico cristalino de polipropileno. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas, Se acepta un milímetro por arriba o por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 30 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311970 | Seda negra trenzada 1-0 con aguja 1/2 circulo ahusada de 25mm de longitud, hebra de 75 cm, materia prima: proteína orgánica llamada fibroína. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA.. Presentación caja de dos o tres docenas, Se acepta un milímetro por arriba o por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 390 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 311976 | Seda negra trenzada 2-0 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante de 26mm de longitud, hebra de 45 cm, materia prima: proteína orgánica llamada fibroína. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentación caja de dos o tres docenas. | DOC | 100 |  |  |  |  |
| 311977 | Seda negra trenzada 2-0 con aguja 1/2 circulo ahusada de 25mm de longitud, hebra de 75 cm, materia prima: proteína orgánica llamada fibroína. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas, Se acepta un milímetro por arriba de la longitud de la aguja. | DOC | 60 |  |  |  |  |
| 311980 | Seda negra trenzada 3-0 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante de 24mm de longitud, hebra de 45 cm, materia prima: proteína orgánica llamada fibroína. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas. | DOC | 100 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 311986 | Seda negra trenzada 4-0 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante de 19mm de longitud, hebra de 45 cm, materia prima: proteína orgánica llamada fibroína. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas. | DOC | 88 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311988 | Seda negra trenzada 4-0 con aguja 1/2 circulo ahusada de 17mm de longitud, hebra de 75 cm, materia prima: proteína orgánica llamada fibroína. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas, Se aceptan hasta dos milímetros por bajo de la longitud de la aguja. | DOC | 50 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 311991 | Seda negra trenzada 5-0 con aguja 3/8 de circulo reverso cortante punta de precision de 13mm de longitud, hebra de 45 cm, materia prima: proteína orgánica llamada fibroína. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. Presentacion caja de dos o tres docenas. | DOC | 54 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312003 | Tubo de traqueotomía # 6.5, fabricadas de material PVC con endocánula, tipo SHILEY. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor.Vencimiento dos años mínimo. Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 120 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312004 | Tubo de traqueotomía # 7, fabricadas de material PVC con endocánula, tipo SHILEY. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor.Vencimiento dos años mínimo. Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 120 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312005 | Tubo de traqueotomía # 7.5, fabricadas de material PVC con endocánula, tipo SHILEY. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor.Vencimiento dos años mínimo. Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 120 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312006 | Tubo de traqueotomía # 8, fabricadas de material PVC con endocánula, tipo SHILEY. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor.Vencimiento dos años mínimo. Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 250 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312012 | Tubos endotraqueales pediátricos # 2.5 mm, sin balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 300 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312013 | Tubos endotraqueales pediátricos # 3.0 mm, sin balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 400 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312014 | Tubos endotraqueales pediátricos # 3.5 mm, sin balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 400 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312015 | Tubos endotraqueales pediátricos # 4.0 mm, sin balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 300 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312016 | Tubos endotraqueales pediátricos # 4.5 mm, sin balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 200 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312017 | Tubos endotraqueales pediátricos # 5.0 mm, sin balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 100 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312018 | Tubos endotraqueales pediátricos # 5.5 mm, sin balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 300 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312074 | Tubos endotraqueales pediátricos # 3.0 mm, con balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 400 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312075 | Tubos endotraqueales pediátricos # 3.5 mm, con balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 400 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312076 | Tubos endotraqueales pediátricos # 4.0 mm, con balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 400 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312089 | Tubos endotraqueales pediátricos # 4.5 mm, con balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 400 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312077 | Tubos endotraqueales pediátricos # 5.0 mm, con balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 300 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312088 | Tubos endotraqueales pediátricos # 5.5 mm, con balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 400 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312090 | Tubos endotraqueales pediátricos # 6.0 mm, con balón, fabricados de material PVC transparente, termosensibles de grado médico, marcas de profundidad radiopacas; ojo murphy, conector estándar, marcado en anillo con guia para facilitar la incersión del tubo y colocación correcta, punta biselada redondeada. Fabricados en 2009 ó 2008. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 400 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312027 | Tubos penrose de 1/4" x 18" ( 6.35mm de diámetro x 450mmm de longitud), fabricados de látex natural, para drenaje interior, superficie totalmente lisa, radiopaco. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 600 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312033 | Tubos penrose de 1 1/2" x 18" ( 37.5 mm de diámetro x 450mmm de longitud), fabricados de látex natural, para drenaje interior, superficie totalmente lisa, radiopaco. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 100 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312060 | Tubo en T # 16, fabricados de látex natural , alargamiento mínimo de 600%, resistencia a la tensión 200Kg/C2, libre de imperfecciones externas e internas. Presentación empaque estéril: Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 100 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312201 | Válvula de pudens presión media ( Sistema de válvula para la derivación del líquido encefalorraquídeo), incluye catéter peritoneal estándar integrado impregnado de barium de 91cm, catéter ventricular estándar impregnado de barium de 15cm, estilete de 15cm, presión media/bajo perfil/4.9mm. Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimientio mínimo de dos años.Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. | PZA | 100 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312207 | Sutura absorbible sintética trenzada monofilamento "0" con aguja 1/2 círculo de 37 mm de longitud, hebra de 70cm, materia prima copolímero de láctido y glicólido recubierto con poliglactina y estearato de calcio.Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. . Presentación caja de dos o tres docenas, Se aceptan hasta dos milímetros por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 300 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312208 | Sutura absorbible sintética trenzada monofilamento 2-0 con aguja 1/2 círculo de 37 mm de longitud, hebra de 70cm, materia prima copolímero de láctido y glicólido recubierto con poliglactina y estearato de calcio.Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. . Presentación caja de dos o tres docenas, Se aceptan hasta dos milímetros por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 95 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312222 | Sutura absorbible sintética trenzada monofilamento 6-0 con aguja 1/2 círculo de 17 mm de longitud, hebra de 70cm, materia prima copolímero de láctido y glicólido recubierto con poliglactina y estearato de calcio.Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. . Presentación caja de dos o tres docenas, Se aceptan hasta dos milímetros por debajo de la longitud de la aguja. | DOC | 25 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312223 | Sutura absorbible sintética trenzada monofilamento 6-0 con aguja 3/8 de círculo de 10 mm de longitud, hebra de 45cm, materia prima copolímero de láctido y glicólido recubierto con poliglactina y estearato de calcio.Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años mínimo. Norma ISO 9001 mas FDA ó EMEA. . Presentación caja de dos o tres docenas, Se aceptan hasta dos milímetros por arriba de la longitud de la aguja. | DOC | 12 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312301 | Equipo descartable de ropa quirúrgica para cirujanos, fabricada de tela no tejida hemorrepelente color verde (el set incluye: botas, pantalón, camisas, mascarillas y gorros). Fabricado en 2009 ó 2008. Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001. | JGO | 250 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 312303 | Equipo descartable de laparatomia, fabricada de tela no tejida trilaminada hemorrepelente con barrera antimicrobiana en toda la tela, eficiencia de filtracion del bacilus subtilus del 99% (el set incluye: dos batas para cirujano, una bata para enfermera, tres toallas absorbentes de mano, una sabana, un cobertor de mesa recatangular de 1.5x 2 metros, una funda de mayo de (0.58 X 0.90 metros, dos sabanas plisadas, un campo de 0.75 x 0.75 metros, cuatro campos adheribles de 0.90 x 0.90 metros). Se acepta otra presentación siempre que contenga más de lo solicitado. Fabricado en 2009 ó 2008. Presentación empaque individual estéril. Norma ISO 9001 | JGO | 1,600 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 320200 | Crema o pasta blanca para electroencefalograma (CE2) con vaselina hipoalergénica, no contiene cloruro de calcio, GRASS genuino, para uso externo con gravación de electrodo. Presentación tubo de 3.5 onzas/100 gr. fabricada en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años años. Norma FDA/EMEA. | TUB | 2,300 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 320400 | Electrodos descartables pediátricos de broche en el centro, para monitorización cardíaca, soporte de micropore, larga duración de hasta tres días. Presentación bolsa estéril de 30 o 50 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA/EMEA | PZA | 33,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 320401 | Electrodos descartables para adultos de broche en el centro, para monitorización cardíaca, soporte de micropore, larga duración de hasta tres días. Presentación bolsa estéril de 30 unidades mínimo hasta 50 unidades máximo. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA/EMEA. | PZA | 53,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 320402 | Electrodos descartables para niños y adultos, autoadheribles tipo parche, hipoalergénicos. Presentación en bolsas estériles/ bandas de 10 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 50,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 320901 | Jalea lubricante bacteriostática e hidrosoluble, color transparente, no grasa, no irritante, estéril. Presentación tubo de 100 gramos, se aceptan 20 gramos de variación hacia arriba o hacia abajo. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | TUB | 4,500 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 320902 | Jalea para exámenes de ultrasonido, transmisión execelente de ondas de ultrasonido, completamente acuoso, no debe manchar la ropa, no irritar la piel, fórmula hipoalergénica/bactereostática, no espermicida/no contiene sal ni formaldehído, color azul.Presentación envase de cinco litros o galón que incluya dispensador de 0.25OZ. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | GAL | 500 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 320904 | Crema conductiva TEN. Presentación frasco estéril de 8 onzas. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | FCO | 24 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 321611 | Papel para ultrasonido, tamaño 110mm de ancho x 200 metros de longitud. Para video PRINTER "SONY" blanco y negro. UPP 110 HD ( SONY UP-890MD). Pressentacion caja grande de 100 rollos. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | ROL | 1,500 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 321616 | Papel tamaño 216mm x 140mm para electrocardiógrafo marca BURDICK. Presentación caja de 3000 hojas. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 24,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330000 | Agujas hipodérmicas descartables 18G X 1 1/2, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Presentación caja de 100 unidades. Norma ISO 9001. | PZA | 110,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 330001 | Agujas hipodérmicas descartables 19G X 1 1/2, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años.Presentación caja de 100 unidades.Norma ISO 9001. | PZA | 33,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 330002 | Agujas hipodérmicas descartables 20G X 1 1/2, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Presentación caja de 100 unidades. Norma ISO 9001. | PZA | 160,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330003 | Agujas hipodérmicas descartables 21G X 1 1/2, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Presentación caja de 100 unidades. Norma ISO 9001. | PZA | 150,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330004 | Agujas hipodérmicas descartables 22G X 1 1/2, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Presentación caja de 100 unidades. Norma ISO 9001. | PZA | 150,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330006 | Agujas hipodérmicas descartables 23G X 1, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Presentación caja de 100 uniadeds. Norma ISO 9001. | PZA | 105,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330007 | Agujas hipodérmicas descartables 24G X 1, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Presentación caja de 100 unidades. Norma ISO 9001. | PZA | 35,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 330008 | Agujas hipodérmicas descartables 25G X 1, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Presentación caja de 100 unidades. Norma ISO 9001. | PZA | 60,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330010 | Agujas hipodérmicas descartables 21G X 1, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Presentación caja de 100 unidades. Norma ISO 9001. | PZA | 36,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330012 | Agujas hipodérmicas descartables 22G X 1, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Presentación caja de 100 unidades. Norma ISO 9001. | PZA | 18,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 330013 | Agujas hipodérmicas descartables 23G X 1 1/2, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Presentación caja de 100 unidades. Norma ISO 9001. | PZA | 12,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 330020 | Agujas hipodérmicas descartables 25G X 5/8, fabricadas de acero inoxidable, bisel regular, punta super afilada, no tóxica, no pirógena, esterilizables con óxido de etileno. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Presentación caja de 100 unidades. Norma ISO 9001. | PZA | 12,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 330100 | Bolsas recolectoras de orina pediátricas. Fabricadas en plásticio transparente con adhesivo, capacidad de 100 o 150 ml, graduadas a intervalos de 10 ml. Presentación sugerida caja de 100 unidades. Vencimiento mínimo de dos años. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de tres años. Norma ISO 9001. | PZA | 85,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330101 | Bolsas recolectoras de orina con tubo de drenaje, fabricadas a base de cloruro de polivinilo(PVC), forma rectangular con graduacion cada 100 ml, sistema cerrado, capacidad de la bolsa 2000ml. Presentacion sugerida caja de 50 unidades. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 24,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330106 | Bolsas recolectoras de orina con sujetador de pierna, capacidad mínima de 1800ml con cámara antirrflujo, tubo de drenaje de 75 cm. Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 600 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 330200 | Cánula nasal de oxígeno para adulto (bigoteras). Fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, incluye elástico ajustable y confortable para colocar debajo de la oreja. Conector universal, extensión delgada para las fosas nasales, tubo de suministro de oxigeno de 2 metros de longitud. Presentación emapaque individual estéril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 9,600 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330201 | Cánula nasal de oxígeno pediátricas (bigoteras). Fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, incluye elástico ajustable y confortable para colocar debajo de la oreja. Conector universal, extensión delgada para las fosas nasales, tubo de suministro de oxigeno de 2 metros de longitud. Presentación emapaque individual estéril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | PZA | 5,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330202 | Cateter descartable I..V.# 14G x 1 1/2", de teflón, alta calidad, colocación percutánea, aguja que no retraiga la piel, bisel regular, línea radiopaca, color de identificación rosado. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años, presentación caja de 200 unidades. Norma FDA o EMEA | PZA | 500 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 330203 | Cateter descartable I..V.# 16G x 1 1/2", de teflón, alta calidad, colocación percutánea, aguja que no retraiga la piel, bisel regular, línea radiopaca, color de identificación rosado. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años, presentación caja de 200 unidades. Norma FDA o EMEA | PZA | 500 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 330205 | Cateter descartable I..V.# 20G x 1 1/2", de teflón, alta calidad, colocación percutánea, aguja que no retraiga la piel, bisel regular, línea radiopaca, color de identificación rosado. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años, presentación caja de 200 unidades. Norma FDA ó EMEA | PZA | 90,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330206 | Cateter descartable I..V.# 22G x 1" ( 25mm ), de teflón, alta calidad, colocación percutánea, aguja que no retraiga la piel, bisel regular, línea radiopaca, color de identificación azul. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años, presentación caja de 200 unidades. Norma FDA ó EMEA. | PZA | 105,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330207 | Cateter descartable I..V.# 24G x 3/4 o 1" , de teflón, alta calidad, colocación percutánea, aguja que no retraiga la piel, bisel regular, línea radiopaca, color de identificación amarillo. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años, presentación caja de 200 unidades. Norma FDA ó EMEA. | PZA | 85,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330209 | Copas descartables para la toma de medicamentos. Fabricadas en material plástico transparente para facilitar su medición, graduadas en ml,onzas y cucharadas. Las escalas están graduadas en incrementos de 5 hasta 30 ml y una onza. Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 24,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330401 | Equipo de infusión de suero. Fabricados a base de cloruro de polivinilo transparente PVC, guía en "Y" con regulador exacto del flujo, longitud del tubo 1.80 metros; ID: 3.0mm, sin aguja, capacidad de 20 gotas/ml aproximadamente. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | PZA | 165,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330405 | Esparadrapo transpore aliño/cinta blanca, hipoalergénico, buena adhesión a la piel, medidas 3" x 10 yardas de longitud. Presentación caja de 4 rollos o su equivalente. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | ROL | 36,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330415 | Equipo para bombas de infusión marca Fresenuis Vial con filtro de 15 micras,sitio de inyección, libre de latex longitud 240 cm. Parte No. 072730. Presentacion individual esteril.Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Vencimiento de dos años. Norma FDA ó EMEA | PZA | 18,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330601 | Solución esterilizante, desinfectante y anticorrosivo de acción rápida, actúa como: esporicida, tuberculicida, virucida, bactericida, fungicida y pseudomonicida. Ingredientes activos, glutaraldehído al 2% e inertes del 98%, tiempo de duración 28 días.Presentación envases de un galón más frasco adicional de concentrado. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | GAL | 2,700 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330602 | Hidroxipropil metilcelulosa oftálmica solución USP ( VISCOELASTICO ), esterilizable a vapor. Presentación empaque individual estéril. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | PZA | 600 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330900 | Solución antiséptica para lavados quirúrgicos al 4 % p/v gluconato de clorhexidina equivalente al 20% v/v de gluconato de clorhexidina; liquido color rojo. Presentación envase de un galón ( 3,785ml ). Fabricado en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | GAL | 3,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330901 | Jeringas descartables de insulina aguja 29G x 13mm (1/2") ó 30G X 13MM (1/2"). Fabricadas en material plástico de buena calidad, capacidad de 1 ml o cc, graduadas cada 10 ml; U100, la aguja debe estar fija. Presentación caja de 1,000 unidades o su equivalente, totalmente estériles. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | PZA | 1,000,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330902 | Jeringas descartables de tuberculina aguja 25G x 5/8" ó 26G X 1/2". Fabricadas en material plástico de buena calidad, capacidad de 1 ml o cc, para aplicar exclusivamente pruebas alergénicas, la aguja es desmontable. Presentación caja de 1,000 unidades o su equivalente, totalmente estériles. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 850,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330903 | Jeringas descartables de 3cc con aguja 22G x 1 1/2". Fabricadas en material plástico de buena calidad, la aguja es desmontable. Presentación caja de 1,000 unidades o su equivalente, totalmente estériles. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 1,100,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330904 | Jeringas descartables de 5cc con aguja 22G x 1 1/2". Fabricadas en material plástico de buena calidad, la aguja es desmontable. Presentación caja de 1,000 unidades o su equivalente, totalmente estériles. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 1,000,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330905 | Jeringas descartables de 10cc con aguja 22G x 1 1/2". Fabricadas en material plástico de buena calidad, la aguja es desmontable. Presentación caja de 1,000 unidades o su equivalente, totalmente estériles. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 1,100,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330906 | Jeringas descartables de 20cc con aguja 21G x 1 1/2". Fabricadas en material plástico de buena calidad, la aguja es desmontable. Presentación caja de 1,000 unidades o su equivalente, totalmente estériles. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 138,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330907 | Jeringas descartables de 60cc sin aguja. Fabricadas en material plástico de buena calidad. Presentación caja de 1,000 unidades o su equivalente, totalmente estériles. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 80,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 331307 | Microgoteros (set de infusión I.V. aguja 21G x 1 1/2" ), capacidad: 60 gotas x minuto/ 1=ml aproximadamente, fabricados de cloruro de polivinilo PVC, con bureta de 100 o 150 ml. Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 67,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 331600 | Peróxido de Hidrógeno(agua oxigenada), fórmula química H2O2. Presentación galón (3,785 ml ). Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | GAL | 1,090 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 331601 | Agua destilada para limpieza quirúrgica. Presentación galón ( 3,785 ml ). Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | GAL | 1,900 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 331902 | Sondas de alimentación de 5 FR X 16L. Fabricadas a base de cloruro de polivinilo PVC, con línea radiopaca, dos agujeros, con conector del embudo y tapón. Presentación empaque individual estéril. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 11,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 331903 | Sondas de alimentación de 8 FR X 16L. Fabricadas a base de cloruro de polivinilo PVC, con línea radiopaca, dos agujeros, con conector del embudo y tapón. Presentación empaque individual estéril. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 4,700 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 331904 | Sondas de alimentación de 10 FR X 16L. Fabricadas a base de cloruro de polivinilo PVC, con línea radiopaca, dos agujeros, con conector del embudo y tapón. Presentación empaque individual estéril. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 4,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 331963 | Sondas de aspiración N° 5 FR x 53cm. Fabricadas a base de cloruro de polivinilo PVC, extremodistal con abertura lateral, codificada a color para la identificación del tamaño, punta silbato, no tóxico, libre de pirógenos. Presentación empaque individual estéril. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 2,600 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 331905 | Sondas de aspiración N° 8 FR x 53cm. Fabricadas a base de cloruro de polivinilo PVC, extremodistal con abertura lateral, codificada a color para la identificación del tamaño, punta silbato, no tóxico, libre de pirógenos. Presentación empaque individual estéril. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 15,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 331910 | Sondas foley de 2 vías de 5cc 8 Fr. Fabricadas de látex natural de alta calidad recubiertas de silicone, árbol flexible resistente a quiebres, punta redondeada para minimizar el trauma de inserción y extracción, tubo de 40cm de longitud con adptador para jeringa. Presentación empaque individual estéril. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | PZA | 1,960 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 331911 | Sondas foley de 2 vías de 5cc 10 Fr. Fabricadas de látex natural de alta calidad recubiertas de silicone, árbol flexible resistente a quiebres, punta redondeada para minimizar el trauma de inserción y extracción, tubo de 40cm de longitud con adptador para jeringa. Presentación empaque individual estéril. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | PZA | 960 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 331959 | Sondas foley de 3 vías de 30Cc 18 Fr. Fabricadas de látex natural de alta calidad recubiertas de silicone, árbol flexible resistente a quiebres, punta redondeada para minimizar el trauma de inserción y extracción, tubo de 40cm de longitud con adptador para jeringa. Presentación empaque individual estéril. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | PZA | 1,160 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 331954 | Sondas Toráxicas # 32 FR . Fabricadas en material plástico de buena calidad. Presentación empaque individual estéril. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001 y Norma FDA ó EMEA. | PZA | 500 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 331965 | Sondas nelaton # 14 fr x 40 cm de longitud. Fabricadas de cloruro de polivinil PVC, punta cerrada con dos orificios laterales. Presentación empaque individual estéril. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 1,300 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 332000 | Esparadrapo hospitalario de tela estándar blanca no transparente 3" x 10 yardas, buena adhesión a la piel, fácil de manejar con guantes, exclusivo para hospitales. Presentación empaque individual. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | ROL | 3,000 | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 332001 | Termómetros clínicos frontales, exactitud comprobada. Presentación empaque individual. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 5,500 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 332002 | Termómetros clínicos orales. Fabricados de vidrio con mercurio, fondo amarillo y flechas orientadoras para una lectura mas fácil, forma prismática para evitar rodamientos. Presentación estuche individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Norma ISO 9001. | PZA | 8,650 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 332003 | Termómetros clínicos rectales. Fabricados de vidrio con mercurio, fondo amarillo y flechas orientadoras para una lectura mas fácil, forma prismática para evitar rodamientos. Presentación estuche individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor. Norma ISO 9001. | PZA | 2,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 332004 | Tintura de iodine( Yodo povidona al 10%, equivalente al 1% de yodo disponible ). Presentación: envase de un galón (3,785 ml). Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | GAL | 1,900 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 332207 | Vendas elásticas de 3" de ancho x 5 metros de largo, venda de fijación elástica de compresión normal, hipoalergénicas, color carne, doble clic, elasticidad reversible, transpirables y de buena flexibilidad. Presentación caja de 12 rollos. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 1,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 332208 | Vendas elásticas de 4" de ancho x 5 metros de largo, venda de fijación elástica de compresión normal, hipoalergénicas, color carne, doble clic, elasticidad reversible, transpirables y de buena flexibilidad. Presentación caja de 12 rollos. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 2,400 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 332209 | Vendas elásticas de 6" de ancho x 5 metros de largo, venda de fijación elástica de compresión normal, hipoalergénicas, color carne, doble clic, elasticidad reversible, transpirables y de buena flexibilidad. Presentación caja de 12 rollos. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 3,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 340000 | Aceite mineral. Presentación envase de un galón. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | GAL | 250 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 340110 | Biberones de 8 onzas (240ML). Fabricados en material plástico de buena calidad, libre de bisfenol, graduados cada 40 ml. Presentación empaque invidual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA, EFSA ó EMEA | PZA | 800 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 340111 | Biberones de 4 onzas (120ML). Fabricados en material plástico de buena calidad, libre de bisfenol, graduados cada 20 ml. Presentación empaque invidual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA, EFSA ó EMEA . | PZA | 900 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 342001 | Tetinas para biberones. Fabricadas de goma natural blanda, fexible, colores entre ámbar y amarillo, que se adapten al arco del paladar del niño. Presentación empaque invidual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA, EFSA ó EMEA | PZA | 5,000 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 350001 | Aguja dental descartable larga # 27G X 32mm-35mm de longitud. Fabricadas de acero inoxidable con bisel de triple facetado. Presentación caja de 100 unidades estériles. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 60,480 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350002 | Aguja dental descartable corta # 30G X 21mm-24mm de longitud. Fabricadas de acero inoxidable con bisel de triple facetado. Presentación caja de 100 unidades estériles. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 112,800 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350006 | Amalgama dental en pastillas de fase dispersa.Presentación frasco de una onza/80 pastillas. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA | FCO | 2,100 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350015 | Resina fotocurable, híbrida con baja constricción volumétrica, fotocurable de 20seg.Resistente al desgaste, fácil de manipular, el kit debe incluir cuatro (4) jeringas como mínimo, colores A2, A3, A3.5. B2 Y C2. bonding de 6gr., ácido gravador, jeringa de 3ml con sus respectivos dispensadores y brushers. Presentación kit estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA. | JGO | 204 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350103 | Brochas cortas para profilaxis dental de baja velocidad. Presentación caja de 50 unidades o cualquier otra presentación. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 14,400 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350206 | Cemento Zoe en polvo y líquido. Presentación: frasco en polvo de 25gr. y frasco en líquido de 15ml. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | JGO | 480 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350230 | Cemento para endodoncia polvo y líquido. Composición química:Polvo=óxido de zinc, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bario y borato de sodio. Liquido= eugenol y aceite de almendras. Presentación Kit estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | JGO | 60 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350231 | Cemento Intermedio de restauración. Presentación frasco en polvo de 38gr (se aceptan 2 gr arriba de lo solicitado), frasco en líquido de 14 ml. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FD ó EMEA. | JGO | 240 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350302 | Diques de goma N° 6, tamaño verde ó azul. Presentación caja de 36 hojas estériles. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 240 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350400 | Eugenol en líquido. Presentación frasco de 15 ml. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | FCO | 252 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350504 | Formocresol en líquido. Presentación frasco de una onza( 30ml ). Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | FCO | 96 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 350505 | Fresas de diamante redondas de alta velocidad tamaño medianas y grandes. Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 4,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350506 | Fresas de diamante cono invertido de alta velocidad tamaño medianas y grandes. Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 4,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350507 | Fresas de diamante cilíndricas de alta velocidad tamaño medianas y grandes. Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 4,440 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350511 | Fresas zekrias para piezas de mano de alta velocidad, punta cortante, color plateado de 24mm de longitud. Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 288 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350513 | Fresas Pesso N° 1 para piezas de mano de baja velocidad. Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 360 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350602 | Gutaperchas de la primera serie (15-40), 25mm de longitud. Presentación kit estéril de 6 botecitos. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | JGO | 432 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350700 | Hidróxido calcio base y catalizador. Un kit contiene: 1 tubo de pasta base de 13gr., 1 tubo de pasta catalizadora de 11 gr., un block de mezcla. Presentación kit estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | JGO | 492 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 350701 | Hilo dental de seda con cera y sabor a menta, que contenga flúor. Presentación rollo estéril de 50 metros. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | ROL | 240 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 350800 | Ionomero de vidrio autopolinerizable, frasco en polvo que contenga 12.5gr, tono A3, frasco en líquido que contenga 8.5ml. Acondcionador de 10 ml de ácido polyacrílico y Glace de 2.5ml., liberación de iones de flúor, consistencia viscosa libre de metal, elevada dureza superficial, mínima abrasion superficial. Presentación kit estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | JGO | 384 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 351102 | Aceite lubricante para pieza de mano de alta velocidad, bote sin atomizador. Presentación bote de 350 ml o cualquier otra presentación no menor. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | FCO | 48 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 351109 | Limas de endodoncia de la serie (15-40), tamaño 25mm de logitud, del tipo K flexible.Presentación kit estéril de 6 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | JGO | 132 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 351115 | Limas de endodoncia # 15, flexible, tipo K, tamaño 25mm de longitud. Presentación kit estéril de 6 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | JGO | 240 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 351116 | Limas de endodoncia # 20, flexible, tipo K, tamaño 25mm de longitud. Presentación kit estéril de 6 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | JGO | 240 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 351117 | Limas de endodoncia # 25, flexible, tipo K, tamaño 25mm de longitud. Presentación kit estéril de 6 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | JGO | 173 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 351300 | Mercurio dental. Presentación frasco de 1/4 de libra con dispensador. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | FCO | 564 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 351500 | Oxido de zinc químicamente puro. Presentación frasco de 1/4 de libra con dispensador. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | FCO | 72 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 351600 | Pasta periodental compuesta de digluconato de clorhexidina 0.2%, fluoruro de potasio 0.153%y xilitol 1%. Presentación tubo de 75ml. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001 | TUB | 960 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 351601 | Pasta profiláctica para pulido dental. Presentación tarro de 200gr. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | TAR | 132 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 351608 | Piedra abrasiva de diferentes números o tamaño. Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 960 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 351635 | Puntas de papel de la primera serie (15-40), enrrolladas a mano. Presentación kit estéril de 6 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | JGO | 86 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 351639 | Puntas de gutapercha # 20, de 25mm de longitud. Presentación kit estéril de 6 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 204 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 351640 | Puntas de gutapercha # 25, de 25mm de longitud. Presentación kit estéril de 6 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 204 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 352002 | Tira nervio. Presentación caja de 10 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | JGO | 96 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 352508 | Jabón para lavar escupideras antiespumógena para aspiradores dentales( líquido antiséptico demoledor de partículas y desechos materiales ). Presentación envase de 2 litros/se añaden 30ml de concentrado en un litro de agua para obtener un litro de solución. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 192 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 352509 | Boquillas desechables para succionador dental. Presentación caja de 100 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 128,400 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 352511 | Copas de hule para pulir en las profilaxis dentales. Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 14,400 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 352513 | Fresas de carburo cilíndricas # 8. Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 252 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 352515 | Fresas de carburo redondas # 8. Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 252 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 352518 | Limas de endodoncia de la segunda serie (45-80), tamaño 25mm ó 31mm de logitud, del tipo K flexibles, esterilizables. Presentación kit estéril de 6 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | JGO | 132 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 352519 | Puntas de papel de la segunda serie (45-80), enrrolladas a mano. Presentación kit estéril de 6 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | JGO | 72 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 360501 | Fijador reforzador automático RP-X, para procesadora marca Kodak, modelo M-6B. Concentrado para preparar 10 galones. Presentación envase de 2 galones. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA | GAL | 220 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 361600 | Películas radiográficas 30x35cm, película convencional sensible al verde, para procesador marca Kodak, modelo M-6B. Presentacion caja de 100 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA. | CAJ | 603 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 361601 | Películas radiográficas 24x30cm, película convencional sensible al verde, para procesador marca Kodak, modelo M-6B. Presentación caja de 100 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA. | CAJ | 565 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 361602 | Películas radiográficas 14"x17", película convencional sensible al verde, para procesador marca Kodak, modelo M-6B. Presentación caja de 100 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA. | CAJ | 743 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 361603 | Películas radiográficas 35x35cm, película convencional sensible al verde, para procesador marca Kodak, modelo M-6B. Presentación caja de 100 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA. | CAJ | 450 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 361604 | Películas radiográficas 8"x10", película convencional sensible al verde, para procesador marca Kodak, modelo M-6B. Presentación caja de 100 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA. | CAJ | 505 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 361616 | Películas radiográficas para mamografía 8" X 10", para impresora marca Kodak, modelo 8610 laser dryview. Presentación caja de 100 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento dos años, minimo 18 meses. Norma FDA/EMEA. | CAJ | 156 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 361617 | Peliculas radiográficas 35x43cm, Dristar 3000;DT 1B; Dry Medical AGFA Film. Presentación caja de 100 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento dos años, mínimo 18 meses. Norma FDA ó EMEA. | CAJ | 364 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 361801 | Revelador reforzador automático RP-X, para procesadora marca Kodak, modelo M-6B. Concentrado para preparar 10 galones. Presentación envase de 2 galones. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA/EMEA. | GAL | 170 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 370100 | Bolsas de colostomía agujero de 2" con anillo de karaya; sin flitro desodorizante ni adhesivo. Presentación caja de 30 unidades estériles o cualquier otra presentación. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA. | PZA | 5,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 370101 | Bolsas de colostomía agujero de 2 1/2" con anillo de karaya; sin flitro desodorizante ni adhesivo. Presentación caja de 30 unidades estériles o cualquier otra presentación. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA. | PZA | 20,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 370102 | Bolsas de colostomía agujero de 3" con anillo de karaya; sin flitro desodorizante ni adhesivo. Presentación caja de 30 unidades estériles o cualquier otra presentación. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA. | PZA | 19,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 370300 | Drenaje sanguíneo hermético de 1/4" y 1/8" 60% y 40% respectivamente. Fabricados de cloruro de polivinilo PVC, con trocar de 19fr., capacidad 400 cc, sistema de drenaje cerrado, funciona con presión negativa con cámara reservorio de succión. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA. | PZA | 1,050 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 371200 | LLaves descartables de 3 vías. Fabricados de cloruro de polivinilo PVC, con regulador de cerrado. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 10,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 371206 | Mascarillas de oxígeno para adultos. Fabricadas de vinil suave transparente, incluye, cinta elástica ancha y manguera de 84". Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento de esterilización, mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 7,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 371207 | Mascarillas de oxígeno para adultos. Fabricadas de vinil suave transparente, incluye, cinta elástica ancha y manguera de 84". Presentación empaque individual. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento de esterilización, mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 6,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 371210 | Micronebulizadores. Presentación empaque individual esteril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento de esterilización, mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 6,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 371902 | Cal Sodada (absorbedor de CO2). Presentación tambo de 18kg o su equivalente en libras. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento de mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | TAM | 50 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 380103 | Set Bomba (juego de tubos artroscópicos de entrada y salida 10K. Presentación set estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento de esterilización, mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 400 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 380247 | Cera para hueso.Composición: es una mezcla estéril de cera, parafina, y el palmitato de isopropilo, un reblandecimiento de la cera agente. Es opaco y tiene un olor ceroso. Presentación paquetes de 12 sobres sellados. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma FDA ó EMEA. | PAQ | 60 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 380299 | Cuchillas para artroscopia de 3.5mm con dientes. Presentación empaque individual esteril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 500 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 382154 | Trócares descartable de 5mm para cirugía videolaparoscópica. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento de esterilización, mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 382155 | Trócares descartable de 10mm para cirugía videolaparoscópica. Presentación empaque individual estéril. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento de esterilización, mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 300 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 382200 | Vendas Enyesadas de fraguado rápido 2"x 5 yardas ( 2"x 4.5metros ). Presentación caja de 12 unidades estériles. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001 | CAJ | 240 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 382201 | Vendas Enyesadas de fraguado rápido 3"x 5 yardas ( 3"x 4.5metros ). Presentación caja de 12 unidades estériles. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001 | CAJ | 325 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 382202 | Vendas Enyesadas de fraguado rápido 4"x 5 yardas ( 4"x 4.5metros ). Presentación caja de 12 unidades estériles. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001 | CAJ | 1,550 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 382203 | Vendas Enyesadas de fraguado rápido 6"x 5 yardas ( 6"x 4.5metros ). Presentación caja de 12 unidades estériles. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001 | CAJ | 1,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 382216 | Guata ortopédica de 3" X 4 yardas ( 3" x 3.6 metros). Vendaje de algodón ortopédico terminado regular 100% de algodón, 100% blancura. Presentación caja estéril de 24 unidades). Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001 | CAJ | 200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 382217 | Guata ortopédica de 4" X 4 yardas ( 4" x 3.6 metros). Vendaje de algodón ortopédico terminado regular 100% de algodón, 100% blancura. Presentación caja estéril de 12 unidades). Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001 | CAJ | 1,700 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 382218 | Guata ortopédica de 6" X 4 yardas ( 6" x 3.6 metros). Vendaje de algodón ortopédico terminado regular 100% de algodón, 100% blancura. Presentación caja estéril de 6 unidades). Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001 | CAJ | 1,500 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 330009 | Alcohol etílico al 70%. Presentación envases de un galón de 3,785ml, etiquetado con la marca y propiedades del producto en cada envase, con doble tapón de seguridad. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | GAL | 5,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 410002 | Alcohol etílico de 95% - 97% . Presentación envases de un galón de 3,785ml, etiquetado con la marca y propiedades del producto en cada envase, con doble tapón de seguridad. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | GAL | 270 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 410003 | Acetona corriente, líquido incoloro. Presentación envase de un galón ( 3,785m l). etiquetado con la marca y propiedades del producto en cada envase, con doble tapón de seguridad. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | GAL | 48 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 411604 | Parafina terapéutica para aplicación de calor superficial. Presentación envase de una libra o su equivalente en kilos. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | LBS | 140 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 430012 | Acetona pura grado reactivo. Presentación envase de un galón ( 3,785m l). etiquetado con la marca y propiedades del producto en cada envase, con doble tapón de seguridad. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | GAL | 200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 410505 | Fijador para citología en spary. Presentación frasco de plástico de 140ml ó cualquier otra presentación no menor de 100ml. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | FCO | 800 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 411603 | Parafina para Histología, el producto viene en una cómoda forma de la pelotilla que se derrite rápidamente, con un punto de fusión de 56 ° C (133 ° F). Presentación bolsa de 1 kg. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | BOL | 200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 430005 | Agujas múltiples 21G X 1-1/2 para tubos al vacío. Presentación caja de 1,000 unidades estériles. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 300 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 430504 | Frasco plástico para recolección de orina. Fabricados de PVC transparente con tapon de rosca de un mismo color, graduados cada 20 ml, que incluya etiqueta de identificacion. Presenatción frasco de 4 onzas/120ml, se acepta como mínimo de 100 ml y un máximo de 135ml. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de esterilidad dos años.Norma ISO 9001. | PZA | 36,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 430522 | Formalina pura. Presentación tambo de 5 galones con etiqueta de identificación del producto. Fabricada en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | GAL | 100 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 431100 | Lámina cubre objetos No.2, 22 X 22 mm. Fabricadas de vidrio transparente de la clase hidrolítica 1, alta resistencia química. Presentación caja de 10 oz, totalmente estéril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 100 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 431106 | Lámina porta objeto 3" X 2" (75mmx50mmx1mm de grosor). Fabricadas de vidrio transparente de la clase hidrolítica 1, alta resistencia química. Presentación caja de 72 unidades o media gruesa. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 220 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 431107 | Lámina porta objeto 3" X 1" (75mmx25mmx1mm de grosor). Fabricadas de vidrio transparente de la clase hidrolítica 1, alta resistencia química. Presentación caja de 72 unidades o media gruesa. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 700 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 431108 | Lámina cubre objetos No.2, 24 X 40 mm. Fabricadas de vidrio transparente de la clase hidrolítica 1, alta resistencia química. Presentación caja de 10 oz, totalmente estéril. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 40 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 432029 | Tubos al vacío sin anticoagulante, tapón rojo de 7 ml. Presentación caja de 1,000 tubos. Con activador de coagulo y revestimiento de silicona. se aceptan de 6ml, mínimo. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 432047 | Tubos al vacío con anticoagulante EDTA, tapón morado de 5 ml. Presentación caja de 1,000 tubos Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 250 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 432077 | Tubos al vacio sn anticoagulante con activador de coagulo y gel para separaciòn de suero. Capacidad de 8-10ml. Presentación caja de 1,000 tubos estériles. Fabricadas en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | CAJ | 250 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 432401 | Xilol/xileno líquido.Composición química de tres isómeros de fórmula C6H4(CH3) 2, derivados del benceno. Presentación envases de uno ó cinco galones. Fabricado en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años.Norma ISO 9001. | GAL | 100 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 850201 | Cloro en líquido. Composición química hipoclorito de sodio al 5.1%, ingredientes inertes: agua, sales de sodio e hidróxido de sodio. Presentación envases de un galón de 3,785ml, etiquetado con la marca y propiedades del producto en cada envase, con doble tapón de seguridad. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | GAL | 5,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 850902 | Detergente en polvo tipo industrial, polvo blanco con gránulos de diferentes tamaños, 100% soluble en agua, sin aromatizante. Presentación fardos de 50 kg(10x5 kg) o cualquier otra, etiquetado con la marca y propiedades del producto en cada bolsa interna del fardo. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | LBS | 12,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 850907 | Detergente en líquido para lavado en frío, tenso activos abrillantadores ópticos al 4%. Contiene tripolifósfato de sodio capaz de ser estable en forma líquida al 33%, PH del 8.2%, olor característico. Presentación cubeta o balde de 60 litros, se acepta cualquier otra presentacion máximo 75 litros, mínimo 50 litros, etiquetado en cada cubeta o balde con la marca y propiedades del producto. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. (el oferente adjudicado deberá proporcionar e instalar los programas para la dispensación de los productos de lavado en las máquinas lavadoras propiedad del IHSS) | LTO | 3,840 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 850908 | Blanqueador desinfectante para lavado en frío a base de hipoclorito de sodio líquido al 9%. Presentación cubeta o balde de 60 litros, se acepta cualquier otra presentación máximo 75 litros, mínimo 50 litros, etiquetado en cada cubeta o balde con la marca y propiedades del producto. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de tres años. Norma ISO 9001. (el oferente adjudicado deberá proporcionar e instalar los programas para la dispensación de los productos de lavado en las máquinas lavadoras propiedad del IHSS) | LTO | 3,840 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 850909 | Suavizante y acondicionador de fibra, mezcla de solventes tenso activos, PH de 4-6%, que reduzca la adhesión, el tiempo de secado, estirado y que facilite el aplanchado y doblado. Presentación cubeta o balde de 20 litros, se acepta cualquier otra presentación máximo 30 litros, mínimo 5 litros, etiquetado en cada cubeta o balde con la marca y propiedades del producto. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. (el oferente adjudicado deberá proporcionar e instalar los programas para la dispensación de los productos de lavado en las máquinas lavadoras propiedad del IHSS) | LTO | 1,320 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 851613 | Papel toalla de mano para colocar en dispensadores, color blanco, de contextura suave, embozado, no aspero al tacto, biodegradable. Composición: contenido de fibra secundaria de 100%, virgen de 0%. Presentación paquetes de 6x1x400. Fabricado en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001. (Nota: el oferente adjudicado deberá proporcionar y colocar los dispensadores en las áreas que posteriormente señale el IHSS) | PZA | 7,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 851615 | Jabón Antibacterial en spray para lavar con agua. Composición: sulfato laurecio sodico 5-15% de concentracion, monopropilenglicol 5-15%, cocamide DEA <5%, , cloruro sodico < 1%, triclosan < 1%, acido citrico <1%. Presentacion envase de 400 ml. Fabricado en 2009 o 2008. Vencimiento de dos años minimo. Norma FDA ó EMEA. | PZA | 2,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 851616 | Desinfectante y limpiador de manos ( no requiere agua ). Ingredientes:alcohol líquido+ ácido láctico+lactato de sodio, sparay para circuito cerrado para lavado de manos. Presentación envase de 400 ml. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma FDA ó EMEA. (Nota: el oferente adjudicado deberá proporcionar y colocar los dispensadores en las áreas que posteriormente señale el IHSS) | PZA | 1,980 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 851617 | Papel higienico para colocar en dispensadores, color blanco, de contextura suave, embozado, no aspero al tacto, biodegradable. Composición: contenido de fibra secundaria de 100%, virgen de 0%. Presentación paquetes de 6x1x1000. Fabricado en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001. (Nota: el oferente adjudicado deberá proporcionar y colocar los dispensadores en las áreas que posteriormente señale el IHSS) | PZA | 2,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 860000 | Tela de crea azul celeste características: ancho 72" variación de -1, +1 pulgada. Fibra 100% algodón, peso requerido 165gr/m2, variaciones de -10, +10 gramos, cantidad de 127 hilos/pulgada2, variacion de -16,+24 hilos, urdimbre de 76 hilos por pulgada, variacion de -10, + 12 hilos por pulgada, trama de 51 hilos por pulgada, variacion de -8,+ 12 hilos por pulgada, encogimiento/resistencia industrial a altas temperaturas.Presentación/empaque en rollos grandes cubiertos con plástico grueso para garantizar la seguridad de manejo con la indicación del nombre del artículo, casa fabricante, yardaje y color. Fabricados en 2009. Norma ISO 9001. | YDA | 6,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 860001 | Tela de crea verde características: ancho 72" variación de -1, +1 pulgada. Fibra 100% algodón, peso requerido 165gr/m2, variaciones de -10, +10 gramos, cantidad de 127 hilos/pulgada2, variacion de -16,+24 hilos, urdimbre de 76 hilos por pulgada, variacion de -10, + 12 hilos por pulgada, trama de 51 hilos por pulgada, variacion de -8,+ 12 hilos por pulgada, encogimiento/resistencia industrial a altas temperaturas.Presentación/empaque en rollos grandes cubiertos con plástico grueso para garantizar la seguridad de manejo con la indicación del nombre del artículo, casa fabricante, yardaje y color. Fabricados en 2009. Norma ISO 9001. | YDA | 10,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 860002 | Tela de crea amarilla características: ancho 72" variación de -1, +1 pulgada. Fibra 100% algodón, peso requerido 165gr/m2, variaciones de -10, +10 gramos, cantidad de 127 hilos/pulgada2, variacion de -16,+24 hilos, urdimbre de 76 hilos por pulgada, variacion de -10, + 12 hilos por pulgada, trama de 51 hilos por pulgada, variacion de -8,+ 12 hilos por pulgada, encogimiento/resistencia industrial a altas temperaturas.Presentación/empaque en rollos grandes cubiertos con plástico grueso para garantizar la seguridad de manejo con la indicación del nombre del artículo, casa fabricante, yardaje y color. Fabricados en 2009. Norma ISO 9001. | YDA | 3,500 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 860003 | Tela de crea blanca características: ancho 72" variación de -1, +1 pulgada. Fibra 100% algodón, peso requerido 165gr/m2, variaciones de -10, +10 gramos, cantidad de 127 hilos/pulgada2, variacion de -16,+24 hilos, urdimbre de 76 hilos por pulgada, variacion de -10, + 12 hilos por pulgada, trama de 51 hilos por pulgada, variacion de -8,+ 12 hilos por pulgada, encogimiento/resistencia industrial a altas temperaturas.Presentación/empaque en rollos grandes cubiertos con plástico grueso para garantizar la seguridad de manejo con la indicación del nombre del artículo, casa fabricante, yardaje y color. Fabricados en 2009. Norma ISO 9001. | YDA | 10,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 860004 | Tela de crea rosada características: ancho 72" variación de -1, +1 pulgada. Fibra 100% algodón, peso requerido 165gr/m2, variaciones de -10, +10 gramos, cantidad de 127 hilos/pulgada2, variacion de -16,+24 hilos, urdimbre de 76 hilos por pulgada, variacion de -10, + 12 hilos por pulgada, trama de 51 hilos por pulgada, variacion de -8,+ 12 hilos por pulgada, encogimiento/resistencia industrial a altas temperaturas.Presentación/empaque en rollos grandes cubiertos con plástico grueso para garantizar la seguridad de manejo con la indicación del nombre del artículo, casa fabricante, yardaje y color. Fabricados en 2009. Norma ISO 9001. | YDA | 5,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 860006 | Tela de crea verde menta características: ancho 72" variación de -1, +1 pulgada. Fibra 100% algodón, peso requerido 165gr/m2, variaciones de -10, +10 gramos, cantidad de 127 hilos/pulgada2, variacion de -16,+24 hilos, urdimbre de 76 hilos por pulgada, variacion de -10, + 12 hilos por pulgada, trama de 51 hilos por pulgada, variacion de -8,+ 12 hilos por pulgada, encogimiento/resistencia industrial a altas temperaturas.Presentación/empaque en rollos grandes cubiertos con plástico grueso para garantizar la seguridad de manejo con la indicación del nombre del artículo, casa fabricante, yardaje y color. Fabricados en 2009. Norma ISO 9001. | YDA | 3,500 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 860007 | Tela de crea gris menta características: ancho 72" variación de -1, +1 pulgada. Fibra 100% algodón, peso requerido 165gr/m2, variaciones de -10, +10 gramos, cantidad de 127 hilos/pulgada2, variacion de -16,+24 hilos, urdimbre de 76 hilos por pulgada, variacion de -10, + 12 hilos por pulgada, trama de 51 hilos por pulgada, variacion de -8,+ 12 hilos por pulgada, encogimiento/resistencia industrial a altas temperaturas.Presentación/empaque en rollos grandes cubiertos con plástico grueso para garantizar la seguridad de manejo con la indicación del nombre del artículo, casa fabricante, yardaje y color. Fabricados en 2009. Norma ISO 9001. | YDA | 5,200 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 860015 | Tela de manta características: ancho 60" variación de -1, +1 pulgada. Fibra 100% algodón, peso requerido 165gr/m2, variaciones de -10, +10 gramos, cantidad de 127 hilos/pulgada2, variacion de -16,+24 hilos, urdimbre de 76 hilos por pulgada, variacion de -10, + 10 hilos por pulgada, trama de 51 hilos por pulgada, variacion de -8,+ 12 hilos por pulgada, encogimiento/abosorbencia del 100%.Presentación/empaque en rollos grandes cubiertos con plástico grueso para garantizar la seguridad de manejo con la indicación del nombre del artículo, casa fabricante, yardaje y color. Fabricados en 2009. Norma ISO 9001. | YDA | 1,700 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 880014 | Preservativos o condones masculinos. Elaborados a base de caucho látex natural (CLN), con caras paralelas y puntas de colección, sin colores, aromas o sabores. Los preservativos no deben liberar sustancias tóxicas o perjudiciales al usuario; deben tener una cubierta de polvo ( no mas de 50mg), y lubricado con fluido de silicona. No debe usar talco. Presentar documentacion que indique: análisis de conformidad con ISO 4074 e ISO 10993,del a USFDA( documento 510 (K), o marca CE, o precalificación de UNFPA, información que sustente la fecha de vencimiento de 5 años, el proveedor que gane la adjudicación debe presentar documentación de pruebas de control a todos los lotes previo al envío, con base a ISO 4074 realizado por un laboratorio independiente acreditado. Especificaciones de diseño: Ancho nominal -53mm, Largo nominal -180mm, Espesor nominal- 0.06mm, cantidad de lubricante ( por condón)- 450mg. Especificaciones del empaque individual del condón. Material de empaque de Aluminio, logotipo del IHSS y leyenda que diga " propiedad del IHSS" impresa en color negro enfrente del empaque, número de lote, fecha de fabricación que no debe ser superior a tres meses antes de cada envío, fecha de vencimiento y nombre del fabricante- impreso en la parte trasera del empaque. | PZA | 2,000,000 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 303176 | Electrodos de aguja monopolares de 37mm x 26 para electromiógrafo marca Nicolet. Presentación caja de 25 unidades. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | Caj | 94 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 303475 | Electrodos de aguja monopolares de 50mm x 26 para electromiógrafo marca Nicolet. Presentación caja de 25 unidades estériles. Fabricados en 2009 ó 2008, no menor, vencimiento mínimo de dos años. Norma ISO 9001. | Caj | 54 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310224 | Compresas calientes cervicales (3527) de 24" x 6" (61cms x15cms). Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Pza | 95 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310223 | Compresas calientes estándar (3524) de 10" x 12" ( 25cms x 30cms). Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Pza | 65 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310313 | Compresas calientes oversize (3528) de 15" x 24" ( 38cm x 61 cm). Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Pza | 95 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 310316 | Compresas frias cervicales de 24" x 6" ( 61cm x 15cm). Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Pza | 55 | 50% | 0% | 0% | 25% |
| 310293 | Compresas frias estándar de 11" x 14" ( 27.5 x 35.5cms). Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Pza | 45 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 310418 | Compresas frias oversize (3528) de 15" x 24" ( 38 x 61cms ). Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Pza | 25 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 304090 | Electrodos cuadrados autoadhesivos con cable medidas de 2" x2" para TENS. Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Pza | 250 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 303890 | Electrodos redondos autoadhesivos con cable, de 2" x 2" para TENS. Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Pza | 250 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 303891 | Electrodos redondos con cable, de 2.75 para TENS. Presentación empaque individual estéril. Fabricadas en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Pza | 250 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 870000 | Pañales descartables pequeños para niños con un peso de 0-12 libras. Elaborados de material antiescurrimiento, con cubierta exterior tipo tela, con elástico en cintura, que contenga aloe y vitamina E, con cinta adhesiva para pegar un ay otra vez, con elástico entrepierna. Presentación caja de 168 pañales en paquetes estériles. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Caj | 1,500 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 870001 | Pañales descartables medianos para niños con un peso de 12-25 libras. Elaborados de material antiescurrimiento, con cubierta exterior tipo tela, con elástico en cintura, que contenga aloe y vitamina E, con cinta adhesiva para pegar un ay otra vez, con elástico entrepierna. Presentación caja de 128 ó 144 pañales en paquetes estériles. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Caj | 600 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 870002 | Pañales descartables grandes para niños con un peso de más de 25 libras. Elaborados de material antiescurrimiento, con cubierta exterior tipo tela, con elástico en cintura, que contenga aloe y vitamina E, con cinta adhesiva para pegar un ay otra vez, con elástico entrepierna. Presentación caja de 120 pañales en paquetes estériles. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001 | Caj | 450 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 870003 | Pañales descartables medianos para adultos. Elaborados de material antiescurrimiento, con elástico en cintura y entrepierna, que contenga aloe. Dos cintas repegables que pueden ser pegadas cuantas veces sea necesario sin dañar el pañal, logrando un mejor ajuste. Gelatiniza rápidamente los líquidos reteniéndolos en el núcleo del pañal y manteniendo así la humedad lejos de la superficie. Elaborado con celulosa virgen, que absorbe fácilmente los líquidos logrando que la piel se mantenga siempre seca. Diseñada especialmente para asegurar una absoluta comodidad en contacto con la piel, gracias a su delicada y suave textura. Tela exterior impermeable de máxima seguridad. Presentación caja de 96 ó 100 pañales en paquetes estériles. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001. | Caj | 600 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 870004 | Pañales descartables grandes para adultos. Elaborados de material antiescurrimiento, con elástico en cintura y entrepierna, que contenga aloe. Dos cintas repegables que pueden ser pegadas cuantas veces sea necesario sin dañar el pañal, logrando un mejor ajuste. Gelatiniza rápidamente los líquidos reteniéndolos en el núcleo del pañal y manteniendo así la humedad lejos de la superficie. Elaborado con celulosa virgen, que absorbe fácilmente los líquidos logrando que la piel se mantenga siempre seca. Diseñada especialmente para asegurar una absoluta comodidad en contacto con la piel, gracias a su delicada y suave textura. Tela exterior impermeable de máxima seguridad. Presentación caja de 72 pañales en paquetes estériles. Fabricados en 2009 o 2008, no menor. Norma ISO 9001. | Caj | 600 | 25% | 25% | 25% | 25% |

# PARTE V   (ANEXOS)

# FORMATOS SOLICITADOS

## ANEXO “A”

## CARTA PROPUESTA OFERTA ECONÓMICA

Dirección Ejecutiva

INSTITUO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Barrio Abajo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 001-2009 “AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

Actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada [Insertar el nombre de la empresa, por este medio DECLARO: Haber obtenido y examinado las Bases de la Licitación en referencia, cuyos [Insertar la palabra bienes, suministros o servicios según aplique] ofrezco suministrar en la forma y tiempo requeridos por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

La oferta asciende a un monto total de [Insertar el monto total de la oferta en números y en letras].

Acepto que la forma de pago será en la moneda de la oferta, y me comprometo a iniciar el Contrato en la fecha estipulada por el IHSS.

Declaro que de resultar mi oferta como la más conveniente a los intereses del IHSS, me comprometo a suscribir el Contrato que se emita al efecto, rendir la Garantía de Cumplimiento correspondiente al quince por ciento (15%) del valor total adjudicado, y dar inicio a los trámites para el suministro oportuno de los servicios que originan la presentación de esta Carta Propuesta, a partir de la fecha requerida por el IHSS.

Se adjunta Garantía de Mantenimiento de Oferta por el [Insertar el porcentaje de la garantía], que equivale a un monto de [Insertar el monto total de la garantía de mantenimiento de oferta en números y en letras], cuya vigencia es desde el día [día] del mes de [mes] del año [año] hasta el día [día] del mes de [mes] del año [año]

Expresamente declaro que esta oferta permanecerá en absoluta vigencia por un período de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de Presentación y Apertura de Ofertas.

Finalmente, consigno mis datos: nombre, cargo, dirección y teléfono Y declaro que tengo plena autoridad para resolver cualquier reclamo que pueda surgir con relación a la oferta presentada como detallo a continuación:

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Dirección: |  |
| Teléfono: |  |

La presente Documentación Económica consta de [insertar el número de folios] folios útiles. En fe de lo cual y para seguridad de la DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, firmo la presente a los [día] días del mes de [mes] del año [año].

_______________________________________

Firma del Representante Legal de la Empresa

## ANEXO “B”. CARTA PROPUESTA DOCUMENTACION LEGAL

Dirección Ejecutiva

INSTITUO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Barrio Abajo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Referencia: Licitación Publica Nacional Nº 001-2009 “AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

Actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada [Insertar el nombre de la empresa, por este medio DECLARO: Haber obtenido y examinado las Bases de la Licitación en referencia, cuyos [Insertar la palabra bienes, suministros o servicios según aplique] ofrezco suministrar en la forma y tiempo requeridos por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Acepto presentar los Documentos Legales según lo solicitado en el Pliego de Condiciones; los cuales adjunto en este sobre, para que sean revisados y analizados por el Comité de Licitaciones. Me comprometo aceptar el resultado de la Evaluación Legal, que sea la más conveniente a los intereses del IHSS.

Finalmente, consigno mis datos: nombre, cargo, dirección y teléfono Y declaro que tengo plena autoridad para resolver cualquier reclamo que pueda surgir con relación a la oferta presentada como detallo a continuación:

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Dirección: |  |
| Teléfono: |  |

La presente Documentación Legal consta de [insertar el número de folios] folios útiles.

En fe de lo cual y para seguridad de la DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, firmo la presente a los [día] días del mes de [mes] del año [año].

________________________________________

Firma del Representante Legal de la Empresa

ANEXO “C”. CARTA PROPUESTA DOCUMENTACION TÉCNICA

Dirección Ejecutiva

INSTITUO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Barrio Abajo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 001-2009 “AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

Actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada [Insertar el nombre de la empresa, por este medio DECLARO: Haber obtenido y examinado las Bases de la Licitación en referencia, cuyos [Insertar la palabra bienes, suministros o servicios según aplique] ofrezco suministrar en la forma y tiempo requeridos por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Acepto presentar la información técnica según lo solicitado en el Pliego de Condiciones; los cuales adjunto en este sobre, para que sean revisados y analizados por el Comité de Licitaciones. Me comprometo aceptar el resultado de la Evaluación Técnica, que sea la más conveniente a los intereses del IHSS.

Finalmente, consigno mis datos: nombre, cargo, dirección y teléfono Y declaro que tengo plena autoridad para resolver cualquier reclamo que pueda surgir con relación a la oferta presentada como detallo a continuación:

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Dirección: |  |
| Teléfono: |  |

La presente Documentación Técnica consta de [insertar el número de folios] folios útiles.

En fe de lo cual y para seguridad de la DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, firmo la presente a los [día] días del mes de [mes] del año [año].

________________________________________

Firma  del Representante Legal de la Empresa

## ANEXO “D”. LISTA DE PRECIOS DE  PRODUCTOS O SUMINISTROS

Dirección Ejecutiva

INSTITUO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Barrio Abajo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 001-2009 “AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

Adjunto a la presente sírvase encontrar el cuadro detalle de los precios ofertados para cada partida del proceso de licitación de la referencia.

| No. partida | Código | Descripción | Unidad de presentación | Cantidad ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totales |  |  |  |  |

_________________________________________

Firma del Representante Legal de la Empresa

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

FORMULARIO ANEXO “E”

CUADRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS No. 001-2009

Nombre del oferente_____________________         Nombre Comercial___________________

Empresa Fabricante__________________          Norma requerida_________________________

País de Origen del Producto_____________           Fecha Mínima de

Caducidad  del Producto______________

| Nº de partida | Código | Descripción | Unidad de presentación | Cantidad ofrecida | Tiempo de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Forma de transporte marítimo, terrestre, aéreo |  |
| --- | --- |

| Aspectos relevantes de empaquetamiento y Almacenamiento. |  |
| --- | --- |

Observaciones:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lugar y Fecha______________________

Firma del Representante Legal de la empresa______________

## ANEXO  “F”.-CUADRO DETALLE DE PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

Dirección Ejecutiva

INSTITUO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Barrió Abajo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 001-2009 “AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

Adjunto a la presente sírvase encontrar el cuadro detalle de presentación de muestras para que sean evaluadas técnicamente en el proceso de licitación de la referencia.

Empresa oferente____________________________

Laboratorio fabricante_________________________

| No. partida | Código | Descripción | Presentación del producto | Cantidad de muestras Presentadas | Literatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Observaciones: Se deberá especificar los productos que requieren condiciones especiales de almacenamiento____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre: ____________________________

Firma de la persona que entrega y sello de la Empresa

Nombre: ____________________________

Firma y sello de la persona que recibe por el IHSS.

Nombre completo y cargo de la persona que firma_______________________________________

(Presentar original y dos (2) copias por cada hoja elaborada)

## ANEXO “G”.- AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

A: [nombre del Comprador]

POR CUANTO [nombre del fabricante], fabricantes establecidos de [nombre y/o descripción de los suministros], con fábricas ubicadas en [dirección de la fábrica] autoriza por la presente a [nombre y dirección del agente] a presentar una oferta en relación con los suministros solicitados en la Licitación Pública  [Insertar número y nombre de la licitación] y fabricados por nosotros, y a negociar posteriormente el Contrato con ustedes y firmarlo.

Por la presente extendemos nuestra garantía plena, respecto de los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada en respuesta a este proceso de licitación.

___________________________________

[Firma por y en nombre del fabricante]

Nota:	Esta carta de autorización debe ser escrita en papel con membrete del fabricante y firmada por una persona competente, que tenga un poder para firmar documentos que obliguen al fabricante. El oferente deberá incluir en su oferta la autorización por cada Fabricante y por producto.

ANEXO “H”.-DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE PARA LA ENTREGA DEL SUMINISTRO

Dirección  Ejecutiva

INSTITUO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Barrió Abajo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 001-2009 “AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, IHSS.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

Actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa denominada (Insertar el nombre completo de la empresa), por este medio hago constar que la persona designada a continuación cuenta con autoridad plena para solventar cualquier reclamo que pueda surgir en relación a la oferta al momento de realizar la(s) entrega(s) en el lugar de destino final.

Nombre:________________________________

Cargo:	________________________________

Dirección:_______________________________

Teléfono:_______________________________

Firma: ____________________________________

El día [día] del mes [mes] del año [año]. [Indicar fecha de la firma de la oferta]

ANEXO “I”. DECLARACIÓN JURADA

Yo,___________________________________________________________actuando en mi condición de [insertar el cargo] de la sociedad [Insertar el nombre de la empresa], para efectos de cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado de Honduras; por este medio formulo la siguiente DECLARACIÓN JURADA para mi persona, mi representada y los socios, en virtud de ser participante de la LICITACIÓN [Insertar el número y nombre de la licitación] - PRIMERO: No hemos sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal.- SEGUNDO: No hemos sido declarado en quiebra o en licitación de acreedores.- TERCERO : No somos funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos.- CUARTO: No hemos dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción.- QUINTO: Ningún socio o representante de nuestra empresa es cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato.- SÉXTO: Que el suscrito  socio y esta compañía en nuestro capital social no participan funcionarios o empleados públicos que tengan influencia por razón de sus cargos o participarán directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección del contratista, ni contamos con socios cónyuges, persona vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad que tengan funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior.- SEPTIMO: No hemos intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación ni hemos participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseño o términos de referencia.- OCTAVO: Por lo que no estamos comprendidos en ningún caso de los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. NOVENO: Declaro así mismo que todo lo aseverado en éste acto es cierto, facultando al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, para investigar todo lo aquí jurado.

Lugar y Fecha: [insertar el lugar y la fecha de la firma de la declaración]

________________________________________

Firma del Representante Legal de la Empresa

Autentica Notarial: [Insertar la Autentica Notarial]

ANEXO “J”

FORMATO DE LA DECLARACION JURADA DE CALIDAD

Yo, _____________________mayor de edad, casado, etc actuando en mi condición de representante legal de la empresa________________________; Para efectos de cumplimiento de la ley, de mi persona y mi representada (o) en virtud de ser participante de la presente licitación publica No 001-2009 “AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL”, por este medio bajo juramento declaro: Que los productos ofertados son nuevos, fabricados con materiales de alta calidad y que se ajustan estrictamente a las especificaciones requeridas en estas bases de licitación, comprometiéndonos a reponer sin costo alguno cualquier producto que antes de su fecha de expiración le sobrevinieren fallas imputables al suplidor por defectos físicos o fallas de cualquier tipo.

Lugar y fecha___________________________

_______________________________________

Firma del Representante Legal de la Empresa