# INVITACIÓN A LICITAR

# LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2010

“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COMODATO PARA LOS LABORATORIOS CENTRALES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA”

El INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, por este medio invita a las  Personas Naturales o Jurídicas, Nacionales o Extranjeras, legalmente constituidas en el País, a presentar ofertas para suministrar equipo de laboratorio clínico bajo el sistema comodato, así como los reactivos que el mismo utilizaría para los Laboratorios Clínicos del IHSS.

# DISPONIBILIDAD DE LAS BASES

Las Bases de Licitación podrán ser retiradas en la SUBGERENCIA DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS, ubicada en el Sexto Piso del Edificio Administrativo del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, Barrio Abajo, Tegucigalpa M.D.C. a partir del día Viernes 27 de agosto del 2010, previo el pago de L.1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), cantidad no reembolsable que deberá ser cancelada en el Departamento de Tesorería del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, se recibirán interpretaciones, discrepancias u omisiones desde la fecha de adquisición de los mismos, hasta 20 días hábiles antes de la fecha de presentación y apertura de las ofertas.

# RECIBO Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los sobres conteniendo las ofertas, se recibirán el día miércoles 13 de Octubre de  2010, hasta las 10:00 A.M. en el Auditorio del Instituto, ubicado en el undécimo Piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, seguidamente se procederá a la Apertura de las Ofertas, en presencia del Gerente Administrativo de la Institución o su Representante, La Comisión de la Licitación, el Representante del Órgano Contralor del Estado, y los Oferentes o sus Representantes.

# TEGUCIGALPA, M.D.C.

# DR. MARIO ZELAYA

DIRECTOR EJECUTIVO

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2010

“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COMODATO PARA LOS LABORATORIOS CENTRALES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA

# ÍNDICE

# PARTE, INSTRUCCIONES GENERALES

# INVITACIÓN A LICITAR

# CONDICIONES DE LA LICITACIÓN

  - IDIOMA OFICIAL

  - CORRESPONDENCIA OFICIAL

  - CONSORCIO

  - MONEDA Y PRECIOS DE LA OFERTA

  - PRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN DE LOS SOBRES

  - LEGISLACIÓN APLICABLE

  - DOCUMENTACIÓN LEGAL

  - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

  - SUBSANACIÓN

  - OFERTA ECONÓMICA

  - COSTO DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA

  - INTERPRETACIÓN, DISCREPANCIAS Y OMISIONES

  - VISITAS AL LUGAR DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO

  - PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

  - PRESENTACION DE OFERTAS, FECHA, HORA Y LUGAR

  - SELLO DE LAS OFERTAS

  - APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS

  - EXAMEN DE LAS OFERTAS

  - ACEPTACION O RECHAZO DE OFERTAS

# PARTE, CONDICIONES GENERALES

  - GARANTÍAS

  - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

  - CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

  - MOTIVOS DE RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

  - ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

  - RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

  - NOTIFICACIÓN ADJUDICACIÓN, RETIRO DE LAORDEN DE COMPRA, OTORGAMIENTO Y FIRMA DEL CONTRATO

  - FALTA DE FORMALIZACION

  - SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

  - INCUMPLIMIENTO Y RESCISION DEL CONTRATO

  - SUBCONTRATACION

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

# PARTE, CONDICIONES ESPECIALES.

# PLAZO DE ENTREGA

# FORMA, LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION

# DEVOLUCION

# CADUCIDAD DE LOS SUMINISTROS

# CANJE POR CADUCIDAD

# OBLIGACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO

# FORMA DE PAGO

# EJECUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

  - EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OFERTA

  - INSPECCION

  - PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

# PARTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# PARTE, ANEXOS

# ANEXO “A”   CARTA PROPUESTA OFERTA ECONÓMICA

# ANEXO “B”   CARTA PROPUESTA DOCUMENTACION LEGAL

# ANEXO  C”   CARTA PROPUESTA DOCUMENTACION TÉCNICA

# ANEXO “D”   LISTA DE PRECIOS DE SERVICIOS

# ANEXO “E”   COMPROMISO DE EQUIPAMIENTO

# FORMULARIO  DECLARACIÓN JURADA

# FORMATO MODELO CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

# PARTE I, INSTRUCCIONES GENERALES

# INVITACIÓN A LICITAR

El presente pliego de condiciones constituye una invitación formal a presentar oferta para la contratación de los servicios de comodato para los laboratorios centrales del IHSS en Tegucigalpa y San Pedro Sula”.

El Oferente aceptará incondicionalmente los términos y disposiciones establecidas en el presente documento, incluyendo las normas y procedimientos de contratación del Estado de Honduras.

# CONDICIONES DE LA LICITACIÓN

El presente pliego de Condiciones (bases de licitación), constituye la base de cualquier Oferta y por consiguiente se considera incluido en ella y formará parte del Contrato. La presentación de la Oferta implica la aceptación incondicional por el oferente de las cláusulas del Pliego de Condiciones de Licitación y la declaración responsable de que reúne todas las condiciones exigidas para contratar con el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

El contrato se adjudicará al licitante mejor calificado y que presente la propuesta más económica o ventajosa como resultado obtenido en el puntaje de los criterios de evaluación.

Primero.- Precio unitario de cada prueba por exámenes estimados por año como se especifica en el ANEXO “D”= total

Segundo.- La suma de las cantidades de la columna total, determinará el monto a considerar para la oferta económica sin ISV.

Esta Licitación se adjudicara por partidas, por lo que el Oferente podrá presentar Ofertas por una o por el total de las partidas.

# IDIOMA OFICIAL

El español es el idioma a utilizar en todo lo relacionado con los documentos de esta Licitación, incluyendo la formalización del Contrato y demás documentos.

# CORRESPONDENCIA OFICIAL

Toda correspondencia oficial, relacionada con el presente proceso de licitación relativa a: observaciones, dudas, interpretaciones, aclaraciones o de otra índole, deberá redactarse en el idioma español y dirigirse a:

Señores: COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 001/2010 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COMODATO PARA LOS LABORATORIOS CENTRALES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA

Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, Sexto piso, Edificio Administrativo, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

# CONSORCIO

Las ofertas presentadas por un consorcio o grupo de dos o más empresas deberán cumplir los siguientes requisitos: I) la oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación legal para todos los integrantes del consorcio o grupo; II) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente del cumplimiento del contrato; III) se deberá designar como representante del consorcio o grupo a uno de sus integrantes, el que estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes del consorcio o grupo; IV) El consorcio deberá proporcionar su domicilio para dirigir las comunicaciones.

# MONEDA Y PRECIOS DE LA OFERTA

Todos los precios se deberán cotizar en lempiras. El licitante deberá indicar en el formulario Carta propuesta económica y lista de precios (ANEXO D) los precios unitarios de cada prueba y el monto total de las pruebas que ofrece. Los precios ofertados por el licitante permanecerán fijos durante la ejecución del contrato u orden de compra y no estarán sujetos a variaciones por ningún motivo.

# PRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN DE LOS SOBRES

Con el propósito de realizar una evaluación objetiva de los Oferentes y de las ofertas recibidas de éstos, se solicita que presenten sus propuestas debidamente firmadas, encuadernadas y foliadas en todas sus hojas por el oferente o su representante legal, dentro de tres (3) sobres sellados y lacrados por separado, se requiere que la documentación se desglose y presente en la forma siguiente:

Primer sobre

Contendrá el original y tres copias de la Oferta Económica y será rotulado: “OFERTA ECONOMICA”

Segundo sobre

Contendrá el original y tres copias de la Documentación Legal y será rotulado: “DOCUMENTACIÓN LEGAL”

Tercer sobre

Contendrá el original y tres copias de la Oferta Técnica y será rotulado: “DOCUMENTACION TÉCNICA”

Todos los sobres deberán rotularse de la siguiente manera:

Parte Central INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Edificio Administrativo, Barrio Abajo Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Esquina superior izquierda [ Nombre del Oferente y su dirección completa.]

Esquina inferior izquierda [ Nombre y número de la licitación]

Esquina superior derecha Fecha de Apertura: [fecha de la apertura de la oferta]

Esquina inferior derecha “Oferta Económica”, “Documentación Legal” y “ Documentacion Técnica”, respectivamente 10.

# LEGISLACIÓN APLICABLE

Son aplicables a este proceso de licitación:

- Constitución de la República

- Convenios Internacionales relativos a la contratación administrativa aprobadas por Honduras.

- Ley de Contratación del Estado y su Reglamento

- Ley de Procedimiento Administrativo

- Ley General de la Administración Pública

- Ley del Seguro Social y su Reglamento

- Ley de Simplificación Administrativa

- Bases de Licitación Pública Nacional Nº 001- 2010.

- Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República y su respectivo Reglamento para el año 2010.

- Demás leyes aplicables a la materia

TODO LO NO EXPUESTO EN EL DOCUMENTO BASES DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, LAS DUDAS, OBSERVACIONES, INTERPRETACIONES Y ACLARACIONES DERIVADAS DEL PROCESO SE RESOLVERÁN CONFORME LO DETERMINEN LAS LEYES PERTINENTES.

# DOCUMENTACIÓN LEGAL

- Carta - Propuesta según el formato establecido en el Anexo “B” de estas Bases de Licitación, debidamente firmada por el Representante Legal de la Empresa

- Fotocopia Legible y Autenticada del Testimonio de Escritura de la Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, con todas sus Cláusulas y Reformas si las hubiere

- Fotocopia Legible Autenticada del Poder con que actúa el Representante Legal de la Empresa, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil o indicar  si el mismo consta en la escritura de constitución de sociedad, cuando se trata de una Persona Jurídica. El Representante deberá exhibir poderes amplios y suficientes para la suscripción del Contrato, de conformidad con las leyes.

- Si la oferta es presentada en consorcio deberá acreditar el acuerdo o convenio, por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su participación y su relación con este órgano, además de indicar el nombre del Representante Legal del consorcio; y en el caso de ser adjudicatario deberá de designar mediante un Poder mancomunado un representante o Gerente único. Todos los integrantes del consorcio, deberán anexar los documentos indicados en este numeral (1.9).

- Declaración Jurada en papel Legal y debidamente Autenticada por Notario Público donde 	haga constar que la empresa Oferente, el Representante Legal o Mandatario con Poderes Especiales o Generales de Administración, NO están comprendidos en las Inhabilidades establecidas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado (Ver Formulario Adjunto). En el caso de consorcio tal declaración deberá comprender a cada uno de los integrantes.

- Declaración jurada debidamente autenticada garantizando la calidad del servicio a brindar.

- Carta de compromiso firmada por el Representante Legal de la Empresa, donde las empresas oferentes se comprometen a reponer sin costo alguno cualquier reactivos de laboratorio que antes de su fecha de expiración le sobrevinieren fallas imputables al suplidor por defectos físicos, químicos o microbiológicos o falla de cualquier tipo.

- Fotocopia legible y autenticada de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la empresa

- Constancia que acredite estar inscrito y solvente en  la Cámara de Comercio e Industrias del  domicilio de la empresa, vigente a la fecha de apertura  de la ofertas.

- Solvencia Municipal vigente a la fecha de apertura, extendida por la Alcaldía del domicilio de la empresa.

- Solvencia Municipal vigente a la fecha de apertura, del Representante Legal de la Empresa

- Permiso de Operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal del domicilio de la Empresa.

- Constancia de solvencia del INFOP, vigente a la fecha de apertura.

- Constancia de estar inscrito o solicitud de inscripción en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 54, 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

- Fotocopia autenticada de la certificación emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Industria y Comercio donde se acredite la representación, distribuidor o agente de los productos ofertados debidamente publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” (en caso de productos extranjeros).

- Estados Financieros debidamente auditados al 31 de diciembre del año 2009 por una firma auditora externa, cuyos contadores estén debidamente inscritos en la Comisión Nacional de Banca y Seguros.

El oferente que resultare adjudicado deberá presentar previo a la firma del contrato los siguientes requisitos:

- Constancia ORIGINAL extendida por la Procuraduría General de la República, en donde se haga constar que la empresa oferente y su Representante Legal  NO tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado, para participar en la Licitación Pública Nº 001-2010.

- Constancia de solvencia  vigente con el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, extendida por la Secretaría General del IHSS.

- Constancia de solvencia de la D.E.I. de la Empresa y del Representante Legal, tal como lo establece el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La Documentación Técnica, SIN INCLUIR PRECIOS, deberá contener un detalle pormenorizado de los servicios ofrecidos, para cumplir con los requerimientos exigidos en este pliego de condiciones como se detalla a continuación:

- Carta Propuesta según el formato establecido en el Anexo “C”, debidamente firmada por el representante legal de la empresa.

- Deberá presentar las características de los equipos ofertados, (Estos deberán ser completamente nuevos, de última generación tecnológica de los últimos 3 años) mismas que serán descritos en el anexo de especificaciones técnicas, especificando marca, modelo, dimensiones, capacidad, origen del equipo, anexando catalogo original del equipo ofertado. Los Licitantes deberán contar con el servicio de instalación, puesta en marcha, capacitación, garantía y mantenimiento requerido por la Institución.

- Certificado del sistema de calidad utilizado por la empresa

- Carta original de distribuidor de los equipos, reactivos y materiales del laboratorio.

- Se requiere que los reactivos deberán tener un vencimiento de por lo menos 1 año mínimo, contados a partir de la fecha de entrega en el Departamento de Almacenamiento y Distribución.

- Certificaciones vigente ISO 9001-2008 o haber sido certificados por la FDA, se deberá presentar copia impresa de certificaciones vigente del producto ofertado, se deberá identificar las direcciones Web o portal de Internet de la entidad certificadora donde se pueda acceder de manera fácil para verificar la autenticidad de los certificados emitidos.

Una vez abierta la propuesta Técnica el Convocante verificará que los Licitantes participantes cumplan con los requisitos Técnicos para el comodato de los equipos y los servicios solicitados por la Convocante, quien se reserva el derecho de verificar que los Licitantes cumplan con los requisitos solicitados.

# SUBSANACIÓN.

Se permitirá la subsanación de defectos u omisiones contenidos en la oferta de conformidad a lo establecido en los Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma ley. Para lo cual se le concederá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.

# OFERTA ECONÓMICA

El oferente deberá presentar su oferta en Lempiras, sin incluir el impuesto sobre ventas, ya que el I.H.S.S. está exento de este pago.,  El  monto total se obtendrá de multiplicar precio por prueba y luego la sumatoria de toda la columna total,  La documentación de la Oferta económica contendrá lo siguiente:

- Carta - Propuesta según Anexo “A” debidamente firmado por el Representante Legal de la Empresa

- Lista de precios según Anexo “D” debidamente firmado por el Representante Legal de la Empresa

- Garantía de Mantenimiento de Oferta. (Ver numeral 2.1, inciso a)

# COSTO DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA

El oferente asumirá todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El IHSS no asumirá ni efectuará reembolso alguno por tal concepto.

# INTERPRETACIÓN, DISCREPANCIAS Y OMISIONES

En caso que el Oferente (Licitador) encuentre discrepancias u omisiones en este documento o que tenga dudas de su significado, deberá notificarlo por escrito al Instituto Hondureño de Seguridad Social, solicitando las aclaraciones correspondientes, desde la fecha de adquisición de este documento, hasta veinte (20) días hábiles antes de la fecha de la recepción y apertura de las ofertas.

La Comisión del IHSS contestará por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibida la solicitud de aclaración a cada uno de los oferentes que hayan comprado bases. Las aclaraciones, dudas y demás preguntas presentadas extemporáneamente no serán consideradas, sin embargo, si posteriormente al AVISO DE PUBLICACIÓN hubiera algún error sustancial en las bases de licitación, se elaborará un ADENDUM al pliego de condiciones, el cual se enviará directamente a los interesados que hayan obtenido estas bases, sin perjuicio de la publicación correspondiente.

# VISITAS AL LUGAR DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO

Los oferentes deberán realizar visita al sitio en donde se prestará el servicio del comodato. La visita a las instalaciones del IHSS en el Hospital de Especialidades Tegucigalpa será el día Miércoles 8 de septiembre de 2010 y en el Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula será el día Jueves 9 de septiembre de 2010. Las visitas al lugar donde se prestará el servicio serán consideras obligatorias.

# PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:

Los oferentes presentaran La Documentación  de la forma siguiente:

- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: Tal como se describe en el numeral  1.7 de este Documento, se entregará la Propuesta Económica según formato establecido en el ANEXO “A” de las Bases de Licitación, y la Garantía de Mantenimiento de Oferta, las que se harán del conocimiento de los oferentes y demás participantes. Ambos documentos deberán presentarse de conformidad a lo establecido en este pliego de condiciones. numeral 1.12.especificando el original y sus copias.

- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.: Conteniendo el original y tres copias de la Documentación Legal exigida en el numeral 1.9 de este pliego de condiciones. Y será rotulado tal como se detalla en el numeral 1.7.

- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Conteniendo el original y tres copias de la Documentación Técnica exigida en el Numeral: 1.10  de este pliego de condiciones y será rotulado tal como se detalla en el numeral 1.7. especificando el original y sus copias.

# PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los precios ofertados se mantendrán firmes por un plazo de tres (3) meses; El cual se entenderá que el término contado en meses será de fecha a fecha,  comenzando su   vigencia  a  partir  de  la  fecha  de recepción y apertura  pública de ofertas, reservándose el INSTITUTO la facultad de  solicitar prórroga del plazo hasta la formalización de la adjudicación.

# PRESENTACION DE OFERTAS, FECHA, HORA Y LUGAR:

Los sobres conteniendo las ofertas serán recibidos por el Secretario de la Comisión de Licitación, el día Miércoles 13 de octubre de 2010, de 9:00 a.m., a 10:00 a.m., en el Auditorio del IINSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, ubicado en el Undécimo Piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. No se aceptarán ofertas después de la hora antes indicada.

Para efectos de control se establecerá un formato, en el cual se consignará el nombre y la firma de la persona que presenta la oferta, así como la fecha y hora de recibo de la misma.

# SELLO DE LAS OFERTAS

Los sobres conteniendo las ofertas serán sellados y firmados por el Secretario de la Comisión, revisados por el Representante de la Auditoría Interna del I.H.S.S, inmediatamente después de recibidos indicando la fecha y hora de recibo.

# APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS

Una vez constatado el estado de los sobres el proceso de Apertura de Ofertas se procederá, según se describe a continuación:

- El Día Miercoles 13 de Octubre del AÑO 2010, a las 10:00 a.m. Hora Nacional, en el Auditorio del Instituto, Ubicado en el Undécimo piso del Edificio Administrativo del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, Barrio Abajo Tegucigalpa M.D.C., en presencia de Funcionarios del Instituto, representante de los Entes Contralores del Estado, y de los Oferentes, se procederá a la apertura de la Oferta Económica,   documentación  Legal y Técnica de cada oferente.

- El contenido de la oferta será leído de la forma siguiente: NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE, CARTA PROPUESTA SEGÚN ANEXO “A”, NÚMERO DE FOLIOS ÚTILES DE QUE CONSTA LA OFERTA ECONÓMICA, LEGAL Y TÉCNICA, MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA SERÁ ABIERTA, PARA EL SOLO EFECTO DE VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRE FOLIADA.

- Lo actuado se consignará en Acta Firmada por quienes representen a la Administración, y en su caso por los Oferentes o sus representantes que estuvieren presentes; en el acta se incluirá el número y designación de la Licitación, el lugar, fecha y hora de apertura, monto de las Ofertas, montos y tipos de las garantías acompañadas, las observaciones que resulten y cualquier otro dato que fuera de importancia, entregando a cada representante una copia de dicha acta.

# EXAMEN DE LAS OFERTAS

Las ofertas podrán ser examinadas inmediatamente después del acto de apertura  según establece el Artículo 50 de la Ley de Contratación del Estado y 124 del Reglamento de la misma Ley, pero cuando por circunstancias de tiempo u otras análogas no se pudiesen examinar el mismo día, se precederá al día siguiente hábil.

# ACEPTACION O RECHAZO DE OFERTAS

El IHSS, se reserva el derecho de aceptar ó rechazar parcial o totalmente las ofertas presentadas, de conformidad con la Legislación Aplicable a estos procesos y a conveniencia de los intereses del Instituto

# PARTE CONDICIONES GENERALES

# GARANTÍAS

- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los Oferentes acompañarán su oferta, con una Garantía de Mantenimiento de Oferta, de por lo menos el dos (2%) por ciento del valor total ofertado, extendida a nombre del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Garantía en mención tendrá una vigencia mínima de tres (3) meses, el cual se entenderá que el término contado en meses será de fecha a fecha, comenzando su vigencia a partir de la fecha de  apertura de las ofertas,

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El Oferente adjudicado, deberá reemplazar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, por otra denominada Garantía de cumplimiento, equivalente al quince (15%) por ciento del valor total adjudicado, la que deberá ser presentada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de que el contrato le ha sido adjudicado. Esta garantía tendrá vigencia desde el inicio de la ejecución o prestación del servicio hasta tres (3) meses después del día previsto para la finalización del contrato. El término contado en meses será de fecha a fecha.

- GARANTIA DE CALIDAD

Efectuada que fuere la entrega de los suministros, el Oferente Adjudicado sustituirá la garantía de cumplimiento por  una Garantía de Calidad de los bienes, y servicios con una vigencia de un (1) año contado a partir de la entrega de los mismos y cuyo monto será equivalente al cinco (5%) por ciento de su valor.

Las garantías descritas en los literales anteriores se constituirán en cualquiera de las

Modalidades siguientes:

- GARANTÍA BANCARIA, expedida por institución Bancaria, legalmente constituida en Honduras.

- FIANZA, POLIZA expedida por una institución de Seguros, legalmente constituidas en Honduras.

- CHEQUE CERTIFICADO

- BONOS DEL ESTADO

Todas las garantías deberán de incluir textualmente la siguiente Cláusula Obligatoria:

“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL IHSS, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO, EXTENDIDO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS”.

# EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

# Las ofertas serán evaluadas por la Comisión de la Licitación que se nombrará para tal efecto

Para facilitar el proceso de revisión y evaluación de las ofertas, la Comisión de la Licitación podrá solicitar, antes de resolver sobre la adjudicación a los oferentes aclaraciones acerca de sus ofertas. Las solicitudes de aclaración y las respuestas se harán por escrito. No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los oferentes que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por la Comisión de la Licitación. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a la sustancia de la Oferta.

Todo intento de un oferente de ejercer influencia sobre la Comisión de la Licitación en la evaluación de las ofertas, dará como resultado el rechazo de su Oferta.

Dicha Comisión de la Licitación procederá a la evaluación de las ofertas mediante la implementación de un procedimiento por el cual se determine el cumplimento de los requisitos y exigencias establecidas en estas Bases de Licitación, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento en lo que respecta a sus aspectos legales, técnicos y económicos, tal como se detalla a continuación:

- Evaluación de la Documentación Legal

- Evaluación Técnica

- Evaluación de la Oferta Económica

CRITERIOS DE EVALUACION

- SITUACION ECONOMICA (máxima 5 puntos)

Se asignara la máxima calificación a los licitantes que presenten las referencias bancarias de línea de crédito o evidencias de contar con un capital de trabajo de USD 250,000.00 o Lps. 4,750,000.00

Los licitantes que no dispongan de líneas de crédito o capital de trabajo por el monto antes mencionado recibirán cero (0) puntos.

- EXPERIENCIA DEL LICITANTE(máximo 15 puntos)

Se asignara diez (10) puntos al licitante que presente la mayor cantidad de contratos en USD o Lps. Por la prestación de servicios similares con entidades publicas o privadas.

-se asignara cinco (5) puntos al licitante que haya tenido el mayor monto de los contratos anuales en promedio.

El resto de los licitantes serán calificados proporcionalmente.

Los licitantes deberán presentar la experiencia previa respaldada con la documentación respectiva, que acredite la misma.

- PROPUESTA DEL SERVICIO (máximo 25 puntos)

La concepción del servicio diez (10) puntos, el plan de trabajo o tiempo de implementación diez (10 puntos) y la metodología cinco (5) puntos.

La metodología será calificada aplicando los siguientes criterios:

Bueno 5

Regular 2.5

Discreto 1

Deficiente 0

La concepción y el plan de trabajo o tiempo de implementación del trabajo será calificada aplicando los siguientes criterios:

Bueno 10

Regular 6

Discreto 3

Deficiente 0

- PROFESIONALES (máximo 10 puntos)

Se asignara el siguiente puntaje a cada profesional solicitado, que documenten y acrediten tener el titulo correspondiente, profesionales de otras especialidades recibirán cero (0) puntos

  - Ingeniero eléctrico, (máximo 2 puntos)

  - Ingeniero biomédico, (máximo 2 puntos)

  - Ingeniero en sistemas o informática, (máximo 2 puntos)

  - Técnico biomédico, (máximo 2 puntos)

  - Dr. En microbiología y química clínica, (máximo 2 puntos)

- INFRAESTRUCTURA (máximo 5 puntos)

Se calificara con el máximo de dos (2) puntos al licitante que presente el plano arquitectónico en el que se detalle la mejor adecuación del equipo, condiciones óptimas (incluyendo la dotación e instalación de aires acondicionados).

Se calificara con el máximo de dos (2) puntos por el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias que implican la prestación del servicio, así mismo la infraestructura deberá tener capacidad y distribución adecuada de ambientes.

Se calificara con un (1) punto por la disposición del equipamiento instalado en la infraestructura propuesta para la prestación del servicio.

- RELACION DE EQUIPOS(máximo 20 puntos)

Se asignara diez (10) puntos a los licitantes cuyos equipos cumplan con las especificaciones técnicas mínimas requeridas, así como las certificaciones ISO 9001-2008 o haber sido certificadas por la FDA.

Se asignara el máximo de diez (10) puntos a los licitantes que demuestren tener la totalidad de los equipos requeridos.

No se aceptara equipo usado, este será motivo de descalificación y quedara sin efecto los puntos obtenidos en los incisos anteriores.

HABILITACION TECNICA

Las ofertas deberán alcanzar un puntaje o calificación en la evaluación técnica mínima de cincuenta (50) puntos, para estar habilitadas, las ofertas de los licitantes que obtengan una calificación menor a 50 puntos serán descalificadas y las ofertas económicas de los mismos no serán evaluadas.

- EVALUACION ECONOMICA

Solo las ofertas que hayan superado exitosamente las etapas anteriores serán evaluadas en esta etapa.

Solo se evaluaran las ofertas de los licitantes habilitadas técnicamente,

Se asignara el máximo de veinte (20) puntos a la oferta de precio mas baja. Ofertas de precio más alta serán calificadas inversamente proporcionales.

# CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

# Después de la Apertura Pública de las ofertas, la información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación  y recomendaciones relacionadas con la adjudicación del contrato, no deberá ser revelada a los oferentes u otras personas no relacionadas oficialmente en el proceso, hasta que la adjudicación haya sido notificada al oferente ganador. Cualquier acción de un oferente por influenciar algunos de los miembros de la Comisión de Licitación en la evaluación del proceso, dará lugar al rechazo de su oferta. Hasta tanto no se realice la adjudicación de la Licitación, se entenderá que todas las actuaciones de la Comisión de Licitación tendrán Carácter Confidencial, por lo tanto, los miembros de dicha Comisión, no deberán dar información alguna relacionada con la Licitación.

# MOTIVOS DE RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Serán declaradas inadmisibles y no se tendrán en cuenta en la evaluación final las ofertas que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

- No estar firmadas por el Representante Legal la Carta Propuesta (ANEXO A). y la lista de precios de Servicios (Anexos “D”)

- Si la Oferta está escrita en lápiz “Grafito”

- Haberse omitido la garantía de Mantenimiento de Oferta, o cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los Tipos de garantía admisibles, o no incluir en la misma textualmente la siguiente cláusula obligatoria: “La presente Garantía será ejecutada a simple requerimiento del IHSS, acompañada de una constancia de incumplimiento, extendida por la Dirección Ejecutiva del IHSS”.

- Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta salvo cuando hubieren sido expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento.

- Establecer condicionamientos que no fueren requeridos o condiciones alternativas.

- Establecer Cláusulas diferentes a las previstas en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento o en el Pliego de Condiciones.

- Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios indebidos a funcionarios o empleados para influir en la adjudicación del contrato.

- Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las Leyes o que expresa y fundamente dispusiera el Pliego de Condiciones.

- Presentación de Ofertas Alternativas ó Múltiples.

- Si el Oferente agrega cualquier disposición en la cual se reserva el derecho de aceptar ó rechazar la adjudicación que subordine su oferta a un cambio en las especificaciones o cualquier otra condición.

- En los casos en que se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más Oferentes, las respectivas ofertas NO serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad Legal en que hayan incurrido.

- Queda entendido que el IHSS, se reserva el derecho de verificar que la información suministrada sea correcta, caso contrario, dará lugar a ser descalificada la Empresa Participante.

- La presentación de la Oferta en Moneda Extranjera.

- Haberse presentado por compañía o persona inhabilitadas para contratar con el Estado de  acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

- Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de propuestas.

- Si el licitante no acepta la corrección de errores cuando estos estén presente en la verificación aritmética de los precios ofertados. De acuerdo a lo establecido en la evaluación de las Ofertas.

- Si el oferente presenta en su oferta precios reajustables o sujetos a variaciones.

- Cuando el participante presente varias propuestas o varios precios unitarios para un mismo equipo

- Si la oferta no cumple con las especificaciones técnicas establecidas en la Lista de reactivos y especificaciones técnicas y Descripciones de los centros sujetos del contrato y especificaciones técnicas para equipos automatizados comodato.

- No alcanzar el porcentaje mínimo de calificación en la evaluación.

- No realizar la visita obligatoria, a las instalaciones del IHSS en donde se deberán proveer los servicios.

- Ofertar equipo usado.

# ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

- La Licitación se adjudicará al Oferente que presente la oferta mas económica o ventajosa como resultado de la calificación obtenida en los criterios de evaluación.

- El INSTITUTO,  se reserva el derecho de aumentar ó disminuir al momento de adjudicar el Contrato de Bienes y/o Servicios consignados en el Listado correspondiente, hasta en un diez por ciento (10%), sin que varíen los precios unitarios,  otras estipulaciones y condiciones.

- EL IHSS, se reserva el derecho de declarar desierta ó fracasada la Licitación, de conformidad a lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Contratación del Estado y cuando la Oferta Económica de los oferentes supere la disponibilidad presupuestaria asignada para esta Licitación.

# RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Aprobada el acta de recomendación de adjudicación por la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la resolución será notificada por escrito a todos los oferentes por intermedio de la Dirección Ejecutiva.

# NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA, OTORGAMIENTO Y FIRMA DEL CONTRATO.

Notificada la Resolución de adjudicación al oferente seleccionado, quedan obligados a formalizar el Contrato en la Unidad de Asesoría Legal y a retirar la orden de compra en la subgerencia de Suministros Materiales y Compras; dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la adjudicación. Asimismo, presentar la Garantía de Cumplimiento en la Gerencia Administrativa y Financiera, dentro del término establecido en el numeral 2.1, literal “b”. De no hacerlo la administración hará efectiva la garantía de Mantenimiento de Oferta.

# FALTA DE FORMALIZACION

Si el adjudicatario no acepta o no formaliza el contrato dentro del plazo previsto con ese objeto en las bases de licitación, por causas que le fueren imputables o no rinda la Garantía de Cumplimiento, dentro del plazo establecido en el Numeral 2.1, Literal “b”, quedará sin valor ni efecto la adjudicación, debiendo hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de oferta. Cuando así ocurra, el contrato se adjudicará al oferente calificado en segundo lugar, y si esto no es posible por cualquier motivo, al oferente calificado en tercer lugar y, así sucesivamente, sin perjuicio de que el procedimiento se declare fracasado cuando las ofertas no fueren satisfactorias para el IHSS.

# SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Si a consecuencia de alguna circunstancia calificada, se prevé una demora en el tiempo estimado para dar inicio al cumplimiento de la obligación a solicitud de parte y debidamente justificada, el INSTITUTO, podrá conceder por una vez la prórroga del plazo respectivo como lo dispone la Ley de Procedimiento Administrativo.

De no acreditarse la justa causa, y si el incumplimiento es total, se procederá conforme a lo dispuesto en el numeral 2.11

# Cuando el incumplimiento sea parcial:

# Se sancionara conforme a lo estipulado en las Disposiciones Generales de Presupuesto de ingresos y egresos de la República para el año 2010.

# CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

El incumplimiento parcial o total que sobre las obligaciones les corresponden al proveedor de acuerdo con el contrato suscrito, no será considerado como tal si se atribuye a caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, entendiéndose por ello una situación ajena al control de las partes y que no entrañe dolo, culpa o negligencia, tales como catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, guerras, revoluciones, naufragios, incendios, motines e inundaciones.

# INCUMPLIMIENTO Y RESCISION DEL CONTRATO

En caso de incumplimiento del Contrato en la Prestación del Servicio, se sujetará a lo dispuesto en la Legislación Aplicable y a lo establecido en el Numeral 2.8 de este documento lo que dará lugar a la Rescisión del contrato sin responsabilidad para el IHSS. Y al pago de los daños si los causare, lo que se comunicará al contratista con 60 días de anticipación.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social, procederá a rescindir el contrato en los siguientes casos:

- Cuando la prestación del servicio por parte de la empresa contratada se vuelva lesivo al interés público, cause daño o se vuelva perjudicial para los intereses del IHSS

- Por negligencia, impericia, falta de destreza u otra causa similar en que incurra el contratante en la ejecución del servicio que se derive en el cumplimiento del contrato o en el deterioro de la calidad del servicio.

- Si el oferente adjudicado en un plazo de cinco (5) días, se niega a corregir las anomalías e irregularidades encontradas y no atienda las observaciones y recomendaciones del IHSS, éste queda facultado para rescindir el contrato dentro de un plazo de treinta (30) días calendario.

La Dirección Ejecutiva  notificará por escrito al oferente adjudicado la rescisión del contrato especificando los hechos que la motivaron.

# SUBCONTRATACION

Cuando el oferente adjudicado requiera los servicios de subcontratistas, recabará previamente la aprobación y autorización por escrito del Director Ejecutivo del IHSS respecto a todos y cada uno de sus subcontratistas. El hecho de que el IHSS haya aprobado por escrito a un subcontratista no eximirá al Oferente adjudicado de ninguna de sus obligaciones en virtud del contrato que se derive de estas bases de licitación. Los subcontratos quedarán sujetos a las disposiciones del contrato firmado por el oferente adjudicado y no pasara del 40% según el artículo 116 de la ley de contratación del estado.

# FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento para esta licitación será con fondos del IHSS.

# PARTE CONDICIONES ESPECIALES

# PLAZO DE ENTREGA

Las entregas serán según la necesidad requerida por el Laboratorio Clínico en cada pedido en forma trimestral. El oferente adjudicado hará las entregas de los reactivos de conformidad con los términos de la orden de compra emitida por el IHSS como resultado de este proceso.

El oferente deberá considerar en la oferta la entrega de los reactivos de acuerdo al calendario de entrega, bajo la modalidad DDP.

# FORMA, LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

Los reactivos a adquirirse sobre la base de esta licitación tienen que ser entregados nuevos y en perfecto estado a satisfacción del IHSS.

El Jefe del Departamento de Almacenamiento y Distribución será la persona facultada, para evaluar la recepción de los suministros que se adquieran y certificar que la entrega es conforme a lo requerido en estas bases, a lo establecido en la orden de compra o contrato y a los intereses del IHSS. En ningún momento para la recepción de los reactivos no se requerirá la comunicación por escrito para hacer la entrega, basta simplemente llamar por teléfono al Jefe de dicho departamento para hacerle saber qué día entregara el pedido.

El oferente adjudicado hará las entregas de los reactivos de conformidad con los términos de la orden de compra emitida por el IHSS, dentro de los plazos establecidos en estas bases de licitación. Las entregas de los suministros serán bajo la modalidad DDP, los reactivos correspondientes al laboratorio de Tegucigalpa se entregaran al almacén central del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ubicado en la colonia Miramontes, quinta entrada, calle Altiplano, detrás del Supermercado La Colonia No. 1 y los que correspondan al laboratorio regional de San Pedro Sula serán entregados directamente en el almacén del Hospital Regional del Norte San Pedro Sula ubicado carreta Puerto Cortes.

El análisis de calidad de los productos entregados se hará de muestras aleatorias de los bienes o suministros tomados al azar del total de los productos entregados. Cumplida la revisión y después de haberse constatado que los suministros se ajustan a las  características y especificaciones técnicas exigidas, se procederá a extender el Acta de Recepción (hoja de ingreso) suscrita por el Jefe del Departamento de Almacenamiento y Distribución del Instituto.

Cuando por cualquier causa le sean rechazados los productos que presenten para su recepción, el oferente adjudicado deberá reponerlos en las cantidades que correspondan y conforme a las especificaciones técnicas exigidas en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que el Almacén del Instituto, comunique por escrito el rechazo de los suministros. Sin que incurra en ningún costo económico para el IHSS.

# DEVOLUCION

El Instituto podrá hacer devoluciones o reclamos de los reactivos cuando se comprueben diferencias en la calidad de los suministrados, imputables al proveedor dentro del período de garantía. En este caso el oferente adjudicado deberá reponer al instituto el cien por ciento (100%) de los reactivos que representen deficiencia en la calidad en un plazo máximo de 30 días hábiles. Si durante el período que garantice la estabilidad del reactivo, sufriera cambios físicos, químicos o microbiológicos por causas imputables al oferente adjudicado, deberá ser devuelto y canjeado por uno de iguales características de las señaladas originalmente dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que el Almacén del Instituto, comunique por escrito el incumplimiento respectivo.

El Oferente adjudicado deberá garantizar que la entrega y recepción de los suministros en reposición se efectuarán en el lugar de destino final indicado en este pliego de condiciones.

Las devoluciones de los reactivos por causas distintas a las indicadas en los párrafos anteriores se efectuarán previo acuerdo de las partes.

# CADUCIDAD DE LOS SUMINISTROS

El período mínimo de caducidad de los reactivos será de un año, contados a partir de la fecha de entrega en el Departamento de Almacenamiento y Distribución.

Cuando las empresas fabricantes demuestren documentalmente y a satisfacción del Instituto que el bien o suministro correspondiente tiene un lapso menor de vida útil, en estos casos los proveedores deberán presentar al momento de la entrega de los bienes una carta de compromiso de canje en la que se responsabilizan a cambiar estos reactivos cuando no se hayan consumido antes del fin de su vida útil o de su vencimiento en el almacén o en su defecto en el lugar establecido por el IHSS.

# CANJE POR CADUCIDAD

En el caso de ofertar reactivos con caducidad menor a lo solicitado en estas bases de licitación, el Instituto procederá a solicitar el canje de los reactivos dentro de los treinta (30) días anteriores a su caducidad, debiendo el oferente adjudicado efectuar el canje dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de que reciba por escrito la solicitud de canje. Este canje será cien por ciento (100%) del suministro con fecha próxima de caducidad. Cabe mencionar que se sancionará por cada día hábil de retraso si la reposición no es efectuada en los tiempos establecidos.

# OBLIGACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO

- En el comodato de los equipos de laboratorio el oferente adjudicado queda obligado a retirar las unidades o equipos existentes, previo acuerdo con el actual proveedor; debiendo el primero instalar el equipo en un plazo no mayor a 30 días hábiles, periodo que debe incluir la capacitación del personal de la institución, además deberá de acreditar alianza con laboratorios que proporcionen al instituto el servicio de laboratorio durante el tiempo de transición y puesta en marcha del equipo ofertado.

- El oferente adjudicado, asumirá de manera expresa, toda responsabilidad penal, civil o laboral que le sea legalmente imputable o a su personal, cuando causen daños y perjuicios a los derechohabientes o al instituto por incumplimiento en el tiempo de entrega de alguno de los reactivos así como por el funcionamiento de alguno de los equipos, para ello deberá contar con un laboratorio solidario.

- El oferente adjudicado proveerá los servicios del siguiente personal clave mínimo tanto para el laboratorio de Tegucigalpa, como el de San Pedro Sula, además de cualquier otro requerido en el desarrollo del proyecto, que estén en capacidad de dar diariamente asistencia técnica requerida a solicitud del laboratorio,

| Nombre | Puesto |
| --- | --- |
|  | Ingeniero eléctrico |
|  | Ingeniero biomédico |
|  | Ingeniero sistema o informática |
|  | Técnico biomédico |
|  | Dr. en microbiología y química clínica |

- Cualquier cambio en el personal clave mencionado anteriormente, tiene que ser de igual o superior capacidad, experiencia, niveles educativos.

- El oferente adjudicado será responsable de asegurar que solamente el personal clave mencionado anteriormente u otro profesional calificado quien haya sido previamente aprobado por escrito por el IHSS, esté autorizado a proveer los servicios del comodato durante la vigencia del contrato.

- El oferente adjudicado asumirá los costos de comprar tecnología, costos de mantenimiento, repuestos, insumos, personal, capacitación e instalación de los equipos durante el  término de duración del contrato, mismo que puede ser prorrogable.

- El oferente adjudicado deberá contar con un stock de repuestos en plaza, consumibles y controles, que serán mantenidos bajo su custodia para los casos que sean necesarios.

- El oferente adjudicado deberá dar entrenamiento de la operación de los equipos al personal que la autoridad correspondiente designe en su momento.

- El oferente adjudicado deberá cumplir con la instalación de todos los equipos e impartir todos los entrenamientos descritos en el término de 30 días hábiles a partir de que el IHSS le haya entregado las instalaciones correspondientes.

- El oferente adjudicado se asegurará que la entrega de reactivos se realizará de común acuerdo con las autoridades respectivas de los laboratorios, según sea su necesidad. Para este fin, se hará un calendario de entregas de común acuerdo entre las partes. En caso de que exista retraso en el tiempo pactado para las entregas de los reactivos, el oferente solicitara por escrito una prorroga en la que anexe el documento original del laboratorio fabricante expresando los motivos que avalen dicha solicitud, quedando a juicio del instituto la aceptación o rechazo de la solicitud. Si en plazo de diez días hábiles después de transcurrido el tiempo de entrega pactado no justifica satisfactoriamente el incumplimiento se aplicara la pena convencional retroactiva desde el primer día de retraso y hasta 30 días hábiles, reservándose el instituto el derecho de rescindir la totalidad del contrato aplicando la sanción por los daños y perjuicios en que haya incurrido.

- El IHSS, tendrá el derecho de inspeccionar por si mismo o través de terceros debidamente autorizados, las instalaciones, equipamiento y las condiciones en que se prestan los servicios a fin de comprobar que en todo ello, el oferente adjudicado da cumplimiento a lo establecido en las bases de licitación, tales inspecciones no exonerarán al contratante ninguna de sus obligaciones contractuales.

- En el caso que el oferente adjudicado considere conveniente subcontratar los servicios de personal calificado que asista en la operación, mantenimiento y reparación de las maquinas debe informarlo al IHSS para su aprobación.

# FORMA DE PAGO

El pago se hará en moneda de curso legal en Honduras (Lempiras) y en forma mensual, conforme a los procedimientos establecidos por el  INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. El Instituto recibirá para trámite de pago todos los documentos a partir del 1 de cada mes, o día hábil siguiente, incluyéndose los informes de resumen de las actividades realizadas durante el mes y la solvencia obrero patronal del IHSS y, se tramitará el pago dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la documentación.

# EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Si el Oferente que reciba la Notificación de Adjudicación se niegue a firmar el Contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que fuere requerido para ello, o se niegue a presentar la Garantía de Cumplimiento en el plazo  establecido en el Numeral 2.1 “b”, se procederá a ejecutar la Garantía de Mantenimiento y se podrá adjudicar el contrato al Oferente que resulto en segundo lugar y si esto no fuere posible por cualquier motivo, al Oferente que resulto en tercer lugar y así sucesivamente.

# EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OFERTA

Cuando exista incumplimiento de  las Actividades o Productos Esperados, sin causa justificada y sin la exclusión de la multa por incumplimiento del contrato  se procederá a ejecutar la Garantía de Cumplimiento y se podrá adjudicar el contrato al Oferente que resulto en segundo lugar y si esto no fuere posible por cualquier motivo, al Oferente que resulto en tercer lugar y así sucesivamente.

# INSPECCIÓN

El IHSS, se reserva el derecho de verificar la capacidad organizacional, administrativa, operacional y técnica instalada, mediante visitas por la comisión de análisis de esta licitación, con el propósito de comprobar y evaluar la información presentada en su oferta y, el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación de los servicios del comodato.

El IHSS se reserva el derecho de investigar referencias de los oferentes, con otras empresas o instituciones públicas o privadas donde hayan prestado los servicios ofertados.

# PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato que se adjudique bajo estas bases, tendrá una vigencia de tres (3) años a partir del inicio de la prestación de los servicios, y podrá ser prorrogable hasta por un periodo de un (1) año adicional conforme a las necesidades de la institución, previo a una evaluación de satisfacción del servicio del laboratorio a nivel institucional en base a lo estipulado en estas bases de licitación,  con un total de cuatro (4) años, contados a partir del inicio de la prestación del servicio.

# DR. MARIO ZELAYA.

DIRECTOR EJECUTIVO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DESCRIPCIONES DE LOS CENTROS SUJETOS DEL CONTRATO

# ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS COMODATO, PARA EL LABORATORIO CLINICO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

|  | DESCRIPCION EQUIPO | N° EQUIPO |
| --- | --- | --- |
| PARTIDAS |  | TEG | SPS |
|  | HEMATOLOGIA | 2 | 2 |
|  | QUIMICA E INMUNOLOGIA | 2 | 2 |
| 1 | SISTEMA DE INFORMATICA |  |  |
|  | FASE PRE ANALITICA BIOLOGIA MOLECULAR UROANALISIS -ANALIZADORES DE EXAMEN QUÍMICO DE ORINA (HOSPITALES, PERIFERICAS) -CONTADORES DE CELULAS URINARIAS (SEDIMENTO URINARIO) COAGULACION | 1 1 6 3 2 | 1 0 8 2 2 |
| 2 | BACTERIOLOGIA HEMOCULTIVOS | 2 2 | 2 2 |
| 3 | GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS | 3 | 3 |
| 4 | BANCO DE SANGRE | 2 | 2 |

# HEMATOLOGIA

# Instalación por el tiempo que dure la contratación de dos Analizadores Automáticos para la sección de Hematología en Tegucigalpa e igual cantidad en San Pedro Sula,  para consulta externa y área de urgentes completamente nuevos, uno como analizador principal y otro para uso en caso de fallos del principal,( * Se solicita dos equipos  para que uno sea espejo del otro, en caso de contingencia),  para la realización de las pruebas requeridas de manera que se garantice la plena disponibilidad de por lo menos un equipo  100% del tiempo,  con capacidad analítica de por lo menos 150 pruebas por hora o más, que incluya todos los conteos de la serie roja, plaquetas, blancos y diferencial de por lo menos  5 partes de esta última.

# Con medición de reticulocitos  discreta, selectiva y totalmente automatizada.

# Se deberá indicar la o las metodologías que emplean los analizadores ofertados

# Adjunto  deberá incluirse un coloreador de láminas automatizado, para cada equipo.

# Los analizadores deberán ser completamente automatizados, realizando sin intervención del operador:

- La preparación de la muestra

- Mezcla de las muestras

- Perforación de los tapones del tubo

- Aspirado de la muestra

# El analizador deberá tener la capacidad de procesar muestras tanto en forma manual como automática, en forma simultánea.

# Capacidad STAT para procesamiento de pruebas de emergencia.

# Capacidad de programación selectiva y discreta de los parámetros a analizar por paciente.

# Los reactivos deberán ser identificados automáticamente por los analizadores mediante códigos de barra.

# Deberá incluir una UPS y un regulador de voltaje para cada analizador, con capacidad suficiente para completar el trabajo en proceso.

# Cada analizador deberá estar conectado a la UPS de manera de que este protegido en todo momento y se pueda cambiar el trabajo de un analizador a otro. Deberá indicarse la carga de trabajo de los analizadores, así como la capacidad de UPS ofertados.

# Los analizadores deberán tener la capacidad de lectura de códigos de barra para  las muestras

# Se suministrará sin cobro adicional a las pruebas solicitadas todos los consumibles que requieran los analizadores ofertados para su funcionamiento y que sean necesarios para la realización de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá sin cobro adicional a las pruebas solicitadas:

- Códigos de barra para uso en las muestras en cantidad suficiente para realizar el trabajo.

- Impresora laser

- Papel y tóner de impresora en cantidad suficiente, para reportar los resultados de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá  controles de calidad interno y externo para los analizadores.

- El oferente deberá contar con afiliación a una institución  de prestigio internacional  reconocida que brinde los controles de calidad  externo requeridos. Esto no tendrá un cobro adicional a las pruebas cotizadas.

- También deberán incluirse sin cobro adicional los sueros controles normales y patológicos, así como los calibradores necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

- Deberá incluirse sin cobro adicional servicio de mantenimiento preventivo, según programación incluida en la misma oferta y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el optimo funcionamiento de los equipos. Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados.

- Se prestará sin cobro adicional servicio de mantenimiento correctivo, cuando sea necesario.

- Deberá contar con un técnico con entrenamiento del fabricante que atenderá los llamados de emergencia que sucedan  dentro de un término de 2 horas a que fueran solicitados.

- Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos correctivos realizados. Y se proveerán todos los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos ofertados sin costo alguno para la Institución.

- Deberán garantizarse el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Se realizará  por parte de la casa comercial adjudicataria la instalación  de los analizadores, accesorios, equipos auxiliares y para ello deberán apegarse a las instalaciones físicas, eléctricas,  agua potable, aire acondicionado, etc. del IHSS.

- Deberá de proveerse del entrenamiento de operación en los analizadores, accesorios y equipos auxiliares.

# Deberá contar con un sistema de interface, que enlace con el sistema de información laboratorial y hospitalario.

# Los parámetros básicos con los que deben contar:

- Hemoglobina

- Hematocrito

- Conteo de Rojos

- Conteo leucocitos

- Conteo Neutrofilos

- % Neutrofilos

- Conteo Linfocitos

- % Linfocitos

- Conteo Monocitos

- % Monocitos

- Conteo Eosinófilos

- % Eosinófilos

- Conteo Basófilos

- % Basófilos

- Conteo Reticulocitos

- % reticulocitos

- Conteo de Plaquetas

- RDW – Banda de distribución de eritrocitos

- MPV – Volumen plaquetarío medio

- VCM -Volumen corpuscular medio

- HCM - Hemoglobina corpuscular media

- CHCM -Concentración hemoglobina corpuscular media.

- CD4, CD8( De no estar incluido en el perfil, deberá dar una alternativa, para su análisis en forma automatizada)

- VES –Velocidad de eritro sedimentación ( De no estar incluido en el perfil, deberá dar una alternativa, para su análisis en forma automatizada)

- Diferencial en por lo menos 5 partes.

# QUIMICA  E   INMUNOLOGIA

# Instalación de dos Analizadores de Química Sanguínea e Inmuno ensayo en Tegucigalpa e igual cantidad en San Pedro Sula, completamente automatizado y completamente nuevos, uno como  analizador principal y otro para uso en caso de fallos del principal, para la realización de  las pruebas solicitadas, para que garantice la plena disponibilidad de por lo menos un equipo, el 100% del tiempo.

# Cada instrumento deberá tener una capacidad analítica de por lo menos 1000 pruebas por hora, incluyendo sustratos, enzimas, electrolitos, proteínas séricas, cuantificación de drogas terapéuticas y de abuso.

# Cada instrumento  deberá tener la capacidad  para montar hasta por lo menos 60 pruebas diferentes a la vez.

# Las pruebas inmunológicas que no se puedan realizar en los Analizadores de Química

Sanguínea, deberán realizarse en un equipo alternativo, completamente automatizado, cumpliendo con las mismas características, cantidad y especificaciones  de calidad del analizador  de química.

# Capacidad de programación selectiva y discreta de los parámetros a analizar por paciente.

# Deberá tener la capacidad de aceptar Muestras de suero, plasma, orina y líquido cefalorraquídeo, etc.

# Capacidad para aceptar copa y copilla pediátrica y/o tubo primario

# Capacidad STAT para procesamiento de pruebas  de emergencia.

# Deberá incluir  una UPS y reguladores de voltaje para cada uno de los dos analizadores ofertados, con capacidad suficiente para completar el trabajo en proceso. Cada analizador deberá estar conectado a la UPS, de manera que esté protegido en todo momento y se pueda cambiar el trabajo de un analizador a otro.

# Incluir una unidad de tratamiento de aguas (osmosis inversa), el agua producto deberá ser menor de 1microsimen sobre centímetro, para cada centro, cada una con capacidad suficiente para la cantidad de agua utilizada por los equipos. Indicar el requerimiento de agua de los analizadores, así como la capacidad de la unidad de tratamiento ofertada.

# Los reactivos deberán ser identificados automáticamente por los analizadores mediante códigos de barra.

# Se deberá proveer sin cobro adicional a las pruebas solicitadas, todos los consumibles que requieran los analizadores ofertados para su funcionamiento y que sean necesarios para la realización de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá sin cobro adicional a las pruebas solicitadas:

- Códigos de barra para uso en las muestras en cantidad suficiente para realizar el trabajo.

- Impresora laser

- Papel y tóner de impresora en cantidad suficiente, para reportar los resultados de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá controles de calidad interno y externo para los analizadores.

- El oferente deberá contar con afiliación a una institución  internacional de prestigio,  reconocida que brinde los controles de calidad  externo requeridos. Esto no tendrá un cobro adicional a las pruebas cotizadas.

- También deberán incluirse sin cobro adicional los sueros controles normales y patológicos, así como los calibradores necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

- Deberá incluirse sin cobro adicional servicio de mantenimiento preventivo, según programación incluida en la misma oferta y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el optimo funcionamiento de los equipos. Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados.

- Se prestará sin cobro adicional servicio de mantenimiento correctivo, cuando sea necesario.

- Deberá contar con un técnico con entrenamiento del fabricante que atenderá los llamados de emergencia que sucedan  dentro de un término de 2 horas a que fueran solicitados.

- Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos correctivos realizados. Y se proveerán todos los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos ofertados sin costo alguno para la Institución.

- Deberán garantizarse el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Se realizará  por parte de la casa comercial adjudicataria la instalación  de los analizadores, accesorios, equipos auxiliares y para ello deberán apegarse a las instalaciones físicas, eléctricas,  agua potable, aire acondicionado, etc. del IHSS.

- Deberá de proveerse del entrenamiento de operación en los analizadores, accesorios y equipos auxiliares.

# Deberá contar con sistema de interface  que enlace con el sistema de información laboratorial y hospitalario.

# Deberá proveerse capacitación  continua en control de calidad o en otra área que lo amerite a los profesionales usuarios de los equipos.

# Deberá contar  por lo menos con la siguiente gama de reactivos:

- ALBUMINA

- ACIDO URICO

- AMILASA

- AMILASA PANCREATICA

- BILIRRUBINA DIRECTA

- BILIRRUBINA TOTAL

- CALCIO

- COLESTEROL TOTAL

- COLINESTERASA

- CREATININA

- CK-TOTAL

- CK-MB

- FOSFATASA ACIDA

- FOSFATASA ALCALINA

- GLUCOSA

- HEMOGLOBINA GLICOSILADA

- GOT

- GPT

- GGT-Szaz

- HLD COLESTEROL

- HIERRO

- HIERRO CAPTACION

- LDL COLESTEROL

- LDH

- LIPASA

- MAGNESIO

- FOSFORO

- PROTEINAS TOTALES

- PROTEINAS  TOTALES EN ORINA

- TRIGLICERIDO

- UREA

- TROPONINA

- DIMERO D

ELECTROLITOS

- SODIO

- POTASIO

- CLORURO

PRUEBAS ESPECIALES

- LACTATO

- C3

- C4

- CERULOPLASMICA

- HbA1CII

- IgA

- IgE

- IgG

- IgM

- MYOGLOBINA

- PREALBUMINA

- FACTOR REUMATOIDEO

- ASO

- PCR

- RPR

- CARBAMACEPINA

- CICLOSPORINA A

- CORTISOL

- DIGOXINA

- FENOBARBITAL

- FENITOINA

- ACIDO FOLICO

- ACIDO VALPROICO

- ETANOL

- TSH

- FSH

- T3

- FT3

- T4

- FT4

- ANTI TPO  (ANTI PEROXIDASA)

- TIROGLOBULINA

- ANTI TIROGLOBULINA

- ACTH

- DIGOXINA

- DIGITOXINA

- AFP

- CA 15-3

- CA 19-9

- CA 72-4

- CA 125

- CEA

- PSA

- PSA LIBRE

- VITAMINA B 12

- FERRITINA

- LH

- ESTRADIOL

- PARATO HORMONA

- PROGESTERONA

- PROLACTINA

- TESTOSTERONA

- BETA HCG

- CORTISOL

- INSULINA

- HBS

- HBs Ag

- HAV IgM

- HBC IgM

- HBe

- HBe Ag

- AC CONTRA EL ANTIGENO DEL NUCLEO VHB

- HIV

- HIV CONFIRMATORIO

- AMONIO

- BICARBONATO

- TOXOPLASMA IgM

- TOXOPLASMA IgG

- RUBEOLA IgM

- RUBEOLA IgG

- CITOMEGALOVIRUS IgM

- CITOMEGALOVIRUS IgG

- HERPES

- PEPTIDO C

- PRO BNP (PEPTIDO NATRIULEICO

- ALFA FETO PROTEINA

- COMPLEMENTO TOTAL (CH-50)

- ANTI CCP

- ANA

- ANTI DNA

- ANCA

- C ANCA

- P ANCA

- ANTI SM

- ANTI RNP

- SCL-70

- SSA (ANTI RO)

- SSB (ANTI LA)

- JO-1

- ENA

- ANTI CARDIOLIPINA IgM

- ANTI CARDIOLIPINA IgG

- EPSTEIN BARR IgM

- MICOPLASMA PNEUMONIE

- CHLAMYDIA IgM

- MHA-TP

- CHAGAS

- VITAMINA D3

- OSTEOCALCINA

- PROCALCITONINA

- INTERLEUCINA

- RECEPTOR ANTI TSH

# SISTEMA DE INFORMATICA

# Deberá instalarse un sistema de informática tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, que sea capaz de adaptarse y ser compatible  a los diferentes equipos con que cuente el Laboratorio Clínico no importando que sean de diferentes proveedores de las otras partidas que se describen en estas bases (2,3 y 4), debiendo implementar un aplicativo que sea capaz de interconectar las diferentes áreas hospitalarias, consulta externa, emergencias y periféricas del IHSS a nivel nacional  para automatizar las tareas relacionadas con las solicitudes de pruebas de cada unidad y con la administración  de la información  necesaria para el laboratorio.

# Deberá enlazarse con el sistema de red informática existente en el IHSS, y deberá proveer un  servidor, terminales, impresoras y centros remotos para cada uno de los puntos de la red de laboratorio, según las necesidades de la institución.

# Esta base de datos deberán ordenar  la información para permitir posteriormente un acceso simple mediante herramientas estándar y ser compatible con la base de datos del instituto que actualmente posee (ORACLE). Esta estructura de comunicación deberá relacionar la información de varias bases de datos que permita un almacenamiento por lo menos 5 años, seguridad en la protección de registros contra pérdida y velocidad aceptable para encontrar datos específicos entre millones de resultados almacenados. Que provea un sistema de respaldo confiable el cual sea remoto y bajo el dominio del departamento de informática del IHSS, esto deberán realizarse a diario en forma automática

# Deberá contar con un servidor , con procesador como mínimo CORE 2 DUO, con 3 GHz o superior, 5 GB de RAM, configurado en RAID,  de discos en Espejo, 2 discos duros removibles  en caliente (Hot Swap), 2 tarjetas de red (1 para red interna y 1 para red externa) 100/1,000, 1 DVD /RW ROM, 1 tape back-up 12/24 GB para que soporte la base de datos, Windows -Server actualizado a la fecha, monitores a colores, con UPS de 1000 VA, capacidad suficiente para media hora como mínimo de operación a carga completa del servidor.

# Deberá incluir el cableado estructurado dentro de cada laboratorio cumpliendo  con los estándares internacionales de categoría.

# Computadoras de escritorio (monitor, teclado, CPU, Mouse) treinta y cuatro (34) para Tegucigalpa y veinte y uno (21) en San Pedro Sula, para ingreso de datos, consulta  y validación, con procesador de 3 GHz, de 2G  RAM, disco duro de 250 GB, tarjeta de red de 100/1,000, monitor de LCD de 17 pulgadas, con UPS de 700 VA, capacidad suficiente para media hora  de operación como mínimo distribuidas entre San Pedro Sula y Tegucigalpa.

# Impresoras de alto volumen láser, resolución hasta 2400x2400 ppp (puntos por pulgadas), seis (6) en Tegucigalpa y nueve (9) en San Pedro Sula,  para producción de informes escritos.

# Impresoras de medio volumen láser, resolución 600x600 ppp (puntos por pulgadas), impresión de hasta 18 ppm (páginas por minuto), en negro, volumen de paginas mensuales recomendado: de 250 a 1500, 1 bandeja de máxima capacidad de entrada de 150 hojas, impresión basada en host, capacidad de utilización en red, ocho (8) en Tegucigalpa y dos (2) en San Pedro Sula, para red para producción de informes escritos.

# Lectores de códigos de barras, veinte y dos (22) en Tegucigalpa y veinte (20) en San Pedro Sula

# Impresoras de códigos de barra de alto volumen, uno (1) en Tegucigalpa y uno (1) en San Pedro Sula

# Impresoras de códigos de barra de medio volumen, Catorce (14) en Tegucigalpa y seis (6) en San Pedro Sula

# Se suministrará sin cobro adicional a las pruebas solicitadas todos los consumibles que requieran las impresoras ofertados para su funcionamiento

# El sistema deberá tener la capacidad de conectar los analizadores del  laboratorio Clínico con el resto del Hospital de Especialidades, las Clínicas periféricas y otros hospitales del Instituto Hondureño del Seguro Social  a nivel nacional.

# Software y licencias  de uso para los programas ofertados durante el tiempo que dure la contratación, para cada una de las maquinas que necesite el sistema de información en toda la red del IHSS  y  protección actualizada contra virus.

# Capacitación para manejar centros remotos:

- Los exámenes de las pruebas ofertadas podrán ser programados en centros ubicados en diferentes lugares de la  República de Honduras.

- Además deberá de poseer  un programa que provea la facturación de los exámenes realizados a cada paciente.

- Esta programación deberá llegar al servidor central del sistema vía electrónica.

- Los resultados producidos en el laboratorio podrán ser consultados vía Internet.

- Los resultados producidos en los laboratorios del IHSS Tegucigalpa se podrán consultar en las regionales y viceversa.

- Las estaciones de trabajo en los centros remotos podrán realizar  consultas  en el servidor central del sistema, teniendo acceso efectivo a toda la información de pacientes contenida en el mismo.

- La propuesta de Servicio  incluirá  la concepción del Servicio y la Metodología.

- Los centros remotos deberán ser provistos de una PC, con procesador adaptado al programa, de  2G de RAM, disco duro de  250 GB, tarjeta de red de  100/1,000, monitor de plasma, con UPS de 700 VA, capacidad suficiente para media hora de operación como mínimo, y una impresora láser para dicho fin.

# Deberá contar con una interface gráfica que permita  que el usuario  tenga un acceso rápido y fácil a la base de datos.

Ingreso y almacenamiento de datos demográficos de pacientes y pruebas  realizadas.

# Identificación de muestras por código de barras, compatible con los de los analizadores.

# Programación  automática de analizadores, encriptado en el código de barra de la muestra, según peticiones realizadas a cada paciente.

# Conexión en línea de analizadores al sistema de informática para programación de pruebas  y captura de resultados.

# Captura automática de resultados provenientes de los analizadores, sin intervención de operador.

# Capacidad opcional de validación automática  de resultados en el sistema, según  criterios profesionales  PRE - especificados para resultados normales.

# Validación manual de resultados en pantalla para resultados que no caigan dentro de los rangos normales.

# Impresión y envío  de informes a cualquier punto de la red.

# Consulta histórica de pruebas  por paciente: capacidad para acumular datos en el tiempo para más de 5 millones de pacientes por 5 años, permitiendo la consulta y comparación  de resultados para un mismo parámetro en el tiempo.

# Registro de estadísticas de pruebas realizadas.

# Capacidad Multiusuario: varios usuarios podrán consultar y emplear el sistema a la vez.

# Deberán aportarse certificaciones emitas por otras instituciones nacionales o extranjeras sobre el uso satisfactorio del LIS (sistema de información de laboratorio) ofertado.

# Deberá prestarse servicio de mantenimiento preventivo para todos los equipos según programación, llevándose una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados.

# Deberá prestarse servicio de mantenimiento correctivo según sea necesario, sin cobro adicional. Un técnico atenderá los llamados de emergencia que sucedan, dentro de un término de dos horas a que fueran realizados. Deberá llevarse una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados. Se proveerán todos los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos ofertados sin costo alguno para la Institución.

# Se garantizará el funcionamiento  del sistema de informática las 24 horas del día, los 365 días del año.

# Se deberá dar entrenamiento de operación en el sistema de informática sin cobro adicional para la Institución.

# Se realizará  por parte de la casa comercial adjudicataria la instalación  del sistema de informática, accesorios, equipos auxiliares y para ello deberán apegarse a las instalaciones físicas, eléctricas, aire acondicionado, etc. del IHSS.

# FASE  PRE ANALITICA

# Instalación por el tiempo que dure la contratación de un Sistema de distribución de muestras en Tegucigalpa e igual cantidad en San Pedro Sula, automatizado  completamente nuevos, para la separación y distribución de muestras para el área de  química, pruebas especiales y hematología.

# Que cuente con las características siguientes:

- Que tenga  una capacidad de distribución por lo menos 600 tubos por hora.

- Que sea capaz de procesar en paralelo tubos de hematología, coagulación, suero, plasma, orina

- Que sea capaz de alícuotar las muestras y etiquetado automático del tubo secundario

- Que sea capaz de realizar el destapado de los tubos.

- Que sea capaz de definir más de 40 destinos de distribución

- Que sea capaz de distribuir y archivar las muestras

# Deberá incluir una UPS y regulador de voltaje para cada equipo, con capacidad suficiente para completar el trabajo en proceso.

# Cada equipo de distribución deberá estar conectado a la UPS de manera que este protegido en todo momento. Deberá indicarse la carga de trabajo de los equipos, así como la capacidad de UPS ofertados.

# El equipo deberá tener la capacidad de lectura de códigos de barra para  las muestras

# El equipo deberá estar interconectado por lo menos con el equipo de química

# Se suministrará sin cobro adicional a las pruebas solicitadas todos los consumibles que requieran los analizadores ofertados para su funcionamiento y que sean necesarios para la realización de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá sin cobro adicional a las pruebas solicitadas:

- Códigos de barra para uso en las muestras en cantidad suficiente para realizar el trabajo.

- Impresora laser

- Papel y tóner de impresora en cantidad suficiente, para reportar los resultados de las pruebas solicitados.

# Se proveerá  controles de calidad interno y externo para los analizadores.

- El oferente deberá contar con afiliación a una institución  de prestigio internacional  reconocida que brinde los controles de calidad  externo requeridos. Esto no tendrá un cobro adicional a las pruebas cotizadas.

- También deberán incluirse sin cobro adicional los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

- Deberá incluirse sin cobro adicional servicio de mantenimiento preventivo, según programación incluida en la misma oferta y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el optimo funcionamiento de los equipos. Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados.

- Se prestará sin cobro adicional servicio de mantenimiento correctivo, cuando sea necesario.

- Deberá contar con un técnico con entrenamiento del fabricante que atenderá los llamados de emergencia que sucedan  dentro de un término de 2 horas a que fueran solicitados.

- Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos correctivos realizados. Y se proveerán todos los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos ofertados sin costo alguno para la Institución.

- Deberán garantizarse el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Se realizará  por parte de la casa comercial adjudicataria la instalación  de los analizadores, accesorios, equipos auxiliares y para ello deberán apegarse a las instalaciones físicas, eléctricas,  agua potable, aire acondicionado, etc. del IHSS.

- Deberá de proveerse del entrenamiento de operación en los analizadores, accesorios y equipos auxiliares.

# Deberá contar con un sistema de interface, que enlace con el sistema de información laboratorial y hospitalario.

# BIOLOGIA MOLECULAR

# Instalación de un Equipo en Tegucigalpa, para realizar análisis automáticos de diagnostico de cáncer colon rectal (KRAS), histocompatibilidad (DR), infecciones virales (papiloma humano, toxoplasmosis, Citomegalovirus) Carga viral para Virus de HIV, Hepatitis A, B, C ,AH1N1  por reacción en cadena de polimerasa (PCR) en tiempo real, completamente nuevos,

# Deberá tener la capacidad de aceptar Muestras de Sangre, Liquido Cefalorraquídeo y/ o Biopsias.

# Deberá incluir  una UPS y regulador de voltaje para cada uno de los analizadores ofertados, con capacidad suficiente para completar el trabajo en proceso. Cada analizador deberá estar conectado a la UPS, de manera que esté protegido en todo momento y se pueda cambiar el trabajo de un analizador a otro.

# Los reactivos deberán ser identificados automáticamente por los analizadores mediante códigos de barra.

# Se deberá proveer sin cobro adicional a las pruebas solicitadas, todos los consumibles que requieran los analizadores ofertados para su funcionamiento y que sean necesarios para la realización de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá sin cobro adicional a las pruebas solicitadas:

- Impresora laser

- Códigos de barra para uso en las muestras en cantidad suficiente para realizar el trabajo, papel y tóner  de impresora en cantidad suficiente para reportar los resultados de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá controles de calidad interno y externo para los analizadores.

- El oferente deberá contar con afiliación a una institución  internacional de prestigio,  reconocida que brinde los controles de calidad  externo requeridos. Esto no tendrá un cobro adicional a las pruebas cotizadas.

- También deberán incluirse sin cobro adicional los sueros controles normales y patológicos, así como los calibradores necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

- Deberá incluirse sin cobro adicional servicio de mantenimiento preventivo, según programación incluida en la misma oferta y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el optimo funcionamiento de los equipos. Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados.

- Se prestará sin cobro adicional servicio de mantenimiento correctivo, cuando sea necesario.

- Deberá contar con un técnico con entrenamiento del fabricante que atenderá los llamados de emergencia que sucedan  dentro de un término de 2 horas a que fueran solicitados.

- Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos correctivos realizados. Y se proveerán todos los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos ofertados sin costo alguno para la Institución.

- Deberán garantizarse el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Se realizará  por parte de la casa comercial adjudicataria la instalación  de los analizadores, accesorios, equipos auxiliares y para ello deberán apegarse a las instalaciones físicas, eléctricas,  agua potable, aire acondicionado, etc. del IHSS

- Deberá de proveerse del entrenamiento de operación en los analizadores, accesorios y equipos auxiliares.

# Deberá contar con sistema de interface que enlace  con el sistema de información laboratorial y hospitalario.

Deberá proveerse capacitación  continua en control de calidad o en otra área que lo amerite a los profesionales usuarios de los equipos.

# UROANALISIS

# Instalación por el tiempo que dure la contratación de Tres analizadores de Examen químico  de orina en Tegucigalpa, dos para el área de Consulta Externa (uno como analizador principal y otro para uso en caso de fallos del principal) y otro para la emergencia y dos en San Pedro Sula (uno como analizador principal y otro para uso en caso de fallos del principal), totalmente automatizados. Deberán ser   completamente nuevos   destinado a la determinación cualitativa o semicuantitativa in Vitro de 10 ó más analítos en muestras de orina, incluidos  por lo menos: PH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, Urobilinógeno, bilirrubinas, microalbuminuria, estearasas de leucocitos y  eritrocitos incluyendo  la densidad, el color y la turbidez con contador automático de células.

# Las funciones básicas del analizador lector de cintas deberá  incluir:

- Identificación de las muestras

- Suministro automático de las tiras reactivas

- Pipeteo de las muestras

- Período controlado de incubación

- Mediciones fotométricas

- Memoria de los resultados

- Formatos  para el proceso de datos

- Fácil y seguro manejo de las tiras

- Estabilidad de las tiras reactivas

- Que requiera de por lo menos 2ml de cantidad de muestra

- Rendimiento de por lo menos 200 pruebas por hora.

- Estabilidad de las tiras a bordo del equipo

- Carga continua de muestras

- Calibración programada con control de calidad interno.

- Medición inmediata de Muestras Urgentes.

- Identificación de muestras por código de barras.

- Sistema de mezclado de muestras.

- Sistema de cómputo que permita ingresar  y visualización de información  del paciente.

- Memoria  para almacenar resultados datos de muestras de rutina, muestras urgentes y controles.

- Impresora Externa

- Interfaces a el lis de laboratorio

# Contador automático de células urinarias.

# Instalación por el tiempo que dure la contratación de Tres contadores automáticos de células urinarias en Tegucigalpa, dos para el área de Consulta Externa (uno como contador principal y otro para uso en caso de fallos del principal) y otro para la emergencia y dos en San Pedro Sula (uno como contador principal y otro para uso en caso de fallos del principal), totalmente automatizados.

Para  la identificación y la cuantificación de los parámetros del sedimento  urinarios, restringiendo    la revisión de láminas solamente a los exámenes alterados .Que esté integrado al analizador de cintas de orina con el fin de tener un único resultado integrado.

# Especificaciones técnicas:

- Por lo menos que contenga 5 Parámetros: Hematíes, Leucocitos, Células epiteliales, Cilindros y Bacterias

- Velocidad: Por lo menos 80 muestras por hora.

# Analizadores de Orina (3 para las periféricas de Tegucigalpa y 5 para las Regionales de San Pedro Sula)  para manejo en laboratorios de volumen y carga de trabajo diario mediano  semi-automatizado que proporcione un flujo optimizado de datos y de trabajo, con el apoyo de un lector de código de barras. De rápido procesamiento de las tiras reactivas.

# Especificaciones del equipo

- Que sea de fácil operación del sistema.

- Que permita identificar el paciente por lectura de códigos de barra.

- Que tenga una Impresora integrada para el reporte inmediato de resultados.

- Que de Orden seleccionable de los parámetros de prueba en la impresión para realizar informes hechos a la medida.

- Alarmas definidas por el usuario para la rápida identificación de muestras patológicas.

- Formato ancho del papel para colocarlo fácilmente

- Rápido procesamiento de tiras reactivas a su propio ritmo.

- La carga continua de las tiras reactivas  para que reduzca el tiempo de trabajo en el analizador.

- La detección automática de tiras por medio de  sensores.

- Eliminación higiénica de las tiras usadas

- Debe poseer un contenedor de desechos integrado para evita el contacto con las tiras usadas. Y que brinde alarma para descarte de los mismos.

- El desmontaje de la bandeja para tiras reactivas  del contenedor de desechos debe

- Permitir la  limpieza y descarte fácilmente.

- Rendimiento de pruebas: por lo menos 200 tiras reactivas/h

- Identificación de la muestra: Identificación de la muestra por medio de ingreso manual y /o

- Lector de códigos de barra

- Parámetros de prueba: Gravedad específica, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, Cetonas, Urobilinógeno, bilirrubina, sangre (Eritrocitos/hemoglobina), color.

- Sistema de medición: Fotómetro de reflectancia

- Longitudes de onda: 470 nm, 555 nm, 620 nm

- Calibración: Tiras de calibración Control-Test M

- Memoria: 1000 muestras, 3x100 controles

- Interfaces del sistema: interfaces seriales con el lector de códigos de barra,

- y PC y sistema de informática que se encuentra en el laboratorio y hospital.

# Se suministrará sin cobro adicional a las pruebas solicitadas todos los consumibles que requieran los analizadores ofertados para su funcionamiento y que sean necesarios para la realización de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá sin cobro adicional a las pruebas solicitadas:

- Códigos de barra para uso en las muestras en cantidad suficiente para realizar el trabajo.

- Impresora laser

- Papel y tóner de impresora en cantidad suficiente, para reportar los resultados de las pruebas solicitados.

- Lector de código de barra si es necesario

# Se proveerá controles de calidad interno y externo para los analizadores.

- El oferente deberá contar con afiliación a una institución  internacional  reconocida que brinde los controles de calidad  externo requeridos. Esto no tendrá un cobro adicional a las pruebas cotizadas.

- Deberá incluirse sin cobro adicional servicio de mantenimiento preventivo, según programación incluida en la misma oferta y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el optimo funcionamiento de los equipos. Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados.

- Se prestará sin cobro adicional servicio de mantenimiento correctivo, cuando sea necesario.

- Deberá contar con un técnico con entrenamiento del fabricante que atenderá los llamados de emergencia que sucedan  dentro de un término de 2 horas a que fueran solicitados.

- Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos correctivos realizados. Y se proveerán todos los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos ofertados sin costo alguno para la Institución.

- Deberán garantizarse el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Deberá de proveerse del entrenamiento de operación en los analizadores, accesorios y equipos auxiliares.

- Deberá proveer capacitación en control de calidad al personal profesional usuario del equipo.

- Deberá contar con sistema de interface que enlace con el sistema de información laboratorial y hospitalario.

# COAGULACION

# Instalación de dos Coagulometro en Tegucigalpa e igual cantidad en San Pedro Sula,  automatizados y completamente nuevos, uno como  analizador principal y otro para uso en caso de fallos del principal, para la realización de  las pruebas solicitadas, para que garantice la plena disponibilidad de por lo menos un equipo, el 100% del tiempo.

# Deberá contar con las siguientes características:

# Contar con sistema de cómputo que permita ingresar información del paciente  y ver resultados  e impresora  incorporada.

Realizar por lo menos el siguiente panel de pruebas:

- PT   (Tiempo de protrombina)

- APTT  (Tiempo parcial de Tromboplastina)

- FIBRINOGENO

- TT  (tiempo de trombina)

- FACTORES DE COAGULACION  (Factor VIII, FACTOR IX)

- MEDICION DE PRUEBAS CROMOGENICAS COMO SER: AT III (Anti trombina III), PLG (Plasminógeno), HEPARINA

- PROTEINA  “C”

- PROTEINA  “S”

- ANTICOAGULANTE LUPICO

# Manejar tubo primario y/o copita y contar con lector de código de barras para identificación de las  muestras.

# procesar por lo menos 30 muestras simultáneamente.

# Tener acceso flujo  continuo: carga continúa de muestras.

# Manejar los siguientes volúmenes de reactivo por lo menos:

PT:  		100  µL	APTT: 	50µl + 50 µl de CACL2

Fibrinógeno:	100  µL

# Procesar por lo menos  5 parámetros simultáneamente.

# El método de detección deberá ser por dispersión de luz, luz desviada (600 nm) u otros.

# Tener capacidad de por lo menos 10 reactivos a bordo con depósitos con  posiciones refrigeradas.

# Capacidad para mantener a bordo por lo menos  60 tubos de reacción.

6.11 Incluir programa de control de calidad y construir gráficos de Levey. Jennings y reglas de Westgard.

# Tener capacidad de almacenar resultados de por lo menos 300 muestras (1,500 pruebas)

# Contar con un pipeteador con detección de nivel y desplazamiento positivo.

# Contar con un canal para procesamiento de muestras STAT.

# Tener un rendimiento de al menos  50 PT/hr; 35 PT+ aPTT/hr.

# Contar con opción para obtener fibrinógeno derivado a partir del PT.

# Contar con un sistema de interconexión que le permita estar conectado con el sistema de informática del laboratorio del IHSS

# Contar con cubierta protectora del área de procesamiento de muestras para seguridad del personal.

# Se suministrará sin cobro adicional a las pruebas solicitadas todos los consumibles que requieran los analizadores ofertados para su funcionamiento y que sean necesarios para la realización de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá sin cobro adicional a las pruebas solicitadas:

- Códigos de barra para uso en las muestras en cantidad suficiente para realizar el trabajo.

- Impresora

- Papel y tóner de impresora en cantidad suficiente, para reportar los resultados de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá controles de calidad interno y externo para los analizadores.

- El oferente deberá contar con afiliación a una institución  internacional  reconocida que brinde los controles de calidad  externo requeridos. Esto no tendrá un cobro adicional a las pruebas cotizadas.

- Deberá incluirse sin cobro adicional servicio de mantenimiento preventivo, según programación incluida en la misma oferta y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el optimo funcionamiento de los equipos. Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados.

- Se prestará sin cobro adicional servicio de mantenimiento correctivo, cuando sea necesario.

- Deberá contar con un técnico con entrenamiento del fabricante que atenderá los llamados de emergencia que sucedan  dentro de un término de 2 horas a que fueran solicitados.

- Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos correctivos realizados. Y se proveerán todos los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos ofertados sin costo alguno para la Institución.

- Deberán garantizarse el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Deberá de proveerse del entrenamiento de operación en los analizadores, accesorios y equipos auxiliares.

- Deberá proveer capacitación en control de calidad al personal profesional usuario del equipo.

# BACTERIOLOGIA

# Deberá contar con 2 Sistemas automatizados en Tegucigalpa e igual cantidad en San Pedro Sula, para la identificación y susceptibilidad de microorganismos que permita estandarizar la rutina diaria de estudios microbiológicos. Uno como analizador principal y el otro como respaldo para uso en caso de fallos del principal, que garantice la plena disponibilidad de por lo menos un equipo del 100 % del tiempo.

# Que brinde resultados de ID y sensibilidad (CIM)  en el día: entre 5 y 8 horas.

# Lector de fibras ópticas, que  deberá  tener  la capacidad de leer las placas, o paneles, o cartuchos, o tarjetas en el menor tiempo posible.

# Que cuantifique  e intérprete bajo un sistema computarizado, permitiendo  el ingreso de datos, proceso de la información, impresión y validación de resultados.

# Voltaje : 110v

# Deberá incluir  una UPS y regulador de voltaje para cada uno de  los dos analizadores ofertados, con capacidad suficiente para completar el trabajo en proceso. Cada analizador deberá estar conectado a la UPS, de manera que esté protegido en todo momento y se pueda cambiar el trabajo de un analizador a otro.

# Que incluya Computadora completa con impresora

# Deberá incluir inoculador de placas.

# Que incluya programa en ambiente Windows, para el proceso de datos validación de resultados e impresión de informes de pacientes e impresión de reportes.

# Que incluya programa de epidemiología dando los reportes correspondientes.

# Que incluya programa de Control de Calidad

# Deberá incluir Validación de resultados de acuerdo a las reglas  CLSI.

# Las placas deberán ser para identificar bacterias Gram. Negativo, Fermentadoras y no Fermentadoras,  Corynebacterias; Cocos Gram. Positivo; Anaerobias y Fastidiosas;  Levaduras

# El panel deberá incluir 28 sustratos bioquímicos como mínimo para identificación de bacterias y en promedio 20 antibióticos para el antibiograma, integrados en una sola placa por bacteria a procesar.

# El antibiograma deberá utilizar Concentración inhibitoria Mínima (CIM).

# La placa, o cartucho,o panel, o tarjeta deberá ser leída por un lector automático, para que se pueda validar los resultados automáticamente.

# Poder dar opción a ingreso de datos manualmente y que puedan quedar ingresados, archivados en la misma base de datos.

# Que incluya alertas que informen de anormalidades en los resultados

# Que tenga capacidad de exportar resultados a otras base de datos diferentes a la propia.

# Deberá contar con sistema de interface que enlace con el sistema de información laboratorial y hospitalario.

# Se suministrará sin cobro adicional a las pruebas solicitadas todos los consumibles que requieran los analizadores ofertados para su funcionamiento y que sean necesarios para la realización de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá sin cobro adicional a las pruebas solicitadas:

- Códigos de barra para uso en las muestras en cantidad suficiente para realizar el trabajo.

- Impresora laser

- Papel y tóner de impresora en cantidad suficiente, para reportar los resultados de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá controles de calidad interno y externo para los analizadores.

- El oferente deberá contar con afiliación a una institución  internacional  reconocida que brinde los controles de calidad  externo requeridos. Esto no tendrá un cobro adicional a las pruebas cotizadas.

- Deberá incluirse sin cobro adicional servicio de mantenimiento preventivo, según programación incluida en la misma oferta y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el optimo funcionamiento de los equipos. Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados.

- Se prestará sin cobro adicional servicio de mantenimiento correctivo, cuando sea necesario.

- Deberá contar con un técnico con entrenamiento del fabricante que atenderá los llamados de emergencia que sucedan  dentro de un término de 2 horas a que fueran solicitados.

- Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos correctivos realizados. Y se proveerán todos los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos ofertados sin costo alguno para la Institución.

- Deberán garantizarse el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Deberá de proveerse del entrenamiento de operación en los analizadores, accesorios y equipos auxiliares.

- Deberá proveer capacitación en control de calidad al personal profesional usuario del equipo.

# Deberá contar con paneles o cartuchos o tarjetas  de antibiogramas para  Bacterias Gram. Negativa No Fermentadora que contengan por lo menos:

- Amikacina

- Amoxicilina /  K Clavunato

- Ampicilina

- Ampicilina / Sulbactan

- Aztreonam

- Cefazolin

- Cefepime

- Cefotaxime

- Cefotetan

- Cefoxitin

- Ceftazidime

- Ceftriaxone

- Ciprofloxacina

- Gatifloxacin

- Gentamicina

- Imipenen

- Levofloxacina

- Piperacilina

- Piperacilina/ Tazobactam

- Tiracilina/ K Clavulanato

- Tobramicina

- Trimetroprim/ sulfametoxazole

# Deberá contar con  paneles,  cartuchos  o tarjetas de Antibiogramas para Bacterias Gram. Negativas Fermentadoras con por lo menos los siguientes antibióticos:

- Amikacina

- Ampicilina

- Ampicilina / Sulbactan

- Aztreonam

- Cefazolin

- Cefepime

- Cefotaxime

- Cefotetan

- Ceftazidime

- Ceftriaxone

- Cefuroxime

- Ciprofloxacina

- Gentamicina

- Imipenen

- Levofloxacina

- Meropenem

- Moxifloxacin

- Piperacilina

- Piperacilina/ Tazobactam

- Tiracilina/ K Clavulanato

- Tobramicina

- Trimetroprim/ Sulfametoxazole

# Deberá contar con paneles,  cartuchos  o tarjetas de antibiogramas para Bacterias Gram. Negativas en Urocultivos, por lo menos los siguientes antibióticos:

- Amikacina

- Amoxicilina/ K Clavulanato

- Ampicilina

- Ampicilina/ sulbactam

- Aztreonam

- Cefazolin

- Cefipime

- Cefotaxime

- Ceftazidime

- Ceftriaxone

- Cefuroxime

- Cephalotine

- Ciprofloxacina

- Gatifloxacin

- Gentamicina

- Imipenen

- lLevofloxacina

- Nitrofurantoina

- Piperacilina

- Piperacilina/ Tazobactam

- Tetraciclina

- Ticarcilina / K Clavulanato

- Tobramicina

- Trimetroprim

- Trimetroprim / Sulfametoxazole

- ESBL Screen.

Los paneles anteriores deberán contar con mecanismos de detección  de resistencia.  ESBL, ESBL2, ESBL3, ESBL4, ESBL5, ESBL6.

# Deberá contar con paneles,  cartuchos  o tarjetas de Antibiogramas para STHAPHILOCOCCUS sp.  por lo menos los siguientes antibióticos:

- Amoxicilina /K Clavulanato

- Ampicilina

- Cefazolin

- Cloranfenicol

- Ciprofloxacina

- Clindamycina

- Eritromicina

- Gentamicina

- Gentamicina Sinérgica

- Imipenem

- Levofloxacina

- Linezolid

- Nitrofurantoina

- Oxacilina

- Penicilina

- Piperacilina/ Tazobactam

- Rifampicina

- Estreptomicina Sinérgica

- Synercid

- Tetraciclina

- Trimetroprim / Sulfametoxazole

- Vancomicina

Debera contar con mecanismos de detección para resistencia para estafilococos, así como  el OXSF Cefoxitin screen

# Deberá contar con  paneles,  cartuchos  o tarjetas de Antibiogramas para STREPTOCCUS sp. Por lo menos los siguientes antibióticos:

- Amoxicilina /K Clavulanato

- Ampicilina

- Ampicilina / Sulbactam

- Cefazolin

- Ceftriaxone

- Cloranfenicol

- Ciprofloxacina

- Clindamycina

- Eritromicina

- Gatifloxacin

- Gentamicina

- Gentamicina Sinérgica

- Levofloxacina

- Linezolid

- Nitrofurantoina

- Norfloxacina

- Oxacilina

- Penicilina

- Rifampicina

- Estreptomicina Sinérgica

- Synercid

- Tetraciclina

- Trimetroprim / Sulfametoxazole

- Vancomicina

# HEMOCULTIVOS

# Instalación por el tiempo que dure la contratación de dos Analizadores Automáticos en Tegucigalpa e igual cantidad en San Pedro Sula, para la sección BACTERIOLOGIA completamente nuevos, uno como analizador principal y otro para uso en caso de fallos del principal, (* Se solicita dos equipos  para que uno sea espejo del otro, en caso de contingencia),  para la realización de las pruebas requeridas de manera que se garantice la plena disponibilidad de por lo menos un equipo  100% del tiempo. Con las siguientes características

# Equipo Totalmente Automatizado, no invasivo de monitoreo continuo e integrado para la detección de bacterias, hongos y mycobacterias comunes pediátricos y adultos en muestra de sangre y otros líquidos de punción estériles.

# Método de detección colorimétrica.

# Que detecte producción de CO2 como indicador de crecimiento microbiano, por medio de un   sensor colorimétrico presente en la botella de cultivo.

# Capacidad  de por lo menos 120 botellas simultáneamente.

# Capacidad de lectura de botellas con carbón activado.

# Capacidad de imprimir un reporte del estado de las botellas.

# Con capacidad de Agregar módulos de incubación de acuerdo a las necesidades del laboratorio.

# Que utilicé botellas que contengan carbón activado para ayudar a capturar el antibiótico en sangre y así dejar libre a la bacteria para crecimiento, en caso de estar presente.

# Que Muestre el grafico de crecimiento bacteriano por cada botella.

# Con Capacidad de almacenamiento de resultados en memoria.

# Capacidad de programación selectiva y discreta de los parámetros a analizar por paciente.

# Los reactivos deberán ser identificados automáticamente por los analizadores mediante códigos de barra.

# Deberá incluir una UPS y regulador de voltaje para cada analizador, con capacidad suficiente para completar el trabajo en proceso.

# Cada analizador deberá estar conectado a la UPS de manera de que este protegido en todo momento y se pueda cambiar el trabajo de un analizador a otro. Deberá indicarse la carga de trabajo de los analizadores, así como la capacidad de UPS ofertados.

# Los analizadores deberán tener la capacidad de lectura de códigos de barra para  las muestras

# Se suministrará sin cobro adicional a las pruebas solicitadas todos los consumibles que requieran los analizadores ofertados para su funcionamiento y que sean necesarios para la realización de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá sin cobro adicional a las pruebas solicitadas:

- Códigos de barra para uso en las muestras en cantidad suficiente para realizar el trabajo.

- Impresora laser

- Papel y tóner de impresora en cantidad suficiente, para reportar los resultados de las pruebas solicitados.

# Se proveerá  controles de calidad interno y externo para los analizadores.

- El oferente deberá contar con afiliación a una institución  de prestigio internacional  reconocida que brinde los controles de calidad  externo requeridos. Esto no tendrá un cobro adicional a las pruebas cotizadas.

- También deberán incluirse sin cobro adicional los sueros controles normales y patológicos, así como los calibradores necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

- Deberá incluirse sin cobro adicional servicio de mantenimiento preventivo, según programación incluida en la misma oferta y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el optimo funcionamiento de los equipos. Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados.

- Se prestará sin cobro adicional servicio de mantenimiento correctivo, cuando sea necesario.

- Deberá contar con un técnico con entrenamiento del fabricante que atenderá los llamados de emergencia que sucedan  dentro de un término de 2 horas a que fueran solicitados.

- Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos correctivos realizados. Y se proveerán todos los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos ofertados sin costo alguno para la Institución.

- Deberán garantizarse el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Se realizará  por parte de la casa comercial adjudicataria la instalación  de los analizadores, accesorios, equipos auxiliares y para ello deberán apegarse a las instalaciones físicas, eléctricas,  agua potable, aire acondicionado, etc. del IHSS.

- Deberá de proveerse del entrenamiento de operación en los analizadores, accesorios y equipos auxiliares.

# Deberá contar con un sistema de interface, que enlace con el sistema de información laboratorial y hospitalario.

# GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS

# Instalación por el tiempo que dure la contratación de tres Analizadores Automáticos uno para La Unidades de Cuidados intensivos de Adultos, uno para unidad de Cuidados intensivos  Pediátricos y  otro para la Unidad de cuidados intensivos de Recién Nacidos completamente nuevos en Tegucigalpa e igual cantidad en San Pedro Sula.

- No deberá usar  tanques de gas

- Que cuente  con Electrodos libres de mantenimiento

- Muestra: por lo menos 45 a 150 µL  sangre completa/heparina de litio

- Que procese  muestras de sangre total, venosa, arterial y capilar

- Resultados en por lo menos  50 segundos

- Opción de integrar el modulo de Auto QC y lector de código de barras.

# Captura la identificación del paciente ID y del operador para ser integradas en la administración de la información o notas electrónicas del analizador.

- Sistema interno de control de calidad capaz de generar gráficas de Levey. Jennings y en tiempo real

- Calibraciones y lavados automáticos

# Capacidad de programación selectiva y discreta de los parámetros a analizar por paciente.

# Deberá incluir una UPS y regulador de voltaje para cada analizador, con capacidad suficiente para completar el trabajo en proceso.

# Los analizadores deberán tener la capacidad de lectura de códigos de barra

# Se suministrará sin cobro adicional a las pruebas solicitadas todos los consumibles que requieran los analizadores ofertados para su funcionamiento y que sean necesarios para la realización de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá sin cobro adicional a las pruebas solicitadas:

- Impresora laser

- Papel y tóner de impresora en cantidad suficiente, para reportar los resultados de las pruebas solicitados.

# Se proveerá  controles de calidad interno y externo para los analizadores.

- El oferente deberá contar con afiliación a una institución  de prestigio internacional  reconocida que brinde los controles de calidad  externo requeridos. Esto no tendrá un cobro adicional a las pruebas cotizadas.

- También deberán incluirse sin cobro adicional los sueros controles normales y patológicos, así como los calibradores necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

- Deberá incluirse sin cobro adicional servicio de mantenimiento preventivo, según programación incluida en la misma oferta y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el optimo funcionamiento de los equipos. Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados.

- Se prestará sin cobro adicional servicio de mantenimiento correctivo, cuando sea necesario.

- Deberá contar con un técnico con entrenamiento del fabricante que atenderá los llamados de emergencia que sucedan  dentro de un término de 2 horas a que fueran solicitados.

- Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos correctivos realizados. Y se proveerán todos los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos ofertados sin costo alguno para la Institución.

- Deberán garantizarse el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Se realizará  por parte de la casa comercial adjudicataria la instalación  de los analizadores, accesorios, equipos auxiliares y para ello deberán apegarse a las instalaciones físicas, eléctricas,  agua potable, aire acondicionado, etc. del IHSS.

- Deberá de proveerse del entrenamiento de operación en los analizadores, accesorios y equipos auxiliares.

# Deberá contar con un sistema de interface, que enlace con el sistema de información laboratorial y hospitalario.

# Deberá contar por lo menos con los siguientes analítos:

# PH, pO2, pCO2, Hct, Na++, Ca++, K+, Cl-, mide SO2, y tHb.

- Parámetros calculados: H+, cHCO3–, ctCO2(P), BE, BEact, BEecf, BB, pHst, cHCO3-st, PAO2, nCa2+, Qs/Qt, P50, SO2 (c), AaDO2, a/AO2, avDO2, AG, OER, Hct (c), PAO2t, RIt, pHt, PCO2t, PO2t, H+t, AaDO2t, ctO2, ctCO2(B), MCHC, Osmolality, Qt, P/FIndex.

# BANCO DE SANGRE

# Instalación de dos Equipos de inmuno hematología en Tegucigalpa e igual cantidad en San Pedro Sula, completamente automatizado y completamente nuevos, para la realización de  las pruebas solicitadas. Cada instrumento  deberá tener la capacidad  para montar  por lo menos 40 pruebas diferentes a la vez.

# El equipo debe ofrecer:

- Debe ofrecer uso de tarjetas o casetes especificas para pacientes y donantes

- Reacción estable al movimiento, que se pueda sacar fotocopia sin perder la reacción(Resultados reproducibles)

- Sin arrastre de reactivos

- Tecnología sin lavados

- Volúmenes reducidos de sueros  y células

- Capacidad de carga continúa

- Sistema cerrado que provea bioseguridad

- Apertura automática de los casetes o Tarjetas

- Desechos automáticos

- Estandarización en la centrifugación, incubación, pipeteo de las muestras y reactivos y lectura de resultados y archivo de los mismos.

- Accesible sin interrumpir el proceso almacenamiento de imágenes a largo plazo

- Descargar los datos obtenidos y solicitud de pruebas desde su LIS

# PRUEBAS A REALIZAR:

- TIPEAJE ABO/RH

- TIPEAJE  DE REVERSO

- ANTI D

- DU

- PRUEBAS CRUZADAS

- BUSQUEDA DE ANTICUERPOS IRREGULARES

- IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS

- TIPIFICACION ESPECIAL DE ANTIGENOS

- PRUEBAS DE CALIDAD

# Capacidad STAT para procesamiento de pruebas  de emergencia.

# Deberá incluir  una UPS y regulador de voltaje para cada uno de los dos analizadores ofertados, con capacidad suficiente para completar el trabajo en proceso. Cada analizador deberá estar conectado a la UPS, de manera que esté protegido en todo momento y se pueda cambiar el trabajo de un analizador a otro.

# Los reactivos deberán ser identificados automáticamente por los analizadores mediante códigos de barra.

# Se deberá proveer sin cobro adicional a las pruebas solicitadas, todos los consumibles que requieran los analizadores ofertados para su funcionamiento y que sean necesarios para la realización de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá sin cobro adicional a las pruebas solicitadas:

- Impresora laser

- Códigos de barra para uso en las muestras en cantidad suficiente para realizar el trabajo, papel y tóner  de impresora en cantidad suficiente para reportar los resultados de las pruebas solicitadas.

# Se proveerá controles de calidad interno y externo para los analizadores.

- El oferente deberá contar con afiliación a una institución  internacional de prestigio,  reconocida que brinde los controles de calidad  externo requeridos. Esto no tendrá un cobro adicional a las pruebas cotizadas.

- También deberán incluirse sin cobro adicional los sueros controles normales y patológicos, así como los calibradores necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

- Deberá incluirse sin cobro adicional servicio de mantenimiento preventivo, según programación incluida en la misma oferta y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el optimo funcionamiento de los equipos. Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos preventivos realizados.

- Se prestará sin cobro adicional servicio de mantenimiento correctivo, cuando sea necesario.

- Deberá contar con un técnico con entrenamiento del fabricante que atenderá los llamados de emergencia que sucedan  dentro de un término de 2 horas a que fueran solicitados.

- Se llevará una bitácora donde consten los mantenimientos correctivos realizados. Y se proveerán todos los repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos ofertados sin costo alguno para la Institución.

- Deberán garantizarse el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Se realizará  por parte de la casa comercial adjudicataria la instalación  de los analizadores, accesorios, equipos auxiliares y para ello deberán apegarse a las instalaciones físicas, eléctricas,  agua potable, aire acondicionado, etc. del IHSS

- Deberá de proveerse del entrenamiento de operación en los analizadores, accesorios y equipos auxiliares.

# Deberá contar con sistema de interface que enlace  con el sistema de información laboratorial y hospitalario. Del IHSS.

# Deberá proveerse capacitación  continua en control de calidad o en otra área que lo amerite a los profesionales usuarios de los equipos.

Todos los reactivos de laboratorio utilizados en cada una de las pruebas solicitadas de esta licitación deberán presentar las siguientes especificaciones:

  - Limite de detección

  - Linealidad de la prueba

  - Frecuencia de calibración recomendada

  - Sensibilidad y especificidad

  - Especificaciones técnicas

Condiciones de almacenamiento (certificado de cada de frio)

PARTE ANEXOS

# Anexo: “A”

# Carta Propuesta Oferta Económica

# Dirección Ejecutiva

INSTITUO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

# Referencia: [Insertar el número y nombre de la licitación].

# DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

Actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada [Insertar el nombre de la empresa, por este medio DECLARO: Haber obtenido y examinado las Bases de la Licitación en referencia, cuyos [Insertar la palabra servicios de] ofrezco prestar en la forma y tiempo requeridos por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

La oferta asciende a un monto total de [Insertar el monto total de la oferta en números y en letras].

Acepto que la forma de pago será en la moneda de la oferta, y me comprometo a iniciar el Contrato en la fecha estipulada por el IHSS.

Declaro que de resultar mi oferta como la más conveniente a los intereses del IHSS, me comprometo a suscribir el Contrato que se emita al efecto, rendir la Garantía de Cumplimiento correspondiente al quince por ciento (15%) del valor total adjudicado, y dar inicio a los trámites para el suministro oportuno de los servicios que originan la presentación de esta Carta Propuesta, a partir de la fecha requerida por el IHSS.

Se adjunta Garantía de Mantenimiento de Oferta por el [Insertar el porcentaje de la garantía], que equivale a un monto de [Insertar el monto total de la garantía de mantenimiento de oferta en números y en letras], cuya vigencia es desde el día [día] del mes de [mes] del año [año] hasta el día [día] del mes de [mes] del año [año]

Expresamente declaro que esta oferta permanecerá en absoluta vigencia por un período de [insertar número de meses] meses contados a partir de la fecha de Recepción y Apertura de Ofertas.

Finalmente, consigno mis datos: nombre, cargo, dirección y teléfono Y declaro que tengo plena autoridad para resolver cualquier reclamo que pueda surgir con relación a la oferta presentada como detallo a continuación:

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Dirección: |  |
| Teléfono: |  |

La presente Documentación Económica consta de [insertar el número de folios] folios útiles.

En fe de lo cual y para seguridad de la DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, firmo la presente a los [día]  del mes de [mes] del año [año].

________________________________________

# Firma y Sello del Representante Legal de la Empresa

Anexo: “B”

Carta Propuesta Documentación Legal

# Dirección Ejecutiva

INSTITUO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Barrio Abajo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

# Referencia: [Insertar el número y nombre de la licitación].

# DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

Actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada [Insertar el nombre de la empresa, por este medio DECLARO: Haber obtenido y examinado las Bases de la Licitación en referencia, cuyos [Insertar la palabra servicio de] ofrezco suministrar en la forma y tiempo requeridos por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Acepto presentar los Documentos Legales según lo solicitado en el Pliego de Condiciones; los cuales adjunto en este sobre, para que sean revisados y analizados por el Comité de Licitaciones. Me comprometo aceptar el resultado de la Evaluación Legal, que sea la más conveniente a los intereses del IHSS.

Finalmente, consigno mis datos: nombre, cargo, dirección y teléfono Y declaro que tengo plena autoridad para resolver cualquier reclamo que pueda surgir con relación a la oferta presentada como detallo a continuación:

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Dirección: |  |
| Teléfono: |  |

La presente Documentación Legal consta de [insertar el número de folios] folios útiles.

En fe de lo cual y para seguridad de la DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, firmo la presente a los [día]  del mes de [mes] del año [año].

___________________________________________

# Firma y Sello del Representante Legal de la Empresa

Anexo: “C”

Carta Propuesta Documentación Técnica

Dirección Ejecutiva

# INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

# Barrio Abajo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

# Referencia: [Insertar el número y nombre de la licitación].

# DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

Actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada [Insertar el nombre de la empresa, por este medio DECLARO: Haber obtenido y examinado las Bases de la Licitación en referencia, cuyos [Insertar la palabra servicios de] ofrezco suministrar en la forma y tiempo requeridos por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Acepto presentar la información técnica según lo solicitado en el Pliego de Condiciones; los cuales adjunto en este sobre, para que sean revisados y analizados por el Comité de Licitaciones. Me comprometo aceptar el resultado de la Evaluación Técnica, que sea la más conveniente a los intereses del IHSS.

Finalmente, consigno mis datos: nombre, cargo, dirección y teléfono Y declaro que tengo plena autoridad para resolver cualquier reclamo que pueda surgir con relación a la oferta presentada como detallo a continuación:

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Dirección: |  |
| Teléfono: |  |

La presente Documentación Técnica consta de [insertar el número de folios] folios útiles.

En fe de lo cual y para seguridad de la DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, firmo la presente a los [día]  del mes de [mes] del año [año].

________________________________________

# Firma y Sello del Representante Legal de la Empresa

Anexo: “D”

# Lista de precios de servicios

Se deberá completar el formulario resumen de lo ofertado. Las cantidades a ofertar serán teniendo en cuenta la estimación de número de pruebas por año.

# Dirección Ejecutiva

# INSTITUO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

# Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

# Referencia: [Insertar el número y nombre de la licitación].

# DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

Adjunto a la presente sírvase encontrar el cuadro detalle de los precios ofertados del proceso de licitación de la referencia.

Lista de precios del servicio del comodato para el IHSS.

(Montos ofertados en [Insertar la moneda de la oferta, que en este caso será en lempiras]

| DESCRICION DE LA PRUEBA | TEGUCIGALPA | SAN PEDRO SULA | PERIFERICAS | TOTAL PRUEBAS | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CANTIDAD PRUEBA ANUAL | CANTIDAD PRUEBA ANUAL | CANTIDAD PRUEBA ANUAL |  |  |  |
| PARTIDA No.1 |
| HEMOGRAMA | 200000 | 192000 |  | 392,000 |  |  |
| VES | 18000 | 16000 |  | 34,000 |  |  |
| CD4 | 1000 | 3000 |  | 4000 |  |  |
| CD8 | 500 | 1200 |  | 1,700 |  |  |
| TOTAL (A) |  |  |  |  |  |  |
| QUIMICA E INMUNOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| ALBUMINA | 7402 | 6000 |  | 13,402 |  |  |
| ACIDO URICO | 49610 | 36000 |  | 85,610 |  |  |
| AMILASA | 7920 | 1200 |  | 9,120 |  |  |
| AMILASA PANCREATICA | 7366 | 1200 |  | 8,566 |  |  |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 17546 | 10000 |  | 27,546 |  |  |
| BILIRRUBINA TOTAL | 18588 | 10000 |  | 28,588 |  |  |
| CALCIO | 21476 | 9500 |  | 30,976 |  |  |
| COLESTEROL TOTAL | 67596 | 46000 |  | 113,596 |  |  |
| COLINESTERASA | 100 | 100 |  | 200 |  |  |
| CREATININA | 71602 | 31000 |  | 102,602 |  |  |
| CK-TOTAL | 4734 | 1400 |  | 6,134 |  |  |
| CK-MB | 2158 | 1400 |  | 3,558 |  |  |
| FOSFATASA ALCALINA | 17600 | 11000 |  | 28,600 |  |  |
| GLUCOSA | 133650 | 78000 |  | 211,650 |  |  |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 9931 | 4800 |  | 14,731 |  |  |
| GOT | 66771 | 26000 |  | 92,771 |  |  |
| GPT | 66771 | 26000 |  | 92,771 |  |  |
| GGT-Szaz | 3600 | 26000 |  | 29,600 |  |  |
| HDL COLESTEROL | 55619 | 12466 |  | 68,085 |  |  |
| HIERRO | 1723 | 1500 |  | 3,223 |  |  |
| HIERRO CAPTACION | 2420 | 500 |  | 2,920 |  |  |
| LDL COLESTEROL | 55000 | 12466 |  | 67,466 |  |  |
| LDH | 11160 | 1200 |  | 12,360 |  |  |
| LIPASA | 1782 | 1200 |  | 2,982 |  |  |
| MAGNESIO | 5007 | 2500 |  | 7,507 |  |  |
| FOSFORO | 11088 | 11000 |  | 22,088 |  |  |
| PROTEINAS TOTALES | 9900 | 6000 |  | 15,900 |  |  |
| PROTEINAS TOTALES EN ORINA | 3960 | 1500 |  | 5,460 |  |  |
| TRIGLICERIDO | 71280 | 46000 |  | 117,280 |  |  |
| UREA | 66795 | 31000 |  | 97,795 |  |  |
| TROPONINA | 1584 | 1200 |  | 2,784 |  |  |
| DIMERO D | 1000 | 500 |  | 1,500 |  |  |
| TOTAL (B) |  |  |  |  |  |  |
| ELECTROLITOS |  |  |  |  |  |  |
| SODIO | 29252 | 13000 |  | 42,252 |  |  |
| POTASIO | 29252 | 13000 |  | 42,252 |  |  |
| CLORURO | 29252 | 13000 |  | 42,252 |  |  |
| TOTAL (C) |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |
| LACTATO | 500 | 1200 |  | 1,700 |  |  |
| C3 | 1320 | 400 |  | 1,720 |  |  |
| C4 | 1320 | 400 |  | 1,720 |  |  |
| HbA1CII | 11088 | 4800 |  | 15,888 |  |  |
| IgA | 1307 | 120 |  | 1,427 |  |  |
| IgE | 2640 | 300 |  | 2,940 |  |  |
| IgG | 1505 | 120 |  | 1,625 |  |  |
| IgM | 1307 | 120 |  | 1,427 |  |  |
| MYOGLOBINA | 100 | 100 |  | 200 |  |  |
| FACTOR REUMATOIDEO | 28512 | 13000 |  | 41,512 |  |  |
| ASO | 15000 | 11000 |  | 26,000 |  |  |
| PCR | 25000 | 10000 |  | 26,000 |  |  |
| RPR | 52800 | 100000 |  | 152,800 |  |  |
| CARBAMACEPINA | 1320 | 200 |  | 1,520 |  |  |
| CICLOSPORINA A | 200 | 100 |  | 300 |  |  |
| CORTISOL | 1760 | 200 |  | 1,960 |  |  |
| DIGOXINA | 880 | 100 |  | 980 |  |  |
| FENOBARBITAL | 1056 | 200 |  | 1,256 |  |  |
| FENITOINA | 1500 | 200 |  | 1,700 |  |  |
| ACIDO FOLICO (FOLATO) | 1320 | 500 |  | 1,820 |  |  |
| ACIDO VALPROICO | 5749 | 200 |  | 5,949 |  |  |
| ETANOL | 1070 | 300 |  | 1,370 |  |  |
| TSH | 15050 | 7500 |  | 22,550 |  |  |
| FSH | 2640 | 500 |  | 3,140 |  |  |
| T3 | 10000 | 7000 |  | 17,000 |  |  |
| FT3 | 2640 | 4000 |  | 6,640 |  |  |
| T4 | 10000 | 7000 |  | 17,000 |  |  |
| FT4 | 8250 | 600 |  | 8,850 |  |  |
| ANTI TPO (ANTI PEROXIDASA) | 2750 | 1000 |  | 3,750 |  |  |
| TIROGLOBULINA | 2310 | 2000 |  | 4,310 |  |  |
| ANTI TIROGLOBULINA | 2637 | 1000 |  | 3,637 |  |  |
| ACTH | 500 | 200 |  | 700 |  |  |
| AFP( ALFA FETO PROTEINAS) | 1320 | 2640 |  | 3,960 |  |  |
| CA 15-3 | 1320 | 900 |  | 2,220 |  |  |
| CA 19-9 | 1320 | 500 |  | 1,820 |  |  |
| CA 72-4 | 880 | 100 |  | 980 |  |  |
| CA 125 II | 1320 | 900 |  | 2,220 |  |  |
| CEA | 2640 | 900 |  | 3,540 |  |  |
| PSA | 3960 | 1800 |  | 5,760 |  |  |
| PSA LIBRE | 1320 | 400 |  | 1,720 |  |  |
| VITAMINA B 12 | 1320 | 500 |  | 1,820 |  |  |
| FERRITINA | 977 | 2500 |  | 3,477 |  |  |
| LH | 2640 | 500 |  | 3,140 |  |  |
| ESTRADIOL | 2200 | 400 |  | 2,600 |  |  |
| PARATO HORMONA | 660 | 800 |  | 1,460 |  |  |
| PROGESTERONA | 1320 | 600 |  | 1,920 |  |  |
| PROLACTINA | 2640 | 500 |  | 3,140 |  |  |
| TESTOSTERONA | 1320 | 200 |  | 1,520 |  |  |
| BETA HCG | 1320 | 900 |  | 2,220 |  |  |
| CORTISOL | 950 | 200 |  | 1,150 |  |  |
| INSULINA | 3500 | 100 |  | 3,600 |  |  |
| HBS | 300 | 1200 |  | 1,500 |  |  |
| HBs Ag | 4500 | 1000 |  | 5,500 |  |  |
| HAV IgM | 1320 | 260 |  | 1,580 |  |  |
| HBC IgM | 3310 | 200 |  | 3,510 |  |  |
| HBe | 200 | 100 |  | 300 |  |  |
| HBe Ag | 200 | 100 |  | 300 |  |  |
| AC CONTRA EL ANTIGENO DEL NUCLEO VHB | 100 | 100 |  | 200 |  |  |
| HIV COMBI | 13200 | 16000 |  | 29,200 |  |  |
| HIV CONFIRMATORIO | 200 | 100 |  | 300 |  |  |
| TOXOPLASMA IgM | 3900 | 400 |  | 4,300 |  |  |
| TOXOPLASMA IgG | 3900 | 400 |  | 4,300 |  |  |
| RUBEOLA IgM | 2640 | 400 |  | 3,040 |  |  |
| RUBEOLA IgG | 2640 | 400 |  | 3,040 |  |  |
| CITOMEGALOVIRUS IgM | 2640 | 500 |  | 3,140 |  |  |
| CITOMEGALOVIRUS IgG | 2640 | 500 |  | 3,140 |  |  |
| HERPES TIPO I | 422 | 200 |  | 622 |  |  |
| PEPTIDO C | 440 | 200 |  | 640 |  |  |
| PRO BNP (PEPTIDO NATRIULEICO | 200 | 200 |  | 400 |  |  |
| ANTI CCP | 650 | 200 |  | 850 |  |  |
| ANA | 1900 | 1000 |  | 2,900 |  |  |
| ANTI DNA | 634 | 300 |  | 934 |  |  |
| ANCA | 845 | 400 |  | 1,245 |  |  |
| C ANCA | 100 | 50 |  | 150 |  |  |
| P ANCA | 100 | 50 |  | 150 |  |  |
| ANTI SM | 634 | 200 |  | 834 |  |  |
| ANTI RNP | 634 | 200 |  | 834 |  |  |
| SCL-70 | 634 | 200 |  | 834 |  |  |
| SSA (ANTI RO) | 422 | 100 |  | 522 |  |  |
| SSB (ANTI LA) | 422 | 100 |  | 522 |  |  |
| JO-1 | 634 | 200 |  | 834 |  |  |
| ENA | 634 | 400 |  | 1,034 |  |  |
| ANTI CARDIOLIPINA IgM | 650 | 400 |  | 1,050 |  |  |
| ANTI CARDIOLIPINA IgG | 650 | 400 |  | 1,050 |  |  |
| EPSTEIN BARR IgM | 1267 | 1000 |  | 2,267 |  |  |
| MICOPLASMA PNEUMONIE | 300 | 200 |  | 500 |  |  |
| CHLAMYDIA IgM | 1267 | 1000 |  | 2,267 |  |  |
| MHA-TP | 770 | 500 |  | 7,270 |  |  |
| CHAGAS | 1267 | 1000 |  | 2,267 |  |  |
| VITAMINIA D3 | 1000 | 1000 |  | 2,000 |  |  |
| OSTEOCALCINA | 1000 | 1000 |  | 2,000 |  |  |
| PROCALCITONINA | 500 | 500 |  | 1,000 |  |  |
| INTERLEUCINA | 500 | 500 |  | 1,000 |  |  |
| RECPETOR ANTI TSH | 500 | 500 |  | 1,000 |  |  |
| TOTAL (D) |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE INFORMATICA |  |  |  |  |  |  |
| LIS( SISTEMA INFORMATICO PARA LABORATORIO) | 1 | 1 |  | 2 |  |  |
| COMPUTADORAS | 34 | 21 |  | 55 |  |  |
| IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN | 6 | 9 |  | 15 |  |  |
| IMPRESORAS DE MEDIANO VOLUMEN | 8 | 2 |  | 10 |  |  |
| LECTORES DE CODIGOS DE BARRA | 22 | 20 |  | 42 |  |  |
| IMPRESORAS DE CODIGOS DE BARRA DE ALTO VOLUMEN | 1 | 1 |  | 2 |  |  |
| IMPRESORAS DE CODIGOS DE VOLUMEN MEDIO | 14 | 6 |  | 20 |  |  |
| TOTAL (E) |  |  |  |  |  |  |
| FASE PREANALITICA | 1 | 1 |  | 2 |  |  |
| TOTAL (F) |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  |  |  |  |
| CARGA VIRAL PARA HIV | 1000 | 1000 |  | 2,000 |  |  |
| GARGA VIRAL PARA HEPATITIS B | 500 | 500 |  | 1,000 |  |  |
| CARGA VIRAL PARA HEPATITIS C | 500 | 500 |  | 1,000 |  |  |
| CITOMEGALOVIRUS | 500 | 500 |  | 1,000 |  |  |
| AH1N1 | 1000 | 1000 |  | 2,000 |  |  |
| VIRUS DE PAPILOMA HUMANO | 1200 | 1200 |  | 2,400 |  |  |
| DIAGNOSTICO DE CANCER COLONORECTAL | 500 | 500 |  | 1,000 |  |  |
| TOXOPLASMOSIS | 1000 | 1000 |  | 2,000 |  |  |
| DR | 500 | 0 |  | 500 |  |  |
| TOTAL (G) |  |
| UROLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| UROANALISIS SEDIMENTO Y QUIMICO | 84500 | 12000 |  | 96500 |  |  |
| UROANALISIS QUIMICO |  |  | 185000 | 185000 |  |  |
| TOTAL (H) |  |
| COAGULACION |  |  |  |  |  |  |
| TP | 66000 | 25000 |  | 91,000 |  |  |
| TPT | 66000 | 25000 |  | 91,000 |  |  |
| INR | 66000 | 25000 |  | 91,000 |  |  |
| FIBRINOGENO | 2640 | 250 |  | 2,890 |  |  |
| TT (tiempo de trombina) | 1000 | 200 |  | 1,200 |  |  |
| FACTORES DE COAGULACION (Factor VIII, FACTOR IX) | 300 | 200 |  | 500 |  |  |
| MEDICION DE PRUEBAS CROMOGENICAS COMO SER: AT III (Anti trombina III), PLG (Plasminógeno), HEPARINA | 300 | 200 |  | 500 |  |  |
| PROTEINA “C” | 300 | 100 |  | 400 |  |  |
| PROTEINA “S” | 300 | 100 |  | 400 |  |  |
| ANTICOAGULANTE LUPICO | 634 | 400 |  | 1,034 |  |  |
| TOTAL (I) |  |
| TOTAL PARTIDA 1 |
| PARTIDA No. 2 |
| BACTERIOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| CULTIVO GRAM NEGATIVOS NO FERMENTADORES | 1659 | 2000 |  | 3,659 |  |  |
| CULTIVOS GRAM NEGATIVOS FERMENTADORES | 829 | 640 |  | 1,469 |  |  |
| CULTIVOS GRAM NEGATIVOS EN UROCULTIVOS | 4805 | 7000 |  | 11,805 |  |  |
| CULTIVOS GRAM POSITIVOS PARA STAPHICOCCUS | 1078 | 2000 |  | 3,078 |  |  |
| CULTIVOS GRAM POSITIVOS PARA STREPTOCOCCUS | 2145 | 2180 |  | 4,325 |  |  |
| IDENTIFICACION PARA HONGOS | 1000 | 1000 |  | 2,000 |  |  |
| TOTAL (A) |  |
| HEMOCULTIVOS |  |  |  |  |  |  |
| ADULTOS | 3000 | 2000 |  | 5,000 |  |  |
| PEDIATRICOS | 2280 | 1000 |  | 3,280 |  |  |
| TOTAL (B) |
| TOTAL PARTIDA 2 |  |
| PARTIDA No. 3 |
| GASES ARTERIALES |  |  |  |  |  |  |
| UCI ADULTOS | 2400 | 2400 |  | 4,800 |  |  |
| UCI PEDIATRICO | 2400 | 2400 |  | 4,800 |  |  |
| UCI NEONATAL | 2400 | 2400 |  | 4,800 |  |  |
| TOTAL (A) |
| TOTAL PARTIDA 3 |  |
| PARTIDA No.4 |
| BANCO DE SANGRE |  |  |  |  |  |  |
| TIPEAJE ABO/RH | 30000 | 60000 |  | 90,000 |  |  |
| TIPEAJE DE REVERSO | 30000 | 60000 |  | 90,000 |  |  |
| DU | 1000 | 1000 |  | 2,000 |  |  |
| PRUEBAS CRUZADAS | 18000 | 15000 |  | 33,000 |  |  |
| BUSQUEDA DE ANTICUERPOS IRREGULARES | 5000 | 3000 |  | 8,000 |  |  |
| TIPIFICACION ESPECIAL DE ANTIGENOS PANEL | 100 | 100 |  | 200 |  |  |
| TOTAL (A) |  |
| TOTAL PARTIDA 4 |  |
| GRAN TOTAL |  |

# Anexo: “E”

# Compromiso de Equipamiento

# Dirección  Ejecutiva

INSTITUO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Barrio Abajo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Referencia: [Insertar el número y nombre de la licitación]

# DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

A continuación se presenta el listado del equipo a ser utilizado para la prestación del servicio del comodato. Para cada implemento o equipo se incluye el tipo, volumen o capacidad y el número de unidades a ser utilizadas. Declaramos que el equipo a ser utilizado es nuevo y que se encuentra en óptimas condiciones para la prestación del servicio.

| No. | Equipo | Tipo/volumen o capacidad | Número de unidades a ser utilizadas |
| --- | --- | --- | --- |

# Detalle de especificaciones técnicas del Equipo de laboratorio ofrecido

[Insertar las especificaciones técnicas del equipo o equipos a ofertar, ver numeral 1.9, inciso b)].

Hacemos constar que cualquier equipo adicional o complementario al existente se dará a conocer sus especificaciones técnicas con el afán de brindar en forma óptima el servicio del comodato del IHSS.

# Licitante: [indicar nombre completo del oferente]

# Nombre: [indicar nombre completo de la persona que firma la Oferta]

# En calidad de: [indicar el cargo de la persona que firma]

# Firma: [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

# El día [día] del mes [mes] de [año].

FORMULARIO  DECLARACIÓN JURADA

Yo,________________________________________________________,actuando en mi condición de [insertar el cargo] de la sociedad [Insertar el nombre de la empresa], para efectos de cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado de Honduras; por este medio formulo la siguiente DECLARACIÓN JURADA para mi persona, mi representada y los socios, en virtud de ser participante de la LICITACIÓN [Insertar el número y nombre de la licitación] - PRIMERO: No hemos sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal.- SEGUNDO: No hemos sido objeto de sanción administrativa firme en dos o más expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco (5) años.- TERCERO: No hemos sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores.- CUARTO: No somos funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos.- QUINTO: No hemos dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Licitante adjudicados en tanto dure la sanción.- SEXTO: Ningún socio o representante de nuestra empresa es cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato.- SÉPTIMO: Que el suscrito  socio y esta compañía en nuestro capital social no participan funcionarios o empleados públicos que tengan influencia por razón de sus cargos o participarán directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección del licitante adjudicado, ni contamos con socios cónyuges, persona vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad que tengan funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior.- OCTAVO: No hemos intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación ni hemos participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseño o términos de referencia.- NOVENO: Por lo que no estamos comprendidos en ningún caso de los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. DECIMO: Declaro así mismo que todo lo aseverado en éste acto es cierto, facultando al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, para investigar todo lo aquí jurado.

# Lugar y Fecha: [insertar el lugar y la fecha de la firma de la declaración]

________________________________________

# Firma y Sello del Representante Legal de la Empresa

# Autentica Notarial: [Insertar la Autentica Notarial]

# FORMATO MODELO CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

# Modelo certificación

Cumplimiento contratos

# El suscrito jefe de

[Insertar el nombre o razón social de la empresa o persona contratante],

[Insertar el RTN o Cédula de la empresa o persona contratante del servicio],

[Insertar el nombre de la persona que expide esta certificación],

[Insertar la fecha de la certificación],

# CERTIFICA:

# QUE: [Insertar el nombre o razón social de la empresa o persona contratante],

Según las siguientes especificaciones:

- OBJETO:

- VALOR :

- PLAZO:

- FECHA DE INICIACIÓN:

- FECHA DE TERMINACIÓN:

- CALIFICACIÓN DEL SERVICIO:

Se expide la presente certificación a solicitud de:

FECHA:

DIRECCIÓN:

TELÉFONOS:

[firma del Representante Legal, Entidad o persona autorizada]