República de Honduras

CONSTRUCCION  DE LOS  TRES MODULOS HOSPITALARIO DE CLINICAS DE ESPECIALIDADES SAN PEDRO SULA , H.R.N.

Septiembre de 2006.

Tegucigalpa, M. D. C.                                                           Honduras C. A.

# República de Honduras

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Construcción  de Tres Módulos Hospitalarios de Clínicas de Especialidades

San Pedro Sula, H.R.N.

- El IHSS esta intensado en finalizar   la construcción de Tres Módulos Hospitalarios de Clínicas de Especialidades en el Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula.

- El Proyecto es de tipo “Llave en Mano” y consta de los componentes que se describen a continuación:

    - Mano de obra para las actividades de obra civil: Construcción de tres módulos de clínicas de especialidades.

- Los ofertantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional e inspeccionar los documentos de oferta a partir del día 19 Septiembre de 2006, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en la dirección abajo indicada.

- Los ofertantes interesados podrán retira un juego completo de los documentos de Invitación a Ofertar en idioma español, previo envío de una solicitud por escrito a la dirección indicada abajo.

- La fecha límite para recibir las ofertas es el 29 de septiembre de 2006 hasta las 10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras, en las oficinas del  Onceavo Piso del Edificio Administrativo del IHSS en el Barrio Abajo de Tegucigalpa M. D. C.

- La visita a el proyecto se realizara el 21 de septiembre del2006

Proyecto -IHSS

Dirección: Edificio Administrativo del IHSS

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

Teléfono: (504) 237 4786

: (504) 238 0478

SECCION 1

INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES

SECCION 1 - INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES

- INVITACION A OFERTAR

  - Generalidades: El ofertante aceptará incondicionalmente los términos y disposiciones establecidas en el presente documento, incluyendo, pero no limitada, a las normas y procedimientos del IHSS, reconocidas y aprobadas como derecho interno hondureño para todos los procesos de adquisición que medie el IHSS, según Acuerdo Básico entre el Gobierno de la Republica de Honduras.

La ejecución del Proyecto contempla los siguientes componentes:

    - Mano de Obra para la construcción de Obra Civil: De tres módulos de clínicas de especialidades.

  - Solicitud de Aclaraciones a la IAO: Todo posible ofertante que necesite alguna aclaración sobre el contenido de la IAO, deberá solicitarla por escrito al Departamento de Ingeniería y plazo indicados en la Sección 2 (Datos de la Oferta) - no se atenderán solicitudes de aclaración recibidas con posterioridad a la fecha límite. Este tipo de información podrá ser provista, a discreción del IHSS, mediante enmienda o nota aclaratoria. Las respuestas o instrucciones dadas verbalmente por un funcionario del IHSS o su contraparte no se considerarán oficiales dentro del proceso. El IHSS enviará una copia de la nota aclaratoria o enmienda (incluida la consulta pero sin identificar su procedencia) a todos los posibles ofertantes que hayan adquirido la IAO. Las notas aclaratorias formarán parte integral de la IAO y será de carácter obligatorio para los posibles ofertantes considerarlas en la preparación de sus ofertas

  - Enmiendas a la IAO: El IHSS podrá en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas y por cualquier causa, por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible ofertante, modificar los documentos de la IAO mediante enmiendas. Todos los posibles ofertantes  serán notificados de la enmienda por escrito. La enmienda formará parte integral de la IAO y será de carácter obligatorio para los posibles ofertantes considerarla en la preparación de sus ofertas. El IHSS podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para presentación de ofertas a fin de dar a los posibles ofertante un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus ofertas.

  - Acuse de Recibo: Se solicita informar por escrito al IHSS, mediante carta, fax o correo electrónico, el recibo de cualquier nota aclaratoria y/o enmienda subsiguiente.

  - Conflicto de Interés: Los ofertantes no podrán estar asociados o haber estado asociados en el pasado, directa o indirectamente, con una firma o cualquiera de sus filiales que haya sido contratada para proveer servicios de consultoría respecto de la preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos que hayan de usarse para la adquisición de los bienes mediante esta IAO.

  - Código de Ética: El IHSS rechazará toda propuesta de adjudicación o cancelará un contrato previamente adjudicado si determina que el Licitante seleccionado ha participado en actividades corruptas o fraudulentas al competir por el contrato objeto de esta IAO o durante su ejecución, y declarará que un ofertante es inelegible en forma indefinida o durante un período determinado para la adjudicación de un contrato con el IHSS, en el mismo caso. A los efectos de esta disposición, el IHSS define de la siguiente manera las expresiones "práctica corrupta" y "práctica fraudulenta":

(a) “Práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario del IHSS, o de la Comisión Evaluadora, con respecto al proceso de selección o a la ejecución del contrato.

(b) “Práctica fraudulenta” significa una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de selección o en la ejecución de un contrato en perjuicio del IHSS; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los ofertantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios a niveles artificiales y no competitivos y privar al IHSS de las ventajas de la competencia libre y abierta.

2.	PREPARACION DE LA OFERTA

  - General: Los plazos establecidos en la IAO se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario. Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un día inhábil para el IHSS, o cuando este no ofrezca durante ese día atención al publico – por cualquier razón, dicho vencimiento se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente.

  - Idioma de la Oferta: La Oferta, toda la correspondencia y documentos relacionados con la misma que sean intercambiados entre los ofertantes y el IHSS, deberán presentarse en el idioma indicado en la Sección 2 (Datos de la Licitación).

  - Entrega de las Obras y los Bienes: El ofertante deberá entregar las obras y los bienes solicitados. El Licitante elaborará los cronogramas de ejecución y entrega solicitados en esta IAO, los que formarán parte integral de la forma de pago del Contrato.

  - Errores y Omisiones: No se permitirá a ningún ofertante sacar ventaja de algún error u omisión en la IAO. Si un ofertante descubriera tales errores u omisiones, le será obligatorio notificarlos al IHSS.

  - Mano de Obra e Instalaciones: El IHSS NO  proporcionarán ningún tipo de  mano de obra, para la obra civil, pero si todos los materiales e instalaciones (agua y electricidad) necesarios para la ejecución del proyecto.

3	VALIDEZ DE LA OFERTA

  - Validez de la Oferta: La Oferta deberá permanecer valida por el plazo indicado en la Sección 2 (Datos de la ofertante), a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Toda Oferta con un período de validez menor que el solicitado será rechazada por el IHSS. En circunstancias excepcionales, el IHSS podrá solicitar el consentimiento de los ofertantes para extender el periodo de validez de sus ofertas. La solicitud y la respuesta se harán por escrito.

  - Moneda y Precios de la Oferta: Todos los precios se deberán cotizar en la moneda indicada en la Sección 2 (Datos de la Licitación).

  - Costo de Preparación de la Oferta: El ofertante asumirá todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El IHSS no asumirá ni efectuará reembolso alguno por tal concepto.

  - Cualquier obra adicional no incluida en la hoja de cotización será considerada como obra adicional.

- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

4.1	General: La presentación de una Oferta será evidencia suficiente de que el ofertante ha examinado completamente los documentos y ha obtenido del IHSS aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso, y ha aceptado que los documentos están completos y que conoce y acepta las normas que rigen esta Oferta.

La oferta deberá prepararse y presentarse impresa en tinta indeleble, foliada (paginas enumeradas consecutivamente), anillada o encuadernada, organizada con separadores de cada sección, y debe contener el índice correspondiente. El Ofertante deberá firmar la Oferta como se indica en el Formulario de Presentación de Oferta Económica. El Ofertante deberá proveer toda la información solicitada.

Cada página y anexo de la oferta debe indicar el nombre del Ofertante, y cualquier corrección deberá ser inicializada por la persona que firma la oferta. Se tiene que proveer una descripción detallada de las características técnicas y de desempeño esenciales de los bienes ofrecidos.

4.2	Presentación: La Oferta completa deberá ser entregada a más tardar en la fecha y lugar indicados en la Sección 2 (Datos de la Oferta). La oferta deberá estar identificada como se indica en la Sección 2 (Datos de la Oferta). Si así se indica en la Sección 2 (Datos de la Oferta) se aceptarán ofertas enviadas por correo siempre y cuando estas se reciban dentro del plazo indicado. La oferta deberá presentarse en un sobre cerrado (Sobre Exterior) que indique el nombre y dirección del Ofertante. Si el sobre no esta marcado de acuerdo a las instrucciones, el IHSS no será responsable por el traspapeleo o apertura prematura de la Oferta.

El Sobre Exterior debe contener:

- Un (1) sobre sellado titulado SOBRE 2: OFERTA ECONOMICA que contenga:

    - Un (1) original impreso de la Oferta Económica

    - Dos (2) copias digitales en CD de la Oferta Económica.

En caso de presentarse discrepancias entre la información contenida en el original y las copias impresas de la Oferta, prevalecerá la información en el original. En caso de presentarse discrepancias entre la información contenida en el original impreso y en las copias digitales, prevalecerá la información en el original impreso.

4.3	No Participación: Cuando un posible Ofertante que haya adquirido los documentos y  no esté en capacidad de presentar una Oferta deberá informarlo por escrito al IHSS.

4.4	Modificación o Retiro de la Oferta: Los Ofertantes podrán modificar sus ofertas antes del vencimiento del plazo para presentación de las mismas. Las modificaciones a las ofertas se deberán presentar con la misma formalidad indicada en las Cláusulas 4.1 y 4.2 anteriores. Las ofertas podrán ser retiradas en cualquier momento antes de la fecha y hora establecida para la apertura de las Ofertas Legales y Técnicas, mediante notificación escrita o presentación en persona del representante autorizado del Ofertante. Ninguna Oferta podrá ser modificada o retirada en el intervalo entre el plazo limite para su presentación/apertura y el vencimiento del periodo de validez de la misma.

4.5	Ofertas Tardías: Las ofertas y modificaciones a las ofertas recibidas después de la fecha y hora límite para su presentación no serán aceptadas. Si por cualquier motivo se llegaran a recibir, las mismas no serán consideradas y se devolverán al Ofertante sin abrir.

- EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

  - Corrección de Errores: El Departamento de Ingeniería realizará la verificación aritmética de las Ofertas. Los errores aritméticos se corregirán como sigue:

- Si existiera una discrepancia entre el monto en números y en palabras, prevalecerá el monto en palabras.

- Si existiera una discrepancia entre un precio unitario y el precio total resultante de multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

  - Cuando así se requiera, el monto indicado en el formulario Lista de Precios será ajustado por El Departamento de Ingeniería  de conformidad con el procedimiento anterior para la corrección de errores, el precio corregido será obligatorio para el Licitante.

  - Entre las Ofertas que se ajusten a lo solicitado, se seleccionará la que ofrezca el precio de comparación más bajo (oferta evaluada más baja), de conformidad con los principios generales de adquisiciones del IHSS.

6	EMISION DEL CONTRATO Y OTRAS CONDICIONES

6.1	Previo al vencimiento del período de validez de las ofertas, el IHSS enviará la notificación de adjudicación al Ofertante seleccionado y simultáneamente notificará a los demás Ofertantes que el proceso ha finalizado.

6.2	De cada pago se retendrá el 5% sobre el valor correspondiente a la obra civil ejecutada e incluida en dicho pago, en concepto de retención por garantía de calidad de obra.

  - La multa diaria por retraso en la terminación del contrato es de 0.05% del Monto Total del Contrato hasta un valor máximo acumulado de 5%.

  - FORMA DE PAGO: Será en base de estimaciones de avance de obra, las cuales se harán cada 15 días, el IHSS se compromete en hacer el pago 5 días máximo después de la presentación de la estimación.

  - TIEMPO DE EJECUCION: No debe de sobrepasar los 120 días hábiles.

SECCION 2

DATOS DE LA OFERTA

SECCION 2 - DATOS DE LA OFERTA

La siguiente información especifica complementarán ó enmendarán las provisiones en las Instrucciones a los Ofertantes. Cuando existan discrepancias, las provisiones aquí indicadas prevalecerán.

| Referencia/ Sección 1 | Descripción |
| --- | --- |
| Fecha Limite para la Presentación de Ofertas (Cláusula 4.2) | A más tardar el 29 de Septiembre de 2006 hasta las 10:00 a.m. (hora Oficial de la República de Honduras). Las ofertas remitidas por fax o por correo electrónico no serán aceptadas. |
| Fecha Limite para Solicitud de Aclaraciones (Cláusula 1.2) | Las solicitudes de aclaración deberán presentarse por escrito, a más tardar tres días calendario antes de la fecha de presentación de ofertas. El IHSS responderá por escrito, a más tardar 5 días calendario antes de la fecha de presentación de ofertas. |
| Lugar de Entrega de las Ofertas (Cláusula 4.2) | Gerencia de Compras y suministros 6to. piso Edificio Administrativo del IHSS, Barrio Abajo, Tegucigalpa M. D. C, Honduras, C. A. |
| Validez de la Oferta (Cláusula 3.1) | Las ofertas deberán tener una validez de 30 días calendario contados a partir de la fecha de apertura de la oferta. |
| Idioma de la Oferta (Cláusula 2.2) | El idioma de la oferta incluyendo los documentos de soporte, será el idioma Español. |
| Moneda y Precios de la Oferta (Cláusula 3.3) | Los precios de la Oferta deberán ser cotizados en Lempiras (LPS). |
| Identificación del Sobre Exterior (Cláusula 4.2) | ATENCION: PROYECTO “CONSTRUCCION TRES MODULOS DE ESPECIALIDADES EN SAN PEDRO SULA. FECHA LIMITE: 29 DE SEPTIEMBRE de 2006 A LAS 10:00 A. M. (Hora Oficial de la República de Honduras) OFERTANTE: [Indicar nombre, dirección, fax, teléfono y correo electrónico] ADVERTENCIA: NO ABRIR EN OFICINA DE REGISTRO |
| Contenido de la Oferta Económica (Sobre 2) (Cláusula 8.1) | La Oferta Económica deberá presentarse impresa en tinta indeleble, y deberá contener los siguientes formularios incluidos en la Sección 9 de esta IAL: Formulario 9.a Presentación de Oferta Económica (Debe indicar el monto total ofrecido para la construcción de los tres módulos para las clinicas especialidades de San Pedro Sula (IHSS) Formulario 9.b.1 Lista de Precios – Obra Civil del la construcción de los tres módulos para las clinicas especialidades de San Pedro Sula (IHSS) |

SECCION 3

FORMULARIOS GENERALES DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.a

PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

(NO SE DEBEN INCLUIR ES ESTE FORMULARIO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS NI A LA OFERTA ECONÓMICA DEL OFERTANTE)

Membrete del ofertante

[Tegucigalpa, indicar fecha]

Señores

Proyecto IHSS

Presente

Ref.:	[Insertar número y descripción del proceso]

Apreciados Señores,

Habiendo examinado el documento de Invitación a Ofertar del proceso de la referencia, los abajo firmantes presentamos nuestra oferta económica [Insertar Título del proyecto], de conformidad con la documentación adjunta.

Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 30 días calendario contados a partir de la fecha de apertura de Ofertas.

Entendemos que el IHSS no está obligado a aceptar nuestra oferta ni otras ofertas que se reciban.

Atentamente,

Nombre del Ofertante:				________________________

Dirección del Ofertante:				________________________

Firma Autorizada:				________________________

Nombre y cargo de la persona que firma la oferta:	________________________

Fecha:						________________________

FORMULARIO 3.b

INFORMACION PARA CONTACTAR AL OFERTANTE

| NOMBRE DE LA FIRMA | PAIS |
| --- | --- |
| DIRECCION |  |
| TELEFONO | FAX | Correo Electrónico |
| ¿EXISTEN REQUISITOS LEGALES EN EL PAIS DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD QUE DEBAN CUMPLIR PARA TRABAJAR EN HONDURAS? |
| NO |  | SI* |  | * DETALLAR EN HOJA APARTE EN CASO AFIRMATIVO |
| FECHA DE CONSTITUCION (en caso de persona jurídica) |
| TIPO DE SOCIEDAD |  |
|  | SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES |  |  |
|  | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  |
|  | SOCIEDAD ANONIMA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |
|  | OTROS (ESPECIFICAR) |  |

OTRA INFORMACION

[Si la propuesta se presenta en asociación, proveer un formato por cada firma que integra la asociación]

SECCION 4

OBRA CIVIL DE LAS CONSTRUCCION DE CUATRO  SALAS DE ESPECIALIDADES DE SAN PEDRO SULA, IHSS.

INSTRUCCIONES GENERALES

- Las cantidades de obra estarán definidas por los planos y especificaciones constructivas del documento, el cálculo de las mismas se tomaran conjuntamente con la supervisión.

MEDIDAS PRECAUTORIAS O PREVENTIVAS

- El contratista deberá de rotular las zonas de peligro del proyecto mediante rótulos visibles conde se indique el tipo de riesgo del área de trabajo, entre ellos, No entrar, Únicamente se permite el acceso a personal con casco, alta tensión, etc.

- Durante el proceso de armado y fundido en el perímetro de las losas se deberá de colocar un cerco perimetral provisional, este cerco esta formado por pedestales de metal de 1.20 mt de altura sobre la superficie del NPT de la losa correspondiente, debidamente soldados o atornillados a las vigas perimetrales de la losa, estos pedestales no podrán estar a una distancia mayor de 20 pies, (6 metros) y entre ellos se deberán de colocar al menos tres líneas de cable acerado tensado a fin de interrumpir la caída accidental de los operarios que realicen tareas cercanas al borde de las losas, adicionalmente se deberá de colocar listones de seguridad color amarillo a cada tercio de longitud de cable

- Se deberá de contar al menos con 2 cilindros de extintor de incendios con capacidad de mitigación de los elementos fiscos y químicos presentes en el proyecto

- Deberá de contarse con la vigilancia externa adecuada a fin de evitar el acceso de personas, animales y vehículos innecesarios par la ejecución del proyecto

- Se deberá de contar con rutas de escape libres de obstáculos (debidamente identificadas) para el personal en el caso de incendio o cualquier eventualidad que requiera el desalojo inmediato de las instalaciones

- No se permitirá que personal trabaje bajo áreas donde se realicen obras de alzado de cualquier tipo de material, soldadura o corte de elementos metálicos salvo que la parte inferior de donde se realicen dichos trabajos cuenten con elementos u obras de protección que impidan el paso de chispas o residuos de soldadura que puedan ocasionar daño.

- El plantel de  obra deberá de contar con áreas especificas de labores especificas tales como áreas de corte, soldado y armado de elementos metálicos, corte de piezas de piso, etc.

- Se debe acordonar con una cinta amarilla de peligro toda area de trabajo que tenga gente trabajando en alto.

- Todo equipo de oxiacetileno debe tener su protector para retorno de flama.

Consideraciones generales ambientales

En las áreas particulares del proyecto donde se genere polvo en suspensión se deberá de regar las superficies a manera de minimizar el efecto, queda prohibido el uso de aceite quemado para evitar este fenómeno

Las mezclas de concreto deberán ser realizadas en un mismo sitio o zonas predefinidas, esto para evitar la infiltración de la lechada del concreto

Los desechos de concreto sólido deberán de ser recolectados en periodos frecuentes y dispuestos en lugares predefinidos

Todas las áreas que por razones obvias de la construcción tengan que ser dañadas o afectadas deberán de reparase y mejorarse al finalizar los trabajos

Se deberá de disponer en obra un único lugar para que los empleados puedan tomar sus alimentos, de igual forma se deberá de disponer de agua potable suficiente para el consumo humano

En las postas de vigilancia se deberá contar con los números de emergencia y auxilio locales, en el mismo lugar deberá de disponerse de al menos un extinguidor de incendios

Los desechos orgánicos sólidos generados en los lugares de alimentación deberán de ser colocados en un solo sitio y botados de acuerdo a la frecuencia del tren de aseo local respectivo

ESPECIFICACIONES ESPECIALES DE CONSTRUCCION

En algunas especificaciones se menciona cierto tipo de marcas o modelos (como patrón de referencia), queda a discreción del Ofertante la presentación de materiales de otras marcas u modelos siempre y cuando estas igualen o excedan las características técnicas de las marcas o modelos solicitados.

01	 Reconocimiento del lugar de las obras

El Ofertante deberá de inspeccionar el predio donde se ubicará el proyecto para así poder determinar las facilidades o dificultades que enfrentará al momento de realizar las obras.

02 	Protección a las estructuras existentes

El Ofertante deberá proteger todas las estructuras de carácter publico y privado que se encuentren dentro del lote y en las colindancias del proyecto y será responsable de daños y de las reparaciones requeridas.

03 	Bodegas

El Ofertante deberá de considerar en su oferta la disposición en sitio de cualquier tipo de estructuras provisionales necesarias para la administración y construcción del proyecto.

El Ofertante deberá ubicar el cerco, considerando dejar libre un área  para la circulación de peatones, equivalente al ancho de acera, de manera que el transeúnte nunca circule por la calle, carretera o calzada que circula al proyecto. Cualquier accidente o multa originada por considerar esta disposición será por cuenta del licitante.

04 	Desechos humanos

El Ofertante deberá de considerar la disposición de cabinas o baterías de servicios sanitarios para el uso del personal de obra, ejecutivo y visitas al proyecto, también deberá de considerar el mantenimiento de dichas instalaciones de manera tal que se mantengan limpias y en buen estado, el licitante será responsable del transporte o eliminación de todos los desechos sólidos.

05 	Vigilancia

El Ofertante deberá en considerar todo el personal necesario para la vigilancia en los bienes y propiedades del contratista que se encuentran dentro del predio de construcción.

06	Seguros para los empleados

Adicionalmente a lo requerido en la invitación a Ofertar, todos y cada uno de los empleados que el Ofertante utilice en el proyecto deberán ser asegurados del IHSS.

07	Marcado

El contratista deberá de marcar los ejes y referencias mediante el uso de instrumentos topográficos de precisión, deberá también marcar cuántos puntos sean necesarios como banco de medición y control, estos puntos deberán plasmarse en un plano de referencia para el uso y control de la supervisión del proyecto.

La información relativa a los niveles y cotas se muestran en los planos. El Ofertante obtendrá por escrito del Supervisor, la ubicación y los valores de los Bancos de Nivel y puntos de control horizontal  permanentes que serán usados.

Antes de comenzar los trabajos, deberá establecerse de manera firme y sólida, el nivel de referencia a utilizar.

El Ofertante debe colocar estacas y bases que establecen los límites y contornos de la obra, así mismo debe asegurar la conservación de estas, así como su restauración o reemplazo si llegaran a ser dañados.

08	Niveletas

Se deberá de considerar el uso de madera como niveletas o de cualquier otro elemento que permita el control de nivelación.

09	Demoliciones

Cualquier elemento que sea necesario demoler para poder llevar a cabo las obras se realizara de acuerdo a lo sugerido por la supervisión.

10	Señalización

Se deberá de considerar la señalización vehicular, peatonal y de seguridad necesaria para la protección de empleados, visitas y personas que circulen en los alrededores del proyecto, también se deberá incluir el costo del rótulos) de responsabilidad del proyecto que incluya el nombre del proyecto, diseñadores, compañía supervisora y contratista de construcción.

11  Dosificación y calidad del concreto, se realizara de acuerdo a las especificaciones que

indique la supervisión.

12        Limpieza

Limpiar completamente el encofrado y superficies adyacentes para recibir el concreto.

Remover astillas, madera, aserrín y otros deshechos justo antes de colocar el concreto.

Reajustar las formaletas y amarres después de que se ha colocado el concreto, si se requiere, para eliminar la fuga de mortero y mantener el alineamiento correcto.

13            Construcción

La construcción de los encofrados deberá seguir la ubicación alineamiento y altura de los elementos a fundir según se indica en los planos. Su construcción, se hará de modo que los moldes queden bien asegurados y adecuadamente apuntalados, especialmente en aquellas porciones típicas o no contempladas en el diseño.

Previo el inicio de los vaciados deberá solicitarse la inspección y aprobación de los encofrados por parte del Supervisor, pero esto en ninguna forma releva al Contratista de la responsabilidad por la adecuación de los encofrados.

El Contratista deberá cuidar que todas las instalaciones, tubos, pernos y demás elementos que deban ir empotrados en el concreto, queden fijados en su lugar antes de la fundición. Salvo que el Supervisor de otra instrucción, se deberá dejar en los encofrados una contra flecha  de 12mm(1/2”) por cada 5 m de claro de toda viga que tenga 5 m o mas de longitud.

- SUPERVISION

El IHSS tendrá un representante en la obra para la supervisión de las obras y tendrá las funciones Dirigir y organizar el desarrollo del proyecto, tendrá la facultad para recibir la obra y firmar y autorizar las estimaciones mediante los avances de obra.

SECCION 4

DOCUMENTACION LEGAL

SECCION 4 – DOCUMENTACION LEGAL

Sobre 1, Documentación Legal: el documento deberá de incluir lo siguiente:

Portada, indicando el nombre del oferente y la leyenda “Documentación Legal”

Índice: indicando el número de página de cada uno de los numerales siguientes

Separadores; entre cada uno de los capítulos o partes siguientes

Datos del Participante: se deberá de indicar el nombre de la empresa, domicilio donde se remita correspondencia, numero de teléfono, numero de fax, correo electrónico y la persona de contacto

Carta Propuesta según el formato establecido en el Anexo “B”

Constitución de Sociedad, en una fotocopia legible donde se verifique su inscripción en el registro de la propiedad, debidamente autenticada por notario público, si se trata de documentos con procedencia del extranjero seguir los requisitos exigidos por la ley para que su autenticidad tenga valor y efecto en Honduras.

Poder de Representación: donde se indique el nombre del representante legal de la empresa;(quien firmará cada uno de los folios de la Documentación y podrá en su momento firmar posibles contratos) o indicar si el mismo consta en la escritura de Constitución de Sociedad, cuando se trata de una Persona Jurídica, todo lo anterior debidamente autenticado por notario público.

Declaración Jurada , debidamente Autenticada por Notario Público, donde haga constar que la empresa oferente, el Representante Legal o Mandatario con Poderes Especiales o Generales de Administración y los Socios NO están comprendidos en las Inhabilidades establecidas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. (Ver Formulario Adjunto, anexo C).

Constancia extendida por la Procuraduría General de la República (EN ORIGINAL), en donde se haga constar que la empresa oferente NO tiene cuentas pendientes con el Estado.

Constancia de Solvencia con el IHSS, vigente a la fecha de la apertura de ofertas y copia de planillas

Declaración Jurada de Calidad del Servicio a prestar debidamente Autenticada por Notario Público.

Tarjeta de identidad, Fotocopia Legible y Autenticada de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la Empresa.

Inscripción en la cámara de comercio; Acreditar estar inscrito y solvente en la Cámara de Comercio e Industrias, vigente a la fecha de apertura.

Solvencia Profesional; Solvencia de la Empresa  con el CICH o CIRSE, en esta se deberá de indicar si la empresa esta habilitada para realizar obras de construcción de preferencia para edificios y hospitales.

Constancia de Inscripción y Clasificación en el Registro de Contratistas del Estado, de la Secretaria de Finanzas o bien de la Oficina Normativa de Compras y Contrataciones, dependencia de las Oficinas de Modernización del Estado.

Solvencia Municipal extendida por la Alcaldía del domicilio del participante, vigente a la fecha de apertura de ofertas

Solvencia Municipal del Representante Legal del participante vigente a la fecha de apertura de ofertas.

Permiso de Operación vigente, extendida por la Alcaldía del domicilio de la empresa.

Constancia de la D.E.I. de la Empresa y del Representante Legal de la empresa vigente a la fecha de apertura.

Constancia de solvencia del INFOP, vigente a la fecha de apertura.

Declaración Jurada autenticada por Notario Publico, sobre la veracidad de la información suministrada por el Representante Legal del participante y el contador publico que firma los Estados Financieros dispuestos en el documento técnico adjunto.

Estipulación Compromisoria de Precalificación elaborada y completada por la Empresa Participante de conformidad al ANEXO “A”

.

ANEXO “A”

| Numero de Referencia: |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proceso | Precalificación para la “PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y HOSPITALES EN EL IHSS” |
| Numero de registro provisional |  |

ESTIPULACION COMPROMISORIA DE PRECALIFICACION

Se entiende y acuerda que la Información presentada mediante los Documentos de Precalificación, será usada por el IHSS, para determinar a su único criterio y discreción, la Precalificación de los participantes en las futuras Licitaciones relacionadas con la “Prestación de servicios para la construcción de Edificios y Hospitales en el IHSS”, que se realizaran a partir  del Año 2006.

El posible contratista acepta que de ser Precalificado, es porque el IHSS lo considera competente para ejecutar el,(los) contratos de acuerdo a su categoría, para lo cual acuerda cumplir adecuadamente con las condiciones y obligaciones que se establezcan.

Asimismo, queda convenido y aceptado que, el abajo firmante en su condición de participante, renuncia a cualquier reclamo en contra del IHSS, referente a la DECISION que la misma tome respecto a los Precalificados. Se entiende que la Decisión del IHSS, con respecto a la Precalificación, es final y no esta sujeta a apelación de ninguna clase.

La suscripción por el abajo firmante de esta estipulación, Garantiza como lo prueba la Declaración Jurada que aquí se solicita, la veracidad y la exactitud de todas las declaraciones y todos las requisitos solicitados en este documento.

El abajo firmante por este medio, autoriza y pide a cualquier Institución Publica, Privada, compañías de Seguros, Bancos, Fabricantes, Proveedores de Materiales y/o Equipo, Distribuidores, Ingenieros, Arquitectos o cualquier otra Firma o Corporación, a proporcionar cualquier información pertinente, que sea requerida por el IHSS, y que esta considere como necesaria para verificar la información y aseveraciones proporcionadas a continuación por el abajo firmante.

El abajo firmante, entiende y acuerda que se le podrá solicitar información adicional, y conviene en proporcionarla, cuando el IHSS se la solicite, en forma expresa y en el Plazo indicado. El incumplimiento de esta estipulación tendrá  como consecuencia su descalificación.

Fechado en Tegucigalpa M.D.C. el _________de________________del Año 2006

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SELLO

ANEXO “B”

##### CARTA PROPUESTA

| Numero de Referencia: | 001-2005 |
| --- | --- |
| Nombre del Proceso | Precalificación para la “PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA A CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y HOSPITALES EN EL IHSS” |
| Numero de registro provisional |  |

Dirección  Ejecutiva del

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Barrio Abajo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL IHSS:

Actuando en mi condición de Representante de la (Empresa o contratista individual) denominado:

_____________________________________________________________________________

Por este medio DECLARO: Haber obtenido y examinado las Bases y Condiciones de la Precalificación en referencia, cuyos servicios ofrezco suministrar en la forma y tiempo requeridos por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Acepto presentar los Documentos Legales según lo solicitado en el Documento de precalificación; los cuales adjunto en este sobre, para que sean revisados y analizados por el Comité de Precalificación.  Y me comprometo aceptar el resultado de la Evaluación Legal, que sea el más conveniente a los intereses del  IHSS.

Finalmente designo el nombre, cargo, dirección y teléfono de la persona que tiene plena autoridad para resolver cualquier reclamo que pueda surgir con relación a la Documentación Legal presentada como detallo a continuación:

NOMBRE:__________________________________________________________

CARGO:____________________________________________________________

DIRECCIÓN:________________________________________________________

TELEFONO_________________________________________________________

La presente Documentación Legal consta de ________________folios útiles.

En fe de lo cual y para seguridad de la DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, firmo la presente a los______________días del mes de______________________del dos mil seis.

________________________________________

Firma y Sello del Representante Legal de la Empresa

ANEXO “C”

DECLARACIÓN JURADA

Yo,____________________________________________________________,actuando en mi condición de_____________________________________________________________________________de la Sociedad__________________________________________________________________, para efectos de cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado de Honduras; por este medio formulo la siguiente DECLARACIÓN JURADA para mi persona, mi representada y los socios, en virtud de ser participante de la PRECALIFICACION DE EMPRESAS N° 001-2005. para la “PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y HOSPITALES EN EL IHSS” - PRIMERO: No hemos sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal.- SEGUNDO: No hemos sido objeto de sanción administrativa firme en dos o más expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco (5) años.- TERCERO: No hemos sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores.- CUARTO: No somos funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos.- QUINTO: No hemos dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción.- SEXTO: Ningún socio o representante de nuestra empresa es cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato.- SÉPTIMO: Que el suscrito  socio y esta compañía en nuestro capital social no participan funcionarios o empleados públicos que tengan influencia por razón de sus cargos o participarán directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección del contratista, ni contamos con socios cónyuges, persona vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad que tengan funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior.- OCTAVO: No hemos intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación ni hemos participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseño o términos de referencia.- NOVENO: Por lo que no estamos comprendidos en ningún caso de los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. DECIMO: Declaro así mismo que todo lo aseverado en éste acto es cierto, facultando al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, para investigar todo lo aquí jurado.

Lugar y Fecha__________________________________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

______________________________________________________________________________

AUTENTICA NOTARIAL:_______________________________________________________