## Hoja1
COMISIÓN NACIONAL DE DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN (CONDEPOR)
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL
|  |  | Fecha: |  | Insertar logo empresa aquí
| CONCURSANTE: NOMBRE EMPRESA AQUÍ |  | Convocatoria No:
Concurso No:
CUADRO DE CANTIDADES "CONSTRUCCIÓN DE ÁREA COMERCIAL EN EL ESTADIO NACIONAL JOSÉ DE LA PAZ HERRERA"
No. | DESCRIPCIÓN | OBRA CONTRATADA
|  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | Preliminares
1.01 | Trazo y Niveleteado con Topografía | ML | 1190 |  | 0
1.02 | Demolición de pared de bloque existente (1.50m desde corona superior de muro existente) | ML | 104.78 |  | 0
1.03 | Demolición de viga existente (0.30x0.50m) Incluye acarreo de material demolido a zona de desperdicio dentro del proyecto. | ML | 104.5 |  | 0
1.04 | Conformacion de superficie con material selecto | M2 | 1993.73 |  | 0
1.05 | Excavacion para Zapatas Aisladas (2.5m x 2.5m) | M3 | 178.75 |  | 0
1.06 | Delimitación para Espacio de Oficinas (1 Oficina para Contratista, 1 Oficina para Supervisión). Incluir Baños, Espacio para Cocineta con Lavatrasto, Unidades de A/C, y Servicio de Internet. | GLB | 1 |  | 0
1.07 | Delimitación de Espacio para Bodegas de Materiales y Recreación de Personal de la Obra | GLB | 1 |  | 0
1.08 | Alquiler de Modulos de Baños Temporales y Suministro de Sistema de Lavado de Manos Temporal para uso durante la duración del proyecto. Incluir Limpieza. | GLB | 1 |  | 0
1.09 | Resanes y Reparaciones Necesarios a Estructuras Existentes | GLB | 1 |  | 0
1.1 | Delimitación de Espacio de Trabajo de Zonas Accesibles al Público durante periodo de ejecución del proyecto. | GLB | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
2 | Mampostería
2.01 | Pared Bloque de 6"; 2#2 horizontal @ 2 hiladas | M2 | 2230 |  | 0
2.02 | Solera Inicial 0.15m x 0.15m; Concreto 3000 psi; 4#3 y #2@0.20m | ML | 945 |  | 0
2.03 | Solera Intermedia 0.15m x 0.15m; Concreto 3000 psi; 4#3 y #2@0.20m | ML | 945 |  | 0
2.04 | Solera de Cierre 0.15m x 0.10m; Concreto 3000 psi; 2#3 y #2@0.20m | ML | 945 |  | 0
2.05 | Castillo 0.15m x 0.15m; Concreto 3000 psi; 4#3 y #2@0.20m | ML | 592.8 |  | 0
2.06 | Castillo 0.15m x 0.10m; Concreto 3000 psi; 2#3 y #2@0.20m | ML | 292.8 |  | 0
2.07 | Repello de Paredes con Mortero 1:4 | M2 | 3958.4 |  | 0
2.08 | Pulido de Paredes | M2 | 3661.07 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
3 | Estructura
3.1 | Cimentación:
3.1.01 | Excavacion para Zapatas Aisladas (2.5m x 2.5m) | M3 | 178.75 |  | 0
3.1.02 | Relleno y Compactado en Excavación de Zapatas Aisladas con Material Selecto (2.5m x 2.5m) | M3 | 123.75 |  | 0
3.1.03 | Zapata Aislada Z-4; 2.5x2.5m; t=0.35m; 12#5 A/D L=2.35; Concreto 4000 psi, Acero G.60 | UND | 22 |  | 0
3.1.04 | Firme de Concreto Pobre e=0.05m con Concreto 2000 psi | M2 | 137.5 |  | 0
3.1.05 | Pedestal de Concreto P-1 (0.70m x 0.55m); Armado Longitudinal 12#8; Estribos #3@10cm segun detalle en plano; Concreto 4000 psi, Acero G.60 | ML | 17.6 |  | 0
3.1.06 | Impermeabilizante de Pedestales. Membrana líquida impermeabilizante de un solo componente, modificada con polímero, a base de agua, aplicada en frío, que es ideal para aplicaciones verticales y horizontales de impermeabilización sin uniones. | ML | 17.6 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
3.2 | Estructuras Metálicas:
3.2.01 | Placa de Acero Tipo PL-1 (0.4m x 0.55m) e=1 1/4". Acero GR. 50. Incluye 8 PERNOS ∅ 1" L=20" ASTM F1554 GR 55, CON WASHER CUADRADO L=0.065M, e=3/8", ASTM A572 GR 50. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos y capa de grout 1 1/2"en union con pedestal | UND | 22 |  | 0
3.2.02 | Columna Metálica CM-1 W14x68. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos y Placa Atiesadora de 3/4" según detalle de union. | ML | 103.84 |  | 0
3.2.03 | Viga Metálica VM-1 W24x55. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos | ML | 1078.55 |  | 0
3.2.04 | Viga Metálica VM-2 W18x65. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos y Placas Atiesadoras según Detalle de Conexión DC-1 | ML | 101.2 |  | 0
3.2.05 | Placa de Acero en Conexión DTA-1 (0.3m x 0.55m) e=3/4". Acero GR. 50. Incluye 8 PERNOS ∅ 3/4" L=10" ASTM F1554 GR 55 en puntos de perforación con broca. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos y rellenar agujeros con epoxico Hit RE-500 o similar. | UND | 21 |  | 0
3.2.06 | Placa de Acero en Conexión DTA-2 (0.3m x 0.65m) e=3/4". Acero GR. 50. Incluye 8 PERNOS ∅ 3/4" L=10" ASTM F1554 GR 55 en puntos de perforación con broca. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos y rellenar agujeros con epoxico Hit RE-500 o similar. | UND | 21 |  | 0
3.2.07 | Crucetas de Arriostre en Losa de Entrepiso. Angulo 2"x2"x3/16". Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos. (ML medido en planta) | ML | 404 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
3.3 | Estructuras de Concreto:
3.3.01 | Firme de Concreto Pulido; Concreto 3000 psi e=0.10m; Malla Electrosoldada 6x6-6/6. Incluye sello de juntas elastomérico | M2 | 1993.73 |  | 0
3.3.02 | Demolición y Reconstruccion de Acera Frontal e=15cm; Concreto 3000 psi; Acero #3@30 A/D | M2 | 157.5 |  | 0
3.3.03 | Bordillo en Perimetro de Acera 15x15cm; Concreto 3000 psi; 4#3 y #2@20cm | ML | 105 |  | 0
3.3.04 | Rampas de Concreto en Accesos Vehiculares | M2 | 30 |  | 0
3.3.05 | Losa de Entrepiso; Concreto 4000 psi; e=0.06m sobre la cresta; Lamina Megadeck Cal. 22 con Pernos de Cortante Nelson S3L de 3/4"; Acero de Refuerzo #3@20cm A/D | m2 | 1164.38 |  | 0
3.3.06 | Escaleras de Concreto E-1 en acceso a zona de graderías en N2; Concreto 3000 psi | UND | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
3.4 | Herrería:
3.4.01 | Escaleras Metálicas E-2 colindante a modulo de baños N1. Incluye de Detalles de Fijación de Estructura, Pintura Anticorrosiva y Pintura de Acabado Final | UND | 1 |  | 0
3.4.02 | Barandal Metálico en Escaleras Metálicas E-2. Incluye Pintura Anticorrosiva y Pintura Acabado Final | ML | 40 |  | 0
3.4.03 | Cubierta Inferior de Graderías con Lamina de Aluzinc Cal.26 | M2 | 2462.02 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
4 | Acabados
4.01 | Enchape de Pared de Baños. Oslo White Mate Rect. 30x60cm | M2 | 297.33 |  | 0
4.02 | Enchape de piso en Baños. Pietra Francesa Light Gray Mate 60x60cm | M2 | 145.01 |  | 0
4.03 | Cielo Falso de Durock. Suministro e Instalacion de estructura con Canaleta de carga, canal Furring, alambre galvanizado #16, clavo de acero con argolla; Lamina Durock 1/2" | M2 | 145.01 |  | 0
4.04 | Sellador en Paredes de Bloque en Locales (1 mano de sellador) | M2 | 2722.97 |  | 0
4.05 | Pintura en Pasillos Interiores Acabado Mate. Color segun especificaciones de autoridades. (Resistente a la decoloración, descascaramiento, ampollamiento. Protección contra hongos y moho. Para ambientes húmedos.) (1 mano de sellador, 2 manos de pintura) | M2 | 938.1 |  | 0
4.06 | Pintura en Fachada Exterior Acabado Mate. Color segun especificaciones de autoridades. (Resistente a la decoloración, descascaramiento, ampollamiento. Protección contra hongos y moho. Para ambientes húmedos.) (1 mano de sellador, 2 manos de pintura) | M2 | 546 |  | 0
4.07 | Pintura de Acabado Final en Estructural Metálicas (1 mano). Color según especificación de autoridades. | M2 | 2423.5112 |  | 0
4.08 | Pintura en Cielo Falso de Baños. Color Blanco. (Resistente a la decoloración, descascaramiento, ampollamiento. Protección contra hongos y moho. Para ambientes húmedos.) (1 mano de sellador, 2 manos de pintura) | M2 | 145.01 |  | 0
4.09 | Muro Cortina en Fachada N2; Capacidad de resistencia estructural, aislamiento termico, durabilidad, estética y rendimiento optico en terminos de protección contra la intemperie. | M2 | 521.74 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
5 | Instalaciones Electricas
5.1 | Equipos Eléctricos
5.1.01 | Suministro e Instalación de estructura de entrada línea primaria conos de alivio conexión de cable xlp cruceta de 96 pulg. | UND | 1 |  | 0
5.1.02 | Asistencia Instalación de Equipo de Medición Definitiva. | UND | 1 |  | 0
5.1.03 | Suministro e instalación de transformador tipo PAD Mounted, 225Kva, 13.8Kv - 120/240V | UND | 1 |  | 0
5.1.04 | Suministro e instalación de main breaker trifasico, 600A, montado en gabinete NEMA 1 | UND | 1 |  | 0
5.1.05 | Suministro e instalación de transferencia automatica, 120/208V, 600A con supresor de trasientes. | UND | 1 |  | 0
5.1.06 | Suministro e instalación de generador electrico, trifasico, Diesel, 4 hilos, 180KW, F.P=0.8, 60Hz, tipo Insonorizado cerrado con tanque de combustible y cargador de baterias. | UND | 1 |  | 0
5.1.07 | Suministro e instalación de SUPRESOR DE TRANSCIENTES DE 480KA, 208/120V, 3 FASES 4 HILOS, SSPO2EMA48D | UND | 1 |  | 0
5.1.08 | Suministro Kit de botas para conectar cable XLP 1/0 133%transformador Padmounted | UND | 1 |  | 0
5.1.09 | Suministro conos de alivio para 13.8 kv | UND | 3 |  | 0
5.1.10 | Suministro e instlacion de mufa recta de tres agujeros para tubo 4 pulg | UND | 1 |  | 0
5.1.11 | Suministro e instalación de panel principal PP, trifasico, tipo I-Line, 120/208V, 60HZ, con barras de aluminio de 600A, main breaker 600A, con barra maestra de tierra, de 42 espacios, 4 Hilos. Con los siguientes breakers ramales 2 unidades 200A/3P, 7 unidades 125A/3P. | UND | 1 |  | 0
5.1.12 | Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 200A, 208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 6 breakers de 2P/60A | UND | 2 |  | 0
5.1.13 | Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 125A, 208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 3 breakers de 2P/60A y 3 breakers de 2P/30A | UND | 1 |  | 0
5.1.14 | Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 200A, 208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 6 breakers de 2P/30A | UND | 2 |  | 0
5.1.15 | Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 125A, 208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 4 breakers de 2P/30A y 2 breakers de 2P/30A | UND | 1 |  | 0
5.1.16 | Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 200A, 208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 6 breakers de 2P/50A | UND | 2 |  | 0
5.1.17 | Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 200A, 208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 4 breakers de 2P/50A, 2 breakers de 2P/100A | UND | 1 |  | 0
5.1.18 | Suministro e instalación de centro de carga monofasico, 120/240V, nema 1, 4 espacios, con barras de 100A y 2 breakers ramales de 20A/1P | UND | 19 |  | 0
5.1.19 | Suministro e instalación de centro de carga monofasico, 120/240V, Nema 1, 8 espacios, con barras de 100A con los siguientes breakers ramales, 2 unidades de 20A/1P y 1 unidad de 20A/2P | UND | 19 |  | 0
5.1.20 | Suministro e instalación de centro de carga monofasico, 120/240V, nema 1, 12 espacios, con barras de 100A con los siguientes breakers ramales, 2 unidades de 20A/1P y 1 unidad de 20A/2P | UND | 16 |  | 0
5.1.21 | Suminstro e instalación de panel eléctrico, trifasico, 120/208V, 4Hilos, con barras de aluminio de 100A y main breaker 100A, Nema 1, con los siguientes breakers ramales 9 breakers 20A/1p y 1 breaker 20/2P | UND | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
5.2 | Alimentadores Eléctricos
5.2.01 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico con cable 2x10 Fases + 1x10Neutro +1x12Tierra THHN, Cu. | ML | 1360 |  | 0
5.2.02 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico con cable 2x6 Fases + 1x8Neutro +1x12Tierra THHN, Cu. | ML | 900 |  | 0
5.2.03 | Suminsitro e instalación de alimentador eléctrico con cable 2x8 Fases + 1x10Neutro + 1x12Tierra THHN, Cu. | ML | 1360 |  | 0
5.2.04 | Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" | ML | 100 |  | 0
5.2.05 | Suministro e instalación de tubería EMT 1" | ML | 210 |  | 0
5.2.06 | Suministro e instalación de tubería EMT 1-1/4" | ML | 180 |  | 0
5.2.07 | Suminstro e instalación de bandeja portacables tipo ducto, metalica galvanizada, UL, 16" | ML | 10 |  | 0
5.2.08 | Suminstro e instalación de bandeja portacables tipo ducto, metalica galvanizada, UL, 12" | ML | 190 |  | 0
5.2.09 | Suministro e instalación de alimentador para panel principal desde ATS, con cable 2x(3x250MCM Fases + 1x250MCM Neutro + 1x1/0 THHN Tierra) en tubería EMT 2x4" | ML | 20 |  | 0
5.2.10 | Suministro e instalación de alimentador main breaker desde transformador PAD Mounted, con cable 2x(3x250MCM Fases + 1x250MCM Neutro + 1x1/0 THHN Tierra) en tubería EMT 2x4" | ML | 50 |  | 0
5.2.11 | Suministro e instalación de alimentador para generador desde transferencia automatica, con cable 2x(3x250MCM Fases + 1x250MCM Neutro + 1x1/0 THHN Tierra) en tubería EMT 2x4" | ML | 50 |  | 0
5.2.12 | Suministro e instalación de alimentador XLPE#1/0 AL 133% TUBERIA PVC SCH40 4" | ML | 150 |  | 0
5.2.13 | Suministro e instalación de alimentador para panel PA con cable 2x2 THHN Fases + 1x2 THHN Neutro + 1x6 Tierra en tubería EMT 1-1/2" | ML | 15 |  | 0
5.2.14 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para panel PL3 con cable 3x6 Fases + 1x8Neutro +1x12Tierra THHN, Cu en tubería EMT 1-1/4" | ML | 70 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
5.3 | Iluminación
5.3.01 | Salida eléctrica para luminaria con cable 3x12THHN en tubería EMT 1/2" | UND | 148 |  | 0
5.3.02 | Suminstro e instalación de luminaria tipo High Bay, 120V, 150W, 1800lm, IP65, 4000K. | UND | 45 |  | 0
5.3.03 | Suminstro e instalación de luminaria led, 2x4Fts, 120V, 5000Km 4x18W, 5500LM. | UND | 17 |  | 0
5.3.04 | Suminstro e instalación de luminaria de emergencia, LED, 6W, 0-10V, con dos focos | UND | 14 |  | 0
5.3.05 | Suminstro e instalación de luminaria hermetica, 120V, 2.10Mts, 2x36W, IP65, LED. | UND | 72 |  | 0
5.3.06 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, 15A, 120V | UND | 56 |  | 0
5.3.07 | Suministro e instalación de sensor ultrasonico de presencia, 120V | UND | 4 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
5.4 | Fuerza
5.4.01 | Salida eléctrica, suminsitro e instalación de tomacorriente normal, doble polarizado, 15A, 125V, Nema 5-15R | UND | 217 |  | 0
5.4.02 | Salida eléctrica para aire acondicionado, 240V, con cable 2x12 Fases + 1x12Tierra, con tuberia EMT 3/4" | UND | 34 |  | 0
5.4.03 | Salida electrica para aire acondicionado en local L3, con cable 3x8Fases + 1x12Tierra THHN, en tubería EMT 3/4". | UND | 1 |  | 0
5.4.04 | Salida eléctrica para bomba de agua, 240V, con cable 2x12 Fases + 1x12Tierra, en tubería EMT 3/4" (Prevista) | UND | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
5.5 | Varios
5.5.01 | Red de Tierra, con cable 2/0 AWG de cobre desnudo, incluye varillas de aterrizaje y unión mediante soldadura exotermica. Se debe incluir costo de excavación | UND | 1 |  | 0
5.5.02 | Instalación de Barra de Tierra 4"x10"x1/4" | UND | 1 |  | 0
5.5.03 | Diseño y tramite de aprobación de diseño ante ENEE para la instalación de transformador tipo PAD MOUNTED. | UND | 1 |  | 0
5.5.04 | Tramite de reccepción de proyecto ante ENEE | UND | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
6 | Sistema Hidrosanitario
6.1 | Divisiones de Baños:
6.1.01 | Suministro e Instalación de Divisiones de Baños de Acero Inoxidable en Baños de Hombres N1. (1 Modulo de Sanitario de Discapacitados y 7 Sanitarios Regulares) | GLB | 1 |  | 0
6.1.02 | Suministro e Instalación de Divisiones para Urinarios de Acero Inoxidable en Baño de Hombres N1 (27 Modulos de Urinarios) | GLB | 1 |  | 0
6.1.03 | Suministro e Instalación de Divisiones de Baños de Acero Inoxidable en Baños de Mujeres N1. (1 Modulo de Sanitario de Discapacitados y 13 Sanitarios Regulares) | GLB | 1 |  | 0
6.1.04 | Suministro e Instalación de Divisiones de Baños de Acero Inoxidable en Baños de Hombres N2. (4 Modulos de Sanitarios Regulares) | GLB | 1 |  | 0
6.1.05 | Suministro e Instalación de Divisiones para Urinarios de Acero Inoxidable en Baño de Hombres N2 (9 Modulos de Urinarios) | GLB | 1 |  | 0
6.1.06 | Suministro e Instalación de Divisiones de Baños de Acero Inoxidable en Baños de Mujeres N2. (8 Modulos de Sanitarios Regulares) | GLB | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
6.2 | Equipos Sanitarios:
6.2.01 | Suministro e Instalación de Sanitario para Discapacitados. Antivandálico Cerámica o Porcelana de Alta Resistencia. Fijaciones Antiremoción. Incluye Sistema de Descarga Tipo Fluxometro y accesorios de instalación. | UND | 2 |  | 0
6.2.02 | Suministro e Instalación de Sanitarios Regulares. Antivandálicos. Cerámica o Porcelana de Alta Resistencia. Fijaciones Antiremoción. Incluye Sistema de Descarga Tipo Fluxometro y accesorios de instalación. | UND | 32 |  | 0
6.2.03 | Suministro e Instalación de Urinarios. Antivandálicos. Cerámica o Porcelana de Alta Resistencia a Impactos y Rayaduras. Incluye Sistema de Descarga Tipo Fluxometro y accesorios de instalación. | UND | 36 |  | 0
6.2.04 | Suministro e Instalación de Top de Lavamanos de Granito. Lavamanos Empotrado bajo Top. Incluir estructura metálica para fijación a pared | UND | 4 |  | 0
6.2.05 | Suministro e Instalación de Lavamanos de Cerámica o Porcelana de Alta Resistencia a Impactos y Rayaduras. Empotrable Bajo Top de Granito. Incluye Grifo Tipo "Push" de Cierre Automático y accesorios de instalación. | UND | 16 |  | 0
6.2.06 | Suministro e Instalación de Lavamanos de Pedestal en Oficina de Administración. Incluye Grifería y accesorios de instalación. | UND | 1 |  | 0
6.2.07 | Suministro e Instalación de Sanitario Económico en Oficinas Administrativas. Incluye Accesorios de Instalación. | Unidad | 1 |  | 0
6.2.08 | Suministro e Instalación de Ducha. Incluye Grifería y Regadera | Unidad | 1 |  | 0
6.2.09 | Suministro e Instalación de Dispensadores de Papel Higienico. Acero Inoxidable | UND | 34 |  | 0
6.2.10 | Suministro e Instalación de Dispensadores de Papel Toalla. Acero Inoxidable | UND | 8 |  | 0
6.2.11 | Suministro e Instalación de Barras de Apoyo de Discapacitados en Santiarios Discapacitados. Acero Inoxidable | UND | 2 |  | 0
6.2.12 | Pileta de Concreto en Cuartos de Aseo. Incluye Acabado Liso de Pileta, Grifo y Rival. | UND | 2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
6.3 | Aguas Negras y Ventilación:
6.3.01 | Marcación y Replanteo | mL | 1273.41 |  | 0
6.3.02 | Excavación No Clasificada | m³ | 470.1 |  | 0
6.3.03 | Aterrado y Compactado con Material Selecto | m³ | 365.66 |  | 0
6.3.04 | Material Selecto Compactado para Acostillado de Tubería | m³ | 157.59 |  | 0
6.3.05 | Cama de Arena e = 0.10 m. | m³ | 91.41 |  | 0
6.3.06 | Caja de Registro Sanitaria | Unidad | 11 |  | 0
6.3.07 | Suministro e Instalación de Tubería Ø 8" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 35.81 |  | 0
6.3.08 | Suministro e Instalación de Tubería Ø 6" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 82.59 |  | 0
6.3.09 | Suministro e Instalación de Bajante de Tubería Ø 6" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 8.8 |  | 0
6.3.10 | Suministro e Instalación de Tubería Ø 4" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 300 |  | 0
6.3.11 | Suministro e Instalación de Bajante de Tubería Ø 4" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 79.2 |  | 0
6.3.12 | Suministro e Instalación de Tubería Ø 2" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 392.58 |  | 0
6.3.13 | Suministro e Instalación de Tubería para Ventilación Ø 2" PVC SDR-41 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 309.88 |  | 0
6.3.14 | Suministro e Instalación de Tubería para Ventilación Ø 1 1/2" PVC SDR-41 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 87.6 |  | 0
6.3.15 | Prueba Hidrostática en Tuberías | mL | 1273.41 |  | 0
6.3.16 | Suministro e Instalación de Tapón con Registro de Ø 4" | Unidad | 4 |  | 0
6.3.17 | Suministro e Instalación de Tapón con Registro de Ø 2" | Unidad | 2 |  | 0
6.3.18 | Suministro e Instalación de Coladera de Piso de Ø 2" | Unidad | 9 |  | 0
6.3.19 | Conexión a Colector Existente de Aguas Residuales | Global | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
6.4 | Agua Potable:
6.4.01 | Marcación y Replanteo | mL | 1067.39 |  | 0
6.4.02 | Excavación No Clasificada | m³ | 2.75 |  | 0
6.4.03 | Aterrado y Compactado con Material Selecto | m³ | 2.15 |  | 0
6.4.04 | Cama de Arena e = 0.10 m. | m³ | 0.6 |  | 0
6.4.05 | Suministro e Instalación Medidor de Agua Potable de Ø 1 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
6.4.06 | Suministro e Instalación Medidor de Agua Potable de Ø 3/4" | Unidad | 54 |  | 0
6.4.07 | Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta de Ø 1 1/2" | Unidad | 14 |  | 0
6.4.08 | Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta de Ø 3/4" | Unidad | 57 |  | 0
6.4.09 | Suministro e Instalación de Válvula de Un Solo Paso de Ø 1 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
6.4.10 | Suministro e Instalación de Válvula de Un Solo Paso de Ø 3/4" | Unidad | 54 |  | 0
6.4.11 | Suministro e Instalación de Montante con Tubería Ø 2" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 9.9 |  | 0
6.4.12 | Suministro e Instalación de Tubería Ø 2" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 100.98 |  | 0
6.4.13 | Suministro e Instalación de Tubería Ø 1 1/2" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 497.82 |  | 0
6.4.14 | Suministro e Instalación de Tubería Ø 1" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 21.21 |  | 0
6.4.15 | Suministro e Instalación de Tubería Ø 3/4" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 364.28 |  | 0
6.4.16 | Suministro e Instalación de Tubería Ø 1/2" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.) | mL | 73.2 |  | 0
6.4.17 | Prueba Hidrostática en Tuberías | mL | 1067.39 |  | 0
6.4.18 | Conexión a Red Interna Existente de Agua Potable (Incluye Medición, Válvulas y Accesorios.) | Global | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
6.5 | Otros:
6.5.01 | Red de Drenaje Pluvial | Global | 1 |  | 0
6.5.02 | Sistema de Supresión de Incendios | Global | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
7 | Puertas y Portones Metálicos
7.01 | Suministro e Instalación de Puertas Metálicas (0.8m x 2.10m) en Baños de Nivel 1. Contramarco y Lamina Glavanizada, Calibre segun Especificaciones Técnicas de ofertante, Acabado de sitio con pintura automotriz y Sellador satinado color gris. | UND | 2 |  | 0
7.02 | Suministro e Instalación de Puertas Metálicas (0.8m x 2.10m) en Baños de Nivel 2. Contramarco y Lamina Glavanizada, Calibre segun Especificaciones Técnicas de ofertante, Acabado de sitio con pintura automotriz y Sellador satinado color gris. | UND | 2 |  | 0
7.03 | Suministro e Instalación de Puerta Metálica (0.8m x 2.10m) en Cuarto Eléctrico. Contramarco y Lamina Glavanizada, Calibre segun Especificaciones Técnicas de ofertante, Acabado de sitio con pintura automotriz y Sellador satinado color gris. | UND | 1 |  | 0
7.04 | Suministro e Instalación de Puertas Metálicas (0.8m x 2.10m) en Cuartos de Aseo. Contramarco y Lamina Glavanizada, Calibre segun Especificaciones Técnicas de ofertante, Acabado de sitio con pintura automotriz y Sellador satinado color gris. | UND | 2 |  | 0
7.05 | Suministro e Instalación de Portón Metálico en Acceso #9 (4.95m x 3.83m) | UND | 1 |  | 0
7.06 | Suministro e Instalación de Portón Metálico en Acceso #10 (5m x 3.83m) | UND | 1 |  | 0
7.07 | Suministro e Instalación de Portón Metálico Corredizo en Acceso #11 (4.88m x 5.18m) | UND | 1 |  | 0
7.08 | Suministro e Instalación de Portón Metálico Bocatoma Segundo Nivel (1.61m x 3m) | UND | 1 |  | 0
7.09 | Suministro e Instalación de Portón Metálico Vehicular en Acceso #9 (5.01m x 2.84m) | UND | 1 |  | 0
7.1 | Suministro e Instalación de Portón Metálico Acceso Gradería (4.94m x 3.25m) | UND | 1 |  | 0
7.11 | Suministro e Instalación de Portón Metálico Acceso Gradería #2 (5m x 3.25m) | UND | 1 |  | 0
7.12 | Suministro e Instalación de Portón Metálico Vehicular en Acceso #11 (8.85m x 7.08m) | UND | 1 |  | 0
7.13 | Suministro e Instalación de Porton Metálico en Salida de Emergencia (2.25m x 1.83m) | UND | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
8 | Rotulación y Señalización
8.01 | Suministro e Instalación de Rotulo Exterior sobre Muro Cortina "Estadio Nacional José de la Paz Herrera". Incluye estructura y accesorios de instalación según recomendaciones del proveedor. | UND | 1 |  | 0
8.02 | Suministro e Instalación de Rotulo Principal de Centro Comercial | UND | 1 |  | 0
8.03 | Suministro e Instalación de Rotulos de Señalización en Zonas de Acceso Vehiculares | UND | 7 |  | 0
8.04 | Suministro e Instalación de Rotulos de Señalizacion de Baños | UND | 4 |  | 0
8.05 | Suministro e Instalación de Rotulo de Señalizacion de Cuarto Eléctrico | UND | 1 |  | 0
8.06 | Suministro e Instalación de Rotulo de Señalización de Escaleras | UND | 2 |  | 0
8.07 | Suministro e Instalación de Rotulos de Señalización de Areas de Acceso en Bocatomas de Estadio | UND | 3 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
9 | Obras Varias
9.01 | Acarreo de Materiales de Desperdicio a Botadero aprobado fuera del proyecto | GLB | 1 |  | 0
9.02 | Limpieza Final | GLB | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
| Total de Obras a Ejecutar |  |  |  | 0
| Imprevistos (12.5%) |  |  |  | 0
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| Concursante: | Firma y Sello Representante Legal Empresa |  | FIRME AQUÍ
Insertar logo empresa aquí
| NOMBRE EMPRESA AQUÍ | Nombre Representante Legal Empresa |  | NOMBRE AQUÍ