## PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AULAS TALLER UPNFM
SAN PEDRO SULA.
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CAMPUS SAN PEDRO SULA |  |  |  |  | 2019-05-01
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BODEGA 5.00 X 5.00 M
1.02 | CERCA PERIMETRAL LAMINA ZINC CAL 28 ACANALADA + ESTRUCTURA DE MADERA
SUB-TOTAL
2 | DEMOLICIONES
3 | DEMOLICION DE ACERA PERIMETRAL EDIFICIO EXISTENTE |  | M² | #REF! | #REF!
4 | DEMOLICION DE PARED DE LADRILLO RAFON EN EDIFICIO EXISTENTE |  | M² | #REF! | #REF!
5 | DESMONTAJE DE BALCONES |  | UND | #REF! | #REF!
6 | DESMONTAJE DE VENTANA |  | UND | #REF! | #REF!
7 | DESMONTAJE DE MALLA CICLON EXISTENTE |  | ML | #REF! | #REF!
2.01 | DEMOLICION DE TUBERIA PVC VARIOS DIAMETROS (A.P.; A.LL.; A.N.) | 30 | ML |  | 0
2.02 | DEMOLICION DE CAJAS DE REGISTRO | 2 | UND |  | 0
SUB-TOTAL
3 | CONSTRUCCION DEL SITIO
3.01 | TRAZADO Y MARCADO | 1995.31 | M² |  | 0
#REF! | CORTE Y BOTADO TALUD |  | M³ |  | 0
3.02 | EXCAVACION PARA ZAPATAS Y SOBRECIMINTO DE BLOQUE (ZAPATAS) | 580.58 | M³ |  | 0
3.03 | RELLENO MATERIAL SELECTO COMPACTADO e=0.20 M | 90.09 | M³ |  | 0
3.04 | RELLENO MATERIAL SELECTO COMPACTADO (INSTALACIONES) | 84.45 | M³ |  | 0
3.05 | RELLENO MATERIAL GRANULAR (INSTALACIONES) | 28.15 | M³ |  | 0
3.06 | ACARREO MATERIALES SOBRANTES VOLQUETA | 778 | M³ |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
4 | CONCRETO
4.01 | ZAPATA Z-1 DE 3.50x3.50. e=0.50m con 20#5 @ 0.169m A.S. | 9 | UND |  | 0
4.02 | ZAPATA Z-2, 3.15x3.15 e=0.45m, con 17#5 @0.178m A.S. | 10 | UND |  | 0
5.02 | PEDESTALES C-1, 0.40m X 0.40 M. 12#6, #3@0.15 M y #3@0.15 M INTERCALADO, CONCRETO 280 Kg/cm2.(VER DETALLE) |  | ML |  | 0
6.02 | VIGA TENSORA 0.20m X 0.30 M, 4#5, #3@0.20 M, CONCRETO 280kg/cm2 |  | ML |  | 0
7.02 | COLUMNA C-1 de 0.40m X 0.40 M, 12#6, #3@0.15 m y #3@0.15 m INTERCALADO, CONCRETO 280Kg/cm2. |  | ML |  | 0
8.02 | VIGA AEREA, V-1 0.30 X 0.60 m, 4#6 + 2#4 + 2#3, #3@ , CONCRETO 280kg/cm2 |  | ML |  | 0
9.02 | VIGA AEREA, V-2 0.30 X 0.60 m, 4#6 + 2#4 + 2#3, #3@ , CONCRETO 280kg/cm2 |  | ML |  | 0
10.02 | VIGA AEREA, V-3 0.30 X 0.60 m, 4#6 + 2#4 + 2#3, #3@ , CONCRETO 280kg/cm2 |  | ML |  | 0
11.02 | LOSA ENTREPISO ALIGERADA LAMINA GALVATECK (o similar) CAL. 24 + FIRME DE CONCRETO e= 0.10 M 3000 PSI, #2@0.30 M |  | M² |  | 0
12.02 | LOSA ENTREPISO CANALETA 2"X6" DOBLE + LAMINA CAL. 26, #2@0.30 A.S. + FIRME e=0.10 M. CONCRETO 3000 PSI |  | M² |  | 0
4.03 | FIRME CONCRETO SIMPLE e=0.10 M (ACERAS) | 400.5 | M² |  | 0
4.04 | FIRME CONCRETO SIMPLE e=0.05 M (INTERIOR EDIFICIO) | 2886 | M² |  | 0
4.05 | LOSA ESCALERAS | 98.22 | M² |  | 0
4.06 | LOSA AEREA MUEBLE COCINETA e=0.10 M C.R. | 5.6 | ML |  | 0
4.07 | LOSA AEREA MUEBLE BAÑOS e=0.10 M C.R. | 37.37 | ML |  | 0
4.08 | CASTILLO C-1, 0.15X0.15 M, 4#3, #2@0.15 M,4000 PSI | 1085.42 | ML |  | 0
4.09 | CASTILLO C-2, 0.15X0.15 M, 2#3, #2@0.15 M, 4000 PSI | 1039.44 | ML |  | 0
4.1 | CASTILLO C-3, 0.10X0.30 M, 3#3, #2@0.15 M, 4000 PSI | 120.78 | ML |  | 0
5.1 | JAMBA VERTICAL CR-2, 0.10X0.15 M, 2#3, #2@0.20 M, 4000 PSI |  | ML |  | 0
6.1 | SOLERA INFERIOR SI-1, 0.15 X 0.20 M, 4#3, #2@0.20 M, 4000 PSI |  | ML |  | 0
7.1 | SOLERA INFERIOR S-1, 0.15 X 0.20 M, 4#3, #2@0.20 M, 4000 PSI CUARTO MAQUINAS |  | ML |  | 0
4.11 | BATIENTE DE 0.15 X 0.10 M, 2#3, #2@0.15 M, 4000 PSI | 306.14 | ML |  | 0
5.11 | BATIENTE B-1, 0.15 X 0.10 M, 2#3, #2@0.15 M, 4000 PSI CUARTO MAQUINAS |  | ML |  | 0
4.12 | CARGADOR DE 0.15 X 0.10 M, 2#3, #2@0.15 M, 4000 PSI | 425.34 | ML |  | 0
5.12 | CARGADOR CA, 0.15 X 0.10 M, 2#3, #2@0.15 M, 4000 PSI CUARTO MAQUINAS |  | ML |  | 0
4.13 | SOLERA SUPERIOR DE 0.15 X 0.25 M, 4#3, #2@0.15 M, 4000 PSI | 243.39 | ML |  | 0
5.13 | SOLERA SUPERIOR SR, 0.15 X 0.15 M, 4#3, #2@0.20 M, 4000 PSI SUBESTACION |  | ML |  | 0
6.13 | SOLERA SUPERIOR SR, 0.15 X 0.15 M, 4#3, #2@0.20 M, 4000 PSI CUARTO MAQUINAS |  | ML |  | 0
7.13 | ZAPATA CORRIDA MODULO ESCALERAS-ELEVADOR, 1.00 X 0.20 M, REF. LONG. Nº3@15cm, REF. TRANSV. Nº4@20 cm, CONCRETO 3,000 PSI |  | ML |  | 0
4.14 | LOSA DE ENTREPISO NERVADA CON BLOQUE DE 8" Y ALACRAN #2 @15CM. E CONCRETO 5CM | 2850.7 | M² |  | 0
4.15 | VIGA AEREA, V-1 0.35 X 0.70 m, 8#6 + 4#8 Y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 64.33 | ML |  | 0
4.16 | VIGA AEREA, V-2 0.35 X 0.70 m, 10#8 + 3#6 Y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 19.21 | ML |  | 0
4.17 | VIGA AEREA, V-3 0.35 X 0.70 m, 2#8 + 8#6 Y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 193.08 | ML |  | 0
4.18 | VIGA AEREA, V-4 0.35 X 0.70 m, 2#8 + 10#6 Y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 168.28 | ML |  | 0
4.19 | VIGA AEREA, V-5 0.35 X 0.70 m, 8#6 Y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 19.21 | ML |  | 0
4.2 | VIGA AEREA, V-6 0.35 X 0.70 m, 6#6 + 2#8 Y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 257.32 | ML |  | 0
4.21 | VIGA AEREA, V-7 0.35 X 0.70 m, 4#6 Y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 15.7 | ML |  | 0
4.22 | VIGA AEREA, V-8 0.35 X 0.70 m, 5#5 Y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 4.1 | ML |  | 0
4.23 | VIGA AEREA, V-9 0.35 X 0.70 m, 3#5 + 2#6 Y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 6.7 | ML |  | 0
4.24 | VIGA AEREA, V-10 0.35 X 0.70 m, 5#5 y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 15.62 | ML |  | 0
4.25 | VIGA AEREA, V-11 0.35 X 0.70 m, 4#8 + 6#6 y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 160.05 | ML |  | 0
4.26 | VIGA AEREA, V-12 0.35 X 0.70 m, 4#8 + 6#6 y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 48 | ML |  | 0
4.27 | VIGA AEREA, V-13 0.35 X 0.70 m, 4#8 + 2#6 y #3@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 160.35 | ML |  | 0
4.28 | NERVIO N-1 0.10 X 0.25 m, 4#4 Y #2@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 1124.64 | ML |  | 0
4.3 | NERVIO N-2 0.10 X 0.25 m, 4#4 + 1#3 Y #2@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 176.12 | ML |  | 0
4.31 | NERVIO N-3 0.10 X 0.25 m, 4#4 + 1#3 Y #2@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 192.94 | ML |  | 0
4.32 | NERVIO N-4 0.10 X 0.25 m, 4#4 + 1#3 Y #2@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 550.14 | ML |  | 0
4.33 | NERVIO N-5 0.10 X 0.25 m, 4#4 + 1#3 Y #2@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 403.42 | ML |  | 0
4.34 | NERVIO N-6 0.10 X 0.25 m, 4#4 Y #2@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 765.38 | ML |  | 0
4.35 | NERVIO N-7 0.10 X 0.25 m, 4#4 Y #2@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 165.5 | ML |  | 0
4.36 | NERVIO N-8 0.10 X 0.25 m, 3#4 + 1#5 Y #2@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 59.4 | ML |  | 0
4.37 | NERVIO N-9 0.10 X 0.25 m, 4#4 Y #2@15CM, CONCRETO 280kg/cm2 | 99 | ML |  | 0
4.38 | FIRME DE CONCRETO e=0.10 M @ 30CM A.S. (RAMPAS) | 80.95 | M² |  | 0
4.39 | ZAPATA Z-3 DE 2.90x2.90. e=0.45m con 15#5 @ 0.185m A.S. | 6 | UND |  | 0
4.4 | ZAPATA Z-4 DE 2.65x2.65. e=0.40m con 13#5 @ 0.194m A.S. | 5 | UND |  | 0
4.41 | ZAPATA Z-5 DE 2.20x2.20. e=0.35m con 10#5 @ 0.231m A.S. | 2 | UND |  | 0
4.42 | ZAPATA Z-6 DE 1.75x1.75 e=0.35m con 10#5 @ 0.231m A.S. | 3 | UND |  | 0
4.43 | ZAPATA Z-7 DE 1.35x1.35 e=0.35m con 7#4 @ 0.205m A.S. | 5 | UND |  | 0
4.44 | COLUMNA C-4, 0.15X0.30 M, 6#3, #2@0.15 M, 4000 PSI | 193.98 | ML |  | 0
4.45 | COLUMNA C-5, 0.15X0.20 M, 4#3, #2@0.15 M, 4000 PSI | 106.14 | ML |  | 0
4.46 | COLUMNA C-6 0.15X0.40 M, 6#4, #3@0.15 M, 4000 PSI | 197.64 | ML |  | 0
4.47 | COLUMNA C-7, 0.30X0.20 M, 4#5, #3@0.20 M, 4000 PSI | 3.66 | ML |  | 0
4.48 | COLUMNA C-8 0.15X0.45 M, 6#4, #3@0.15 M, 4000 PSI | 3.66 | ML |  | 0
4.49 | COLUMNA C-9, 0.20X0.40 M, 4#5, #3@0.20 M, 4000 PSI | 65.88 | ML |  | 0
4.5 | COLUMNA C-10, 0.15X0.50 M, 6#4, #3@0.15 M, 4000 PSI | 25.62 | ML |  | 0
5.5 | CASTILLO C-11, 0.15X0.30 M, 6#3, #2@0.15 M, 4000 PSI |  | ML |  | 0
4.51 | COLUMNA C-12, 0.40X0.40 M, 8#5, #3@0.20 M, 4000 PSI | 58.56 | ML |  | 0
4.52 | COLUMNA C-13, 0.40X0.40 M, 8#6, #3@0.15 M, 4000 PSI | 373.32 | ML |  | 0
4.53 | COLUMNA C-14, 0.30X0.30 M, 4#6, #@0.15 M, 4000 PSI | 10.98 | ML |  | 0
4.54 | ZAPATA CORRIDA DE 0.80x0.20. e=0.50m con 4#3 Y #3@ 0.20m | 450.49 | ML |  | 0
4.55 | SOBRE ELEVACIÓN DE BLOQUE DE 6" CON 1#3 @0.63m + #3@ esquina (verticales) + 1#3 en la1ra hilada de bloque + 1#3 @ 3 hiladas (horizontales) | 900.97 | M² |  | 0
4.56 | SOLERA DE CIMENTACION DE 0.15x0.20 con 4#3 y #2@0.15m | 450.49 | ML |  | 0
4.57 | ZAPATA ESCALERAS DE 1.80x1.00. e=0.250m con 5#3 Y 9#3@ 0.20m | 1 | UND |  | 0
4.58 | ZAPATA ESCALERAS DE 1.50x1.00. e=0.250m con 5#3 Y 8#3@ 0.20m | 1 | UND |  | 0
4.59 | SOLERA DE ARRANQUE ESCALERA #2 DE 0.20x0.30. con 4#3 Y #3@ 0.20m | 1.5 | ML |  | 0
4.6 | SOLERA DE ARRANQUE ESCALERA #1 DE 0.20x0.30. con 4#3 Y #3@ 0.20m | 1.8 | ML |  | 0
4.61 | PARED DE BLOQUE A TIZÓN CON BLOQUE DE 6 Y 2#3@ HUECO Y 2#3@ 3 HILADAS | 4.15 | M² |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
5 | ALBAÑILERIA
4.01 | PARED BLOQUE 0.15X0.20X0.40 M, REF. HORIZONTAL Y VERTICAL + LIGA e=0.025, MORTERO 1:4 | 3328.88 | M² |  | 0
5.01 | PARED LADRILLO PLANCHADO 4 CARAS REFORZADO, INCLUYE CASTILLOS CL-1, CL-2 y CL-3, REF. HORIZONTAL @40 cm. LIGA e0.015 M, MORTERO 1.4 cm. (INCL. DUCTERIA) |  | M² | #REF! | #REF!
6.01 | PARED LADRILLO RAFON RUSTICO, LIGA e=0.025 M, MORTERO 1:4. (INCL. DUCTERIA ELECTRICA) |  | M² | #REF! | #REF!
7.01 | SELLAR BOQUETE EN PARED LADRILLO PLANCHADO EN BOQUETE AIRE ACONDICIONADO |  | M² | #REF! | #REF!
8.01 | ENCHAPE FACHALETA BARRO |  | M² | #REF! | #REF!
9.01 | ENCHAPE FACHALETA BARRO |  | M131 | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL
6 | METALES
7 | JOIST J-1 h= 0.30 m. CUERDA SUPERIOR 2 ANGULOS 2"X2"X1/8", CUERDA INFERIOR 2 ANGULOS 2"X2"X1/8",CORDONES O CELOSIAS #4@0.30 M (Ver detalle de anclajes) |  | ML | #REF! | #REF!
8 | BALCON TIPO B-1 DE 3.60M X 1.45M. MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", PLATINA DE 3/4" X 1/8", 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE NEGRO. |  | M² | #REF! | #REF!
9 | BALCON TIPO B-2 DE 1.80M X 1.45M. MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", PLATINA DE 3/4" X 1/8", 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE NEGRO. |  | M² | #REF! | #REF!
10 | BALCON TIPO B-3 DE 1.34M X 0.85M. MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", PLATINA DE 3/4" X 1/8",2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE NEGRO. |  | M² | #REF! | #REF!
11 | BALCON TIPO B-5 5.00M X 1.45M. MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", PLATINA DE 3/4" X 1/8", 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE NEGRO. |  | M² | #REF! | #REF!
12 | BALCON TIPO B-6 1.83M X 1.45M. MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", PLATINA DE 3/4" X 1/8", 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE NEGRO. |  | M² | #REF! | #REF!
13 | BALCON TIPO B-7 DE 1.423M X 0.60M. MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", PLATINA DE 3/4" X 1/8", 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE NEGRO. |  | M² | #REF! | #REF!
14 | BALCON TIPO B-8 DE 1.66M X 0.60M. MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", PLATINA DE 3/4" X 1/8", 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE NEGRO. |  | M² | #REF! | #REF!
15 | BALCON TIPO B-9 DE 1.80M X 2.77M. MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", PLATINA DE 3/4" X 1/8", 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE NEGRO. |  | M² | #REF! | #REF!
16 | PASAMANOS EN AZOTEA |  | ML | #REF! | #REF!
6.01 | PASAMANOS METALICO EN GRADAS | 81.81 | ML |  | 0
6.02 | PUERTA METAL CUARTO MAQUINAS | 1 | UND |  | 0
7.02 | BALCON CUARTO DE MAQUINAS |  | M² | #REF! | #REF!
8.02 | CUBIERTA CANALETA 2"X4" + LAMINA ALUZINC CAL. 26 |  | M² | #REF! | #REF!
9.02 | MALLA CICLON h=5 PIES + TUBO HG 1 1/2" + VARILLA #3 |  | ML | #REF! | #REF!
10.02 | PORTON MALLA CICLON |  | UND | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL
8 | PUERTAS Y VENTANAS
8.01 | VENTANA TIPO V-1 DE 2.00 X 0.80M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE. | 153 | UND |  | 0
8.02 | VENTANA TIPO V-2 DE 3.18 X 2.00M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE. | 6 | UND |  | 0
8.03 | VENTANA TIPO V-3 DE 2.00 X 2.00M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE. | 6 | UND |  | 0
8.04 | VENTANA TIPO V-4 DE 0.80 X 0.80M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE. | 8 | UND |  | 0
8.05 | VENTANA TIPO V-5 DE 1.18 X 2.00M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE. | 3 | UND |  | 0
8.06 | VENTANA TIPO V-6 DE 2.00 X 2.00M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE. | 2 | UND |  | 0
8.07 | VENTANA TIPO V-7 DE 0.83 X 2.60M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE. | 2 | UND |  | 0
8.09 | VENTANA TIPO V-8 DE 1.79 X 0.80M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE. | 6 | UND |  | 0
8.1 | VENTANA TIPO V-9 DE 2.00 X 2.40M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE. | 3 | UND |  | 0
8.11 | VENTANA TIPO V-10 DE 2.00 X 2.40M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE PROYECTABLE | 2 | UND |  | 0
8.12 | PUERTA P-1 DE 1.00 X 2.50M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE ABATIBLE | 59 | UND |  | 0
8.13 | PUERTA P-3 DE 0.80 X 2.50M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE ABATIBLE | 10 | UND |  | 0
8.14 | PUERTA P-4 DE 0.70 X 0.60M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE ABATIBLE | 18 | UND |  | 0
8.15 | PUERTA P-5 DE 0.60 X 2.50M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE. | 8 | UND |  | 0
8.16 | PUERTA PA-1 DE 2.00 X 3.00M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE. | 11 | UND |  | 0
9.16 | PUERTA P-5/E DE 0.95M X 2.10M , CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO CURADA, FORRO DE PLYWOOD DE PINO DE 1/8" CON BISAGRAS DE 3"X3" DORADAS Y TOPE DE MEDIA LUNA. 2 MANOS DE SELLADOR Y 3 MANOS DE BARNIZ POLIURETANO. |  | UND |  | 0
8.17 | PUERTA P-6 DE 0.80M X 2.50M METALICA ABATIBLE. | 1 | UND |  | 0
8.18 | PUERTA P-7 DE 1.00M X 2.50M METALICA ABATIBLE. | 16 | UND |  | 0
9.18 | PUERTA METÁLICA TIPO P-8/C DE 1.18M X 2.10M, DOBLE HOJA CON ESTRUCTURA DE ANGULO DE 1" X 1" TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" LÁMINA DE ACERO DE 1/16" DE ESPESOR, VIDRIO FIJO NEVADO 3/16" DE ESPESOR, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA APLICADA CON COMPRESOR. |  | UND |  | 0
10.18 | PUERTA METÁLICA TIPO P-9/C DE 0.74M X 2.10M , DOBLE HOJA CON ESTRUCTURA DE ANGULO DE 1" X 1" TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" LÁMINA DE ACERO DE 1/16" DE ESPESOR, VIDRIO FIJO NEVADO 3/16" DE ESPESOR, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA APLICADA CON COMPRESOR. |  | UND |  | 0
8.19 | VENTANA TIPO V-11 DE 1.00 X 0.80M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE PROYECTABLE | 1 | UND |  | 0
8.2 | VENTANA TIPO V-12 DE 0.85X 0.80M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE PROYECTABLE | 2 | UND |  | 0
8.21 | VENTANA TIPO V-13 DE 1.00X 0.60M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE PROYECTABLE | 2 | UND |  | 0
8.22 | VENTANA TIPO V-14 DE 0.85X 2.00M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE PROYECTABLE | 1 | UND |  | 0
8.23 | VENTANA TIPO V-15 DE 1.00X 0.60M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO VIDRIO FIJO TRANSPARENTE PROYECTABLE | 15 | UND |  | 0
8.24 | PUERTA PA DE 1.30 X 2.55M. DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO | 1 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
9 | ACABADOS
9.01 | REPELLO Y PULIDO PAREDES. | 10145.07 | M² |  | 0
9.02 | TALLADO DE ELEMENTOS | 1904.44 | ML |  | 0
9.03 | PISO TIPO PORCELANATO | 2791.33 | M² |  | 0
10.03 | MOLDURA CERAMICA 0.07X0.33 M. |  | ML |  | 0
9.04 | CERAMICA EN PARED DE BAÑOS DE 25X30CM | 645.94 | M² |  | 0
10.04 | CERAMICA EN PISO ANTIDESLIZANTE |  | M² |  | 0
9.05 | PINTURA DE ACEITE EN PAREDES EXTERIORES | 3172.06 | M² |  | 0
10.05 | PINTURA DE ACEITE EN RASGOS |  | ML |  | 0
11.05 | PINTURA DE ACEITE EN CIELOS |  | M² |  | 0
12.05 | PARED TABLA YESO REGULAR 2 CARAS |  | M² |  | 0
13.05 | PARED DUROCK 2 CARAS |  | M² |  | 0
14.05 | CIELO FALSO TABLA YESO |  | M² |  | 0
9.06 | CIELO FALSO FIBRA MINERAL | 2732 | M² |  | 0
10.06 | IMPERMEABILIZANTE PAREDES SILICON TRANSPARENTE |  | M² |  | 0
9.07 | IMPERMEABILIZANTE LOSA | 1084.62 | M² |  | 0
9.08 | LIMPIEZA GENERAL | 1 | GLB |  | 0
9.09 | CISADO | 369.4 | ML |  | 0
9.1 | PINTURA DE AGUA EN PAREDES INTERIORES | 2252.01 | M² |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
17000 | INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN Y EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN
17001 | Suministro e Instalación Estructura Alta Tensión, para Acometida 3 PH en Alta Tensión incluye Conos de Alivio ( para cable XLP 15 KV), Pararrayos (10 KV) y Corta Circuitos 15 KV |  | UNI | #REF! | #REF!
17002 | Suministro e Instalación acometida en Alta tensión a Pad Mounted 225 KVA 3PH 120/208 Y Cable 3 No. 1/0 XLP - 15 KV Ducto RMC 3" y Ducto PVC 3" C40 |  | ML | #REF! | #REF!
17003 | Suministro e Instalación Pad Mounted 225 KVA 3PH 120/208 Y en losa de concreto 4000 PSI Espesor 0.15 m L= 1.50 m A= 1.10 m incluye Transformadores de Corriente 200:1 A (3) mas Base de Medición 200A |  | UNI | #REF! | #REF!
CIRCUITOS ALIMENTADORES
17004 | Sum. e Inst. Alimentador: Pad Mounted 225 KVA - SwitchBoard 3PH 800A 120/208 - V - Y 6 No. 350 MC - THWN + 2 No.3/0 AWG-THWN(N) Ducto: 2 x Diam.= 3" PVC Cedula 40. Incluye Obra Civil ( ranurado, instalación , resane y capa de concreto 2" de espesor sobre corrida del ducto) Profundidad mínima de enterramiento del ducto= 18" s.n.p.t. |  | ML | #REF! | #REF!
17005 | Sum. e Inst. Alimentador: SwitchBoard 3PH 800A - CC ELEV. 3 No. 6 AWG - THHN + 2 No.8 AWG-THHN ( N y T) Diam.= 2" PVC Cedula 40(incluye ranurado, acuñado y resane) |  | ML | #REF! | #REF!
17006 | Sum. e Inst. Alimentador: Switchboard - "CC - 01" 3 No. 2 AWG-THHN + 1 No.2 AWG-THHN(N) + 1 No.8 AWG-THHN(T) Diam. = 2" PVC C40 (incluye ranurado, acuñado y resane) |  | ML | #REF! | #REF!
17007 | Sum. e Inst.Alimentador: Switchboard - "CC - AA01" 3 No. 2 AWG-THHN + 1 No.8 AWG-THHN(N) + 1 No.8 AWG-THHN(T) Diam. = 2" PVC C40 (incluye ranurado, acuñado y resane) |  | ML | #REF! | #REF!
17008 | Sum. e Inst. Sub - Alimentador CC - 01 - "CC - CM." 2 No. 8 AWG-THWN + 2 No.10 AWG-THWN(N y T) Diam. = 1 1/2" PVC C40 (incluye ranurado, acuñado y resane) |  | ML | #REF! | #REF!
SWITCHBOARD Y CENTROS DE CARGA
17009 | Suministro e Instalación SwitchBorad 800A - 3 PH 120/208 V -Y. MCB= 800 A 36 Espacios Isc.= 65,000 ARMS. Barras de Tierras y Neutro Aisladas. Dispositivo de Protección( Breakers) 3P -125 A(2), 3P - 90 A(1) . Incluye Obra Civil |  | UNI | #REF! | #REF!
17010 | Suministro e Instalación Centro de Carga "CC-01" 150 A - 3PH 120/208 V - Y 30 Espacios. Barras de Tierras y Neutro Aisladas Dispositivos de Protección: 1P - 20A(18), 2P - 50A(1). Incluye Obra Civil |  | UNI | #REF! | #REF!
17011 | Suministro e Instal. Centro de Carga "CC- AA01" 150 A - 3PH, 120/208 V - Y 24 Espacios Barras de Tierras y Neutro Aisladas Dispositivos de Protección: 2P - 40A(2), 3P - 40A(4). Incluye Obra Civil |  | UNI | #REF! | #REF!
17012 | Suministro e Instal. Centro de Carga "CC- ELEV." 150 A - 3PH, 120/208 V - Y 12 Espacios Barras de Tierras y Neutro Aisladas . Dispositivos de Protección: 3P - 80A (1), 1P - 20A (2). Incluye Obra Civil |  | UNI | #REF! | #REF!
17013 | Suministro e Instal. Centro de Carga "CC- CM." 125 A - 1PH, 120/208 V - 12 Espacios Barras de Tierras y Neutro Aisladas Dispositivos de Protección: 2P - 40A (1), 1P - 20A(2). Incluye Obra Civil |  | UNI | #REF! | #REF!
ILUMINACIÓN
17014 | Suministro e Instal. Salidas de Iluminación, 2 No.12 AWG - THHN Ducto PVC C40 3/4". Incluye Obra Civil |  | ML | #REF! | #REF!
17015 | Suministro e Instal. Luminarias Fluoresc. Flush. 2' x 4 ', 4 x 32 Vatios - 120 V, Difusor PL5. |  | UNI | #REF! | #REF!
17016 | Suministro e Instal. Luminarias Fluoresc. Flush. 2' x 2', 4 x 17 Vatios - 120 V, Difusor PL5. |  | UNI | #REF! | #REF!
17017 | Suministro e Instal. Luminarias de Emergencia 2 x 25 Vatios 12 VDC - 120V Similar a Lithonia ELR4 Incluye Obra Civil ( ranurado, acuñado y resane) |  | UNI | #REF! | #REF!
17018 | Suministro e Instal. Luminarias Incandescentes 1 x 75 W ( a criterio del Arquitecto) |  | UNI | #REF! | #REF!
17019 | Suministro e Instal. Salidas de Interruptores Sencillos Cable12 THHN Ducto PVC C40 3/4" Incluye Obra Civil |  | ML | #REF! | #REF!
17020 | Suministro e Instal. Salidas de Interruptores Dobles Cable12 THHN Ducto PVC C40 3/4" Incluye Obra Civil |  | ML | #REF! | #REF!
17021 | Suministro e Instal. Salidas de Interruptores Vaivén Cable12 THHN Ducto PVC C40 3/4". Incluye Obra Civil |  | ML | #REF! | #REF!
17022 | Suministro e Instal. de Interruptores Sencillos 15 A - 120V Incluye caja Galv. Pesada 2"x4"x2". |  | UNI | #REF! | #REF!
17023 | Suministro e Instal. de Interruptores Dobles 15 A - 120V Incluye caja Galv. Pesada 2"x4"x2". |  | UNI | #REF! | #REF!
17024 | Suministro e Instal. de Interruptores Vaivén 15 A - 120V Incluye caja Galv. Pesada 2"x4"x2". |  | UNI | #REF! | #REF!
FUERZA
17025 | Suministro e Instal. de Salidas de Tomacorrientes Uso General , 3 x No.12 AWG - THHN. Ducto PVC C40 3/4" Incluye ranurado, acuñado y resane |  | ML | #REF! | #REF!
17026 | Suministro e Instal de Tomacorriente Doble de Uso General de Tipo Puesta a Tierra. 15 A - 120V mas placa. Incluye Caja 2"x 4" x 2", Galvanizada tipo pesada. |  | UNI | #REF! | #REF!
17027 | Suministro e Instal de Salida Toma para Circuito Especial (Hornos Microondas, Secadoras de manos, Horno Eléctrico, refrigerador) 3 x No.12 AWG - THHN Ducto PVC C40 3/4". Incluye ranurado, acuñado y resane |  | ML | #REF! | #REF!
17028 | Suministro e Instal Tomacorriente Circuito Especial 15A - 120V mas placa. incluye caja galvanizada Tipo pesada, 2" x 4"x 2" |  | UNI | #REF! | #REF!
TELEFONÍA , CATV Y DATOS
17029 | Suministro e Instal. Salida Telefónica, Cable Tel 4 pares Ducto PVC C40 3/4". Incluye ranurado, acuñado y resane |  | ML | #REF! | #REF!
17030 | Suministro e Instal. Salida CATV, Cable RG59 Ducto PVC C40 3/4". Incluye ranurado, acuñado y resane |  | ML | #REF! | #REF!
17031 | Suministro e Instal. Toma Telefónica Sencilla, con terminal hembra para conector RJ11. incluye caja galvanizada Tipo pesada, 2" x 4"x 2" |  | UNI | #REF! | #REF!
17032 | Suministro e Instal. Toma CATV, mas conector hembra para cable Coaxial RG59. incluye caja galvanizada Tipo pesada, 2" x 4"x 2" |  | UNI | #REF! | #REF!
17033 | Suministro e Instal. Caja de Registro Telefónico 24 pares. Incluye Obra Civil |  | UNI | #REF! | #REF!
17034 | Suministro e Instal. Salida de Datos, Cable UTP6A en canaleta 4" X 4". . Incluye ranurado, acuñado y resane |  | ML | #REF! | #REF!
17035 | Suministro e Instal. Toma p/ Datos, Placa con Jack Hembra para terminal RJ45. incluye caja galvanizada Tipo pesada, 2" x 4"x 2" |  | UNI | #REF! | #REF!
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
17036 | Suministro e Instalación Salida Unidad Mini Split de AA 2 y 1 1/2 Tons. de Refrigeración. incluye Unidad Compresora (UC) mas Unidad Manejadora (UM ) correspondiente. 3 No. 10 THHN Ducto PVC C40 3/4", mas EMT Diam.= 3/4" y accesorios. Incluye Obra Civil ( ranurado, acuñado y resane) |  | ML | #REF! | #REF!
17037 | Suministro e Instalación toma para Unidad Compresora ( UC) y Unidad Manejadora ( UM), AA Mini Split de 2 y 1 1/2 Tons. de Refrigeración 208 V. Incluye caja galvanizada pesada 2" x 4" x 2" mas Disconect Switch( Cuchilla ) 3HP 2P - 208 V |  | UNI | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL |  |  |  |  | #REF!
18000 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
18001 | DETECTOR DE HUMO Y CALOR EN CIELO, TIPO ALARMA, SUPERFICIAL |  | UND | #REF! | #REF!
18002 | EXTINTORES EN PARED, CAPACIDAD 10 LBS, POLVO QUIMICO SECO Y CO2, CLASE ABC |  | UND | #REF! | #REF!
18003 | INTERRUPTOR PARA ALARMA CONTRA INCENDIOS O EMERGENCIAS EN PARED. |  | UND | #REF! | #REF!
18004 | ROTULOS PLASTICOS INDICATIVOS |  | UND | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL |  |  |  |  | #REF!
10 | Obras Electricas Exteriores
1.01 | Diseño y tramites ENEE y EEH para legalizacion de conexión de transformador | 1 | GLB |  | 0
10.02 | Suministro e instalacion de Acometida Subterranea con 3 Cables XLPE # 2 para fases y 1#2 para neutro, 13.8 KV al 133%, en ducto de 4" PVC CD-40, incluye todos los accesorios de proteccion y herrajes según lo normado, tambien la excavacion, relleno y compactado | 20 | ML |  | 0
10.03 | Suministro e instalacion transformador pad mounted de 500 kva , tipo loop feed, 3 fases, 4 hilos , 120/208 v, 13.8 /7.92 kv delta- estrella , incluye red de tierra | 1 | UND |  | 0
10.04 | Suministro e instalacion de acometida principal desde Transformador PAdMounted hasta Main Principal con 5#350 MCM por fase, 5#350 MCM Neutro, 1#4/0 Cu THNN para tierra y tuberia PVC CD-40 de 4 plg 4 tubos | 12 | ML |  | 0
10.05 | Suministro e instalacionde main principal de 1500 Amp | 1 | UND |  | 0
10.06 | Suministro e instalacion de acometida principal desde Main Principal hasta ATS con 5#350 MCM por fase, 5#350 MCM Neutro, 1#4/0 Cu THNN para tierra y tuberia PVC CD-40 de 4 plg 4 tubos | 11 | ML |  | 0
10.07 | Suministro e instalacion de Transferencia Automatica (ATS ) de 1500Amp trifasica. | 1 | UND |  | 0
10.08 | Suministro e instalacion de acometida principal desde ATS hasta Tablero Principal (TP) con 5#350 MCM por fase, 5#350 MCM Neutro, 1#4/0 Cu THNN para tierra y tuberia PVC CD-40 de 4 plg 4 tubos | 52 | ML |  | 0
10.09 | Suministro e instalacion de Tablero Principal (TP) tipio spectra o Iline de 1500Amp, Trifasico 120/208V, incluye los breaker según lo descrito en el cuadro de cargas | 1 | UND |  | 0
10.1 | Suministro e instalacion de acometida principal desde ATS hasta Tablero de servicio Cuarto Electrico TCE con 2#8 + 1#10 + 1#12 Cu THNN para tierra y tuberia PVC CD-40 de 1 plg | 10 | ML |  | 0
10.11 | Suministro e instalacion de Tablero de servicio Cuarto Electrico TCE, Monofasico 120/208V, incluye los breaker según lo descrito en el cuadro de cargas | 1 | UND |  | 0
10.12 | Suministro e instalacion de acometida principal desde ATS hasta Generador de 500 KW con 5#350 MCM por fase, 5#350 MCM Neutro, 1#4/0 Cu THNN para tierra y tuberia PVC CD-40 de 4 plg 4 tubos
10.13 | Suministro e instalacion planta de emergencia de 500 kw, 3 fases, 4 hilos, con tanque diario incorporado para combustibles, silenciador critico, cargador de baterias, ducto de extraccion y tanque de combustible para 12 horas continuas incluye red de tierrra
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
PRIMER NIVEL
11 | Tableros y Acometidas
11.01 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero del Nivel 1 TN1, de 400 Amp, trifasico 120/208V, 3 FASES, 5 HILOS 3#1/0 por fase, 2#1/0 Neutro, 1#2 Cu THNN, ducto de 2 1/2" | 10 | ML |  | 0
11.02 | Suministro e instalacion de Tablero Principal del Nivel 1 TN1, de 300 Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker según lo descrito en el cuadro de cargas del plano de tableros | 1 | UND |  | 0
11.03 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero de iluminacion del Nivel 1 TI-N1, con cable 3#4,1#6, 1#10 THHN, Cu | 12 | ML |  | 0
11.04 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 1 TI-N1, 150 AMPS, TRES FASES, 5 HILOS, 120/208 VOLTIOS, 36 ESPACIOS | 1 | UND |  | 0
11.05 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero de iluminacion del Nivel 1 TF-N1, con cable 3#4,1#6, 1#10 THHN, Cu | 14 | ML |  | 0
11.06 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 1 TF-N1, de 100 Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
11.07 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero de iluminacion del Nivel 1 TA/A-01 AUX, con cable 3#3/0,1#1/0, 1#2THHN, Cu | 20 | ML |  | 0
11.08 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 1 TA/A-01 AUX, de 225 Amp, trifasico 120/208V, 42 espacios incluye los breaker que sean para especificacion en aires acondicionados según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
12 | Iluminacion
12.01 | Salidas para luminarias en emt de 1/2 " con cable 2x12 thhn incluye toda soporteria y sujecion, cajas de registro, TSJ y todo lo necesario | 292 | UND |  | 0
12.02 | Suministro e instalacion luminaria 2x4 pies para 3 tubos led similar a troffer plus led mirror con tubos osram les sub16t8 L48/850/16w. 1650 lm, 120/277v G13 | 243 | UND |  | 0
12.03 | Suministro e instalacion luminaria tipo spot led tipo plafon redondo Downligth de 10W | 6 | UND |  | 0
12.04 | Suministro e instalacion luminaria de Emergencia led con bateria de respaldo | 43 | UND |  | 0
12.05 | Suministro e instalacion interruptor sencillo 15 amps ,120v bajo repello | 20 | UND |  | 0
12.06 | Suministro e instalacion interruptor doble 15 amps ,120v bajo repello | 4 | UND |  | 0
12.07 | Suministro e instalacion interruptor vaiven sencillo 15 amps ,120v bajo repello | 2 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
13 | Fuerza Normal
13.01 | suministro e Instalacion de Salidas para tomacorrientes en emt de 3/4" con cable 3x12 thhn incluye toda soporteria y sujecion, cajas de registro, TSJ y todo lo necesario y pvccd40 en caso de empotrar. | 137 | UND |  | 0
13.02 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v, color blanco bajo repello | 50 | UND |  | 0
13.03 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v , color blanco de piso | 87 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
14 | FuerzaRegulada
14.01 | suministro e Instalacion de Salidas para tomacorrientes en emt de 3/4" con cable 3x12 thhn con tierra aislada incluye toda soporteria y sujecion, cajas de registro, TSJ y todo lo necesario y pvccd40 en caso de empotrar. | 60 | ML |  | 0
14.02 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v, Regulado color naranja bajo repello | 50 | UND |  | 0
14.03 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v , Regulado color naranja bajo de piso | 10 | ML |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
15 | Comunicaciones Voz y Datos
15.01 | Canalizacion acometida pvc ced40 de 2" para comunicaciones no incluye excavacion , rellenos y compctado asi como acarreo | 350 | ML |  | 0
15.02 | Canalizacion acometida pvc ced40 de 1" para comunicaciones no incluye excavacion , rellenos y compctado asi como acarreo | 224 | ML |  | 0
15.03 | Suministro salida de voz y datos incluye jack rj45 azul datos y naranja voz , cat6, en ducto pvc de 3/4 empotrable en concreto y bajo piso | 60 | UND |  | 0
15.04 | suministro e instalacion de gabinte 15 ru G4 para comunicaciones montaje en pared incluye patach panel de 34 puetos, | 2 | UND |  | 0
15.05 | Suministro e instalacion de bandeja de datos sellada de 6" | 115 | ML |  | 0
15.06 | Suministro e instalacion de bandeja de datos sellada de 12" | 12 | ML |  | 0
15.07 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal a Tablero Regulado en Nivel 2 TR1, con cable 3#8,1#10, 1#12THHN, Cu | 10 | ML |  | 0
15.08 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 1 TR1, de 125Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker que sean para especificacion en aires acondicionados según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
SEGUNDO NIVEL
16 | Tableros y Acometidas
16.01 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero del Nivel 2 TN2, de 400 Amp, trifasico 120/208V, 3 FASES, 5 HILOS 2#1/0 por fase, 2#1/0 Neutro, 1#2 Cu THNN | 15 | ML |  | 0
16.02 | Suministro e instalacion de Tablero Principal del Nivel 1 TN2, de 400 Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker según lo descrito en el cuadro de cargas del plano de tableros | 1 | UND |  | 0
16.03 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero de iluminacion del Nivel 1 TI-N2, d con cable 3#4,1#6, 1#10 THHN, Cu | 12 | ML |  | 0
16.04 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 1 TI-N2, de 100 Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
16.05 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero de iluminacion del Nivel 1 TF-N2, con cable 3#4,1#6, 1#10 THHN, Cu | 14 | ML |  | 0
16.06 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 1 TF-N2, de 100 Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
16.07 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero de iluminacion del Nivel 1 TA/A-01 AUX, con cable 3#3/0,1#1/0, 1#2THHN, Cu | 20 | ML |  | 0
16.08 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 1 TA/A-01 AUX, de 100 Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker que sean para especificacion en aires acondicionados según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
16.09 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal a Tablero Regulado en Nivel 2 TR, con cable 3#2,1#4, 1#6THHN, Cu | 20 | ML |  | 0
16.1 | Suministro e instalacion de Tablero Regulado TR, de 200 Amp, trifasico 120/208V, 24 espacios incluye los breaker que sean para especificacion en aires acondicionados según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
16.11 | Suministro e instalacion de Transferencia Manual 200 Amp, 120/208V (bypass) | 1 | UND |  | 0
16.12 | Suministro e instalacion de UPS de 30 KVA, 120/208V | 1 | UND |  | 0
16.13 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal a Tablero Regulado en Nivel 2 TR2, con cable 3#8,1#10, 1#12THHN, Cu | 10 | ML |  | 0
16.14 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 1 TR2, de 125Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker que sean para especificacion en aires acondicionados según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
17 | Iluminacion
17.01 | Salidas para luminarias en emt de 1/2 " con cable 2x12 thhn incluye toda soporteria y sujecion, cajas de registro, TSJ y todo lo necesario | 213 | UND |  | 0
17.02 | Suministro e instalacion luminaria 2x4 pies para 3 tubos led similar a troffer plus led mirror con tubos osram led sub16t8 L48/850/16w. 1650 lm, 120/277v G13 | 178 | UND |  | 0
17.03 | Suministro e instalacion luminaria de emergencia led con bateria de respaldo similar a E-50R-2H de Silvanya | 32 | UND |  | 0
17.04 | Suministro e instalacion luminaria de pared con foco led similar a LED de 41W, 3200 lúmenes, (1600 hacia arriba y 1600 hacia abajo), color café (bronce), cilíndrica de 5" de diámetro, 14" de alto, certificada UL para ambientes mojados "wet locations", similar en apariencia al modelo Havanna Large CAT L17272065 de PROLED. | 9 | UND |  | 0
17.05 | Suministro e instalacion interruptor sencillo 15 amps ,120v bajo repello | 22 | UND |  | 0
17.06 | Suministro e instalacion interruptor doble 15 amps ,120v bajo repello | 4 | UND |  | 0
17.07 | Suministro e instalacion interruptor vaiven sencillo 15 amps ,120v bajo repello | 2 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
18 | Fuerza Normal
18.01 | suministro e Instalacion de Salidas para tomacorrientes en emt de 3/4" con cable 3x12 thhn incluye toda soporteria y sujecion, cajas de registro, TSJ y todo lo necesario y pvccd40 en caso de empotrar. | 137 | UND |  | 0
18.02 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v, color blanco bajo repello | 50 | UND |  | 0
18.03 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v , color blanco de piso | 87 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
19 | Fuerza Regulada
19.01 | suministro e Instalacion de Salidas para tomacorrientes en emt de 3/4" con cable 3x12 thhn incluye toda soporteria y sujecion, cajas de registro, TSJ y todo lo necesario y pvccd40 en caso de empotrar. | 75 | UND |  | 0
19.02 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v, color blanco bajo repello | 28 | UND |  | 0
19.03 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v , color blanco de piso | 47 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
20 | Comunicaciones Voz y Datos
20.01 | Suministro salida de voz y datos incluye jack rj45 azul datos y naranja voz , cat6, en ducto pvc de 3/4 empotrable en concreto y bajo piso | 75 | UND |  | 0
20.02 | Suministro e instalacion de bandeja de datos sellada de 6" | 60 | UND |  | 0
20.03 | Suministro e instalacion de bandeja de datos sellada de 12" | 12 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
TERCER NIVEL
21 | Tableros y Acometidas
21.01 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero del Nivel 2 TN3, de 400 Amp, trifasico 120/208V, 3 FASES, 5 HILOS 2#1/0 por fase, 2#1/0 Neutro, 1#2 Cu THNN | 15 | ML |  | 0
21.02 | Suministro e instalacion de Tablero Principal del Nivel 1 TN3, de 400 Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker según lo descrito en el cuadro de cargas del plano de tableros | 1 | UND |  | 0
21.03 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero de iluminacion del Nivel 1 TI-N3, d con cable 3#4,1#6, 1#10 THHN, Cu | 12 | ML |  | 0
21.04 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 1 TI-N3, de 100 Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
21.05 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero de iluminacion del Nivel 1 TF-N3, con cable 3#4,1#6, 1#10 THHN, Cu | 14 | ML |  | 0
21.06 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 1 TF-N3, de 100 Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
21.07 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal Tablero de iluminacion del Nivel 1 TA/A-03 AUX, con cable 3#3/0,1#1/0, 1#2THHN, Cu | 20 | ML |  | 0
21.08 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 1 TA/A-03 AUX, de 800 Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker que sean para especificacion en aires acondicionados según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
21.09 | Suministro e instalacion de acometida desde Tablero Principal a Tablero Regulado en Nivel 3 TR3, con cable 3#8,1#10, 1#12THHN, Cu | 10 | ML |  | 0
21.1 | Suministro e instalacion de Tablero de iluminacion del Nivel 3 TR3, de 125Amp, trifasico 120/208V, incluye los breaker que sean para especificacion en aires acondicionados según lo descrito en el cuadro de cargas del plano | 1 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
22 | Iluminacion
22.01 | Salidas para luminarias en emt de 1/2 " con cable 2x12 thhn incluye toda soporteria y sujecion, cajas de registro, TSJ y todo lo necesario | 213 | UND |  | 0
22.02 | Suministro e instalacion luminaria 2x4 pies para 3 tubos led similar a troffer plus led mirror con tubos osram led sub16t8 L48/850/16w. 1650 lm, 120/277v G13 | 163 | UND |  | 0
22.03 | Suministro e instalacion luminaria tipo spot led tipo plafon redondo Downligth de 10W | 20 | UND |  | 0
22.04 | Suministro e instalacion luminaria de emergencia led con bateria de respaldo similar a E-50R-2H de Silvanya | 27 | UND |  | 0
22.05 | Suministro e instalacion luminaria de pared con foco led similar a LED de 41W, 3200 lúmenes, (1600 hacia arriba y 1600 hacia abajo), color café (bronce), cilíndrica de 5" de diámetro, 14" de alto, certificada UL para ambientes mojados "wet locations", similar en apariencia al modelo Havanna Large CAT L17272065 de PROLED. | 3 | UND |  | 0
22.06 | Suministro e instalacion interruptor sencillo 15 amps ,120v bajo repello | 22 | UND |  | 0
22.07 | Suministro e instalacion interruptor doble 15 amps ,120v bajo repello | 4 | UND |  | 0
22.08 | Suministro e instalacion interruptor vaiven sencillo 15 amps ,120v bajo repello | 2 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
23 | Fuerza Normal
23.01 | suministro e Instalacion de Salidas para tomacorrientes en emt de 3/4" con cable 3x12 thhn incluye toda soporteria y sujecion, cajas de registro, TSJ y todo lo necesario y pvccd40 en caso de empotrar. | 107 | UND |  | 0
22.02 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v, color blanco bajo repello | 60 | UND |  | 0
23.03 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v , color blanco de piso | 47 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
24 | Fuerza Regulada
24.01 | suministro e Instalacion de Salidas para tomacorrientes en emt de 3/4" con cable 3x12 thhn incluye toda soporteria y sujecion, cajas de registro, TSJ y todo lo necesario y pvccd40 en caso de empotrar. | 65 | UND |  | 0
24.02 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v, color blanco bajo repello | 16 | UND |  | 0
24.03 | Suministro e instalacion tomacorriente doble polarizado 15 amps, 120v , color blanco de piso | 49 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
25 | Comunicaciones Voz y Datos
25.01 | Suministro salida de voz y datos incluye jack rj45 azul datos y naranja voz , cat6, en ducto pvc de 3/4 empotrable en concreto y bajo piso | 65 | UND |  | 0
25.02 | Suministro e instalacion de bandeja de datos sellada de 6" | 60 | UND |  | 0
25.03 | Suministro e instalacion de bandeja de datos sellada de 12" | 12 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
26 | SISTEMA AGUA POTABLE /RED DE DISTRIBUCION / TANQUE ELEVADO / CISTERNA
26.01 | Trazado y Marcado | 570 | ML |  | 0
26.02 | Excavacion Instalacion Tuberia PVC 2" | 16 | M3 |  | 0
26.03 | Excavacion Instalacion Tuberia PVC 1/2" | 3 | M3 |  | 0
26.04 | Sum e Inst Tuberia PVC RD-26 2" | 95 | LANCE |  | 0
26.05 | Sum e Inst Tuberia PVC RD-13.5 1/2" | 53 | LANCE |  | 0
26.06 | Prueba Hidrostatica | 888 | ML |  | 0
26.07 | Conexión de Inodoro Con Fluxometro | 32 | UND |  | 0
26.08 | Conexión de Urinarios Con Fluxometro | 6 | UND |  | 0
26.09 | Conexión de Lavamanos Sencillo | 47 | UND |  | 0
26.1 | Conexión de Lavatrastos de un Hoyo | 1 | UND |  | 0
26.11 | Conexión de Pileta | 3 | UND |  | 0
26.12 | Instalacion Valvula Compuerta Br 2" | 20 | UND |  | 0
26.13 | Instalacion Valvula Control Flujo Agua Aparatos Sanitarios 1/2" | 83 | UND |  | 0
26.14 | Picado de Paredes Tuberia de 2" | 15 | ML |  | 0
26.15 | Picado de Paredes Tuberia de 1 1/2" | 150 | ML |  | 0
26.16 | Repello del Picado de Paredes Tuberia de 2" | 15 | ML |  | 0
26.17 | Repello del Picado de Paredes Tuberia de 1/2" | 150 | ML |  | 0
26.18 | Resanes Y Acabados | 95 | UND |  | 0
26.19 | Instalacion de Accesorios de PVC | 324 | UND |  | 0
26.2 | Instalacion de Abrazadera Tipo Pera Colgante 2" | 31 | UND |  | 0
26.21 | Instalacion de Abrazadera de Pared 2" | 18 | UND |  | 0
26.22 | Perforacion Agujeros Losa Entrepiso Para Paso de Tuberia | 20 | UND |  | 0
26.23 | Anclajes Concreto 0.50X0,50X0.50 mts | 2 | UND |  | 0
26.24 | Escalera Acceso Tanque Elevado | 1 | UND |  | 0
26.25 | Tanque Elevado | 1 | UND |  | 0
26.26 | Cisterna Subterranea | 1 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
27 | SISTEMA AGUA POTABLE / LINEA DE BOMBEO Y EQUIPO
27.01 | Trazado y Marcado | 35.76 | ML |  | 0
27.02 | Excavacion Instalacion Tuberia PVC 2" | 5.06 | M3 |  | 0
27.03 | Sum e Instalacion Tuberia HG SCH-40 2" | 6 | LANCE |  | 0
27.04 | Prueba Hidrostatica | 36 | ML |  | 0
27.05 | Instalacion Valvula Compuerta Br 2" | 2 | UND |  | 0
27.06 | Resanes Y Acabados | 5 | UND |  | 0
27.07 | Instalacion de Accesorios de HG | 8 | UND |  | 0
27.08 | Instalacion de Abrazadera de Pared 2" | 12 | UND |  | 0
27.09 | Anclajes Concreto 0.50X0,50X0.50 mts | 2 | UND |  | 0
27.1 | Relleno y Compactado Con Material Selecto | 2 | M3 |  | 0
27.11 | Relleno y Compactado Con Material Excavado | 3 | M3 |  | 0
27.12 | Bomba Electrosumergible | 1 | UND |  | 0
27.13 | Caja para Equipo Electrico Bomba | 1 | UND |  | 0
27.14 | Controles Electricos Bomba | 1 | UND |  | 0
27.15 | Acometida Electrica desde Panel Electrico | 1 | UND |  | 0
27.16 | Proteccion Electrica Bomba | 1 | UND |  | 0
27.17 | Sum E Inst Cableado Bomba Control Electrico Bomba | 50 | ML |  | 0
27.18 | Caja Proteccion Control Encendido/Apagado Bomba | 1 | UND |  | 0
27.19 | Señalizacion Para Equipo Bombeo | 1 | UND |  | 0
27.2 | Capacitacion Operación y Mantenimiento | 1 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
28 | SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
28.01 | Trazado y Marcado | 404 | ML |  | 0
28.02 | Excavación | 15 | M3 |  | 0
28.03 | Relleno Con Material Selecto | 5 | M3 |  | 0
28.04 | Sum e Inst Tub PVC SDR-41 4" | 200 | ML |  | 0
28.05 | Sum e Inst Tub PVC SDR-41 3" | 180 | ML |  | 0
28.06 | Sum e Inst Tub PVC SDR-41 2" | 24 | ML |  | 0
28.07 | Sum. e Inst. Fijadores Metalicos para Tuberia 4" | 60 | UND |  | 0
28.08 | Sum. e Inst. Fijadores Metalicos para Tuberia 3" | 40 | UND |  | 0
28.09 | Ranurado y Picado de Paredes | 350 | ML |  | 0
28.1 | Repello de Paredes | 350 | ML |  | 0
28.11 | Resanes y Acabados | 350 | ML |  | 0
28.12 | Cajas de Registro Selladas | 50 | UND |  | 0
28.13 | Canal De Aguas Lluvias | 2 | UND |  | 0
28.14 | Sum e Inst. de Accesorios PVC | 1 | GLB |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
29 | SISTEMA AGUAS NEGRAS
29.01 | Trazado y Marcado | 438 | ML |  | 0
29.02 | Excavacion Instalacion Tuberia PVC 8" | 36 | M3 |  | 0
29.03 | Excavacion Instalacion Tuberia PVC 6" | 45 | M3 |  | 0
29.04 | Excavacion Instalacion Tuberia PVC 3" | 6 | M3 |  | 0
29.05 | Excavacion Instalacion Tuberia PVC 2" | 8 | M3 |  | 0
29.06 | Excavacion Caja Registro | 13 | M3 |  | 0
29.07 | Sum e Inst Tuberia PVC RD-41 8" | 60 | UND |  | 0
29.08 | Sum e Inst Tuberia PVC RD-41 6" | 168 | UND |  | 0
29.09 | Sum e Inst Tuberia PVC RD-41 4" | 66 | ML |  | 0
29.1 | Sum e Inst Tuberia PVC RD-41 3" | 12 | ML |  | 0
29.11 | Sum e Inst Tuberia PVC RD-41 2" | 48 | UND |  | 0
29.12 | Sum e Inst Tuberia PVC RD-41 1 1/2" | 84 | ML |  | 0
29.13 | Prueba Hidrostatica | 438 | ML |  | 0
29.14 | Sum e Inst Inodoro Con Fluxometro | 32 | UND |  | 0
29.15 | Sum e Inst Unrinarios Con Fluxometro | 6 | UND |  | 0
29.16 | Sum e Inst Lavamanos Sencillo | 47 | UND |  | 0
29.17 | Sum e Inst Lavatrastos de un Hoyo | 1 | UND |  | 0
29.18 | Sum e Inst Pileta | 3 | UND |  | 0
29.19 | Caja de Registro Sellada | 4 | UND |  | 0
29.2 | Caja Registro | 19 | UND |  | 0
29.21 | Picado de Paredes Tuberia de 1 1/2" | 50 | ML |  | 0
29.22 | Picado de Paredes Tuberia de 2" | 10 | ML |  | 0
29.23 | Picado de Paredes Tuberia de 3" | 12 | ML |  | 0
29.24 | Picado de Paredes Tuberia de 4" | 12 | ML |  | 0
29.25 | Repello del Picado de Paredes Tuberia de 1 1/2" | 50 | ML |  | 0
29.26 | Repello del Picado de Paredes Tuberia de 2" | 10 | ML |  | 0
29.27 | Repello del Picado de Paredes Tuberia de 3" | 12 | ML |  | 0
29.28 | Repello del Picado de Paredes Tuberia de 4" | 12 | ML |  | 0
29.29 | Resanes Y Acabados | 300 | UND |  | 0
29.3 | Instalacion de Accesorios de PVC | 592 | UND |  | 0
29.31 | Instalacion de Abrazadera Tipo Pera Colgante | 273 | UND |  | 0
29.32 | Instalacion de Abrazadera de Pared | 9 | UND |  | 0
29.33 | Perforacion Agujeros Losa Entrepiso Para Paso de Tuberia | 10 | UND |  | 0
29.34 | Anclajes Concreto 0.50X0,50X0.50 mts | 6 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
30 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS
30.01 | Trazado y Marcado | 250 | ML |  | 0
30.02 | Sum e Inst Valvula Compuerta Bronce 4" | 6 | UND |  | 0
30.03 | Sum e Inst Colgadores Tipo Pera | 125 | UND |  | 0
30.04 | Sum e Inst Tub HG SCH-40 4" | 252 | ML |  | 0
30.05 | Sum e Inst Tub HG SCH-40 2 1/2" | 20 | ML |  | 0
30.06 | Sum e Inst Abrazaderas Para Pared 4" | 50 | UND |  | 0
30.07 | Prueba Hidrostatica | 250 | ML |  | 0
30.08 | Resanes y Acabados | 40 | UND |  | 0
30.09 | Valvula Check Bronce 4" | 5 | UND |  | 0
30.1 | Codo HG 90° X 4" | 30 | UND |  | 0
30.1 | Buje HG 4" X 2 1/2" | 12 | UND |  | 0
30.12 | Tee HG 4" | 12 | UND |  | 0
30.13 | Buje HG 2 1/2" X 4" | 8 | UND |  | 0
30.14 | Camisa HG 4" | 40 | UND |  | 0
30.15 | Camisa HG 2 1/2" | 15 | UND |  | 0
30.16 | Tapon Macho HG 4" | 8 | UND |  | 0
30.17 | Sum e Inst Gabinetes de Manguera Completo | 8 | UND |  | 0
30.18 | Bomba Electrosumergible | 1 | UND |  | 0
30.19 | Caja para Equipo Electrico Bomba | 1 | UND |  | 0
30.2 | Controles Electricos Bomba | 1 | UND |  | 0
30.21 | Acometida Electrica desde Panel Electrico | 1 | UND |  | 0
30.22 | Proteccion Electrica Bomba | 1 | UND |  | 0
30.23 | Sum E Inst Cableado Bomba Control Electrico Bomba | 50 | ML |  | 0
30.24 | Caja Proteccion Control Encendido/Apagado Bomba | 1 | UND |  | 0
30.25 | Señalizacion Para Equipo Bombeo | 1 | UND |  | 0
30.26 | Sum e Inst Equipo de Extintores de Polvo | 33 | UND |  | 0
30.27 | Capacitacion Operación y Mantenimiento | 1 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
PRIMER NIVEL
31 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
31.01 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA12C2D83, con capacidad de 12,000 btus de refrigeración para 265 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 1 | UND |  | 0
31.02 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA24C2D83, con capacidad de 24,000 btus de refrigeración para 647 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 5 | UND |  | 0
31.03 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA36C2D83, con capacidad de 36,000 btus de refrigeración para 880 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 2 | UND |  | 0
31.03 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA48C2D83, con capacidad de 48,000 btus de refrigeración para 970 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 2 | UND |  | 0
31.04 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA60C2D83, con capacidad de 60,000 btus de refrigeración para 1320 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 9 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
SEGUNDO NIVEL
32 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
32.01 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA12C2D83, con capacidad de 12,000 btus de refrigeración para 265 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 1 | UND |  | 0
32.02 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA18C2D83, con capacidad de 18,000 btus de refrigeración para 412 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 1 | UND |  | 0
32.03 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA24C2D83, con capacidad de 24,000 btus de refrigeración para 647 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 1 | UND |  | 0
32.04 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA36C2D83, con capacidad de 36,000 btus de refrigeración para 880 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 1 | UND |  | 0
32.05 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA48C2D83, con capacidad de 48,000 btus de refrigeración para 970 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 3 | UND |  | 0
32.06 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA60C2D83, con capacidad de 60,000 btus de refrigeración para 1320 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 6 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
TERCER NIVEL
33 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
33.01 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA12C2D83, con capacidad de 12,000 btus de refrigeración para 265 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 2 | UND |  | 0
33.02 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA18C2D83, con capacidad de 18,000 btus de refrigeración para 412 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 1 | UND |  | 0
33.03 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA24C2D83, con capacidad de 24,000 btus de refrigeración para 647 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 1 | UND |  | 0
33.04 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA36C2D83, con capacidad de 36,000 btus de refrigeración para 880 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 2 | UND |  | 0
33.05 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA48C2D83, con capacidad de 48,000 btus de refrigeración para 970 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 3 | UND |  | 0
33.06 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared marca Comforststar modelo OEA60C2D83, con capacidad de 60,000 btus de refrigeración para 1320 PCM con eficiencia mínima de 16.0 SEER, R410A, con alimentación eléctrica de 208-230 V - 3Ø - 60Hz. | 5 | UND |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
gran total |  |  |  | 0