**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**

**TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A**

**TEL.PBX (504) 235-3205; 239-8037 EXT. 1159**

[**www.upnfm.edu.hn**](http://www.upnfm.edu.hn/)

**ADENDUM No.2**

**REFERENCIA: LICITACION PUBLICA-003-2012.- CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

A las empresas que retiraron bases de la licitación de la referencia, por este medio se está dando respuesta a las consultas solicitadas, así:

1. No considerar los ítems 8.15, 8.16, 8.17 y 8.18 correspondientes a voz y datos (se eliminan del formulario de cantidades de obra).
2. Con lo detallado en el adendum anterior y los planos hidrosanitarios Bomohsa nos cotizó el equipo; por lo tanto la información suministrada es suficiente para presupuestar el mismo.
3. La alimentación eléctrica del equipo de bombeo se pagará por aparte y se negociará durante el proceso de construcción.
4. La pintura será acrílica conforme lo detallado en el adendum anterior y las Especificaciones Técnicas; el dicho costo se deberá de incluir una mano de sellador.
5. El acabado interior de la cisterna será afinado tipo pila en paredes y piso.
6. Las piletas de aseo se forraran con cerámica de 20 x 30 cm y su costo se deberá de incluir en la ficha de precios unitarios de la pileta.

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Septiembre del 2012.

**ABOG. MARIA ISABEL BORJAS**

**Jefe Departamento Legal**

**Secretaria Comisión de Evaluación**