## Propuesta
OFERTA ECONOMICA
PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS DIDACTICAS
UBICACIÓN:UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
PRELIMINARES
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PREC. UNIT. | TOTAL
1 | Limpieza Inicial | M² | 676.39
2 | Demolicion de loseta de barro en 2 losa de edificio existente | M² | 580.03
4 | Demolicion de pasamanos de concreto de gradas existentes para funcion de gradas a tercer nivel de 1.00 x 2.52m | M² | 15
TOTAL PRELIMINARES
ESTRUCTURA
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Columnas tipo C-1 de (0.40x0.55)m.con armado de varilla corrugada de 8#6. y anillos #2@0.20 | ML | 72
2 | Colocacion de pines en losa de varilla de hierro corrugada 1/2"@ 1.00m; en losa existente. | ML | 146.3
3 | Solera inferior de 0.15 x0.20 cm con varilla corrugada 4 # 4" y anillos #3" @0.20 | ML | 80
4 | Solera remate de 0.15 x0.20 cm con varilla corrugada 4 # 4" y anillos #3" @0.20 | ML | 80
5 | Batiente de concreto en ventanas de (0.10x0.15).m con armado de varilla corrugada de 2#3 y anillos #2 @0.15 | ML | 53.76
6 | Gradas de concreto a tercer nivel con varillas corrugadas en petate #3@0.25.baston anclado a descanso con varilla #4@0.16 ;en descanso con varillas 4#4 @0.16cm.Vigas V-2 para anclaje a losa de tercer nivel y viga V-3 en losa de descanso .con varillas 4#4 y #3@0.15 | M2 | 18.64
7 | Pared de concreto para pasamanos con varilla corrugada #3@0.25 en ambos sentidos de e= 0.10cm y H=0.96m | M2 | 15
8 | Viga canal en techo. con varillas corrugadas 4#4@0.20cm y anillos #3 @0.15y 4#5 y anillos #3@0.15;baston de anclaje 1#4 con 0.15 x0.30 y 0.20 fondo de canal. | ML | 115.52
9 | Viga V-1 .en techo de gradas y baños publicos de 0.20x0.30 con varilla corrugada 6# 5/8" y anillos #3@0.15cm | ML | 41.44
10 | Viga V-2 .en gradas de 0.15 x0.20 con varilla corrugada 4"# 4" y anillos #3@0.20cm | ML | 11.6
11 | Viga V-3 .en gradas de 0.15 x0.20 con varilla corrugada 4"# 4" y anillos #3@0.20cm | ML | 11.6
TOTAL ESTRUCTURA
PAREDES
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Paredes reforzada de ladrillo hueco en Area didactica .Suite y bar .con refuerzo horizontal de 2 vr.# 1/4"@ 5 hiladas y refuerzo | M2 | 191.81
2 | Paredes reforzada de ladrillo hueco en baños publicos. con refuerzo horizontal de 2 vr.# 1/4"@ 5 hiladas y refuerzo vertical #3@ladrillo | M2 | 344.88
3 | Paredes de tabla yeso doble cara de H= 1.00 m en divisiones area de didactica y vidrio en la parte superior(V-5); con marco de aluminio.Ht=1.80m(altura total);con estructura metalica. | M2 | 95.63
4 | Paredes de tabla yeso doble cara de H= 3.00M en area de oficinas.con estructura metalica. | M2 | 188.31
5 | Paredes de durock en balcon de area de suite.bodega.cubo de ascensor y recepcion | M2 | 111.86
6 | Pared plegable acustico para division de salones de clases de area didactica empresarial. | M2 | 21.75
TOTAL PAREDES
ACABADOS
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Piso de concreto simple de 5cm(firme) | M2 | 642.4
Acabados de ceramica:
1 | Ceramica antiderrapante guatemalteca en piso de baño en suite de 20x30cm | M2 | 12.32
2 | Ceramica antiderrapante guatemalteca en piso de baños publicos de 20x30cm | M2 | 49.1
3 | Piso de Ceramica española en cocina de bar de 0.30x0.30 cm fraguado | M2 | 7.01
4 | Piso de ceramica española de 0.30x0.30cm fraguado en Habitacion.recepcion y aula de clases | M2 | 84.13
5 | Piso de ceramica española de 0.30x0.30cm de oficinas y aulas de area Didactica | M2 | 370.37
6 | Moldura para piso de ceramica de 0.30x0.30 | ML | 263.96
7 | Piso de loseta de barro de 13.5 x25cms para impermeabilizar losa | M2 | 109.3
Acabados en Paredes
1 | Ceramica española de 0.20x0.30 en paredes de baños | M² | 82.54
2 | Repello en paredes de 2.5cm.mortero 1:3 | M² | 191.81
3 | Pulido en paredes e=0.5cm | M² | 191.81
4 | Repello 1:4.e=2.5 cm y afinado | M² | 191.81
6 | Pintura de aceite en paredes | M² | 536.69
TOTAL ACABADOS
PUERTAS Y VENTANAS
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
PUERTAS
1 | Puerta tipo P-1.doble hoja con marco de aluminio color bronce y vidrio color bronce.abatible | UNIDAD | 2
2 | Puerta tipo P-2 con marco de aluminio color bronce y vidrio color bronce.abatible | UNIDAD | 2
3 | Puerta tipo P-3 . de madera de pino de vaiven en puerta de cocineta | UNIDAD | 1
4 | Puerta tipo P-4. con marcos de aluminio y vidrio color bronce .corrediza | UNIDAD | 4
5 | Puerta tipo P-5.tipo francesa color bronce en dormitorio de suite | UNIDAD | 1
TOTAL PUERTAS
VENTANAS
1 | Ventana tipo V-1.aluminio y celocia en fachada(antepecho=1.10 de 1.50x0.94)m | UNIDAD | 78
2 | Ventana tipo V-2 .aluminio y celocia en fachada(antepecho=1.50 de 1.12x1.52)m | UNIDAD | 1
3 | Ventana tipo V-3. corrediza de aluminio y vidrio color bronce antepecho=0.90m. (1.20 x 2.00)m | UNIDAD | 3
4 | Ventana tipo V-4.Vidrio fijo con marco de aluminio color y vidrio fijo color bronce .antepecho =0.60m;de(1.00x1.50)m | UNIDAD | 4
5 | Ventana tipo V-6.Vidrio fijo con marco de aluminio color bronce H=2.10m | UNIDAD | 2
6 | Suministro e instalacion de verja metalica en Bar 3.00x3.00m | UNIDAD | 9
TOTAL VENTANAS
CIELO FALSO
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Cielo de panel acustico de 2'X4' con flejes metalicos.amarrado con alambre galvanizado#18 con tres vueltas. en area de oficinas y aulas | M2 | 480.79
2 | Cielo falso de tabla yeso en area de suite y bar incluye detalles | M2 | 99.37
TOTAL CIELO FALSO
INSTALACIONES ELECTRICAS
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Panel de control 16 espacios tipo SD | UNIDAD | 2
2 | Base para contador 200 amp. | UNIDAD | 2
3 | Lampara fluorescente de 1x40w | UNIDAD | 58
5 | Sum e inst Lampara de pared incandescente | UNIDAD | 5
6 | Sum e inst Lampara de techo incandescente | UNIDAD | 6
7 | Sum e inst ventilador de Lampara | UNIDAD | 3
8 | Sum e inst lamparas tipo spot lights | UNIDAD | 7
9 | Sum e inst Interruptor sencillos | UNIDAD | 16
10 | Sum e inst Interruptor doble | UNIDAD | 4
11 | Sum e inst Interruptor de vaiven | UNIDAD | 11
12 | Sum e inst Interruptor de vaiven doble | UNIDAD | 6
12 | Sum e inst Tomacorriente doble polarizado | UNIDAD | 4
13 | Sum e inst Tomacorriente de estufa | UNIDAD | 1
13 | Sum e inst Tomacorriente para aire acondicionado | UNIDAD | 1
14 | Sum e inst Tomacorriente de refrigeradora | UNIDAD | 1
15 | Sum e inst Salida para telefono | UNIDAD | 26
16 | Sum e inst Salida de cable red para computadoras | UNIDAD | 64
20 | Sum e inst Acometida Electrica2 # 2/0. 1 # 1/0 | UNIDAD | 1
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Tuberia PVC 3" drenaje | LANCE | 41.43
2 | Tuberia PVC 4" drenaje | LANCE | 12
3 | tuberia PVC 1/2" potable | LANCE | 45
4 | coladera de piso de 2" en piso | UNIDAD | 3
5 | trampa de agua de 2" | LANCE | 12
6 | ventila de aguas negras de 2" | ML | 3
8 | Lavamanos empotrable de ceramica decorativa (tipo incehsa standard) color blanco en baño publicos de mujeres y baño de hombres. y baño de suite tipo aqualyn | UNIDAD | 4
9 | Bañera (tipo Plaza incesha standard) color blanco en baño de suite | UNIDAD | 1
10 | Orinal (tipo aqualyn incesha standard o similar) en baños Publicos.color blanco porcelana | UNIDAD | 2
11 | Inodoro (tipo Plaza Incehsa o similar) en suite | UNIDAD | 1
12 | Inodoro (tipo Nostalgia elongado incesha estándar o similar)color blanco en baños publicos de hombres y mujeres | UNIDAD | 6
TOTAL INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
TECHO
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Cubierta de techo con lamina aluzinc .calibre #26; apoyado sobre cajon de canaletas de2"x4"y cerchas metalicas fabricadas con diagonales y verticales de 2 angulos de 1 1/2" y 1/2"x1/4" en cajony cuerda superior 2 angulos 2"x2"x3/8";cuerda inferior 2 angulos 2"x2"x3/8"; en area del aula empresarial didactica y area de suite y salon de clases. | M² | 288.8
2 | Cercha metálica | ML | 100
4 | Losa de techo sobre baños publicos y gerencia de aula didactica empresarial con canaleta encajonada metalica de 6"@0. 90m.lamina de zinc calibre 29.5.fundicion de 5 cms de concreto PSI=3000.armado tipo petate var.1/4"@0.25m A/S.Se colocara loseta de barro para impermeabilizar losa. | M² | 109.38
TOTAL TECHO