## BIOMEDICA
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL |  |  |  | ESPECIFICACIONES |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE TALLERES
TALLER DE BIOMÉDICA |  |  |  | LOTE 1 | PARTIDAS
Computadoras Laptop | Computadoras Laptop | Computadoras Laptop | Computadoras Laptop | Computadoras Laptop, Procesador Intel Core i7,2.75 Ghz Disco duro SSD 256 GB, memoria del sistema 8Ghz, sistema operativo 64 bit, conexión por bluetooth, Pantalla 15.6´´ Full H D, Windows. 10 Home Español | 1 | Computadora | 15 | 15
Fotocopiadora Laser Monocromatica,1,200 x 1200 DPI | Fotocopiadora Laser Monocromatica,1,200 x 1200 DPI | Fotocopiadora Laser Monocromatica,1,200 x 1200 DPI | Fotocopiadora Laser Monocromatica,1,200 x 1200 DPI | 120v 60 Hz,conectividad usb,Wi-fi,1,200 X 1,200 DPI.alimentador de papel automatico. | 2 | Fotocopiadora | 1 | 1
Maquina de anestesia con 2 vaporizadores | Maquina de anestecia con 2 vaporizadores | Maquina de anestecia con 2 vaporizadores | Maquina de anestecia con 2 vaporizadores | Fuente de alimentacionac-100-220v 60hZ, medidor de flujo O2: Y N2O 0-15 L/min,3 suministros de gas:o2 ,aire y N2O,sistema de absorcion de co2,Pantalla de 15.1"interfaz de usuario tactil intuitiva,con set de transductores y 2 vaporizadores. | 3 | Máquina | 2 | 2
Agitadores magneticos de Laboratorio | Agitadores | Agitadores | Agitadores | 120v 60Hz,velocidad variable 200-2200rpm y temperatura, | 4 | Agitador | 10 | 10
Centrifugas de Laboratorio | Centrigugas | Centrigugas | Centrigugas | microcentrifuga de alta presicion,velocidad hasta 15000rpm,incluye tubos de laboratorio,120v 60 Hz. | 5 | Centrifuga | 5 | 5
Osciloscopios 100 Mhz | Osciloscopios 100 Mhz | Osciloscopios 100 Mhz | Osciloscopios 100 Mhz | 100Mhz 4 canales,120v 60Hz,conectividad puerto USB,Pantalla WVGA a color de 7 pulgadas con 15 divisiones. | 6 | Osciloscopios | 12 | 12
Mamografo Analogico movil | Mamografo Analogico movil | Mamografo Analogico movil | Mamografo Analogico movil | móvil, ánodo rotatorio con revelador, con su software de respaldo y todos sus accesorios, incluye manual de servicio , 120 Vac/ 60Hz. | 7 | Mamófrafo | 1 | 1
Maquina de Hemodialisis | Maquina de Hemodialisis | Maquina de Hemodialisis | Maquina de Hemodialisis | con pantalla táctil, kit de hemodiálisis, con planta de osmosis inversa portátil, software de respaldo, manual de servicio 120Vac/60Hz. | 8 | Máquina | 1 | 1
Autoclaves de Mesa | Autoclaves de Mesa | Autoclaves de Mesa | Autoclaves de Mesa | Automatica,Volumen de camara 23M Litros , bandejas en acero,potencia 10A 1200w,120V 60hZ,control con microprocesador | 9 | Autoclave | 4 | 4
Concentradores de Oxigeno | Concentradores de Oxigeno 5 Lts | Concentradores de Oxigeno 5 Lts | Concentradores de Oxigeno 5 Lts | capacidad 8 LPM,120V 60Hz. | 10 | Concentrador | 8 | 8
Bombas de Infusion | Bombas de Infusion | Bombas de Infusion | Bombas de Infusion | de un canal,pantalla LCD de 4" con 4 modos de infusion, proteccion IP34, 120V 60hZ. | 11 | Bomba | 8 | 8
Bombas de Succion de mesa | Bombas de Succion de mesa | Bombas de Succion de mesa | Bombas de Succion de mesa | portatil,110v,60 Hz,maximo caudal 40 l/min,de piston. | 12 | Bomba | 8 | 8
Incubadores cerradas | Incubadores cerradas | Incubadores cerradas | Incubadores cerradas | Neonatal,pantalla TFT LCD a color,control estable de temperatura,incluye sensor de temperatura,120v 60Hz. | 13 | Incubadora | 4 | 4
Microscopios Binoculares | Microscopios Binoculares | Microscopios Binoculares | Microscopios Binoculares | 2 oculares,aumento de los objetivos 100x y 4x,movimiento x-y de la platina,cabezal en rotacion 360 grados,iluminacio Led,220v 60Hz | 14 | Microscopio | 6 | 6
Desfibriladores | Desfibriladores | Desfibriladores | Desfibriladores | Desfibrilador monitor manual,pantalla color LCD de 7 ", monitor ECG (3 derivaciones)120v 60Hz, con manual de servicio. | 15 | Desfibriladores | 6 | 6
Unidad de Electroquirurgica | Unidad de Electroquirurgica | Unidad de Electroquirurgica | Unidad de Electroquirurgica | Pantalla LCD tactil,coagulacion y corte monopolar y bipolar,uso hospitalario,con todos los accesorios y manual de servicio,120v 60Hz. | 16 | Electroquirúrgica | 6 | 6
Electrocardiografo EKG (12 canales) | Electrocardiografo EKG (12 canales) | Electrocardiografo EKG (12 canales) | Electrocardiografo EKG (12 canales) | 3 canales o mas,Panel digital LCD de configuracion en espa;ol,Interfaz para transmitr datos y se;al, todos los accesorios y . manual de servicio,120v 60Hz. | 17 | Electrocardiográfo | 10 | 10
Espectrofotometro | Espectrofotometro | Espectrofotometro | Espectrofotometro | UV visible con pantalla tactil,longitud de onda 195-1050nm,funciones fotometria 120v 60Hz y manual de servicio. | 18 | Espectrofotometro | 6 | 6
Monitor Fetal Doppler | Monitor Fetal Doppler | Monitor Fetal Doppler | Monitor Fetal Doppler | Resolucion 640x480 pixel,pantalla lcd a color 5,6",frecuencia de uktrasonido 1Mhz +- 10%,,120v 60Hz bateria recargable de ion litio,con accesorios y manual de servicio. | 19 | Monitor | 10 | 10
Medidor de Parametros Biomedicos | Medidor de Parametros Biomedicos | Medidor de Parametros Biomedicos | Medidor de Parametros Biomedicos | Medidor de presiones positivas y negativas de dispositivos medicos en forma de gas,bateria 9v , con sensor de temperatura y accesorios para medicion. | 20 | Medidor | 1 | 1
Medidor de Oxigeno MiniOX | Medidor de Oxigeno MiniOX | Medidor de Oxigeno MiniOX | Medidor de Oxigeno MiniOX | Analizador Maxo2MEpara dispositivos medicos con sensor de oxigeno externo pantalla LCD retroiluminada. | 21 | Medidor | 4 | 4
Datashow | Datashow | Datashow | Datashow | LCD proyector powerlite, con conexión SVGA,HDMI,USB, 120-240VCA 3,600Lumens,resolucion 1024x768. | 22 | Datashow | 3 | 3
Generadores de Frecuencia | Generadores de Frecuencia 1 Mhz | Generadores de Frecuencia 1 Mhz | Generadores de Frecuencia 1 Mhz | resolucion 480x320 pixel,salida 2 canales,frecuencia de salida 10Mhz,pantalla LCD TFT de 4",onda de salida senoidal cuadrada pulso triangular,amplitud 1mvpp-20vpp,120v 60Hz. | 23 | Generador | 12 | 12
Microscopio Digital Camara Industrial Led (XS-L200-A) | Microscopio Digital Camara Industrial Led (XS-L200-A) | Microscopio Digital Camara Industrial Led (XS-L200-A) | Microscopio Digital Camara Industrial Led (XS-L200-A) | HDMI 34MP HD,USB Monitor LCD,resolucion 1080pixeles con fuente 12vcc. | 24 | Microscopio | 3 | 3
TOTAL TALLER

## MEC. INDUSTRIAL (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL |  |  |  | ESPECIFICACIONES |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE TALLERES
TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL |  |  |  | LOTE 1 | PARTIDAS
Impresora 3D | Impresora 3D | Impresora 3D | Impresora 3D | Impresora 3d, tecnologia de impresión(fabricacion por fundicion de filamento) area de impresión: 350 x 350 x 400 mm | 1 | Impresora | 1 | 1
Rectificadora de superficies planas para culatas | Rectificadora de culatas | Rectificadora de culatas | Rectificadora de culatas | Superficie de la mesa: 670 x 270 mm, distancia entre la mesa y el plato: 330 mm, Recorrido vertical del plato: 205 mm, Diametro del plato con segmentos: 330 mm, velocidad de rotacion del plato: 1400 RPM, Velocidad de avance automatico: 0-145 mm/min, Potencia del motor del plato: 2.2 Kw, Potencia del motor de avance: 0.11 kW, Dimensiones: 1220 x 1080 x 1670 mm, peso: 405 Kg | 2 | Rectificadora | 1 | 1
Rectificadora de cilindros | Rectificadora de cilindros | Rectificadora de cilindros | Rectificadora de cilindros | Dimensiones del plato de mesa: 1340 x 370 mm, Recorrido longitudinal maximo de la mesa: 1200 mm, Recorrido Transversal maximo de la mesa: 200 mm | 3 | Rectificadora | 1 | 1
Computadoras de escritorios | Computadoras de escritorios I7, 11generación, 16 gigas, 1 terabyte de memoria | Computadoras de escritorios I7, 11generación, 16 gigas, 1 terabyte de memoria | Computadoras de escritorios I7, 11generación, 16 gigas, 1 terabyte de memoria | Procesador i7, 11gen, 16 Gb Ram, SSD 1 Tb, Monitor 27" FHD, Salida HDMI | 4 | Computadora | 16 | 16
Video proyector | Video proyector, 4000 lumen, HDMI con pantalla | Video proyector, 4000 lumen, HDMI con pantalla | Video proyector, 4000 lumen, HDMI con pantalla | 4000 lumenes, HDMI con pantalla | 5 | Videoproyector | 1 | 1
Banco de hidraúlica con sus accesorios( valvulas, actuadores, racores y mangueras) | Banco hidraúlico con sus accesorios | Banco hidraúlico con sus accesorios | Banco hidraúlico con sus accesorios |  | 6 | Banco | 1 | 1
Mangueras para bancos hidraúlicos | Mangueras para bancos hidraúlicos, racor de 3/8 | Mangueras para bancos hidraúlicos, racor de 3/8 | Mangueras para bancos hidraúlicos, racor de 3/8 | con racor de 3/8 | 7 | Manguera | 36 | 36
Drone de Gama Intermedia |  |  |  |  | 8 | Drone | 8
Drone de Gama Alta |  |  |  |  | 9 | Drone | 4
Rectificador deSuperficies Planas con Platos y segmentos |  |  |  | Plato Rectificador de 330 mm, Segmentos abrasivos para fundicion, Diamante para afilado de segmentos | 10 | rectificador | 1
Torno ML 200/100 con accesorios |  |  |  | Cabezal de velocidad variable de 3 gama, patas de fundicion, plato de tres mordazas universal, plato de 4 mordazas independiente, accesorio: luneta fija, luneta movil, punto fijo y giratorio. | 11 | torno | 1
Torno ML 18 250/1500 con accesorios |  |  |  | Cabezal de velocidad variable de 3 gama, patas de fundicion, plato de tres mordazas universal, plato de 4 mordazas independiente, accesorio: luneta fija, luneta movil, punto fijo y giratorio. | 12 | torno | 1
TOTAL TALLER

## ELECTRONICA (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL |  |  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE TALLERES
TALLER DE ELECTRÓNICA |  |  |  | LOTE 2 | PARTIDAS
Pantalla táctil policromatica de 10 Pulg 24 vdc | Pantalla táctil policromatica de 10 Pulg 24 vdc | Pantalla táctil policromatica de 10 Pulg 24 vdc | Pantalla táctil policromatica de 10 Pulg 24 vdc | policromatica de 10 Pulg 24 vdc, para sistema SCADA, para PLC de alto rendimiento con comunicación rs232 y usb | 1 | Pantalla | 5 | 5
Cable de programación RS 422 a mini USB | Cable de programación RS 422 a mini USB | Cable de programación RS 422 a mini USB | Cable de programación RS 422 a mini USB | Cable para comunicación con los PLC y las pantallas rs232 y las pantallas | 2 | Cable | 5 | 5
PLC 14 entradas / 10 salidas por rele con 2 analog in/ 1 analog out | PLC 14 entradas / 10 salidas por rele con 2 analog in/ 1 anlog out | PLC 14 entradas / 10 salidas por rele con 2 analog in/ 1 anlog out | PLC 14 entradas / 10 salidas por rele con 2 analog in/ 1 anlog out | 14 entradas / 10 salidas por rele con 2 analog in/ 1 anlog out | 3 | PLC | 5 | 5
Modulo de 4 antradas análogas de temperatura PT100 / termocupla | Modulo de 4 antradas análogas de temperatura PT100 / termocpl | Modulo de 4 antradas análogas de temperatura PT100 / termocpl | Modulo de 4 antradas análogas de temperatura PT100 / termocpl | 4 entradas análogas de temperatura PT100 / termocupla, incluir PT100 y termocupla | 4 | Módulo | 5 | 5
Variador de frecuencia de 1HP x 240 vac con puerto RS 485 | Variador de frecuencia de 1HP x 240 vac con puerto RS 485 | Variador de frecuencia de 1HP x 240 vac con puerto RS 485 | Variador de frecuencia de 1HP x 240 vac con puerto RS 485 | 1HP x 240 vac con puerto RS 485, entrada monofasica , salida trifásica | 5 | Variador | 5 | 5
Servoamplficador de 200w x 240 vac monofasico | Servoamplficador de 200w x 240 vac monofasico | Servoamplficador de 200w x 240 vac monofasico | Servoamplficador de 200w x 240 vac monofasico | 200w x 240 vac monofasico, el servodrive debe ser para el servomotor solicitado | 6 | Servoamplificador | 5 | 5
Servomotor de 200wx 240 vac monofasico | Servomotor de 200wx 240 vac monofasico | Servomotor de 200wx 240 vac monofasico | Servomotor de 200wx 240 vac monofasico | 200wx 240 vac monofasico | 7 | Servomotor | 5 | 5
Capa 2, 24 puertos 1000 Base T, PoE Power, Spanning Tree Protocol, incluyendo sus accesorios para configuración | Servo cable y terminal board | Servo cable y terminal board | Servo cable y terminal board | El cable de comunciacion solicitado , debe ser para servo drive y servo motor solicitado | 8 | Cable | 5 | 5
Servo cable encoder 3 mts | Servo cable encoder 3 mts | Servo cable encoder 3 mts | Servo cable encoder 3 mts | incremental y absoluto | 9 | Cable | 5 | 5
Servo Cable potencia 3 mts | Servo Cable potencia 3 mts | Servo Cable potencia 3 mts | Servo Cable potencia 3 mts | Potencia 3 mts | 10 | Cable | 5 | 5
Servo cable comunicacion | Servo cable comunicacion | Servo cable comunicacion | Servo cable comunicacion | comunicación ethernet | 11 | Cable | 5 | 5
Fuente de poder 240 Vac- 24 vdc 2.0 Amp. | Fuente de poder 240 Vac- 24 vdc 2.0 Amp. | Fuente de poder 240 Vac- 24 vdc 2.0 Amp. | Fuente de poder 240 Vac- 24 vdc 2.0 Amp. | 240 Vac- 24 vdc 5.0 Amp. | 12 | Fuente | 5 | 5
PLC Modular CPU + Ethernet | PLC Modular CPU + Ethernet | PLC Modular CPU + Ethernet | PLC Modular CPU + Ethernet | Modular CPU + Ethernet | 13 | PLC | 5 | 5
Fuente de poder para PLC , CPU y modulos del rack | Fuente de poder para PLC , CPU y modulos del rack | Fuente de poder para PLC , CPU y modulos del rack | Fuente de poder para PLC , CPU y modulos del rack | 240 Vac- 24 vdc 5.0 Amp. | 14 | Fuente | 5 | 5
Modulo de entradas y salidas análogas Mixto para 4-20 Ma y 0-10 VDC | Modulo de entradas y salidas análogas ) Mixto para 4-20 Ma y 0-10 VDC | Modulo de entradas y salidas análogas ) Mixto para 4-20 Ma y 0-10 VDC | Modulo de entradas y salidas análogas ) Mixto para 4-20 Ma y 0-10 VDC | modulo mixto para 4-20mA 0-10VDC | 15 | Módulo | 5 | 5
Modulo de 16 entradas digitales | Modulo de 16 entradas digitales | Modulo de 16 entradas digitales | Modulo de 16 entradas digitales | Para PLC | 16 | Módulo | 5 | 5
Modulo de 16 salidas digtales | Modulo de 16 salidas digtales | Modulo de 16 salidas digtales | Modulo de 16 salidas digtales | Para PLC | 17 | Módulo | 5 | 5
Back Plane 6 slots | Back Plane 6 slots | Back Plane 6 slots | Back Plane 6 slots |  | 18 | Slots | 5 | 5
Armario de 800 x 600 x 400 | Armario de 800 x 600 x 400 | Armario de 800 x 600 x 400 | Armario de 800 x 600 x 400 | 800 x 600 x 400cms | 19 | Armario | 5 | 5
Sensor Ultrasomico | Sensor Ultrasomico 24 Vdc 1 Mt de sensado | Sensor Ultrasomico 24 Vdc 1 Mt de sensado | Sensor Ultrasomico 24 Vdc 1 Mt de sensado | 24 Vdc 3 Mt de sensado | 20 | Sensor | 5 | 5
Sensor de presión | Sensor de presión 100 Psi x 24 Vdc | Sensor de presión 100 Psi x 24 Vdc | Sensor de presión 100 Psi x 24 Vdc | 1 bar x 24 Vdc | 21 | Sensor | 5 | 5
Sensor de proximidad inductivo | Sensor de proximidad M12 NPN 24 vdc | Sensor de proximidad M12 NPN 24 vdc | Sensor de proximidad M12 NPN 24 vdc | M12 NPN 24 vdc | 22 | Sensor | 5 | 5
Sensor de proximidad capacitivo | Sensor capacivos 24 VDC NPN | Sensor capacivos 24 VDC NPN | Sensor capacivos 24 VDC NPN | 24 VDC NPN | 23 | Sensor | 5 | 5
Botoneras Start 1 N.O | Botoneras Start 1 N.O | Botoneras Start 1 N.O | Botoneras Start 1 N.O |  | 24 | Botoneras | 25 | 25
Botoneras STOP 1 N.C | Botoneras STOP 1 N.C | Botoneras STOP 1 N.C | Botoneras STOP 1 N.C |  | 25 | Botoneras | 25 | 25
Selector 2 Posiciones 1 N.O | Selector 2 Posiciones 1 N.O | Selector 2 Posiciones 1 N.O | Selector 2 Posiciones 1 N.O |  | 26 | Selector | 10 | 10
Selector 3 Posiciones | Selector 3 Posiciones | Selector 3 Posiciones | Selector 3 Posiciones |  | 27 | Selector | 5 | 5
Encoder | Encoder 360 PPR 24 VDC pnp | Encoder 360 PPR 24 VDC pnp | Encoder 360 PPR 24 VDC pnp | 360 PPR 24 VDC pnp | 28 | Encoder | 5 | 5
Accesorios de montaje , canaleta , Riel dim 35 mm , etiquetado , terminales de push para cable 16 | Accesorios de montaje , canaleta , Riel dim 35 mm , etiquetado , terminales de push para cable 16 | Accesorios de montaje , canaleta , Riel dim 35 mm , etiquetado , terminales de push para cable 16 | Accesorios de montaje , canaleta , Riel dim 35 mm , etiquetado , terminales de push para cable 16 |  | 29 | Accesorios | 5 | 5
Instalacion y montaje de armarios | Instalacion y montaje de armarios | Instalacion y montaje de armarios | Instalacion y montaje de armarios |  | 30 | Instalacion y Montaje | 5 | 5
Laptop | Laptop Core I3 | Laptop Core I3 | Laptop Core I3 | Procesador CORE i7 , disco duro de 4 TB , RAM 16 GB | 31 | Computadora | 5 | 5
Switches Administrables | Switches Administrables de capa 2, 24 puertos 1000 Base T, PoE Power, Spanning Tree Protocol, incluyendo sus accesorios para configuración | Switches Administrables de capa 2, 24 puertos 1000 Base T, PoE Power, Spanning Tree Protocol, incluyendo sus accesorios para configuración | Switches Administrables de capa 2, 24 puertos 1000 Base T, PoE Power, Spanning Tree Protocol, incluyendo sus accesorios para configuración | Capa 2, 24 puertos 1000 Base T, PoE Power, Spanning Tree Protocol, incluyendo sus accesorios para configuración | 32 | Switches | 8 | 8
Enrutadores de servicios integrados | Enrutadores de servicios integrados, Protocolos de enrutamiento, IGRP, OSPF, incluyendo sus accesorios para configuración y conectividad WAN | Enrutadores de servicios integrados, Protocolos de enrutamiento, IGRP, OSPF, incluyendo sus accesorios para configuración y conectividad WAN | Enrutadores de servicios integrados, Protocolos de enrutamiento, IGRP, OSPF, incluyendo sus accesorios para configuración y conectividad WAN | • Puertos Ethernet 10/100/1000 • Alimentación AC Y PoE • Módulos EHWIC m , incluyendo los accesorios de conexión • Protocolos de enrutamiento EIGRP y OSPF,RIP • Incluyendo accesorios de conexión WAN y LAN • Modulos de conexión SFP, incluyendo accesorios de conexión • 4 GB de RAM • Embeded IPSec VPN | 33 | Enrutadores | 8 | 8
Switch Administrables capa 3 | Switch Administrables capa 3, 24 PUERTOS 1000 Base T, Puertos Uplink 1 G para fibra SFP, Protocolos de enrutamiento, IGRP, OSPF, incluyendo sus accesorios para configuración y conectividad WAN | Switch Administrables capa 3, 24 PUERTOS 1000 Base T, Puertos Uplink 1 G para fibra SFP, Protocolos de enrutamiento, IGRP, OSPF, incluyendo sus accesorios para configuración y conectividad WAN | Switch Administrables capa 3, 24 PUERTOS 1000 Base T, Puertos Uplink 1 G para fibra SFP, Protocolos de enrutamiento, IGRP, OSPF, incluyendo sus accesorios para configuración y conectividad WAN | 24 PUERTOS 1000 Base T, Puertos Uplink 1 G para fibra SFP, Protocolos de enrutamiento, IGRP, OSPF, RIP incluyendo sus accesorios para configuración y conectividad WAN Y LAN | 34 | Switches | 8 | 8
Fusionadora de fibra óptica | Fusionadora de fibra óptica Monomodo y multimodo, incluyendo accesorios de preparación de fibra | Fusionadora de fibra óptica Monomodo y multimodo, incluyendo accesorios de preparación de fibra | Fusionadora de fibra óptica Monomodo y multimodo, incluyendo accesorios de preparación de fibra | • Alineación por núcleo y por revestimiento • Compatibilidad con fibra mono modo y multimodal | 35 | Fusionadora | 4 | 4
Kit de verificación de fibra óptica | Kit de verificación de fibra óptica multimodo y monomodo | Kit de verificación de fibra óptica multimodo y monomodo | Kit de verificación de fibra óptica multimodo y monomodo | Multimodo y monomodo | 36 | Kit | 8 | 8
Certificadores de cableado estructurado para cable de par trenzado | Certificadores de cableado estructurado para cable de par trenzado categoría 5 y 6 | Certificadores de cableado estructurado para cable de par trenzado categoría 5 y 6 | Certificadores de cableado estructurado para cable de par trenzado categoría 5 y 6 | Categoría 5 y 6 | 37 | Certificadores | 8 | 8
Cable de conexión SFP (patch cord de fibra óptica) | Cable de conexión SFP (patch cord de fibra óptica) | Cable de conexión SFP (patch cord de fibra óptica) | Cable de conexión SFP (patch cord de fibra óptica) | patch cord de fibra óptica | 38 | Cable | 8 | 8
Patch cord de par trenzado | Patch cord de par trenzado categoría 6 | Patch cord de par trenzado categoría 6 | Patch cord de par trenzado categoría 6 | categoría 6 | 39 | Patch Cord | 100 | 100
Computadoras de escritorio | Computadoras de escritorio, procesador CORE i7 , disco duro de 2 TB , RAM 16 GB | Computadoras de escritorio, procesador CORE i7 , disco duro de 2 TB , RAM 16 GB | Computadoras de escritorio, procesador CORE i7 , disco duro de 2 TB , RAM 16 GB | procesador CORE i7 , Disco duro de 4 TB , RAM 16 GB | 40 | Computadora | 12 | 12
Computadoras portátiles | Computadoras portátiles , procesador CORE i7 , disco duro de 2 TB , RAM 16 GB | Computadoras portátiles , procesador CORE i7 , disco duro de 2 TB , RAM 16 GB | Computadoras portátiles , procesador CORE i7 , disco duro de 2 TB , RAM 16 GB | procesador CORE i7 , disco duro de 8 TB , RAM 16 GB | 41 | Computadora | 10 | 10
Impresoras Laser | Impresoras Laser | Impresoras Laser | Impresoras Laser | Resolucion 2400 dpi * 600 dpi, hasta 32 ppm , monocromatica, Memoria 32mb | 42 | Impresora | 6 | 6
Impresoras multifuncionales de inyección de tinta | Impresoras multifuncionales de inyección de tinta | Impresoras multifuncionales de inyección de tinta | Impresoras multifuncionales de inyección de tinta | Multifuncional de inyeccion de tinta, flujo continuo, impresión a color, con conexión ethernet, wifi 802.11b/gn 2.4ghz velocidad de impresión hasta 33ppm en blanco y negro | 43 | Impresora | 6 | 6
TOTAL TALLER | Impresoras multifuncionales de inyección de tinta | Impresoras multifuncionales de inyección de tinta | Impresoras multifuncionales de inyección de tinta

## CONST. METALICAS (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL | ESPECIFICACIONES |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE TALLERES
TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS (Tegucigalpa) | LOTE 3 | PARTIDAS
Máquina de soldar | MIG/MAG (GMAW) 250 A, 220 V,60 Hz, gama de amperaje 30-300 A, monofásica tipo industrial, con sus accesorios completos, máximo voltaje de circuito abierto de 38 V, con velocidad de alimentación de alambre 50-700 IPM, con su pistola, cable de pinza, regulador de mezcla, medidor de flujo y mangueras, rodillos con ranura cónica dentada, capacidad de bobina 33 libras, 60% de ciclo de trabajo, con su cable y enchufe para conexión a la fuente de alimentación. | 1 | Máquina | 6
Maquina soldadora | Proceso TIG, industrial de alta calidad, monofásico entre 210 amperios 220 V; 60hz; con sus accesorios completos, alta frecuencia incorporada con interruptor a la antorcha; 60% de ciclo de trabajo mínimo, con sus accesorios antorcha completa; juegos de tobera con su difusor de gas y sujetador para electrodos de 1/16”;3/32” 1/8”; cable con polo a tierra, cables de fuente de poder y su enchufe, flujo metro y manqueras, enfriadas por aire. | 2 | Máquina | 6
Maquina inversor o fuente de poder | Para soldadura con arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) y TIG (GTAW), monofásica, rango de amperaje 5-280 Amp, voltaje máximo a circuito abierto 79 V.Voltaje de alimentación 220 V, 60 HZ, con sus accesorios completos. Con cables de polo a tierra y porta electrodos y cable de conexión a fuente de poder. AC/DC y sus accesorios para proceso TIG. CAPACIDAD PARA SOLDAR ELECTRODOS DE 1/8”. | 3 | Máquina | 8
Maquina corte por plasma | 220V, 60 Hz con capacidad de corte hasta 1½” con sus accesorios completa, antorcha, pinza, repuesto y consumibles de la antorcha, electrodos y quia de arrastré con cables de alimentación con su enchufe a la fuente. | 4 | Máquina | 2
TOTAL TALLER

## CONST. CIVIL Y LAB. SUELOS (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL | ESPECIFICACIONES |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE TALLERES
TALLER DE CONSTRUCCIÓN CIVIL (Tegucigalpa) | LOTE 4 | PARTIDAS
CPU Intel Core i7-10ma, o superior 16GB DDR4, 512Gb SSD, windows 10 o superior | Intel Core i7-10ma, o superior 16GB DDR4, 512Gb SSD, windows 10 o superior | 1 | CPU | 20
Monitor 18.6" 1920x1080, input DP-portrt/HDMI | 18.6" 1920x1080, input DP-portrt/HDMI | 2 | Monitor | 20
Tarjeta red wireless PCIe, 450mbps | wireless PCIe, 450mbps | 3 | Tarjeta | 20
Tarjeta de video dedicada 4Gb, DDR5, salida DP-port/HDMI | 4Gb, DDR5, salida DP-port/HDMI | 4 | Tarjeta | 20
Impresora multifuncional, flujo continuo | Flujo Continuo | 5 | Impresora | 1
Laptop i7-11va, 16gb, 480gb SSD, 1TB HDD, Display 15.6" | i7-11va, 16gb, 480gb SSD, 1TB HDD, Display 15.6" | 6 | Laptop | 1
UPS 700 VA, 120 v. 60Hz | 700 VA, 120 v. 60Hz | 7 | UPS 700 | 21
Router AC MIMO 1200mbps | AC MIMO 1200mbps | 8 | Router | 1
Sillas | Semi Ejecutiva | 9 | Silla | 20
Retroproyector | 786,432 pixeles (1024 x 768) x 3, 3.400 lúmenes, 12000 horas, o superior | 10 | Retroproyector | 1
Pizarra formica | Formica 2.43 x 1.21 Metros | 11 | Pizarra | 1
Pantalla para proyección |  | 12 | Pantalla | 1
Aire Acondicionado 5Ton. | 5 ton. 36K BTU | 13 | Aire Acondicionado | 1
Escritorio compacto para computadora |  | 14 | Escritorio | 20
Estación Total |  | 15 | Estación | 2
TOTAL TALLER
Laboratorio de Suelos (2: Tegucigalpa y San Pedro Sula) | LOTE 5 | PARTIDAS
Juego de Tamices metálicos Granulometría | 8 juegos de tamices de 12x13Pulg. (13 tamices mas tapa y fondo) 15 piezas por juego | 1 | Tamices | 120
Prensa CBR 50KN | Prensa CBR 50KN | 2 | Prensa | 4 | 4
Equipo Límite plástico | Ranudador de Metal y Bloque para Calibrar, Ranudador de Plástico, Medidor de Resistencia (Rebote) ASTM, Ranudador de Latón, AASHTO | 3 | Kit | 12 | 12
Moldes compactación y accesorios | Molde para CBR ASTM/AASHTO, de acero chapado de 6” (152.4 mm) de dia. x 7" (177.8 mm) de altura Con collar de extensión y base perforada, Disco espaciador con Asa tipo T, ASTM, 150.8 mm de dia. x 61.4 mm de altura, Pesa Anular, ASTM, 2.27 kg Pesa Ranurada, ASTM, 2.27 kg, Base Sólida para CBR, ASTM, Enrasador de 300x30x5 mm, Malla de Filtro, 144 mm de dia. 150 μm Malla, ASTM, Placa para Medir Expansión para Pruebas de CBR, Trípode para Prueba de Expansión, CBR, Deformímetro Dial Análogo, 30 mm de Viaje x 0.01 mm de División | 4 | Moldes | 50 | 50
Recolector Muestras (taza) | Recolección y mezclar, 200x200x100 mm | 5 | recolector | 60 | 60
Cuarteadores | Ranuras ajustables de 10mm a 100mm, 25 canales 20 Lts capacidad. | 6 | cuarteador | 12 | 12
Clasificadora de suelos | Ph/Contenido de Cloruro. Papeles de 1 a 14 PH, NaCl, 2 Tabla de Colores Munsell. | 7 | clasificador | 4 | 4
Copas de Casagrande con contador y accesorios | Aparato para Límite Líquido Manual (Casagrande)ASTM - AASTHO | 8 | Copas | 12 | 12
Horno de secado | Horno de secado para Laboratorio, de 250 litros de Capacidad, 220-240V 50-60Hz | 9 | Horno | 4 | 2
Recipientes aluminio | contenedores de muestras de aluminio 100x100x70 mm 80X80X80 mm 80x80x45 mm 70x70x45 mm 66x66x44 mm 55x55x35 mm 45x45x10 mm 75x75x30 mm | 10 | Recipientes | 50 | 50
Platos aluminio varios tamaños | 50, 100, 250, 500ML y de 1 Litro. | 11 | Platos | 100 | 100
Bandejas | Acero Inoxidable de 20x20x5cm, 30x30x5cm, 40x40x5cm, 50x50x5cm y 60x60x5cm | 12 | bandejas | 20 | 20
Cucharones | 70X70X320 mm | 13 | Cucharones | 20 | 20
Recipientes Peso Unitario | 3, 7, 10, 15, y 30 litros, Recubiertas contra la corrosión. | 14 | Recipientes | 60 | 60
Probetas Diferentes Tamaños | Vidrio de 50, 100, 250, 500ML y de 1 Litro. | 15 | Probetas | 40 | 40
Capsulas Petri | Vidrio de 80, 100 y 120 mm | 16 | Capsulas | 40 | 40
Tamizador de vibración | Tamizadora para Tamices de 200 mm/300 mm de dia. (8”/12”), con Ajuste de Frecuencia, 110 V 60 Hz | 17 | Tamizador | 4 | 4
Tamizador Portatil | de 8x12pulg. Juego de tamices con tapa y fondo. | 18 | Tamizador | 12 | 12
Maquina de Prensa hidráulica 2000KN | Maquina de Prensa hidráulica 2000KN | 19 | Máquina | 4 | 4
Maquina de Abrasión Los Angeles | Máquina de Abrasión Los Ángeles con Cubierta para amortiguar el ruido, 110 V 60 Hz | 20 | Máquina | 2 | 2
Balanza de Presición | 0.01 g de Legibilidad, eléctrica 6 de 300x230mm, 6000g y 6 de 195x195mm 600g | 21 | Balanza | 12 | 12
Balanza de 3 brazos | de 2600g, 0.1 g de Legibilidad, 540x195x210 con pesa de calibracion | 22 | Balanza | 12 | 12
Maquina/Equipo de corte directo | Residual de Peso Muerto, 220-240 V 50-60 Hz | 23 | Máquina | 2 | 2
Eyector de Muestras | Extractor Hidráulico de Especímenes Marshall / CBR / Proctor, Capacidad de 30 kN | 24 | Eyector | 4 | 4
Cono de agua | Embudos de 50 y 100 mm | 25 | Conos | 12 | 12
Hidrometros | entre 700 y 2000 graduacion | 26 | Hidrómetros | 12 | 12
Estractor de asfalto y accesorios | Máquina Extractora de Núcleos Universal, Rango de Perforación de 50 - 150mm, 220-240 V 50-60 Hz | 27 | Estractor | 2 | 2
Penetrómetro | Penetrómetro Dial de Bosillo con un rango de 0-6, 0-11 kgf/cm2 | 28 | Penetrometro | 2 | 2
Bomba de vacio | Bomba de Vacío, Capacidad de 100 lt/min, 220-240 V 50-60 Hz | 29 | Bomba Vacio | 4 | 4
Palas | 1300X300X250 mm | 30 | palas | 12 | 12
Matraz Chapman 500ml | Matraz Chapman 500ml | 31 | Matraz | 16 | 16
Carretas 4 pies Cúbicos | Carretas 4 pies Cúbicos | 32 | Carretas | 4 | 4
Accesorios varios | 8 Moldes Proctor Estándar 14cm3, 8 moldes modificados 25cm3, 7 martillos compactación 3.04mts, 7 martillos compactación 4.54mts. | 33 | Varios | 2 | 2
Bancos de laboratorio | 2 metros por 1 metro | 34 | bancos | 60 | 60
Mesas de trabajo 2x1 mts | Mesas de trabajo 2x1 mts | 35 | Mesas | 16 | 16
Estantes metálicos 4x3x0.5 mts | Estantes metálicos 4x3x0.5 mts | 36 | Estante | 8 | 8
Conos Densidad de Arena | Embudos de 50 y 100 mm para arena. | 37 | Conos | 12 | 12
Termómetros | de vidrio de 60 a 400 grados centigrados | 38 | Termometros | 12 | 12
Barrenas Tipo IWAN | Conjunto de Barrena Terrena Manual consiste de un mango tipo T con una barra de 1 m y cabezales de 80 mm, 100 mm y 150 mm de diámetro. | 39 | Barrenas | 12 | 12
Capsulas y mortero | 100, 130 y 160mm diametro | 40 | Capsulas y Mortero | 12 | 12
Cono de Abrams y accesorios | 40 mm de dia. de la parte superior, 90 mm de dia. de la parte inferior y 75 mm de altura, y la varilla para compactar tiene un diámetro del base de 25 mm y pesa aproximadamente 340 g. | 41 | Conos | 12 | 12
Kit Picnometros | 250 a 5000 ml | 42 | Kit | 12 | 12
Kit de enayos Liquidos | • Plato de Vidrio de 300x300x5 mm • Barra para Referencia de Acero • Contenedores para Muestras de Ø:75 mm h:30, 6 pcs. • Plato de Porcelana para Mezclar de 120 mm de diámetro • Espátula de 120 mm • Estuche para Transporte | 43 | Kit | 8 | 8
Herramientas Manuales | martillo, martillo de hule, abrazaderas para estante, tijeras, cucharas de albañil, | 44 | Herramientas | 1
TOTAL TALLER

## PINT. AUTOMOTRIZ (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL | ESPECIFICACIONES |  | UNIDAD DE | CANTIDAD REQUERIDA
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE TALLERES |  |  | MEDIDA
TALLER DE PINTURA AUTOMOTRIZ Y MEC. DE MOTOS | LOTE 2 | PARTIDAS
Banco De Enderezado Automotriz | • categoría: equipo para taller de enderezado y pintura • etiqueta: bancos de enderezado • Capacidad total de templado: 30 TONELADAS 4 torres • Longitud de la mesa: 5.60 m • Altura de la mesa: 2.50 m • Ancho de la mesa: 2.20 m | 1 | Banco | 1
Cabina Y Horno De Pintado De Vehiculos | Sistema de alimentacion trifacico quemador diesel un quemador,sistema de extracion por turbina dimesiones ancho 7x 5 metros | 2 | Cabina | 1
Spoter Electrico Para Enderezado De Carrocerias | 220 voltios con todo el kit accesorios para reparaciones varias | 3 | Spoter | 1
Escanner Para Motocicletas Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda |  | 4 | Escanner | 3
Cortadora Por Plasma | Alimentación 120 – 240 V ca Ciclo De Trabajo 40 A en 140 Vcc, 50% 27 A en 91 Vcc, 20% de Capacidad de corte Capacidad nominal 5/8 pulg. (16 mm) | 5 | corte | 5
Soldadora De Arco Revestido | Alimentación Amperaje Ciclo De Trabajo 220v 20-300 A, CD 60% Soldadura con electrodo revestido (SMAW) de CD en diámetros desde 1.6 hasta 6.4 mm (1/16” a 1/4”) en todo tipo de electrodo | 6 | SOLDADORA | 5
Soldadora Mig | Alimentación 220v Amperaje 30-260 A, CD Ciclo de trabajo 40% Soldadura con microalambre (GMAW) diámetro: 0.6 A 1.2 mm (0.023” a 0.045”) con transferencia de corto circuito. En acero inoxidable diámetro: 0.6 A 0.9 mm (0.023” a 0.035”). Tubular con núcleo de fundente (FCAW) diámetro: 0.8 a 1.2 mm (0.030” a 0.045”). Aluminio en diámetros de: 0.9 y 1.3 mm. (0.035” y 0.052”) | 7 | SOLDADORA | 5
Bancos De Trabajo | acero inoxidable de 190cm de alto x 80 cm de ancho x 120cmm de largo | 8 | mesas de trabajo | 11
Careta Electronica Para Soldadura Electrica | Ventana panorámica. Sombra variable #9-13. Sombra #4 en estado pasivo. Ajuste de sensibilidad y sombra con potenciómetro. Recargable a base de luz solar, suspensión con ajuste de matraca. | 9 | caretas para soldar | 15
Juego De Llaves Mixtas | De 8mm a 32mm | 10 | llaves mixtas | 12
Juego De Tarrajas Y Machuelos | Milimetrico 60 Piezas | 11 | para elaborar roscas | 5
Caja De Cubos | 205 piezas milimetrico cuadrante de 1/2", 3/8 y 1/4" | 12 | herramienta manual | 8
Pistola Pulverizadora | para pintar vehiculos (HVLP) Bajo consumo de aire: 10.5 a 12.5 CFM´ Presión ideal de trabajo: 29 PSIPatrón de rociado: 12 pulgadas de alto Boquilla 1.3, ideal para acabados finales como color bicapa, 1.5 Para uso en acabados monocapa, 1.9 Ideal para primarios de alto relleno.(Uso industrial Automotriz) | 13 | pistola pulverizadora | 8
Lijadora Electrica Orbital | base de rectangular 4"x 8" 110 voltios, Velocidad: 6000 a 10000 r.p.m. Tamaño de papel: 4 "x 8" . Con Bolsa de aspiración ( observacion: para uso industrial) | 14 | lijadora electrica base rectangular | 12
Lijadora Electrica Orbital | base de cuadrada 4"x 4" 110 voltios, Velocidad: 8000 a 12000 r.p.m. Tamaño de papel: 4 "x 5" . Con Bolsa de aspiración ( observacion: para uso industrial) | 15 | lijadora electrica base cuadrada | 12
Lijadora Electrica Roto- Orbital | base de 5" circular110 voltios, Velocidad: 8000 a 12000 r.p.m. – Diámetro de órbita: 2,6 mm. – Tamaño de papel: 125 mm. Con Bolsa de aspiración ( observacion: para uso industrial) | 16 | lijadora electrica base circular | 18
Cargador De Baterias | 110 voltios potencia de carga 2 KW potencia de arrnque 10 KW tension de carga 12 y 24 voltios 4 puntos de regulacion de carga | 17 | cargador de baterias | 5
Cizalla Eléctrica Manual | corte de chapa hasta 1,6 mm 110 voltios 380 watts | 18 | cizalla | 6
Cortadora Diagonal | Herramienta de Corte de 3" (76mm) Inalámbrica de 20V 3 amperios con cargador, bateria y estuche (uso rudo) Ajuste de Guarda sin LlaveVelocidad ReversibleFreno Electrónico ( observacion: para uso industrial) | 19 | cortadola de lamina | 6
Pulidora Para Robineado | para automóvil, 110 voltios 60 hrz 1200 W, 7 pulgadas/6 pulgadas, velocidad variable 1500-3500 RPM, ( observacion: para uso industrial) | 20 | pulidora para vehiculos | 12
Esmeriladora De Banco | 8" (210 mm) de 3/4 HP Capacidad de motor de 3,600 rpm para remover material a alta velocidad ( observacion: para uso industrial) | 21 | esmeril de banco | 5
Pistola De Impacto | Inalámbrica cuadrante de 1/2” (13mm) con Pin de Retención de 20V torque de 400 Pies - Lbs / 540 Nm ( observacion: para uso industrial) | 22 | pistola de impacto | 10
Taladro Atornillador | Inalámbrico de 1/2"(13mm) de 20V 3 amperios con cargador, bateria y estuche ( observacion: para uso industrial) | 23 | taladro inalambrico | 10
Lijadora Roto Orbital | Inalámbrica de 5" (127 mm) 20V 3 amperios con cargador, bateria y estuche ( observacion: para uso industrial) | 24 | lijadora orbital | 20
Esmeriladora Angular | de 4-1/2" (115mm) 750W 110 voltios (uso rudo) | 25 | pulidora 110 volt | 10
Taladro Atornillador | de 1/2" (13mm), Inalámbrico 20V 3 amperios con cargador, bateria y estuche( observacion: para uso industrial) | 26 | taladro inalambrico | 10
Sierra Caladora | 110 voltios 60hrz 600 Watts con acción pendular Potente motor de 600 Watts y velocidad variable ( observacion: para uso industrial) | 27 | sierra caladora | 8
(Rach) Cuadrante | de 1/2 Matraca Inalámbrica de 1/2" (13mm) 20V 3 amperios con cargador, bateria y estuche ( observacion: para uso industrial) | 28 | rach inalambrico | 8
Pistola De Aire Caliente | 2000W 110 voltios 60 hrz | 29 | pistola para calor | 10
Esmeriladora Angular | Inalámbrica de 4-1/2" (115mm) 20V 3 amperios con cargador, bateria y estuche ( observacion: para uso industrial) | 30 | esmeril manual | 10
TOTAL TALLER

## ELECTRICIDAD Y ENE. RENOVABLES (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL |  |  |  | ESPECIFICACIONES |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE TALLERES
TALLER DE ENERGIA RENOVABLE |  |  |  | LOTE 6 | PARTIDAS
Sistema Solar Hibrido de 1.38KW |  |  |  | 1.38KW
Paneles 460kW |  |  |  | 460kW | 1 | Panel | 15
Inversor Hibrido 2.0kW |  |  |  | 2.0kW | 2 | Inversor | 5
Batería 120Ah/1V |  |  |  | 120Ah/1V | 3 | Batería | 20
Protecciones Inversores |  |  |  |  | 4 | Inversor | 5
Cableado y Material Eléctrico |  |  |  |  | 5 | Cables | 5
Estructura de soporte de paneles |  |  |  |  | 6 | Soportes | 5
Sistema Solar Fotovoltaico Conectado a Red |  |  |  | Conexión en Red
Paneles, inversor, material y equipo |  |  |  |  | 7 | Panel | 5
Paneles, inversor, material y equipo |  |  |  |  | 8 | Panel | 5
Paneles Monocristalino de 500Watts |  |  |  | 500Watts | 9 | Panel | 5
Paneles Monocristalino de 250Watts |  |  |  | 250Watts | 10 | Panel | 5
Paneles Monocristalino de 100Watts |  |  |  | 100Watts | 11 | Panel | 5
Paneles policristalino de 500Watts |  |  |  | 500Watts | 12 | Panel | 5
Paneles policristalino de 250Watts |  |  |  | 250Watts | 13 | Panel | 5
Paneles policristalino de 100Watts |  |  |  | 100Watts | 14 | Panel | 5
TOTAL TALLER
TALLER DE ELECTRICIDAD |  |  |  | LOTE 7 | PARTIDAS
Cabina Control y Automatización Industrial
Logo 230 RC 8E/4S V8 | Logo 230 RC 8E/4S V8 | Logo 230 RC 8E/4S V8 | Logo 230 RC 8E/4S V8 | RC 8E/4S V8 | 1 | Logo | 16 | 16
Modulo Ampliación Logo 230 RC V8 | Modulo Ampliación Logo 230 RC V8 | Modulo Ampliación Logo 230 RC V8 | Modulo Ampliación Logo 230 RC V8 | Logo 230 RC V8 | 2 | Modulo | 8 | 8
Logo TD Text Display | Logo TD Text Display | Logo TD Text Display | Logo TD Text Display | TD Text Display | 3 | Logo | 16 | 16
Logo 12/24 RC 8E/4S | Logo 12/24 RC 8E/4S | Logo 12/24 RC 8E/4S | Logo 12/24 RC 8E/4S | 12/24 RC 8E/4S | 4 | Logo | 16 | 16
Modulo Ampliación Logo 12/24 | Modulo Ampliación Logo 12/24 | Modulo Ampliación Logo 12/24 | Modulo Ampliación Logo 12/24 | Logo 12/24 | 5 | Modulo | 8 | 8
Variador de Frecuencia 6SL3210-5BB11-2BV1 | Variador de Frecuencia SIEMENS 6SL3210-5BB11-2BV1 | Variador de Frecuencia SIEMENS 6SL3210-5BB11-2BV1 | Variador de Frecuencia SIEMENS 6SL3210-5BB11-2BV1 | 6SL3210-5BB11-2BV1 | 6 | Variador | 16 | 16
PLC 14DI/10DO, 24VDC | PLC 14DI/10DO, 24VDC SIEMENS | PLC 14DI/10DO, 24VDC SIEMENS | PLC 14DI/10DO, 24VDC SIEMENS | 14DI/10DO, 24VDC | 7 | PLC | 16 | 16
Fuente de poder AC 120/230V, DC 24 V/5 A | Fuente de poder AC 120/230V, DC 24 V/5 A SIEMENS | Fuente de poder AC 120/230V, DC 24 V/5 A SIEMENS | Fuente de poder AC 120/230V, DC 24 V/5 A SIEMENS | AC 120/230V, DC 24 V/5 A | 8 | Fuente | 16 | 16
Arrancador Suave | ARRANCADOR SUAVE SIEMENS | ARRANCADOR SUAVE SIEMENS | ARRANCADOR SUAVE SIEMENS |  | 9 | Arrancador | 8 | 8
Monitor de Fase K8AK-PW2 | MONITOR DE FASE OMRON K8AK-PW2 | MONITOR DE FASE OMRON K8AK-PW2 | MONITOR DE FASE OMRON K8AK-PW2 | K8AK-PW2 | 10 | Monitor | 32 | 32
Arrancador Suave 150-C19NBR | Arrancador Suave ALLEN BRADLEY 150-C19NBR | Arrancador Suave ALLEN BRADLEY 150-C19NBR | Arrancador Suave ALLEN BRADLEY 150-C19NBR | 150-C19NBR | 11 | Arrancador | 8 | 8
PLC 8DI/6DO, 100-240VAC | PLC 8DI/6DO, 100-240VAC MITSUBISHI | PLC 8DI/6DO, 100-240VAC MITSUBISHI | PLC 8DI/6DO, 100-240VAC MITSUBISHI | 8DI/6DO, 100-240VAC | 12 | PLC | 8 | 8
Contactor A63-30 230-240V60Hz | Contactor ABB A63-30 230-240V60Hz | Contactor ABB A63-30 230-240V60Hz | Contactor ABB A63-30 230-240V60Hz | A63-30 230-240V60Hz | 13 | Contactor | 50 | 50
Contactor Auxiliar CAL18-11 | Contactor Auxiliar ABB CAL18-11 | Contactor Auxiliar ABB CAL18-11 | Contactor Auxiliar ABB CAL18-11 | CAL18-11 | 14 | Contactor | 50 | 50
Guarda motores MS116-20 | Guarda motores ABB MS116-20 | Guarda motores ABB MS116-20 | Guarda motores ABB MS116-20 | MS116-20 | 15 | Guarda | 50 | 50
Drone de gama media |  |  |  |  | 16 | Drone | 4
TOTAL TALLER

## CARPINTERIA Y EBANISTERIA (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL | ESPECIFICACIONES | PARTIDAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE TALLERES
TALLER DE CARPINTERÍA | LOTE 8 | PARTIDAS
Sierra de mesa de 12 pulgadas FCM Iindustrial | • 12 Pulgadas FCM Industrial • Motor principal: 4Hp, 220 v, Monofasico, 60Hz • Motor de Incisor: 1Hp • Tamaño de Disco: 12" • Inclinacion : 0° - 45° • Tamaño de Incisor: 12Cm • Medida de eje principal: 3Cms • Medida de eje incisor: 2Cms • Velocidad de disco: 4.000 rpm • Velocidad de Incisor: 8.000 rpm • Tamaño de Mesa deslizable: 320 x 36 Cms • Capacidad de corte 0°: 10Cm • Capacidad de Corte en 45°: 8Cm • Distancia Maxima entre disco y guia: 123 Cms • Corte Maximo Largo: 320Cms • Corte Maximo Ancho: 135 Cms • Puerto de Polvo: 4" • Medidas Aproximadas: 325 x 315 x 90 Cms • Peso Aproximado: 800Kg | 1 | Sierra | 1
TOTAL TALLER

## MEC. AUTOMOTRIZ (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL | ESPECIFICACIONES |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE TALLERES
TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ (Tegucigalpa) | LOTE 1 | PARTIDAS
Alineadora de Ruedas 3D | Toda la electronica esta en las camaras, rapida toma de lectura, camaras se mueven automaticamente siguiendo las dianas, lo que permite alinear carros muy pequeños o muy grandes sin perdida de tiempo | 1 | Alineadora | 2
Corrector de Camber | Corrige los angulos de inclinacion camber en vehiculos con suspension Mcpherson, Corrige el camber o el caster en 10 minutos sin la necesidad de bajar el conjunto McPherson, cambiar tornillo o calentar piezas | 2 | Corrector | 2
Equipo de Lubricacion para Aceite | (Bomba, carrete, piston, filtro, regulador, manometros, manguera y fitineria) | 3 | Equipo | 3
Banco de Prueba y Limpieza de Inyectores | Prueba y limpia hasta 6 inyectires, funciona con GDI, EFI, SFI, etc. Descarga el aceite automaticamente, Sistema de Limpieza por ultrasonido | 4 | Banco | 3
Recicladora | Automatica para refrigerante R134 | 5 | Recicladora | 3
Escaner Automotriz | Escaner avanzado: • 12/24 V • Ip65 • Dolp y CAN FD • Pass Truh J2534 • Wifi y Bluetooth | 6 | Escaner | 3
Analizador | Analizador de sistema electrico, diagnostica baterias, alternador y motor de arranque, se conecta con Bluetooth al escaner y/o app del celular | 7 | Analizador | 3
Diagnostico TPMS | Se conecta por Bluetooth al escaner, prueba, programacion y copia de sensores TPMS en ambas frecuencias | 8 | Equipo | 3
Osciloscopio | Scope box es un modulo versatil y facil de usar que detecta fallas de alto nivel en varios componentes electricos, como sensores, actuadores y circuitos. | 9 | Osciloscopio | 3
Programador de Llaves | Scope box es un modulo versatil y facil de usar que detecta fallas de alto nivel en varios componentes electricos, como sensores, actuadores y circuitos. | 10 | Equipo | 3
Maquina de Humo | Para deteccion de fugas en vehiculos con turbo. | 11 | Maquina | 3
Maquina de Humo | Para deteccion de fugas en vehiculos con turbo. | 12 | Maquina | 3
Intercambiador de ATF | Equipo para cambio de aceite de transmisiones automaticas | 13 | Maquina | 3
Juego de Conectores | Juego de Conectores para CAT 501, incluye la gran mayoria de conectores de vehiculos livianos. | 14 | Juego | 3
Nivelador Universal Magnetico | Para la correccion del angulo Camber. | 15 | Maquina | 2
Raspador Nuematico | Para limpiar la superficie interna del nuematico, para su reparacion, con una capacidad de 22,000 rpm. | 16 | Maquina | 3
TOTAL TALLER

## REFRIGERACION (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL | ESPECIFICACIONES |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE TALLERES
TALLER DE REFRIGERACIÓN (4 talleres, San Pedro Sula, La Ceiba, San Lorenzo, y Tegucigalpa) | LOTE 9 | PARTIDAS
Seguridad e Higiene |  |  | Seguridad e Higiene | 3
Gafas de protección transparentes | Para uso en esmeril | 1 | Gafas | 21
Extintores de polvo seco tamaño estándar | De dioxido de carbono clase A y clase C | 2 | Extintores | 2
Guantes de cuero | Para trabajos electricos | 3 | Guantes | 21
Arnés de seguridad | Para prevenir caidas y labores de seguridad en alturas | 4 | Arnés | 21
Máscaras de protección respiratoria | Para polvos y quimicos | 5 | Máscaras | 21
Cinturones de seguridad para carga | Cinta de poliester para levantar peso | 6 | Cinturones | 21
Instrumentos de Medición |  |  | Instrumentos | 4
Cinta métrica | Capacidad 3 Metros | 7 | Cinta | 12
Multimetro con medidas de resistencia, voltaje | Para medir Ohmios, corriente alterna y directa | 8 | Multimetro | 21
Amperimet ros | Para medir consumo de corriente en Amperios | 9 | Amperímetros | 21
Pie de rey | Graduado en milimetros y pulgadas | 10 | Pie | 12
Escuadra fija | Talon de 6 pulgadas | 11 | Escuadra | 12
Manómetros compuestos | Para uso con refrigerante P/134-a | 12 | Manómetros | 15
Manómetros compuestos | Para uso con refrigerante 1324yf | 13 | Manómetros | 4
Manómetros industriales | Para regular presion de salida en cilindro de nitrógeno | 14 | Manómetros | 3
Termómetros digitales | Para grados ºF, y ºC. | 15 | Termómetros | 8
Termómetros análogos | Para grados ºF, y ºC. | 16 | Termómetros | 8
Maquinaria y Equipo |  |  | Maquinaria y equipo | 4
Máquina recuperadora de refrigerantes | Para R-1134-A, R-22, R-404, e Hidrocarburos 110 voltios | 17 | Máquina | 2
Compresor de aire comprimido mediano | Capacidad 25 litro 110 voltios | 18 | Compresor | 2
Bomba para lavar a presión con agua uso industrial | 1600 PSI. 110 Voltios | 19 | Bomba | 4
Bomba para hacer vacio en refrigeración | Capacidad 5 CFM 2 etapas | 20 | Bomba | 5
Taladro eléctrico manual | Capacidad 1/2 pulgada | 21 | Taladro | 3
Taladro eléctrico manual rota martillo | Uso rudo industrial 110 voltios | 22 | Taladro | 2
Refrigeradora no-frost | 18 pies cúbicos convencional R -600 | 23 | Refrigeradora | 3
Refrigeradora normal | 12 pies cúbicos R- 600 | 24 | Refrigeradora | 3
Refrigeradora no-Frost | 18 pies cúbicos tipo lnverter R-600 | 25 | Refrigeradora | 2
Central de aire acondicionado mini Split | Capacidad 12,000 B.T.U R410-A | 26 | Central A/A | 6
Aire Acondicionado de ventana | Capacidad 18000 B.T.U. R 410 A | 27 | Aire Acondicionado | 4
Central de aire acondicionado mini Split | Capacidad 12,000 B.T.U. lnverter | 28 | Central A/A | 2
Aire acondicionado mini Split | Capacidad 18,000 B.T.U tipo lnverter | 29 | Aire Acondicionado | 4
Central de aire acondicionado tipo paquete | Capacidad 36,000 B.T.U. | 30 | Central A/A | 1
Sistema de aire acondicionado completo para vehiculos | Para uso con R 134-A | 31 | Sistema de aire | 2
Sistema completo para cuarto frias evaporadores, condensador, compresor, y accesorios, capacidad de 3 hp. 220 voltios | Capacidad 3 hp, 220 voltios R 404-A | 32 | Sistema de aire | 2
Aspiradora de polvo para trabajos en aire acondicionado | 110 voltios uso manual en aires acondicionados | 33 | Aspiradora | 4
Enfriador de agua tipo Oasis | 110 voltios agua helada y caliente | 34 | Enfriador | 3
Horno microondas | 110 voltios uso domestico | 35 | Microondas | 2
Talador de pedestal | 11O voltios, 1 hp. | 36 | Talador | 2
Analizador de compresores herméticos | Para capacidad de hasta 1 hp. | 37 | Analizador | 2
Maquina eléctrica para soldar | Capacidad de 40 a 225 amperios | 38 | Máquina | 2
Esmeril de pedestal | 11O voltios capacidad 1 hp | 39 | Esmeril | 1
Pulidora eléctrica manual | 110 voltios 1100 rpm, 1/2 hp. | 40 | Pulidora | 2
Cilindros industriales de gas nitrógeno |  | 41 | Cilindros | 6
Cilindros industriales de gas acetileno |  | 42 | Cilindros | 6
Cilindros industriales de gas oxigeno |  | 43 | Cilindros | 6
Cilindros especiales para recuperar gas refrigerante | Capacidad 30 libras | 44 | Cilindros | 7
Freezer | Horizontal enfriador de mantenimiento y congelación | 45 | Freezer | 2
Enfriador de botellas capacidad 280 litros, R-290 | Vertical 110 voltios tipo camara | 46 | Enfriador | 2
Equipo industrial de soldadura autógena | Completo con magueras manometros | 47 | Equipo Industrial | 4
Identificador de refrigerantes | Para R-1134-A, R-22, R-404, e Hidrocarburos | 48 | Identificador | 2
Tacómetro láser uso industrial | Hasta 4000 Rpm. | 49 | Tacómetro láser | 2
Boquilla para soldar tipo antorcha | Doble boquilla tipo turbo | 50 | Boquilla para soldar | 3
Equipo en General |  |  | Equipo | 3
Bancos de trabajo estructura metálica | Medidas 2.4 metros x .8 metros | 51 | Bancos | 5
Prensas de banco | Capacidad de 8 pulgadas | 52 | Prensas | 20
Botiquín | Primeros auxilios | 53 | Botiquín | 1
Extensiones eléctricas | Capacidad de 25 pies | 54 | Extensiones | 6
Bomba para inyectar aceite |  | 55 | Bomba | 3
Cajas metálicas para herramientas | Medidas 20"x9"x8 | 56 | Cajas Metálicas | 10
Probeta para medir aceite | Uso en refrigeracion y aire acondicionado | 57 | Probeta | 2
Herramientas Manuales |  |  | Herramientas | 3
Destornillador Phillips mediano |  | 58 | Destornillador | 21
Destornillador Phillips pequeño |  | 59 | Destornillador | 21
Destornillador Plano mediano |  | 60 | Destornillador | 21
Destornillador Plano pequeño |  | 61 | Destornillador | 21
Tenaza universal |  | 62 | Tenaza | 21
Tenaza punta plana |  | 63 | Tenaza | 21
Navaja depiladora de alambres |  | 64 | Navaja | 21
Martillo de bola pequeño |  | 65 | Martillo | 21
Trazador de metal |  | 66 | Trazador | 21
Juego de cubos en milímetros | Capacidad hasta 30 milímetros | 67 | Cubos | 5
Juego de cubos en pulgadas | Capacidad hasta 2 pulgadas | 68 | Cubos | 5
Juego de llaves mixtas en milímetros | Capacidad desde 6 mm, a 16 mm. | 69 | Llaves | 5
Juego de llaves mixtas | Capacidad desde 1/4 hasta 11/2, pulgada | 70 | Llaves | 5
Destornillador cubo | Capacidad 1/4, 5/16, 3/8 | 71 | Destornillador | 21 c/u
Llave ajustable | Capacidad de 18 pulgadas | 72 | Llave | 3 c/u
Llave ajustable de16 pulgadas | Capacidad de 16 pulgadas | 73 | Llave | 3 c/u
Llave ajustable de 12 pulgadas | Capacidad de 12 pulgadas | 74 | Llave | 3 c/u
Llave ajustable de 10 pulgadas | Capacidad de 10 pulgadas | 75 | Llave | 3 c/u
Llave de tubo de 8 pulgadas | Capacidad de 8 pulgadas | 76 | Llave | 3 c/u
Llave de tubo de 6 pulgadas | Capacidad de 6 pulgadas | 77 | Llave | 3 c/u
Cortador de tuberias de cobre con escariador | Capacidad hasta tubo de 1/2 pulgada | 78 | Cortador | 21 c/u
Abocardadores I tubo de cobre, expansor, prensa lateral y cónica | Varias capacidades para refrigeracion aire acondicionado | 79 | Abocardadores | 21 c/u
Marco para segueta |  | 80 | Marco | 21
Limas planas medianas |  | 81 | Limas | 21
Limas triangulares medianas |  | 82 | Limas | 21
Limas media caña medianas |  | 83 | Limas | 21
Cepillo metálico |  | 84 | Cepillo | 21
Juego de brocas helicoidales | Para metal desde 1/16 a 1/2 pulg. De alta velocidad | 85 | Brocas | 5 juegos
Juego de brocas helicoidales para metal | Capacidad desde 2 mm. A 12.7 mm. De alta velocidad | 86 | Brocas | 5 juegos
Juego de llaves hexagonales | Para uso en aire acondicionado | 87 | Llaves | 3 juegos
Doblador de tubo de cobre tipo palanca | Capacidad 1/4 pulgada | 88 | Doblador | 4 c/u
Doblador de tubo de cobre 5/16, tipo palanca | Capacidad 5/16 pulgada | 89 | Doblador | 4 c/u
Doblador de tubo de cobre 1/2, tipo palanca | Capacidad 1/2 pulgada | 90 | Doblador | 4 c/u
Doblador de tubo de cobre 3/8, tipo palanca | Capacidad 3/8 pulgada | 91 | Doblador | 4 c/u
Remachadora pop |  | 92 | Remachadora | 4
Tijera para lamina metal |  | 93 | Tiiera | 4
Centro punto |  | 94 | Centro | 12
Cincel mediano |  | 95 | Cincel | 4
Peine para serpentín de aire acondicionado |  | 96 | Peine | 12
Tenaza de presión tipo perra |  | 97 | Tenaza | 12
Tenaza ajustable corrediza tipo mecánica |  | 98 | Tenaza | 21
Tenazas especiales para sacar seguros |  | 99 | Tenaza | 4
Equipo Educativo para Aulas y Oficinas |  |  | Equipo | 3
Sillas Pupitres | De metal, y fornica | 100 | Pupitres | 30
Computadora portátil laptop |  | 101 | Computadora | 3
Data show |  | 102 | Data Show | 3
Tv. Pantalla plana | 55 pulgadas | 103 | Pantalla | 2
Escritorio secretarial |  | 104 | Escritorio | 1
Silla semi ejecutiva | Con rodos tipo gamer | 105 | Silla | 1
Sillas fijas de metal |  | 106 | Silla | 2
Pizarras de fornica 120 cm. X 240 cm. | Medidas120 cm. X 240 cm. | 107 | Pizarra | 2
Archivo metálico puertas corredizas 4 depósitos |  | 108 | Archivo | 2
Materiales y Repuestos para Módulo 1 |  |  | Materiales y Repuestos | 2
Lámpara incandescente (foco) | De 110 V. 60 W | 109 | Lámpara | 60
Tornillo para madera | Diámetro 1/8" x 3/4 " | 110 | Tornillo | 200
Bornes de conexión De plástico | Con tornillo (regleta de 12 contactos) | 111 | Bornes | 48 regletas
Terminales planos de presión | Para cable # 12, y 18 | 112 | Terminales | 200 c/u
Terminales de ojete | Para cable No. 14 | 113 | Terminales | 100 c/u
Pliegos de madera | De plywood 1/2" | 114 | Pliegos | 6
Cinta aislante | De 3/4 x 10" | 115 | Cinta | 24 rollo
Rosetas plásticas para lámpara incandescente (foco) | En latas de 4 onz. | 116 | Rosetas | 60
Pasta para estañar |  | 117 | Pasta | 2 latas
Estaño para soldar | En rollo al 0.50 | 118 | Estaño | 2 rollos
Válvula de servicio | De cobre 1/4 | 119 | Válvula | 48
Tubo de cobre | Diámetro 3/16" | 120 | Tubo | 3 rollos
Sellador plástico laco | Barra | 121 | Sellador | 12 barras
Tubo de cobre | Diámetro 1/4" | 122 | Tubo | 6 rollos
Tubo de cobre | Diámetro 5/ 16" | 123 | Tubo | 6 rollos
Tubo de cobre | Diámetro 3/8" | 124 | Tubo | 2 rollo
Alambre cableado | # 14 en rollo | 125 | Alambre | 4 rollos
Alambre cableado | # 12 en rollo | 126 | Alambre | 4 rollos
Tuerca cónica | Para tubo de 1/4" uso en refrigeracion | 127 | Tuerca | 36
Tuerca cónica | Para tubo de 5/16" | 128 | Tuerca | 36
Tuerca cónica | Para tubo de 3/8" uso en refrigeracion | 129 | Tuerca | 36
Cilindro de Nitrógeno | Cilindro de 2800 libras. | 130 | Nitrógeno | 4 cilindros
Galon de Aceite | Sunizo 3GS 150 | 132 | Aceite | 6 galones
Cilindro de Refrigerantes | 134-A cilindro de 30 libras | 133 | Refrigerantes | 2
Remache pop | De 3/32" aluminio | 134 | Remache | 1 libra
Remache pop | De 1/8" aluminio | 135 | Remache | 1 libra
Pintura anticorrosiva | Galon | 136 | Pintura | 2 galones
Diluyente para pintura de aceite. | Galon | 137 | Diluyente | 1 galón
Solvente virginia | Galon | 138 | Solvente | 2 galón
Gas propano | Para usar con boquilla turbo tipo Map | 139 | Gas | 12 botes
Uniones roscadas | Tipo feeten para tubo de 1/4", 5/16", 3/8" | 140 | Uniones roscadas | 48 c/u
Tela Franela yardas |  | 141 | Tela franela | 12 yardas
Varilla de plata | En libras al 5 % | 142 | Varilla | 5 libras
Aceite lubricante | Galon tipo 3 en uno | 143 | Aceite | 1 galón
Papel lija Para metal | No. 220, 320, 400 en pliego | 144 | Papel lija | 12 c/u
Jabón En polvo | Bolsa 5 lbs. | 145 | Jabón | 10 bolsas
Timer para refrigeradora no Frost . | Capacidad para 1/4 hp | 146 | Timer | 21
Termostato | Para refrigeradora no frost | 147 | Termostato | 21
Ficha térmica | L 60 para descongelamiento | 148 | Ficha | 21
Capacitor de arranque | Para refrigeradora no frost | 149 | Capacitor | 21
Resistencia de descongelamiento | Para refrigeradora no frost | 150 | Resistencia | 21
Relé tres en uno | Para refrigeradora capacidad 1/4 hp | 151 | Relé tres | 21
Fan ventilador | De evaporador para refrigeradora no frost | 152 | Fan de evaporador | 21
Filtro deshidratador | Soldable de 1/4 para refrigeracion | 153 | Filtro | 48
Materiales y Repuestos para Módulo 2 |  |  | Materiales y Repuestos | 3
Refrigerante | 134-A cilindro de 30 libras | 154 | Refrigerante | 1
Tela franela yardas |  | 155 | Tela | 6 yardas
Aceite lubricante | Para refrigerante 134-A | 156 | Aceite | 2 galones
Jabón en polvo | Bolsa 5 lbs. | 157 | Jabón | 5 bolsas
Cilindro Nitrógeno | En cilindro de 2800 libras. | 158 | Nitrógeno | 6 cilindros
Materiales y Repuestos para Módulo 3 |  |  | Materiales y Repuestos | 3
Papel lija para metal | No. 220, 320, 400 pliego | 159 | Papel | 6 c/u
Tubo de cobre | Diámetro 1/4" rollo | 160 | Tubo | 2
Tubo de cobre | Diámetro 1/2" rollo | 161 | Tubo | 2
Tubo de cobre | Diámetro 3/8" rollo | 162 | Tubo | 2
Válvula de servicio | De 1/4 | 163 | Válvula | 24
Varilla de plata | Al 15% | 164 | Varilla | 5 libras
Fundente Para varilla de plata |  | 165 | Fundente | 2 botes
Niple unión | De 1/4", 5/ 16" | 166 | Niple | 12 c/u
Tuerca cónica | De 1/4", 5/16" | 167 | Tuerca cónica | 12 c/u
Bornes de Conexión | De plástico con tornillo para cable 14 | 168 | Bornes | 24 regletas
Refrigerante | 22 En cilindrico de 50 lbs. | 169 | Refrigerante | 2 cilindros
Alambre cableado | # 14 en rollo | 170 | Alambre | 3
Alambre cableado | # 12 en rollo | 171 | Alambre | 3
Pintura anticorrosiva | Galon | 172 | Pintura | 1 galon
Jabón En polvo . | bolsa 5 lbs | 173 | Jabón | 5 bolsas
Solvente para limpiar aluminio | Galon | 174 | Solvente para limpiar | 6 galones
Selector de velocidades para aire acondicionado | 3 Velocidades | 175 | Selector | 10
Termostato para aire acondicionado | De ventana | 176 | Termostato | 10
Fan doble eje para aire acondicionado de ventana | 3 Velocidades | 177 | Fan doble | 5
Tubo pvc | De 1/2 pulgada | 178 | Tubo pvc | 2 lances
Nitrógeno | Cilindro de 2800 libras. | 179 | Nitrógeno | 6 cilindros
Aceite | 4-Gs (300) para aire acondicionado | 180 | Aceite | 4 galones
Terminales de presión Para cable # 14, 12
Terminales de ojetes | Para cable # 14, 12 | 181 | Terminales | 200 c/u
Varilla para soldar De bronce | Diámetro 1/ 16" | 182 | Varilla | 1 libra
Fundente (flux) Para soldar bronce | Bote de 4 onzas | 183 | Fundente | 1 lata
Epoxi para soldar | Acero plastico secado rapido | 184 | Epoxi | 3
Filtro para aire de felpa para aire | en yardas | 185 | Filtro | 6
Remache pop | de 3/32" aluminio | 186 | Remache pop | 1 libra
Remache pop | de 1/8" aluminio | 187 | Remache pop | 1 libra
Limpiador en spray | para contactos eléctricos | 188 | Limpiador | 6 botes
Cinta adhesiva plateada | para ductos | 189 | Cinta | 6 rollos
Pegamento | para tuberia P.V.C. lata mediana | 190 | Pegamento | 1 lata
Permagon plastico | en barra | 191 | Permagon | 6 barras
Masking-tape | En rollo de 2" x 1O" | 192 | Masking | 12 c/u
Fajillas plásticas | de 6 pulgadas | 193 | Fajillas | 100
Codos de pvc | 90º | 194 | Codos de pvc | 12
Cinta aislante | rollo para electricidad | 195 | Cinta | 24 rollo
Relé potencial | De 110/220 volt. 1/2" Hp | 196 | Relé | 10
Capacitor para aire acondicionado | De 220 voltios y /280 MFD, 60 HZ | 197 | Capacitor | 10
Materiales y Repuestos para Módulo 4 |  |  | Materiales y Repuestos | 1
Papel lija | para metal# 320 | 198 | Papel lija | 9 pliegos
Nitrógeno | Cilindro 2800 lbs. | 199 | Nitrógeno | 8 cilindros
Aceite | para refrigerante 134-A | 200 | Aceite | 2 galones
Terminal de presión | Para cable 12 | 201 | Terminal | 199
Limpiador | de contactos electricosen spray | 202 | Limpiador | 1 latas
Solvente para limpiar aluminio | galon | 203 | Solvente | 3 galones
Refrigerante | 134-A cilindro de 30 libras | 204 | Refrigerante | 1 cilindro
Refrigerante | 1234 yf lata de 14 onzas | 205 | Refrigerante | 3 latas
Cinta | aislante 3 M | 206 | Cinta | 12
Masking-tape | En rollo 2" x 10" | 207 | Masking | 12
Teflón en rollo |  | 208 | Teflón | 12
Jabón En polvo | bolsa 5 lbs. | 209 | Jabón | 5 bolsas
Materiales y Repuestos para Módulo 5 |  |  | Materiales y Repuestos | 2
Papel lija para metal | numero 220, 320, 400 pliego | 210 | Papel lija | 8 c/u
Varilla de plata | Al 15% | 211 | Varilla | 5 libras
Alambre cableado | # 14 en rollo | 212 | Alambre | 4 rollos
Alambre cableado | # 12 en rollo | 213 | Alambre | 4 rollos
Fundente Para varilla de plata | bote de 4 onzas | 214 | Fundente | 2 botes
Silicón claro | En tubo de 8 onz. | 215 | Silicón | 6 tubos
Aceite | 3 GS (150) | 216 | Aceite | 4 galones
Aceite | 4 GS (300) | 217 | Aceite | 4 galones
Varilla para soldar | De bronce diámetro 1/16" | 218 | Varilla | 1 libra
Fundente flux Para soldar bronce | bote de 4 onzas | 219 | Fundente | 1 lata
Cinta teflón |  | 220 | Cinta | 12 rollos
Epoxi para soldar | Acero plastico secado rapido | 221 | Epoxi | 3
Refrigerante | 22 cilindro de 50 libras | 222 | Refrigerante | 2
Solvente para limpiar aluminio | galon | 223 | Solvente | 6 galones
Tornillo para madera | Diámetro 1/8" x 3/4" para madera | 224 | Tornillo | 150
Bornes de conexión De plástico con tornillo | para cable 14 | 225 | Bornes | 36
Terminales de presión | Para cable No. 12 al 14 | 226 | Terminales | 200
Terminales de ojete | Para cable No. 12 al 14 | 227 | Terminales | 100
Pliegos de madera | De plywood de 1/2" | 228 | Pliegos | 6
Nitrógeno | Cilindro 2800 lbs. | 229 | Nitrógeno | 8
Aceite Para lubricación | tipo 3 en uno | 230 | Aceite | 2 galones
Limpiador | en spray Para circuitos eléctricos | 231 | Limpiador | 3 latas
Remache pop | de 3/32" aluminio | 232 | Remache pop | 1 libra
Remache pop | de 1/8" aluminio | 233 | Remache pop | 1 libra
Pintura anticorrosiva | Para metal, base matte | 234 | Pintura | 2 galones
Filtro para aire acondicionado de feelpa |  | 235 | Filtro | 6 yardas
Pergamón plástico en barra | en barra | 236 | Pergamón | 6 barras
Armaflex | De 1/2" lance | 237 | Armaflex | 6 c/u
Armaflex | De 5/8" lance | 238 | Armaflex | 6 c/u
Armaflex | De 3/4" lance | 239 | Armaflex | 6 c/u
Armaflex | De 1" lance | 240 | Armaflex | 6 c/u
Tubos de PVC | 1/2 pulgada lance | 241 | Tubos pvc | 6 c/u
Codos de PVC | 90º | 242 | Codos de pvc | 12
Codos de PVC | 45º | 243 | Codos de pvc | 12
Pegamento para pvc lata mediana |  | 244 | Pegamento | 2 lata
Solvente para limpieza interna barrido de tuberías en galon | tipo fluch, o virginia | 245 | Solvente | 2
Cinta aislante | De 3/4" x 10" | 246 | Cinta | 12 rollos
Pasta para estañar | En lata 4 onzas | 247 | Pasta | 2
Estaño para soldar Rollo | al 50-50 con núcleo de resina | 248 | Estaño | 2
Tela franela en yardas |  | 249 | Tela | 12
Detergente En polvo | en bolsa de 5 lbs | 250 | Detergente | 10
Válvula de servicio | de 1/4 | 251 | Válvula | 24
Contactor | bobina 24, monofásico 220 voltios para aire acondic. | 252 | Contactar | 12
Contactor | bobina 220, monofasico 220 voltios para aire acondic. | 253 | Contactar | 12
Transformador | para 24 volt ios/220 para aire acondiconado | 254 | Transformador | 12
Capacitar | 220 voltios 5 mf. para aire acondiconado | 255 | Capacitar | 12
Capacitar | 220 voltios 45 mf. para aire acondiconado | 256 | Capacitar | 12
Control universal | para central de aire mini split | 257 | Control | 12
Termostato | de bajo voltaje 24 voltios para aire acondicionado | 258 | Termostato | 12
Temporizadores | De 5 a 180 segundos para aire acondcionado | 259 | Temporizadores | 12
Humidostato | para central de aire acondcionado | 260 | Humidostato | 6
Ventilador del difusor de aire 220 voltios | para central de aire acondcionado | 261 | Ventilador | 6
Ventilador para central aire mini Split | varias velocidades 220 voltios | 262 | Ventilador | 6
Motor compresor para aire acondicionado | 18000 B.T.U. R 410 | 263 | Motor | 2
Tornillo cabeza hexagonal | de 1/4 x 1 pulgada con tuerca de seguridad | 264 | Tornillo | 128
Discos de corte | para metal de 4 pulgadas | 265 | Discos | 6
Cable | TSJ 3 x 12 metros | 266 | Cable | 25
Cable | TSJ 3 x 14 metros | 267 | Cable | 25
Angulo metálico | de 1/2 x 3/16 | 268 | Angulo | 6
Angulo metálico | de 1 1/2 x 3/16 | 269 | Angulo | 6
Electrodo | ok 60 / 14 libras | 270 | Electrodo | 5
Fajillas plasticas | de 6 pulgadas | 271 | Fajillas | 100
Materiales y Repuestos para Módulo 6 |  |  | Materiales y Repuestos | 3
Lámparas incandescentes | (foco) 110 volt. 60 watt. | 272 | Lámparas | 48
Tornillo para madera | Diámetro 1/8" x 3/4 | 273 | Tornillo | 200
Bornes de conexión | De plástico de doce contactos por lado para cable # 12 | 274 | Bornes | 48
Terminales | de presión Para cable # 14, 12 | 275 | Terminales | 300 c/u
Terminales | de ojetes Para cable # 14, 12 | 276 | Terminales | 300 c/u
Pliegos de madera | De plywood de 1/2" | 277 | Pliegos | 10
Limpiador en spray | Para circuitos eléctricos | 278 | Limpiador | 3
Cinta aislante | rollo De 3/4" x 10' | 279 | Cinta | 24
Pasta para estañar | En lata de 4 onz. | 280 | Pasta | 2
Estaño para soldar | En rollo con núcleo de resina 60-40 | 281 | Estaño | 2
Tela franela En yarda |  | 282 | Tela | 12
Alambre cableado | # 10 en rollo | 283 | Alambre | 3
Alamb re cableado | # 12 en rollo | 284 | Alambre | 3
Alambre cableado | # 14 en rollo | 285 | Alambre | 3
Contactar Trifásico | 220 volt. 20 amp. X fase | 286 | Contactar | 48
Presostato De baja presión | para cámara fria | 287 | Presostato | 10
Presostato De alta presión | para cámara fria | 288 | Presostato | 10
Temporizadores | De 5 a 180 segundos 15 amperios para cuarto frio | 289 | Temporizadores | 10
Timer Para descongelamiento, | uso industrial 220 volt. | 290 | Timer | 10
Presostato De aceite | para cámara fria | 291 | Presostato | 10
Monitor de fase | para cámara fria | 292 | Monitor | 10
Termostato Para cámara fría | analogo | 293 | Termostato | 10
Interruptor De fase | para motor 220 volt. 20 amp. Termo-magnético | 294 | Interruptor | 10
Termostato | electrónico para cámara fria | 295 | Termostato | 10
Lija para metal | # 220, 320 | 296 | Lija | 24 c/u
Tubo de cobre | Diámetro 1/4" rollo | 297 | Tubo | 3
Tubo de cobre | Diámetro 5/16" rollo | 298 | Tubo | 3
Tubo de cobre | Diámetro 1/2" rollo | 299 | Tubo | 3
Tubo de cobre | Diámetro 3/8" rollo | 300 | Tubo | 3
Tubo de cobre | Diámetro 5/8" rollo | 301 | Tubo | 3
Varilla de plata | Al 15% en libras | 302 | Varilla | 10 libras
Fúndete | en bote de 4 onz. Para plata | 303 | Fúndete | 2
Silicone claro | En tubo 8 onzas | 304 | Silicone | 6
Aceite | 3 GS (300) para refrigeracion | 305 | Aceite | 6
Refrigerante | 22 cilindro de 50 libras | 306 | Refrigerante | 2
Refrigerante | 404 cilindro de 30 libras | 307 | Refrigerante | 4
Refrigerante | 134-A cilindro de 30 libras | 308 | Refrigerante | 4
TOTAL TALLER
Note on J8: INFOP: ESPECIFICAR SEGURIDAD E HIGIENE Y INSTRUMENTOS Y OTROS