# INDICE

# LICITACIÓN PÚBLICA  No.005-2008

BASES Y REQUIRIMIENTOS TECNICOS PARA PRESENTAR OFERTAS, PROPORCIONANDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) ELEVADORES DE TRACCION SIN CUARTO DE MAQUINA A SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; TODA LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LOS DOS (2) ELEVADORES EXISTENTES.

No.	DESCRIPCIÓN	Página.

PARTE I. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES	4

- Objeto de la Licitación.		4

- Marco Legal.		4

- Capacidad de los Licitantes.		4-6

- Presentación de las Ofertas.		6-8

- Documentos Legales del Licitador.	8-9

- Garantía de Mantenimiento de Oferta.	10-11

- Cambio o Retiro de Ofertas.		11

- Aclaraciones e Interpretaciones.	11-12

- Validez de las Ofertas.		12

- Apertura, lectura de Ofertas y Procedimiento a seguir.	12-13

- Cantidad mínima de Ofertas.		13

- Confidencialidad del Proceso	.	13-14

- Subsanación de Documentos	.	14

- Rechazo y Descalificación de Ofertas.	14-16

- Correspondencia Oficial.		16

16. Postergamiento de la Fecha de Apertura de la Licitación.	16

PARTE II. CONDICIONES GENERALES	17

1. Evaluación de las Ofertas		17-18

2. Reserva de Derechos		18-19

3. Factores y criterios para evaluar la documentación técnica	19

4. Garantía de Cumplimiento de Contrato 	19-20

5. Garantía de Calidad y Funcionamiento	21

6. Dictamen y Recomendación de Adjudicación		21

7. Adjudicación del Contrato		21-22

8. Sanciones por Incumplimiento		22-23

9. Rescisión por  Incumplimiento		23

10. Casos Fortuitos o Fuerza Mayor		23

11. Solución, Controversias y Diferencias	23

12. Tipo de Oferta que se solicita		24

13. Alza de materiales, equipo y mano de obra	24

14. Plazo de Ejecución		24

PARTE III. CONDICIONES ESPECIALES	25

1. Precios		25

2. Forma de Pago		26

3. Materiales, Equipo y Mano de Obra a utilizar	26

4. Programa de ejecución		26-27

5. Planos de Taller, diagramas y dibujos de detalles	27

6. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Obligatorio	27

7. Ubicación y obras		28

PARTE IV. ESPECIFICACIONES, DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA Y RESPONSABILIDADES:	28

1. Normas y Códigos aplicables.	28

2. Alcance de los trabajos.	28

3. Examen del sitio de la obra.		29

4. Condiciones técnicas que deberán cumplir los Licitantes	29-30

5. Especificaciones generales de los elevadores.	30-31

6. Especificaciones técnicas de los equipos.	31-32

7. Equipos del pozo de los elevadores.	33-34

8. Operación y dispositivos de señalización de los elevadores.	34-38

9. Responsabilidades del Contratista.	39

10. Responsabilidades del INJUPEMP.	39

PARTE V. FORMULARIO DE OFERTAS	40

1. Anexo No.1	Formato Carta Propuesta	40-42

2. Anexo No.2	Formato Desglose de Presupuesto

3. Anexo No.3	Formato Declaración Jurada	43-44

4. Anexo No.4	Declaración Jurada de Funcionamiento y Mantenimiento de los nuevos elevadores	45

5. Anexo No.5		Declaración Jurada de Calidad de Materiales y Mano de Obra a utilizar	46

6. Anexo No.6	Monitoreo eléctrico

7. Anexo No.7	Texto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta	47

8. Anexo No.8	Texto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato	 48

9. Anexo No.9	Especificaciones Técnicas de elevadores existentes

10. Anexo No.10	Factores y criterios para evaluar la documentación técnica 		11.		mmAviso de Licitación Pública

PARTE I.	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

# 1.	OBJETO DE LA LICITACIÓN:

Esta Licitación tiene por objeto adquirir para el año 2008, DOS (2) ELEVADORES SEMIPANORAMICOS DE TRACCION SIN CUARTO DE MAQUINA Y EL DESMONTAJE DE LOS DOS (2) ELEVADORES EXISTENTES, actualmente instalados en el EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO, en lo sucesivo llamado (INJUPEMP).

# 2.	MARCO LEGAL:

Son aplicables a la presente Licitación Pública, la Constitución de la República, Ley de Contratación del Estado con sus reformas y Reglamento, Ley de Procedimientos Administrativos, Ley General de la Administración Pública y su Reglamento, Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República correspondientes al año 2007 y demás leyes aplicables en la materia, en base a dicha normatividad se dirimirán las controversias que pudieran suscitarse en el presente proceso de Licitación.

# 3.	CAPACIDAD DE LOS LICITANTES:

  - Solo podrán participar en la presente Licitación, las personas jurídicas que estén formalmente constituidas como comerciantes y que estén debidamente reconocidas y calificadas por la autoridad competente como Proveedores, distribuidores y/o representantes de Empresas fabricantes de elevadores de conformidad con las Leyes de la República de Honduras y por ende, con capacidad legal para la prestación del tipo de servicio por contratar.

  - Los licitantes, deberán tener como mínimo tres (3) años de experiencia en la prestación de tales servicios.

  - No podrán contratar con el INJUPEMP quienes se hallen comprendidos en alguna de las circunstancias siguientes:

1. Haber sido condenado mediante sentencia firme por los delitos contra la	propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena.

2. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados.

3. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo No. 258 de la Constitución de la República.

4.	 Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva.

5. Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad este la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del Contrato.

6. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuentan con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellos en las que desempeñen puestos de dirección de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco y,

7. Haber intervenido directamente como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

d.	El licitante deberá contar con la representación de un Ingeniero Electricista o Electromecánico, debidamente inscrito en el colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), responsable de la ejecución de la obra, con demostrable capacidad y experiencia en trabajos similares.

e.	El proveedor de los elevadores deberá contar con la logista para atender cualquier reclamo técnico y administrativo.

f.	El proveedor deberá contar con los técnicos debidamente calificados para realizar la desinstalación de los elevadores existentes e instalación de los nuevos, las pruebas correspondientes que aseguren el buen funcionamiento de los elevadores una vez instalados y para suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo si así lo decide el INJUPEMP posteriormente, así como el mantenimiento obligatorio descrito en el numeral 5 Parte III Condiciones Especiales de  estas Bases de Licitación.

g.	Licencia de Representante o Distribuidor, extendida por la Secretaria de Industria y Comercio.

Para los efectos pertinentes, INJUPEMP se reserva el derecho de solicitar a los interesados cualquier  información adicional que estime necesaria.

# 4.	PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

- Las Bases de Licitación que contienen los Pliegos de Condiciones y demás documentos para que los oferentes presenten sus ofertas podrán ser retiradas por los interesados en las oficinas de la División de Ingenieria y Proyectos, ubicadas en el Segundo piso del Edificio de Extensión Social del Instituto previo pago de SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 750.00), en la Tesorería del INJUPEMP, valor no reembolsable.

- La presentación de ofertas presume la aceptación incondicional por el oferente de las cláusulas de este documento y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el INJUPEMP, salvo manifestaciones en contrario en su oferta.

- La Oferta deberá prepararse, ajustándose estrictamente al Pliego de Condiciones y demás documentos de la Licitación que deberán presentarse en sobre cerrado, rotulado, original y dos (2) copias, llenando toda la información solicitada conforme a formato adjunto Anexo No. 1, en debida forma a máquina, en tinta o con letra de molde sin tachaduras, borrones, raspaduras enmiendas y/o entrelineados que pudieran dar lugar a dudas en la interpretación del significado de la palabra, frase u oración que contenga la de firmar falla, todos los documentos deberán estar foliados y firmados por el Gerente General de la Empresa o su Representante Legal, además debe  consignarse la media firma del suscriptor en cada hoja de la oferta; en el caso de que haya hecho borrones y/o correcciones de errores, estas deberán salvarse para que tenga validez; la salvedad debe hacerse previamente por la misma

persona responsable la oferta; la oferta técnica deberá incluir suficiente información y especificaciones técnicas y/o catálogos así como diagramas de instalación recomendados.

- Cada interesado presentará una sola oferta base, si presentare más de una oferta, no se considerará ninguna.

- Los precios deberán ser firmes y definitivos, cotizándose en LEMPIRAS, moneda de curso legal en la República de Honduras, sostenibles por un término de noventa (90) días hábiles contados a partir de la fecha de la 	apertura pública de las ofertas. Debiéndose incluir en la misma todos los gastos directos e indirectos que impliquen el desmontaje de los dos (2) elevadores existentes y el suministro e instalación de dos (2) elevadores, materiales, mano de obra, equipo, transporte, impuestos, tasas (etc.), en el valor de la oferta debe considerarse el impuesto sobre venta según la Ley Tributaria vigente.

- No se consideran ofertas que no sean presentadas en los formularios destinados para tal efecto, o que no se acompañen de literaturas completas  concernientes a los elevadores ofertados.

- Los licitantes que habiendo comprado documentos de Licitación no presentaren ofertas, deberán remitir una nota a la División Administrativa del INJUPEMP, el día de la apertura excusándose de no participar e indicando las  razones para no hacerlo.

- Las ofertas que se presenten después del plazo fijado para la recepción de las mismas, serán rechazadas.

- Todas las comunicaciones, la oferta y demás documentos contenidos en la  misma, deberán estar escritos en el idioma español.

- La persona natural, que no sea el representante legal de la empresa oferente, que asista a presentar los documentos de la presente licitación, deberá identificarse por medio de su tarjeta de identidad y entregar una nota de presentación firmada por el representante Legal de la empresa oferente.

Los tres (3) sobres conteniendo los documentos originales y copias deberán  rotularse de la siguiente manera:

PARTE CENTRAL:	Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo “INJUPEMP”.

# PARTE SUPERIOR

# DERECHA:			Nombre del Oferente

# PARTE SUPERIOR

IZQUIERDA:	Oferta, describir si es (original o copia) de la LICITACIÓN PÚBLICA No.005-2008.

# PARTE INFERIOR

DERECHA:		Fecha de la Apertura:	12 de junio de 2008

Hora de la Apertura:	10:00 a.m.

# 5.		DOCUMENTOS LEGALES DEL LICITADOR:

La  oferta deberá acompañarse de los siguientes documentos:

  - Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario Público que el oferente sea persona natural o Jurídica y no esta comprendido en ninguno de los casos señalados en los artículos No.15 y No.16, en relación con el artículo No.18 de la Ley de Contratación del Estado y artículo No.23 de su Reglamento, conforme a formato adjunto Anexo No.3.

  - Fotocopia debidamente autenticada por Notario Público del Testimonio de Escritura Pública de Constitución de Sociedad y sus modificaciones si las hubieren,  inscrito en el Registro Público de Comercio.

  - Poder del Representante Legal de la Empresa debidamente inscrito y autenticado por Notario Público, indicando claramente las facultades conferidas para la suscripción de contratos.

  - Fotocopia del permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal del domicilio de la Empresa.

  - Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, por el dos por ciento (2%) como mínimo del total del monto ofertado, con su respectiva cláusula obligatoria y vigencia, conforme a formato adjunto Anexo No.7.

  - Oferta Carta Propuesta conforme al formato Anexo No.1, indicando claramente el plazo de ejecución del desmontaje, suministro, instalación y puesta en marcha de los dos (2) elevadores nuevos, firmada y sellada por el Gerente General y/o Representante Legal de la Empresa.

  - Fotocopia de los documentos personales del Representante Legal de la Empresa (tarjeta de identidad y solvencia municipal).

  - Balance General y Estado de Resultados correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales previo a la invitación de licitación (2006 y 2007) avalada por un Perito Mercantil y Contador Público colegiado y solvente, acreditándose dicha calidad mediante constancia del colegio profesional respectivo, o de una firma auditora.

  - Certificación de la Secretaría de Industria y Comercio, donde se acredite si es representante o distribuidor, debidamente publicado en el Diario Oficial la Gaceta.

  - Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas del Estado, extendida por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

  - Declaración Jurada, garantizando la calidad de los elevadores, materiales, equipo y mano de obra a utilizar, conforme al formato Anexo No. 5.

  - Constancia de la visita al sitio del proyecto extendida por la División de Ingeniería del INJUPEMP.

  - Tres (3) constancias, extendidas por los representantes de las instituciones y/o empresas públicas o privadas donde el oferente haya prestado este tipo de servicio, acreditando el tiempo y calidad del servicio recibido.

  - Constancia de inscripción y solvencia ante el CIMEQH, del Ingeniero Eléctrico encargado de la ejecución de la obra, incluyendo currículum vitae que evidencie su capacidad y experiencia en trabajos similares en el país.

  - Si fuere empresa extranjera, deberá presentar certificación de la Secretaria de Industria y Comercio para poder operar en Honduras.

  - Constancia de Solvencia de la Empresa con el INFOP.

# NOTA:

Todas las fotocopias deberán presentarse debidamente Autenticadas por Notario Público, con las formalidades que exige la ley (Decreto Ley No.1059 del 15 de julio de 1989) y el artículo No.26 del Código de Notariado vigente.

6.	GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Los interesados en participar en esta Licitación deberán afianzar el mantenimiento del precio y demás condiciones de la oferta mediante el otorgamiento de una Garantía de Mantenimiento de Oferta cuantificable en moneda nacional (LEMPIRAS), equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la oferta.- El interesado que no cumpla con este requisito al momento de la presentación de su oferta quedará automáticamente fuera de esta licitación.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser extendida a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) y podrá rendirse en Cheque Certificado, Garantía Bancaria y/o Fianza de Compañía Aseguradora Nacional, debidamente calificada por la autoridad competente, expedidas por un Banco legalmente establecido en Honduras o por 	una Compañía de Seguros, pagadero al INJUPEMP, la que servirá para garantizar el mantenimiento de la oferta propuesta.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta, tendrá una vigencia de noventa (90) días hábiles de lunes a viernes, contados a partir de la fecha de apertura pública de las Ofertas es decir del 12 de junio al 17 de octubre de 2008, entendiéndose como días hábiles para el Instituto los comprendidos de lunes a viernes.

El INJUPEMP, hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta recibida de aquel oferente que resultando adjudicatario de la Licitación se negara a formalizar el contrato, dentro de los diez (10) días calendario contados desde la fecha en que fuere citado para ello, que no mantenga los términos de la oferta o que no rinda la Garantía de Cumplimiento de Contrato junto con el contrato debidamente suscrito por el representante legal del adjudicatario.

La Garantía de Mantenimiento de las Ofertas será devuelta a los participantes en esta Licitación una vez que el INJUPEMP haya procedido a comunicar la Adjudicación de la Licitación, con excepción de la presentada por el oferente ganador quien antes deberá sustituirla por la Garantía de Cumplimiento de Contrato.- A quienes quedaron en segundo y tercer lugar en la recomendación de adjudicación se les devolverá dicha garantía dentro del plazo de vencimiento de la misma o al realizarse el Contrato con el primer oferente.

NOTA:

En el documento de Garantía que se presente inexcusablemente se ha de especificar claramente la siguiente Cláusula Obligatoria “LA PRESENTE

GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUIRIMIENTO DEL INJUPEMP SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”.

En el texto del documento contentivo de la Fianza o Garantía que se extienda y presente con objeto de la Licitación, no podrá consignarse ninguna cláusula o estipulación por parte del Afianzador, que restrinja, disminuya, menoscabe o le reste valor a los efectos de la cláusula obligatoria, caso contrario, la garantía carecerá de validez, sin responsabilidad alguna para el INJUPEMP.

Si el oferente a quien se le adjudicó el contrato no lo acepta o no lo formaliza por causas que le sean imputables dentro del plazo señalado con ese propósito quedará sin valor ni efecto la Adjudicación y la Administración hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta. En este caso, la Junta Directiva del Instituto, podrá adjudicar el contrato al oferente que resultó en segundo lugar, si esto no es posible por cualquier motivo, al oferente que resultó en tercer lugar, sin perjuicio de que el procedimiento se declare fracasado cuando las otras ofertas no sean satisfactorias para el Instituto.

7.	CAMBIO O RETIRO DE OFERTAS:

En caso que el oferente haya entregado su oferta al INJUPEMP antes de la fecha programada para la apertura de las mismas, el licitante podrá presentar aclaraciones y hacer modificaciones a su oferta, siempre y cuando se hagan por escrito hasta un día antes de la apertura de las mismas.

Ningún oferente podrá modificar su oferta después de que esta haya sido presentada en debida forma y abierta, solamente se aceptaran aclaraciones solicitadas por el INJUPEMP.

El Oferente o su representante debidamente acreditados, podrán retirar su oferta mediante solicitud escrita dirigida a la División de Ingenieria y Proyectos del INJUPEMP, a más tardar una (1) hora antes de la apertura de las ofertas.

8.	ACLARACIONES E INTERPRETACIONES:

Los interesados podrán pedirle por escrito al INJUPEMP, las aclaraciones e interpretaciones que estimen conveniente sobre los documentos que forman parte de esta Licitación a partir de la fecha en que las bases se encuentren disponibles y hasta por un período máximo de quince (15) días hábiles antes de la fecha en que se haga efectivo el acto de apertura de las ofertas.

EL INJUPEMP, dará respuesta por escrito a las consultas solicitadas y si posteriormente, resultare a su juicio que es necesario hacer una aclaración o enmienda al documento, se publicará un Adendum en los mismos periódicos en que se publicó al aviso de Licitación Publica No. 005-2008; y se avisara a los interesados que hubieren retirado las bases.

# A ningún licitante se le hará interpretación en forma oral de los documentos que forman parte de esta Licitación.

9.	VALIDEZ DE LAS OFERTAS:

Las ofertas presentadas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura de las mismas.

10.	APERTURA, LECTURA DE OFERTAS Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR:

Las ofertas serán abiertas y leídas públicamente en alta y clara voz, en el Salón de Sesiones de la Junta Directiva del INJUPEMP, en el Tercer Nivel, Edificio Administrativo, el día jueves 12 de junio de 2008, a las 10.00 a. m., plazo que se declarará finalizado, por consecuencia bajo ninguna causa o motivo se recibirá ninguna otra oferta.

La Comisión Evaluadora de las Ofertas procederá a abrir cada una de las ofertas presentadas por los oferentes, en función del orden de llegada de los licitantes en presencia de ellos o sus representantes, representantes de los entes Contralores y demás personas que hubieren asistido al acto.

Concluido el acto de Apertura de Ofertas se procederá a elaborar y firmar el Acta, correspondiente por todos los oferentes o sus representantes así como por los Miembros de la Comisión Evaluadora de las Ofertas y representantes de Auditoria Interna y Tribunal Superior de Cuentas, en el Acta de Apertura de Ofertas se consignarán los datos siguientes:

- Nombre del Oferente.

- Monto Ofertado.

- Vigencia, monto y tipo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, así como el nombre de la Institución emisora.

- Plazo de ejecución propuesto.

- Cualquier información adicional que a juicio del INJUPEMP deba ser conocida por los licitantes.

OBSERVACION:

El acto de Apertura tendrá el propósito primordial de que las partes interesadas puedan corroborar las Ofertas que se reciban y conocer los precios ofrecidos entre otras circunstancias.

NOTA 1:

Todas aquellas personas que asistan al acto de Apertura tendrán que cumplir con las normas de conducta que establezca la Dirección Ejecutiva; para tales efectos deberán firmar un registro de asistencia que se proporcionará por la Comisión, consignándose el nombre, a quien representa y su cargo o posición.

NOTA 2:

Las Ofertas recibidas podrán ser revisadas por los Licitadores interesados que así lo deseen inmediatamente después del acto de apertura, para efecto de que hagan sus observaciones pertinentes respecto a las demás ofertas, las cuales pueden ser presentadas, en el plazo de tres (3) días siguientes a la apertura de ofertas, con fundamento a lo establecido en el artículo No.50 de la Ley de Contratación del Estado.

11.	CANTIDAD MINIMA DE OFERTAS:

La apertura pública de las ofertas se llevará a cabo siempre y cuando se presenten un número mínimo de dos (2) oferentes.

12.	CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:

Después de la apertura publica de las ofertas, la información relacionada con el análisis, aclaración, evaluación, comparación de ofertas y recomendaciones, relacionadas con la adjudicación del contrato, no deberá ser revelada a los oferentes u otras personas no relacionadas oficialmente con el proceso, hasta que la adjudicación del contrato haya sido anunciada al oferente ganador.

Cualquier acción de un oferente por influenciar a alguna de las personas responsables del proceso de análisis de las ofertas, dará lugar a la descalificación de su oferta.

Hasta tanto no se realice la adjudicación de la licitación, se entenderá que todas las acciones de la Comisión Evaluadora de las Ofertas tendrán carácter confidencial,

por lo tanto, los miembros de dicha comisión no podrán dar información alguna relacionada con la licitación.

13.	SUBSANACION DE DOCUMENTOS:

La Comisión de Licitaciones podrá subsanar defectos u omisiones contenidas en las Ofertas siempre y cuando no impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el artículo No.5, párrafo segundo y artículo No.50 de la Ley de Contratación del Estado y artículo No.132 de su Reglamento.

El oferente deberá subsanar el defecto u omisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación correspondiente de la omisión, si no lo hiciere su oferta no será considerada.

Para los fines anteriores se entenderá subsanable, la omisión de la información o de los documentos siguientes:

- La falta de copias de la oferta;

- La falta de literatura descriptiva y de muestras;

- La omisión de datos que no tengan relación directa con el precio, según disponga el pliego de condiciones;

- La inclusión de datos en unidades de medida diferentes;

- Falta de presentación de la credencial de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE);

- Los demás defectos  u omisiones no sustánciales previstos en el pliego de condiciones;

14.	RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS:

El INJUPEMP se reserva el derecho de aceptar, rechazar una, dos (2) o todas las ofertas presentadas, si por causa justificadas al cumplimiento estricto de la Ley, o a los intereses del INJUPEMP si así lo estima conveniente, como asimismo, el aceptar cualquiera de las ofertas, aunque no sea la de más bajo precio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento si así conviene a los intereses, de conformidad con lo establecido en el procedimiento de

Evaluación de las Ofertas descrito en el numeral 2.1 de estas bases. En tales casos, los oferentes no podrán reclamar indemnización alguna.

Descalificación de Oferentes. Serán declaradas inadmisibles y no se tendrán en cuenta en la evaluación final, las ofertas que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

- No estar firmada por el Gerente General o Representante Legal de la Empresa el formulario de carta propuesta,

- Estar escritas en lápiz “grafito”;

- Haberse omitido la Garantía de Mantenimiento de Oferta, o cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de Garantías admisibles;

- Haberse presentado por Compañías o personas inhabilitadas para contratar con el Estado, de acuerdo con los artículos No.15, No.16 y No.18 de la Ley de Contratación del Estado;

- Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la oferta, salvo cuando hubieran sido expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento;

- Haberse presentado por oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica o profesional;

- Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;

- Establecer cláusulas diferentes a las previstas en la Ley, en el presente Reglamento o en el pliego de condiciones;

- Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios indebidos a funcionarios o empleados del INJUPEMP para influir en la adjudicación del contrato, los participantes en tales arreglos quedaran descalificados para futuras licitaciones;

- Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y fundadamente dispusiere el pliego de condiciones.

- En los casos en que el oferente no subsane el defecto u omisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

- Las ofertas presentadas en idioma  distinto al español.

- No cumplir con los requerimientos técnicos generales indicados.

- La falta de presentación de la constancia de visita al sitio de construcción objeto de la licitación.

- Si se cuenta con evidencia de acuerdos, mala fe entre los Licitantes para hacer que esta Licitación fracase o que induzca a que la misma se adjudique a determinado proponente; en los casos en que comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos (2) ó más Oferentes, las respectivas Ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que hayan incurrido.

- Y los demás estipulados en el artículo No.131 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

NOTA:

En casos calificados, cuando exista indicio racional de que en la cuantificación del precio ofertado que resulte ser más bajo han existido reducciones desproporcionadas, se podrá investigar específicamente al Oferente, a fin de garantizar la ejecución normal del proyecto, si dichos extremos se comprobaren la Oferta será desestimada. En todo caso si tuviere fundamento antes de la adjudicación si resulta ser él mas bajo desproporcionada con relación a las demás ofertas, se exigirá la Garantía de Cumplimiento por el doble del monto ofertado o podrá descalificarse la oferta.

15.	CORRESPONDENCIA OFICIAL:

Los licitantes podrán pedirle por escrito y dirigida al Director Ejecutivo del Instituto aclaraciones e interpretaciones que estimen convenientes sobre los documentos que forman parte de esta Licitación, a partir de la fecha en que las bases se encuentren disponibles y hasta por un período máximo de quince (15) días hábiles antes de la fecha en que se haga efectivo el acto de apertura de las ofertas.- Si posteriormente resultare a juicio del INJUPEMP que es necesario hacer una aclaración, enmienda o modificación al documento de Licitación, se emitirán los Adendum y/o podrá otorgar una ampliación al plazo para la presentación de las ofertas, las mismas se les harán llegar a aquellas personas  jurídicas que hubieren retirado dichas bases.

16.	POSTERGAMIENTO DE LA FECHA DE APERTURA DE LA LICITACION:

# El INJUPEMP, se reserva el derecho de posponer la fecha de presentación y apertura de las ofertas y dará aviso de la misma forma en que se dio a conoce la invitación.

# PARTE II.	CONDICIONES GENERALES

1.	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas serán analizadas dentro del tiempo de validez de las mismas noventa (90) días hábiles, por la Comisión Evaluadora nombrada y constituida al efecto, en aplicación del artículo No.33 de la Ley de Contratación del Estado, representante de Auditoria Interna y Tribunal Superior de Cuentas en calidad de observadores, recomendando el resultado de la licitación para  que se adjudique al mejor oferente por la Honorable Junta Directiva del Instituto. El criterio de adjudicación que se aplicará será el siguiente:

- Análisis de la parte Legal: Este análisis debe constar en el acta sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias legales establecidas en estas bases. Se evaluará si dichas exigencias han sido o no cumplidas y si el incumplimiento puede ser subsanado sin perjuicio o modificación de la oferta. El incumplimiento de uno o varios requisitos no subsanables producirá el rechazo de la misma.

- Análisis de la parte Técnica: los requerimientos técnicos de las ofertas serán objeto de análisis, verificando si los mismos están de acuerdo con lo exigido en las bases de licitación.

- En el análisis de la parte Económica: se evaluará el precio indicado por el oferente en el formulario de Oferta (Carta Propuesta), se denominará la oferta mas baja de precio, en dicho análisis se adjudicará el contrato a la Empresa que oferte el precio más bajo y que cumple con los requerimientos técnicos según lo establecido en las Bases de Licitación; sin embargo la adjudicación puede hacerse a la Empresa que aunque no presente el precio más bajo sea la oferta más ventajosa para la Institución en función del plazo de entrega y garantías propuestas, así como el cumplimiento de los requerimientos mínimos establecidos; tomando en cuenta la aplicación de la LCE y su Reglamento y los FACTORES Y CRITERIOS PARA EVALUAR LA DOCUMENTACION TECNICA (Anexo No.10). En el caso que resultare una oferta normalmente mas baja en relación con las demás ofertas o con el presupuesto estimado se actuará conforme lo estipulado en el artículo No.51 párrafo segundo de la LCE y No.139 inciso c) del Reglamento de la misma.

- Revisión Aritmética: Si existiera discrepancia entre los subtotales y totales por las cantidades de obra correspondientes, será corregido, debiendo notificarse al oferente.

Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y

el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre el valor expresado en letras y en cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. En caso de error aritmético en los totales, se hará del conocimiento del oferente tal y como lo indica el párrafo segundo del artículo No.133 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

El INJUPEMP podrá dispensar en una oferta diferencias menores, ya sea de forma o respecto de los documentos de licitación y pequeñas irregularidades, a condición de que éstas no constituyan diferencias significativas y que esto no perjudique ni afecte la clasificación relativa de ningún Licitante.

EL INJUPEMP, se reserva el derecho de solicitar a los oferentes cualquier aclaración sobre la información recibida y desestimar la oferta si no recibe del oferente cuestionado una contestación satisfactoria por escrito, en el término de cinco (5) días calendario después de ser requerida la información. Si como resultado de una enmienda o modificación en los documentos de la Licitación se introducen cambios substanciales a la misma, el INJUPEMP considerara la posibilidad de otorgar una ampliación al plazo indicado, para la presentación de las ofertas.

2.	RESERVA DE DERECHOS:

EL INJUPEMP se reserva el derecho de declarar DESIERTA o FRACASADA total o parcialmente la licitación en los siguientes casos:

- Cuando hubiere omitido algunos de los requisitos esenciales en la ley o en sus reglamentos.

- Cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiesen satisfecho el mínimo de ofertas previstas en el Pliego de Condiciones.

- Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el pliego de condiciones.

- Cuando se comprobare que se ha violado los principios de confiabilidad de las ofertas.

Asimismo el INJUPEMP se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas, aunque no sea la de mas bajo precio si así conviene a los intereses del INJUPEMP, previa recomendación motivada por la Comisión Evaluadora, en tales casos, los oferentes no podrán reclamar indemnización alguna.

El INJUPEMP a través de la Comisión Evaluadora, esta facultado para solicitar a cualquiera de los oferentes que aclare su oferta o que presente información adicional, pero no será permitido a ningún licitador que la modifique.- Las aclaraciones deberán presentarse antes que se tome la Recomendación de adjudicar el resultado de la Licitación, como lo dispone el artículo No.127 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

El INJUPEMP, se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente las ofertas, si así conviene a sus intereses, en tales casos los oferentes no podrán reclamar indemnización o pedir explicaciones de ninguna naturaleza.- La oferta que sea aceptada, será adjudicada de conformidad con su normativa interna y la Ley de Contratación del Estado.

El INJUPEMP, se reserva el derecho de suspender el presente proceso en caso de que ninguna de las ofertas convenga a los intereses del INJUPEMP, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con los licitantes.

3.	FACTORES Y CRITERIOS PARA EVALUAR LA DOCUMENTACION TECNICA:

La Comisión Evaluadora de las Ofertas utilizará para el análisis y evaluación de la documentación técnica, los criterios de evaluación detallados en el ANEXO No.10.

Se considerará como parámetro para calificar, alcanzar como mínimo el 70% en la evaluación de la documentación técnica.

4.	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

El licitante favorecido con la adjudicación deberá sustituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta, por una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de la oferta adjudicada en lempiras, por los trabajos de desmontaje e instalación de los elevadores, para asegurar el cumplimiento en el desmontaje de los dos (2) elevadores y la entrega del suministro objeto de la presente licitación, debidamente instalados a satisfacción del INJUPEMP.

La Garantía de Cumplimiento deberá ser otorgada junto con el contrato debidamente suscrito por el representante legal del adjudicatario, sin previo requerimiento por parte del INJUPEMP, la misma podrá ser emitida por una Institución Bancaria o Compañía Aseguradora legalmente establecida en Honduras.- Si por causas imputables al Contratista no se rindiere esta Garantía en el plazo previsto, el INJUPEMP, declarara disuelto el contrato y procederá a la ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

La Garantía de Cumplimiento tendrá vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega del suministro, que exige la Ley de Contratación del Estado; y podrá consistir en Cheque Certificado,  Garantía Bancaria, Fianza de Compañía Aseguradora o Bonos del Estado, de conformidad a lo especificado en el artículo No. 243 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

En el documento de Garantía que se presente inexcusablemente se ha de especificar claramente la siguiente Cláusula Obligatoria “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUIRIMIENTO DEL INJUPEMP HECHO AL AFIANZADOR Y GARANTE, SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato será devuelta al oferente adjudicado cuando se le extienda el finiquito respectivo que acredite el total cumplimiento en la prestación de los bienes suministrados, conforme contrato suscrito en forma satisfactoria, extendida por la Jefatura de la División de Ingeniería y Proyectos del Instituto.

Si a consecuencia de la modificación del Contrato su monto se incrementa, el Contratista está en la obligación de aumentar esta garantía en la cuantía correspondiente y si se decide ampliar el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista deberá modificar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de manera que su vencimiento sea tres (3) meses después del nuevo plazo establecido.

5.	GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO:

El Contratista otorgará al INJUPEMP, una vez que se haya efectuado la Recepción Final de los dos (2) elevadores nuevos, una Garantía de Calidad y Funcionamiento por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor con un periodo de vigencia de un (1) año a partir de la fecha oficial de Recepción Final de los elevadores.

La Garantía de Calidad y Funcionamiento, garantizará el perfecto funcionamiento de los elevadores, la calidad de todos los materiales, equipo, estructuras y acabados a ser suministrados e instalados bajo el contrato contra defectos de diseño, fabricación e instalación; y que los equipos suministrados llenen las especificaciones consignadas en este documento propuesto en la oferta y aceptados por el INJUPEMP.

En el documento de Garantía que se presente inexcusablemente se ha de especificar claramente la siguiente Cláusula Obligatoria “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUIRIMIENTO DEL INJUPEMP HECHO AL AFIANZADOR Y GARANTE, SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”.

6.	DICTAMEN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION:

La recomendación que se haga respecto a la adjudicación de lo solicitado deberá ser aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Evaluadora con derecho a voto y que estén presentes en la reunión donde se tome la decisión.

La decisión tomada por la Comisión Evaluadora, sobre el resultado de la Licitación se consignara en un documento denominado “ACTA DE RECOMENDACIÓN Y ADJUDICACION”, dicho documento entre otros comprenderá un historial de la Licitación, cuadro de análisis, evaluación de las ofertas y recomendación, en aplicación de los artículos No.136 inciso c y No.137 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, sin perjuicio de los criterios previstos en los artículos No. 51 y No. 52 de la Ley de Contratación del Estado.

La adjudicación final en base de las recomendaciones de la Comisión Evaluadora de las ofertas estará a cargo de la Junta Directiva del Instituto, quien además tendrá la decisión final en los casos que no exista un acuerdo entre los miembros de la Comisión.- Si se presentare esta situación la Junta Directiva deberá dejar constancia de las causas o razones que justifican su decisión en caso de que la misma sea contraria a la de la Comisión Evaluadora de las Ofertas.

7	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato se hará al oferente que se ajuste a los requisitos establecidos en estas bases y demás conveniencia a los intereses del INJUPEMP, conforme a los criterios de evaluación de las ofertas.

A efecto de evitar contratiempos en la elaboración del contrato después de la adjudicación, el contratista deberá tener disponibles de inmediato los documentos y poderes debidamente legalizados de su compañía y de las personas que firmaran el contrato.

El licitante favorecido, será notificado mediante Aviso de Adjudicación, debiendo cambiar su Garantía de Mantenimiento de Oferta por la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

El oferente a quien se le adjudique el resultado de la Licitación, deberá firmar el contrato respectivo con el INJUPEMP, a más tardar dentro de los quince (15) días calendario siguiente a partir de la fecha de la notificación, debiendo presentar constancias que acrediten entre otros lo siguiente:

a)	No haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración, extendida por la Procuraduría General de la Republica

b)	No haber sido objeto de sanción administrativa firme en dos (2) o más expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco años, extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, (DEI).

c)		Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones.

Si el licitante seleccionado no acepta o formaliza el contrato sin causas justificadas dentro del periodo indicado, quedará sin valor y efecto su adjudicación y la Administración hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta; si esto ocurriese, el INJUPEMP, podrá adjudicar el contrato al oferente que resulto en segundo lugar y si esto no fuere posible por cualquier motivo, se hará al tercer licitante y así sucesivamente siempre y cuando la oferta sea mas conveniente a los intereses de la Institución sin perjuicio de que el procedimiento se declare fracasado cuando las otras ofertas no sean satisfactorias.

Formaran parte del contrato, los documentos de esta Licitación, Adendum emitidos por el INJUPEMP y la carta propuesta.

8.	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO:

Queda expresamente establecido que el licitador por el simple hecho de participar en la presente Licitación Pública, acepta estas condiciones en todos sus términos, las obligaciones y compromisos previstos en ellos y las que establezcan en el contrato respectivo; su incumplimiento dará lugar a sanciones económicas de acuerdo a los rangos establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto general de Ingresos y Egresos de la República para cada Ejercicio Fiscal en aplicación de sus Artículos; el incumplimiento en la ejecución de las obras se determinará en el contrato respectivo; en caso de atraso el Contratista pagará en concepto de multa al INJUPEMP por cada día calendario de atraso el valor de acuerdo a la siguiente tabla:

0.01		      500,000.00		Lps.	   850.00 c/día

500,000.01		  2, 500,000.00		Lps.	1,275.00 c/día

2, 500,000.01		  5, 000,000.00		Lps.	1,700.00 c/día

5, 000,000.01		10, 000,000.00		Lps.	3,400.00 c/día

9.	RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO:

Sin perjuicio de los demás recursos legales que tengan, en caso de incumplimiento del contrato el INJUPEMP, podrá mediante notificación de incumplimiento hecha por escrito al proveedor, rescindir o dar por terminado de pleno derecho el contrato y hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento y emprenderá las acciones más convenientes a sus  intereses.

10.	CASOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR:

El incumplimiento total o parcial por parte del INJUPEMP, o de la Empresa Constructora de las obligaciones que les corresponden de acuerdo con el contrato no será considerado como incumplimiento si se atribuye a caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por ello una situación ajena al control de las partes y que no entrañe culpa o negligencia, tales como catástrofes provocadas por fenómenos naturales, huelgas, guerras, revoluciones, naufragios, incendios, motines, inundaciones o demoras fuera de su control en los medios de transporte o por causas que pudieren justificar la demora.

Si a consecuencia de alguna circunstancia calificada al amparo de esta sección se prevé una demora en el tiempo de entrega o cumplimiento de una obligación. El INJUPEMP, podrá extender el tiempo de entrega por un período adicional razonable para compensar tales demoras.

Para que sean consideradas las solicitudes de extensión presentadas por la Empresa Aseguradora, deberán de hacerse por escrito en el término de diez (10) días calendario de anticipación a la fecha de entrega contratada o en forma inmediata si la situación se presenta, en un término menor al señalado.

11.	SOLUCION, CONTROVERSIAS Y DIFERENCIAS:

Cualquier controversia, diferencia o conflicto que surgiere entre el licitante favorecido y el INJUPEMP, deberá ser resuelto en forma conciliatoria entre ambas partes, si no se pusieren de acuerdo, se someterán al procedimiento administrativo

del INJUPEMP, de no ser así, se remitirá a la jurisdicción y competencia del Juzgado correspondiente del Departamento de Francisco Morazán.

12.	TIPO DE OFERTA QUE SE SOLICITA:

La oferta deberá presentarse bajo la modalidad “PRECIO ALZADO” contra entregas parciales de conformidad a los formatos proporcionados, Adendum y aclaraciones si las hubiere.

13.	ALZA DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA:

La oferta deberá presentarse considerando cantidades y cotizaciones de materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de las obras, como los incrementos que los mismos puedan tener durante el proceso de adjudicación, contratación, por lo que no se reconocerán incrementos por variaciones de costos, las variaciones de la moneda extranjera con respecto al lempira tasas u otros.

14.	PLAZO DE EJECUCION:

El INJUPEMP fija como plazo máximo para la entrega de los equipos totalmente instalados y en funcionamiento a satisfacción de INJUPEMP no será mayor de SEIS (6) MESES CALENDARIO, a partir de la firma del contrato.

La recepción de los bienes debidamente instalados se hará en el Edificio Administrativo del INJUPEMP, en la Ciudad de Tegucigalpa, en presencia de la Comisión nombrada y constituida al efecto, el Ingeniero Supervisor y el representante legal de la empresa adjudicada o la persona que este designe por escrito, la empresa adjudicada notificará al INJUPEMP con tres (3) días hábiles de anticipación, la fecha y hora de entrega.

AL finalizar al plazo indicado para la entrega de los equipos totalmente instalados y en funcionamiento en el término de quince días hábiles, personal del Departamento de Servicios Generales conjuntamente con el Ingeniero Supervisor, concluirá las pruebas y verificación de las especificaciones técnicas estipuladas en el pliego de condiciones.

Si las pruebas y verificación son satisfactorias, se elaborará el acta de recepción final por la comisión antes mencionadas. La suscripción de esta acta por parte del INJUPEMP no exime al proveedor de las obligaciones contraídas respecto a calidad, instalación y demás indicadas en este pliego de condiciones.

PARTE III.	CONDICIONES ESPECIALES

1.	PRECIOS:

# Los precios deberán presentarse en forma unitaria y total expresados en Lempiras, para cada una de las actividades solicitadas debiendo ser firmes por un periodo mínimo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de Apertura de las ofertas.

2.	FORMA DE PAGO:

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) efectuará los pagos en moneda nacional (Lempira).

Los pagos afectaran el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del año 2008 y se hará conforme al procedimiento administrativo interno establecido para este tipo de actuaciones.

Por la especialidad del tipo de suministro se establece la siguiente forma de pago:

a)	Un primer pago, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del contrato, una vez que los elevadores adquiridos se encuentre en la bodega aprobada por el Instituto, previo Acta de Recepción Parcial por la Comisión nombrada y constituida al efecto.

b)	Un segundo pago, equivalente al treinta por ciento (30%) del monto del contrato, cuando el primer elevador este instalado y en funcionamiento a satisfacción del INJUPEMP, previo Acta de Recepción Parcial por la Comisión nombrada y constituida al efecto.

c)	Un tercer pago y último pago equivalente al cincuenta por ciento (30%) del precio del contrato, una vez que el segundo elevador este instalado y en funcionamiento a satisfacción del INJUPEMP, previo Acta de Recepción 	Parcial y Final por la Comisión nombrada y constituida al efecto, contra entrega dentro de los treinta (30) días posteriores a la Recepción Final y entrega de la documentación siguiente:

- Garantía de Calidad de los bienes suministrados.

- Copias de las Actas de Recepciones Parciales y Recepción Final suscrita por la Comisión nombrada por el INJUPEMP, para tal efecto.

- Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario Público en la que garantiza que todas las deudas derivadas del Suministro han sido pagadas.

- Cualquier otra constancia o documento que el INJUPEMP requiera.

3.	MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA:

El suplidor al desinstalar los equipos, materiales y otros existentes de los elevadores actuales deberá quitar todo el material y equipo correspondiente a dichos elevadores como si fuera a utilizarse en otro lugar, empacarse debidamente y de esa manera serán almacenado en el lugar indicado por el INJUPEMP, por lo que se levantará un inventario y acta de entrega al INJUPEMP.

El suplidor instalará los nuevos elevadores utilizando todos los elementos y piezas que traen los manuales de instalación solicitados y propuestos, bajo ningún motivo serán utilizados elementos o piezas de los elevadores existentes para instalar los nuevos.

Cualquier daño por desmontaje de los elevadores existentes a las instalaciones del edificio y el transporte de los mismos donde INJUPEMP indique será responsabilidad única del Suplidor.

4.	PROGRAMA DE EJECUCION:

Previo a la suscripción del contrato de suministro e instalación de dos (2) elevadores nuevos y el desmontaje de los elevadores existentes el suplidor preparara el programa de ejecución de los trabajos, detallando las actividades a desarrollar de conformidad al tiempo que necesitara para que el fabricante entregue los elevadores, el transporte y desaduanaje de los mismos, si lo estima conveniente podrá incluir trabajos durante los fines de semana y días feriados, de tal manera que el total del tiempo entre el inicio de las tareas para cambiar el primer elevador hasta la recepción del segundo elevador sea un período de seis (6)

meses.- En este programa deberá indicar el número de operarios, las horas diarias de labor, el número de días semanales de trabajo, las fechas en que deben estar concluidas todas las actividades, con base a la siguiente descripción general:

- Diseño, elaboración y revisión de planos de taller, para aprobación del INJUPEMP.

- Fabricación de elevadores.

- Importación de elevadores.

- Desmontaje y traslado del primer ascensor existente al lugar indicado anteriormente.

- Montaje y prueba del primer elevador nuevo.

- Entrega del primer elevador en perfecto funcionamiento y recepción por parte del INJUPEMP.

- Desmontaje y traslado del segundo elevador existente al lugar indicado anteriormente.

- Trabajos de albañilería, electricidad y pintura en el cubo de elevadores para la instalación del segundo elevador.

- Montaje y prueba del segundo elevador nuevo.

- Entrega del segundo elevador en perfecto funcionamiento coordinado conforme a estas especificaciones con el primero y recepción por parte del INJUPEMP.

- Finiquito y liquidación del contrato.

- Suministrar e instalar, a partir de los interruptores de seguridad proveídos por el INJUPEMP todo el sistema eléctrico, cajas, tubos, ductos flexibles, accesorios, soportes, cables, conectores, equipos y accesorios los que serán puestos a consideración del supervisor del INJUPEMP, antes de su instalación.

5.	PLANOS DE TALLER, DIAGRAMAS Y DIBUJOS DE DETALLES:

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista preparara la información debidamente identificada de los equipos y sus accesorios, incluyendo especificaciones e instructivos del fabricante para la instalación.

Los Planos de Taller, mostrando todos los componentes, la disposición general del equipo, longitud de la carrera de los elevadores, las dimensiones del cubo y las cabinas, detalles completos, características de la luz eléctrica, diagrama de alambrado y otros datos que sean sometidos al Supervisor del INJUPEMP para su consideración y aprobación; deberán serle devueltos a mas tardar dentro de los quince (15) días o antes si fuera necesario.- La información así suministrada por el Contratista deberá incluir la verificación y garantía del tamaño del cubo y la confirmación de las características de la fuente eléctrica, para permitir, a discreción suya, ordenar la compra y manufactura de todas las partes que se requieran.

6.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:

El suplidor a su costo deberá prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo durante un (1) año a partir de la fecha del Acta de Recepción Final, el INJUPEMP después del año de garantía del suplidor y del mantenimiento obligatorio, el Instituto decidirá sobre la contratación del mantenimiento de los elevadores, si se hará con dicha sociedad o con otra, además deberá contar con taller (es) de servicio para realizar las reparaciones e indicar el porcentaje que mantiene o mantendrá en stock de repuestos en almancen y proporcionar piezas

de repuestos y servicios en la República de Honduras aun cuando la representación en el país pueda variar o ser anulada.

7.	UBICACIÓN Y OBRA:

La ubicación de la obra será en el interior del Edificio Administrativo del INJUPEMP, en el espacio de los cubos de elevadores existentes y comprende:

a. Desmontaje de dos (2) elevadores existentes de conformidad al programa, dejándolos en condiciones que se puedan utilizar nuevamente.

b. Suministro, montaje e instalación de dos (2) elevadores semipanoramicos nuevos de tracción sin cuarto de máquina, que reúna las condiciones requeridas para los cubos y espacios existentes.

c. Toda la mano de obra por la instalación del equipo y elevadores, reparaciones de la obra civil por daño ocasionado por el desmontaje de los existentes o en la instalación de los nuevos elevadores.

d. Suministro e instalación del nuevo sistema eléctrico desde la subestación al sitio de los elevadores (incluye cambio de cables, accesorios y ductos).

PARTE IV.	ESPECIFICACIONES, DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA Y RESPONSABILIDADES

- NORMAS Y CODIGOS APLICABLES:

  - Código de Seguridad para Elevadores EN 81-1.

  - Norma ISO 4190.

- ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

  - Suministro, instalación y puesta en marcha de dos (2) elevadores de tipo tracción, sin cuarto de máquinas, semipanorámicos y que en lo sucesivo se denominarán Elevador A y Elevador B.

  - Desconexión, desmontaje y retiro de los elevadores actualmente instalados, y traslado de los mismos al sitio indicado por el INJUPEMP para su almacenaje.

- EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA:

El Licitante se obliga a inspeccionar detenidamente el sitio para verificar y examinar todas las condiciones existentes, en especial para la instalación de elevadores sin cuarto de máquinas, y poder establecer con mayor exactitud el tiempo y el costo de los trabajos de instalación, pruebas y puestas en funcionamiento, por lo que tendrá que coordinar la inspección, previa cita al teléfono 239-2610, con la División de Ingeniería del Instituto. Se entregará constancia que es obligatoria para participar en la Licitación.

El contrato a suscribirse estará basado en la condición que el Licitante ganador, se ha informado, conoce, comprende y acepta las condiciones existentes, bien sean aparentes de la inspección del sitio o no. No se aceptarán reclamos posteriores por algún desconocimiento alegado por el Licitante.

- CONDICIONES TECNICAS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES:

  - Los licitantes deberán presentar documentación técnica suficiente para soportar la oferta, incluyendo catálogos, folletos o panfletos ilustrativos, en los que se describan de la manera más completa posible, las características técnicas y de diseño de los bienes y/o servicios ofertados, así como el período de garantía que otorga el fabricante de los mismos.

  - Presentar un mínimo de tres (3) constancias emitidas por Empresas del país a las que le han vendido e instalado equipo similar a los propuestos, con capacidad igual o superior que el requerido por INJUPEMP.

  - Los oferentes deberán garantizar de manera expresa que mantienen y mantendrán repuestos, accesorios y el suficiente soporte técnico para los ascensores a adquirir; además, los repuestos y accesorios deberán ser genuinos, de la misma marca y fabricante de los equipos ofrecidos para el mantenimiento preventivo y correctivo sin costo alguno para INJUPEMP, al menos durante un (1) año.

  - Dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la instalación correcta del equipo, el adjudicatario deberá presentar un plan sugiriendo las fechas y horarios en que se realizará el mantenimiento preventivo de los elevadores, correspondientes al primer año, el cual realizará mensualmente. Garantizará además que el mantenimiento correctivo será atendido en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas después de efectuada y confirmada la solicitud respectiva.

  - El Contratista de elevadores proveerá y garantizará que el material y los procedimientos de instalación de todos los aparatos descritos en estas especificaciones sean de primera calidad y nuevos; así mismo, los materiales y métodos de reparación de cualquier defecto no derivado del desgaste ordinario o uso o cuidado impropio, que pueda aparecer dentro de un período no menor de un (1) año a contar desde la fecha en que sea entregada la instalación, deberán cumplir con lo estipulado en el Código EN81-1

- ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS ELEVADORES:

Cantidad:	Dos (2) elevadores de tracción sin cuarto de máquina.

Tipo:	TRACCION SIN CUARTO DE MAQUINA, (no se aceptaran alternativas ni otro tipo).

Capacidad:	 Doce (12) pasajeros o 900 kilogramos.

Dimensiones de Pozo:

Elevador A:

Ancho:		1.77 m

Profundidad:	2.10 m

Elevador B:

Ancho:		1.80 m

Profundidad:	2.07 m

Profundidad de Fosos:		1.60 m

Recorrido:				Desde sótano a tercer (3) nivel:	15.15 m

Sobre recorrido:			3.69 m

Dimensión de Puertas:		0.80m Apertura.

Paradas y Entradas:

Cinco (5) paradas y cinco (5) entradas por elevador, todas al mismo lado, o sea, frente al cubo.

Asignación de Pisos:		S, PB, 2, 3, 4.

Velocidad de Elevadores:		0.80 a 1.0 m por segundo.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS:

En esta sección se dan las especificaciones técnicas mínimas, las cuales servirán como base para la preparación de las ofertas por parte de los licitantes.

Los licitantes deberán presentar con sus ofertas la literatura o catálogos del fabricante, señalando las especificaciones del equipo ofrecido y además podrán indicar otras características técnicas que difieran de las aquí señaladas, mostrando las ventajas o bondades o su superioridad con soporte en información suministrada directamente por el fabricante.

En todos los casos en que en estas especificaciones se hace referencia a un dispositivo o parte del equipo, en singular, dicha referencia es aplicable a todos los dispositivos o partes similares requeridas a fin de completar la instalación para el perfecto funcionamiento de los ascensores.

- General:

Toda la maquinaria y equipos auxiliares estarán instalados dentro de los pozos de los elevadores, excepto aquellos controles que son esenciales para realizar operaciones de mantenimiento de rutina y/o para casos de emergencia. Estos equipos se instalarán en el exterior de las paredes de los pozos de los elevadores y se localizarán en el cuarto (4º.) Nivel del Edificio.

- Motores:

Los motores de los elevadores serán de voltaje variable y frecuencia variable (VVVF) de corriente alterna (CA), el voltaje será trifásico, 208V, 60Hz.

- Cabinas:

Serán semipanorámicas de acabado de acero inoxidable pulido, con un pasamano tipo tubular instalado en el costado de la cabina sin ventana.

- Pisos:

Deberán tener previsiones para acomodar acabados de chapas de mármol.

- Iluminación:

Será tipo fluorescente con balastros ahorradores de energía, tipo electrónico, además serán provistos de iluminación de emergencia operada con baterías recargables, equipadas con circuito cargador, la cual, en caso de que ocurra una interrupción total del suministro de energía eléctrica, proveerá iluminación adecuada en la cabina y accionará la alarma de emergencia.

- Puertas de Piso y de Cabina:

Las puertas serán completamente automáticas, de apertura central, de dos (2) hojas corredizas con dimensiones mínimas de 0.80m de ancho y 2.10m de alto.

El acabado de las puertas será de acero inoxidable pulido.

Las puertas de la cabina y las de cada piso serán operadas rápida y silenciosamente y con suavidad por medio de un operador eléctrico para abrir y cerrar simultáneamente la puerta de la cabina y de piso en el sitio donde llegue o se encuentre estacionado el elevador.

El principio y final de cada operación serán con velocidad reducida para garantizar el funcionamiento suave, silencioso y sin golpes.

Estarán provistos de contacto eléctrico que evitarán el arranque del elevador si las puertas no se encuentran cerradas y trancadas. Las puertas de piso tendrán también cerradura electromecánica para evitar el arranque del elevador sin estar la puerta completamente cerrada.

Como dispositivo de seguridad, las puertas de cabina deberán estar provistas de un dispositivo consistente en una cortina de luz infrarroja que se extenderá a todo el alto de la puerta para que en caso que ésta sea disturbada por la presencia de una persona u objeto en su camino automáticamente hará que las puertas de la cabina y de piso regresen a su posición de abiertas.

- Contramarcos:

Serán con acabado de acero inoxidable pulido con opción de instalar las botoneras de llamadas en el mismo contramarco. El Contratista resanará los boquetes de las puertas después de su instalación, sometiendo las especificaciones para el resane para su aprobación por la Supervisión de la Obra.

- EQUIPOS DEL POZO DE LOS ELEVADORES:

  - Rieles – guías:

Deberán proveerse rieles-guías para la cabina y para el contrapeso de acero de primerísima calidad con caras cepilladas y especialmente diseñados para servicio pesado de alto tráfico. Las guías serán instaladas a plomo y fijadas a los puntos de apoyo en el cubo a una distancia no mayor de 2.50 m o a distancia recomendada por el fabricante para elevadores de tracción sin cuarto de máquinas.

  - Amortiguadores:

Proveer e instalar en el piso de cada elevador amortiguadores de apropiada dimensión para los carros y contrapesos.

  - Limitador de Recorrido:

Cada elevador será equipado con un dispositivo de parada automática, arreglado para traer el elevador a una parada en los desembarques terminales independientes de los dispositivos de operación regular, interruptores de límite final serán provistos en los pozos, operados por el carro y diseñados para detener éste en caso de salirse de la zona de recorrido normal.

- Control de Sobre velocidad:

Los elevadores deberán de estar provistos de dispositivos de sobre velocidad, tanto en dirección descendente como ascendente.

- Dispositivo de Medidor de Carga:

Deberá incluirse un dispositivo para medir la carga de la cabina accionando un contacto para ignorar las llamadas de los pisos cuando la cabina esté en su capacidad completa, un contacto para la disponibilidad del mando y eliminar los comandos cuando la cabina se encuentre libre, y un contacto de sobrecarga que evite un arranque cuando la cabina se encuentre sobrecargada y tal situación será señalada mediante un zumbador acústico y señal luminosa ubicado en la botonera de cabina.

- Paracaídas:

En la parte inferior del marco estructural se colocará un dispositivo de seguridad de dos (2) paracaídas con zapatas de fricción tipo cuña en cada uno

de los paracaídas y que se presionan contra los rieles. Deberán ser accionados con un mecanismo especial instalado en el yugo sobre la cabina. Llevará también un contacto de control para paralizar el mando mientras los paracaídas están accionados.

- Gobernador:

Además del dispositivo de control de sobre velocidad mencionado en el inciso d., se proveerá e instalará un gobernador o regulador de velocidad tipo centrífugo que controlará la velocidad descendente de la cabina aplicando el freno y a la vez accionando los paracaídas en caso de excesiva velocidad descendente.

- Contrapeso:

Los contrapesos de los elevadores consistirán en piezas de hierro contenidas en una armazón de hierro estructural, siendo su peso igual al peso de la cabina más aproximadamente 45% de la carga neta estipulada.

- OPERACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION DE LOS ELEVADORES:

Será necesario que el cumplimiento de la descripción de operaciones solicitadas en esta sección sea ratificado mediante soporte expreso en catálogos y literatura descriptiva del fabricante.

  - Operación en Grupo (Normal):

_ El sistema será Duplex-Colectivo-Selectivo, con control tipo electrónico.

_ Las llamadas hechas en los pisos por medio de los botones, serán atendidas automáticamente y sucesivamente tan pronto como uno de los ascensores alcance el piso e independientemente de la secuencia en la cual los botones hubiesen sido oprimidos. El registro de una llamada de piso hará que un ascensor esté disponible en esa zona y que se aproxime a ella en la dirección deseada, que conteste la llamada y que asimismo la cancele automáticamente para prevenir que el otro ascensor pueda también contestarla, las cabinas que están con carga plena no atiendan las llamadas procedentes de los pisos, para evitar pérdidas de tiempo innecesarias.

Que un mando de carga mínima evite que las cabinas vacías emprendan viajes superfluos, cuando varios o todos los botones de la cabina sean pulsados erróneamente.

_ Que un dispositivo a base de foto celda rija la auto-adaptación del tiempo que durarán abiertas las puertas, en función de la afluencia de pasajeros.

_ Que cuando no exista una llamada a una cabina determinada, ésta se quedará en la zona con puertas cerradas.

_ Retorno automático de la cabina más cercana a un piso determinado, después que la misma no haya recibido llamadas nuevas durante aproximadamente veinte (20) segundos.

_ Maniobra automática en caso que el servicio con energía eléctrica de emergencia sea activado. En este caso uno de los ascensores dejará de operar y se dejará con las puertas abiertas.

_ Relevador de tiempo regulable para el accionamiento de las puertas. Si después de un tiempo predeterminado de llegada de la cabina a la parada no se permiten que cierren las puertas, se anulan todos los elementos que provocan la apertura (fotocélula, tira de seguridad, etc.), en la cabina se escuchará un zumbido o alarma y las puertas se cerrarán lentamente.

  - Operación Independiente:

Por medio del interruptor operado con llave e instalado en la botonera de cabina de cada ascensor, éste podrá sacarse del grupo y operarse independientemente para prestar servicios especiales.

  - Operación de Emergencia:

Para esta operación debe instalarse en el vestíbulo del piso principal, un cuadro con un interruptor operado por medio de llave para cada uno de los elevadores. Cuando estos interruptores sean activados por las personas encargadas de las emergencias en el edificio, los elevadores deben operar de la siguiente manera:

_	Todas las llamadas registradas en la cabina serán canceladas.

_	El botón en la cabina marcado “Operación de Emergencia” se iluminará.

_	Si el carro está viajando hacia abajo, se estacionará en el vestíbulo del Piso Principal con las puertas abiertas.

_	Si el carro se encuentra estacionado en un nivel inferior o superior al Piso Principal, automáticamente emprenderá su marcha hacia éste, adonde se estacionará con las puertas abiertas.

_	Cuando los carros lleguen al vestíbulo del Piso Principal, automáticamente cambiarán su programación y continuarán en control de servicio independiente para el uso exclusivo de las personas encargadas de la emergencia.

_	Los carros permanecerán bajo el control de emergencia hasta que los interruptores de operación especial de emergencia sean desactivados.

_	Después de que el interruptor para Operación de Emergencia sea desactivado, de inmediato los ascensores deben regresar a su operación en grupo (Normal).

  - Dispositivos de Señalización:

_	Indicadores de posición, tipo digital con dos flechas direccionales dentro de las cabinas.

_	Indicadores de posición en el dintel de cada una de las entradas del piso principal.

_	Que las cabinas que están con carga plena no atiendan las llamadas procedentes de los pisos, para evitar pérdida de tiempo innecesario.

- Botoneras de Piso:

En Cada desembarque habrá una botonera equipada con dos (2) botones direccionales iluminados para señalar llamada registrada, excepto en los pisos terminales donde solamente habrá un botón de llamada.

- Botoneras de Cabina:

Deberán estar instaladas para tener fácil acceso para personas discapacitadas y de tercera edad, y constarán de lo siguiente:

_	Botones tipo micromovimiento marcados de acuerdo con cada uno de los pisos servidos. Serán luminosos para indicar el registro de las llamadas.

_	Botón para cada piso servido.

_	Un interruptor de parada de emergencia.

_	Un botón para abrir las puertas.

_	Botón para cierre rápido de las puertas.

_	Un interruptor por medio de llave de servicio independiente para desconectar el elevador a la operación de grupo.

_	Un dispositivo de señalización que se ilumina con leyenda “Operación de Emergencia” o con símbolo representativo de la operación.

_	Un interruptor con llave para la iluminación.

_	Un interruptor con llave para la ventilación.

_	Un botón marcado alarma.

_	Un zumbador.

_	Una señal de SOBRECARGA

_	Un llavín de servicio independiente

- Otros Dispositivos:

_	Dispositivo de emergencia:

Para casos de interrupción del suministro de energía eléctrica estando los elevadores en operación, estos deberán estar provistos de equipo para llevar las cabinas al nivel más cercano y abrir las puertas quedando la cabina estacionada en ese nivel con las puertas abiertas hasta la restauración de la energía eléctrica.

_	Todos los paneles de piso deberán llevar un dispositivo especial para destrancar los mismos y dar acceso a la cabina para liberar a los pasajeros.

_	Operador de Puerta:

Estará equipado con un limitador de fuerza de cierre que invierta de inmediato su movimiento al encontrar una resistencia mayor de diez a doce (10 a 12) kilos.

_	Cierre Forzado:

Después de haber retenido las puertas más del tiempo razonable para salir o entrar en la cabina, el operador procederá al cierre forzoso con velocidad de arrastre, avisando tal operación con un zumbador montado en la botonera de la cabina.

_	Salida de emergencia en el techo con interruptor de seguridad.

Será de dimensiones mínimas de 0.4x0.5 m con fácil accesibilidad desde cualquier puerta del piso.

_	Cableado en Cable Viajero.

Para instalación futura de teléfono o intercomunicador para comunicación entre la cabina y el exterior

NOTA: Acompañar con la oferta de conformidad al modelo y el tipo de elevador que propone un cuadro en el que describa las condiciones que igualan o superan los requerimientos técnicos solicitados.

Son también integrantes de la documentación técnica la siguiente información:

a)	Declaración Jurada autenticada por Notario Público, indicando que la empresa cuenta con los siguientes recursos:

- Personal técnico que asignaran a la instalación, prueba, afinamiento reparación y soporte, de los elevadores, indicando los nombres completos, profesión, experiencia, antigüedad en la empresa y otros detalles relevantes;

- Inventario de repuestos y suministros para atender las fallas del equipo ofertado a utilizar durante el periodo de garantía.

- Especificar el compromiso de entregar al INJUPEMP dos (2) juegos completos de manuales de mantenimiento y esquemas del sistema eléctrico del equipo ofertado en español.

- Especificaciones indicando claramente si los servicios de mantenimiento proveen facilidades para horas no laborables, fines de semana y días feriados.

9.		RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

Es responsabilidad del Contratista verificar las medidas horizontales y verticales del espacio disponible (cubo), realizar las instalaciones de los elevadores nuevos de tal forma que no queden rebotes en los niveles de piso por ajustes, ruidos, saltos u otros (requisito, indispensable para su recepción y aceptación del trabajo).

Es responsabilidad del Contratista efectuar toda reposición de la obra civil que resulte dañada como consecuencia de la instalación de los nuevos elevadores y el desmontaje de los existentes, la cual será de igual calidad para no afectar la presentación del edificio, no se aceptaran parches o diferente material, lo cual indicarse en la oferta (requisito indispensable para su recepción y aceptación del trabajo).

Es responsabilidad del suplidor efectuar los trabajos electromecánicos de conformidad a las normas del fabricante para dichos elevadores, equipos e instalaciones eléctricas propuestas.

10.	RESPONSABILIDAD DEL INJUPEMP:

El INJUPEMP, se responsabilizará ante el suplidor a efectuar los pagos conforme al numeral 2. Parte III Condiciones Especiales de estas bases.

Además se responsabiliza a proporcionarle las facilidades de acceso a las instalaciones de los operarios y técnicos para los trabajos contractuales coordinados por la División de Ingenieria y Proyectos del INJUPEMP.

# PARTE V.	FORMULARIO DE OFERTAS

ANEXO No.1

FORMATO CARTA PROPUESTA

(Papel Membretado de la EMPRESA Y AUTENTICADA)

Licenciado

LUCIO IZAGUIRRE R.

Director Ejecutivo

Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los

Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo

INJUPEMP

Su Oficina.

La Empresa ______________________ de conformidad con lo establecido en el documento de Bases de la presente Licitación Pública No.005-2008, ofrece proporcionar todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para el SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) ELEVADORES DE TRACCION SIN CUARTO DE MAQUINA A SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; TODA LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LOS DOS (2) ELEVADORES EXISTENTES, ubicado en las Instalaciones donde funcionan las Oficinas administrativas del Instituto, Colonia Loma Linda Norte, Avenida la FAO, Tegucigalpa, M.D.C., comprometiéndose en caso de salir adjudicado, firmar a satisfacción con el INJUPEMP, el Contrato de Diseño y Construcción respectivo, dentro del periodo establecido garantizando el cumplimiento fiel de dicho Contrato mediante Fianza que será rendida en la fecha estipulada en los documentos contractuales.

Acepto que la forma de pago será en moneda nacional y me obligo a cumplir todas y cada una de las Condiciones Generales y Especiales que rigen el proceso de Licitación Pública de que se hace mérito, cuya documentación solicitada estoy acompañando.

De la misma forma me comprometo a realizar la entrega de lo propuesto anteriormente, de conformidad con el plazo establecido y en el lugar señalado para su recepción.

Asimismo, declaro que de resultar mi oferta como la más conveniente a los intereses del INJUPEMP, me comprometo desde ahora a aceptar el Contrato respectivo y a rendir la

Garantía de Cumplimiento correspondiente, por el quince por ciento (15%) del valor total adjudicado y el cinco por ciento (5%) de Garantía de Calidad de la Obra.

Esta Oferta fue elaborada basándose en los siguientes documentos:

- Procedimiento a seguir en la Licitación.

- Instrucciones a los Licitantes.

- Condiciones Generales y Especiales.

- Garantías.

- Requerimientos y Responsabilidades.

- Circulares (Si las hubiere).

- Addendums (Si las hubiere).

MONTO TOTAL DE LA OFERTA ES: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Letras y Números)

Garantía de Mantenimiento de Oferta	No._____ del Banco o Compañía de Seguros _______ por un monto de Lps. ________ equivalente al 2%, con vigencia de ____ días a partir del ______ al ______.

El Plazo de Ejecución propuesto es de ______meses calendario.

Se adjunta:

Catálogo del fabricante y especificaciones técnicas de los elevadores de tracción propuestos (preferiblemente en Idioma español o su traducción debidamente autenticada).

Listado de materiales que describe lo estimado en reparación de la obra civil por lo dañado por el desmontaje de los elevadores existentes e instalación y montaje de los nuevos elevadores de tracción sin cuarto de máquina.

Listado de materiales que describe lo estimado en reparación y de lo dañado por el cambio del sistema eléctrico, incluyendo conexión al sistema de emergencia.

Lugar y Fecha: _____________________________________________.

_________________________			________________________

(Firma del Representante Legal y/o)			(Nombre del Representante Gerente General)						Legal y/o Gerente General)

ANEXO No.3

FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA

(Papel Membretado de la Compañía y Autenticada)

Yo, _______mayor de edad, ______, (estado civil) ______ y de este domicilio, actuando en mi condición de__________, para efectos de dar cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado de Honduras y su Reglamento; y en virtud de ser participante de la Licitación Pública No.005-2008 patrocinada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); por este medio, Bajo Juramento hago la siguiente Declaración JuradA para mi persona, socios y mi representada .

PRIMERO: Que no hemos  sido  condenados  mediante sentencia firme por los delitos contra la propiedad, la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y de defraudación fiscal, igual nuestros administradores o representantes legales.

SEGUNDO: Que no hemos sido declarados en quiebra o en concurso de acreedores.

TERCERO: Que no somos funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos.

CUARTO: Que no hemos sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración o a la suspensión temporal en el registro de proveedores y contratistas.

QUINTO: Que no somos cónyuge, persona vinculada por unión de hechos a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad estén los procesos de precalificación de las empresas, evaluación de las ofertas,  adjudicación o la firma del contrato.

SEXTO: Que en el capital social de nuestra sociedad mercantil no participan funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de

selección de contratistas. También nuestra sociedad no cuenta con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados  a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que se desempeñen puestos de dirección o representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco.

SEPTIMO: Que no hemos intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia.

OCTAVO: Que no somos funcionarios cubiertos por la inhabilidad, como ser: Presidente de la República, Vice-Presidente de la República, Secretarios y Subsecretarios de Estados, Directores Generales o funcionarios de igual rango de la Secretaria de Estado, Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Procurador y Sub.-Procurador General de la República, Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, Fiscal General de la República y Fiscal Adjunto, mandos superiores de las Fuerzas Armadas, Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las Instituciones Descentralizadas del Estado, Alcaldes y Regidores Municipales, en el ámbito de la contratación de cada municipalidad y demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.

NOVENO: Declaro así mismo que todo lo aseverado en este acto es cierto, que no estamos comprendidos en ninguno de los casos mencionados en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, facultando al INJUPEMP para investigar todo lo aquí jurado.

Lugar y fecha: _______________________________.

_______________________			________________________

Nombre Completo del licitante				Compañía Representada

_______________________			________________________

(Firma del Representante Legal)			 	(Nombre del Representante Legal)

ANEXO No.4

FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS ELEVADORES

(Papel Membretado de la EMPRESA y Autenticada)

Yo, _______mayor de edad, ______, (estado civil) ______ y de este domicilio, actuando en mi condición de__________, hago formal DECLARACION JURADA que mi representada si es adjudicada en de la Licitación Pública No.005-2008 , se compromete ante el INJUPEMP, por un período de un (1) año, contado a partir de la Recepción Final, a mantener en perfectas condiciones de funcionamiento los dos (2) Elevadores, por lo que a su costo ya considerado en la oferta dará el mantenimiento correctivo y preventivo incluyendo cualquier pieza o conjunto de piezas que fallaren se rompan o se desgasten prematuramente debido al diseño, material, mano de obra de instalación y/o fabricación defectuosa.

Así mismo se compromete a efectuar las reparaciones inmediatamente de ser comunicada por el Instituto.

Lugar y fecha: _____________________________________________.

__________________________________

Nombre y Firma del Gerente y/o Representante Legal

ANEXO No.5

FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA DE CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA A UTILIZAR

(Papel Membretado de la EMPRESA y Autenticada)

Señores

INJUPEMP

Yo, _____________________, Generales __________________, en mi condición de _____________________, por este medio hago DECLARACIÓN JURADA: Garantizando la Calidad de los Materiales y de los Servicios de Mano de Obra requeridos para ser utilizados en la Licitación Pública No.005-2008 para el SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) ELEVADORES DE TRACCION SIN CUARTO DE MAQUINA A SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; TODA LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LOS DOS (2) ELEVADORES EXISTENTES, promovida por el INJUPEMP.

En fe de lo cual firmamos la presente a los _______________________________.

_______________________			________________________

(Firma del Representante Legal y/o)				(Nombre del Representante Legal y/o

Gerente General						Gerente General

ANEXO No. 7

TEXTO DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La Compañía de Seguros _(Indique el Nombre de la Compañía Emisora)_ó El Banco__(Indique el Nombre del Banco Emisor)_, quién en lo sucesivo y para los efectos de esta Garantía se denominará “La Fiadora, El Garante, etc.”  se obliga solidariamente a pagar a EL INJUPEMP, quien en lo sucesivo se denominará “EL BENEFICIARIO” hasta por la cantidad de Lps. (Valor en números) (Valor en letras), para garantizar el Mantenimiento de la Oferta presentada por la compañía Indique el nombre de la Compañía Oferente en la LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2008 que corresponde al, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) ELEVADORES DE TRACCION SIN CUARTO DE MAQUINA A SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; TODA LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LOS DOS (2) ELEVADORES EXISTENTES, el día _______ de 2008.

La presente garantía estará en vigor por el término de noventa (90) días hábiles a partir del ________________ de 2008.

La presente Garantía será ejecutada a simple requerimiento de “EL BENEFICIARIO”, sin más trámite que la simple presentación de este documento, por lo que se garantiza el cumplimiento por parte de El Afianzado de las obligaciones estipuladas en la oferta presentada así como en las bases de la licitación por LA FIADORA, EL GARANTE.

El presente contrato de Garantía queda constituido por este documento y en lo procedente por los documentos contractuales que contienen los requerimientos técnicos y las condiciones mediante las cuales se realizaría el contrato en caso de adjudicarse a El Afianzado.

En fe de lo cual la Compañía de Seguros_(Indique el Nombre de la Compañía emisora)_ó El Banco_(Indique el Nombre del Banco Emisor), firma y sella en la ciudad de __________ a los ____ días del mes de ________ de 2008.

Firma Autorizada y Sello

ANEXO No. 8

TEXTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Compañía de Seguros_(Indique el Nombre de la Compañía Emisora)_ó El Banco_(Indique el Nombre del Banco Emisor)_, quién en lo sucesivo y para los efectos de esta Garantía se denominará “La Fiadora, El Garante, etc.” se obliga solidariamente a pagar a EL INJUPEMP, quien en lo sucesivo se denominará “EL BENEFICIARIO” hasta por la cantidad de Lps. (Valor en números) (Valor en letras), para garantizar el Cumplimiento de Contrato relacionado con el SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) ELEVADORES DE TRACCION SIN CUARTO DE MAQUINA A SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; TODA LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LOS DOS (2) ELEVADORES EXISTENTES, el cual fue adjudicado según LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2008; y de conformidad con los términos del contrato al efecto firmado entre EL AFIANZADO y EL BENEFICIARIO.

La vigencia de la presente Garantía será de tres (3) meses contados a partir del ________ hasta el _________.

La presente Garantía será ejecutada a simple requerimiento de EL INJUPEMP, sin más trámite que la simple presentación de este documento, por lo que el cumplimiento por parte de EL AFIANZADO de las obligaciones estipuladas en el contrato se encuentra plenamente garantizado por LA FIADORA, EL GARANTE.

En fe de lo cual la Compañía de Seguros_(Indique el Nombre de la Compañía Emisora)_ ó El Banco_(Indique el Nombre del Banco Emisor)_, firma y sella en la ciudad de _________ a los ____ días del mes de ______ de 2008.

Firma Autorizada y Sello

AVISO DE LICITACION PÚBLICA No.005-2008

EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), invita a las Sociedades Mercantiles o sus Representantes, que al tenor de la Ley se encuentren debidamente constituidos y con plena capacidad legal de ejercicio para que participen en la Licitación Pública No. 005-2008, a presentar ofertas para el SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) ELEVADORES SEMIPANORAMICOS DE TRACCION SIN CUARTO DE MAQUINAS HA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL; TODA LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYENDO EL DESMONTAJE DE LOS DOS (2) ELEVADORES EXISTENTES.

DISPONIBILIDAD DE LAS BASES DE LICITACIÓN:

Los Documentos Bases de Licitación para participar podrán ser obtenidos a partir del día lunes o5 al viernes 16 de mayo de 2008, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en las Oficinas de la División de Ingenieria y Proyectos del INJUPEMP, Segundo Nivel Edificio de extensión Social del INJUPEMP, ubicado en la Colonia Loma Linda Norte, Avenida la FAO, Tegucigalpa, M.D.C., previo pago de SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 750.00), en la Tesorería del INJUPEMP, valor no reembolsable.

##### APERTURA Y RECEPCION DE LAS OFERTAS:

La Recepción y Apertura de las Ofertas se efectuará en el Salón de Sesiones de la Junta Directiva del INJUPEMP, Tercer Nivel Edificio Administrativo, a las 10:00 a.m., del día jueves 12 de junio de 2008, en presencia de la Comisión Evaluadora de las Ofertas, Oferentes y/o sus Representantes y cualquier persona que desee asistir en calidad de observador.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de abril de 2008.

LUCIO IZAGUIRRE R.

Director Ejecutivo