CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS

(CONDEPAH)

LICITACIÓN PÚBLICA

LPU- CONDEPAH-01-2008

PROYECTO:

REPOSICIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONDEPAH,

En la Colonia Villa Olímpica (Complejo Deportivo José Simón Azcona H.), Municipio del Distrito Central,

Departamento de Francisco Morazán, Honduras

Código No. 98702

FONDOS GOBIERNO CENTRAL

HONDURAS C.A.

DICIEMBRE - 2008

## INDICE GENERAL

### INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

### CONDICIONES GENERALES

### CONDICIONES ESPECIALES

### FORMATOS

### FORMA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION

### FORMA DE OFERTA Y CONSTANCIA DE VISITA

### DESGLOSES

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CONDICIONES ADICIONALES (Cuando se presenten adendum, se agregarán en esta sección)

# I.- INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

1.-	INSTRUCCIONES

1.01	Definiciones

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser aplicados por los Contratistas en la presentación de las ofertas para las Licitaciones Públicas y privadas que realiza CONDEPAH.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos contractuales son aplicables a las instrucciones a los licitantes.

1.02   Inscripción

Para participar en esta modalidad de contratación, debe estar inscrito y solventes  en la categoría de Empresa Constructora, de a cuerdo a las leyes de La República y los colegios profesionales correspondientes.

1.03   Puntualidad

Al momento de las licitaciones es básico, estar diez minutos antes de la hora programada para la apertura de las ofertas, ya que el salón de sesiones cerrará sus puertas cinco minutos antes de la hora establecida para dar inicio al acto de apertura de ofertas.

1.04   Representantes

Cuando un contratista comparezca a través de representante, éste deberá presentar antes  de recibir su oferta, identificación personal.

1.05  Presentación Desglose de Presupuesto de Oferta

El Desglose de Presupuesto de Oferta debe llenarse con letras y números claros perfectamente legibles, ya que los textos y cantidades de difícil comprensión serán tomados como ilegibles. Los resultados de las multiplicaciones de Cantidad de obra x Precio Unitario deben escribirse en números claros.

1.06  Transcripción de Documentos

Queda terminantemente prohibido transcribir y sustraer las páginas del documento base que CONDEPAH proporciona, para presentarlos en hojas separadas.

1.07  Planos

Toda Oferta deberá ir acompañada de los planos correspondientes al Proyecto.

1.08  Forma de Oferta

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada y sellada.

1.09  Constancia de Visita

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

1.10  También  deberá  acompañar  a  su  oferta  los documentos siguientes:

- Constancia de inscripción en la Oficina Normativa de Compras y Contrataciones del Estado ONCAE.

- Declaración Jurada según artículo 18, de no estar comprendidos tanto la Empresa como su Representante Legal en ninguno de los casos a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado

- Permiso de Operación de la empresa extendido por la municipalidad de su localidad vigente a la fecha de la presentación de las ofertas.

- Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

- Constancia de Solvencia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

- Balance General y Estado de Resultados debidamente auditados por Contador Público independiente o firma auditora por los últimos 3 años

Asi mismo deberá presentar documentos que acrediten lo siguiente:

- La compañía contratista deberá tener como mínimo 3 años de experiencia en obras similares.

- Durante los últimos 2 años, el Oferente deberá haber ejecutado por lo menos 3 proyectos en general, por montos superiores a DOS MILLÓN DE LEMPIRAS NETOS (L.2,000,000.00) cada uno. Presentar constancias o Actas de Recepción Final o Definitiva.

Durante los últimos 2 años, el Oferente deberá haber ejecutado por lo menos 1 proyecto similar al ofertado, por montos superiores a UN MILLÓN  de LEMPIRAS NETOS (L.1,000,000.00) cada uno. Presentar constancias o Actas de Recepción Final o Definitiva

- OFERTA ECONOMICA

2.01	PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta económica que prepare el Licitante, deberá incluir lo siguiente:

- Desglose de Precios Unitarios por Actividades.

- Desglose de Precios Unitarios de Materiales.

- Desglose de Precios Unitarios de Mano de Obra.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Económica del Licitante.

3.	PREPARACION DE LAS OFERTAS

3.01	Contenido de las Ofertas

Los oferentes examinarán cuidadosamente los documentos de licitación y llenarán en detalle la información que se solicita, ya sea a máquina o manuscrita en letra de molde, a excepción del cuadro de presupuesto que deberá llenarse a maquina y firmarán todas las hojas del Documento de Oferta, las cuales pasarán a formar parte del contrato. Los borrones y otros cambios deberán llevar las iniciales de la persona o personas que firman la Oferta, en cumplimiento a la cláusula 3.04, y deberán ser entregados dentro del sobre de la Oferta. El presente documento deberá tener sus hojas en el mismo orden en que le fueron entregadas al oferente.

3.02	Precios Unitarios

Se deberán presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de una discrepancia en estos precios y los totales, se tomarán como válidos los precios unitarios.

LA CONDEPAH hará las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso, y los Oferentes deberán aceptar tales correcciones.

3.03. Precios Unitarios de Materiales

El Licitante deberá proporcionar junto a su oferta los precios unitarios y unidades de medida de la lista de materiales que muestra en la sección intitulada "Desglose de Precios de Materiales". Estos precios deberán ser los que el licitante utilice en la preparación de su oferta. La lista que se presente formará parte del contrato. El licitante deberá estudiar cuidadosamente los planos y especificaciones para asegurarse de que el material listado es el que se solicita. Queda entendido que los precios que se reconocerán son los directos de los materiales los que deberán incluirse en los costos directos al preparar los precios unitarios. El Licitante podrá proporcionar un listado en forma separada de los materiales que del estudio de los planos resultaren no incluidos en el listado suministrado. El licitante deberá presentar junto con el listado de materiales, las cotizaciones efectuadas que respalden los precios manifestados en dicho listado, tales cotizaciones deberán ser consistentes con el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

3.04	Autenticación de Firmas

Todas las firmas que aparezcan en los documentos de oferta  deberán  ser  debidamente  autenticadas  de conformidad con las Leyes de Honduras. Esto requiere del testimonio de un Instrumento Público, en el que se haga constar que el firmante de la oferta está debidamente autorizado para realizar actos de tal naturaleza, otorgado por la persona que tenga capacidad y representación legal suficiente  de parte de  el licitante que somete la oferta; o  de  un  documento  privado  otorgado  por  la  persona  que   tiene capacidad suficiente de representación de el licitante con su firma debidamente autenticada por un Notario Público.

El oferente debe firmar y sellar todas las hojas que conforman el documento base de licitación, en señal de que acepta el contenido del presente documento.

3.05 	Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo en días calendario consecutivo máximo, para la entrega del proyecto en su conjunto, por lo que el Contratista deberá entregar como parte de su oferta, lo siguiente:

- Programa General de Ejecución de Obra del Proyecto.

- Programa Particular de Ejecución de Obra de cada uno de los subproyectos considerados. Se incluye formato de presentación de este documento.

Esto permitirá  al Comité de Evaluación, conocer el tiempo estimado por el Contratista para la realización de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de entrega de la obra se empezará a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio, y termina cuando el proyecto este totalmente concluido física y financieramente. El plazo de ejecución propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por  La CONDEPAH.

  - Idioma de los Documentos

El Licitante deberá presentar su oferta en idioma Español de acuerdo a la forma de oferta.

3.07 	Examen de los Planos, Especificaciones y Lugar de la Obra

Se exige al Licitante que examine cuidadosamente el lugar en que se construirá la obra y que se familiarice con la naturaleza, extensión, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, así como con las circunstancias que tendrá que enfrentar.

El Licitante examinará cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del Licitante favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo releva de la obligación incurrida al hacer su propuesta.

4.00 	PRESENTACIÓN DE OFERTAS

4.01 	Forma de Presentación de las Ofertas

Las ofertas deberán presentarse personalmente o a través de representante debidamente autorizado, en sobre cerrado, sellado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:

CLOVIS MORALES PRESIDENTE CONDEPAH.

Parte Central	Atención	oficinas administrativas de la Confederación  “CONDEPAH”

Esquina Superior Izquierda	Nombre y Dirección completa, incluye

Número de teléfono del Licitante.

Esquina Inferior Izquierda	 Nombre de la Licitación.

LPU-CONDEPAH-01-2008

REPOSICIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONDEPAH, Ubicado en la Colonia Villa Olímpica (Complejo Deportivo José S. Azcona H.), Municipio del Distrito Central,  Departamento Francisco Morazán, Código 98702.

Esquina Superior Derecha Fecha y Hora de Apertura. Viernes 23 de Enero  de 2009, a las 02:00 P.M. en el salón de sesiones de la Confederación.

4.02. 	Apertura de Ofertas

Se procederá a abrir cada una de las ofertas en presencia de los licitantes o de sus representantes autorizados.

Se levantará un acta de apertura de ofertas, donde se consignarán todos los detalles del proceso, la cual será firmada por los miembros de la comisión y los Licitantes. En dicha acta se dejará constancia de las propuestas presentadas y de cualquier observación de los Licitantes.

5.00. 	MANEJO DE DOCUMENTOS

5.01. 	Examen de Documentos

Los Licitantes deberán examinar detenidamente los términos y condiciones de los documentos de licitación, de manera que no habrá ningún malentendido con respecto a las características de los materiales y especificaciones de la obra.

5.02	Pago y Retiro de Documentos

Los documentos de licitación pueden ser retirados en las oficinas administrativas de la Confederación, Ubicadas en la Colonia Villa Olímpica (Complejo Deportivo José S. Azcona H.)  Municipio del Distrito Central,  Departamento Francisco Morazán, dentro del período estipulado o indicado en el Aviso de la Licitación, previo pago no reembolsable de CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L.400.00).

- INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS

6.01	Aclaración y Adenda

Adenda: Es el instrumento usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar cualquier duda de los Licitantes.

Si alguno de los licitantes desea alguna explicación o aclaración acerca del significado de cualesquiera de las partes de los Documentos de Licitación, deberá dirigirse por escrito a las oficinas administrativas de la Confederación por lo menos con cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de apertura de las ofertas. La oficina administrativa de la Confederación evacuará consultas por medio de Adenda a los documentos de Licitación, la que será proporcionada a todos los licitantes que hayan retirado documentos y quienes estarán obligados a presentar sus ofertas con la Addenda y conforme a esta. La Addenda y planos complementarios serán parte de los documentos de contrato.

6.02	Arreglos Verbales No Son Válidos

Los términos y previsiones descritos en estos documentos están sobre cualquier arreglo verbal, y dichos arreglos no serán efectivos, ni serán considerados como parte del contrato, ni alterarán en forma alguna lo que se convenga por escrito.

- RETIRO Y MODIFICACIÓN DE OFERTAS

7.01	Cambios y Retiros de Ofertas

Ningún Licitante podrá modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La CONDEPAH se reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después de la apertura de ofertas, ningún licitante podrá retirarlas antes de la adjudicación del contrato, so pena de perder la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Así mismo ningún licitante podrá negarse a firmar el Acta de Apertura, su renuencia dará lugar a inhabilitarlo del Banco de Ejecutores.

8.00	ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE OFERTAS

8.01	Aceptación

Solamente podrán presentar ofertas los licitantes que retiraron documentos. La CONDEPAH se reservará el derecho de rechazar una o todas las ofertas y no se obliga a aceptar la oferta más baja o cualquier otra, ya su juicio podrá aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en los documentos de Licitación y que convenga a los intereses de la  CONDEPAH.

8.02 	Rechazo de Ofertas:

Sin restar generalidad al párrafo anterior, las ofertas podrán ser rechazas, entre otras causas por las siguientes razones:

- Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier señal de alteración, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

- Cuando no vengan acompañadas de sus respectivos planos y especificaciones debidamente firmadas en cada una de sus hojas, de las garantías de ofertas cuando éstas presentes anormalidades o cuando su valor sea menor que el 3% del monto de la oferta, 	o que el periodo de validez sea menor al requerido.

- Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptables a la CONDEPAH.

- Cuando se presenten extemporáneamente; en este caso serán de vueltas a los oferentes sin abrirlas.

- Cuando solamente se presenten dos oferentes. En este caso la licitación podrá ser declarada desierta, si así lo estima conveniente CONDEPAH, haciendo la notificación correspondiente.

- La presencia de dos oferentes no será causa rígida para declararla como tal, la misma normas aplica en casos donde se ha invitado a más de un proceso para adjudicar un mismo proyecto.

- Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los documentos de Licitación.

- Las propuestas  podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial que razonablemente pueda anticiparse que el licitador no podrá terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultara demasiado oneroso para el estado.

9.00 	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

9.01 	Evaluación de Ofertas:

Las ofertas que no hayan sido rechazadas serán evaluadas y comparadas en cuanto a sus montos totales y parciales. La CONDEPAH se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas las ofertas, de invitar a una nueva licitación y de adjudicar el contrato o los contratos al oferente que se considere más favorable para sus intereses. El órgano contratante no esta obligado ha adjudicar al precio mas bajo.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificación del precio mas bajo han existido reducciones desproporcionadas, la confederación por recomendación del Comité Evaluador de Ofertas, podrá investigar específicamente al oferente a fin de garantizar la ejecución normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobaren, la oferta será desestimada, asimismo La confederación podrá solicitar una garantía de cumplimiento del 30% del valor por adjudicar.

9.02. 	Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de plicas, la información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el proceso será mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicación del contrato haya sido anunciada al oferente ganador.

Cualquier acción de un oferente por influenciar a alguna de las personas responsables del proceso de examen, aclaración, evaluación, comparación de ofertas y decisiones relacionadas con la adjudicación del contrato podrá resultar en la descalificación de la oferta presentada por él.

9.03. 	Atribución de la CONDEPAH.

La confederación se reserva el derecho declarar desierta o fracasada esta Licitación en cualquier momento previo a la adjudicación, sin que por ello incurra en alguna responsabilidad alguna ante los licitantes.

9.04. 	Adjudicación y Firma del Contrato:

La confederación Adjudicará el contrato al licitante cuya oferta se ajuste a los requerimientos establecidos en los documentos de licitación y que haya sido evaluada como la más baja, a condición además de que se haya determinado que ese licitante está calificado para cumplir satisfactoriamente el contrato, y que haya presentado dentro de la fecha indicada por la confederación y a satisfacción de éste, la documentación solicitada en las bases de licitación. Sin embargo, la adjudicación podrá hacerse a la oferta más conveniente a los intereses La confederación CONDEPAH.

Seleccionado dentro de los Diez (10) días subsiguientes a la adjudicación deberá presentar las garantías requeridas por la confederación. Sí por causas imputables a él, no se cumple este requisito, quedará sin valor la adjudicación y la confederación hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta y se llamará el segundo oferente o, en su defecto por su orden a los subsiguientes.

Hasta tanto no se realice la adjudicación definitiva de la licitación, se entenderá que todas las actuaciones de la Comisión Evaluadora tendrán carácter confidencial, por lo tanto los miembros de dicha comisión no podrán dar información alguna relacionada con la licitación a personas ajenas a este proceso.

10.00. 	OTRAS GARANTÍAS

10.01. 	Garantía de Mantenimiento de Oferta

Para asegurar la seriedad y validez de la oferta ya garantizar la aceptación de la adjudicación y la suscripción del contrato respectivo, el licitante presentará con la oferta una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor equivalente al tres por ciento (3%) del importe total de la misma. Esta garantía podrá consistir en una Garantía Bancaria o una Fianza emitida por Instituciones debidamente autorizadas a favor de la confederación con su respectiva cláusula obligatoria que dice el numeral 10.07, extendida por un plazo no menor de ciento veinte (120) días calendario consecutivos. Cualquier oferta que se presentare sin acompañar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, o que la misma no cubre el porcentaje requerido por el monto ofertado o que el plazo es inferior al requerido será rechazada. Esta Garantía se extenderá de acuerdo con el formato adjunto.

10.02. 	Devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta:

Dentro de los sesenta (60) días calendario después de la fecha de la apertura de las ofertas, La confederación devolverá las Garantías de Oferta a todos los licitantes que así lo solicitaren, con excepción de los tres más bajos aceptables, y dentro de los Diez (10) días laborables subsiguientes a la firma del contrato, devolverá la Garantía de Oferta a los restantes licitantes no favorecidos con la adjudicación. Al oferente seleccionado se le devolverá la Garantía de Mantenimiento de Oferta hasta que haya entregado la Garantía de cumplimiento de Contrato y Anticipo.

10.03. 	Garantías del Contrato:

Una vez adjudicado el proyecto por el Presidente de La confederación , el contratista presentará a más tardar (10) diez días calendario según Constancia, una garantía del Anticipo y Cumplimiento, y su vigencia será de un (01) año contado a partir de la fecha de su emisión.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la garantía de Anticipo y Cumplimiento, La confederación,  adjudicara al segundo oferente y procediendo a inhabilitar a dicho contratista y así sucesivamente.

10.02. 	Garantía de Calidad de Obra:

El Contratista otorgará a la confederación, una Garantía de Calidad de Obra por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la obra ejecutada, con un período de vigencia de (1) año a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra.

10.05	Retenciones

Con el propósito de asegurar las obligaciones derivadas del Contrato, incluyendo las que el contratista contraiga con  terceros,  se  establece  la  garantía  especial  de retención del cinco por ciento (5%) de los pagos efectuados por estimaciones de la obra ejecutada.

Esta cantidad será devuelta una vez que la confederación haya extendido el Acta de Recepción final y el Contratista entregue la Garantía de Calidad de Obra y una declaración jurada de no tener deudas pendientes con terceros por la ejecución del proyecto tanto por materiales como mano de obra y no tener juicios laborales.

  - Autorización de la Cuenta Bancarias

Previo a la firma del Contrato, el Contratista deberá presentar la autorización para depósito de las Estimaciones en la cuenta de  (cheques o ahorro) en cualquiera de los bancos autorizados por La confederación.

10.07	Formalización del Contrato y Presentación de Garantías

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista deberá presentar una Garantía de Anticipo equivalente al 100% del mismo y una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 15% del Monto Contratado o en su defecto por el 30% cuando la oferta desproporcionada si así lo recomienda la comisión evaluadora  de acuerdo al formato que se adjunta,

El monto de la garantía de cumplimiento es del 15% del valor del contrato y podrá ser una garantía de una institución bancaria o una fianza de una institución aseguradora y su vigencia será de un (01) año contado a partir de la fecha de su emisión.   Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato por un término mayor de dos meses, el Contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo plazo establecido,  debiendo renovarse 30 días antes de cada vencimiento

Todos los documentos de garantías deberán contener la siguiente cláusula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS “CONDEPAH”, ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".

# II.- CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES  GENERALES

1.	GENERALIDADES

1.01	Definiciones E Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a continuación, su intención y significado deberán ser interpretados de la manera siguiente:

1. 	Documentos De Licitación

El conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demás condiciones necesarias para la presentación de ofertas.

2.	CONDEPAH

Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH).

3. 	Supervisor

Será la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y seguimiento en construcción de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

4.	Inspector de Obra

La persona Calificada, nombrada por FHIS para que asista al supervisor en sus funciones y vele por el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el sitio de la obra.

5.	Representante

La persona natural o jurídica, que debidamente autorizada sirve de representante.

6.	Licitante U Oferente

Persona natural o  jurídica que presente una oferta para la obra que se proyecta construir, de acuerdo a los documentos de licitación.

7.	Proyecto

La totalidad de las obras a construirse de acuerdo al contrato, condiciones generales, especiales, especificaciones detalladas y precios.

8.	Contratista

Significa aquel contratista individual cuya propuesta ha sido aceptada por la CONDEPAH, para ejecutar el proyecto de acuerdo a las especificaciones y condiciones respectivas.

9.	Contratista Nacional

Contratista individual cuyo capital esté en total poder de Hondureños.

10.	Condiciones Generales

Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la CONDEPAH  con el CONTRATISTA.

11.	Condiciones Especiales

Conjunto de normas específicas establecidas por la CONDEPAH con respecto a las obras licitadas.

12.	Planos De Diseños

Los dibujos elaborados para la ejecución de la obra, debidamente aprobados por la CONDEPAH.

13. 	Planos De Construcción

Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de diseño en los que se registra toda la información o modificaciones que se hayan introducido, con relación al diseño original y que han ocurrido en el transcurso de la ejecución de la obra.

14.	Contrato

El convenio escrito celebrado entre la CONDEPAH y el Licitante favorecido, que realizará las obras y que determina las condiciones  bajo las cuales se ejecutarán éstas.

15.	Proposición Y Oferta Económica

Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales presentada por el Licitante, de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y  firmada.

16.	Especificaciones Técnicas

Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

17.	Obra

Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

18.	Precio Contratado

Significa  la suma  que se hace constar en la oferta con sujeción a aquellas adiciones o deducciones que se efectúen en cumplimiento de lo establecido en el contrato.

19.	Fiador

La compañía debida y legalmente autorizada para operar en Honduras, aceptable a la CONDEPAH que se obliga solidariamente con el Ejecutor al cumplimiento del contrato, y al pago de cualquier reclamo o indemnización en relación a dicho documento.

20.	Adenda

Información por escrito suministrada por la CONDEPAH con fecha posterior a la entrega de los documentos de licitación y anterior a la fecha fijada para abrir las ofertas, a fin de suplementar o corregir los documentos de contrato.

21.	Orden De Cambio

Un convenio escrito entre la CONDEPAH y el Contratista autorizado por la confederacion, el cual una vez debidamente ejecutado pasa a formar parte del contrato. Las ordenes de cambio pueden comprender un aumento o disminución en monto total de la obra incluyendo las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecución de las mismas.

22.	Libro De Bitácora

Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias entre el Contratista y el Supervisor y deberá permanecer en el sitio de la obra.

23.	Superintendente

Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y aprobado por la CONDEPAH, por escrito, quien deberá dedicarse a tiempo completo  a la ejecución de la obra.

24.	Cronogramas

Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecución de cada una de las actividades para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

25.	Dirección De Control y Seguimiento

Es la dependencia del FHIS, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para su supervisión e inspectoría y resolución del mismo.

2.	AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01	Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto.

Son  atribuciones del Supervisor del Proyecto:

- Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad  y  aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados así como el ritmo del progreso de la obra, interpretación del contrato.

- Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

- Interpretar los planos y especificaciones.

- Aprobar  la calidad de la obra.

- Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos  complementarios y de construcción y el resultado de pruebas efectuadas.

- Inspeccionar y recomendar la aceptación final de la obra y según sea el caso,  de sus partes.

- Participar en la resolución de conflictos que pudiesen presentarse entre el CONTRATISTA y la CONDEPAH durante la ejecución de la obra.

- Tramitar ante la CONDEPAH las órdenes de cambio y adendums.

- Proveer al Contratista aquellos planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada ejecución de la obra.

- Exigir al Contratista con la debida autorización de su superior jerárquico, el retiro inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual deberá ser sustituido, a la mayor brevedad posible.

- Dar asesoría y evacuar las consultas de la CONDEPAH con relación al proyecto.

- Presentar su decisión por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos, desacuerdos y otros asuntos en relación con la ejecución o progreso del trabajo o con la interpretación del contrato.

- Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

- Evaluar el avance de ejecución de la obra y su costo estimado. informar de esta evaluación a la CONDEPAH.

- Solicitar al Contratista o su Representante el informe de Avance con toda la información requerida en el numeral 7.03 de las Condiciones Generales, como requisito previo para el pago de las estimaciones.

- Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en proceso de construcción o reparación.

- Mantener relaciones rutinarias en la comunicación formal de trabajo, mediante anotaciones en el Libro de Bitácora. Al concluirse la obra el supervisor deberá remitir a la CONDEPAH este documento para su archivo y custodia.

- Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundición de concreto para lo cual el Contratista de la obra deberá avisarle por escrito, por lo menos con 24 horas de anticipación.

- Asesorar y recomendar a la CONDEPAH, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecución de la obra.

- Participar en la recepción parcial y total de la obra y recomendar la suscripción de las Actas de Recepción respectivas.

- Ordenar la demolición, previa aprobación superior, no obstante de ensayos anteriores y pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones contractuales.

- Ordenar la demolición o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna razón justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

- Dar seguimiento a la ejecución y participar en el proceso de entrega y recepción de las obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realización de las liquidaciones correspondientes.

- Informar a la CONDEPAH de todo cuanto ocurra durante la ejecución de la obra contratada, y en caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, deberá informárselo inmediatamente.

- Comunicar a la CONDEPAH para decidir la suspensión de la construcción total o parcial, cuando se presente el caso de una situación persistente de obra mal ejecutada o empleo de materiales no especificados.

- Verificar que las modificaciones en los planos finales de construcción correspondan a la obra ejecutada.

- Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones Técnicas, previo a la recepción de las obras.

- Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cua1quier subcontratista, agentes o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construcción o por medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar acabo la obra de acuerdo con los documentos contractuales.

2.02	Deberes y Facultades del Inspector de Obra

- El Inspector de la Obra trabajará bajo la dirección del Supervisor.

- Deberá permanecer en el sitio de la obra a tiempo completo según sea las necesidades del trabajo a inspeccionar.

- Mantendrá informado al Supervisor de todo lo que ocurra en el proyecto relacionado con la ejecución de la obra.

- Participará en la realización de pruebas y de los ensayos de campo que sean necesarios para el cumplimiento de las especificaciones.

- Tendrá la facultad de recomendar al Supervisor la suspensión de la obra.

- Inspeccionará que los afinados, repellos, pulidos, acabados, dimensiones, proporciones de las mezclas, aterrados, compactados, alineamiento vertical y horizontal, levantamiento, etc., se hagan con estricto apego a lo estipulado en los documentos que forman parte del contrato.

2.03	Superintendecia

El Contratista mantendrá obligatoriamente durante la ejecución de la obra un Superintendente que lo representará y toda instrucción dada a él, en ausencia del Contratista será considerada como si este la recibiera. Cualquier indicación dada al Superintendente será confirmada inmediatamente por escrito a1 Contratista. La no presencia del superintendente en obra dará lugar al supervisor u otra autoridad designada por la CONDEPAH a suspender la ejecución de la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliación de tiempo contractual y si el caso persistiera, a rescindir el contrato y exigir hacer efectivo el pago de la fianza para compensar daños y perjuicios ocasionados por el Contratista a 1a CONDEPAH.

Cuando el Contratista necesite a1guna aprobación e instrucción adicional le será confirmada por escrito previa solicitud también por escrito. Cuando el Contratista en el curso del trabajo encuentre alguna discrepancia entre los planos y las condiciones físicas de la localidad o cualquier error u omisión en los planos o en los puntos de referencia proporcionados, deberá de inmediato informar al supervisor del proyecto. Cualquier trabajo realizado después de encontradas las diferencias y sin autorización previa de la CONDEPAH por escrito corre bajo la entera responsabilidad del Contratista.

3.00	CAPACIDAD LEGAL

3.01	Sesión

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato podrán ser cedidos, a terceros siempre que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razón detern1inante de la adjudicación. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:

- Que en la CONDEPAH autoricen expresamente y por escrito la cesión.

- Que el cedente tenga ejecutado, al menos, un sesenta por ciento (60%) del presupuesto total del contrato.

- Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobación.

3.02	Subcontratación

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se deduzca que la prestación ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podrá concertar con terceros la realización de determinados trabajos. La celebración de estos subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Que la CONDEPAH autoricen expresamente y por escrito la subcontratación con indicación de su objeto y de las condiciones económicas.

- Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta porciento (40%) del presupuesto total de la obra.

- Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administración.

- Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobación.

4.00	ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

4.01 	Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construcción y terminación de la obra, el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo de construcción, obras provisionales y todo aquello que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construcción en la medida que la necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificado o pueda razonablemente inferirse del contrato.

4.02	Modificaciones, Adiciones y Ordenes de Cambio

La CONDEPAH tendrá derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo este contrato. Cualquier aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas origina1rnente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del treinta por ciento (30%) de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se harán mediante órdenes de cambio emitidas, por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en el caso de incremento del monto original. Si la modificación total se excediera del porcentaje indicado se suscribirá una ampliación del contrato que se someterá a las mismas formalidades del contrato original. Ninguna orden de cambio se realizará sin estar autorizada por la CONDEPAH, es responsabilidad del Contratista hacer lo contrario a lo aquí expuesto.

5.00	DOCUMENTOS DE CONTRATO

  - Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Cláusulas Obligatorias del Contrato de Construcción prevalecerá sobre lo indicado en los demás documentos que formen parte del contrato. Con supeditación a lo antes dicho, los documentos que constituyen el contrato se han de tomar mutuamente explicativos uno de otro, pero, en caso de ambigüedades o discrepancias, las mismas deberán ser explicadas y ajustadas, por el coordinador de la CONDEPAH, quien seguidamente deberá comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma como debe llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto el cumplimiento de dichas instrucciones implica que el Contratista se verá obligado a sufragar gastos que, en razón de tales ambigüedades o discrepancias, no había calculado y tenía razón de no circular, deberá certificar, y proponer a la CONDEPAH las ordenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos gastos.

5.02 	Planos de Diseños

Los planos deberán quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministrarán al Contratista una copia de los mismos. El Contratista deberá proporcionar y hacer a su propio costo todas las demás copias que necesite ya la terminación del contrato deberá devolver al Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista deberá pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto, con la debida anticipación, de todos los demás planos o especificaciones que se requieran para la ejecución de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo antedicho deberá guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma a todas las horas razonables a disposición del Supervisor del Proyecto y de toda persona autorizada por escrito y por la CONDEPAH, para que puedan examinarla y usarla durante todas las horas razonables.

5.03	Libro de Bitácora

El libro de bitácora es un libro legal que tiene por objeto llevar un registro fiel de los avances de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas, observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones imprevistas en el sitio de la obra. Tendrán acceso a este documento el Supervisor del Proyecto o algún otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de la CONDEPAH y por parte del Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relación directa y conocimiento pleno de la ejecución de la obra. Cualquier observación relacionada con la ejecución de la obra de parte de la supervisión al Contratista, deberá ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se llegue a un común acuerdo previo a su anotación en este libro.

El libro de bitácora consistirá en un cuaderno único debidamente foliado, que el Contratista proporcionará a la CONDEPAH para que sea certificado en la primera y últimas páginas y plasmado en todas el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto así como por el Contratista y/o  el Superintendente.

Este documento deberá permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para tal efecto y será de fácil acceso tanto para los representantes de las CONDEPAH como para los del Contratista, y en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecución de la obra será retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el día en que se reanuden de nuevo las labores. Al  finalizar la obra aludida, este libro se devolverá al Supervisor del Proyecto junto con los demás documentos requeridos, al momento de efectuar la recepción final del proyecto quien lo entregará a la CONDEPAH.

5.04	Planos de Construcción

A los treinta (30) días calendario después de terminada la obra y antes de su aceptación final y como requisito previo al pago de la última estimación y retenciones, el Contratista estará obligado a entregar a la CONDEPAH un juego de planos, original y dos (2) copias, a la misma escala de los planos de diseño, mostrando todos los detalles en planta y perfil de la obra "Como terminada" y toda la información sobre las modificaciones que se hayan introducido con relación 31 diseño original ocurridas en el transcurso de la ejecución de la obra.

Deberán quedar ubicados en ellos los bancos de nivel establecidos por el contratista y referidos al nivel medio del mar.

También quedará plasmada la siguiente información:

- Situación y profundidad de las líneas de tubería accesorios y demás estructuras de la obra.

- Planos complementarios de cada crucero indicando todas las tuberías, accesorios y demás estructuras, debidamente referenciados.

- En tuberías y accesorios se indicarán longitudes, diámetros, material, clase, etc.

- Planos complementarios de distribución, fachadas, cortes, topográfico s, de instalaciones eléctricas, etc;

- No se hará pago final y devolución de retención si no se ha cumplido este requisito que se acompañará junto a la estimación correspondiente al pago último.

5.05	Registros

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposición de la CONDEPAH en todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes las libretas de topografía originales, libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la CONDEPAH.

Todos los registros serán suministrados y sometidos a la aprobación de la CONDEPAH, la que después de revisar desde la primera y hasta la última página los devolverá al Contratista para su conformidad. Los registros serán protegidos por el Contratista contra extravío, daño y extracción de folios, y al terminarse la obra las libretas de topografía y esquemas serán traspasados a propiedad de la CONDEPAH para su propio archivo y uso.

6.00	OBLIGACIONES GENERALES

6.01	Formalización del Contrato

El contrato que suscriba la CONDEPAH se celebrará según los principios de publicidad y concurrencias. La formalización del contrato no requerirá el otorgamiento de escritura pública ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entenderá perfeccionado a partir de su aprobación.

6.02	Daños y Perjuicios a Personal y Bienes

El Contratista indemnizará, defenderá y salvará daños a cualquier persona o propiedad, debido a descuidos o negligencias en relación con el desarrollo de este contrato, como consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier persona que le suministre materiales, provisiones y demás bienes para el desarrollo y terminación de dicho contrato, y deberá pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, y además indemnizará defenderá y salvará de daños a la CONDEPAH y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona o personas que sufriesen heridas o daños debidos a algún acto de negligencia u omisión del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la construcción de la obra.

6.03	Permisos, Licencias y Leyes

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias de las autoridades correspondientes, y pagar los honorarios y cargos pertinentes a fin de que el trabajo se desarrolle bajo el completo amparo de la ley.

  - Prestaciones  Sociales

El  Contratista será responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y de cualquier otra obligación social. El Contratista será asimismo responsable y deberá pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Código de Trabajo a favor de los trabajadores que ocupe en el proyecto.

6.05	Rótulos

Durante el tiempo que dure la construcción, el Contratista deberá colocar en la obra, en sitios visibles al público, el rotulo correspondiente. No se pagará la primera estimación hasta que esté el rótulo debidamente colocado y aceptado por la CONDEPAH. La colocación del rótulo será por cuenta del Contratista según instrucciones suministradas por la CONDEPAH. El diseño del rótulo será de acuerdo al modelo establecido por la  CONDEPAH, y esto de acuerdo a lo solicitado por la fuente de financiamiento.

6.07 	Limpieza

El Contratista deberá mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulación de desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la terminación del trabajo, deberá retirar todo el material de desperdicio y basura del área de la obra de construcción, maquinaria y material sobrante, y deberá limpiar y dejar el trabajo completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveerá y mantendrá en favorables condiciones sanitarias, aquellas comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Pública. El Contratista mantendrá en buen estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminará todos los desperdicios y mantendrá todas las áreas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo que dure la ejecución del trabajo. El Contratista mantendrá durante todo el tiempo que dure el trabajo una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza la CONDEPAH y/o la Municipalidad podrá hacerlo y el costo de la misma será cargado al Contratista.

7.00	Programación, Seguimiento, Información y Evaluación

7.01	Programación

Antes de que sea dada la orden de inicio el Contratista deberá presentar un Programa detallado de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duración, formulando el calendario de ejecución e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica. Junto al programa de ejecución del Proyecto, el Contratista deberá presentar el calendario de Inversión y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente Reserva Presupuestaria de la Institución.

  - Seguimiento de la Ejecución

El Contratista deberá establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la obra contratada, que permita  determinar oportunamente los cambios que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto, tanto en la duración corno en el costo estimado y así poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

  - Evaluación del Proyecto

El Contratista deberá participar en las sesiones de evaluación de la obra, que el Supervisor del Proyecto realice periódicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte, a fin de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duración ya costo estimado.

  - Informes de Avance

El Contratista deberá preparar al Supervisor del Proyecto un Informe Mensual de Avance, con los logros alcanzados durante la ejecución del proyecto, indicado para cada actividad entre otras, la siguiente información:

- Fecha de Inicio

- Duración Permanente

- Fecha de Terminación

- Costo a la fecha

- Costo Permanente

- MATERIALES Y EJECUCIÓN

8.01	Materiales y Hechura

Todos los materiales, suministros y equipos, deberán ser nuevos, de diseño estándar y hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberán ser productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo, y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptarán sustitutos ni los llamados "o similares", salvo bajo patente y certificado del fabricante.

  - Patentes

El Contratista indemnizará, defenderá y salvará de daños a la CONDEPAH de cualquier litigio, gasto, reclamo, pena, daño o alegato de infracción de cualquier diseño, invento, material patentado o marca de fábrica o registro de propiedad literaria, en relación con la obra a realizarse bajo el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecución de la obra o después de su terminación.

8.03. 	Recepción Definitiva

La CONDEPAH dará al Ejecutor el acta de recepción definitiva a más tardar treinta días (30) después de entregada el acta de recepción provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminal por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepción provisional, ha sido ya ejecutado.

9.00	PLAZO DE ENTREGA Y DEMORA

  - Extensión del Tiempo

El Contratista expresamente conviene y acuerda que su compromiso para entregar completa toda la obra de este contrato a la CONDEPAH, dentro del término especificado en el Calendario de Entrega, lo ha adquirido tomando en consideración y adelantándose a cualquier dilación e incidente que pueda causar obstáculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la realización de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratación de trabajadores, o por causa de tiempo inclemente u otros.

Si en todo caso el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecución de la obra debido a negligencias, dilaciones y omisiones de CONDEPAH, o por causas imprevistas fuera del control y sin culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenómenos de la naturaleza (terremotos, inundaciones, tomados, ciclones y otros fenómenos cataclísmicos), actos del enemigo público, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por los empleados a consecuencia de una huelga general, se podrá prorrogar la fecha de terminación del proyecto, legalizándolo mediante una orden siempre que el Supervisor del Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro de los diez (10) días laborables siguientes a la fecha en la que se alega ocurrió la causa del atraso y se aumente el plazo de la Garantía de Cumplimiento. Dicha extensión cuando sea concedida, será considerada como adendum establecido una nueva fecha de terminación de acuerdo con los términos de este documento. Es entendido que el Contratista hará las solicitudes en tiempo u no serán validas a posteriori.

9.02	Multa por Incumplimiento de Plazo:

El Contratista deberá ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en el plazo total, la CONDEPAH aplicará al Contratista, por cada día de retraso, una multa cuya cuantía será UN LEMPIRA CON 25/100 (L 1.25) por cada día de atraso por cada millar del costo total de la obra hasta un máximo del 10% del monto contratado, sin perjuicio de la resolución del contrato.

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, la CONDEPAH autorizará la prórroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las partes. El Contratista se considerará en mora sin necesidad de previa notificación por parte de la CONDEPAH.

10.00	MANTENIMIENTO Y DEFECTOS

10.01	Garantía de Cumplimiento de Contrato

El Contratista deberá otorgar a favor ya entera satisfacción de la CONDEPAH por medio de un banco o Compañía de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una fianza de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, del quince por ciento (15%) del valor total del mismo o en su defecto el 30% si su oferta es desproporcionada si así lo recomienda la Comisión Evaluadora.

Esta garantía bancaria o fianza se mantendrá en vigencia  mientras dure el contrato y no podrá ser cancelada sino hasta noventa (90) días después de que la CONDEPAH tenga constancia de que la obra ha sido terminada a su entera satisfacción.

10.02	Garantía de Calidad de la Obra

El Contratista presentara una garantía extendida por un Banco o Compañía de Seguros aceptable por la CONDEPAH, de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado, con una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra, para cubrir defectos en la mano de obra o materiales suministrados por él, como garantía de que el Contratista efectuará dichas reparaciones.

Cuando la CONDEPAH acepte la Garantía de Calidad de la Obra, le devolverá la Garantía de Anticipo de Contrato y la Garantía de Cumplimiento al cierre físico y financiero del proyecto.

10.03	Fondos de Retenciones

Se pactará la Garantía Especial de Retenciones del cinco por ciento (5%) de las estimaciones de la obra ejecutada, con el propósito de asegurar las obligaciones derivadas del contrato, incluyendo las que el Contratista contraiga con terceros. El importe de estas retenciones se devolverá a1 Contratista cuando se produzca la recepción definitiva de la obra y haya presentado la Garantía de Calidad de Obra, siempre que no hubiere reclamos pendientes que a juicio de la CONDEPAH y/o la Municipalidad pudieren tener fundamento. Si existiesen reclamos de terceros, el Contratista, podrá presentar una garantía que cubra el monto de las retenciones, a efecto de garantizar el pago de las obligaciones que pudieran suscitarse, en cuyo caso se devolverá el monto de las retenciones.

10.04	Protección y Mantenimiento de la Obra

El Contratista será responsable por la protección y mantenimiento de su trabajo hasta que se emita el acta de recepción definitiva y deberá reparar y corregir daños causados a la obra por negligencias de el o sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra este completa sea entregada a la CONDEPAH lo sea en condiciones de primera clase.

10.05	la CONDEPAH no renunciará a sus derechos

Ningún acto u omisión del Supervisor del Proyecto será considerado como razón para que el Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni será motivo para que el. LA CONDEPAH renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualesquiera de sus partes.

11.00 	IMPUESTOS, ARANCELES Y DERECHOS ADUANALES

  - Cargas Tributarias

La CONDEPAH no está excento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc.

Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto, de la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor, y considerados dentro de los precios ofertados.

12.00	CERTIFICADOS Y PAGOS

  - Anticipo

La CONDEPAH dará al Ejecutor un anticipo 20% del valor del contrato.

El anticipo se hará efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el Contrato de Construcción y haya presentado los siguientes documentos:

- Garantía de Anticipo de Contrato.

- Garantía de Cump1imiento de Contrato.

- Los demás que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de licitación.

El monto del anticipo deberá ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se generarán para dar inicio a la construcción de la obra, tales como gastos de movilización y la compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo será depositado en una cuenta de un banco hondureño seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las estimaciones del Ejecutor.

En vista que el anticipo deberá ser utilizado únicamente en compras y pagos relacionados  con el proyecto, la CONDEPAH tendrá el derecho de fiscalizar su utilización y de suspender el pago de las estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte del mismo para otros fines, sin perjuicio de que en caso de utilización del anticipo para fines distintos a los del proyecto, la CONDEPAH proceda a exigir su inmediata devolución al Ejecutor.

  - Desembolsos

Además del anticipo del veinte 20% la CONDEPAH efectuara pagos al ejecutor de la siguiente manera:

- Un primer desembolso equivalente al cincuenta 50% del monto del Contrato a la presentación y aceptación del parte de CONDEPAH de un cronograma de trabajo.

- Un segundo desembolso del cuarenta 40% del  monto del contrato cuando el avance físico del proyecto sea del sesenta 60%.

- Un  diez por ciento 10% del  monto del contrato, contra  la presentación del Acta de Recepción Definitiva, Garantía de Calidad y documentación de cierre.

- El segundo y tercer desembolso se hará mediante la presentación de estimaciones del ejecutor, revisadas y aprobadas por el Supervisor e Inspector asignado al proyecto.

- En el caso de que en la solicitud del segundo desembolso se presente el acta de recepción provisional, este equivaldrá al  cincuenta 50% del monto del contrato.

- De cada desembolso presentado por el ejecutor será deducido proporcionalmente a partir del primero, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero no menor del  noventa 90% el anticipo se encuentre amortizado al 100%.

12.03	Pago Final

El pago final estará condicionado por deducción de las multas en el caso que correspondan, presentación de la Garantía de Mantenimiento, entrega de los planos finales de construcción, devolución del Libro de Bitácora, cumplimiento de las cláusulas de Condiciones Especiales, cancelación de pagos a los proveedores, presentación de estimación de precios unitarios, estimación por el contrato original, estimación por el adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma parte de la estimación. El pago final incluirá la deducción de las retenciones estipuladas en el numeral 1, y será hecho después de la tern1inación del trabajo y de la aceptación final por parte de la CONDEPAH.

12.04	Pagos Retenidos

La CONDEPAH podrá retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas debido a:

- Trabajos defectuosos sin remediar.

- Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la pro bable presentación de reclamos.

- La falta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales o mano de obra.

- Una duda razonable de que el trabajo puede ser tern1inado con el saldo pendiente del contrato.

- Daños a otros Contratistas.

12.05 	Escalamiento de Precios

Las alzas en los precios de los materiales de construcción, servicios y/o mano de obra usados o consumidos directamente en la obra, y plenamente comprobados mediante la documentación correspondiente, que se den con posterioridad a tres (3) meses después de la fecha de la firma del contrato de construcción, serán reconocidos al Contratista, previa solicitud escrita y justificada, presentada a la CONDEPAH y aceptada por éste. El Contratista deberá presentar a la CONDEPAH el reclamo por alza de precios que haya ocurrido con posterioridad a los tres (3) meses después de la fecha de la firma del contrato, dentro del periodo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha que se presentare el aumento, transcurrido este plazo perderá todo derecho a reclamo.

El Contratista deberá dar todas las facilidades y las documentaciones en la forma que la CONDEPAH estime conveniente para comprobar los aumentos de precios.

La CONDEPAH no reconocerá ningún incremento en los precios de materiales, mano de obra y/o servicios que no estén incluidos en las listas de precios y cantidades presentadas por el Contratista. La documentación que el Contratista presente con el reclamo deberá contar con la aprobación del Supervisor del Proyecto a fin de constatar que dichos materiales, mano de obra y/o servicios fueron incorporados o utilizados en el proyecto. Para tal fin el Supervisor deberá firmar las facturas y/o planillas que contengan aumentos de precios.

No se reconocerá ningún aumento de precio en la obra que el Contratista realice fuera del plazo contratado originalmente.

La CONDEPAH se reserva el derecho de usar la fórmula para incremento de costo.

13.00 	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Solamente se extenderá el Acta de Recepción Definitiva al Contratista cuando éste haya presentado una solicitud por escrito acompañada de la documentación obligatoria exigida por la CONDEPAH.

El certificado de Recepción Definitiva extendido por el Presidente de la CONDEPAH después de quince (15) días de presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta Entonces  el Contratista liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso en depósito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato.

14.00	RECURSOS Y FACULTADES

  - Terminación de Contrato

Cualquiera de las penas podrá rescindir el contrato si para ello existiesen los siguientes motivos:

- El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas.

- La suspensión definitiva de la obra o la suspensión temporal de la misma por un plazo superior a ciento ochenta ( 180) días.

- La muerte del Contratista individual, si no pudiere concluir la obra sus sucesores.

- La disolución de la Sociedad Mercantil.

- La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad financiera.

- Por motivo de acuerdo de las partes.

- Los motivos de interés público sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten su ejecución.

- Las demás que establezcan expresamente este contrato y la Ley de  Contratación del Estado.

15.00	Resolución por  Causas Imputables al Contratista

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales en forma tal que se determine justificadamente que no podrá ejecutar la obra en el plazo total pactado, la CONDEPAH tomará las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolución del contrato con ejecución de la Garantía de Cumplimiento y Anticipo.

El acuerdo de rescisión del contrato se notificará al Contratista por medio de su representante legal. En todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene el Contratista.

Una vez firme la rescisión del contrato, se procede a la liquidación del proyecto y si producto de la misma hubiere un remanente a favor del Contratista, este le será  devuelto.

16.00	FRAUDE Y CORRUPCIÓN

  - Practica Corrupta

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de selección o la ejecución del contrato.

16.02 	Práctica Fraudulenta

Significa Una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de selección o en la ejecución de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresión comprende las prácticas colusorias entre los consultores (con anterioridad o posterioridad a la presentación de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La CONDEPAH rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el consultor seleccionado para dicha adjudicación ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir por el contrato de que se trate.

## III.- CONDICIONES ESPECIALES

1.0	PARTICIPANTES

Podrán participar en esta licitación todas las personas naturales y jurídicas Hondureñas y Extranjeras que tengan capacidad legal para contratar, y se encuentren inscritos de acuerdo a lo que establece el inciso 1.02 de las Instrucciones a los Licitantes, de esta base y que se encuentren autorizados por sus respectivos gremios y debidamente pre-calificados por la CONDEPAH.

2.0	TIEMPO DE INICIO

El licitante iniciará los trabajos dentro de los quince días (15) calendario después de la fecha de la orden de inicio, que será emitida dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del contrato.

3.0	DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos:

- Garantía de Anticipo de Contrato.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- Programa de Ruta Crítica detallado dela ejecución de la obra, indicando costo estimado por actividad, de conformidad con lo que indiquen los documentos de licitación. Dicho programa, deberá ser aprobado por la CONDEPAH.

- Nómina del personal técnico asignado para la dirección y ejecución de la obra, incluyendo un Plan de Organización.

- Los demás que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de licitación.

4.0	PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de diseño y los complementarios que puedan ser agregados por el Supervisor del Proyecto corno apéndice. Los planos comprendidos en este contrato son los siguientes:

- Planos de Diseño.

- Planos Complementarios.

- SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS

La CONDEPAH no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello éste, por su cuenta y riesgo, deberá localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando así se requieran, así como facilidades sanitarias en la localización aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos resultantes de dicha localización serán por cuenta del Contratista.

6.0	EJECUCIÓN

La obra se ejecutará con apego estricto al contrato, sus anexos ya los planos e instrucciones por escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecución de la obra y hasta que expire el período de garantía de la misma, el Contratista será responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificados. Será también responsable por los daños y perjuicios que eventualmente cauce a terceros.

7.0	PLAZO DE EJECUCIÓN

El Contratista deberá ejecutar la obra en el plazo convenido. También deberá cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos, la CONDEPAH tomará las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolución del contrato, con ejecución de la garantía de cumplimiento, cuando así procediere. La CONDEPAH aplicará al Contratista por cada día de atraso una multa cuya cuantía estará de acuerdo a lo estipulado en el numeral 9.02 de las Condiciones Generales, sin perjuicio de la resolución del contrato.

8.0	ATRASO Y PRÓRROGAS

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento en el progreso del trabajo, por cualquier acto de negligencia de la CONDEPAH o del Supervisor, o de cualquier empleado de ellos, o de cualquier Contratista separado contratado por la CONDEPAH, o debido a cambios ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, incendios, demora fuera de lo comente en el transporte, contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, o por atraso autorizado por la CONDEPAH pendiente de dilucidarse, o por cualquier causa que el Supervisor detem1ine que pueda justificar el atraso, se prorrogará el plazo de contrato mediante Documento de Ampliación de plazo autorizado, por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplía por más de dos meses, el Contratista deberá ampliar por su cuenta la vigencia de la garantía de cumplimiento de manera que venza tres meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prórroga deberán hacerse por escrito a través del Supervisor a más tardar tres (3) días después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perderá todo derecho a reclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitará una solicitud.

- PRIORIDADES DEL TRABAJO

La CONDEPAH se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construcción en los diferentes capítulos contemplados en el presente contrato, y el Contratista deberá dar prioridad a los requerimientos específicos de la CONDEPAH girados a través del Supervisor.

10.0	LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveerá derechos de vía o servidumbre para el trabajo especificado bajo este contrato dentro de los límites del mismo, los cuales están anotados o indicados en los planos. El Contratista no entrará ni ocupará con personal, herramientas o materiales, ninguna propiedad privada fuera del derecho de vía sin el consentimiento del propietario.

Se entiende que el derecho de vía aquí referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través de propiedades públicas o privadas en las cuales el Contratista va a llevara efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la CONDEPAH y/o la Municipalidad o de los servicios públicos, podrán tener la necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el Contratista deberá extender la cooperación razonable necesaria al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a cabo el trabajo necesario.

11.0	DÍAS Y HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podrá efectuar ningún trabajo de construcción entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sábados por la tarde, ni en domingos y días feriados. Cualesquier gasto y/o daños, que resulten como consecuencia de las operaciones del Contratista fuera de las horas y/o días especificados, a menos que haya sido especialmente autorizado, correrá por cuenta del Contratista.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los límites del tiempo estipulado, anteriormente se deberá informar al Supervisor con suficiente anticipación antes del comienzo de la ejecución de tales trabajos. El Contratista deberá obtener todos los permisos necesarios para trabajar fuera de los límites de tiempo especificado.

12.0	TRABAJO EN MAL ESTADO

No se deberá hacer ningún trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma  tal, que pueda garantizarse que todo el trabajo de construcción a hacerse bajo tales condiciones de tiempo será de óptima calidad.

13.0	CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, información acerca de las condiciones del sitio de trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista deberá entender que la CONDEPAH no garantiza completamente las condiciones de los sitios de trabajo.

14.0	TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Además de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista deberá notificar a cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades, deberán ser restituidas al estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

- PROTECCIÓN Y REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTES

En los planos se podrán mostrar algunas tuberías, conductos, cables y estructuras que se suponen existentes en las áreas de trabajo. Esta información se mostrará para ayudar al Contratista, y la misma podrá variar algo de lo indicado.

Las características, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones de estructuras subterráneas, pueden diferir de lo mostrado en los planos, además de que en el transcurso del trabajo se podrán encontrar otras obstrucciones. El Contratista deberá entender que la CONDEPAH no es responsable por la exactitud o suficiencia de la información suministrada, y que no podrá hacer ningún reclamo por retraso o compensación adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o ausencia de información relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podrá reclamar la exoneración de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el contrato con motivo de que la extensión, localización o tipo de cualquier tubería, conducto o cable u otra estructura subterránea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificará a las empresas de Servicios Públicos, la presencia de tubería de servicios enterrados dentro del área del proyecto, y presentará al Supervisor a través del Superintendente los certificados de la solución del problema antes de comenzar los trabajos.

Deberá además mantener en servicio, las líneas principales y las conexiones domiciliarias de todos los servicios públicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas necesarias para mantenerlo en operación. Las conexiones domiciliarias podrán ser cortadas únicamente con el personal de la empresa del servicio público correspondiente, debiendo instalarse inmediatamente una conexión provisional. El Contratista deberá instalar un sustituto permanente de óptima calidad de la parte cortada de la conexión domiciliaria original, el cual deberá ser inspeccionado por la empresa de servicio público correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista deberá proteger todas las tuberías y estructuras subterráneas que encuentre en el transcurso de la construcción de la obra. Debido a que algunas tuberías y estructuras subterráneas no estarán ubicadas en los planos, deberá proceder con cautela en la ejecución de su trabajo y hasta donde sea posible procurar más bien sostenerlas en su sitio. El Contratista deberá reparar todos los daños causados cualquiera que fuere su tipo, función o interferencia con el alineamiento de la tubería, estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podrá emitir dibujos detallados e instrucciones de vez en cuando durante el progreso de la obra.

16.0	INFORMES REQUERIDOS DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá suministrar al Supervisor del Proyecto, en la primera semana de cada mes, la siguiente información para ser incluida en los informes a la CONDEPAH.

- Descripción del trabajo realizado durante el período.

- Descripción de cualquier problema de demora encontrada.

- Comparación del progreso actual con el progreso programado.

- Cantidades pagadas en Lempiras.

- Copias de las planillas pagadas con las deducciones y aportaciones de los ejecutores al IHSS y al INFOP.

La información requerida por este párrafo, será presentada mensualmente a la Dirección de Control y Seguimiento o Supervisor de acuerdo con un programa a ser establecido por el Supervisor de la CONDEPAH, información que se suministrará juntamente con la estimación, sin la cual no se hará efectivo el pago correspondiente.

- FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCCIÓN

El Contratista deberá suministrar al Supervisor del Proyecto fotografías mensuales del progreso, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de las estimaciones. Cada mes serán suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada fotografía. Los negativos serán propiedad del Contratista, pero estarán a disposición del Supervisor del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

18.0	CONCEPTOS SUMISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista deberá suministrar todos los materiales de construcción, tuberías y accesorios, equipo, transporte, mano de obra o servicios en relación con este contrato.

19.0	POSESIÓN DESPUÉS DE LA PRUEBA

Si la CONDEPAH de acuerdo a las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra una vez terminados, podrá hacerlo sin que esto implique la aceptación final de los mismos, por consiguiente, el Contratista continuará siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea usadas por la CONDEPAH o no, hasta que la inspección final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante una acta de recepción final debidamente firmada.

20.0	PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos específicos o para determinar  la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se harán en el laboratorio que el Supervisor del Proyecto indique y su costo correrá por cuenta del Contratista.

21.0	USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista deberá exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal que requieran el uso de explosivos, para lo cual deberá emplear personas expertas, en almacenar y manejar la dinamita y detonadores, además notificará al Supervisor, para que investigue y obtenga las dimensiones de las superficies.

De acuerdo a las normas gubernamentales deberá proteger las detonaciones y tornar precauciones adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adición a obtener los permisos necesarios.

22.0	USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los licitantes, que el Contratista, deberá hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que además, deberá contratar e] personal que trabajará en la construcción de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estarán siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, deberá justificarlo previamente ante la CONDEPAH.

IV.- FORMATOS

FORMA DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Nosotros:______________________________________ que en adelante se llamará el Fiador a requerimiento de__________________________________________________    por    el presente documento otorgamos GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA a favor del CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CONDEPAH) por la cantidad de _____________________________________________ Lempiras  L. (___________ ) para  garantizar  en un  3%  del  valor  total de la oferta  en la licitación ___________. Esta garantía estará  vigente por el término de ciento veinte (120) días a partir de  ____________________________________________________ El  fiador  garantiza  al  CONDEPAH  que  el  licitante  presentará  la documentación requerida para la adjudicación y firmará el contrato para la ejecución del proyecto (INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO) ___________________ dentro de los diez (10) días laborables  siguientes a la notificación de la adjudicación y entregará las Garantías  de Anticipo y Cumplimiento de Contrato de acuerdo con los términos estipulados en los documentos de licitación.

Que si el licitante no cumple con las disposiciones anteriores, el Fiador pagará en efectivo a la CONDEPAH la cantidad de ______________________________________ Lempiras (L.______________) por concepto de daños y perjuicios causados por el incumplimiento del licitante.

Esta garantía será ejecutada al simple requerimiento del CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS, acompañada de Certificado de Incumplimiento emitido por el mismo CONDEPAH.

Lugar y Fecha: ______________________________________

_____________________________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FIADOR

### GARANTIA BANCARIA No.__________

(Garantía de Anticipo)

Banco_______________________________________, por la presente y a petición de_______________________________________________(nombre del Contratista) garantiza a la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras, CONDEPAH que el anticipo otorgado para la ejecución del Proyecto__________________________________________, con código_____________________, ubicado en el municipio de_____________________, departamento de______________________________________ por la cantidad de________________________________________ (                )  será invertido en el mismo.

Esta garantía tendrá vigencia de un año contado a partir del________de__________ de______________.

La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras, acompañado de un Certificado de Incumplimiento.

Lugar y Fecha____________________________

Firmas y Sellos Autorizadas por el Banco

FORMA DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA

MONTO: ________________________________________

FIADO: _________________________________________

FIADOR: ________________________________________

BENEFICIARIO:       La Confederación Deportiva Autónoma de Honduras 			   	(CONDEPAH)

[El Fiador] garantiza hasta por un monto de __________________________________

Lempiras con ___ /100 (L. ____________).

COBERTURA: Por la presente garantía el Fiador garantiza al Beneficiario la Buena Calidad de la Obra Ejecutada por parte del Fiado.

CONDICION ESPECIAL: El Beneficiario se compromete a notificar al Fiador en forma inmediata cualquier daño y/o desperfecto imputable al EJECUTOR y que pueda ocurrir dentro del plazo de 12 meses contado este a partir del inicio de la vigencia de la presente garantía; de lo contrario el Fiador quedará relevada de toda responsabilidad ulterior.

VIGENCIA: la presente garantía es valida a partir de la fecha con vigencia de un (1) año.

Esta garantía será ejecutada al simple requerimiento de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH), acompañada de Certificado de Incumplimiento.

Lugar y Fecha: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

FIRMA DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL FIADOR

### GARANTIA BANCARIA No.__________

(Garantía de Cumplimiento)

Banco_______________________________________, por la presente y a petición de_______________________________________________(nombre del Contratista) garantiza al Confederación Deportiva Autónoma de Honduras, CONDEPAH el fiel cumplimiento del contrato firmado para ejecución del Proyecto________________________________, con código__________________, ubicado en el municipio de___________________, departamento de______________________________________ por la cantidad de________________________________________ (                )  equivalente al 15% del monto contratado.

Esta garantía tendrá vigencia de un año contado a partir del________de__________ de 200__ al_________________ de_________________ de________________.

La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras, CONDEPAH, acompañado de un Certificado de Incumplimiento.

Lugar y Fecha____________________________

Firmas y Sellos Autorizadas por el Banco

DECLARACION DE EL LICITANTE

El suscrito como licitante declara y asegura:

1)		Que su estado financiero está solvente y que tiene reconocida capacidad por L.____________________________ y experiencia para la instalación del Proyecto “_____________________________________________“ hasta que se  está licitando, dentro de los términos y condiciones estipuladas en los documentos de licitación y términos de referencia, de ser necesario, también esta en capacidad de financiar la instalación de la obra hasta por un periodo de________________ meses, a partir de la orden de inicio.

2)		Que ha examinado cuidadosamente los documentos de licitación y que está de acuerdo en todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construcción y las características y Especificaciones Técnicas descritas.

3)		Que la única persona o personal interesado en esta oferta como principales, está o están nombradas en ella y que nadie distinto de los que aquí aparecen ya sean personas, compañías o empleados de los organismos que participan en la ejecución, como financistas ó supervisores tienen esta oferta independientemente y sin conexión con otro u otros grupos participantes en la licitación, y que en todo aspecto la oferta es honrada y de buena fe, sin coacción ni intento de defraudar.

4)		En caso de ser aceptada esta oferta por la CONDEPAH  el suscrito  licitante incurriera en incumplimiento de su parte en celebrar el susodicho contrato dentro de los diez (10) días laborables posteriores a la fecha del Aviso de Adjudicación, o bien no presentare la   Garantía    de  Cumplimiento   de   Contrato   dentro    de   los  diez   (10)   días    laborables    posteriores    a la firma de contrato, tal como se especifica   en   el   numeral   10.03    de    las     INSTRUCCIONES    A   LOS LICITANTES, el   suscrito reconoce que habrá abandonado el Contrato y la Garantía de Mantenimiento de Oferta será pagada y pasará a ser propiedad de la CONDEPAH.

Lugar y Fecha: _____________________________________

____________________________________

#### FIRMA DEL LICITANTE

V.- FORMA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION

VI.- FORMA DE OFERTA Y

CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El suscrito presidente de la confederación “ CONDEPAH”_____________________,

hace constar que: en esta  fecha el  Ingeniero_________________________________

representado por  la Constructora________________________, efectuó la

VISITA OFICIAL al Proyecto“....................................................................................”,

con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los

licitantes que forman parte del Documento de Licitación.

Esta constancia deberá adjuntarse a la oferta.

Dado en la Ciudad de __________________, a los _____________ días, del mes de

____________ de _____.

Clovis Morales

Presidente de la confederación

CONDEPAH

FORMA DE OFERTA ECONOMICA

Estimado Señor:

De    conformidad    a   las   instrucciones   a   los   proponentes   de   la licitación para el proyecto "______________________________________",   el   suscrito   ofrece   realizar   lo licitado de acuerdo a las Condiciones Generales  y Especiales,  establecidas para el proyecto,  así como a las Especificaciones Técnicas correspondientes, y Cuadro de Precios Unitarios y acepta que de resultar la más conveniente a los intereses de la CONDEPAH, según recomendaciones de la Comisión Evaluadora, firmará a satisfacción de la CONDEPAH, el contrato respectivo rindiendo las fianzas o garantías correspondientes (Cumplimiento de Contrato) dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de entrega de la constancia de solicitud de garantías. El suscrito acepta, en caso de que se adjudique el contrato, entregar la obra el día__________________ de____________________ de 200___.

También el suscrito Certifica que además de la presente Forma de Oferta Económica, recibió la siguiente documentación:

- Aviso de Licitación

- Instrucciones a Licitantes

- Forma de Oferta

- Forma de Garantía de Mantenimiento de Oferta

- Forma de Contrato de Construcción

- Forma de Garantía de Anticipo de Contrato

- Forma de Garantía de Cumplimiento de Contrato

- Forma de Garantía de Calidad de la Obra

- Condiciones Generales de Contrato

- Condiciones Especiales de Contrato

- Desglose de Oferta

- Especificaciones Técnicas

- Planos

- Addenda

FORMATO DE DECLARACION  JURADA

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN GENERAL Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

Yo, _______________________, (generales), en mi condición de Representante Legal de la Empresa _________________y con facultades suficientes, por la presente declaro que:

PRIMERO: Hemos leído y entendido en su totalidad el Documento Base de la presente Licitación [indicar el número y nombre de la licitación], financiado con FONDOS NACIONALES, que incluye formularios, certificaciones y otros adjuntos a este Documento. Toda información proporcionada en los formularios para la licitación No. ________, es exacta y veraz.

SEGUNDO: Por este medio autorizo y solicito a cualquier funcionario público, compañía de seguros, banco depositario, fabricante de materiales y equipos, clientes anteriores y a cualquier persona, empresa o sociedad mercantil, que suministre cualquier infamación pertinente que sea requerida por el Organismo Ejecutor que se consideré necesaria para verificar la información y declaraciones proporcionadas por el suscrito o relativas a competencia y reputación.

TERCERO: De resultar seleccionados nos comprometemos a someternos a las Leyes y Reglamentos Tribunales de la Republica de Honduras, en todo lo que se refiere a los trámites y ejecución del Contrato.

CUARTO: Que la documentación legal sobre constancias presentadas en fotocopias es copia fiel y concuerda con la original.

QUINTO: La Sociedad no esta impedida para contratar con el Estado de Honduras ni comprendida en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

SEXTO: Manifiesto que todo lo anteriormente dicho es cierto y en señal de lo cual, firmo la presente Carta de Compromiso, en la ciudad de _______________M.D.C.. a los ____________ días del mes de ___________,

Del año dos mil______.

_____________________________________

Firma del Representante Legal

________________________________

Nombre

##### NOTA: INCLUIR LA AUTENTICA DE UN NOTARIO

VII.- DESGLOSES