## CRONOGRAMA
Instrucciones: 1. Sólo llenar campos que están en anaranjado. 2. Una vez completo fechar, firmar y sellar 3. Incluirlo dentro de su oferta
1. Una vez completado fechar, firmar y sellar
2. Incluirlo dentro de su oferta
Sección IX. Cronogrma de Trabajo
COT-05-AMDC-194-2018
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL / OBRAS CIVILES
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LINEAS PRIMARIAS EN 13.8KV PARA LOS CIRCUITOS L256 Y L257 DE LA SUBESTACION SUYAPA
CODIGO: 2536
PROPIETARIO: AMDC
Item | Descripcion de Actividades | MES
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
A.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 50 PIES DE ALTA RESISTENCIA 3000LB, FS=2 (INCLUYE CIMENTACIÓN CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA 3500PSI)
A.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 40 PIES DE ALTA RESISTENCIA 2000Lb, FS=2 (INCLUYE CIMENTACIÓN CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA 3500PSI)
A.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 55 PIES DE 750Kg
A.4 | REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 A 37.5KVA (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y ATERRIZAJE)
A.5 | RECUPERACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 45 PIES, 750KG
A.6 | RECUPERACIÓN DE RETENIDA R-04
A.7 | REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS
A.8 | RECUPERACIÓN DE POSTE DE MADERA DE 40 PIES
A.9 | REUBICACIÓN DE LS 250W (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CABLEADO)
A.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA A-III-2
A.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA A-III-8A
A.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA A-III-1
A.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLA CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO (INCLUYE CRUCETE, PLETINAS Y DEMÁS ACCESORIOS DE ESTRUCTURA DE MONTAJE, ESTRIBO TIPO ESCOPETA PARA 556.5 Y LÍNEA VIVA 1/0)
A.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA A-I-9
A.15 | RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN 3F
A.16 | RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN 1F
A.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA R-01
A.18 | RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA PARA NEUTRO
A.19 | RECUPERACIÓN DE CONDUCTOR WP #2 PARA HILO PILOTO
A.20 | RECUPERACIÓN DE CONDUCTOR ACSR #2 PARA NEUTRO
A.21 | RECUPERACIÓN DE CONDUCTOR ACSR #1/0 PARA PRIMARIO 1F
A.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA 1F, #1/0 ACSR
A.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA NEUTRO #1/0 ACSR
A.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA NEUTRO/HP B-I-4
A.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA NEUTRO/HP B-I-1
A.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA HP B-I-6
A.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA HP B-I-5
A.28 | REUBICACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA 6F DE CABLE 556.5 MCM
A.29 | REUBICACIÓN DE LÍNEA NEUTRO DE CABLE 2X#3/0 ACSR
A.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6F DE CABLE 556.5 MCM (INCLUYE 1 CONECTOR DE TENSIÓN P/556.5 POR FASE)
A.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2X#3/0 ACSR
A.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE WP #2 PARA HILO PILOTO
Nombre representante legal de la empresa
Fecha
Firma y sello