## PRESUPUESTO
Instrucciones
1. Sólo llenar precio unitario
2. Una vez completado fechar, firmar y sellar
3. Incluirlo dentro de su oferta
Sección IX. Lista de cantidades
COT-05-AMDC-194-2018
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LINEAS PRIMARIAS EN 13.8KV PARA LOS CIRCUITOS L256 Y L257 DE LA SUBESTACION SUYAPA
Codigo: 2536
Propietario: A.M.D.C.
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
A.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 50 PIES DE ALTA RESISTENCIA 3000LB, FS=2 (INCLUYE CIMENTACIÓN CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA 3500PSI) | UNIDAD | 1 |  | 0
A.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 40 PIES DE ALTA RESISTENCIA 2000Lb, FS=2 (INCLUYE CIMENTACIÓN CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA 3500PSI) | UNIDAD | 1 |  | 0
A.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 55 PIES DE 750Kg | UNIDAD | 1 |  | 0
A.4 | REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 A 37.5KVA (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y ATERRIZAJE) | UNIDAD | 2 |  | 0
A.5 | RECUPERACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 45 PIES, 750KG | UNIDAD | 1 |  | 0
A.6 | RECUPERACIÓN DE RETENIDA R-04 | UNIDAD | 1 |  | 0
A.7 | REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS | UNIDAD | 2 |  | 0
A.8 | RECUPERACIÓN DE POSTE DE MADERA DE 40 PIES | UNIDAD | 1 |  | 0
A.9 | REUBICACIÓN DE LS 250W (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CABLEADO) | UNIDAD | 2 |  | 0
A.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA A-III-2 | UNIDAD | 1 |  | 0
A.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA A-III-8A | UNIDAD | 1 |  | 0
A.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA A-III-1 | UNIDAD | 2 |  | 0
A.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLA CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO (INCLUYE CRUCETE, PLETINAS Y DEMÁS ACCESORIOS DE ESTRUCTURA DE MONTAJE, ESTRIBO TIPO ESCOPETA PARA 556.5 Y LÍNEA VIVA 1/0) | UNIDAD | 1 |  | 0
A.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA A-I-9 | UNIDAD | 1 |  | 0
A.15 | RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN 3F | UNIDAD | 2 |  | 0
A.16 | RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN 1F | UNIDAD | 2 |  | 0
A.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA R-01 | UNIDAD | 1 |  | 0
A.18 | RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA PARA NEUTRO | UNIDAD | 4 |  | 0
A.19 | RECUPERACIÓN DE CONDUCTOR WP #2 PARA HILO PILOTO | ML | 42 |  | 0
A.20 | RECUPERACIÓN DE CONDUCTOR ACSR #2 PARA NEUTRO | ML | 42 |  | 0
A.21 | RECUPERACIÓN DE CONDUCTOR ACSR #1/0 PARA PRIMARIO 1F | ML | 42 |  | 0
A.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA 1F, #1/0 ACSR | ML | 22 |  | 0
A.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA NEUTRO #1/0 ACSR | ML | 22 |  | 0
A.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA NEUTRO/HP B-I-4 | UNIDAD | 4 |  | 0
A.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA NEUTRO/HP B-I-1 | UNIDAD | 7 |  | 0
A.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA HP B-I-6 | UNIDAD | 3 |  | 0
A.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA HP B-I-5 | UNIDAD | 2 |  | 0
A.28 | REUBICACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA 6F DE CABLE 556.5 MCM | ML | 92 |  | 0
A.29 | REUBICACIÓN DE LÍNEA NEUTRO DE CABLE 2X#3/0 ACSR | ML | 92 |  | 0
A.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6F DE CABLE 556.5 MCM (INCLUYE 1 CONECTOR DE TENSIÓN P/556.5 POR FASE) | ML | 5 |  | 0
A.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2X#3/0 ACSR | ML | 10 |  | 0
A.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE WP #2 PARA HILO PILOTO | ML | 142 |  | 0
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 0
Nombre representante legal de la empresa
Fecha
Firma y sello