## LISTA DE CANTIDADES
INSTRUCCIONES:
1. SOLO LLENAR CAMPOS QUE ESTAN EN COLOR VERDE
2. UNA VEZ COMPLETOS FIRMAR Y SELLAR
3. INCLUIRLO DENTRO DE SU OFERTA
SECCION IX. LISTA DE CANTIDADES
PROYECTO: RESTAURACION DEL PALACIO MUNICIPAL
CODIGO: 1071
ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
A. PRELIMINARES
A.1 | Demolición de techo cuarto nivel. | m2 | 176.7 |  | 0
A.2 | Eliminación de Alfombra de 2do Nivel | m2 | 167.63 |  | 0
A.3 | Demolición de paredes livianas de tercer nivel | m2 | 278.38 |  | 0
A.4 | Eliminación de Piso de Vinil | m2 | 292.85 |  | 0
A.5 | Demolición de Bordillo de Jardineras de primer nivel | ml | 25.46 |  | 0
A.6 | Excavación en Jardineras de Primer Nivel | m³ | 22.68 |  | 0
A.7 | Remoción de piso de Primer Nivel | m2 | 447.55 |  | 0
A.8 | Remoción de piso tercer nivel | m2 | 175 |  | 0
A.9 | Desmontaje de Inodoros/Lavamanos de todo el Edificio | Unidad | 18 |  | 0
A.10 | Desmontaje de Puertas y Ventanas | Unidad | 79 |  | 0
A.11 | Demolición de cisterna actual (incluye pisos, paredes y losa) | m³ | 5.12 |  | 0
A.12 | Excavación para ampliación de cisterna | m³ | 7.4 |  | 0
A.13 | Acarreo de material de desperdicio | m³/km | 320 |  | 0
A.14 | Desmontaje de gradas Caracol | m2 | 3.08 |  | 0
A.15 | Demolición de caseta de bomba hidroneumática. | m2 | 4 |  | 0
A.16 | Desmontaje de Enchape de madera de Salón de cabildos | m2 | 83.34 |  | 0
SUB-TOTAL PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
B. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
B.1 | Reconstrucción de cisterna de bloque fundido(32m³) | Unidad | 1 |  | 0
B.2 | Remoción de toda la tubería existente | ML | 360 |  | 0
B.3 | Suministro e Instalación de Inodoros color blanco (incluye accesorios) | Unidad | 9 |  | 0
B.4 | Suministro e Instalación de lavamanos color blanco (Incluye accesorios) | Unidad | 8 |  | 0
B.5 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 4" para Sistemas de agua negras (Incluye accesorios) | ML | 120 |  | 0
B.6 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 4" para Sistema de aguas lluvias (Incluye accesorios) | ML | 90 |  | 0
B.7 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4" RD-17 para Sistema de agua potable (Incluye accesorios) | ML | 150 |  | 0
B.8 | Construcción de caja de registro (40 x 40 con 60 cm de profundidad A/N) | Unidad | 2 |  | 0
B.9 | Conexión con Red domiciliaria | Unidad | 1 |  | 0
|  | Sub total Pisos |  |  | 0
SUB-TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 0
C. INSTALACIONES ELECTRICAS
C.1 | Salida Eléctrica para luminarias decorativas colgantes y de pared originales del inmueble. | Unidad | 59 |  | 0
C.2 | Desinstalación e instalación de luminarias decorativas colgantes y de pared originales del inmueble | Unidad | 59 |  | 0
C.3 | Salida eléctrica para luminaria led colgante, color bronce, 2x23.5w, 120v, 2340lm | Unidad | 50 |  | 0
C.4 | Suministro e instalación de luminaria led colgante, color bronce, 2x23.5w, 120v, 2340lm | Unidad | 50 |  | 0
C.5 | Salida eléctrica para luminaria led para uso industrial, 2x23.5w, 120v, 2340lm | Unidad | 24 |  | 0
C.6 | Suministro e instalación de luminaria led para uso industrial, 2x23.5w, 120v, 2340lm | Unidad | 24 |  | 0
C.7 | Salida eléctrica para luminaria decorativa de pared, 60w, 120v | Unidad | 10 |  | 0
C.8 | Suministro e instalación de luminaria decorativa de pared, 60w, 120v | Unidad | 10 |  | 0
C.9 | Salida eléctrica para luminaria led tipo spot, 15w, 120v, 1200lm, ip44 | Unidad | 18 |  | 0
C.10 | Suministro e instalación de luminaria led tipo spot, 15w, 120v, 1200lm, ip44 | Unidad | 18 |  | 0
C.11 | Salida eléctrica, suministro e instalación de interruptor doble, 15 a, 120v | Unidad | 4 |  | 0
C.12 | Salida eléctrica, suministro e instalación de interruptor sencillo, 15 a, 120v | Unidad | 40 |  | 0
C.13 | Desinstalación de interruptor existente, se debe incluir resane del mismo. | Unidad | 20 |  | 0
C.14 | Salida eléctrica luminaria colgante decorativa, 120v, 100w | Unidad | 14 |  | 0
C.15 | Suministro e instalación luminaria colgante decorativa, 120v, 100w | Unidad | 14 |  | 0
C.16 | Salida eléctrica, suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado, 15a, 125v, nema 5-15r, color blanco con tapa plástica, instalado en caja metálica galvanizada rectangular de 4”x 2”x 2 1/8” | Unidad | 120 |  | 0
C.17 | Suministro e instalación de powerlink (pp01) con barras de aluminio de 100 amp. / main breaker de 70 amp. / 22 kaic / 208-120 v / trifásico / bornera de neutro y tierra independiente / 5 hilos / 30 espacios / montaje superficial / alimentación superior / nema 1/ con los siguientes breakers ramales, plug-in: breaker 20 amp. / 120v / 1 polos | Unidad | 1 |  | 0
C.18 | Suministro e instalación de powerlink (pp02) con barras de aluminio de 100 amp. / main breaker de 70 amp. / 22 kaic / 208-120 v / trifásico / bornera de neutro y tierra independiente / 5 hilos / 30 espacios / montaje superficial / alimentación superior / nema 1 / con los siguientes breakers ramales, plug-in: breaker 20 amp. / 120v / 1 polos | Unidad | 1 |  | 0
C.19 | Suministro e instalación de powerlink (pp02a) con barras de aluminio de 100 amp. / main breaker de 70 amp. / 22 kaic / 208-120 v / trifásico / bornera de neutro y tierra independiente / 5 hilos / 30 espacios / montaje superficial / alimentación superior / nema 1 / con los siguientes breakers ramales, plug-in: breaker 20 amp. / 120v / 1 polos, breaker 50 amp. / 240v / 2 polos | Unidad | 1 |  | 0
C.20 | Suministro e instalación de powerlink (pp03) con barras de aluminio de 100 amp. / main breaker de 70 amp. / 22 kaic / 208-120 v / trifásico / bornera de neutro y tierra independiente / 5 hilos / 30 espacios / montaje superficial / alimentación superior / nema 1 / con los siguientes breakers ramales, plug-in: breaker 20 amp. / 120v / 1 polos | Unidad | 1 |  | 0
C.21 | Suministro e instalación de i-line (ppp) con barras de aluminio de 600 amp. / main breaker de 300 amp. / 22 kaic / 208-120 v / trifásico / bornera de neutro y tierra independiente / 5 hilos / 42 espacios / montaje superficial / alimentación superior / nema 1 / con los siguientes breakers ramales, plug-in: breaker 70 amp. / 240v / 3 polos | Unidad | 1 |  | 0
C.22 | Suministro e instalación de Transformador tipo poste 50Kva, 7960/13800 120/240 V. Incluye donas en alimentador. | Unidad | 1 |  | 0
C.23 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para panel "PP01" desde panel "PPP", con cable 3x4 + 1x6N + 1x8T thhn, tubería emt 1-1/4". | ML | 10 |  | 0
C.24 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para panel "PP02" desde panel "PPP", con cable 3x2 + 1x4N + 1x6T thhn, tubería emt 1-1/4". | ML | 68 |  | 0
C.25 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para panel "PP02A" desde panel "PPP", con cable 3x4 + 1x6N + 1x8T thhn, tubería emt 1-1/4". | ML | 15 |  | 0
C.26 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para panel "PP03" desde panel "PPP", con cable 3x4 + 1x6N + 1x8T thhn, tubería emt 1-1/4". | ML | 21 |  | 0
C.27 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para panel "PPP" desde panel "TRANSFORMADOR EN POSTE", con cable (3x1/0+ 1x2N) + (1x4T) thhn, tubería emt 2". | ML | 60 |  | 0
C.28 | Suministro e instalación de varilla de aterrizaje cobrizada de 5/8"x 8' unido con soldadura exotérmica al cable 2/0 AWG CU | Unidad | 5 |  | 0
C.29 | Suministro e instalación de varilla de aterrizaje de cobre desnudo profundidad a 0.60m del NPT | ML | 15 |  | 0
C.30 | Suministro e instalación de varilla de aterrizaje de cobre canalizado superficial en piso (PVC/EMT/RMC 1") | ML | 70 |  | 0
C.31 | Suministro e instalación de cable de aterrizaje 4AWG, THNN aislamiento color verde, superficial en tubería EMT/RMC 1/2" | ML | 20 |  | 0
C.32 | Suministro e instalación de barra de cobre para aterrizaje en cuartos eléctricos | Unidad | 5 |  | 0
C.34 |  | Sub total Muro |  |  | 0
SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
D. ACABADOS
D.1 | Remoción de capas de pintura en fachada | m2 | 458 |  | 0
D.2 | Restauración de confiteado de paredes del primer nivel | m2 | 108.2 |  | 0
D.3 | Resane de fisuras en paredes de fachada | m2 | 87.45 |  | 0
D.4 | Pintado de fachada | m2 | 458 |  | 0
D.5 | Pintado de Interior de Palacio Municipal | m2 | 2600 |  | 0
D.6 | Suministro y Colocación de piso de primer nivel(Loseta de barro de 30 x 30) | m2 | 447.55 |  | 0
D.7 | Suministro y Colocación de Piso de tercer Nivel (Loseta de barro de 30 x 30) | m2 | 175 |  | 0
D.8 | Pulido de pisos de los tres niveles | m2 | 1430 |  | 0
D.9 | Suministro y colocación de nuevas puertas de caoba doble hoja | Unidad | 10 |  | 0
D.10 | Restauración de puertas principales en primer y segundo nivel | Unidad | 2 |  | 0
D.11 | Suministro y Colocación de Puertas de madera en interiores a una hoja (Nuevas) | Unidad | 23 |  | 0
D.12 | Suministro y Colocación de Ventanas de madera de color (nuevas) | Unidad | 44 |  | 0
D.13 | Impermeabilización de la Losa | m2 | 305 |  | 0
D.14 | Suministro e Instalación de Alfombra en estrado de salón de Cabildos | m2 | 26 |  | 0
D.15 | Escaleras metálicas de acceso a la terraza | m2 | 25 |  | 0
D.16 | Suministro y colocación de enchape de madera de salón de cabildos | m2 | 25 |  | 0
D.17 | Colocación de madera de enchape de salón de cabildos | m2 | 58.34 |  | 0
D.18 | Pared de Tabla yeso para baños segundo nivel | m2 | 11.78 |  | 0
|  | Sub total Mobiliario |  |  | 0
SUB-TOTAL ACABADOS |  |  |  |  | 0
|  | Sub total Instalaciones Eléctricas |  |  | #REF!
Sub Total de Actividades |  |  |  |  | 0
Administración Delegada (5%) |  |  |  |  | 0
Total de Inversión |  |  |  |  | 0
Debidamente autorizado para firmar la lista de cantidades por y en nombre de:
[indicar el nombre del Oferente]
_____________________________________________________________
[Nombre y firma del Representante Legal del Oferente]
En Calidad de Representante Legal