DOCUMENTO DE LICITACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. TSC-001-2022-DAG

“SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE LA DECLARACION JURADA”

Fuente de Financiamiento:

Fondos Nacionales

Tegucigalpa,  08 de febrero de 2022

#### PARTE 1 – Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

###### Índice de Cláusulas

Pág.

1. Alcance de la licitación	5

2. Fuente de fondos	5

3. Fraude y corrupción	5

4. Oferentes elegibles	5

5. Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos	7

6. Secciones de los Documentos de Licitación	7

7. Aclaración de los Documentos de Licitación	8

8. Enmienda a los Documentos de Licitación	9

9. Costo de la Oferta	9

10. Idioma de la Oferta	9

11. Documentos que componen la Oferta	9

12. Formulario de Oferta y Lista de Precios	10

13. Ofertas Alternativas	10

14. Precios de la Oferta y Descuentos	10

15. Moneda de la Oferta	11

16. Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente	12

17. Documentos que establecen la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos	12

18. Documentos que establecen la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos	12

19. Documentos que establecen las Calificaciones del Oferente	12

20. Período de Validez de las Ofertas	13

21. Garantía de Mantenimiento de Oferta	13

22. Formato y firma de la Oferta	15

23. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas	15

24. Plazo para presentar las Ofertas	16

25. Ofertas tardías	16

26. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas	16

27. Apertura de las Ofertas	17

28. Confidencialidad	18

29. Aclaración de las Ofertas	18

30. Cumplimiento de las Ofertas	18

31. Diferencias, errores y omisiones	19

32. Examen preliminar de las Ofertas	20

33. Examen de los Términos y Condiciones; Evaluación Técnica	20

34. Conversión a una sola Moneda………………………………………………………...20

35. Preferencia Nacional…………………………………………………………………...21

36. Evaluación de las Ofertas	21

37. Comparación de las Ofertas	22

38. Poscalificación del Oferente	22

39. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas	22

40. Declaración de Licitación Desierta o Fracasada	22

41. Criterios de Adjudicación	23

42. Derecho del Comprador a variar las cantidades en el momento de la adjudicación	23

43. Notificación de Adjudicación del Contrato	23

44. Firma del Contrato……………………………………………………………………..24

45. Garantía de Cumplimiento del Contrato	25

| Sección I. Instrucciones a los Oferentes |
| --- |
|  | A. Generalidades |
| Alcance de la Licitación | El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) emite estos Documentos de Licitación para la adquisición de los bienes y servicios conexos especificados en Sección VI, Lista de Requisitos. El nombre y número de identificación de esta Licitación Pública Nacional (LPN) para adquisición de bienes están especificados en los DDL. El nombre, identificación y número de lotes están indicados en los DDL. Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo electrónico) con prueba de recibido; “día” significa día calendario. |
| Fuente de fondos | La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos provenientes de la(s) fuente(s) de financiamiento especificada(s) en los DDL. |
| Fraude y corrupción | El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. |
| Oferentes elegibles | Podrán participar en esta Licitación todas las empresas que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes: Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República; Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años , excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva; Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación; e, Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL: (a) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios; (b) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (c) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de del Consorcio; (d) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; (e) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las partes. Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 16.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la solicite. |
| Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos | Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato pueden tener su origen en cualquier país. |
|  | B. Contenido de los Documentos de Licitación |
| Secciones de los Documentos de Licitación | Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a continuación se indican y deben ser leídas en conjunto con cualquier enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las IAO. |
|  | PARTE 1 – Procedimientos de Licitación Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Sección II. Datos de la Licitación (DDL) Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación Sección IV. Formularios de la Oferta Sección V. Países Elegibles |
|  | PARTE 2 –Requisitos de los Bienes y Servicios Sección VI. Lista de Requerimientos |
|  | PARTE 3 – Contrato Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) Sección IX. Formularios del Contrato |
|  | El Llamado a Licitación emitido por el Comprador no forma parte de los Documentos de Licitación. El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido obtenidos directamente del Comprador. Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los Documentos de Licitación. La presentación incompleta de la información o documentación requerida en los Documentos de Licitación puede constituir causal de rechazo de la oferta. |
| Aclaración de los Documentos de Licitación | Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitación que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se suministra en los DDL. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba el Comprador por lo menos cinco (5) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas indicado en los DDL. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador. Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y Sub cláusula 24.2, de las IAO. |
| Enmienda a los Documentos de Licitación | El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para presentación de ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de una enmienda. Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de Licitación directamente del Comprador. Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas, de conformidad con la Sub cláusula 24.2 de las IAO. |
|  | C. Preparación de las Ofertas |
| Costo de la Oferta | El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y el Comprador no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso de licitación. |
| Idioma de la Oferta | La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y el Comprador deberán ser escritos en español. Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la Oferta, pueden estar en otro idioma con la condición de que los apartes pertinentes estén acompañados de una traducción fidedigna al español. Para efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá. |
| Documentos que componen la Oferta | La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos: Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO; Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO; confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO; evidencia documentada, de conformidad con la cláusula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente es elegible para presentar una oferta; evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, que certifique que los Bienes y Servicios Conexos que proporcionará el Oferente son de origen elegible; evidencia documentada, de conformidad con las Cláusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación; (g) evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, que establezca que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada; y (h) cualquier otro documento requerido en los DDL. |
| Formulario de Oferta y Lista de Precios | El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada. El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y Servicios Conexos, según corresponda a su origen y utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| Ofertas Alternativas | A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán ofertas alternativas. |
| Precios de la Oferta y Descuentos | Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una Lista de Precios detalla artículos, pero no los cotiza, se asumirá que los precios están incluidos en los precios de otros artículos. Asimismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en la Lista de Precios se asumirá que no está incluido en la oferta, y de considerarse que la oferta cumple sustancialmente, se aplicarán los ajustes correspondientes, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará su método de aplicación en el formulario de Presentación de la Oferta. Las expresiones DDP (Delivered Duty Paid: Entregado Derechos Pagados, lugar de destino convenido), DAP (Delivered At Place: Entrega en lugar, de destino convenido) y otros términos afines se regirán por las normas prescritas en la edición vigente de Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional (www.iccwbo.org), según se indique en los DDL. Los precios deberán cotizarse como se indica en cada formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al Comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Comprador para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Asimismo, el Oferente podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Los precios deberán registrarse de la siguiente manera: (i) el precio de los bienes cotizados entregados en el lugar de destino convenido en Honduras especificado en los DDL, incluyendo todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes; todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue Honduras a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente. Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo. Si así se indica en la sub cláusula 1.1 de las IAO, el Llamado a Licitación será por ofertas para contratos individuales (lotes) o para combinación de contratos (grupos). A menos que se indique lo contrario en los DDL, los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la adjudicación de más de un contrato deberán indicar en su oferta los descuentos aplicables de conformidad con la Sub cláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo. |
| Moneda de la Oferta | El Oferente cotizará en Lempiras salvo que en los DDL se indique que los Oferentes podrán expresar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente convertible. En tal caso, los Oferentes que deseen que se les pague en varias monedas, deberán cotizar su oferta en esas monedas, pero no podrán emplear más de tres monedas además del Lempira. |
| Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente | Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO, los Oferentes deberán completar el Formulario de Oferta, incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| Documentos que establecen la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos | 17.1 No se requiere presentar documentos para establecer elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos. |
| Documentos que establecen la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos | 18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos, los Oferentes deberán proporcionar como parte de la Oferta evidencia documentada acreditando que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección VI, Lista de Requerimientos. 18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo demostrando conformidad sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las especificaciones técnicas. De ser procedente el Oferente incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las provisiones en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el período indicado en los DDL, a partir del inicio de la utilización de los bienes por el Comprador. 18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo así como las referencias a marcas o números de catálogos que haya incluido el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y cuando demuestren a satisfacción del Comprador, que las substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas en los Requisitos de los Bienes y Servicios. |
| Documentos que establecen las Calificaciones del Oferente | La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, deberá establecer a completa satisfacción del Comprador: (a) que, si se requiere en los DDL, el oferente que no fabrique o produzca los bienes a ser suministrados en Honduras deberá presentar una Autorización del Fabricante mediante el formulario incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta. (b) que, si se requiere en los DDL, en el caso de un Oferente que no está establecido comercialmente en Honduras, el Oferente está o estará (si se le adjudica el contrato) representado por un Agente en Honduras equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas; (c) que el Oferente cumple con cada uno de los criterios de calificación estipulados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| Período de Validez de las Ofertas | 20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por el Comprador. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por el Comprador por incumplimiento. 20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, el Comprador podrá solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. La Garantía de Mantenimiento de Oferta también ésta deberá prorrogarse por el período correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas, con excepción de lo dispuesto en la Sub cláusula 20.3 de las IAO. 20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la oferta, el precio del Contrato será ajustado mediante la aplicación de un factor que será especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la oferta deberá basarse en el precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado. |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta | 21.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por el porcentaje estipulado en los DDL y denominada en Lempiras. En caso de que la oferta se presente en moneda diferente, a los fines del cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 34.1 de las IAO. 21.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: (a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); (b) permanecer válida por un período que expire 30 días después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde. 21.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser: (a) garantía bancaria emitida por una institución debidamente autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; fianza emitida por una institución de seguros debidamente autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; Cheque certificado; Bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público. 21.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Comprador por incumplimiento. 21.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 21.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: (a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta; o (b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Sub cláusula 28 de las IAO; (c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: (i) firmar el Contrato; o (ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 21.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta, o según se indique en los DDL |
| Formato y firma de la Oferta | El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de las IAO y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. El original y todas las copias de la oferta deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. 22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | D. Presentación y Apertura de las Ofertas |
| Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas | 23.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. (a) Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o las entreguen personalmente incluirán el original y cada copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre. El resto del procedimiento será de acuerdo con la Sub cláusula 23.2 de las IAO. 23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: (a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; (b) estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección que se indica en la Sub cláusula 24.1 de las IAO; (c) llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAO y cualquier otra identificación que se indique en los DDL; y (d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas, especificadas de conformidad con la Sub cláusula 27.1 de las IAO. Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |
| Plazo para presentar las Ofertas | 24.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección y no más tarde que la fecha y hora que se indican en los DDL. El Comprador podrá a su discreción, extender el plazo para la presentación de ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Comprador y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. |
| Ofertas tardías | 25.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas, en virtud de la Cláusula 24 de las IAO. Toda oferta que reciba el Comprador después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir. |
| Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas | 26.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 23 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización de acuerdo a lo estipulado en la Sub cláusula 22.2 (con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias). La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser: (a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 de las IAO (con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION” y (b) recibidas por el Comprador antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 24 de las IAO. 26.2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Sub cláusula 26.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 26.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiese. |
| Apertura de las Ofertas | 27.1 El Comprador llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la dirección, fecha y hora establecidas en los DDL. El procedimiento para apertura de ofertas presentadas electrónicamente si fueron permitidas, es el indicado en la Cláusula 23.1 de las IAO. Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas. Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento u ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y cualquier otro detalle que el Comprador considere pertinente. Solamente los descuentos y ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas tardías, de conformidad con la Sub cláusula 25.1 de las IAO. El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Se le solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo, y será publicado en línea si fue permitido ofertar electrónicamente. Una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras. |
|  | E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| Confidencialidad | 28.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato. 28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Comprador en la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta. 28.3 No obstante lo dispuesto en la Sub cláusula 28.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. |
| Aclaración de las Ofertas | 29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comprador en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. |
| Cumplimiento de las Ofertas | 30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el contenido de la propia oferta. 30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el Contrato; o (b) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. 30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones significativas. |
| Diferencias, errores y omisiones | 31.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia u omisión cuando ésta no constituya una desviación significativa. 31.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador podrá solicitarle al Oferente que presente dentro de un plazo razonable, información o documentación necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no significativos de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser rechazada. 31.3 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: (a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que hubiere un error obvio en la colocación del punto decimal, entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; (b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; (c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 31.4 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada. |
| Examen preliminar de las Ofertas | 32.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todos los documentos y la documentación técnica solicitada en la Cláusula 11 de las IAO han sido suministrados y determinará si cada documento entregado está completo. 32.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e información han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltara, la oferta será rechazada. (a) Formulario de Oferta, de conformidad con la Sub cláusula 12.1 de las IAO; (b) Lista de Precios, de conformidad con la Sub cláusula 12.2 de las IAO; y (c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Sub cláusula 21 de las IAO. |
| Examen de los Términos y Condiciones; Evaluación Técnica | 33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. 33.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación o reserva significativa. 33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y efectuada la evaluación técnica, el Comprador establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, la oferta será rechazada. |
| Conversión a una sola moneda | 34.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador convertirá todos los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para transacciones semejantes, vigente 28 días antes de la fecha de apertura de Ofertas. |
| Preferencia Nacional | 35.1 En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de empresas extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los términos establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento. 35.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán trato nacional. |
| Evaluación de las Ofertas | 36.1 El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. 36.2 Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la Cláusula 36 de las IAO. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología. 36.3 Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerará lo siguiente: el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 de las IAO; el ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos de conformidad con la Sub cláusula 31.3 de las IAO; el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de conformidad con la Sub cláusula 14.4 de las IAO; ajustes debidos a la aplicación de criterios de evaluación especificados en los DDL de entre los indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; ajustes debidos a la aplicación de un margen de preferencia, si corresponde, de conformidad con la cláusula 35 de las IAO. 36.4 Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá en cuenta: los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos en Honduras sobre los bienes si el contrato es adjudicado al Oferente; ninguna disposición por ajuste de precios durante el período de ejecución del contrato, si estuviese estipulado en la oferta. 36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprador considere otros factores, además del precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores estarán relacionados con las características, rendimiento, términos y condiciones de la compra de los Bienes y Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresarán en términos monetarios para facilitar la comparación de las ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores, metodologías y criterios que se apliquen serán aquellos especificados de conformidad con la Sub cláusula 36.3(d) de las IAO. 36.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación permitirán que los Oferentes coticen precios separados por uno o más lotes, y permitirán que el Comprador adjudique uno o varios lotes a más de un Oferente. La metodología de evaluación para determinar la combinación de lotes evaluada como la más baja, está detallada en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| Comparación de las Ofertas | 37.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO. |
| Poscalificación del Oferente | 38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta evaluada como la más baja y ha cumplido sustancialmente con la oferta, está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO. 38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la oferta del Oferente, en cuyo caso el Comprador procederá a determinar si el Oferente que presentó la siguiente oferta evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente. |
| Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas | 39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. |
| Declaración de Licitación Desierta o Fracasada | 40.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDL. Se declarará desierto el lote en el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDL. 40.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando: a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o el Pliegos de Condiciones; c) Se comprueba la existencia de colusión; d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente superiores al presupuesto estimado por la administración; e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la no conclusión del contrato, entendiéndose como tal entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio. |
|  | F. Adjudicación del Contrato |
| Criterios de Adjudicación | 41.1 El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido determinada la oferta evaluada como la más baja y cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el Comprador determine que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |
| Derecho del Comprador a variar las cantidades en el momento de la adjudicación | 42.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección VI, Lista de Requerimientos, siempre y cuando esta variación no exceda los porcentajes indicados en los DDL, y no altere los precios unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y de los Documentos de Licitación. |
| Notificación de Adjudicación del Contrato | 43.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el Comprador notificará por escrito a todos los Oferentes. 43.2 El Comprador publicará en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitación, identificando la oferta y número de lotes y la siguiente información: (i) nombre de todos los Oferentes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación del contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por escrito al Comprador explicaciones de las razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Comprador, después de la adjudicación del Contrato, responderá prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido que solicite dichas explicaciones. 43.3 El adjudicatario deberá presentar, previo a su contratación, entre otros, lo siguiente : a) Constancia de Servicio de Administración de Rentas de Honduras (antes DEI) de no haber sido objeto de sanción administrativa firme en dos o más expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco años”. b) Constancia de la Procuraduría General de la República de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración; Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones a dicho instituto, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social. Constancia de la ONCAE, de estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Constancia de cumplir con el pago del salario mínimo y demás derechos laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, en caso de que la contratación haga uso intensivo de personal sujeto a pagos de salario mínimo como por ejemplo servicios de seguridad y limpieza. |
| Firma del Contrato | Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, el Comprador enviará al Oferente seleccionado el Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato. El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 30 días después de la fecha de recibo del Contrato para firmarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador. 44.3 Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato firmado y la garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO, el Comprador informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados y les devolverá su garantía de Mantenimiento de la oferta, de conformidad con la Cláusula 21.6 de las IAO. |
| Garantía de Cumplimiento del Contrato | 45.1 Dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación de parte del Comprador, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para el Comprador. El Comprador notificará inmediatamente el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no favorecidos y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO. 45.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más baja y que se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, y que el Comprador determine que está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |

Sección II.  Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes y servicios conexos que hayan de adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.

| Cláusula en las IAO | A. Disposiciones Generales |
| --- | --- |
| IAO 1.1 | El Comprador es: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) |
| IAO 1.1 | El nombre y número de identificación de la LPN son: Licitación Pública Nacional No. TSC-001-2022-DAG “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE LA DECLARACION JURADA” |
| IAO 2.1 | La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos provenientes de: Fondos Nacionales |
|  | B. Contenido de los Documentos de Licitación |
| IAO 7.1 | Para aclaraciones de los pliegos, solamente, la dirección del Comprador es: Dirección de Administración General, ubicada en el Tercer Piso del Edificio del Tribunal Superior de Cuentas, situado en el Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Boulevard Fuerzas Armadas, Comayagüela, Honduras. Teléfono: 2230-36-46 Telefax: 2228-86-20 Dirección de correo electrónico: rrota@tsc.gob.hn / jlanza@tsc.gob.hn |
| IAO 7.1 | Las solicitudes de aclaración, si las hubiere, deberán ser presentadas al Comprador por lo menos cinco (5) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas |
|  | C. Preparación de las Ofertas |
| 11.1(h) | Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta. DOCUMENTACION LEGAL (Original y Copia) Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta: Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Formulario de presentación de la Oferta. Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario Público de no encontrarse comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. Copia del Testimonio de la Escritura de Constitución de Sociedad o Comerciante Individual, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, sus reformas si las hubieren, debidamente autenticadas por Notario Público. Documentos personales del Representante Legal de la Empresa (Tarjeta de Identidad y Solvencia Municipal), debidamente autenticados por Notario Público. Copia del Permiso de Operación vigente extendido por la Municipalidad de su localidad, debidamente autenticada por Notario Público. Los representantes legales deberán exhibir poderes suficientes para la suscripción de los Contratos en Escritura Pública y en caso de ser empresa extranjera, acreditarán además estar autorizadas e inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Constancia de inscripción en la Cámara de Comercio del domicilio del Contratante. Solicitar a la firma del Contrato, Constancia de estar inscritos en el Registro de Proveedores de la ONCAE, de conformidad a lo establecido en los Artículos 36, párrafo III de la Ley de Contratación del Estado y 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Constancia original de la Procuraduría General de la República, que demuestre que la Empresa Oferente y su Representante Legal, no tienen cuentas pendientes ni litigios con el Estado de Honduras. Constancia de solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Constancia de solvencia del Sistema de Administración de Rentas (SAR) referente al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), emitida dentro de los Cuarenta y Cinco (45) días previos a la fecha de firma del Contrato. Mínimo una (1) Constancia de satisfacción del suministro en condiciones similares a las solicitadas por el TSC. Formulario de Información del Oferente, incorporado en la Parte 1 Procedimientos de la Licitación, Sección IV. Formularios de la Oferta. Por ser considerada información reservada, en un sobre separado dentro del mismo sobre que contenga la documentación técnica, los oferentes deben presentar estado financiero auditado a octubre de 2020 o de fecha más reciente, emitido por firma auditora, (independiente de la empresa oferente), debidamente inscrita en cualquiera de los colegios profesionales respectivos. Todo Oferente debe cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados en las Bases de la Licitación, para ser evaluados posteriormente, técnica y económicamente. |
|  | Nota: Las constancias descritas en los literales j), k), l) deberán ser presentadas por el Oferente ganador previo a la firma del Contrato; según lo establecido en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. DOCUMENTACION TECNICA (Original y Copia) 2.1 La documentación técnica, SIN INCLUIR PRECIOS, debe contener un detalle pormenorizado de las condiciones ofrecidas para cumplir con las especificaciones y requerimientos técnicos exigidos, según se detalla en la Parte 2, Sección I. Lista de Requisitos de este pliego de condiciones. OFERTA ECONOMICA (Original y Copia) Consistirá en la propuesta económica que contendrá el precio ofertado y la garantía de mantenimiento de oferta que asegurará el sostenimiento de la oferta presentada. 3.1 La propuesta económica estará contenida en un CUADRO SUMARIO refrendado por el Representante o Apoderado Legal del oferente. Dicha propuesta estará expresada en lempiras y debe especificar el valor global (ver formato de Lista de Precios). 3.2 Si se detectan discrepancias entre precios en letras y números se tendrán en cuenta los primeros; si hubiera diferencia entre el precio unitario y el precio total en ofertas para artículos por renglón o partida diferente, se considerará el primero; si se detectaran errores meramente aritméticos (por ejemplo: colocación errónea del punto decimal), podrán ser corregidos por el Comité de Compras, notificándolo al proponente. 3.3 La garantía de mantenimiento de oferta debe presentarse conforme lo indicado en la IAO 21 de este pliego de condiciones. |
| IAO 13.1 | No se considerarán Ofertas Alternativas. |
| IAO 14.5 | El precio cotizado en el formulario de presentación de Oferta deberá ser el precio total de la Oferta más el Impuesto Sobre Ventas, excluyendo cualquier descuento ofrecido. |
| IAO 14.5 (i) | Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo. |
| IAO 14.5 (i) | El lugar de destino convenido es: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS |
| IAO 14.7 | Los precios cotizados deberán corresponder al Cien Por Ciento (100%) de los servicios requeridos hasta la terminación del Contrato. No se aceptarán reclamos por incrementos. |
| IAO 15.1 | El Oferente “está” obligado a cotizar el precio de su Oferta en Lempiras. |
| IAO 18.3 | Los Oferentes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc. Necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de los bienes. El período estimado de vida útil de los servicios es de diez (10) años. |
| IAO 19.1 (a) | Se requiere autorización del fabricante. |
| IAO 19.1 (b) | En el caso de un Oferente que no está establecido comercialmente en Honduras, el Oferente está o estará (si se le adjudica el contrato) representado por un Agente en Honduras equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas. |
| IAO 20.1 | El plazo de validez de la Oferta será de Ciento veinte (120) días, contados a partir de la fecha de apertura de Ofertas. |
| IAO 21.2 | La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será equivalente a un Dos Por Ciento (2%) del monto total de la Oferta. |
| IAO 21.3 (b) | La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá permanecer válida por ciento cincuenta (150) días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. |
| IAO 21.4 | La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser: (a) garantía bancaria emitida por una institución debidamente autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; (b) fianza emitida por una institución de seguros debidamente autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; Cheque certificado; Bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público. |
| IAO 21.8 | La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta. |
| IAO 22.1 | Además de la oferta original, el número de copias es: Dos (2) copias. |
|  | D. Presentación y Apertura de Ofertas |
| IAO 23.1 | Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. |
| IAO 23.2 | Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las Leyendas adicionales de identificación, detalladas a continuación: Licitación Pública Nacional No. TSC-001-2022-DAG “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE LA DECLARACION JURADA”. Tribunal Superior de Cuentas, Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas. |
| IAO 24.1 | Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es: Dirección de Administración General, ubicada en el Tercer Piso del Edificio del Tribunal Superior de Cuentas, situado en el Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Boulevard Fuerzas Armadas, Comayagüela, Honduras. La fecha límite para presentar las Ofertas es: 20 de mayo de 2022 Hora: De las 8:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. |
| IAO 27.1 | La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Edificio del Tribunal Superior de Cuentas Dirección: Salón de Retratos José Trinidad Cabañas, ubicado en el Cuarto Piso del Edificio del Tribunal Superior de Cuentas con las Ofertas que se presenten. Ciudad: Tegucigalpa País: Honduras Fecha: 20 de mayo de 2022 Hora: 2:00 p.m. Se permitirá examinar los documentos inmediatamente después del acto de apertura a los Oferentes que participen en el proceso de licitación, según lo establecido en el Artículo 50, párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado. |
|  | E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| IAO 31.2 | Se permitirá subsanar errores u omisiones contenidos en las Ofertas, de conformidad a lo establecido en los Artículos 5, párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado y 132 de su Reglamento; para este propósito se otorgarán Cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de entrega de la notificación. |
| IAO 36.3 (d) | Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes criterios de entre los enumerados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. (a) Desviación en el plan de entregas: NO APLICA (b) Desviación el plan de pagos: NO APLICA (c) El costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio: NO APLICA Disponibilidad en Honduras de repuestos y servicios posteriores a la venta para el equipo ofrecido en la oferta: NO APLICA (e) Los costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida del equipo: NO APLICA (f) El rendimiento y productividad del equipo ofrecido: NO APLICA (g) La oferta técnica será evaluada conforme lo establecido en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, literal (b) Criterios específicos adicionales. Otros criterios específicos que se tengan en cuenta en la evaluación y el método de evaluación serán indicados en la Parte 2 Requisitos de los Servicios, Sección I. Lista de Requisitos, Numeral 3. Especificaciones Técnicas. |
| IAO 36.6 | Los Oferentes si podrán cotizar precios separados por uno o más lotes. |
| IAO 40.1 | La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho dos (2) oferentes como mínimo. |
|  | F. Adjudicación del Contrato |
| IAO 42.1 | El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas o disminuidas es: Diez Por Ciento (10%). |

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

La evaluación de los criterios de calificación debe ser de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en las Bases de la Licitación.

Índice

1.  Criterios de Evaluación (IAO 36.3(d))……………………………………………………………..35

2.  Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2)…………………………………………………35

1.    Criterios de Evaluación (IAO 36.3(d))

Al evaluar el costo de una Oferta, el Contratante debe considerar, además del precio cotizado de conformidad con lo estipulado en la Sub Cláusula 36.3, inciso (d) de las IAO, aplicando los métodos y criterios detallados a continuación:

        - Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento.

Los servicios detallados en la Parte 2 Requisitos de los Servicios, Sección I. Lista de Requisitos, deben ser entregados dentro del plazo aceptable estipulado en 1. Lista de Servicios, Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento (después de la fecha más temprana y antes de la fecha final, incluyendo ambas fechas). No se otorgará crédito por entregas anteriores a la fecha más temprana, y las Ofertas con propuestas de entrega posteriores a la fecha final se consideran que no cumplen con lo solicitado.

        - Criterios específicos adicionales.

Otros criterios específicos que se tengan en cuenta en la evaluación y el  método de  evaluación serán indicados en la Parte 2 Requisitos de los Servicios, Sección I. Lista de Requisitos, Numeral 3. Especificaciones Técnicas.

2.  Contratos Múltiples (IAO 36.6)

El Comprador adjudicará contratos múltiples al Oferente que ofrezca la combinación de ofertas que sea evaluada como la más baja (un contrato por oferta) y que cumpla con los criterios de Calificación Posterior (en esta Sección III, Sub cláusula 38.2 de las IAO, Requisitos de Calificación Posterior).

El Comprador:

(a)	evaluará solamente los lotes o contratos que contengan por lo menos el porcentaje de los artículos por lote y de cantidades por artículo que se establece en la Sub cláusula 14.8 de las IAO.

(b)	tendrá en cuenta:

(i)	la oferta evaluada como la más baja para cada lote; y

(ii)	la reducción de precio por lote y la metodología de aplicación que ofrece el Oferente    en su oferta.

3. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2)

Después de determinar la Oferta evaluada como la más baja según lo establecido en la Sub Cláusula 37.1 de las IAO, el Contratante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo determinado en la Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente los requisitos allí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

- Capacidad financiera

El Oferente debe proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los requisitos financieros, solicitados en la Parte 1 Procedimientos de Licitación, Sección II. Datos de la Licitación, IAO 11.1 numeral 2.2 Otros Documentos. Estados financieros.

- Experiencia y Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento mínimo una (1) constancia de satisfacción del suministro en condiciones similares a las solicitadas por el Tribunal Superior de Cuentas, solicitados en la Parte 1 Procedimientos de Licitación, Sección II. Datos de Licitación, IAO 11.1 Inciso (m).

El Contratante evaluará las Ofertas tomando en consideración el cumplimiento del suministro solicitado y los que sean más convenientes a los intereses del mismo, extremos que deben ser debidamente justificados, mediante la evaluación técnica, caso por el cual los Oferentes no podrán reclamar indemnización de ninguna clase, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 51, 52, 55 de la Ley de Contratación del Estado y 134, 135 y 140 de su Reglamento.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Índice de Formularios

Formulario de Información sobre el Oferente	38

Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio	39

Formulario de Presentación de la Oferta	40

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades	42

Formulario Garantía Mantenimiento de la Oferta…………………………………………...44

Formulario Autorización del Fabricante……………………………………………………. 46

Lista de Precios………………………………………………………………………………48

Precio y Cronograma de Cumplimiento – Servicios Conexos	48

Formulario de Información sobre el Oferente

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Página _______ de ______ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente.

2. Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro.

3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta constituirse o incorporarse.

4. Año de constitución o incorporación del Oferente.

5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado.

6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Dirección: Números de teléfono y facsímile: Dirección de correo electrónico:

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 1 anterior, de conformidad con lo indicado en las Sub Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio o el Convenio de Consorcio, en cumplimiento a lo estipulado en la Sub Cláusula 4.2 de las IAO. Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica, financiera y el cumplimiento con las Leyes comerciales.

Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente.

2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio.

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio.

4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio.

5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o incorporado.

6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: Nombre: Dirección: Números de teléfono y facsímile: Dirección de correo electrónico:

7. Copias adjuntas de documentos originales de: Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, de conformidad con lo estipulado en las Sub Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica, financiera y el cumplimiento con las Leyes comerciales.

Formulario de Presentación de la Oferta

Fecha:

LPN No. :

Llamado a Licitación No.:

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a las Bases de la Licitación, incluidas sus Enmiendas Nos.

- Ofrecemos proveer los Servicios siguientes de conformidad con lo requerido en las Bases de la Licitación y de acuerdo con la Lista de Servicios, Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Parte 2 Requisitos de los Servicios, Sección I. Lista de Requisitos:

- El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es:

- Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos.  Si nuestra Oferta es aceptada, los descuentos siguientes serán aplicables:

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la metodología siguiente:

      - Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Sub Cláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las Ofertas de conformidad con lo estipulado en la Sub Cláusula 24.1 de las IAO. Esta Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

      - Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con lo determinado en la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 17 de las CGC;

      - La nacionalidad del Oferente es:

      - No tenemos conflicto de intereses de conformidad con lo indicado en la Cláusula 4 de las IAO;

      - Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, para ejecutar cualquier parte del Contrato son elegibles, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 4 de las IAO;

      - Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, cantidad y moneda de dicha comisión o gratificación]

| Nombre del Receptor | Dirección | Concepto | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”).

(k)	Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(l)	Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra Oferta que reciban.

Firma:

En calidad de:

Nombre:

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de:

El día ________________ del mes ___________________ del año __________

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo ______________________, mayor de edad, de estado civil _______________, de nacionalidad_______________, con domicilio en _____________________________ __________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran)_________________ ______________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica, financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

- Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

- DEROGADO;

- Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

- Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

5) 	Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier Contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus Contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

6) 	Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del Contrato;

7) 	Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas.

Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) 	Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción”.

ARTÍCULO 16.- “Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral; el Procurador y Subprocurador General de la República; los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas; el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos; el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto; los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _________________________, Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de _______________ de ______________.

Firma: _______________________

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

FORMATO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO

GARANTÍA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº__________________

FECHA DE EMISIÓN: ______________________________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO:______________________________________________

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ________________________________________________

Fianza/Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la Licitación LPN. TSC-001-2022-DAG para la “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE LA DECLARACION JURADA”.

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: _______________________________________

VIGENCIA		De: _____________________ Hasta: ___________________

BENEFICIARIO:___________________________________________________________

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA. LA PRESENTE GARANTIA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION”.

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse Cláusulas que anulen o limiten la Cláusula obligatoria.

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

- Retira su Oferta durante el período de validez de la misma.

- No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

- Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

- Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio de _______, a los  _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

Autorización del Fabricante

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en los DDL.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]

POR CUANTO

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _________________________________________________

[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: [indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha de la firma]

Formularios de Listas de Precios

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas.  La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios.]

Lista de Precios

| País del Comprador Honduras | Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15 | Fecha: _______________________ LPN No: _____________________ Alternativa No: ________________ Página N( ______ de ______ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| No. de Artículo | Descripción de los Bienes | Fecha de entrega según definición de Incoterms | Cantidad y unidad física | Precio Unitario entregado en [indicar lugar de destino convenido] de cada artículo | Precio Total por cada artículo (Col. 4(5) |  | Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado de acuerdo con IAO 14.6.6(a)(ii) | Precio Total por artículo (Col. 6+8) |
| [indicar No. de Artículo] | [indicar nombre de los Bienes] | [indicar la fecha de entrega ofertada] | [indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar precio unitario] | [indicar precio total por cada artículo] |  | [indicar impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado] | [indicar precio total por artículo ] |
|  | Precio Total |  |
| Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] |

Precio y Cronograma de Cumplimiento – Servicios Conexos

|  | Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO 15 | Fecha: _______________________ LPN No: _____________________ Alternativa No: ________________ Página N( ______ de ______ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicio N( | Descripción de los Servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en Honduras para transportar los bienes a su destino final) | País de Origen | Fecha de entrega en el lugar de destino final | Cantidad y unidad física | Precio unitario | Precio total por servicio (Col 5 x 6 o un estimado) |
| [indicar número del servicio] | [indicar el nombre de los Servicios] | [indicar el país de origen de los Servicios] | [indicar la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio] | [indicar le número de unidades a suministrar y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar el precio unitario por servicio] | [indicar el precio total por servicio] |
|  | Precio Total de la Oferta |  |
| Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] |

Sección V.  Países Elegibles

En esta licitación son elegibles bienes y empresas de todos los países, a condición de que cumplan los requisitos de participación establecidos en los Pliegos y en la Ley Hondureña.

#### PARTE 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios

Sección VI. Lista de Requisitos

###### Índice

1.  Lista de Bienes y Plan de Entregas	54

2.  Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento	55

3.  Especificaciones Técnicas	56

4. Planos o Diseños	80

5. Inspecciones y Pruebas	81

Notas para la preparación de la Lista de Requisitos

El Comprador deberá incluir la Lista de Requisitos en los documentos de licitación, y deberá abarcar como mínimo, una descripción de los bienes y servicios a ser proporcionados y un plan de entregas.

La Lista de Requisitos tiene como objetivo proporcionar suficiente información para que los Oferentes puedan preparar sus ofertas eficientemente y con precisión, particularmente la Lista de Precios, para la cual se proporciona un formulario en la Sección IV. Además, la Lista de Requisitos, conjuntamente con la Lista de Precios, servirá como base en caso de que haya una variación de cantidades en el momento de la adjudicación del contrato, de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.

La fecha o el plazo de entrega deberá ser establecido cuidadosamente, teniendo en cuenta: (a) las implicaciones de los términos de entrega estipulados en las IAO, de conformidad con las provisiones de los Incoterms (es decir, los términos DDP, DPA, CIP, FCA y CPT), y (b) la fecha establecida aquí a partir de la cual empiezan las obligaciones del Proveedor relacionadas con la entrega (es decir, la notificación de adjudicación, la firma del contrato, la apertura o confirmación de la carta de crédito).

| Lista de Bienes y Plan de Entregas [El comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Oferente” la cual será completada por el Oferente] |
| --- |
| N( de Artículo | Descripción de los Bienes | Cantidad | Unidad física | Lugar de destino convenido según se indica en los DDL | Fecha de Entrega |
|  |  |  |  |  | Fecha más temprana de entrega | Fecha límite de entrega | Fecha de entrega ofrecida por el Oferente [a ser especificada por el Oferente] |
| 01. | “Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de la Plataforma de Infraestructura Tecnológica para el Sistema de la Declaración Jurada”. |  |  | Edificio Principal del Tribunal Superior de Cuentas |  | Ciento veinte (120) días calendario a partir de la Orden de Inicio. |  |

2.  Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento

El Comprador deberá completa este cuadro. Las fechas de ejecución deberán ser realistas y consistentes con las fechas requeridas de entrega de los bienes (de acuerdo a los Incoterms)]

| Servicio | Descripción del Servicio | Cantidad | Unidad física | Lugar donde los servicios serán prestados | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de la Plataforma de Infraestructura Tecnológica para el Sistema de la Declaración Jurada” |  |  | Edificio Principal del Tribunal Superior de Cuentas |  |

3.  Especificaciones Técnicas

Resumen Ejecutivo

LOTE 1. COMPONENTES A.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| A.1 | Solución para Virtualización Compuesta por tres (3) nodos, incluido licenciamiento de hipervisor/virtualizador, con hiper convergencia, garantía y soporte para los equipos ofertados por cinco (5) años, incluye capacitación de al menos veinte (20) horas. |
| A.2 | Solución para conectividad de Redes Integrada por dos (2) switch core y dos (2) Switch Tor (Top Of Rack), garantía y soporte para los equipos ofertados por cinco (5) años, incluye capacitación de al menos diez (10) horas. |
| A.3 | Solución de Protección de Datos Con capacidad mínima utilizable de 24TB, garantía y soporte para los equipos ofertados por cinco (5) años, incluye capacitación de al menos diez (10) horas. |

LOTE 2. COMPONENTES B.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| B.1 | Licenciamiento de Sistema Operativo 36 licencias de 2 cores |

LOTE 3. COMPONENTES C.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| C.1 | Solución de Inteligencia de Negocios Incluido licenciamiento básico de software y capacitación |

LOTE 1. COMPONENTES A.

Ítem A. 1. Solución para Virtualización integrada por tres (3) nodos.

| SOLUCION PARA VIRTUALIZACIÓN |
| --- |
| Características | Especificación |
| País de origen | Especificar |
| Marca y Modelo | Especificar |
| Cantidad | Tres (3) nodos |
| Tamaño | 2U |
| Hipervisor soportado | Vmware vSphere 6.0 o superior |
| CPU (procesadores) | Mínimo 2 X Intel Xeon Gold 6226 (2.7GHz 12 cores por procesador) por nodo |
| Memoria | Mínimo 512 GB de memoria RAM por nodo, los cuales pueden descomponerse en módulos de 256 GB o de 128 GB a fin de manejar esquemas de contingencia. Los nodos deben estar en capacidad de ofrecer a futuro al menos 3TB de memoria RAM. |
| Almacenamiento | Mínimo 8 discos de 1.92 TB SDD Read Intensive 12Gbps, por nodo para capacidad de almacenamiento. Mínimo 2 discos de 400 GB SSD Write Intensive 12Gbps, por nodo para cache. Los oferentes pueden considerar en sus ofertas equipos que soporten 16 o 24 discos según sea su disponibilidad. |
| Almacenamiento para Hipervisor | 2 x Tarjetas M.2 de 240GB en raid 1 |
| I/O y puertos | Al menos cuatro (4) puertos de 25 Gb Ethernet SFP28. |
| Energía | Se debe proveer fuentes de poder redundantes de al menos 1,100W (Para garantizar funcionamiento de cargas futuras) con sus correspondientes cables de poder para rack |
| Funcionalidades | La plataforma debe contar con software de gestión del Hardware con al menos las siguientes funcionalidades activadas y licenciadas: La solución debe tener un tablero único de operaciones y de administración de sistemas que brinda una interfaz del usuario limpia y simple. La solución debe proporcionar acceso remoto para permitir el monitoreo del proceso de boot, administración del BIOS y la interacción con el sistema operativo. La solución debe proporcionar software de gestión del ciclo de vida del server, con integración directa a la plataforma de virtualización. |
| Accesorios |
| El oferente deberá incluir todos los cables (de red y alimentación eléctrica) necesarios para asegurar la conectividad de la solución de respaldos El oferente deberá incluir los rieles para rack, bandejas para rack y demás implementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento y todo lo necesario para el montaje en los rack del TSC y puesta en marcha de la solución |
| Software y Licenciamiento |
| Licenciamiento de funcionalidades | Deberá estar licenciado con todas las funcionalidades para su correcto funcionamiento. El licenciamiento debe ser al menos para cinco (5) años y debe estar integrada en la solución propuesta. El licenciamiento del software de hiperconvergencia, el hipervisor y la consola de gestión de la solución deben ser 100% compatibles entre sí y de un mismo fabricante. La licencia de la consola de gestión debe poder administrar los tres (3) hosts del ambiente. La solución de hiperconvergencia debe tener la capacidad de deduplicacion y compactación. Para el licenciamiento del Hipervisor considerar: Omitir los pasos de inicialización de hardware para poder reducir el tiempo requerido al realizar actualizaciones y aplicación de parches. Habilitar migración en vivo de las cargas virtuales de trabajo, sin interrupción para el usuario o servicios. Reinicio automático de las máquinas virtuales ante la falla del servidor físico Administra imágenes de infraestructura para parchear o actualizar los clústeres, usando un modelo de estado deseado y con una integración directa para el manejo de firmware y drivers del hardware Para licenciamiento de Hiperconvergencia considerar: Gestión del almacenamiento por medio de políticas que se aplican de manera granular a los objetos dentro del cluster de virtualización. Capacidad para habilitar target iSCSI Soporte para habilitar configuraciones de hardware all flash |
| Instalación y Configuración |
| Requerimientos para el partner | Presentar carta emitida por el fabricante, firmada por su representante legal, donde reconocen al oferente como un canal autorizado para la venta y soporte de sus productos. Deberá entregar evidencia de su sistema o herramienta de gestión de tickets para administrar el ciclo de vida de las solicitudes e incidentes reportados en su mesa de ayuda. La herramienta puede ser propiedad del participante o bien del fabricante, en este último caso el oferente debe documentar en su oferta que cuenta con los permisos de uso correspondientes, dicha herramienta debe cumplir con las siguientes características: registrar y dar seguimiento a solicitudes vía sitio web y correo electrónico, asignar un numero de caso a solicitudes e incidentes reportados para su identificación y seguimiento, administrar el estado de las solicitudes (estados: abierto, asignado, en proceso, en espera, solucionado y cerrado, entre otros). |
| Implementación | Todos los elementos objeto de esta contratación debe ser nuevos. La instalación e implementación debe ser realizada por el fabricante de la solución de Hardware propuesta y se llevará a cabo en conjunto con los técnicos/ingenieros certificados del oferente. En caso de que personal del fabricante no pueda realizar la labor de manera presencial por restricciones de viaje derivadas de la Pandemia Covid 19, el oferente deberá exponer estas causas mediante nota oficial del fabricante donde exponga estas limitantes y proponga el esquema de trabajo a seguir, debiendo garantizar el control de calidad e implementación, misma que seguiría siendo 100% responsable, todas las comunicaciones serán manejadas en idioma español. Para efectos de acompañamiento y aprendizaje personal de la Gerencia de Informática del Tribunal Superior de Cuentas acompañará esta labor. Los equipos deben ser entregados ya debidamente instalados y configurados (llave en mano) al TSC a más tardar cuatro (4) meses calendario contados desde la fecha de firma del Contrato respectivo. Debe tener un solo punto de contacto para el manejo de la implementación como proyecto (gerente de proyecto). Los servicios de implementación deben ser en sitio por ingenieros certificados. Al menos veinte (20) horas de capacitación para los Ingenieros de nuestra Institución, proporcionada por el Oferente, impartida presencial, emitiendo certificado de participación. Para esta capacitación el TSC no debe incurrir en ningún costo adicional y está orientada a cuatro (4) miembros de la Gerencia de Tecnología del TSC. |
| Documentos | Se deberá proveer de un manual de procedimiento para las operaciones básicas y avanzadas de la solución, modos de operación, mejores prácticas, que se realizaron en la implementación. Dentro de los documentos a entregar previo y posterior a la implementación serán los siguientes: Cronograma de Actividades. Solicitud de prerrequisitos. Informe de Implementación y pruebas. No se aceptará por recibido el trabajo si no se cuenta con estos tres (3) documentos, los cuales deben ser emitidos en idioma español y entregados en formato digital e impresos. |
| Garantía y Soporte |
| Garantía | Se debe incluir garantía y soporte para los equipos ofertados por cinco (5) años. Las atenciones de situaciones críticas deben ser atendidas por el fabricante y el envío de partes en caso de emergencia, el fabricante debe enviarlo directamente hacia las oficinas del cliente sin ningún costo adicional. El soporte debe ser 24x7 con tiempo de respuesta de cuatro (4) horas una vez reportado el caso. Esta garantía será sobre todos los componentes que se integran para la solución, esto incluye: fuentes de poder, placa base, actualización de sistema operativo. El soporte debe incluir detección automática de problemas y creación automática de casos. Soporte incluido de Hipervisor. El soporte debe incluir la designación de un gerente de servicio técnico del fabricante. El soporte debe incluir reportería del estado de salud de la solución de manera periódica, mínimo tres (3) veces al año, la cual deberá ser enviada al Gerente de Informática del TSC con copia al Administrador de Sistemas del TSC vía electrónica. |
| Pruebas e inspecciones | Se deben realizar y documentar al menos las siguientes pruebas de funcionamiento: Apagado y encendido de equipos. Alta y baja de nodos. Creación, traslado y stand by de máquinas virtuales. Comprobación de funcionamiento del sistema operativo. Verificación de integración de los componentes a nuestra infraestructura del Data Center. Verificación SUM de memoria RAM y discos. Generación de respaldos incrementales y totales. Verificación de espacio disponible y utilizado por los arreglos de discos. Verificación de la configuración RAID de los arreglos. Testing de operación de los núcleos de procesadores. Montaje de máquinas virtuales del sistema de declaración jurada de prueba. Verificación del adecuado funcionamiento del hipervisor y virtualización de máquinas. Verificación de funcionamiento de tarjetas de red, fuentes de poder internas de los equipos. Prueba de funcionamiento de la consola virtual de administración de equipos. Verificación de ratios de transferencia de datos en los discos SSD. Otras que se estime necesario. |

Ítem A.2. Solución para conectividad de Redes.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONECTIVIDAD DE REDES

El oferente deberá proveer, instalar y configurar todos los equipos, hardware y licencias con las características técnicas mencionadas en esta sección.

Los equipos ofrecidos por el oferente deben estar compuesta por: Switches Core de tipo factor de forma (form-factor) en esquema de alta disponibilidad. Deben contar con soporte de puertos de 100GbE (QSFP28) y 25GbE (SFP28) sin sobresuscripción. Estos deben permitir funcionalidades de tipo multi-velocidad como sigue: 10GbE/25GbE/40GbE/50GbE y 100GbE para puertos QSFP28 1GbE/10GbE y 25GbE para puertos SFP28 Switches TOR (Top Of Rack) de tipo factor de forma (form-factor) en esquema de alta disponibilidad. Deben contar con soporte de puertos de 100GbE (QSFP28) y 25GbE (SFP28) sin sobresuscripción. Estos deben permitan funcionalidades de tipo multi-velocidad como sigue: 10GbE/25GbE/40GbE/50GbE y 100GbE para puertos QSFP28 1GbE/10GbE y 25GbE para puertos SFP28 Todos los equipos propuestos deben contar con capacidad de rendimiento de velocidad de línea (soporte de todos los puertos a la vez sin tener ningún tipo de sobresuscripción en una arquitectura de tipo: sin bloqueo). Los switches Core debe soportar la conexión de switches de TOR medio de protocolos tipo estándar como: xSTP, OSPF, BGP, ECMP, BGP EVPN, Link Aggregation, etc. Esto debe hacerse por medio de enlaces tipo backbone de 100GbE donde la infraestructura local de cableado debe ser por fibra óptica. Todos los equipos propuestos deben incluir y soportar funcionalidades avanzadas de Capa 3 (VRRP, VRF Lite, OSPF, y BGP) y Data Center (VxLAN, Data Center Bridging, iSCSI, RoCE y BGP EVPN). Todos los equipos propuestos deben incluir y soportar fuentes de poder redundantes e intercambiables en caliente (Hot-Swap).

Se requiere que la garantía del hardware y soporte del software sea de cinco (5) años en modalidad 24x7x365 con cuatro (4) horas de respuesta máximo para el reemplazo de elementos en el caso de los switches de Core. Se requiere que la garantía del hardware y soporte del software sea de cinco (5) años en modalidad 24x7x365 con cuatro (4) horas de respuesta máximo para el reemplazo de elementos en el caso de los switches de TOR. La garantía y soporte de hardware debe ser asumida directamente por el fabricante y deberá corresponder a la totalidad de la solución ofertada.

| EQUIPOS DE COMUNICACIONES SWITCHES CORE |
| --- |
| Características | Especificación |
| Características principales |
| País de origen | Especificar |
| Marca y Modelo | Especificar |
| Cantidad | 2 |
| Tipo de Chasis | Rack |
| Tamaño | 1 RU |
| Rendimiento e Interfaces Físicas |
| Puertos | Al menos 48 puertos SFP28 (25GbE) Al menos 4 puertos QSFP28 (100GbE) Al menos 1 puerto de consola RJ-45 o RS232 |
| Capacidad de Conmutación (Full-Duplex) | Mínimo de 4.0 Tbps |
| Rendimiento de velocidad de línea | Si (arquitectura sin bloqueo) |
| Rendimiento | Mínimo de 1.5 Bpps |
| Latencia (nanosegundos) | Mínimo de 860 |
| Consumo máximo de energía | 660 Watts |
| Número de bandejas de ventiladora | 4 |
| Peso | Máximo de 22 lbs (9.98 kg) |
| Salida térmica máxima | Máximo de 2216 BTU/h |
| Fuentes de poder redundantes intercambiables en caliente | Si |
| Ventiladores redundantes intercambiables en caliente | Si |
| Rendimiento | Memoria de Búfer de Paquetes: 30MB Memoria CPU: al menos 16GB Memoria Flash/SSD: al menos 64GB Direcciones MAC: al menos 155000 MSTP: al menos 64 instancias Tabla ARP: al menos 126000 Rutas IPv4: al menos 125000 Rutas IPv6: al menos 60000 Hosts para multidifusión (Multicast): al menos 30000 Agregación de Enlaces: al menos 16 enlaces por grupo y hasta 128 grupos |
| Cumplimiento IEEE | 802.1ab (LLDP) TIA-1057 (LLDP-MED) 802.1s (MSTP) 802.1w (RSTP) 802.3ad (Agregación de enlaces con LACP) 802.1d (Bridging, Spanning Tree Protocol) 802.1p (Priorización de capa 2) 802.1q (Etiquetado de VLAN) 802.1Qbb (Control de flujo basado en prioridades) 802.1Qaz (Selección de transmisión mejorada) 802.1t (RPVST+) 802.1x (NAC) 802.3ac (Extensiones de trama para etiquetado de VLAN) 802.3x (Control de Flujo) |
| Protocolos de Capa 2 | Debe soportar e incluir: IEEE 802.1q para al menos 4000 VLANs IEEE 802.1ab 802.1d IEEE 802.1p IEEE 802.1s IEEE 802.3ac IEEE 802.3ad |
| Protocolos de Capa 3 | Debe soportar e incluir: Protocolos de enrutamiento OSPFv2 y OSPFv3 Protocolos de enrutamiento BGP-4 y BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing Enrutamiento basado en políticas (PBR) VRF VRRP |
| Seguridad | Debe soportar e incluir: RFC 2865 RADIUS IEEE 802.1X ACLs de IPv4 e IPv6 TACACS |
| Protocolo de tiempo de precisión (PTP) | Soporte de 1588v2 a nivel de Hardware |
| Capacidad de Multi-rate | Los puertos QSFP28 incluidos deben poder soportar distintas velocidades (10Gb, 25Gb, 40Gb y 100Gb) Los puertos SFP28 incluidos deben poder soportar distintas velocidades (1Gb, 10Gb, y 25Gb) |
| Esquema de Alta Disponibilidad | Se debe tener una configuración en Alta Disponibilidad que permita tener todos uplink y donwlink activos entre los pares de equipos en HA, y que no requiera la baja de servicios cuando se realicen actualizaciones de software. |
| Convergencia y SDN | Debe soportar e incluir Data Center Bridging (DCB) IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control IEEE 802.1Qaz ETS RoCEv2 para convergencia de computación y almacenamiento Funcionalidad de Gateway VxLAN VxLAN estático VxLAN dinámico con BGP EVPN Openflow 1.3 como protocolo estándar para soluciones SDN |
| Administración | Debe soportar e incluir: SNMP Port Mirroring sFlow SSHv2 FTP TFTP |
| Calidad de Servicios | Debe soportar e incluir: Weighted Round Robin Strict Priority Weighted Random Early Detect Route Maps Prefix List |
| Instalación y Configuración |
| Implementación | La instalación e implementación se debe llevar a cabo con ingenieros/técnicos certificados proporcionados directamente por el fabricante. En caso de que personal del fabricante no pueda realizar la labor de manera presencial por restricciones de viaje derivadas de la Pandemia Covid 19, el oferente deberá exponer estas causas mediante nota oficial del fabricante donde exponga estas limitantes y proponga el esquema de trabajo a seguir, debiendo garantizar el control de calidad e implementación, misma que seguiría siendo 100% responsable, todas las comunicaciones serán manejadas en idioma español. Al menos diez (10) horas de capacitación para los Ingenieros de nuestra Institución, proporcionada por el Oferente, impartida presencial, emitiendo certificado de participación. Para esta capacitación el TSC no debe incurrir en ningún costo adicional y está orientada a cuatro (4) miembros de la Gerencia de Tecnología del TSC. |
| Documentación | Se deberá proveer de un manual de procedimiento para las operaciones básicas y avanzadas de la solución, modos de operación, mejores prácticas, que se realizaron en la implementación. Dentro de los documentos a entregar previo y posterior a la implementación serán los siguientes: Cronograma de Actividades Solicitud de prerrequisitos Informe de Implementación y pruebas No se aceptará por recibido el trabajo si no se cuenta con estos tres (3) documentos, los cuales deben ser emitidos en idioma español y entregados en formato digital e impresos. |
| Garantía y Soporte |
| Garantía | Se debe incluir garantía y soporte (presentar carta compromiso del fabricante con estos puntos) para los equipos ofertados por un periodo de cinco (5) años. Las atenciones de situaciones críticas deben ser atendidas por el fabricante, así como el envío de partes en caso de emergencia. Esta garantía será sobre todos los componentes que se integran para la solución de hardware y software, esto incluye: fuentes de poder, placa base, actualización de sistema operativo. |
| Nivel de Soporte | Mínimo cinco (5) años de soporte directo del fabricante con atención en modalidad 7x24x365 y con tiempo de respuesta de cuatro (4) horas. El soporte debe incluir Gerente de cuentas dedicado. Se debe hacer una comprobación de estado mensual y recomendaciones de rendimiento. Se deben generar informes mensuales que contengan como mínimo la siguiente información: Base instalada de descripción general de productos habilitación y caducidad, Incidentes por índice, antigüedad y producto (descripción general) Envíos por índice, antigüedad y producto (descripción general) Revisión detallada de casos/incidentes, Recomendaciones de revisión de firmware y software. El servicio de soporte debe tener un sistema automatizado para recopilar los datos necesarios para resolver problemas de hardware y brindar soporte proactivo a través de ingenieros de primer nivel. |
| Pruebas e Inspecciones | Se deben realizar y documentar al menos las siguientes pruebas de funcionamiento: Verificación de los puertos de comunicación de los equipos. Prueba del esquema funcionamiento de alta disponibilidad. Otras que se estime necesario. |

| EQUIPOS DE COMUNICACIONES SWITCHES TOR (Top Of Rack) |
| --- |
| Características | Especificación |
| Características principales |
| País de origen | Especificar |
| Marca y Modelo | Especificar |
| Cantidad | 2 |
| Tipo de Chasis | Rack |
| Tamaño | 1 RU |
| Rendimiento e Interfaces Físicas |
| Puertos | Al menos 24 puertos SFP28 (25GbE) Al menos 3 puertos QSFP28 (100GbE) Al menos 1 puerto de consola RJ-45 o RS232 |
| Capacidad de Conmutación (Full-Duplex) | Mínimo de 2.0 Tbps |
| Rendimiento de velocidad de línea | Si (arquitectura sin bloqueo) |
| Rendimiento | Mínimo de 1488 Mpps |
| Latencia (nanosegundos) | Mínimo de 895 |
| Consumo máximo de energía | 465 Watts |
| Número de bandejas de ventiladora | 4 |
| Peso | Máximo de 22 lbs (9.98 kg) |
| Salida térmica máxima | Máximo de 1562 BTU/h |
| Fuentes de poder redundantes intercambiables en caliente | Si |
| Ventiladores redundantes intercambiables en caliente | Si |
| Rendimiento | Memoria de Búfer de Paquetes: 30MB Memoria CPU: al menos 16GB Memoria Flash/SSD: al menos 32GB Direcciones MAC: al menos 155000 MSTP: al menos 64 instancias Tabla ARP: al menos 126000 Rutas IPv4: al menos 125000 Rutas IPv6: al menos 60000 Hosts para multidifusión (Multicast): al menos 30000 Agregación de Enlaces: al menos 16 enlaces por grupo y hasta 128 grupos |
| Cumplimiento IEEE | 802.1ab (LLDP) TIA-1057 (LLDP-MED) 802.1s (MSTP) 802.1w (RSTP) 802.3ad (Agregación de enlaces con LACP) 802.1d (Bridging, Spanning Tree Protocol) 802.1p (Priorización de capa 2) 802.1q (Etiquetado de VLAN) 802.1Qbb (Control de flujo basado en prioridades) 802.1Qaz (Selección de transmisión mejorada) 802.1t (RPVST+) 802.1x (NAC) 802.3ac (Extensiones de trama para etiquetado de VLAN) 802.3x (Control de Flujo) |
| Protocolos de Capa 2 | Debe soportar e incluir: IEEE 802.1q para al menos 4000 VLANs IEEE 802.1ab 802.1d IEEE 802.1p IEEE 802.1s IEEE 802.3ac IEEE 802.3ad |
| Protocolos de Capa 3 | Debe soportar e incluir: Protocolos de enrutamiento OSPFv2 y OSPFv3 Protocolos de enrutamiento BGP-4 y BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing Enrutamiento basado en políticas (PBR) VRF VRRP |
| Seguridad | Debe soportar e incluir: RFC 2865 RADIUS IEEE 802.1X ACLs de IPv4 e IPv6 TACACS |
| Protocolo de tiempo de precisión (PTP) | Soporte de 1588v2 a nivel de Hardware |
| Capacidad de Multi-rate | Los puertos QSFP28 incluidos deben poder soportar distintas velocidades (10Gb, 25Gb, 40Gb y 100Gb) Los puertos SFP28 incluidos deben poder soportar distintas velocidades (1Gb, 10Gb, y 25Gb) |
| Esquema de Alta Disponibilidad | Se debe tener una configuración en Alta Disponibilidad que permita tener todos uplink y donwlink activos entre los pares de equipos en HA, y que no requiera la baja de servicios cuando se realicen actualizaciones de software. |
| Convergencia y SDN | Debe soportar e incluir Data Center Bridging (DCB) IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control IEEE 802.1Qaz ETS RoCEv2 para convergencia de computación y almacenamiento Funcionalidad de Gateway VxLAN VxLAN estático VxLAN dinámico con BGP EVPN Openflow 1.3 como protocolo estándar para soluciones SDN |
| Administración | Debe soportar e incluir: SNMP Port Mirroring sFlow SSHv2 FTP TFTP |
| Calidad de Servicios | Debe soportar e incluir: Weighted Round Robin Strict Priority Weighted Random Early Detect Route Maps Prefix List |
| Instalación y Configuración |
| Implementación | La instalación e implementación se debe llevar a cabo con ingenieros/técnicos certificados proporcionados directamente por el fabricante. En caso de que personal del fabricante no pueda realizar la labor de manera presencial por restricciones de viaje derivadas de la Pandemia Covid 19, el oferente deberá exponer estas causas mediante nota oficial del fabricante donde exponga estas limitantes y proponga el esquema de trabajo a seguir, debiendo garantizar el control de calidad e implementación, misma que seguiría siendo 100% responsable, todas las comunicaciones serán manejadas en idioma español. Al menos cinco (10) horas de capacitación presencial para los Ingenieros de nuestra Institución, proporcionada por el Oferente, emitiendo certificado de participación. Para esta capacitación el TSC no debe incurrir en ningún costo adicional y está orientada a cuatro (4) miembros de la Gerencia de Tecnología del TSC. |
| Documentación | Se deberá proveer de un manual de procedimiento para las operaciones básicas y avanzadas de la solución, modos de operación, mejores prácticas, que se realizaron en la implementación. Dentro de los documentos a entregar previo y posterior a la implementación serán los siguientes: Cronograma de Actividades Solicitud de prerrequisitos Informe de Implementación y pruebas No se aceptará por recibido el trabajo si no se cuenta con estos tres (3) documentos, los cuales deben ser emitidos en idioma español y entregados en formato digital e impresos. |
| Garantía y Soporte |
| Garantía | Se debe incluir garantía y soporte (presentar carta compromiso del fabricante con estos puntos) para los equipos ofertados por un periodo de cinco (5) años. Las atenciones de situaciones críticas deben ser atendidas por el fabricante, así como el envío de partes en caso de emergencia. Esta garantía será sobre todos los componentes que se integran para la solución de hardware y software, esto incluye: fuentes de poder, placa base, actualización de sistema operativo. |
| Nivel de Soporte | Mínimo cinco (5) años de soporte directo del fabricante con atención en modalidad 7x24x365 y con tiempo de respuesta de cuatro (4) horas. El soporte debe incluir Gerente de cuentas dedicado. Se debe hacer una comprobación de estado mensual y recomendaciones de rendimiento. Se deben generar informes mensuales que contengan como mínimo la siguiente información: Base instalada de descripción general de productos habilitación y caducidad, Incidentes por índice, antigüedad y producto (descripción general) Envíos por índice, antigüedad y producto (descripción general) Revisión detallada de casos/incidentes, Recomendaciones de revisión de firmware y software. El servicio de soporte debe tener un sistema automatizado para recopilar los datos necesarios para resolver problemas de hardware y brindar soporte proactivo a través de ingenieros de primer nivel. |

| ACCESORIOS |
| --- |
| Características | Especificación | Cantidad |
| Transceiver 10GbE BaseSR | SFP+ SR | 4 |
| Transceiver 10GbE BaseT | SFP+ 10GBaseT | 4 |
| Transceiver 1GbE BaseSX | SFP 1000BaseSX | 4 |
| Transceiver 1GbE BaseT | SFP 1000BaseT | 72 |
| Cable tipo DAC 100GbE de 1 metro QSFP28 a QSFP28 | Q28-Q28 (1m) | 4 |
| Cable tipo DAC 100GbE de 10 metros QSFP28 a QSFP28 | Q28-Q28 (10m) | 4 |
| Cable tipo DAC 25GbE de 3 metros SFP28 a SFP28 | SFP28-SFP28 (3m) | 8 |
| Cable tipo DAC 25GbE de 5 metros SFP28+ a SFP28 | SFP28-SFP28 (5m) | 8 |
| Los cables y transceivers incluidos deberán heredar el soporte del Switch donde se instalen. ( El oferente deberá incluir todos los cables (de red y alimentación eléctrica) necesarios para asegurar la conectividad de la solución de respaldos. El oferente deberá incluir los rieles/orejas para rack, bandejas para rack y demás implementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento y puesta en marcha de la solución. No se están solicitando transceivers de 25 Gbps ya que para las conexiones de 25 Gbps se estarán utilizando cables tipo DAC. |

Ítem A.3. Solución de Protección de Datos

| SOLUCION DE PROTECCION DE DATOS |
| --- |
| Características | Especificación |
| Características principales |
| País de origen | Especificar |
| Marca y Modelo | Especificar |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de Chasis | Rack |
| Tamaño | 2 U máximo |
| Almacenamiento | Debe de tener como capacidad mínima utilizable de 24TB y hasta 300 TB lógicos mínimo, incluyendo todo lo necesario para su montaje en dos unidades de rack y con capacidad de crecimiento sin la necesidad de agregar hardware adicional, considerando una activación de capacidad vía licenciamiento. |
| Interfaces | Ocho (8) interfaces de 10GbE SFP+ |
| Rendimiento y Funcionalidades |
| Características | La solución debe ser capaz de proveer protección de datos para ambientes virtualizados y físicos. |
|  | Debe entregar un rendimiento de al menos 8 TB/hr |
|  | Se requiere de sistema de respaldo integral que permita la protección de distintos tipos de datos, aplicaciones de nueva generación y que por su diseño permita establecer distintas arquitecturas para integrarse de forma sencilla a diferentes escenarios de protección en el centro de datos y oficinas remotas, simplificando la administración y labores diarias del administrador y operadores de respaldos. |
|  | El sistema debe de permitir llevar a cabo tareas de respaldo de datos, recuperación y replica eliminando el riesgo de pérdida de información y permitiendo la recuperación ante alguna situación fortuita, con capacidad de retención de respaldos por periodos de tiempo mayores fuera de sitio y/o en una nube privada o pública (al menos AWS y Azure). |
|  | El sistema deberá considerar todo el hardware y software necesario para su funcionamiento, el software que soporte la parte integral del sistema solicitado, deberá de poder ampliarse, tanto en número de agentes cliente para el respaldo de servidores y equipos de usuario final (Laptop o Desktop), así como en número de agentes especializados de respaldo en línea de bases de datos de forma ilimitada y sin costo adicional. |
|  | El sistema propuesto deberá estar compuesto por los elementos de hardware y software necesarios y totalmente integrados "listo para usar" por parte de un solo proveedor de tecnología haciendo uso de deduplicación de datos. |
|  | Los usuarios cuentan con accesos a las aplicaciones mediante usuarios únicos, por lo que se requiere que la aplicación soporte la integración con Active Directory de Windows o con sistemas de LDAP para la autenticación en el uso de la herramienta |
|  | La interfaz gráfica deberá hacer uso de HTML 5 y contar con al menos con las siguientes características: Permitir configurar, administrar y monitorear Respaldos, recuperaciones de información Replicación de información remota para propósitos de recuperación de desastres Búsqueda de datos para el usuario final |
|  | Permitir llevar a cabo búsquedas de la información respaldada a nivel de archivos o contenido de archivos y a partir de ahí, llevar a cabo la recuperación. |
|  | Deberá proporcionar un mecanismo para verificar la integridad física y lógica de los respaldos con el objeto de asegurar que los datos fueron correctamente grabados. |
|  | El sistema propuesto debe utilizar algoritmos de deduplicación para almacenar la información y debe cumplir con los siguientes elementos: La deduplicación de los datos respaldos debe ser “en línea”, esto es, no debe realizarse en un proceso posterior. El proceso de deduplicación no debe requerir de un espacio en disco temporal antes de escribir los datos al disco del equipo propuesto; es decir tan pronto se reciban los datos estos deben ser deduplicados y escritos directamente al espacio físico incluido en el equipo propuesto. El proceso de deduplicación deberá poder distribuirse en el origen y en el destino a través de los protocolos Ethernet. Debe permitir la replicación de datos entre dos o más equipos a través de la WAN y la replicación debe replicar datos deduplicados: es decir la replicación debe ocurrir después de los procesos de deduplicación con el objeto de minimizar la cantidad de datos a enviar a través de la WAN y como resultado la utilización de un menor ancho de banda para el proceso de replicación. |
|  | Deberá contar con la capacidad de permitir regular en un cliente, la tasa de transferencia de datos a través de la red en periodos de tiempo definidos por el administrador. |
|  | Deberá contar con la capacidad nativa que permita optimizar los respaldos de máquinas virtuales detectando la información modificada en los discos mediante la funcionalidad Changed Block Tracking (CBT) de VMWARE. |
|  | En el respaldo de máquinas virtuales deberá permitir que esto se realice a nivel de imagen, permitiendo llevar a cabo la restauración a nivel de imagen completa, a nivel de disco VMDK, y archivos individuales o folder de sistema operativo Windows y Linux; cuando la máquina virtual contenga bases de datos Microsoft SQL y/o Microsoft Exchange deberá permitir de igual forma a partir del respaldo a nivel de imagen recuperar la base de datos de forma consistente incluyendo logs de transacciones sin la necesidad de realizar de nuevo un respaldo solo para las bases de datos o correo electrónico. |
|  | El fácil aprovisionamiento de máquinas virtuales implica la necesidad de que la solución de respaldos propuesta haga el descubrimiento automático de nuevas máquinas indicando que deberán ser respaldadas cuando el hypervisor utilizado es VMware |
|  | Garantizar la alta disponibilidad de máquinas virtuales cuando el servidor físico que las aloja presenta algún problema es de vital importancia por lo que se solicita que la solución de respaldos ofertada soporte la integración con soluciones como VMotion y DRS |
|  | El software deberá de contar con la capacidad de detectar máquinas virtuales nuevas y respaldarlas bajo una política determinada sin necesidad de instalar un agente en dicha máquina virtual. |
| Accesorios |
| ( El oferente deberá incluir todos los cables (de red y alimentación eléctrica) necesarios para asegurar la conectividad de la solución de respaldos ( El oferente deberá incluir los rieles para rack, bandejas para rack y demás implementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento y puesta en marcha de la solución |
| Instalación y Configuración |
| Requerimientos para el partner | ( Presentar carta emitida por el fabricante, firmada por su representante legal, donde reconocen al oferente como un canal autorizado para la venta y soporte de sus productos ( Deberá entregar evidencia de su sistema o herramienta de gestión de tickets para administrar el ciclo de vida de las solicitudes e incidentes reportados en su mesa de ayuda. La herramienta puede ser propiedad del participante o bien del fabricante, en este último caso el oferente debe documentar en su oferta que cuenta con los permisos de uso correspondientes y debe cumplir con las siguientes características: registrar y dar seguimiento a solicitudes vía sitio web y correo electrónico, asignar un numero de caso a solicitudes e incidentes reportados para su identificación y seguimiento, administrar el estado de las solicitudes (estados: abierto, asignado, en proceso, en espera, solucionado y cerrado, entre otros) |
| Implementación | ( Todos los elementos objeto de esta contratación debe ser nuevos de fábrica. La instalación e implementación debe ser realizada por el fabricante de la solución de protección de datos propuesta y se llevará a cabo en conjunto con los técnicos/ingenieros certificados del oferente. En caso de que personal del fabricante no pueda realizar la labor de manera presencial por restricciones de viaje derivadas de la Pandemia Covid 19, el oferente deberá exponer estas causas mediante nota oficial del fabricante donde exponga estas limitantes y proponga el esquema de trabajo a seguir, debiendo garantizar el control de calidad e implementación, misma que seguiría siendo 100% responsable, todas las comunicaciones serán manejadas en idioma español. Para efectos de acompañamiento y aprendizaje personal de la Gerencia de Informática del Tribunal Superior de Cuentas acompañará esta labor. El equipo debe ser entregado ya debidamente instalado y configurado (llave en mano) al TSC a más tardar tres (3) meses calendario contados desde la fecha de firma del Contrato respectivo. Debe tener un solo punto de contacto para el manejo de la implementación como proyecto (gerente de proyecto). Al menos diez (10) horas de capacitación para los Ingenieros de nuestra Institución, proporcionada por el Oferente, impartida presencial, emitiendo certificado de participación. Para esta capacitación el TSC no debe incurrir en ningún costo adicional y está orientada a cuatro (4) miembros de la Gerencia de Tecnología del TSC. |
| Documento | Se deberá proveer de un manual de procedimiento para las operaciones básicas y avanzadas de la solución, modos de operación, mejores prácticas, que se realizaron en la implementación. Dentro de los documentos a entregar previo y posterior a la implementación serán los siguientes: Cronograma de Actividades Solicitud de pre-requisitos Informe de Implementación y pruebas No se aceptará por recibido el trabajo si no se cuenta con estos tres (3) documentos, los cuales deben ser emitidos en idioma español y entregados en formato digital e impresos. |
| Software y Licenciamiento |
| Licenciamiento de funcionalidades | Deberá estar licenciado con todas las funcionalidades para su correcto funcionamiento. |
| Garantía y Soporte |
| Garantía | ( Se debe incluir garantía y soporte para los equipos ofertados por cinco (5) años. Las atenciones de situaciones críticas deben ser atendidas por el fabricante y el envío de partes en caso de emergencia, el fabricante debe enviarlo directamente hacia las oficinas del cliente sin ningún costo adicional. El soporte debe ser 24x7 con tiempo de respuesta de cuatro (4) horas una vez reportado el caso. ( Esta garantía será sobre todos los componentes que se integran para la solución, esto incluye: fuentes de poder, placa base, actualización de sistema operativo. El soporte debe incluir detección automática de problemas y creación automática de casos. Soporte incluido de Hipervisor y sistemas operativos. El soporte debe incluir la designación de un gerente de servicio técnico del fabricante. El soporte debe incluir reportería del estado de salud de la solución de manera periódica, mínimo tres (3) veces al año, la cual deberá ser enviada al Gerente de Informática del TSC con copia al Administrador de Sistemas del TSC vía electrónica. |

LOTE 2. COMPONENTES B.

Ítem B.1. Licenciamiento de Sistema Operativo

| LICENCIAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO |
| --- |
| Características | Especificación |
| Características principales |
| País de origen | Especificar |
| Licenciamiento de Sistema Operativo | Windows Server. |
| Cantidad de Cores a Licenciar | 72 cores |
| Cantidad Licencias | 36 licencias de 2 cores |
| Version | WinSvrDCCore 2019 |
| Edición | Datacenter |
| Descripción | Ambiente altamente virtualizados |
| Modelo de Licenciamiento | Basado en Core |
| Nota | NO incluir CAL de usuarios. |

LOTE 3. COMPONENTES C.

Ítem C.1. Solución de Inteligencia de Negocios

| LICENCIAMIENTO INTELIGENCIA DE NEGOCIO |
| --- |
| Características | Especificación |
| Características principales |
| País de origen | Especificar |
| Licenciamiento de Inteligencia de Negocios | Power BI |
| Modelo de Licenciamiento | Suscripción por dos (2) años |
| Cantidad Licencias | 2 licencias |
| Version | Pro |
| Categoría | Servicios en nube |

| CAPACITACION DE POWER BI |
| --- |
| Características | Especificación |
| Características principales |
| Número de Participantes | Siete (7) |
| Modalidad | Presencial |
| Lugar | Oficinas del Oferente |
| Cantidad de Horas | Al menos 24 horas distribuidas en jornadas no mayores de 4 horas diarias (lunes a viernes) |
| Desarrollo | Teórico - Laboratorio |
| Contenido | Introducción a la inteligencia de negocios Introducción al análisis de datos Introducción a la visualización de datos Resumen de self-service BI Consideraciones de self-service BI El servicio de Power BI Aplicaciones móviles de Power BI Consultas escritorio de Power BI Configuración de datos Combinación de datos Relaciones Consultas DAX Cálculos y métricas Creación de informes de Power BI Administrar una solución de Power BI |
| Diploma | Certificado de participación para cada participante. |

4. Planos o Diseños

| Lista de Planos o Diseños |
| --- |
| Plano o Diseño No. | Nombre del Plano o Diseño | Propósito |

Nota:  VER CD.

5. Inspecciones y Pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

      - Metodologías de inspecciones y pruebas

Sumaremos pruebas técnicas tales como:

  - Apagado y encendido de equipos.

  - Alta y baja de nodos.

  - Creación, traslado y stand by de máquinas virtuales.

  - Comprobación de funcionamiento del sistema operativo.

  - Verificación de integración de los componentes a nuestra infraestructura del Data Center.

  - Verificación SUM de memoria RAM y discos.

  - Generación de respaldos incrementales y totales.

  - Verificación de espacio disponible y utilizado por los arreglos de discos.

  - Verificación de la configuración RAID de los arreglos.

  - Testing de operación de los núcleos de procesadores.

  - Montaje de máquinas virtuales del sistema de declaración jurada de prueba.

  - Verificación del adecuado funcionamiento del hipervisor y virtualización de máquinas.

  - Verificación de funcionamiento de tarjetas de red, fuentes de poder internas de los equipos.

  - Prueba de funcionamiento de la consola virtual de administración de equipos.

  - Verificación del licenciamiento Windows en el portal de Microsoft.

  - Verificación de los puertos de comunicación de los equipos.

  - Verificación de ratios de transferencia de datos en los discos SSD.

  - Otras que se estime necesario.

      - Implementación y documentación (Ver página 74 y 75 de las Bases de la Licitación).

#### PARTE 3 – Contrato

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato

Índice de Cláusulas

1.	Definiciones	84

2.	Documentos del Contrato	85

3.	Fraude y Corrupción	85

4.	Interpretación	86

5.	Idioma	87

6.	Consorcio	87

7.	Elegibilidad	87

8.	Notificaciones	88

9.	Ley aplicable	89

10.	Solución de controversias	89

11.	Alcance de los suministros	89

12.	Entrega y documentos	89

13.	Responsabilidades del Proveedor	89

14.	Precio del Contrato	89

15.	Condiciones de Pago	89

16.	Impuestos y derechos	90

17.	Garantía Cumplimiento	90

18.	Derechos de Autor	91

19.	Confidencialidad de la Información	91

20.	Subcontratación	92

21.	Especificaciones y Normas	92

22.	Embalaje y Documentos	93

23.	Seguros	93

24.	Transporte	93

25.	Inspecciones y Pruebas	93

26.	Liquidación por Daños y Perjuicios	94

27.	Garantía de los Bienes	95

28.	Indemnización por Derechos de Patente	95

29.	Limitación de Responsabilidad	97

30.	Cambio en las Leyes y Regulaciones	97

31.	Fuerza Mayor	97

32.	Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato	98

33.	Prórroga de los Plazos	99

34.	Terminación	99

35.	Cesión	101

Sección VII.  Condiciones Generales del Contrato

| Definiciones | 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna: (a) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las CEC. (b) “Contrato” significa el Contrato celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia. (c) “Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier enmienda. (d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor según se especifica en el Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato. (e) “Día” significa día calendario. (f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la prestación de los Servicios Conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato. (g) “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato. (h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato. (i) “Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las CEC. (j) “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como transporte, seguro, instalación, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato. (k) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato. (l) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada con quienes el Proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios. (m) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el Comprador y es denominada como tal en el Contrato. |
| --- | --- |
| Documentos del Contrato | 2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Contrato deberá leerse de manera integral. |
| Fraude y Corrupción | El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. El Comprador, así como cualquier instancia de control del Estado Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Comprador, o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el Proveedor y sus subcontratistas deberán: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los empleados o agentes del Proveedor y sus subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Proveedor o cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el Comprador o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Proveedor o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación. Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. |
| Interpretación | Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa. Incoterms (a) El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato. (b) El término DDP, DPA y otros similares, cuando se utilicen, se regirán por lo establecido en la edición vigente de los Incoterms especificada en la CEC, y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia. Totalidad del Contrato El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato. Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. Limitación de Dispensas (a) Sujeto a lo indicado en la Sub cláusula 4.5(b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. (b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa. Divisibilidad Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato. |
| Idioma | 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en español. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al español y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato. 5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el Proveedor. |
| Consorcio | 6.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador. |
| Elegibilidad | 7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener plena capacidad de ejercicio, y no hallarse comprendidos en alguna de las circunstancias siguientes: (a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; (b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; (c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República; (d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años , excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva; (e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; (f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; (g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción; e, (h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa. |
| Notificaciones | 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo. 8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la fecha de la notificación. |
| Ley aplicable | 9.1 El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes Hondureñas. |
| Solución de controversias | 10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato. 10.2 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo entre el Proveedor y el Comprador, deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante. 10.3 Contra la resolución del Comprador quedará expedita la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. |
| Alcance de los suministros | 11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requisitos. |
| Entrega y documentos | 12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Sub cláusula 32.1 de las CGC, la Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos. Los detalles de los documentos que deberá suministrar el Proveedor se especifican en las CEC. |
| Responsabilidades del Proveedor | 13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de conformidad con la Cláusula 11 de las CGC y el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC. |
| Precio del Contrato | 14.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC. |
| Condiciones de Pago | 15.1 El precio del Contrato se pagará según se establece en las CEC. 15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, acompañada de documentación de soporte que describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con las Cláusulas 7.4 y 12 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. 15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder cuarenta y cinco (45) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado. 15.4 Las monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su oferta. 15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa de interés establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje. |
| Impuestos y derechos | 16.1 El Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con el Comprador. 16.2 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras. |
| Garantía Cumplimiento | 17.1 El Proveedor, dentro de los siguientes treinta (30) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato. 17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato. 17.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las CEC, u en otro formato aceptable al Comprador. 17.4 La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la fecha prevista de culminación de la entrega de los bienes. 17.5 Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la liquidación del contrato, cuando se establezca en las CEC, el Proveedor sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de los bienes suministrados, con vigencia por el tiempo previsto en las CEC y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. |
| Derechos de Autor | 18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Comprador directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros. |
| Confidencialidad de la Información | 19.1 El Comprador y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información recibidos del Comprador para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la Cláusula 19 de las CGC. 19.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato. 19.3 La obligación de las partes de conformidad con las Sub cláusulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: (a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato; (b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes; (c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o (d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. 19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos. 19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón. |
| Subcontratación | 20.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original o posterior, no eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato. 20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC. |
| Especificaciones y Normas | Especificaciones Técnicas y Planos Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes. El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del Comprador, mediante notificación al Comprador de dicho rechazo. (c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Comprador y dicho cambio se regirá de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC. |
| Embalaje y Documentos | 22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse. 22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si los hubiere, especificado en las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador. |
| Seguros | 23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de conformidad con los Incoterms aplicables o según se disponga en las CEC. |
| Transporte | 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes se regirá por los Incoterms indicados. |
| Inspecciones y Pruebas | 25.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar en Honduras. De conformidad con la Sub cláusula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se les proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador. 25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Sub cláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación. 25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones, cuando el proveedor esté dispuesto. 25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas. El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones. 25.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez que notifique al Comprador de conformidad con la Sub cláusula 25.4 de las CGC. 25.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Sub cláusula 25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato. |
| Liquidación por Daños y Perjuicios | 26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados o de los servicios no prestados establecido en las CEC por cada día de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC. |
| Garantía de los Bienes | 27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa. 27.2 De conformidad con la Sub cláusula 21.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final. 27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen. 27.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos. 27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador. 27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato. |
| Indemnización por Derechos de Patente | 28.1 El Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que el Comprador tenga que incurrir como resultado de transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a: (a) La instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y (b) La venta de los productos producidos por los Bienes en cualquier país. Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resulte del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato. 28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Sub cláusula 28.1 de las CGC, el Comprador notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda. 28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por las costas procesales en que hubiera incurrido. 28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido. 28.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o a nombre suyo. |
| Limitación de Responsabilidad | 29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, (a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al Comprador por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y (b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por las transgresiones de patente. |
| Cambio en las Leyes y Regulaciones | 30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar de Honduras donde está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No obstante, lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no se pagará separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la Cláusula 14 de las CGC. |
| Fuerza Mayor | 31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 31.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos. 31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente. |
| Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato | 32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos: (a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador; (b) la forma de embarque o de embalaje; (c) el lugar de entrega, y/o (d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor. 32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador. 32.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares. 32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes. |
| Prórroga de los Plazos | 33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato. 33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Sub cláusula 33.1 de las CGC. |
| Terminación | Terminación por Incumplimiento El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC; o (ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o (iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la Cláusula 3 de las CGC; o (iv) La disolución de la sociedad mercantil Proveedora, salvo en los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de manera expresa al Comprador su autorización para la continuación de la ejecución del contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. El Comprador podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este último caso, haya derecho a indemnización alguna; o (v) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a cargo del Proveedor dentro de los plazos correspondientes; (b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 34.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir. 34.2 Terminación por Insolvencia (a) El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante comunicación por escrito al Proveedor en caso de la declaración de quiebra o de suspensión de pagos del Proveedor, o su comprobada incapacidad financiera. 34.3 Terminación por Conveniencia. (a) El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación. (b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo por el Proveedor de la notificación de terminación del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones: (i) que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o (ii) que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor. El Comprador podrá terminar el Contrato también en caso de muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será potestativa del Comprador sin que los herederos tengan derecho a indemnización alguna en caso contrario. El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de las partes. |
| Cesión | Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte. |

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| CGC 1.1(a) | El lugar de entrega de los bienes es: Edificio Principal del Tribunal Superior de Cuentas situado en el Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Boulevard Fuerzas Armadas, Comayagüela, Honduras. |
| --- | --- |
| CGC 1.1(i) | El comprador es: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS |
| CGC 4.2 (b) | La versión de la edición de los Incoterms será: “No se utilizará” |
| CGC 8.1 | Para notificaciones, la dirección del Contratante será: Dirección de Administración General, ubicada en el Tercer Piso del Edificio del Tribunal Superior de Cuentas, situado en el Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Boulevard Fuerzas Armadas, Comayagüela, Honduras. Teléfono: 2230-36-46 Telefax: 2228-86-20 Dirección de correo electrónico: rrota@tsc.gob.hn /jlanza@tsc.gob.hn |
| CGC 10.3 | Contra la resolución del Comprador procederá la vía judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. |
| CGC 12.1 | El detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor serán los establecidos en la cláusula 12 de las Condiciones Generales del Contrato será el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC. El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados en un plazo de Quince (15) días después de haber firmado el Contrato. Si el Comprador no recibe dichos documentos en la oportunidad indicada, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor. |
| CGC 14.1 | Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no serán ajustables. |
| CGC 15.1 | Modelo de disposición: La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: (i) Contra entrega: El noventa por ciento (90%) del Precio del Contrato se pagará en el momento de la recepción de los bienes, contra presentación de los documentos especificados en la cláusula 12 de las CGC, Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento. (ii) Contra aceptación: El diez por ciento (10%) restante del Precio del Contrato se pagará al Proveedor dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del certificado de aceptación de la entrega respectiva, emitido por el Comprador. |
| CGC 15.5 | El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es de 45 días. La tasa de interés que se aplicará es la tasa de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva moneda por el Banco Central de Honduras. |
| CGC 17.3 | “Se requerirá” una Garantía de Cumplimiento del Contrato El monto de la Garantía deberá ser el Quince por Ciento (15%) sobre el monto total del Contrato según lo establecido en el Artículo 100 de la Ley de Contratación del Estado. La garantía debe tener una vigencia cinco (5) meses después del plazo previsto para la entrega del suministro. Las Garantías deben ser extendidas en lempiras a favor del TSC y podrá consistir en cheque certificado, garantía bancaria o fianza, emitida por Institución bancaria o compañía de seguros, que opere legalmente en el país. También se aceptarán como garantía los Bonos del Estado. |
| CGC 17.5 | Se requiere una Garantía de Calidad por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, la que debe estar vigente por el término de un (1) año contado a partir de la fecha en que se suscriba el certificado de aceptación de entrega o Acta de Recepción Definitiva. |
| CGC 25.1 | Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Metodologías de inspecciones y pruebas Sumaremos pruebas técnicas tales como: Apagado y encendido de equipos. Alta y baja de nodos. Creación, traslado y stand by de máquinas virtuales. Comprobación de funcionamiento del sistema operativo. Verificación de integración de los componentes a nuestra infraestructura del Data Center. Verificación SUM de memoria RAM y discos. Generación de respaldos incrementales y totales. Verificación de espacio disponible y utilizado por los arreglos de discos. Verificación de la configuración RAID de los arreglos. Testing de operación de los núcleos de procesadores. Montaje de máquinas virtuales del sistema de declaración jurada de prueba. Verificación del adecuado funcionamiento del hipervisor y virtualización de máquinas. Verificación de funcionamiento de tarjetas de red, fuentes de poder internas de los equipos. Prueba de funcionamiento de la consola virtual de administración de equipos. Verificación del licenciamiento Windows en el portal de Microsoft. Verificación de los puertos de comunicación de los equipos. Verificación de ratios de transferencia de datos en los discos SSD. Otras que se estime necesario. Implementación Todos los elementos objeto de esta contratación debe ser nuevos e instalados en fábrica La implementación debe ser realizada por el fabricante de la solución de protección de datos propuesta y se llevará a cabo en conjunto con los técnicos de la institución. Debe tener un solo punto de contacto para el manejo de la implementación como proyecto (gerente de proyecto). Al menos cinco (5) horas de capacitación para los Ingenieros de nuestra Institución, proporcionada por el Oferente, impartida presencial, emitiendo certificado de participación. Documentos Se deberá proveer de un manual de procedimiento para las operaciones básicas y avanzadas de la solución, modos de operación, mejores prácticas, que se realizaron en la implementación. Dentro de los documentos a entregar previo y posterior a la implementación serán los siguientes: Cronograma de Actividades Solicitud de pre-requisitos Informe de Implementación y pruebas |
| CGC 26.1 | El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: El 0.36% por cada día de atraso en la presentación de la póliza de seguro. El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: El Diez Por Ciento (10%). El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 12.5% que corresponde aproximadamente a 70 días de retraso en la entrega. |
| CGC 27.3 | El período de validez de la Garantía de los Bienes es de doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato. |
| CGC 27.5 | El plazo otorgado al Proveedor para reemplazar de forma expedita los bienes defectuosos o sus partes de conformidad a la Contratación realizada, es de treinta (30) días. |

Sección IX. Formularios del Contrato

Índice de Formularios

1. Contrato	105

2. Garantía de Cumplimiento	108

3. Garantía de Calidad………………………………………………………………………...110

4. Garantía por Pago de Anticipo……………………………………………………………..111

1.  Contrato

ESTE CONTRATO es celebrado

El día

ENTRE

(1)	Tribunal Superior de Cuentas, Ente Rector del Sistema de Control de los Recursos Públicos del Estado de Honduras, ubicado en Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Boulevard Fuerzas Armadas, en adelante denominado el Comprador, y

(2)	(en adelante denominada “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha Llamado a Licitación respecto a los Servicios de “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE LA DECLARACION JURADA”, y ha aceptado una Oferta del Proveedor para el suministro de dichos Servicios por la suma de (en adelante denominado “Precio del Contrato”).

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

1.	En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

2.	Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

(a)	Este Contrato;

(b)	Las Condiciones Generales del Contrato;

(c)	Las Condiciones Especiales del Contrato;

(d)	Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);

(e)	La Oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;

(f)	La notificación de Adjudicación del  Contrato emitida por la Máxima Autoridad del Comprador.

3.	Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

4.	En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a lo indicado en las disposiciones del Contrato.

5.	El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

- CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.                      5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o   que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a los bienes o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1.	El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

2.	Contra la resolución del Comprador quedará expedita la vía judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las Leyes aplicables en la República de Honduras, para el objeto de la contratación de, en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: en capacidad de

Por y en nombre del Proveedor

Firmado:

En capacidad de

2.  Garantía de Cumplimiento

FORMATO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA / FIANZA  DE CUMPLIMIENTO Nº:___________________________________

FECHA DE EMISIÓN: _____________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO: ______________________________________

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ______________________________________________

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo Fuerza Mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRÁ cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el Contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE LA DECLARACION JURADA”.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: __________________________

VIGENCIA:	De: _____________________ Hasta: ___________________

BENEFICIARIO:  __________________________

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA. LA PRESENTE GARANTIA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION”.

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, a los  _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

3.  Garantía de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA  DE CALIDAD: 	_____________________________________

FECHA DE EMISION: 			_____________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO	___________________________________________

DIRECCION Y TELEFONO:	___________________________________________

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: “______________________” ubicado en _____________________________________. Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado ______________________________________________.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:	 	__________________________

VIGENCIA		De: _____________________ Hasta: ___________________

BENEFICIARIO:	 __________________________

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio ________, a los _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

## Garantía por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE ANTICIPO Nº:	 _____________________________________

FECHA DE EMISION:  _____________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO:	 ___________________________________________

DIRECCION Y TELEFONO:	___________________________________________

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en _____________________________________. Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:	__________________________

VIGENCIA		De: _____________________ Hasta: ___________________

BENEFICIARIO: __________________________CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _____ Municipio de _____, a los _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

5. Aviso de Licitación Pública

“SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE LA DECLARACION JURADA”

No. TSC-001-2022-DAG

El Tribunal Superior de Cuentas invita a las empresas o compañías interesadas en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. TSC-001-2022-DAG a presentar Ofertas selladas para la “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE LA DECLARACION JURADA”

- El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales.

- La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

- Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita en las Oficinas de la Dirección de Administración General ubicada en el Tercer Piso del Edificio del Tribunal Superior de Cuentas, situado en el Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Comayagüela, Honduras; telefax 2228-86-20, correo electrónico rrota@tsc.gob.hn, con un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Las Bases de la Licitación también podrán ser examinadas en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

- Las Ofertas deberán presentarse en las Oficinas de la Dirección de Administración General ubicada en el Tercer Piso del Edificio del Tribunal Superior de Cuentas, situado en el Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Comayagüela, Honduras el día viernes 20 de mayo de 2022, en un horario de 08:30 a.m. a 2:00 p.m., las Ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada a las 2:00 p.m. el día viernes 20 de mayo de 2022. Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta equivalente al Dos Por Ciento (2%) del precio total de la Oferta.

Comayagüela, M.D.C., 21 de marzo de 2022.

Roy Pineda Castro

Magistrado Presidente

# Footnotes

Si corresponde.

La Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.