DIRECCION DE  ADMINISTRACION

GENERAL

PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACION PRIVADA

No. TSC-001-D.A.G.

ADQUISICION DE TRES SERVIDORES

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, octubre, 2010

Capítulo I

Nota: Se sugiere a los oferentes leer detenidamente este documento a fin de no incurrir en errores que puedan descalificar su oferta.

- INTRODUCCION

El presente pliego de condiciones contiene los requisitos y especificaciones a que deberán someterse los participantes en la licitación, para la presentación de la oferta en base a la Ley de contratación del Estado. Este documento formará parte del contrato una vez adjudicada la licitación.

La presentación de la oferta presume la aceptación incondicional del pliego de condiciones por parte del oferente y la declaración de que reúne los requisitos legales, técnicos y financieros para contratar con el Tribunal Superior de Cuentas, sin perjuicio de la presentación y el cumplimiento de los requisitos exigidos en los cuales acredite su capacidad.

Las ofertas serán recibidas el día 06  de octubre del año 2010 a partir de las 2.00 p.m. y se abrirán en presencia de los miembros de la Comisión evaluadora del Tribunal Superior de Cuentas en el salón de retratos José Trinidad Cabañas ubicado en el 4to. Piso del edificio del Tribunal Superior de Cuentas, Blvd. Fuerzas Armadas, Centro Cívico Gubernamental, antiguo edificio de la Contraloría General de la Republica.

- CONVOCATORIA

  - Contexto

El Tribunal Superior de Cuentas  invita a Empresas debidamente constituidas e inscritas en el registro público correspondiente a presentar ofertas para la adquisición de (3) tres servidores bajo la modalidad de Licitación Privada Nacional.

La presente licitación se enmarca dentro de los objetivos de la Ley de Contratación del Estado; su Reglamento y demás disposiciones legales que rigen la materia y el presente Pliego de Condiciones.

  - Objetivo de la licitación

Contar con una adecuada plataforma de Tecnologías de información y Comunicación, garantizando la seguridad y acceso permanente a los recursos informáticos del Tribunal Superior de Cuentas.

  - Pliego de Condiciones

La Dirección de Administración General  enviará nota de invitación y el  Pliego de Condiciones por lo mínimo a tres Proveedores con la capacidad de reunir los requisitos legales para contratar con el T.S.C.

  - Derecho de participación

Podrán participar en esta licitación todas las empresas nacionales, legalmente constituidas,  personas naturales o jurídicas, que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en el Pliego.

  - Procedimiento para efectuar consultas relacionadas al Pliego de Condiciones:

Los oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones, podrán realizar consultas  al T.S.C. Las consultas deberán ser remitidas a la Dirección de  Administración General, haciendo referencia al número de licitación, para este propósito se establece fecha límite  para recibir solicitudes el día 06 octubre del 2010 a partir de las 2:p.m.

Todas las consultas deberán estar relacionadas al pliego y formularse por escrito, en hojas de papel membretado del  oferente, firmadas por quien hace la consulta.

El Tribunal Superior de Cuentas  preparará un documento conteniendo las preguntas que se hagan y  sus  aclaraciones,  no indicará el nombre de quien ha formulado la pregunta. El documento elaborado será entregado tres (3) días después de recibida la consulta y notificado a todos los oferentes que hayan adquirido el pliego en el domicilio consignado al momento de adquirirlo.

  - Modificaciones al pliego

EL T.S.C. podrá introducir modificaciones al Pliego de Condiciones siempre que las mismas contribuyan  a mejorar  las especificaciones técnicas, la comprensión del texto y  a promover la competencia y concurrencia de los oferentes.  No podrán hacerse modificaciones que alteren el sentido final de la licitación, que sean restrictivas a la participación de oferentes o que enfoquen la licitación para  beneficiar a un oferente.

Las modificaciones al pliego, se harán a través de adenda, la cual deberá ser entregada y notificada a los oferentes.

  - Prorroga a la recepción y apertura de ofertas

Cuando por circunstancias especiales,  fuera necesario prorrogar la fecha de recepción y apertura de ofertas,  el TSC deberá notificarla a través de adenda y por los mismos medios en que se efectuó la convocatoria. Esta notificación se hará para todos los oferentes que hayan adquirido el pliego  por lo menos con  72 horas de antelación a  la fecha y hora prevista originalmente.

Capitulo II

- Especificaciones Técnicas

| REQUERIMIENTOS | OFERTADO | CUMPLE/NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| CONSIDERACIONES ESPECIALES |
| CESP-001 |  |  |
| General |  |  |
| Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada ni tengan anuncio de discontinuidad al momento de la entrega (nuevos y sin uso significa que el TSC será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica). |  |  |
| Se proveerán todos los cables y conectores necesarios para las interconexiones de los equipos. |  |  |
| Se adjuntarán folletos técnicos en español de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. |  |  |
| La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación. |  |  |
| Instalación |  |  |
| La instalación del equipamiento será realizada íntegramente por personal del Contratista sin costo adicional para el TSC. |  |  |
| Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo: |  |  |
| Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo. |  |  |
| Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario. |  |  |
| Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación y que no estén detalladas en el presente documento. |  |  |
| Si el oferente no suministra las especificaciones y documentación para la instalación física del equipamiento, el TSC entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación o sustitución dentro de la cobertura que ofrece la garantía. |  |  |
| CESP-002 |  |  |
| El sistema operativo de los equipos será entregado preinstalado y configurado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso correspondientes, su manual original y su Certificado de Autenticidad (COA). |  |  |
| La garantía de todos los equipos a adquirirse es en partes y labor en sitio. La Garantía de Buen Funcionamiento y Servicio Técnico deberá incluir, para el caso de servidores, al software de base y aplicativos solicitados y comprenderá asistencia técnica para configuraciones, back-ups de archivos, formateado de discos, instalación y customización de parches, habilitación de permisos de usuarios, implementación de políticas de seguridad y todo otro servicio profesional referido al normal funcionamiento del software y hardware instalado. |  |  |
| CESP-003 |  |  |
| El equipamiento provisto será full compatible Año 2000 tanto para el hardware, software de base y/o aplicativos, para ello los proveedores deberán garantizar la compatibilidad de los mismos, a cuyo fin, se considerará que un equipo es full compatible Año 2000 si cumple todas y cada una de las siguientes condiciones: |  |  |
| Ninguna fecha corriente causará interrupción en la operación, considerándose como tal la fecha del día en que se opera el equipo o producto; |  |  |
| El funcionamiento que se basa en fechas, deberá ser coherente con respecto a fechas anteriores, durante o posteriores al año 2000; |  |  |
| El reconocimiento de todos los años bisiesto; |  |  |
| Todas las interfaces (datos intercambiados entre equipos) o almacenamientos de datos que incluyan fechas, deberán especificar el siglo o centuria, en forma explícita o a través de algoritmos o reglas de inferencia que no presenten ambigüedad. |  |  |
| CESP-004 |  |  |
| Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de todos los equipos ofertados, debiendo el fabricante acreditar, para el equipamiento ofertado, el cumplimiento del estándar ISO 9001 desarrollado por la International Standards Organization. |  |  |
| La dirección de la planta de ensamblaje certificada bajo ISO 9001, deberá coincidir con el origen de los bienes, debiéndose presentar para ello el original de certificado o, en su defecto, fotocopia del certificado certificada por escribano y, de corresponder en caso de ser oferente extranjero, apostillada o legalizada por el Consulado y/o Cancillería respectivo. |  |  |
| El lugar de origen de los bienes será definido mediante una declaración jurada, la cual será acreditada con la presentación del Certificado de Origen en el momento de la entrega de los equipos y/o bienes. |  |  |
| El equipamiento ofertado deberá entregarse “a caja cerrada”, lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante o productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo. |  |  |
| En todos los equipos, el microprocesador deberá ser ensamblado en el origen certificado bajo ISO 9001. |  |  |
| Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de todos los equipos ofertados. |  |  |
| La CPU, el teclado, el monitor, el mouse y los manuales del equipamiento deberán ser de la marca del fabricante, de forma impresa y no adherida (tipo calcamanias). |  |  |
| Garantía de Funcionamiento y Servicio Técnico |  |  |
| El servicio técnico ofrecido deberá tener una cobertura en el ámbito nacional. Se deberá presentar toda la información que sea necesaria para evaluar y comprobar si el oferente se encuentra en condiciones de brindar el servicio ofrecido; lo mismo que la certificación o certificaciones que acredite que puede prestar el servicio técnico especializado |  |  |

| Renglón 1: Servidores de Torre Pequeño |
| --- |
| Consideraciones Especiales definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-003 y CESP-004. |  |  |
| Marca y modelo: Especificar |  |  |
| Deberá poseer las siguientes características mínimas: |  |  |
| Arquitectura de 64 bits para acceso a memoria con bus PCI, totalmente compatible con arquitectura del tipo: |  |  |
| Procesador tipo Intel Quad Core, Xeon de 2.26 GHZ, E/L5520 o características superiores (superior o equivalente de otra marca) |  |  |
| El equipamiento deberá poseer setup residente en ROM o CDROM con password de ingreso y encendido. Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CDROM y/o disquetera. Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible. |  |  |
| Firmware: En los casos que se requiera debe proveer las actualizaciones del mismo, por el tiempo que dure la garantía. |  |  |
| Los procesadores instalados en el equipo deberán contar con las siguientes características: En una cantidad de: 1 Inicial expandible máximo a 1. |  |  |
| La memoria RAM del tipo DDR2-667 (PC2-5300) con una frecuencia de reloj de 667 Mhz o rendimiento superior con corrección de errores (ECC), deberá ser de un mínimo de: 8 GB Inicial expandible a 16 GB. Deberá contener como mínimo 8 bancos de memoria, donde la configuración inicial podrá utilizar 4 o 6 de ellos. |  |  |
| Deberá ser de Torre |  |  |
| Mouse de la misma marca del CPU |  |  |
| 4 Puertos USB mínimos |  |  |
| Unidad interna de DVD+-RW, que admita los siguientes formatos de lectura: DVD, DVD-R, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW. |  |  |
| Interfase de RED con las siguientes características: |  |  |

| Cantidad: 2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing). |  |  |
| Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX. |  |  |
| Conexión: UTP. |  |  |
| Conectores de salida: RJ45. |  |  |
| Capacidad de operación full duplex. |  |  |
| Bus de E/S: El Bus de conexión de periféricos, deberá soportar el estándar PCI revisión 2.1 o superior. |  |  |
| Expansión: mínimo (4) cuatro puertos de expansión PCI Express de fabrica |  |  |
| Monitor LCD de 17 “ pulgadas |  |  |
| Deberá contener dos fuentes internas de alimentación eléctrica que permitirán la redundancia de las mismas. |  |  |
| Deberá tener ventiladoras redundantes |  |  |
| Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. |  |  |
| Teclado expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll. En Español. De la misma marca de los Servidores |  |  |
| CONTROLADORA DE DISCOS DUROS: |  |  |
| Deberá ser como mínimo del tipo: SAS y deberá incluir mínimamente 2 canales para separar el tráfico de los dispositivos principales como los discos duros; y de aquellos de uso secundario o poco prioritario como son los dispositivos de backup. El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el bus a una tasa no inferior a: 3 Gb/seg. |  |  |

| Deberá soportar como mínimo una capacidad acumulada máxima de 1,16 TBytes con discos SAS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Plug de los discos. |  |  |
| Ya sea que el sistema de almacenamiento masivo sea interno o externo, éste deberá soportar una configuración RAID 0, 1, 0+1, 5 y 6 para el tipo SAS, implementada totalmente por hardware. Por lo tanto se deberán proveer instaladas o bien incorporadas en motherboard, las placas controladoras correspondientes para el soporte de dicha configuración, ademas estas deberan tener una memoria cache de 256Mb interna y 256 Mb externa como mínimo, y soporte para configurar la memoria cache como de lectura/escritura. |  |  |
| DISCOS DUROS QUE LO COMPONEN: |  |  |
| Serán SAS o superior. Éstos deberán tener un tiempo medio de acceso no mayor a siete (7) ms y una latencia no mayor a cinco (5) ms, deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a 3Gb/seg, con una velocidad no inferior de 10,000 rpm. Se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 250 GB, una vez configurado el dispositivo con la configuración RAID solicitada. Será implementado con discos de una capacidad por unidad no inferior a: 140 GB |  |  |
| En configuración: RAID 5 (Data Stripping with parity). |  |  |
| SOFTWARE PARA EL SERVIDOR: |  |  |
| Sistema Operativo en español: Microsoft Windows Server 2008 R2 Estándar de 64 bits, Licencia para Gobierno, pre instalado y con media incluido |  |  |

| Para cada servidor incluir media conteniendo el sistema operativo con su respectiva licencia en español, drivers, manuales en español |  |  |
| --- | --- | --- |
| Garantía 3 años en partes y mano de obra en sitio. |  |  |

- Procedimiento de pago

Se emitirá una orden de compra a favor del proveedor seleccionado.- El pago se efectuara en moneda nacional mediante cheque emitido por la Dirección General de Administración del Tribunal Superior de Cuentas; a más tardar a los treinta (30) días después de recibido el producto de conformidad, debiendo presentar para el mismo los siguientes documentos:

- Facturas Comerciales a nombre del Tribunal Superior de Cuentas y una copia.

- Recibos a nombre del Tribunal Superior de Cuentas, Original  y  una copia.

Capitulo III (EVALUACION Y ADJUDICACION DE OFERTA)

- Preparación de la oferta

La oferta deberá incluir la totalidad de la información requerida en el Pliego de Condiciones, así como las características pormenorizadas de los bienes ofertados.

Toda la documentación que sea parte de la oferta, deberá ser foliada, firmada y encuadernada adecuadamente, para evitar que se pierda o dañen las hojas, de no ser presentada en esta forma el TSC no se hará responsable del extravío de algún legajo de la misma.

La oferta deberá presentarse en idioma español.

El oferente entregará un original y una copia de su oferta.  El original y la copia de la oferta deberán ser presentados en sobres separados rotulados como “ORIGINAL” y “COPIA,” respectivamente.  Los sobres que contengan el original y copia deberán ser embalados en un solo paquete.

Cada sobre y el paquete que  los contiene deberán estar rotulados a nombre del TSC y consignar el número y nombre de la Licitación, así como el nombre  y dirección del oferente.  Adicionalmente deberá llevar la siguiente leyenda “Este sobre solo debe abrirse en presencia de la Comisión de Licitación el día 06 de octubre 2010 a las: 2:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras.

Si el paquete no está sellado y rotulado según lo solicitado, el T.S.C. no se hace responsable en caso de que la oferta se traspapele o sea abierta prematuramente.

La oferta no deberá contener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras; podrán aceptarse enmiendas o correcciones, siempre que estén debidamente salvadas.

Las ofertas recibidas  que hayan sido abiertas por la Comisión de Evaluación, no serán devueltas y su original quedará en poder de la Dirección  de  Administración General y permanecerá en sus archivos durante el tiempo que estime razonable y pertinente.  El uso de los documentos de la oferta se limitará exclusivamente a la evaluación de la misma y como referencia a lo actuado.

- Contenido de la oferta

Todo licitante tiene la obligación de presentar los siguientes documentos:

- Carta de Presentación de Oferta según el modelo que se adjunta en el Anexo I de este documento.

- Propuesta técnica que contenga la descripción pormenorizada de la oferta según el modelo que se adjunta en el Anexo II de este Pliego de Condiciones.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 y 6.1  de este pliego de condiciones.

- Fotocopia debidamente autenticada por Notario Público del Testimonio de Constitución de Sociedad y sus Reformas si las hubiere, debidamente inscrita y registrada en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Domicilio Social, en caso de ser personas Jurídicas y en caso de ser comerciantes individuales, Testimonio de Escritura Pública de declaración de comerciante individual debidamente inscrita y registrada en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, del domicilio social.

- Fotocopia autenticada por Notario Público del Poder de Representación conferido al representante legal de la Empresa, debidamente inscrito  y registrado en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

- Declaración Jurada autenticada por notario público donde conste que el Representante Legal y los socios de la empresa licitante no están comprendidos en ninguna de las inhabilidades detalladas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación de Estado. Anexo (III)

- Constancias de referencias emitidas por empresas donde se ha suministrado o proveído este tipo de Bienes a Satisfacción, tres como mínimo, misma que debe de indicar si la calidad del producto  fue satisfactorio.

- Contar con talleres de reparación y mantenimiento en la ciudad de Tegucigalpa, indicando el lugar, dirección exacta y teléfonos de contacto.

- Presentar Declaración Jurada autenticada en la que se compromete a brindar mantenimiento y suministro de repuestos cuando se soliciten para garantizar un servicio sin interrupciones, declarando en la misma que dispone del personal técnico y la infraestructura tecnológica necesaria para brindar el servicio oportuno. Anexo (IV)

- Constancia de Inscripción de proveedores de la Oficina Normativa de Compras y Adquisición del Estado (ONCAE)

El oferente adjudicado además de los documentos listados anteriormente deberá, y dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la adjudicación del contrato deberá presentar:

- Constancia original o copia debidamente autenticada del IHSS, en la que se haga constar que se encuentra al día con el pago de sus cotizaciones.

- Constancia original o copia debidamente autenticada de la Procuraduría General de la Republica, y de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración.

- Copia de comprobante de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en el que se haga constar que se encuentra al día con el pago de impuestos.

- Constancia de inscripción y Registro en la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), en caso de no haberla presentado o de haberla presentado en trámite y su respectiva presentación de la oferta.

- Presentar el permiso de operaciones vigente de la Alcaldía Municipal del D.C.

Cuando se trate de documentos fotocopiados, los mismos deberán ser legibles y estar autenticados por notario público.

- Requisitos esenciales

Los requisitos exigidos en el contenido de la oferta en los incisos 1, 2 y 3 del numeral 2 del Capítulo III de este Pliego de Condiciones, son considerados requisitos esenciales, la no presentación de los mismos o la presentación de ellos sin las formalidades exigidas en este Pliego de Condiciones, dará lugar a que la Comisión de Evaluación no considere la oferta.

Los demás requisitos exigidos  en el numeral 2 del Capítulo III podrán ser subsanados por el oferente, para  tal fin la Comisión de Evaluación le dará un plazo de cinco (5) días hábiles para completar o presentar la documentación requerida.

La no subsanación  de los documentos requeridos  en el término establecido, dará lugar a que la Comisión de Evaluación no considere la oferta y se descalifique la misma.

- Validez de la oferta

El oferente deberá garantizar su oferta por 60 días hábiles.  Toda oferta con un período de validez menor que el requerido, no será considerada en su evaluación por la Comisión de Evaluación.

- Precios de la oferta

Los precios de la oferta deberán ser consignados en el formulario del anexo II y el monto total de la oferta en la carta de presentación del anexo I. El precio deberá incluir todos los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan, los precios de las ofertas deberán expresarse en Lempiras,   los valores deberán expresarse con dos posiciones decimales, si correspondiese.

- Garantías

Se entenderá por garantía, las fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas para operar en Honduras, Bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, así como cheques certificados.

Todas las garantías exigidas en este Pliego deberán emitirse a nombre del T.S.C. por los montos que se indican para cada una de ellas.

## 6.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta

Esta garantía deberá ser constituida por un valor mínimo de un 2% del valor total de la oferta, entendiéndose como valor total la sumatoria total de todas las impresiones ofertadas y deberá tener una vigencia MINIMA de sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta

Debiéndose colocar la cláusula obligatoria siguiente,  en la garantía de mantenimiento de oferta.

El T.S.C.,  hará efectiva la garantía de mantenimiento de oferta cuando se den las siguientes causales:

a)   Retiro de oferta durante el período de validez de la misma.

b)   Cuando no proceda dentro del plazo de diez días hábiles a:

i) Firmar el contrato o suscribir el acuerdo donde conste la aceptación de sus obligaciones.

ii) Proporcionar la garantía de cumplimiento en el término establecido.

## Garantía de cumplimiento

Será constituida por un valor del 15% del monto total de la obligación. La vigencia de la garantía de cumplimiento deberá ser hasta  tres (3) meses posteriores al plazo de entrega de los servidores.

El T.S.C. hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato cuando exista un incumplimiento manifiesto en las obligaciones del contratista derivadas del contrato que suscriba.

- Recepción de ofertas

Las ofertas deberán ser entregadas en las oficinas de la Dirección de  Administración General, Centro Cívico Gubernamental, Colonia Las Brisas, Comayagüela  M.D.C. Hasta el día 06 de octubre del 2010 a las  2:00 p.m. hora oficial de la Republica de Honduras.

- Procedimiento para la apertura de ofertas

El T.S.C. constituirá una Comisión de Evaluación, quien será la facultada para aperturar las ofertas y recomendar la adjudicación de las mismas.

La Comisión de Evaluación, procederán a la apertura de todas las ofertas en presencia de todos los asistentes el día 06 de Octubre del 2010 a las 2:00 p.m. hora oficial de la Republica de Honduras, en el Salón Cabañas, Cuarto piso del edificio del Tribunal Superior de Cuentas.

En la apertura de las ofertas la Comisión de Evaluación, preparará un acta de  apertura de  ofertas la cual será firmada por los asistentes que así lo deseen y la no firma de alguno de los oferentes no invalidará el acto, ni la presentación de su oferta, en el acta se incluirá el número y designación de la licitación, lugar, fecha y hora de apertura, monto de las ofertas, montos y tipos de las garantías acompañadas, así como la falta de estas, los nombres de los oferentes y cualquier otro detalle que la Comisión de Evaluación, los oferentes o sus representantes,  consideren  apropiado incluir.  Ninguna oferta será rechazada en el Acto de Apertura.

9. Revisión de ofertas

Los oferentes que participen en el presente proceso de licitación podrán revisar las ofertas, después del acto de recepción y apertura de las mismas, para tal efecto se les otorgara un día hábil y un día más para emitir las observaciones correspondientes, pasado este tiempo no se aceptará ninguna clase de comentarios de su parte.

Sin embargo en ningún caso a los licitadores se les permitirá obtener fotocopias de las ofertas

10.  Ofertas presentadas extemporáneamente

Toda oferta que reciba el TSC  después del plazo fijado será rechazada y devuelta al oferente sin abrir.

11. Confidencialidad de la Información:

Los funcionarios del T.S.C. y los observadores que participen en el proceso de: recepción, apertura y evaluación de ofertas,  tienen  prohibido proporcionar información que por su naturaleza se considere reservada, o que pueda colocar a un oferente en posición de ventaja respecto a otro,  así como,  toda la información relacionada a estados financieros, cartera de clientes y cualquier aspecto relacionado con procesos de producción, programas de cómputo o similares.   Tampoco podrán suministrar información verbal o escrita, relacionada con el examen o evaluación de las ofertas y recomendación de adjudicación antes de la notificación de la adjudicación.

## Evaluación de Ofertas

La evaluación de ofertas para la recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de Evaluación se efectuará por criterios objetivos de evaluación, y se realizará con un mínimo de un oferente que cumpla con todas y cada una de las condiciones exigidas en este pliego de condiciones.

La Comisión de Evaluación  será la responsable de la evaluación legal, técnica y económica y de ser necesario se hará acompañar de personal técnico  del T.S.C. nombrados para realizar una evaluación de las propuestas técnicas y efectuar una recomendación razonada.

12.1 Revisión de requisitos

La Comisión de Evaluación hará una revisión de todas las ofertas para determinar si estás cumplen con los requisitos esenciales; las ofertas que no cumplan con estos requisitos no se considerarán.

Una vez realizada la revisión de los requisitos esenciales se trasladarán las ofertas que cumplan con estos requisitos para  el análisis y recomendación técnica.

## Evaluación Técnica

La Comisión  efectuará la evaluación de las propuestas y la recomendación la presentará en un acta de evaluación técnica, firmada por todo el personal de evaluación técnica. El plazo para la entrega de los servidores será el 10 de noviembre del 2010.

En caso que la Comisión necesite aclaraciones sobre el contenido de la propuesta técnica presentada podrá solicitar aclaraciones a los oferentes directamente y fijará un plazo no mayor de dos días hábiles contados a partir de la solicitud formulada por escrito al oferente.

## 12.3 Subsanación de requisitos  legales y Aclaración de  Ofertas

La Comisión de Evaluación a su discreción solicitará a los oferentes que habiendo cumplido con los requisitos esenciales y habiendo sido recomendados de acuerdo a el análisis practicado por la Comisión subsanen los requisitos no esenciales, pudiendo ser estos errores u omisiones.

El plazo con el que cuentan los oferentes para subsanar los requisitos no esenciales es de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente que reciban la notificación.

En caso de existir dudas sobre el contenido de la oferta, la Comisión de Evaluación podrá solicitar aclaraciones antes de emitir su recomendación. Tanto la solicitud de aclaraciones como sus respuestas deberán hacerse por escrito.

La Comisión de Evaluación fijará un plazo que no podrá ser menor a dos (2) días hábiles, para que los oferentes respondan a la solicitud de aclaración que ésta les haga.   De ser así,  el plazo para adjudicar del cronograma de actividades será ampliado en el mismo número de días.

## Evaluación Económica

La Comisión de Evaluación revisará la oferta económica para verificar si los valores son correctos o  contienen errores de cálculo.  Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtiene de multiplicar el precio unitario por las cantidades ofertadas, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

## Recomendación de la adjudicación

Sobre la base del informe de la evaluación y análisis de la Comisión de Evaluación se efectuará una recomendación basada en una decisión tomada por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión de Evaluación.

La recomendación de la Comisión de Evaluación se hará constar en el acta correspondiente, en donde se reflejarán los resultados de las evaluaciones.

La Comisión de Evaluación recomendará la adjudicación al oferente que cumpliendo los requisitos establecidos, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada, así mismo haya ofertado la totalidad de todos los ítems requeridos en pliego de condiciones.

## Descalificación de Ofertas

La Comisión de Evaluación, tiene la potestad de descalificar todas aquellas ofertas donde el oferente hubiera incurrido en cualquiera de los siguientes motivos:

- No subsanar en el tiempo fijado por la Comisión de Evaluación, los documentos que fueran presentados sin las formalidades exigidas.

- Si no cumpliere con los requisitos esenciales solicitados.

- Si la Comisión determina que no cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, o no cotice todos los ítems solicitados en pliego de licitación.

- Otras inadmisibilidades establecidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

- Cuando las ofertas fuesen superiores al presupuesto base asignado, conforme lo determine la comisión de evaluación previo a emitir la recomendación de adjudicación.

- Procedimiento para la adjudicación

La Comisión de Evaluación hará la recomendación de adjudicación, como resultado de la evaluación la Comisión de Evaluación presentará al titular del T.S.C. un Informe con las  recomendaciones que se hará para adjudicar, que habiendo cumplido con todas las especificaciones técnicas presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa. Con base en este informe el titular aprobará o rechazará la recomendación. Si no fuera aceptada la recomendación podrá solicitar los dictámenes que considere necesarios para una mejor decisión.

Si para el titular del T.S.C. la recomendación emitida por la Comisión de Evaluación satisface su solicitud procederá a emitir la Resolución  de Adjudicación.

- Notificación de la adjudicación

La Resolución de Adjudicación será notificada a todos los oferentes dejándose constancia de este acto.

- Publicidad de la Adjudicación:

Copia de la resolución de adjudicación será enviada y estará disponible en la Dirección de  Administración General del T.S.C., una copia  adicional, para que pueda ser consultada irrestrictamente por cualquier ciudadano que tenga interés en la Licitación.

- Licitación desierta o fracasada

El T.S.C. declarará desierta la licitación si no se presenta ninguna oferta en la fecha y hora señalada en este Pliego de Condiciones.

El T.S.C. declarará fracasada la licitación:

- Si se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

- Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el Pliego de Condiciones.

- Si se comprueba que ha existido colusión.

- Cuado los oferentes presenten ofertas superiores al presupuesto base asignado, según lo determine la comisión de evaluación previo a emitir la recomendación de adjudicación.

Declarada desierta o fracasada la licitación, el T.S.C. procederá a convocar a una nueva licitación si así conviniere.

ANEXOS

ANEXO I

Carta de Presentación

Tegucigalpa, M.D.C.,   octubre del 2010

El Tribunal Superior de Cuentas

Presente

Atención: Dirección de Administración General

Estimados Señores:

Yo  (Nombre Claro y completo de quien suscribe);  de: (edad de quien suscribe); Estado Civil); (profesión u oficio); (nacionalidad); (domicilio incluyendo los datos de su tarjeta de identidad y en el caso de extranjeros número de pasaporte); me dirijo a ustedes, en atención a su llamado a licitación No. 1 de Fecha 06 de octubre del 2010 para el suministro de tres (3) servidores ofertados.

Por medio de la presente, acepto que he leído y entendido todos los requerimientos del Pliego de Condiciones y que acepto las cláusulas del mismo.

Me comprometo al servicio de mantenimiento de los tres (3) servidores, con las calidades solicitadas y en los lugares indicados por el Pliego de Condiciones.

Mi oferta total  es: (____________________), Lps.

La validez de mi oferta será por un período de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

Oferente: __________________

Nombre del Representante Legal: ______________________

Firma y sello: ___________________________

ANEXO II

Formulario de Oferta de Precios

| No | Descripción del Equipo | Cantidad | Moneda | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servidores | 3 | Lps. |  |  |
|  |  |  |  | SUB TOTAL |  |
|  |  |  |  | ISV |  |
| TOTAL |  |

El valor total de la Oferta es de:

Nombre del Representante Legal

Firma  del Representante Legal

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA

Yo, (nombre del representante legal de la Empresa), (generales), actuando en mi condición de Gerente General y representante Legal, de la Empresa (nombre de la Sociedad), por este acto Declaro bajo juramento que mi persona, mi representada y los socios no nos encontramos comprendidos dentro de las inhabilidades establecidas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que textualmente dice:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando por defraudación fiscal, mientras subsista la condena.

2) Haber sido objeto de sanción administrativa en dos o mas expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco (5) años.

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores mientras no fueren rehabitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, Municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 258 de la Constitución de la República;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sensación. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva.

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

7) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños, o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

Por lo antes expuesto y no encontrándose mi persona, mi representada y los socios en las inhabilidades  establecidas en los numerales anteriores de conformidad a lo establecido en el articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, firmo la presente declaración jurada a los              días                    del mes de    octubre   del año 2010.

Nombre del representante legal de las Empresa

Firma y sello del representante legal de la Empresa

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CALIDAD

Yo,__________________________, mayor de edad casado etc….., actuando en mi condición de Representante Legal de __________________________, para efectos de cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado de Honduras, por medio formulo la siguiente Declaración Jurada para mi persona y mi representada en virtud de ser participante de la Licitación No. T.S.C.-001-D.A.G., por este medio BAJO JURAMENTO DECLARO : que la compañía que represento cumplirá fielmente con las condiciones especiales indicadas en las Bases de Licitación Privada No.___________________ .

Tegucigalpa, M.D.C., ---- de octubre del 2010

___________________________

Firma del representante Legal

_____________________________________

Nombre completo del representante Legal

___________________________________________________

Nombre de la compañía, Dirección completa, teléfono y fax.