##### Documentos de Licitación

Crédito IDA 3939-HO

Proyecto “Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de la Pobreza

“Adquisición de Hardware y Configuración” CPME-LPN-001/2008

Índice

Sección I.  Llamado a licitación

Notas sobre el Llamado a licitación

Notas sobre las Instrucciones a los licitantes

Sección III.  Datos de la licitación

Notas sobre los Datos de la licitación

Sección III.  Datos de la licitación

Sección IV.  Condiciones Generales del Contrato

Notas sobre las Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Sección V.  Condiciones Especiales del Contrato

Notas sobre las Condiciones Especiales del Contrato

Sección VI.  Lista de bienes y servicios y plan de entregas

Notas para la preparación de la Lista de bienes y servicios y plan de entregas

Sección VII.  Especificaciones técnicas

Notas para la preparación de las Especificaciones técnicas

Sección VIII.  Formularios tipo

Notas sobre los formularios tipo

1.  Formulario de oferta y listas de precios

2.  Formulario de garantía de seriedad de la oferta

3.  Formulario del Contrato

4.  Formulario de garantía de cumplimiento

Llamado a licitación

Fecha: 	09 y 11 de junio de 2008

Crédito Nº:	IDA 3939-HO

Llamado Nº:	CPME-LPN-001-2008

El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un Crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en diversas monedas para sufragar el costo del Proyecto “Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de la Pobreza”  Parte de los recursos de este Crédito se destinará a pagos elegibles que se efectúen en virtud del Contrato “Adquisición de Hardware y Configuración”

La Comisión Presidencial de Modernización del Estado (CPME) invita a licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para el suministro de uno, varios o todos los lotes que se indican a continuación: Lote 1: Hardware de servidores y partes de repuesto, Lote 2: Hardware de comunicación y redes, Lote 3: Computadoras personales, Lote 4: Otros equipos y accesorios.

Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional e inspeccionar los documentos de licitación en las oficinas de la CPME localizadas en el 4to. Piso Edificio Ejecutivo las Lomas del Mayab, Blvd.. Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M. D. C.; Tel. (504) 232-1546; Fax (504) 235-9368; e-mail: info@cpme.gob.hn

Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los documentos de licitación mediante solicitud por escrito al organismo antes mencionado y el pago de un cargo no reembolsable de Lps.250.00 (Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos) los cuales deberán ser cancelados en la Tesorería General de la Republica.

Las disposiciones contenidas en las Instrucciones a los licitantes y en las Condiciones Generales del Contrato están basadas en los Documentos estándar de licitación: Adquisición de bienes, del Banco Mundial.

Las ofertas deben entregarse en la oficina de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado (CPME) dirección antes mencionada a mas tardar el  14 de julio de 2008 a las 14:00 horas (hora oficial de la Republica de Honduras) y deben ir acompañadas de una garantía de seriedad de la oferta, por los montos indicados en los pliegos de licitación.

Las ofertas serán abiertas el 14 de julio de 2008 a las 14:15 horas  en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir, en las oficinas de la CPME en la dirección antes indicada.

Comisión Presidencial de Modernización del Estado

Edificio Ejecutivo Las Lomas, 4to. Piso, Blvd. Juan Pablo II

Frente a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C. A.

Atención: Unidad de Adquisiciones

Tel: (504) 232-1546

Fax: (504) 235-9368

E-mail: info@cpme.gob.hn

SECCION II:  Instrucciones a los Licitantes (IAL)

A.  Introducción

| 1. Fuente de fondos | 1.1 El Prestatario nombrado en los Datos de la licitación ha recibido un préstamo (en adelante llamado “préstamo”) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante llamado “el Banco”) en varias monedas equivalentes al monto en dólares de EE.UU. indicado en los Datos de la licitación, para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en dicho formulario. El Prestatario destinará una parte de los recursos de este préstamo a los pagos elegibles para financiamiento en virtud del Contrato objeto de este Llamado a licitación. 1.2 El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y con la aprobación del Banco, de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio de préstamo, y dichos pagos estarán sujetos en todo respecto a las condiciones establecidas en dicho convenio. El convenio de préstamo prohíbe todo retiro de fondos de la cuenta del préstamo para efectuar cualquier pago a personas físicas o jurídicas, o financiar cualquier importación de bienes, si el Banco tiene conocimiento de que dicho pago o dicha importación están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución. Nadie sino el Prestatario tendrá derecho alguno en virtud del convenio de préstamo, ni podrá reclamar los recursos del préstamo. |
| --- | --- |
| 2. Licitantes elegibles | 2.1 El presente Llamado a licitación está abierto a todos los proveedores de países elegibles, según la definición que figura en el documento titulado Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF, de mayo de 2004. 2.2 Los licitantes no podrán estar asociados o haber estado asociados en el pasado, directa o indirectamente, con una firma o cualquiera de sus filiales que haya sido contratada por el Comprador para proveer servicios de consultoría respecto de la preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos que hayan de usarse para la adquisición de los bienes que se adquieran mediante la licitación objeto de este llamado. 2.3 Las empresas estatales del país del Comprador pueden participar solamente si gozan de autonomía legal y financiera, si funcionan de acuerdo con las leyes comerciales, y si no son un organismo que depende del Comprador. El licitante no deberá estar bajo una declaración de inegibilidad por prácticas corruptas o fraudulentas emitida por el Banco Mundial. |
| 3. Costo de la licitación | 3.1 El Licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y el Comprador que aparece en los Datos de la licitación, en lo sucesivo denominado “el Comprador,” no será responsable en ningún caso por dichos costos. |

B.  Documentos de licitación

| 4. Contenido de los documentos de licitación | 4.1 Los documentos de licitación comprenden: a) Instrucciones a los licitantes (IAL) b) Datos de la licitación c) Condiciones Generales del Contrato (CGC) d) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) e) Lista de bienes y servicios y plan de entregas f) Especificaciones técnicas g) Formulario de oferta y listas de precios h) Formulario de garantía de seriedad de la oferta i) Formulario del Contrato j) Formulario de garantía de cumplimiento k) Formulario de garantía bancaria por pago anticipado 4.2 El Licitante deberá presentar su oferta en la dirección indicada en los Datos de licitación. Asimismo, el Licitante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de licitación. El Licitante que no incluya toda la información solicitada en dichos documentos o que presente una oferta que no se ajuste sustancialmente a ellos asumirá el riesgo que esto entraña y la consecuencia podrá ser el rechazo de su oferta. |
| --- | --- |
| 5. Aclaración de los documentos de licitación | 5.1 Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaración de los documentos de licitación podrá solicitarla al Comprador por escrito a la misma dirección de presentación de ofertas. El Comprador responderá por escrito a más tardar diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas fijado en los Datos de la licitación. El Comprador enviará copia de su respuesta (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su procedencia) a todos los licitantes potenciales que hayan recibido los documentos de licitación. |
| 6. Enmienda de los documentos de licitación | 6.1 El Comprador podrá, antes de la fecha de presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmiendas. 6.2 Todos los licitantes interesados que hayan recibido los documentos de licitación serán notificados de la enmienda, la que será obligatoria. 6.3 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus ofertas. |

C.  Preparación de las ofertas

| 7. Idioma de la oferta | 7.1 La oferta y documentos relativos a ella deben redactarse en español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el Licitante podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción exacta de los párrafos pertinentes de dicho material al idioma español, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. |
| --- | --- |
| 8. Documentos comprendidos en la oferta | 8.1 La oferta preparada por el Licitante deberá comprender los siguientes componentes: el formulario de oferta y la Lista de precios; (b) pruebas documentales que los bienes y servicios conexos que haya de proveer el Licitante se ajustan a los documentos de licitación, y (c) la garantía de seriedad de la oferta. |
| 9. Formulario de oferta | 9.1 El Licitante llenará el formulario de oferta y la Lista de precios pertinente que se incluyen en los documentos de licitación, e indicará la cantidad, precios y país de origen de los bienes que suministrará, y una breve descripción de los mismos. |
| 10. Precios de la oferta | 10.1 El Licitante indicará en la Lista de precios apropiada, los precios de los bienes que se propone suministrar. 10.2 Los precios indicados en la Lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera: (i) el precio de los bienes serán cotizados DDP en el lugar de entrega final, incluidos los impuestos a la venta o de otro tipo que ya hayan sido pagados o que haya que pagar; y el precio de otros servicios (conexos), si los hubiere, enumerados en los Datos de la licitación. 10.3 Los precios cotizados por el Licitante permanecerán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a variaciones por ningún motivo, salvo indicación contraria en los Datos de la licitación. Se considerará que una oferta presentada con precios reajustables no satisface lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada. No obstante, si de acuerdo con lo indicado en los Datos de la licitación los precios cotizados por el Licitante serán reajustables durante la ejecución del Contrato, las ofertas en que se coticen precios fijos no serán rechazadas, pero el reajuste de los precios se tratará como si fuera cero. |
| 11. Monedas de la oferta | 11.1 Los precios serán cotizados en moneda nacional, salvo indicación contraria en los Datos de la licitación. |
| 12. Documentos que establecen la elegibilidad y calificaciones del Licitante | 12.1 Los documentos que presente el Licitante para demostrar que posee las calificaciones necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el Comprador, que: (a) el Licitante, si ofrece proveer bienes que no ha fabricado ni producido, está debidamente autorizado por el fabricante o productor para suministrar los bienes en cuestión en el país del Comprador. (b) el Licitante tiene la capacidad financiera, técnica y de producción necesaria para ejecutar el Contrato; (c) el Licitante, si no está establecido comercialmente en el país del Comprador, está o estará (en caso de adjudicársele el Contrato) representado en el país del Comprador por un agente dotado de la capacidad y el equipo que se necesiten para que el Proveedor cumpla las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones y repuestos. (d) el Licitante reúne los requisitos necesarios para la calificación enumerados en los Datos de la licitación. |
| 13. Documentos que establecen conformidad con los documentos de licitación | 13.1 Los documentos que demuestren la conformidad de los bienes y servicios con los documentos de licitación pueden consistir en material impreso, diseños y datos y deberán contener: (a) una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de los bienes; (b) una lista completa y detallada de los repuestos, herramientas especiales, etc., necesarios para el funcionamiento debido y continuo de los bienes por un período que ha de especificarse en los Datos de la licitación y que se iniciará en el momento en que el Comprador comience a usar los bienes, y (c) un comentario sobre cada una de las cláusulas de las Especificaciones técnicas del Comprador que demuestre que los bienes y servicios cumplen sustancialmente esas especificaciones o, en su lugar, una declaración de las desviaciones y excepciones respecto a lo dispuesto en ellas. 13.2 Para los efectos del comentario, el Licitante tendrá presente que las normas de calidad de la mano de obra, materiales y equipo, así como las referencias a marcas o números de catálogo que haya hecho el Comprador en las Especificaciones técnicas son meramente descriptivas y no restrictivas. El Licitante podrá incluir en su oferta otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogo, a condición de que demuestre, a satisfacción del Comprador, que los sustitutos son sustancialmente equivalentes o superiores a los que se indican en las Especificaciones técnicas. |
| 14. Garantía de seriedad de la oferta | 14.1 El Licitante presentará, como parte de su oferta, una garantía de seriedad por el monto y periodo de validez que se especifique en los Datos de la licitación. 14.2 La garantía de seriedad de la oferta estará denominada en la moneda de la oferta, y adoptará una de las siguientes formas: (a) una garantía bancaria o carta de crédito irrevocable emitida por un banco de prestigio en el país del Comprador, en la forma dispuesta en los documentos de licitación u otra forma aceptable al Comprador, un cheque de gerencia, o según se especifique en los Datos de la licitación. 14.3 Toda oferta que no esté acompañada de la garantía será rechazada por el Comprador. 14.4 Las garantías de seriedad de las ofertas que no sean aceptadas serán canceladas o devueltas tan pronto como sea posible. 14.5 La garantía de seriedad de la oferta que resulte aceptada será cancelada en cuanto el Licitante ganador firme el Contrato y presente la garantía de cumplimiento. 14.6 La garantía de seriedad la oferta podrá ser ejecutada: (a) si el Licitante retira su oferta durante el período de validez estipulado por él en el formulario de oferta, (b) si el Licitante ganador (i) no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 31 de las IAL, o (ii) no suministra la garantía de cumplimiento de conformidad con la cláusula 32 de las IAL. |
| 15. Demoras | 15.1 En el caso de los contratos con precio fijo, si la adjudicación se demora más de noventa días después de la fecha inicial de presentación de ofertas, el precio del Contrato se reajustará por un factor especificado en la solicitud de prórroga. |
| 16. Formato y firma de la oferta | 16.1 El Licitante preparará su oferta en original y con el número de copias indicado en los Datos de la licitación, marcando claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA,” respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 16.2 El original y la copia o copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y firmada por el Licitante o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán las iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta. 16.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras serán válidos solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 16.4 El Licitante deberá suministrar la información descrita en el Formulario de Oferta respecto a comisiones o gratificaciones, si las hubiera, pagadas o por pagar a agentes relacionados con esta oferta, y con la ejecución del contrato si al Licitante le es adjudicado el contrato. |

D.  Presentación de las ofertas

| 17. Sellado y marca de las ofertas | 17.1 El Licitante sellará el original y cada copia de la oferta en sobres separados que marcará como “ORIGINAL” y “COPIA,” respectivamente. Luego los sobres se pondrán a su vez en otro sobre sellado. 17.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: (a) estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección indicada en los Datos de la licitación, y (b) llevar el nombre del proyecto indicado en los Datos de la licitación, el título y número del Llamado a licitación indicada en los Datos de la licitación y las palabras “NO ABRIR ANTES DE LAS,” seguidas de la hora y la fecha especificada en los Datos de la licitación. 17.3 Los sobres interiores llevarán además el nombre y la dirección del Licitante, a fin de que se le pueda devolver su oferta sin abrirla en caso de que sea declarada “tardía.” 17.4 Si el sobre exterior no está sellado y marcado, el Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta se traspapele o sea abierta prematuramente. |
| --- | --- |
| 18. Plazo para la presentación de las ofertas | 18.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador a más tardar a la hora y fecha indicadas en los Datos de la licitación. 18.2 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas mediante enmienda de los documentos de licitación. |
| 19. Ofertas tardías | 19.1 Toda oferta que reciba el Comprador después del plazo fijado será rechazada y devuelta al Licitante sin abrir. |
| 20. Modificación y retiro de las ofertas | 20.1 El Licitante podrá modificar o retirar su oferta después de presentada, a condición de que el Comprador reciba la notificación escrita de la modificación, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de ofertas. 20.2 La notificación de modificación o retiro de oferta será preparada, sellada, marcada y enviada por el Licitante. La notificación del retiro de la oferta también podrá efectuarse por fax , en cuyo caso deberá ser seguida de una confirmación firmada, franqueada a más tardar en la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de ofertas. 20.3 Las ofertas no podrán ser retiradas ni modificadas una vez vencido el plazo para su presentación. |

E.  Apertura y evaluación de las ofertas

| 21. Apertura de las ofertas por el Comprador | 21.1 El Comprador abrirá todas las ofertas en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir, a la hora, en la fecha y en el lugar especificado en los Datos de la licitación. Los representantes de los licitantes que asistan firmarán un registro para dejar constancia de su presencia. 21.2 En la apertura de las ofertas se anunciarán los nombres de los licitantes, modificaciones o retiros de ofertas, precios de las ofertas, descuentos, la existencia o falta de la garantía requerida y cualquier otro detalle que el Comprador, a su discreción, considere apropiado anunciar. Ninguna oferta será rechazada en la sesión de apertura, excepto las ofertas tardías. 21.3 Las ofertas que no sean abiertas y leídas en la sesión de apertura no serán evaluadas. Las ofertas retiradas serán devueltas sin abrir a los licitantes. 21.4 El Comprador preparará un acta de la apertura de las ofertas. |
| --- | --- |
| 22. Aclaración de las ofertas | 22.1 Durante la evaluación de las ofertas el Comprador podrá, a su discreción, solicitar al Licitante que aclare su oferta. La solicitud de aclaración y la respuesta se harán por escrito, y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta. 22.2 Ningún Licitante se comunicará con el Comprador sobre cualquier materia relacionada con su oferta desde el momento de apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación del contrato. 22.3 Cualquier intento del Licitante de influenciar al Comprador en la evaluación y comparación de ofertas o en la decisión de adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de la oferta del Licitante. |
| 23. Examen preliminar | 23.1 El Comprador examinará las ofertas para determinar si están completas, si contienen errores de cálculo, si se han presentado las garantías requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden. 23.2 Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si el Proveedor no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada y su garantía podrá ser ejecutada. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 23.3 El Comprador podrá dispensar en una oferta diferencias menores, ya sea de forma o respecto de los documentos de licitación, y pequeñas irregularidades. 23.4 Antes de proceder a la evaluación detallada, el Comprador determinará si cada oferta se ajusta o no sustancialmente a los documentos de licitación. Se considerará que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación cuando satisfaga, sin diferencias considerables, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. La determinación del Comprador de que una oferta se ajusta a la licitación se basará en el contenido de la propia oferta, sin recurrir a pruebas externas. 23.5 El Comprador rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación y posteriormente el Licitante no podrá convertir dicha oferta mediante correcciones en una oferta que se ajuste a los documentos de licitación. |
| 24. Evaluación y comparación de las ofertas | 24.1 El Comprador evaluará y comparará las ofertas que se determine que se ajustan sustancialmente a los documentos de licitación. 24.2 La comparación se hará entre los precios DDP, y esos precios incluirán todos los costos hasta el lugar de entrega. 24.3 Al evaluar la oferta, el Comprador tendrá en cuenta, además del precio ofrecido, uno o más de los siguientes factores especificados en los Datos de la licitación y que son cuantificados en la cláusula que continúa más adelante. (a) el plan de entregas indicado en la oferta; (b) las diferencias entre el plan de pagos ofrecido y el especificado en las Condiciones Especiales del Contrato; (c) el costo de los componentes, repuestos obligatorios y servicios; (d) la disponibilidad en el país del Comprador de repuestos y servicios, con posterioridad a la venta, para los equipos incluidos en la oferta; (e) Otros criterios indicados en los Datos de la Licitación. 24.4 Los factores indicados en los Datos de la licitación, se evaluarán según los siguientes métodos de cuantificación, en la forma en que se detallan en los Datos de la licitación: (a) Plan de entregas. El Comprador estipula que los bienes enumerados en este Llamado a licitación deberán ser entregados) en las fechas indicadas en la Lista de bienes y servicios y plan de entregas. Tomando como base la oferta cuya fecha de entrega sea la prevista en la Lista de bienes y servicios y plan de entregas, se calculará un “ajuste” de la entrega para las demás ofertas mediante la aplicación de un porcentaje, especificado en los Datos de la licitación. (b) Variaciones del plan de pagos Los licitantes cotizarán el precio de su oferta sobre la base del plan de pagos establecido en las Condiciones Especiales del Contrato. Las ofertas serán evaluadas sobre la base de este precio básico. (c) Costo de los repuestos. La lista de las partidas y cantidades de importantes piezas ensambladas, componentes y repuestos, que posiblemente se necesiten durante el período inicial de funcionamiento especificado en los Datos de la licitación, se presenta como anexo de las Especificaciones técnicas. El costo total de estas partidas, calculado sobre la base de los precios unitarios cotizados en cada oferta, se agregarán al precio de la oferta. (d) Disponibilidad de repuestos y de talleres de servicio en el país del Comprador, con posterioridad a la venta: El costo que tenga para el Comprador el establecimiento de las instalaciones mínimas de servicio y las existencias de repuestos, indicados en los Datos de la licitación, será sumado al precio de ésta. |
| 25. Comunica-ciones con el Comprador | 25.1 Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 22 de las IAL, ningún Licitante se comunicará con el Comprador sobre ningún aspecto de su oferta a partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta la adjudicación del Contrato. 25.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influir en las decisiones del Comprador en la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta. |

F.  Adjudicación del Contrato

| 26. Poscalificación | 26.1 El Comprador determinará, a su satisfacción, si el Licitante cuya oferta resultara ser la oferta aceptable evaluada como la más baja está o no calificado para cumplir el Contrato satisfactoriamente, de acuerdo con los criterios indicados. 26.2 En la determinación se tendrá en cuenta la capacidad financiera, técnica y de producción del Licitante sobre la base del examen de las pruebas documentales de las calificaciones del Licitante presentadas por éste, así como otras informaciones que el Comprador estime necesarias y apropiadas. 26.3 La determinación afirmativa será un requisito previo para adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La determinación negativa dará por resultado el rechazo de la oferta del Licitante, en cuyo caso el Comprador considerará la siguiente oferta más baja evaluada. |
| --- | --- |
| 27. Criterios para la adjudicación | 27.1 Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 29 de las IAL, el Comprador adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación y haya sido evaluada como la más baja, a condición de que, además, se haya determinado que ese Licitante está calificado para cumplir satisfactoriamente el Contrato. |
| 28. Derecho del Comprador a modificar las cantidades en el momento de la adjudicación | 28.1 El Comprador, en el momento en que se adjudica el Contrato, se reserva el derecho a aumentar o reducir, en el porcentaje indicado en los Datos de la licitación, la cantidad de bienes y servicios especificados originalmente en la Lista de bienes y servicios y plan de entregas, sin ninguna variación del precio unitario o de otros términos y condiciones. |
| 29. Derecho del Comprador a aceptar y a rechazar cualquiera o todas las ofertas | 29.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el derecho a anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el Licitante o los licitantes afectados por esta decisión ni la obligación de informar al (los) licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Comprador. |
| 30. Notificación de la adjudicación | 30.1 El Comprador notificará al Licitante seleccionado, por carta certificada o por fax seguido de confirmación por carta certificada, que su oferta ha sido aceptada. 30.2 La notificación de la adjudicación constituirá la formación del Contrato. 30.3 Una vez que el Licitante seleccionado haya presentado la garantía de cumplimiento de acuerdo con la clausula 32 de las IAL, el Comprador notificará prontamente a cada uno de los licitantes no seleccionados que su oferta no ha sido aceptada y liberará las respectivas garantías de las ofertas. |
| 31. Firma del Contrato | 31.1 El Comprador, al notificar al Licitante seleccionado que su oferta ha sido aceptada, le enviará simultáneamente el Formulario del Contrato incluido en los documentos de licitación, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos entre las partes. 31.2 El Licitante seleccionado tendrá un plazo de treinta (30) días, a partir de la fecha en que reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al Comprador. |
| 32. Garantía de cumplimiento | 32.1 Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la adjudicación, el Licitante suministrará la garantía de cumplimiento de acuerdo con las Condiciones del Contrato, utilizando para ello el formulario de garantía de cumplimiento incluido en los documentos de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable. 32.2 El hecho de que el Licitante seleccionado no cumpla lo dispuesto en la cláusula 31 o la cláusula 32.1 de las IAL constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para la ejecución de la garantía de seriedad de la oferta, en cuyo caso el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Licitante cuya oferta sea evaluada como la segunda más baja, o llamar a una nueva licitación. |
| 33. Corrupción o prácticas fraudulentas | 33.1 El Banco requiere que tanto los Prestatarios ( incluyendo los beneficiarios de préstamos del Banco), así como los Licitantes, Proveedores y Contratistas bajo contratos financiados por el Banco, observen las mas estrictas reglas de ética durante los procesos de adquisición y la ejecución de tales contratos. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: Rechazará una proposición de adjudicación si determina que el Licitante al cual se recomienda adjudicar el contrato ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir por tal contrato; Declarará a una empresa inhabilitada, ya sea indefinidamente o un período de tiempo determinado, para la adjudicación de contratos financiados por el Banco, si determina en cualquier momento que tal empresa ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir por, o en la ejecución de, un contrato financiado por el Banco. Los Licitantes deberán tener presente la previsiones de las cláusulas correspondientes en las Condiciones Generales del Contrato. |

# Sección III.  Datos de la licitación

| Introducción |
| --- |
| IAL 1.1 | Nombre del Prestatario: Comisión Presidencial de Modernización del Estado (CPME) en representación del Gobierno de la República Honduras Número del Préstamo: IDA 3939-HO Nombre del Proyecto: Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de la Pobreza |
| IAL 1.1 | Nombre del Contrato. “ Adquisición de Hardware y Configuración” Lote 1: Hardware de servidores y partes de repuesto Lote 2: Hardware de comunicación y redes Lote 3: Computadoras personales Lote 4: Otros equipos y accesorios |
| IAL 3.1 | Nombre del Comprador: Comisión Presidencial de Modernización del Estado (CPME) |
| IAL 4.2 | Dirección y números de teléfono y fax del Comprador. CPME, Edificio Ejecutivo las Lomas, 4to piso, frente a Casa Presidencial, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa, M. D. C.; Tel. (504) 232-1546; Fax (504) 235-9368; e mail: info@cpme.gob.hn |
| IAL 5.1 | El límite para que el licitante solicite aclaraciones será de quince (15) días calendario previo a la fecha publicada para recepción de las ofertas. El comprador enviará las aclaraciones respectivas, conforme se vayan recibiendo, a más tardar diez (10) días calendario previo a la fecha publicada para la recepción de ofertas. No se recibirán o harán aclaraciones fuera de este plazo. |

| Precio y moneda de la oferta |
| --- |
| IAL 10.2 | El El precio de los bienes serán cotizados DDP en el lugar de entrega final, incluidos los impuestos a la venta o de otro tipo que ya hayan sido pagados o que haya que pagar; y Los Servicios Conexos requeridos son los siguientes: Se considera como servicios conexos de hardware a la instalación y configuración de los diferentes equipos y dispositivos en las instalaciones de SGPR. Para este fin se proveerá de instalaciones adecuadas con dos (2) racks de 42U, tomas de energía y las facilidades necesarias. La configuración de los equipos se debe hacer tomando en cuenta las especificaciones técnicas de la implementación del SGPR. Dentro de las tareas principales tenemos las siguientes: Instalación, configuración, particionamiento y puesta a punto del servidor de almacenamiento en red SGPR-SAN de acuerdo a las especificaciones antes descritas. Creación de discos y arreglos virtuales en raid 1 y raid 5. Instalación y configuración de los switches de comunicación. Creación de VLAN descritas anteriormente. Pruebas de comunicación. Instalación y configuración de los servidores adicionales. Creación de arreglos, instalación de tarjetas de red adicionales. Pruebas de comunicación Una vez adjudicada una oferta se solicitará a la empresa adjudicada un plan de trabajo que incluya las tareas de entrega de equipos, instalación, configuración, pruebas y soporte adicional post-instalación en caso de que sea necesario en el proceso de instalación de servicios. El lugar de la entrega final de los bienes será en las oficinas de la CPME, edificio Ejecutivo las Lomas, 4to piso, frente a Casa Presidencial, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa, M. D. C.; Tel. (504) 232-1546; Fax (504) 235-9368; email: info@cpme.gob.hn El licitante indicará en la lista de precios por ítem, los precios unitarios, la cantidad de artículos y el precio total del Lote y de la Oferta. |
| IAL 10.3 | Los precios cotizados por el Licitante permanecerán fijos durante la ejecución del Contrato. |
| IAL 11.1 | Los precios cotizados para los bienes serán en Lempiras. |

| Preparación y presentación de ofertas |
| --- |
| IAL 12.1 (d) | Requisitos adicionales: La oferta será firmada por la persona autorizada para contratar en nombre del Licitante con poder legal debidamente autorizado, acreditándolo con la presentación del testimonio de escritura pública de declaración de comerciante individual o de su constitución social inscrita en el Registro de Proveedores y Contratistas de la Oficina Normativa de Contratación Y Adquisiciones de Estado (ONCAE) El licitante, si ofrece proveer bienes que no ha fabricado ni producido, este debidamente autorizado por el fabricante o productor para suministrar los bienes en cuestión en el país del Comprador. Capacidad financiera, técnica y de producción necesaria para ejecutar en Contrato. El licitante debe presentar en su oferta plan de entregas de los bienes. El licitante incluirá en su oferta plan de servicios (Implementación). Propuesta económica de los bienes y de los servicios (Implementación). El Licitante deberá presentar la siguiente documentación: Referencias comerciales de por lo menos tres de los Pr principales clientes de la empresa. Las referencias deben cumplir por lo mínimo con desempeño satisfactorio y las fechas de emisión no deben exceder de los últimos cinco años. Estados financieros auditados de los últimos tres años fiscales, o en su defecto, copia de las últimas tres declaraciones de impuestos. Certificación del lugar de origen de los bienes (distinto del origen/nacionalidad del licitante) para cada ítem. Declaración Jurada autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, y deberá acreditar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Licitante, si no está establecido comercialmente en el país del Comprador, está o estará (en caso de adjudicársele el Contrato) representado en el país del Comprador por un agente dotado de la capacidad y el equipo que se necesiten para que el Proveedor cumpla las obligaciones en materia de mantenimiento, reparaciones y repuestos. El Licitante reúne los requisitos necesarios para la calificación enumerados en los Datos de la licitación. |
| IAL 13.1 (b) | N/A |
| IAL 14.1 | Monto de la garantía de seriedad de la oferta: Cada Lote ofertado deberá estar acompañado de una garantía de seriedad de oferta de acuerdo al siguiente desglose: Lote 1 por un monto de Lps17,900.00 (Diecisiete Mil Novecientos Lempiras Exactos), Lote 2 por un monto de Lps 2,270.00 (Dos Mil Doscientos Setenta Lempiras Exactos), Lote 3 por un monto de Lps 1,150.00 (Mil Ciento Cincuenta Lempiras Exactos). Lote 4 por un monto de Lps 1,900.00 (Mil Novecientos Lempiras Exactos). Período de validez y Garantía de Seriedad de oferta: La validez de las ofertas deberá tener un período de noventa (90) días calendario. |
| IAL 14.2 | Forma de la garantía de seriedad de la oferta será: El licitante utilizará el formulario de garantía de seriedad de oferta incluido en este pliego la cual debe ser extendida a favor del Comprador por un banco o por una compañía Aseguradora legalmente establecida en Honduras y aceptable al Comprador. |
| IAL 16.1 | Número de copias: El Licitante presentará su oferta en original y dos (2) copias, marcando claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA” respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. |
| IAL 17.2 (a) | Dirección a la cual deben enviarse las ofertas: Comisión Presidencial de Modernización del Estado (CPME), Edificio Ejecutivo Las Lomas, 4to. Piso, frente a Casa Presidencial, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C.; Tel. (504) 232-1546; Fax (504) 235-9368; e-mail: info@cpme.gob.hn |
| IAL 17.2 (b) | Título y nombre del Llamado a licitación: “ Adquisición de Hardware y Configuración” Licitación No. CPME-LPN-001-2008 |
| IAL 18.1 | Plazo para presentar las ofertas: Las ofertas deben entregarse a mas tardar a las 14:00 horas (hora oficial de la República de Honduras) el 14 de julio de 2008. |
| IAL 21.1 | Hora, fecha y lugar de apertura de las ofertas. Las ofertas serán abiertas a las 14:15 horas (hora oficial de la República de Honduras) el 14 de julio de 2008 en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir, en las oficinas de la CPME en la dirección antes indicada. |
| IAL 23.1 | El Comprador examinará las ofertas para determinar si están completas, si contienen errores de cálculo, si se han presentado las garantías requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden. El Comprador evaluará por Lote siempre que el oferente cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas y ofrezca la totalidad de los ítems solicitados en el mismo. |

| Evaluación de las ofertas |
| --- |
| IAL 24.3 | Criterios que se emplearán para la evaluación de las ofertas. b) N/A c) N/A d) La disponibilidad en el país del Comprador de repuestos y servicios, con posterioridad a la venta, para los equipos incluidos en la oferta; mediante Declaración Jurada. e) el plazo de entrega de los bienes f) el tiempo de implementación de los servicios conexos. |
| IAL 24.4 (a) | Plazo de entrega de los bienes: El Comprador estipula que los bienes enumerados en este Llamado a licitación deberán ser entregados en las fechas indicadas en la Lista de bienes y servicios y Plan de Entregas. Para efecto de evaluación, en el caso de que el oferente no cumpla con las fechas solicitadas, se aplicara una penalidad de 0.5% por día de diferencia sobre el precio ofertado del Lote. |
| IAL 24.4 (d) | Disponibilidad de repuestos y de talleres de servicio en el país del Comprador, con posterioridad a la venta: El Proveedor deberá presentar una Declaración Jurada de la disponibilidad de repuestos y de talleres de servicio en el país del Comprador, con posterioridad a la venta. |
| IAL 24.4 (e) | Tiempo de implementación. El Comprador estipula que la implementación de los servicios solicitados en este Llamado a licitación deberán ser entregados en las fechas indicadas en la Lista de bienes y servicios y Plan de Entregas. Para efecto de evaluación, en el caso de que el oferente no cumpla con las fechas solicitadas, se aplicara una penalidad de 1% por día de diferencia sobre el precio ofertado del Lote. |

| Adjudicación del Contrato |
| --- |
| IAL 28.1 | Porcentaje en el cual las cantidades se incrementarán o reducirán. El Comprador se reserva el derecho de aumentar y/o disminuir la cantidad de bienes consignada en la lista de precios unitarios hasta en un 15% sin que varíen los precios unitarios y otras especificaciones y condiciones. |

## Condiciones Generales del Contrato

| 1. Definiciones | 1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación: (a) El “Contrato” es el convenio celebrado entre el Comprador y el Proveedor, según consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia. (b) El “precio del Contrato” es el precio pagadero al Proveedor de conformidad con el Contrato por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (c) Los “bienes” son todos los equipos, maquinarias y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Comprador de conformidad con el Contrato. (d) Los “servicios” son servicios complementarios del suministro de los bienes, tales como transporte y seguro y todos los servicios conexos, como la instalación, puesta en funcionamiento, asistencia técnica, capacitación y otras obligaciones similares del Proveedor comprendidas en el Contrato. (e) “CGC” son las Condiciones Generales del Contrato contenidas en esta sección. (f) “CEC” son las Condiciones Especiales del Contrato. (g) El “Comprador” es la organización que adquiere los bienes, especificada en las Condiciones Especiales del Contrato (h) El “país del Comprador” es el país especificado en las Condiciones Especiales del Contrato. (i) El “Proveedor” es la persona o empresa que ha de suministrar los bienes en virtud del Contrato, especificada en las Condiciones Especiales del Contrato. (j) El “Banco Mundial” es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).. (k) El “lugar del proyecto,” cuando procede, significa el lugar o lugares definidos en las Condiciones Especiales del Contrato. (l) “Día” significa un día civil (día calendario). |
| --- | --- |
| 2. Aplicación | 2.1 Las presentes Condiciones generales serán aplicables en la medida en que no sean reemplazadas por disposiciones contenidas en otras partes del Contrato. |
| 3. País de origen | 3.1 Todos los bienes y servicios suministrados de conformidad con el Contrato deberán tener su origen en los países y territorios elegibles de conformidad con las normas del Banco Mundial, como se explica con mayores detalles en las CEC. 3.2 Para los efectos de esta cláusula, “origen” es el lugar en que los bienes hayan sido extraídos, cultivados o producidos, o desde el cual se suministren los servicios. Se produce un bien cuando, por medio de la fabricación, elaboración o montaje importante de los componentes se obtiene un nuevo producto, comercialmente reconocible, que difiere sustancialmente de sus componentes en sus características básicas, finalidad o usos. |
| 4. Normas de calidad | 4.1 Los bienes suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las Especificaciones técnicas y, cuando no se mencionen en ellas normas aplicables, a las normas de calidad oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los bienes. Esas normas deberán ser las más recientes adoptadas por la institución que corresponda. |
| 5. Uso de los documentos contractuales e información, Inspección por el Banco | 5.1 El Proveedor no revelará, sin previo consentimiento escrito del Comprador, el Contrato ni ninguna de sus disposiciones, ni ninguna especificación, plano, diseño, patrón, muestra o información suministrada por el Comprador o en su nombre que se relacione con el Contrato, a ninguna persona salvo el personal contratado por el Proveedor a los efectos del cumplimiento del Contrato. La información que se suministre al personal contratado será confidencial y sólo se la suministrará en la medida en que sea necesaria para el cumplimiento del Contrato. 5.2 El Proveedor no utilizará, sin previo consentimiento por escrito del Comprador, ninguno de los documentos o información indicados en la cláusula 5.1 de las CGC, salvo a los efectos del cumplimiento del Contrato. Los documentos indicados en la cláusula 5.1 de las CGC, con excepción del propio Contrato, seguirán siendo de propiedad del Comprador y, si éste lo requiriese, le serán devueltos (en todos sus ejemplares) una vez que el Proveedor haya cumplido el Contrato. El Proveedor permitirá al Banco inspeccionar cuentas y registros del Proveedor relacionados con su ejecución del contrato y hacerlas auditar por auditores contratados por el Banco, si así lo requiere el Banco. |
| 6. Derechos de patente | 6.1 El Proveedor indemnizará al Comprador en caso de reclamaciones de terceros relacionadas con transgresiones de derechos de patente, marca registrada o diseño industrial causadas por la utilización de los bienes o parte de ellos en el país del Comprador. |
| 7. Garantía de cumplimiento | 7.1 El Licitante seleccionado, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que reciba la notificación de adjudicación del Contrato, otorgará una garantía de cumplimiento al Comprador por el monto especificado en las Condiciones Especiales del Contrato. 7.2 El monto de la garantía de cumplimiento será pagadero al Comprador como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor con respecto al Contrato. 7.3 La garantía de cumplimiento estará denominada en la misma moneda que el Contrato o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad que el Comprador considere aceptable, y se presentará en una de las siguientes modalidades: (a) garantía bancaria o carta de crédito irrevocable emitida por un banco de prestigio establecido en el país del Comprador o en el extranjero, que el Comprador considere aceptable, en la forma indicada en los documentos de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable, o (b) un cheque de caja o un cheque certificado. 7.4 La garantía de cumplimiento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar treinta (30) días después de la fecha en que el Proveedor haya cumplido todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los bienes, salvo indicación contraria en las Condiciones Especiales del Contrato. |
| 8. Inspección y pruebas | 8.1 El Comprador o su representante tendrán derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones del Contrato. En las Condiciones Especiales del Contrato y en las Especificaciones técnicas se estipularán las inspecciones y pruebas que requiera el Comprador y el lugar en que habrán de efectuarse. El Comprador notificará por escrito al Proveedor, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines. 8.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de su(s) subcontratista(s), en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los bienes. Cuando sean realizadas en recintos del Proveedor o de su(s) subcontratista(s), se proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluido el acceso a los planos y a los datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador. 8.3 Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustan a las especificaciones, el Comprador podrá rechazarlos y el Proveedor deberá, sin cargo para el Comprador, reemplazarlos o hacerles todas las modificaciones necesarias para que ellos cumplan con las especificaciones. 8.4 Nada de lo dispuesto en la cláusula 8 de las CGC liberará al Proveedor de sus obligaciones en materia de garantía o de otra índole estipuladas en este Contrato. |
| 9. Embalaje | 9.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. |
| 10. Entrega y documentos | El Proveedor hará entrega de los bienes al Comprador de acuerdo con lo dispuesto en la Lista de bienes y servicios y plan de entregas 10.2 Para los fines del Contrato, el término “DDP” para describir las obligaciones de las partes tendrán el significado que se asigne a dichos términos en la edición vigente de la publicación conocida como Incoterms, publicada por la Cámara de Comercio Internacional, París. 10.3 Los documentos que debe suministrar el Proveedor se especifican en las CEC. |
| 11. Servicios conexos | 11.1 El Proveedor deberá prestar uno o más de los siguientes servicios, además de los servicios adicionales, si los hubiere, especificados en las CEC: (a) ejecutar o supervisar en el lugar del proyecto el montaje y/o la puesta en marcha de los bienes suministrados; (b) proveer las herramientas necesarias para el montaje y/o mantenimiento de los bienes suministrados; (c) proveer un manual detallado de operación y mantenimiento para cada unidad apropiada de los bienes suministrados; (d) ejecutar o supervisar el mantenimiento y/o la reparación de los bienes suministrados por un período convenido entre las partes, entendiéndose que estos servicios no eximirán al Proveedor de ninguna de las obligaciones que le impone el Contrato en materia de garantía, y (e) capacitar al personal del Comprador, en las instalaciones del Proveedor y/o en el lugar del proyecto, para el montaje, puesta en marcha, operación, mantenimiento y/o reparación de los bienes suministrados. 11.2 Los precios que cobre el Proveedor por los servicios conexos antedichos, si no hubieren sido incluidos en el precio del Contrato de los bienes, serán convenidos de antemano por las partes y no serán superiores a los precios vigentes que el Proveedor cobre a otros clientes por servicios similares. |
| 12. Repuestos | 12.1 Según se especifique en las CEC, podrá exigirse al Proveedor que suministre cualquiera de los siguientes materiales, notificaciones e información respecto a los repuestos que fabrique o distribuya el Proveedor: (a) los repuestos que el Comprador desee comprar al Proveedor, entendiéndose que ello no eximirá al Proveedor de ninguna de las obligaciones que le impone el Contrato en materia de garantías, y (b) en caso de que se vayan a dejar de producir los repuestos: (i) notificación anticipada al Comprador de que los repuestos dejarán de fabricarse, con antelación suficiente para que el Comprador pueda adquirir las cantidades que necesite, y (ii) una vez que los repuestos se dejen de producir, los planos, diseños y especificaciones de los repuestos, si el Comprador los solicitare, sin costo para éste. |
| 13. Garantía de los bienes | 13.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa. El Proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato estarán libres de defectos resultantes del diseño, los materiales o la mano de obra (salvo que el Comprador haya especificado el diseño y/o los materiales) o de algún acto u omisión del Proveedor, que puedan manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país de destino final. 13.2 Salvo que se especifique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá en vigor durante el período de siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados en su totalidad. 13.3 El Comprador notificará prontamente al Proveedor, por escrito, cualquier reclamación cubierta por esta garantía. 13.4 Al recibir esa notificación, el Proveedor reparará o reemplazará, en el período especificado en las CEC con rapidez razonable, los bienes defectuosos en su totalidad o en parte, sin costo alguno para el Comprador. 13.5 Si el Proveedor, después de haber sido notificado, no subsanase el o los defectos dentro del plazo estipulado en las CEC, el Comprador podrá, dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias para corregir la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de los demás derechos que el Comprador pueda tener con respecto al Proveedor en virtud del Contrato. |
| 14. Pago | 14.1 La forma y condiciones en que se efectuarán los pagos al Proveedor en virtud del Contrato se especificarán en las CEC. 14.2 El Proveedor presentará al Comprador solicitudes de pago por escrito, adjuntando facturas de acuerdo con la cláusula 10 de las CGC, y después de haber cumplido otras obligaciones estipuladas en el Contrato. 14.3 El Comprador efectuará los pagos con prontitud, sin exceder en ningún caso un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha en que el Proveedor haya presentado una factura o solicitud de pago. |
| 15. Precios | 15.1 Los precios facturados por el Proveedor por los bienes entregados y los servicios prestados de conformidad con el Contrato no diferirán de los que haya cotizado en su oferta, con la excepción de los ajustes de precios autorizados en las Condiciones Especiales del Contrato. |
| 16. Ordenes de cambio | 16.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo a la cláusula 29 de las Condiciones Generales del Contrato, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato en uno o más de los siguientes aspectos. (a) Planos, diseños o especificaciones, cuando los bienes que deban suministrarse de conformidad al Contrato hayan de ser fabricados específicamente para el Comprador; (b) El lugar de entrega, y/o (c) los servicios que haya de suministrar el Proveedor. 16.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución del costo o del tiempo necesario para que el Proveedor ejecute cualquier parte de los trabajos comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del precio del Contrato o el plan de entregas, o ambas cosas, y el Contrato se enmendará correspondientemente. El Proveedor presentará las solicitudes de ajuste que se originen en esta cláusula dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que reciba la orden de cambio del Comprador. |
| 17. Modificaciones del Contrato | 17.1 Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 16 de las CGC, toda variación o modificación de las condiciones del Contrato sólo se efectuará mediante enmienda escrita firmada por las partes. |
| 18. Cesión | 18.1 El Proveedor no cederá la totalidad o parte de las obligaciones que haya contraído en virtud del Contrato, excepto con el consentimiento previo, por escrito, del Comprador. |
| 19. Subcontratos | 19.1 El Proveedor notificará al Comprador por escrito todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato, si no los hubiera especificado en su oferta. Dicha notificación, así haya sido incluida en la oferta o efectuada posteriormente, no eximirá al Proveedor de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones contraidas en virtud del Contrato. |
| 20. Demoras del Proveedor | 20.1 El Proveedor suministrará los bienes y servicios de acuerdo con el cronograma especificado por el Comprador en la Lista de bienes y servicios y plan de entregas. 20.2 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato el Proveedor o su(s) subcontratista(s) se viera(n) en una situación que impida el suministro oportuno de los bienes o servicios, el Proveedor notificará de inmediato al Comprador, por escrito, la demora, su duración posible y su(s) causa(s). El Comprador, tan pronto como sea posible después de recibir la notificación, evaluará la situación y podrá, a su discreción, prorrogar el plazo del suministro, con o sin liquidación de daños y perjuicios, en cuyo caso la prórroga será ratificada por las partes mediante enmienda del Contrato. 20.3 Con excepción de lo dispuesto en la cláusula 23 de las CGC las demoras del Proveedor en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a entregas pondrán al Proveedor en situación de que se le imponga la liquidación por daños y perjuicios de acuerdo con la cláusula 21 de las CGC, a menos que el Proveedor y el Comprador acuerden una prórroga de conformidad con la cláusula 20.2 de dichas condiciones. |
| 21. Liquidación por daños y perjuicios | 21.1 Si el Proveedor no suministrara los bienes o servicios, en su totalidad o en parte, dentro del (de los) plazo(s) especificado(s) en el Contrato de conformidad con la cláusula 23 de las CGC, el Comprador, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en virtud del Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio en el punto de entrega de los bienes demorados o los servicios no suministrados que se indique en las CEC, por cada semana, o parte de una semana, de demora hasta que la entrega o la prestación tenga lugar, hasta un máximo del porcentaje especificado en dichas condiciones. Una vez alcanzado ese máximo, el Comprador podrá considerar la rescisión del Contrato conforme a la cláusula 22 de las CGC. |
| 22. Rescisión por incumplimiento | 22.1 El Comprador podrá, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor, rescindir el Contrato en su totalidad o en parte mediante notificación escrita al Proveedor, si: (a) el Proveedor no entrega cualquiera o todos los bienes dentro del (de los) plazo(s) fijado(s) en el Contrato, o ya prorrogado(s) por el Comprador de acuerdo con la cláusula 20 de las CGC, o el Proveedor no cumple cualquier otra de las obligaciones en virtud del Contrato. Si el Proveedor, a juicio del Comprador ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir por o en la ejecución del Contrato. Para los propósitos de esta cláusula: "práctica corrupta" significa el ofrecer, dar recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la acción de un funcionario público durante el proceso de licitación o en la ejecución del Contrato. "práctica fraudulenta" significa una falsa representación de los hechos con el fin de influenciar un proceso de licitación o la ejecución de un contrato en detrimento del Prestatario, e incluye prácticas de colusión entre Licitantes (antes o después de la presentación de ofertas) con el fin de establecer precios de la oferta a niveles no competitivos artificiales y despojar así al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta. 22.2 El Comprador, si rescindiera el Contrato en todo o en parte, de conformidad con la cláusula 22.1 de las CGC, podrá adquirir en las condiciones y forma que considere apropiadas, bienes o servicios similares a los no suministrados, y el Proveedor deberá pagar al Comprador todo costo adicional resultante. No obstante, el Proveedor deberá seguir cumpliendo las obligaciones que le imponga la parte del Contrato que no haya sido rescindida. |
| 23. Fuerza mayor | 23.1 No obstante lo dispuesto en las cláusulas 20, 21 y 22 de las CGC, el Proveedor no estará sujeto a la ejecución de la garantía de cumplimiento, a la liquidación por daños y perjuicios o a la rescisión del Contrato por incumplimiento en el caso y en la medida en que la demora en el cumplimiento o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato se deban a un evento de fuerza mayor. 23.2 Para los efectos de esta cláusula, se entenderá por “fuerza mayor” una situación incontrolable por el Proveedor, que no se deba a una falta o negligencia suya, e imprevisible. Tales eventos pueden incluir --sin que esta enumeración sea taxativa-- acciones del Comprador en su calidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentenas y embargos de la carga. 23.3 Si se presentase una situación de fuerza mayor, el Proveedor notificará prontamente y por escrito al Comprador sobre dicha situación y sus causas. Excepto cuando reciba instrucciones en sentido contrario y por escrito del Comprador, el Proveedor continuará cumpliendo las obligaciones que le imponga el Contrato en la medida en que esto sea razonablemente práctico, y tratará de encontrar todos los medios alternativos para cumplir que sean razonables y no queden excluidos por esa situación de fuerza mayor. |
| 24. Rescisión por insolvencia | 24.1 El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificación por escrito al Proveedor, sin indemnización alguna al Proveedor, si éste fuese declarado en quiebra o insolvente, siempre que dicha rescisión no perjudique o afecte a ningún derecho a acción o recurso que tenga o pudiera tener el Comprador. |
| 25. Rescisión por conveniencia | 25.1 El Comprador podrá en cualquier momento rescindir total o parcialmente el Contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al Proveedor. La notificación indicará que la rescisión se debe a conveniencia del Comprador, en qué medida se rescinden las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, y la fecha en que la rescisión entrará en vigor. 25.2 Los bienes que estén terminados y listos para su envío dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recepción de la notificación de rescisión serán adquiridos por el Comprador en las condiciones y a los precios establecidos en el Contrato. Con respecto a los demás bienes, el Comprador podrá elegir entre lo siguiente: (a) que se complete y entregue cualquier parte de los bienes en las condiciones y a los precios establecidos en el Contrato, y/o (b) que se cancele el resto y se pague al Proveedor una suma convenida por los bienes y servicios parcialmente terminados y por los materiales y repuestos comprados previamente por el Proveedor. |
| 26. Solución de controversias | 26.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones directas informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en relación con el Contrato. 26.2 Si una vez transcurridos treinta (30) días desde el comienzo de tales negociaciones informales el Comprador y el Proveedor no hubieran podido resolver amistosamente una controversia originada por el Contrato, cualquiera de las partes podrá pedir que la controversia sea remitida a los mecanismos formales especificados en las CEC. Estos mecanismos podrán incluir, pero sin limitarse a ellos, la conciliación por mediación de un tercero, el sometimiento al fallo de un tribunal nacional convenido por las partes. |
| 27. Idioma | 27.1 El Contrato se redactará en el idioma español. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al Contrato que intercambien las partes serán redactados en ese mismo idioma. |
| 28. Leyes aplicables | 28.1 El Contrato se interpretará de conformidad con las leyes del país del Comprador, a menos que se especifique otra cosa en las CEC. |
| 29. Notificaciones | 29.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará por escrito o por cable, télex o fax y será confirmada por escrito a la parte que corresponda, a la dirección especificada para tal fin en las CEC. La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de entrada en vigor que se especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior. |
| 30. Impuestos y derechos | 30.1 El Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos de timbre, derechos de licencia y otros gravámenes aplicables. |

Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del Contrato (CGC).  En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las CGC.  El número de la cláusula correspondiente de las CGC está indicado entre paréntesis.

1.	Definiciones

Cláusula 1.1 g) de las CGC—El Comprador es: La Comisión presidencial de Modernización del Estado

Cláusula 1.1 h) de las CGC—El país del Comprador es: Honduras, C. A.

Cláusula 1.1 i) de las CGC—El Proveedor es:

Cláusula 1.1 j) de las CGC—El lugar del proyecto es:  4to piso edificio Ejecutivo, Col. Lomas del Mayab, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

7.	Garantía de cumplimiento

Cláusula 7.2 de las CGC—El monto de la garantía de cumplimiento, como porcentaje del precio del Contrato, ascenderá al: diez (10) por ciento del precio del Contrato esta garantía tendrá un vigencia de tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega de los bienes.

Cláusula 7.3 de las CGC— Forma de la garantía de cumplimiento será:

El licitante utilizará el formulario de garantía de cumplimiento incluido en este pliego la cual debe ser extendida a favor del Comprador por un banco o por una compañía Aseguradora legalmente establecida en Honduras y aceptable al Comprador.

Cláusula 7.4 de las CGC—Una vez que los bienes hayan sido entregados y aceptados, la garantía de cumplimiento se reducirá al dos (2) por ciento del precio del Contrato para cubrir las obligaciones del Proveedor en cuanto a garantía de calidad, y permanecerá en vigor por un periodo mínimo de doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados en su totalidad, de acuerdo con la cláusula 13.2 de las CGC.

8.	Inspección y pruebas

Cláusula 8.1 de las CGC—El Comprador requiere los siguientes procedimientos de inspección y pruebas antes de ser aceptados definitivamente: revisión física/conteo y funcionamiento.

El Comprador notificará por escrito al Proveedor, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

10.	Entrega y documentos

Cláusula 10.3 de las CGC—Una vez entregados los bienes el Proveedor entregará al Comprador los siguientes documentos:

- Factura original una descripción, la cantidad, el precio unitario y el monto total de los bienes;

- guía de remisión original y copia

- certificado de garantía del fabricante o Proveedor

11.	Servicios conexos

Cláusula 11.1 de las CGC—Se suministrarán los siguientes servicios conexos:

Los Servicios Conexos requeridos son los siguientes:

Se considera como servicios conexos de hardware a la instalación y configuración de los diferentes equipos y dispositivos en las instalaciones de SGPR.  Para este fin se proveerá de instalaciones adecuadas con dos (2) racks de 42U, tomas de energía y las facilidades necesarias. La configuración de los equipos se debe hacer tomando en cuenta las especificaciones técnicas de la implementación del SGPR.

.

Dentro de las tareas principales tenemos las siguientes:

  - Instalación, configuración, particionamiento y puesta a punto del servidor de almacenamiento en red SGPR-SAN de acuerdo a las especificaciones antes descritas. Creación de discos y arreglos virtuales en raid 1 y raid 5.

  - Instalación y configuración de los switches de comunicación. Creación de VLAN descritas anteriormente. Pruebas de comunicación.

  - Instalación y configuración de los servidores adicionales. Creación de arreglos, instalación de tarjetas de red adicionales. Pruebas de comunicación

Una vez adjudicada una oferta se solicitará a la empresa adjudicada un plan de trabajo que incluya las tareas de entrega de equipos, instalación, configuración, pruebas y soporte adicional post-instalación en caso de que sea necesario en el proceso de instalación de servicios.

12.	Repuestos

Cláusula 12.1 de las CGC—El Proveedor deberá mantener existencias suficientes para asegurar el suministro inmediato de repuestos consumibles para los bienes.  Los demás repuestos y componentes serán suministrados tan pronto como sea posible, pero en todo caso dentro de los dos (2) meses siguientes a la colocación del pedido.

13.	Garantía de los bienes

Cláusula 13.2 de las CGC—  En caso de que, por razones atribuibles al Proveedor, el

Funcionamiento o consumo garantizados no se logren en su totalidad o en parte, el Proveedor podrá, a su discreción:

(a)	efectuar los cambios, modificaciones y/o adiciones que se necesiten para que los bienes o alguna parte de éstos alcancen los niveles contractuales garantizados estipulados en el Contrato, a su propio costo y gastos, y someter los bienes a otras pruebas en cuanto a funcionamiento. De acuerdo con la cláusula 8 de las Condiciones Especiales del Contrato,

Cláusulas 13.4 y 13.5 de las CGC—Dentro del plazo de la garantía, el período para corrección de defectos será de: 5 días laborables

14.	Pago

Cláusula 14.1 de las CGC—La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

  - Contra entrega de los bienes: Setenta (70) por ciento del precio del Contrato se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de aceptación por el comprador de la entrega total de los bienes.

(ii)	Contra aceptación de los servicios conexos: Treinta (30) por ciento restante del precio del Contrato se pagará al contratista dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de aceptación de la totalidad de los Servicios Conexos.

21.	Liquidación por daños y perjuicios

Cláusula 21.1 de las CGC—Tasa aplicable: 0.5% por semana de retraso de los bienes no entregados.

Deducción máxima: 10% por ciento del precio del contrato.

26.	Solución de controversias

Cláusula 26 de las CGC --En caso de conflicto entre el Comprador y el Proveedor nacional, la controversia será sometida a mediación o arbitraje, de acuerdo con las leyes del país del Comprador.

29.	Notificaciones

Cláusula 29.1 de las CGC  Comisión Presidencial de Modernización del Estado

Dirección del Comprador para los fines de las notificaciones:

Colonia Lomas del Mayab, Edificio Ejecutivo Las Lomas, 4to. Piso, frente a Casa Presidencial, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: (504) 232-1546; Fax: (504) 235-9368

e-mail: info@cpme.gob.hn

Lista de bienes y servicios y plan de entregas

A continuación se listan los equipos y dispositivos de hardware a adquirir. La adquisición está dividida en 4 lotes que se adjudicarán por separado.

| Equipo | Cantidad | Plazo de entrega | Tiempo de Implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Lote 1: Hardware de servidores y partes de repuesto | 45 días calendario a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato | 15 días calendario una vez que se le notifique al proveedor |
| 1.1. Servidor de almacenamiento en red SAN iSCSI | 1 |  |  |
| 1.2. Servidor Tipo A (Virtualización) | 2 |  |  |
| 1.3. Servidor Tipo B (Clusterización) | 2 |  |  |
| 1.4. Servidor Tipo C (Estándar) | 8 |  |  |
| Partes |  |  |  |
| 1.5. Disco duro SAS (3.5 in, 15000 rpm, 300Gb) | 2 |  |  |
| 1.6. Tarjeta de red Ethernet Gigabit | 8 |  |  |
| 2. Lote 2: Hardware de comunicación y redes | 45 días calendario a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato | 15 días calendario una vez que se le notifique al proveedor |
| 2.1. Switch de alto rendimiento | 2 |  |  |
| 3. Lote 3: Computadoras personales | 45 días calendario a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato | N/A |
| 3.1. Computadora personal de escritorio | 2 |  |  |
| 4. Lote 4: Otros equipos y accesorios | 45 días calendario a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato | N/A |
| 4.1. UPS para servidores (20 min batería, 120 V, diseñado para Rack máximo 5U, 6 outlets) | 3 |  |  |
| 4.2. UPS para computadores personales (20 min batería, 120 V) | 2 |  |  |
| 4.3. Switch A/B (16 puertos diseñado para Rack, tamaño 1U) | 1 |  |  |
| 4.4. Cables de red categoría 6 (longitud 2 metros) | 24 |  |  |
| 4.5. Cables de red tipo cross-over categoría 6 (longitud 2 metros) | 2 |  |  |
| 4.6. Monitor (15”, Pantalla Plana) para conectarse al switch AB | 1 |  |  |
| 4.7. Teclado Español (USB) para conectarse al switch AB | 1 |  |  |
| 4.8. Mouse 3 botones (USB) para conectarse al switch AB | 1 |  |  |

El lugar de la entrega de los bienes será:

Comisión Presidencial de Modernización del Estado

Dirección del Comprador para los fines de las notificaciones:

Colonia Lomas del Mayab, Edificio Ejecutivo Las Lomas, 4to. Piso, frente a Casa Presidencial, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: (504) 232-1546; Fax: (504) 235-9368

# Especificación técnica de la infraestructura SGPR a implementar

## Objetivo General

Proveer al Sistema de Gerencia basado en Gestión por Resultados (SGPR) de una infraestructura tecnológica adecuada que soporte los diferentes servicios, aplicaciones y procesos que conforman el sistema. Esta infraestructura deberá garantizar la escalabilidad, disponibilidad, seguridad y confiabilidad de los sistemas de información existentes y futuros.

## Objetivo específico de la licitación “Adquisición de hardware y configuración”

Esta licitación tiene como objetivo específico adquirir los equipos de hardware necesarios para atender los requerimientos técnicos especificados en este documento. La adquisición de hardware está dividida en cuatro lotes: hardware de servidores y partes de repuesto, hardware de comunicación y redes, computadoras personales y otros dispositivos y accesorios.

Además, se considera que las empresas ofertantes de la licitación deben incluir, dentro de la oferta, los servicios de configuración, instalación y pruebas del hardware adquirido.

## Descripción de la arquitectura física y lógica del SGPR

A continuación se describe la arquitectura a nivel físico (disposición de servidores y equipos) y lógico (software) que se desea proveer al Sistema de Gerencia basado en Gestión por Resultados (SGPR).

Para simplificar y homogenizar el parque de servidores a adquirir, éstos se han tipificado en 3 tipos genéricos: Servidores Tipo A (altísima capacidad), Servidores Tipo B (alta capacidad) y Servidores Tipo C (capacidad estándar). Las especificaciones técnicas de estos equipos se detallarán más adelante en este documento.

La infraestructura requerida se puede dividir en las siguientes agrupaciones:

- Almacenamiento en red

Para garantizar la escalabilidad y disponibilidad de los diferentes servicios del SGPR se requiere adquirir un equipo de almacenamiento en red que sirva como repositorio de información centralizada para toda la infraestructura. El arreglo tendrá una capacidad final de 1.5 Tera bytes y deberá tener cinco (5) particiones lógicas en RAID1 y RAID5 para albergar imágenes virtuales de sistemas operativos, bases de datos de SQL Server, buzones de Microsoft Exchange y archivos de respaldo. El arreglo SAN deberá soportar conectividad directa con al menos cuatro (4) hosts.

El servidor de almacenamiento en red deberá corresponder a la arquitectura SAN iSCSI pues permite manejar soluciones de alta capacidad y escalabilidad a un menor costo con la misma performance que las soluciones de fibra canal.

- Virtualización de Servicios

Se requiere manejar los servicios base (core services) de la infraestructura del SGPR usando un esquema de Virtualización. Esto nos permitirá incrementar la redundancia y la disponibilidad de los servicios ante fallas de hardware. Dentro del esquema de Virtualización se manejará dos servidores con capacidad de ejecutar hasta 8 máquinas virtuales a la vez y un servidor pequeño de monitoreo y control de la Virtualización. Los servidores de Virtualización utilizarán la tecnología Microsoft Hyper-V como plataforma base, y Microsoft Virtual Machine Manager como software de control y monitoreo.

Las imágenes virtuales estarán contenidas en el servidor de almacenamiento en red SAN iSCSI previamente descrito.

Los servicios que se virtualizarán serán:

- Controlador de dominio primario

- Controlador de dominio secundario

- Servidor de correo (Microsoft Exchange 2007)

- Servidor de Colaboración y mensajería (Microsoft Office Communications Server 2007)

- Servidor de Aplicaciones Web 1 (Microsoft Office Sharepoint Server 2007, Microsoft Internet Information Services).

- Servidor de Aplicaciones Web 2 (Microsoft Office Sharepoint Server 2007, Microsoft Internet Information Services).

- Clúster de Base de Datos

La administración de la información y la disponibilidad de la misma es un punto crítico en la arquitectura del SGPR. Por lo tanto se requiere manejar un clúster de base de datos de dos nodos, que ejecutarán Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition. La clusterización de la base de datos nos permite mejorar sustantivamente la disponibilidad de la información crítica del SGPR ante cualquier falla de hardware en algún componente.

Los archivos de base de datos estarán contenidos en el servidor de almacenamiento en red, así como las copias de respaldo y seguridad de los mismos.

- Seguridad (antivirus, antispam, antispyware)

Para garantizar la seguridad y proteger adecuadamente la información del SGPR se requiere una

solución completa de seguridad a todo nivel. Esta solución deberá

- Protección antivirus y antispam para 60 clientes (PC) utilizando Microsoft Windows XP y Microsoft Windows Vista Business

- Protección antivirus y antispam para 12 servidores utilizando Microsoft Windows Server 2003 (Standard y Enterprise), Microsoft Windows Server 2008 (Standard y Enterprise)

- Protección antispam para Microsoft Exchange Server 2007 (tanto en el servidor como en el perímetro)

- Actualización automática de firmas a diferentes clientes y servidores

- Administración centralizada de los clientes y servidores

- Administración de copias de seguridad y respaldo (las copias de seguridad y respaldo se almacenarán en una participación dedicada en el servidor de almacenamiento de red).

- Licenciamiento por 3 años para todos los servicios especificados

La solución de seguridad se instalará en dos (2) servidores tipo C ejecutando Microsoft Windows Server 2003 o 2008, uno para la administración centralizada de la solución y otra para el control del perímetro (anti spam).

- Control del Perímetro y balanceo de cargas

Se requiere implementar una solución de firewall y balanceo de cargas que permita aislar y proteger la infraestructura del SGPR ante cualquier ataque o amenaza, y además proveer una alta disponibilidad de las aplicaciones que lo conforman ante cualquier falla o interrupción del servicio. Esta solución se implementará utilizando Microsoft ISA Server 2006, que incluye un administrador de arreglo (y repositorio de configuración) y dos nodos en el arreglo.

La solución de seguridad se instalará en tres (3) servidores tipo C ejecutando Microsoft Windows Server 2003 o 2008.

- Comunicación y redes

Para poder conectar debidamente todos los servicios, los servidores de seguridad y almacenamiento en red se requieren adquirir dos (2) switches de comunicación con capacidad para 48 puertos cada uno, soporte de VLAN y velocidad base de 1Gb Ethernet.

El servidor de almacenamiento en red SAN iSCSI utilizará VLAN para manejar la redundancia y la conectividad con las máquinas virtuales, el clúster de base de datos y los servidores de administración de respaldo y seguridad.

A continuación se detalla un diagrama genérico de la infraestructura del SGPR

## Lista de equipos de hardware a adquirir

A continuación se listan los equipos y dispositivos de hardware a adquirir. La adquisición está dividida en 4 lotes que se adjudicarán por separado.

| Equipo | Cantidad |
| --- | --- |
| Lote 1: Hardware de servidores y partes de repuesto |  |
| Servidor de almacenamiento en red SAN iSCSI Servidor Tipo A (Virtualización) Servidor Tipo B (Clusterización) Servidor Tipo C (Estándar) Partes Disco duro SAS (3.5 in, 15000 rpm, 300Gb) Tarjeta de red Ethernet Gigabit | 1 2 2 8 2 8 |
| Lote 2: Hardware de comunicación y redes |  |
| Switch de alto rendimiento | 2 |
| Lote 3: Computadoras personales |  |
| Computadora personal de escritorio | 2 |
| Lote 4: Otros equipos y accesorios |  |
| UPS para servidores (20 min batería, 120 V, diseñado para Rack máximo 5U, 6 outlets) UPS para computadores personales (20 min batería, 120 V) Switch A/B (16 puertos diseñado para Rack, tamaño 1U) Cables de red categoría 6 (longitud 2 metros) Cables de red tipo cross-over categoría 6 (longitud 2 metros) Monitor (15”, Pantalla Plana) para conectarse al switch AB Teclado Español (USB) para conectarse al switch AB Mouse 3 botones (USB) para conectarse al switch AB | 3 2 1 24 2 1 1 1 |

La especificación técnica de los equipos listados se detalla en la siguiente sección.

## Especificación técnica de equipos de hardware

A continuación se detalla la especificación técnica para cada uno de los equipos listados en la tabla anterior. También se incluye información adicional de componentes no ilustrados en el diagrama.

| 1.1 Servidor de almacenamiento en red |
| --- |
|  | Solución iSCSI SAN Servidor de almacenamiento |
|  | Discos y capacidad: 12 discos duros SAS (Serial Attach SCSI) de 3.5 in, 300 Gb, velocidad 15K RPM, Hot Swap. Equivalente a 3.6 Tb Capacidad para agregar arreglos adicionales de expansión. |
|  | Controladores de arreglo: Dos controladores activos para garantizar redundancia y disponibilidad Memoria cache 512 Mb por controlador con respaldo |
|  | Administración de arreglos y discos: Soporte para RAID niveles 0, 1, 5 Soporte para Discos Virtuales |
|  | Controladores de Host: |
|  | Soporte para 4 hosts conectados directamente vía Ethernet Gb |
|  | Infraestructura |
|  | Diseñado para montaje en Rack (Tamaño máximo 4U) |
|  | Software |
|  | Software de administración de discos y arreglos Software de administración de resguardo (opcionalmente) |
| Configuración | El arreglo iSCSI SAN deberá estar particionado de la siguiente manera 1 arreglo RAID1 (2 discos) de 300 Gb para contener las imágenes virtuales de los servidores 1 arreglo RAID5 (3 discos) de 300 Gb para contener la información de buzones y carpetas de Microsoft Exchange 1 arreglo RAID5 (3 discos) de 300 Gb para contener la información de bases de datos del cluster SQL Server 1 arreglo RAID1 (2 discos) de 300 Gb para almacenamiento de snapshots y copias de seguridad 1 arreglo RAID1 (2 discos) de 300 Gb para almacenamiento de archivos Configuración del arreglo para que se conecte a la VLAN Virtualización Configuración del arreglo para que se conecte a la VLAN Clusterización Configuración del arreglo para que se conecte a la LAN Intranet |

| 1.2 Servidor Tipo A (Virtualización) |
| --- |
|  | Servidor de alta capacidad para manejar virtualización de servidores |
|  | Procesadores: 4 Procesadores Intel Xeon QuadCore 2.4 GHz, 6 Mb cache o superior 64 bit Hardware assisted virtualization Data Execution Prevention |
|  | Memoria: 32 Gb RAM. 32 x 1Gb RAM 667 MHz |
|  | Discos y arreglo: 2 discos duros SAS (Serial Attach SCSI) de 3.5 in, 300 Gb, velocidad 15K RPM, Hot Swap. Equivalente a 600 Gb Soporte de arreglos de disco nivel 1 Controlador de Arreglo incorporado |
|  | Interfaces de red: 8 puertos de red Ethernet Gigabit PCIe con soporte TOE 4 Tarjetas de red Dual Port, o 2 Tarjetas de red Quad Port |
|  | Dispositivos ópticos: Lector de CD/DVD 8x |
|  | Infraestructura: |
|  | Diseñado para montaje en Rack (Tamaño máximo 4U) |
|  | Software: |
|  | Software de administración de discos y arreglos |
| Configuración | Cada uno de los servidores tipo A serán configurados de la misma manera con la siguiente especificación: Arreglo RAID1 de discos Configuración y conexión del servidor al arreglo iSCSI SAN a través de la VLAN Virtualización. Configuración de las demás interfaces de red dedicadas y conectadas a la VLAN Interna (x6). Cada una de las interfaces será utilizada por una máquina virtual diferente. |

| 1.3 Servidor Tipo B (Clusterización) |
| --- |
|  | Servidor de alta performance para manejar clusterización de servidores |
|  | Procesadores: 1 Procesador Intel Xeon QuadCore 2.4 GHz, 6 Mb cache o superior |
|  | Memoria: 8 Gb RAM. 8 x 1Gb RAM 667 MHz |
|  | Discos y arreglo: 2 discos duros SAS (Serial Attach SCSI) de 3.5 in, 300 Gb, velocidad 15K RPM, Hot Swap. Equivalente a 600 Gb Soporte de arreglos de disco nivel 1 Controlador de Arreglo incorporado |
|  | Interfaces de red: 4 puertos de red Ethernet Gigabit PCIe con soporte TOE 2 Tarjetas de red Dual Port, o 1 Tarjetas de red Quad Port |
|  | Dispositivos ópticos: Lector de CD/DVD 8x |
|  | Infraestructura: |
|  | Diseñado para montaje en Rack (Tamaño máximo 3U) |
|  | Software: |
|  | Software de administración de discos y arreglos |
| Configuración | Estos servidores formarán un clúster de SQL Server y cada uno de ellos deberá estar configurado de la misma manera: Arreglo RAID1 de discos Configuración y conexión del servidor al arreglo iSCSI SAN a través de la VLAN Clusterización. Configuración y conexión a la VLAN Interna. |

| 1.4 Servidor Tipo C (Estándar) |
| --- |
|  | Servidor de alta disponibilidad |
|  | Procesadores: 1 Procesador Intel Xeon QuadCore 2.4 GHz, 6 Mb cache o superior |
|  | Memoria: 2 Gb RAM. 2 x 1Gb RAM 667 MHz |
|  | Discos y arreglo: 2 discos duros SAS (Serial Attach SCSI) de 3.5 in, 300 Gb, velocidad 15K RPM, Hot Swap. Equivalente a 600 Gb Soporte de arreglos de disco nivel 1 Controlador de Arreglo incorporado |
|  | Interfaces de red: 2 puertos de red Ethernet Gigabit 1 Tarjetas de red Dual Port, o 2 Tarjetas de red Single Port |
|  | Dispositivos ópticos: Lector de CD/DVD 8x |
|  | Infraestructura: |
|  | Diseñado para montaje en Rack (Tamaño máximo 1U) |
|  | Software: |
|  | Software de administración de discos y arreglos |
| Configuración | Arreglo RAID1 de discos Configuración y conexión de los servidores a la VLAN Interna Instalar en uno (1) de los servidores cuatro (4) interfaces de red. Este servidor será utilizado como firewall perimetral |

| 2.1 Switch de alto rendimiento |
| --- |
|  | Switch Gigabit Ethernet Capa 3 |
|  | Especificaciones: 24 puertos Gigabit Ethernet Capacidad de enrutamiento de capa 3 Optimizado para infraestructura iSCSI Capacidad de creación de múltiples VLAN Administración y configuración remota Diseñado para montaje en Rack (Tamaño máximo 1U) |
| Configuración | En el primer switch se configurarán 2 VLAN que permitirán dividir lógicamente la red interna en 2 segmentos : VLAN Virtualización. Estará integrada por los 2 servidores tipo A de alto rendimiento y la SAN iSCSI debidamente configurados. VLAN Clusterización. Estará integrada por los 2 servidores tipo B de alto desempeño y la SAN iSCSI debidamente configurados. En el segundo switch se configurará la LAN Interna. Estará compuesta por todos los servidores, tanto físicos como virtuales, conectados directamente al switch. |

| 3.1 Computadora personal |
| --- |
|  | Computadora personal de alto rendimiento |
|  | Procesadores: 1 Procesador Intel Xeon Quad Core 2.8 GHz o superior |
|  | Memoria: 2 Gb RAM. 2 x 1Gb RAM DDR2 o superior |
|  | Discos y arreglo: 1 disco duro SATA 160 Gb, velocidad 7.2K RPM o superior |
|  | Interfaces de red: 1 tarjeta de red Ethernet Gigabit |
|  | Dispositivos ópticos: 16X DVD+/-RW SATA o superior |
|  | Tarjeta de Video: 256 Mb Video no integrado |
|  | Monitor: 17” Pantalla plana |
|  | Sistema Operativo: Windows Vista Business 32-bits |

Consideraciones generales:

  - El ofertante deberá incluir todo el software y herramientas que sean necesarias para la administración y configuración del hardware. No deberá incluir licencias de sistemas operativos.

  - Todos los equipos y servidores deberán estar debidamente montados en una infraestructura de rack de 42U localizada en las instalaciones de la UNAT.

  - Todos los equipos y servidores deberán estar debidamente conectados a las fuentes de poder y UPS.

  - Todos los servidores deberán estar debidamente conectados al panel de control o switch AB para poder efectuar administración local de los mismos.

  - Todos los equipos deberán contar con al menos 3 años de garantía contra fallas, cubriendo partes y mano de obra.

  - El servidor SAN iSCSI y los servidores de Tipo A, B y C deberán ser de una misma marca o fabricante. No es válido ofertar diferentes equipos de diferentes fabricantes.

  - Todos los equipos deberán contar con soporte 24x7x365 contra fallas por 1 año a partir de la fecha de entrega de los equipos.

Formularios tipo

1.  Formulario de oferta y listas de precios	55

2.  Formulario de garantía de seriedad de la oferta	58

3.  Formulario del Contrato	59

4.  Formulario de garantía de cumplimiento	61

### 1.  Formulario de oferta y listas de precios

Fecha:

Préstamo Nº:

Llamado a licitación No:

A:  [nombre y dirección del Comprador]

Estimados(as) señores(as):

Luego de haber examinado los documentos de licitación, incluidos sus apéndices Nº [insertar los números], de los cuales acusamos recibo por la presente, los suscritos ofrecemos proveer y entregar [descripción de los bienes y servicios] de conformidad con dichos documentos, por la suma de [monto total de la oferta en palabras y en cifras] u otras sumas que se determinen de acuerdo con la Lista de precios que se adjunta a la presente oferta y forma parte de ésta.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las entregas de bienes de acuerdo con el plan especificado en la Lista de bienes y servicios y plan de entregas.

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía bancaria por una suma equivalente al ____ por ciento del precio del Contrato para asegurar el debido cumplimiento de éste en la forma prescrita por el Comprador.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de [número] días a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas conforme las Instrucciones a los licitantes; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un Contrato valedero hasta que se prepare y firme un Contrato formal.

Cualquier comisión o gratificación, si las hay, pagada o a ser pagada por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si no es adjudicado, están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Agente		Monto y moneda		Propósito de la

Comisión/Gratificación

_________________________		______________		___________________

_________________________		______________		___________________

Nota: si no hay comisiones/gratificaciones, indicar "ninguna"

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciban.

Fechado este 	 día de 	 de 19

[firma]	[en calidad de]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de

Lista de precios

Nombre del Licitante 	.

Número del Llamado a licitación 	.  Página 	 de

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artículo y/o servicios conexos | Descripción | País de origen | Cantidad | Precio unitario de cada artículo | Impuestos sobre las ventas y de otro tipo pagaderos en caso de adjudicación del Contrato | Precio Total |

Firma del Licitante 	.

Nota:  En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

### 2.  Formulario de garantía de seriedad de la oferta

Por cuanto [nombre del Licitante] (en lo sucesivo denominado “el Licitante”) ha presentado su oferta de fecha [fecha de presentación de la oferta] para el suministro de [nombre y/o descripción de los bienes] (en lo sucesivo denominada “la Oferta”).

POR LA PRESENTE dejamos constancia de que NOSOTROS, [nombre del banco], de [nombre del país], con domicilio legal en [dirección del banco] (en lo sucesivo denominado “el Banco”), hemos contraído una obligación con [nombre del Comprador] (en lo sucesivo denominado “el Comprador”) por la suma de ________ que este Banco, sus sucesores o cesionarios pagarán al Comprador en debida forma.  Extendida y sellada con el sello de este Banco el ____ de _____ de 200___.

LAS CONDICIONES de esta obligación son las siguientes:

1.	Si el Licitante retira su oferta durante el período de validez estipulado en el formulario de oferta, o

2.	Si el Licitante, después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Comprador, durante el período de validez de ella:

(a)	no firma o rehusa firmar el Formulario del Contrato, si esto se necesita, o

(b)	no suministra o rehusa suministrar la Garantía de cumplimiento que debe presentar de conformidad con las Instrucciones a los licitantes;

Nos obligamos a pagar al Comprador, como máximo, un monto total igual al indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito, sin que el Comprador tenga que justificar su reclamación, a condición de que el Comprador haga constar en su solicitud que la suma que reclama le es adeudada en razón de una o ambas de las condiciones antes especificadas, e indicará expresamente la condición (o las condiciones) que se haya(n) dado.

Esta garantía permanecerá en vigor por hasta el día __________________, inclusive, y toda reclamación respecto a ella deberá ser recibida por el Banco a más tardar en la fecha indicada.

[firma del banco]

### 3.  Formulario del Contrato

Contrato celebrado el _____ de _______ de 19__, entre [nombre del Comprador] de [país del Comprador] (en lo sucesivo denominado “el Comprador”), por una parte, y [nombre del Proveedor] de [ciudad y país del Proveedor] (en lo sucesivo denominado “el Proveedor”), por la otra:

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos bienes y servicios conexos, [breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos bienes y servicios por la suma de [precio del Contrato expresado en palabras y en cifras] (en lo sucesivo denominado “Precio del Contrato”).

ESTE Contrato ATESTIGUA LO SIGUIENTE:

1.	En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que el que se les asigne en las respectivas Condiciones del Contrato a que se refieran.

2.	Los siguientes documentos se consideran parte del presente Contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él:

a)	el Formulario de oferta y la Lista de precios presentados por el Proveedor;

b)	la Lista de bienes y servicios y plan de entregas;

c)	las Especificaciones técnicas;

d)	las Condiciones Generales del Contrato;

e)	las Condiciones Especiales del Contrato, y

f)	la notificación del Comprador al Proveedor de que se le ha adjudicado el Contrato.

3.	En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor en la forma mencionada en este Contrato, el Proveedor se obliga a proveer los bienes y servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad y en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4.	El Comprador se obliga a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el valor del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han firmado el presente Contrato de conformidad con las leyes de sus respectivos países en el día y año antes indicados.

Firmado, sellado y entregado por _________________________________

[nombre del representante] (en nombre del Comprador) ______________

en presencia de [nombre del testigo] _____________________________

Firmado, sellado y entregado por _________________________________

[nombre del representante] (en nombre del Proveedor)

en presencia de [nombre del testigo] _____________________________

### 4.  Formulario de garantía de cumplimiento

A:  [nombre del Comprador]

POR CUANTO [nombre del Proveedor] (en lo sucesivo denominado “el Proveedor”) se ha obligado, en virtud del Contrato Nº [número de referencia del Contrato] fechado el ___ de ____ de 19__ a suministrar [descripción de los bienes y servicios] (en lo sucesivo denominado “el Contrato”).

Y POR CUANTO ustedes han estipulado en dicho Contrato que el Proveedor les suministrará una garantía bancaria emitida por un banco de prestigio por la suma especificada en el Contrato como garantía de que el Proveedor cumplirá las obligaciones que le impone el Contrato.

Y POR CUANTO los suscritos hemos convenido en proporcionar al Proveedor una garantía:

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes responsables ante ustedes, en nombre del Proveedor, por un máximo de [monto de la garantía expresado en palabras y en cifras] y nos obligamos a pagar a ustedes, contra su primera solicitud escrita en que conste que el Proveedor no ha cumplido lo dispuesto en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, toda suma o sumas que no excedan de los límites [monto de la garantía] antedichos, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de la reclamación o la suma en ella especificada.

Esta garantía es válida hasta el ___ de ______ de 200__.

Firma y sello de los Garantes

[nombre del banco o institución financiera]

[dirección]

[fecha]

# Footnotes

Incoterms contiene un conjunto de normas internacionales para la interpretación de los términos comerciales de uso más común.