## RESUMEN GENERAL
PROYECTO: PLAZA TURISTICA MUNICIPAL
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANT | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
| 1 | Locales comerciales 150mt² | 8 | unid | 0 | 0
| 2 | Locales comerciales 28mt² | 8 | unid | 0 | 0
| 3 | Oficina administrativa + cuarto eléctrico | 1 | unid | 0 | 0
| 4 | Concha acústica | 1 | unid | 0 | 0
| 5 | Pérgolas compartidas entre locales | 4 | unid | 0 | 0
| 6 | Gazebos | 8 | unid | 0 | 0
| 7 | Fosa séptica | 1 | unid | 0 | 0
| 8 | Duchas+Vestidores+Banos | 1 | unid | 0 | 0
| 9 | Chapoteadero | 1 | unid | 0 | 0
| 10 | Desechos solidos | 1 | unid | 0 | 0
| 11 | Mobiliario urbano | 1 | GLB | 0 | 0
| 12 | Generalidades | 1 | GLB | 0 | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0
UNIDAD

## LOCAL COMERCIAL 150m2
PROYECTO: LOCAL COMERCIAL BAR Y RESTAURANTE¦ PLAZA TURÍSTICA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | ACTIVIDADES PRELIMINARES
|  | INSTALACIONES | 1,00
|  | HIDROSANITARIAS | 1,00
|  | FONTANERÍA | 1,00
|  | Total 11INS111 | 1,00
| 1 | Trazado y marcado | 77.1 | ml |  | 0
0
EXCAVACIONES
| 1 | Excavación para cimiento corrido 0.60x0.85mt | 39.321 | m³ |  | 0
| 2 | Relleno para cimiento corrido con material de sitio | 18.504 | m³ |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CIMENTACION
| 1 | Fundición de zapata corrida, 0.60x0.20m, 5#3 y #4@0.20cm Orig G40 Incluye armado y fundición con concreto 3000psi | 84.51 | ml |  | 0
| 2 | Sobrecimiento con bloque 6" fundido con bastones 3/8" @0.40m y varilla #3 por temperatura @2hiladas | 119.8503 | m² |  | 0
| 3 | Solera inferior T-1 de 0.15x0.15m, 4#3 y #3@0.20m, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3000psi | 80.01 | ml |  | 0
| 4 | Solera inferior T-2 de 0.15x0.12m, 4#3 y #3@0.20m, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3000psi | 63.18 | ml |  | 0
| 5 | pilotes de concreto 6'', 2#3, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3,500psi | 14 | unit |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 1 | Fundición de castillos K-0, 0.40x0.40m, 8#3 y #3@0.15m, armado, encofrado y fundición de concreto 3000psi | 3 | ml |  | 0
| 2 | Fundición de castillos K-1, 0.15x0.15m, 4#3 y #3@0.15m, armado, encofrado y fundición de concreto 3000psi. H=1.4mt a NPT | 60 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PISO ¦ ESTRUCTURA DE MADERA Y CONCRETO
| 1 | Suministro de material selecto para relleno y conformación de terreno para firme de concreto | 103.55 | m³ |  | 0
| 2 | Firme de concreto, e=10cm. Refuerzo con malla con refuerzo de malla electrosoldada 6x6 5mm | 108.5 | m² |  | 0
| 3 | Suministro e Instalación viga madre de madera inferior para amarre, 2x6" Cepillado y curado a presión y al vacío, afianzado a solera con pines de varilla #3 y pernos | 87.44 | Pie lineal |  | 0
| 4 | Suministro e Instalación de Viga de madera 2x6", con refuerzos perpendicular 2x6'', cepillada y curada a presión y al vacio.afianzada a plato de madera con pernos y clavo galvanizado | 261.58 | Pie lineal |  | 0
| 5 | Suministro e instalación de lamina de madera contrachapada plywood 1/2''x4x8'' | 13 | unid |  | 0
| 6 | Suministro e instalación de Piso de SPC Roble Cenizo de 20mm, 1.22x0.20mt, 100% resistente al agua, cuenta con sistema click para su instalación. No requiere pegamento. ALTO TRAFICO | 147.47 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS DE MADERA
| 1 | Suministro e Instalación de columnas de madera 8x8"x10' cepillado y curado a presión y al vacío, con conectores metálicos sobre pedestales de concreto K-1 | 140 | Pie Lineal |  | 0
| 2 | Suministro e Instalación de columnas de madera 4x8"x10' cepillado y curado a presión y al vacío, con conectores metálicos sobre pedestales de concreto K-1 | 60 | Pie Lineal |  | 0
| 3 | Suministro e Instalación de columnas doble de madera 4x8"x12' cepillado y curado a presión y al vacío, con conectores metálicos sobre pedestales de concreto K-0 | 48 | Pie Lineal |  | 0
| 4 | Suministro e Instalación de vigas de madera 6x6" curada a presión y al vacío. | 120 | Pie Lineal |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PAREDES
| 1 | Construcción de paredes de madera machimbre 1x6" curada a presión y al vacío, estructura de madera 2x4" rustica curada. | 51.41 | m² |  | 0
| 2 | Construcción de paredes de bloque No.6; Ref #2 @3hiladas | 20.664 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ACABADOS
| 1 | Suministro e instalación de piedra de laja en paredes de bloque | 70.924 | m² |  | 0
| 2 | Acabado de sellador 3 en 1 color cedro para exterior en paredes de madera y elementos estructurales visibles | 1 | GLB |  | 0
| 3 | Instalación de Cielo falso tablilla de PVC 25cm acabado madera, mate | 16.91 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DE TECHO
| 1 | Estructura de techo 01, con elementos estructurales de madera [según plano de estructura de techos], cepillada curada a presión y al vacío. Incluye bajantes ALL | 35.02 | m² |  | 0
| 2 | Estructura de techo 02, con elementos estructurales de madera [según plano de estructura de techos], cepillada curada a presión y al vacío. Incluye bajantes ALL | 8.33 | m² |  | 0
| 3 | Estructura de techo 03 y 04, con elementos estructurales de madera [según plano de estructura de techos], cepillada curada a presión y al vacío. Incluye bajantes ALL | 152.43 | m² |  | 0
| 4 | Instalación de madera tipo machimbre, [según plano de estructura de techos], cepillada curada a presión y al vacío. | 152.43 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CUBIERTA DE TECHO
| 1 | Instalación de cubierta de lamina de Aluzinc, cal. 26, color café oscuro, incluye accesorios | 195.78 | m² |  | 0
| 2 | Suministro e Instalación de aislante térmico de espuma de polietileno e=3mm | 195.78 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 1 | Suministro e instalación de toma general 15A 120V empotrado, canalización tub pvc sch40 1/2" desde PANEL A con cable tipo Thhn 3x12 awg | 13 | UND |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de toma GFCI 15A 120V empotrado, canalización tub pvc sch40 1/2" desde PANEL A con cable tipo Thhn 3x12 awg | 4 | UND |  | 0
| 3 | Suministro e instalación de toma piso 15A 120V empotrado, canalización tub pvc sch40 1/2" desde PANEL A con cable tipo Thhn 3x12 awg | 12 | UND |  | 0
| 4 | Suministro e instalación de toma estufa, canalización tub pvc sch40 3/4" desde PANEL A con cable tipo Thhn 3x8 +1x10N awg | 1 | UND |  | 0
| 5 | Suministro e instalación de interruptor sencillo 15A 120V empotrado, canalización tub emt 1/2" desde PANEL A con cable tipo Thhn 3x12 awg | 4 | UND |  | 0
| 6 | Suministro e instalación de interruptor doble 15A 120V empotrado, canalización tub emt 1/2" desde PANEL A con cable tipo Thhn 3x12 awg | 2 | UND |  | 0
| 7 | Suministro e instalación de luminaria de pared , canalización tub emt 1/2" desde PANEL A con cable tipo Thhn 3x12 awg | 2 | UND |  | 0
| 8 | Suministro e instalación de luminaria colgante, canalización tub emt 1/2" desde PANEL A con cable tipo Thhn 3x12 awg | 8 | UND |  | 0
| 9 | Suministro e instalación de luminaria tipo spot , canalización tub emt 1/2" desde PANEL A con cable tipo Thhn 3x12 awg | 5 | UND |  | 0
| 10 | Suministro e instalación de tira led | 1 | UND |  | 0
| 11 | Suministro e instalación de guirnaldas | 2 | UND |  | 0
| 12 | Suministro e instalación de centro de carga 100A 18E, canalización 1 1/4 pvc sch40 con cable tipo thhn 2x2+4N+8T | 1 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 1 | Suministro e instalación de sistema de agua potable. Incluye accesorios | 20.39 | ml |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de sistema de aguas negras y grises. Incluye accesorios | 10.89 | ml |  | 0
| 4 | Suministro e instalación de Sanitarios [Incluye accesorios] | 2 | UND |  | 0
| 5 | Suministro e instalación de Lavamanos [Incluye accesorios] | 2 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CARPINTERIA DE MADERA Y CRISTAL
| 1 | Suministro e instalación de ventana, dos hojas, deslizantes con marco de pvc color madera y cristal 3/16". Incluye accesorios. | 4 | UND |  | 0
| 2 | Puerta de Madera, abatible con marco y contramarco de madera, acabado color cedro. Incluye accesorios. | 3 | UND |  | 0
| 3 | Puerta de madera dos hojas abatibles de vaivén, tipo bar. acabado color cedro. Incluye accesorios. | 2 | UND |  | 0
| 4 | Suministro e instalación de barandal de madera, según diseño | 38.42 | ml |  | 0
| 5 | Suministro e instalación de mueble de madera, para barra en área de atención con acabado de panel WPC interiores tipo madera, top de madera. según especificaciones. | 1 | UND |  | 0
| 6 | Suministro e instalación de mueble de madera, acabado color cedro para alacena. Incluye accesorios. | 1 | UND |  | 0
| 7 | Suministro e instalación de mueble de cocina, de madera color cedro, Top de concreto con acabado en enchape porcelanato 60x60cm color beige. instalación de lavamanos. Incluye accesorios | 1 | UND |  | 0
| 8 | Construcción de celosía de madera, vertical para vestibulación de baños.PVC 4x6'' | 2 | UND |  | 0
| 9 | Construcción de gradas de acceso, estructura de madera. Según diseño | 2 | UND |  | 0
| 10 | Compuerta oscilante de madera machimbre 1x6'' con marco de madera 2x4'', incluye accesorios | 7.06 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0
UNIDAD

## LOCAL COMERCIAL 28m2
PROYECTO: LOCAL COMERCIAL 28m2¦ PLAZA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | ACTIVIDADES PRELIMINARES
|  | INSTALACIONES | 1,00
|  | HIDROSANITARIAS | 1,00
|  | FONTANERÍA | 1,00
|  | Total 11INS111 | 1,00
| 1 | Trazado y marcado | 21.34 | ml |  | 0
0
EXCAVACIONES
| 1 | Excavación para cimiento corrido 0.60x0.75mt | 9.603 | m³ |  | 0
| 2 | Relleno para cimiento corrido con material de sitio | 5.335 | m³ |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CIMENTACION
| 1 | Fundición de zapata corrida ZC-1, 0.40x0.20m, 4#3 y #3@0.20m Orig G40 Incluye armado y fundición con concreto 3000psi | 21.34 | ml |  | 0
| 2 | Sobrecimiento con bloque 6" fundido con bastones 3/8" @0.40m y varilla #3 por temperatura @2hiladas | 12.804 | m² |  | 0
| 3 | Solera inferior de 0.15x0.15m, 4#4 y #3@0.15m, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3000psi | 21.34 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
FIRME DE CONCRETO
| 1 | Relleno compactado para firme de concreto | 2.817 | m³ |  | 0
| 2 | Firme de concreto e=4" 3000psi, allanado, Ref. malla electrosoldada agujero 6x6''X5mm | 28.17 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS DE MADERA
| 1 | Instalación de columnas de madera 8x8" cepillado y curado a presión y al vacío, con conectores metálicos sobre firme de concreto | 60 | Pie Lineal |  | 0
| 2 | Instalación de columnas de madera 6x6" cepillado y curado a presión y al vacío, con conectores metálicos sobre firme de concreto | 24 | Pie Lineal |  | 0
| 3 | Instalación de vigas de madera 6x6" curada a presión y al vacío. Fijadas con pernos y clavo galvanizado | 89.3045 | Pie Lineal |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PAREDES
| 1 | Construcción de paredes de madera machimbre 1x6" curada a presión y al vacío, estructura de madera 2x4" rustica curada. | 61.92 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ACABADOS
| 1 | Acabado de sellador 3 en 1 color cedro para exterior en paredes de madera y elementos estructurales visibles | 1 | GLB |  | 0
| 2 | Instalación de Cielo falso tablilla de PVC 25cm acabado madera, mate | 28.17 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA
| 1 | Estructura de techo, canaleta gal. 2x4'' con cubiertas de lamina aluzinc cal. 26, color café oscuro. Incluye arriostramiento, anticorrosivo a dos manos, canales PVC y bajantes ALL | 47.5 | m² |  | 0
| 2 | Suministro e Instalación de aislante térmico de espuma de polietileno e=3mm | 47.5 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 1 | Suministro e instalación de toma general 15A 120V empotrado, canalización tub pvc sch40 1/2" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x12 awg | 7 | UND |  | 0 | 5 CAJAS CABLE 2/10 Y 3/12
| 2 | Suministro e instalación de toma GFCI 15A 120V empotrado, canalización tub pvc sch40 1/2" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x12 awg | 2 | UND |  | 0
| 3 | Suministro e instalación de toma con tapadera waterproof 15A 120V empotrado, canalización tub pvc sch40 1/2" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x12 awg | 4 | UND |  | 0
| 4 | Suministro e instalación de toma estufa, canalización tub pvc sch40 3/4" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x8 +1x10N awg | 1 | UND |  | 0
| 5 | Suministro e instalación de interruptor doble 15A 120V empotrado, canalización tub emt 1/2" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x12 awg | 2 | UND |  | 0
| 6 | Suministro e instalación de luminaria tipo spot , canalización tub emt 1/2" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x12 awg | 13 | UND |  | 0
| 7 | Suministro e instalación de tira led | 1 | UND |  | 0
| 8 | Suministro e instalación de centro de carga 100A 12E, canalización 1 1/4 pvc sch40 con cable tipo thhn 2x2+4N+8T | 1 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 1 | Suministro e instalación de sistema de agua potable. Incluye accesorios | 15 | ml |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de sistema de aguas negras y grises. Incluye accesorios | 20 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CARPINTERIA DE MADERA Y CRISTAL
| 1 | Suministro e instalación de ventana, dos hojas, deslizantes con marco de pvc color blanco y cristal 3/16". Incluye accesorios. | 2 | UND |  | 0
| 2 | Puerta de Madera, abatible con marco y contramarco de madera, acabado color cedro. Incluye accesorios. | 3 | UND |  | 0
| 3 | Suministro e instalación de mueble de madera, para barra en área de atención con acabado de panel WPC interiores tipo madera, top de madera. según especificaciones. | 1 | UND |  | 0
| 4 | Suministro e instalación de mueble de madera, acabado color cedro para alacena. Incluye accesorios. | 1 | UND |  | 0
| 5 | Suministro e instalación de mueble de cocina, de madera color cedro, Top de concreto enchape de porcelanato 60x60cm color beige. Instalación de lavamanos. Incluye accesorios | 2 | UND |  | 0
| 6 | Compuerta oscilante de madera machimbre 1x6'' con marco de madera 2x4'', incluye accesorios | 8 | ml |  | 0
| 7 | Fascia de madera de Tubo rectangular gal. c14 2x1" @70cm, incluye rotulo de letras troquelada de acero inoxidable con iluminación | 9.88 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0
UNIDAD

## CONCHA ACUSTICA
PROYECTO: LOCAL COMERCIAL BAR Y RESTAURANTE¦ PLAZA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | ACTIVIDADES PRELIMINARES
|  | INSTALACIONES | 1,00
|  | HIDROSANITARIAS | 1,00
|  | FONTANERÍA | 1,00
|  | Total 11INS111 | 1,00
|  | DISTRIBUCIÓN | 1,00
| 1 | Trazado y marcado | 87.61 | ml |  | 0
0
EXCAVACIONES
| 1 | Excavación para cimiento corrido 0.60x0.30mt y conformación manual | 45.9094 | m³ |  | 0
| 2 | Relleno compactado para cimiento corrido con material de sitio e:15" | 26.9594 | m³ |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CIMENTACION
| 1 | Fundición de zapata corrida ZC-1, 0.60x0.20m, 5#3 y #4@0.15m Orig G40 Incluye armado y fundición con concreto 3000psi | 69.5597 | ml |  | 0
| 2 | Sobrecimiento de 3 hiladas con bloque 8" fundido con bastones 3/8" @0.40m y varilla #3 por temperatura @2hiladas | 42.7792 | m² |  | 0
| 3 | Solera inferior de 0.15x0.15m, 4#4 y #3@0.15m, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3000psi | 69.5597 | ml |  | 0
| 4 | Zapata aislada ZC-1 1.20x1.20x0.30mt Ref. #4@0.2m A/S, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3000psi | 5 | unit |  | 0
| 5 | Zapata aislada ZC-2 3.00x3.00 Ref. #4@0.15m A/S, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3000psi | 4 | unit |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 1 | Fundición de castillos K-0, 0.15x0.15m, 4#3 y #3@0.15m, armado, encofrado y fundición de concreto 3000psi | 20.4 | ml |  | 0
| 2 | Pedestal 1.00x1.00x1.80mt 9#3 y #3@0.20m, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3000psi | 5 | unit |  | 0
| 3 | Escalones de concreto, 20cm espesor, con refuerzo de malla electrosoldada 6x6 5mm | 9.64 | ml |  | 0
| 4 | Rampa de concreto, 11% pend. 10cm espesor, con refuerzo de malla electrosoldada 6x6 5mm, incluye pasamanos de acero inoxidable | 9.64 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PAREDES
| 1 | Construcción de paredes de bloque No.6; Ref #2 @2hiladas; Hasta h:120cm | 83.4716 | m² |  | 0
| 2 | Repello en paredes | 62.8496 | m² |  | 0
| 3 | Pulido en paredes | 62.8496 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PISO DE CONCRETO
| 1 | Suministro de material selecto para relleno y conformación de terreno para firme de concreto | 117.942 | m³ |  | 0
| 2 | Firme de concreto, e=10cm. Refuerzo con malla con refuerzo de malla electrosoldada 6x6 5mm | 107.22 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ACABADOS
| 1 | Aplicación de sellador y pintura de exterior acrílica color blanco en paredes y piso | 170.0696 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DE TECHO
| 1 | Suministro e instalación de estructura ligera tipo joist, cuerdas de anclado a pedestales. | 73.1411 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CUBIERTA DE TECHO
| 1 | Suministro e instalación de membrana PVC o PTFE intemperie, incluye accesorios especiales [cables tensores, anclajes, conectores…etc.] | 701.3818 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 1 | Suministro e instalación de sistema de iluminación, luminarias y sistema de fuerza | 1 | GLB |  | 0 | 5 CAJAS CABLE 2/10 Y 3/12
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0
NOTA: LA CONCHA ACUSTICA SE MUESTRA A NIVEL ARQUITECTONICO, SE REQUIERE ANALSIS ESTRUCTURAL
UNIDAD

## OFICINA ADMINISTRATIVA
PROYECTO: OFICINA ADMINISTRATIVA¦ PLAZA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | ACTIVIDADES PRELIMINARES
|  | INSTALACIONES | 1,00
|  | HIDROSANITARIAS | 1,00
|  | FONTANERÍA | 1,00
|  | Total 11INS111 | 1,00
| 1 | Trazado y marcado | 40 | ml |  | 0
0
EXCAVACIONES
| 1 | Excavación para cimiento corrido 0.60x0.75mt | 18 | m³ |  | 0
| 2 | Relleno para cimiento corrido con material de sitio | 10 | m³ |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CIMENTACION
| 1 | Fundición de zapata corrida ZC-1, 0.60x0.20m, 4#3 y #3@0.20m Orig G40 Incluye armado y fundición con concreto 3000psi | 44 | ml |  | 0
| 2 | Sobrecimiento con bloque 6" fundido con bastones 3/8" @0.40m y varilla #3 por temperatura @2hiladas | 26.4 | m² | 0 | 0
| 3 | Solera inferior de 0.15x0.15m, 4#4 y #3@0.15m, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3000psi | 44 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
FIRME DE CONCRETO
| 1 | Relleno compactado para firme de concreto | 4 | m³ |  | 0
| 2 | Firme de concreto e=4" 3000psi, allanado, Ref. malla electrosoldada agujero 6x6''X5mm | 40 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS DE MADERA
| 1 | Instalación de columnas de madera 6x6" cepillado y curado a presión y al vacío, con conectores metálicos sobre firme de concreto | 80 | Pie Lineal |  | 0
| 2 | Instalación de vigas de madera 6x6" curada a presión y al vacío. Fijadas con pernos y clavo galvanizado | 118.1102 | Pie Lineal | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PAREDES
| 1 | Construcción de paredes de madera machimbre 1x6" curada a presión y al vacío, estructura de madera 2x4" rustica curada. | 105.58 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ACABADOS
| 1 | Acabado de sellador 3 en 1 color cedro para exterior en paredes de madera y elementos estructurales visibles | 1 | GLB |  | 0
| 2 | Instalación de Cielo falso tablilla de PVC 25cm acabado madera, mate | 40 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA
| 1 | Estructura de techo, canaleta gal. 2x4'' con cubiertas de lamina aluzinc cal. 26, color café oscuro. Incluye arriostramiento, anticorrosivo a dos manos, canales PVC y bajantes ALL | 61.98 | m² |  | 0
| 2 | Suministro e Instalación de aislante térmico de espuma de polietileno e=3mm | 61.98 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 1 | Suministro e instalación de toma general 15A 120V empotrado, canalización tub pvc sch40 1/2" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x12 awg | 7 | UND |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de toma GFCI 15A 120V empotrado, canalización tub pvc sch40 1/2" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x12 awg | 2 | UND |  | 0
| 3 | Suministro e instalación de toma con tapadera waterproof 15A 120V empotrado, canalización tub pvc sch40 1/2" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x12 awg | 4 | UND |  | 0
| 4 | Suministro e instalación de toma estufa, canalización tub pvc sch40 3/4" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x8 +1x10N awg | 1 | UND |  | 0
| 5 | Suministro e instalación de interruptor doble 15A 120V empotrado, canalización tub emt 1/2" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x12 awg | 2 | UND |  | 0
| 6 | Suministro e instalación de luminaria tipo spot , canalización tub emt 1/2" desde PANEL I con cable tipo Thhn 3x12 awg | 13 | UND |  | 0
| 7 | Suministro e instalación de tira led | 1 | UND |  | 0
| 8 | Suministro e instalación de centro de carga 100A 12E, canalización 1 1/4 pvc sch40 con cable tipo thhn 2x2+4N+8T | 1 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 1 | Suministro e instalación de sistema de agua potable. Incluye accesorios | 8 | ml |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de sistema de aguas negras y grises. Incluye accesorios | 6 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CARPINTERIA DE MADERA Y CRISTAL
| 1 | Suministro e instalación de ventana, dos hojas, deslizantes con marco de pvc color blanco y cristal 3/16". Incluye accesorios. | 4 | UND |  | 0
| 2 | Puerta de Madera, abatible con marco y contramarco de madera, acabado color cedro. Incluye accesorios. | 2 | UND |  | 0
| 3 | Suministro e instalación de Puerta, 4 hojas, deslizantes con marco de pvc color madera y cristal 3/16". Incluye accesorios. | 1 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0
UNIDAD

## DUCHAS Y VESTIDORES
PROYECTO: FOSA SEPTICA¦ PLAZA TURÍSTICA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1 | Trazado y marcado | 46 | ml |  | 0
0
EXCAVACION Y CONFORMACION
| 1 | Excavación para cimiento corrido 0.60x0.30mt y conformación manual | 9.1072 | m³ | 0 | 0
| 2 | Relleno compactado para cimiento corrido con material de sitio e:15" | 3.4152 | m³ | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 1 | Fundición de zapata corrida ZC-1, 0.40x0.20m, 4#3 y #3@0.15m Orig G40 Incluye armado y fundición con concreto 3000psi | 28.46 | ml | 0 | 0
| 2 | Sobrecimiento de 2 hiladas con bloque 8" fundido con bastones 3/8" @0.40m y varilla #3 por temperatura @2hiladas | 11.6686 | m² | 0 | 0
| 3 | Solera inferior de 0.15x0.15m, ref. 4#3 y #3@0.15m, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3000psi | 28.46 | ml |  | 0
| 4 | Fundición de castillos K-0, 0.15x0.15m, ref. 4#3 y #3@0.15m, armado, encofrado y fundición de concreto 3000psi | 4.8 | ml |  | 0
| 5 | Pedestales de concreto, 20x20cm, ref. 4#3 y #3@0.15m, armado, encofrado y fundición de concreto 3000psi | 12.8 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
RAMPA DE CONCRETO
| 1 | Rampa de concreto, 16% pend. 10cm espesor, con refuerzo de malla electrosoldada 6x6 5mm, incluye pasamanos de acero inoxidable | 4.74 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
FIRME DE CONCRETO
| 1 | Relleno compactado para firme de concreto | 31.1945 | m³ |  | 0
| 2 | Firme de concreto e=4" 3000psi, allanado, Ref. malla electrosoldada agujero 6x6''X5mm | 62.389 | m² |  | 0
| 3 | Huellas de concreto e=3'' | 42.596 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PAREDES
| 1 | Construcción de paredes de bloque No.6; Ref #2 @2hiladas; Hasta h:60cm | 17.076 | m² |  | 0
| 2 | Pared central, estructura de madera 2x4" RC, recubierta de paneles de panelit machimbrado tipo madera | 23.4 | m² |  | 0
| 3 | Pared divisora. Estructura de madera Paral principal 4x4'' y estructura 2x4" CC, Recubierta con paneles de tablilla de PVC C/madera cedro | 43.254 | m² |  | 0
| 4 | Pared de bodega, estructura de madera 2x4" RR, recubierta de paneles de panelit machimbrado tipo madera | 20.98 | m² |  | 0
| 5 | Pared de madera tipo pantalla de celosía [5.00x2.20mt]. Marco vertical y horizontal de 4x4'', Cuartón vertical 2x4'', Madera curada a presión y al vacío, incluye luminarias | 5 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PUERTAS Y VENTANAS
| 1 | Puertas de madera, abatible, contramarco de madera 2x4", tablero de madera machimbrada instalada según diseño, con acabado de tinte p/madera según especificaciones | 16 | UND |  | 0
| 2 | Puerta de madera de pino prefabricada, contramarco y tablero de madera curada, acabado final barnizada. Con accesorios | 1 | UND |  | 0
| 3 | Celosía de madera, marco 2x4'' y celosía de 1x3'', madera cepilla y curada a presión y al vacío con acabado barniz 3en1 | 52.26 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DE TECHO
| 1 | Instalación de estructura de madera vigueta 2x4'', cintas 1x3'', refuerzos diagonales 2x4'', tapavientos 1x8'', cepillada y curada a presión y al vacío. Fijadas con pernos y clavo gal. | 62.42 | m² |  | 0
| 2 | Instalación de canal de aguas lluvias, fabricado de lamina de aluzinc lisa, con bajante incluido | 11.5 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CUBIERTA DE TECHO
| 1 | Suministro e instalación de cubierta de techo de aluzinc, cal 26 color verde | 62.42 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CARPINTERIA MADERA
| 1 | Construcción de pérgolas de madera, marcos 4x4'', vigueta y refuerzos 2x4'', rejilla horizontal 1x3''. [Sobre pedestales de concreto] con acabado barniz 3en1 | 11.6858 | m² |  | 0
| 2 | Construcción de pérgolas de madera, marcos 4x4'', vigueta y refuerzos 2x4'', rejilla horizontal 1x3''. [Sobre pedestales de concreto] con acabado barniz 3en1 | 10.8546 | m² |  | 0
| 3 | Barandal de madera, Parales 4x4'' y refuerzos horizontales 2x4'' con acabado barniz 3en1 | 26 | ml |  | 0
| 4 | Instalación de cuartones 2x6''x6' sobre pedestal para duchas, madera cepilla y curada a presión y al vacío con acabado barniz 3en1 | 21.6 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 1 | Suministro e Instalación de sanitarios y tuberías con todos sus accesorios | 8 | UND |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de lavamanos y tuberías con todos sus accesorios | 4 | UND |  | 0
| 3 | Suministro e instalación de duchas y tuberías con todos sus accesorios | 12 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 1 | Suministro e Instalaciones de sistema de iluminación y fuerza | 1 | GLB |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ACTIVIDADES FINALES
| 1 | Limpieza final del proyecto | 1 | GLB |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0
UNIDAD

## PERGOLAS COMPARTIDAS
PROYECTO: LOCAL COMERCIAL BAR Y RESTAURANTE¦ PLAZA TURÍSTICA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | ACTIVIDADES PRELIMINARES
|  | INSTALACIONES | 1,00
|  | HIDROSANITARIAS | 1,00
|  | FONTANERÍA | 1,00
|  | Total 11INS111 | 1,00
|  | DISTRIBUCIÓN | 1,00
| 1 | Trazado y marcado | 28.4 | ml |  | 0
0
ESTRUCTURA DE CONCRETO
| 1 | Pedestal de concreto 20x20x100cm, Ref. 4#3 y #2@0.20cm, fc=3,000psi | 8 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS DE MADERA Y TECHO
| 1 | Instalación de columnas doble de madera 2x6" cepillado y curado a presión y al vacío, con conectores metálicos sobre pedestales de concreto 20x20cm | 80 | Pie Lineal |  | 0
| 2 | Instalación de vigas de madera 2x6" curada a presión y al vacío. Fijadas mediante pernos y clavos gal. | 183 | Pie Lineal |  | 0
| 3 | Instalación de viguetas de refuerzo de madera 2x4" curada a presión y al vacío <@0.80mt Fijadas mediante pernos y clavos gal. | 123 | Pie Lineal |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PISO DE CONCRETO
| 1 | Conformación de terreno para firme de concreto | 43.37 | m² |  | 0
| 2 | Firme de concreto pulido, e=10cm. Refuerzo con malla con refuerzo de malla electrosoldada 6x6'' 5mm | 43.37 | m² | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CUBIERTA DE TECHO
| 1 | Suministro e instalación de cubierta de lamina de policarbonato alveolar, incluye accesorios | 31.58 | m² |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de canal de PVC de aguas lluvias | 4.27 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ACABADOS
| 1 | Acabado de sellador 3 en 1a base de poliuretano color nogal para exterior en paredes de madera y elementos estructurales visibles | 1 | GLB |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 1 | Suministro e instalación de sistema de iluminación Tipo guirnaldas | 3 | und |  | 0 | 5 CAJAS CABLE 2/10 Y 3/12
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0
UNIDAD

## GAZEBO
PROYECTO: LOCAL COMERCIAL BAR Y RESTAURANTE¦ PLAZA TURÍSTICA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | ACTIVIDADES PRELIMINARES
|  | INSTALACIONES | 1,00
|  | HIDROSANITARIAS | 1,00
|  | FONTANERÍA | 1,00
|  | Total 11INS111 | 1,00
|  | DISTRIBUCIÓN | 1,00
| 1 | Trazado y marcado | 17.72 | ml |  | 0
0
EXCAVACIONES
| 1 | Excavación para cimiento corrido 0.40x0.20mt | 5.7413 | m³ |  | 0
| 2 | Relleno para cimiento corrido con material de sitio e:15" | 2.1973 | m³ |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CIMENTACION
| 1 | Fundición de zapata corrida ZC-1, 0.40x0.20m, 3#3 y #3@0.20m Orig G40 Incluye armado y fundición con concreto 3000psi | 17.72 | ml |  | 0
| 2 | Sobrecimiento de 2 hiladas con bloque 8" fundido con bastones 3/8" @0.40m y varilla #3 por temperatura | 7.2652 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 1 | Fundición de castillos K-1, 0.15x0.15m, 4#3 y #3@0.15m, armado, encofrado y fundición de concreto 3000psi. H=1.4mt a NPT | 3.6 | ml | 0 | 0
| 2 | Banca de concreto pulido 50cm de ancho, e=2'', armado de varilla 3#3 y #3@0.25mt | 12.75 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PAREDES
| 1 | Construcción de paredes de bloque No.6; Ref #2 @3hiladas; Hasta h:120cm | 17.0867 | m² |  | 0
| 2 | Repello en paredes | 34.1734 | m² |  | 0
| 3 | Pulido en paredes | 17.0867 | m² | 0 | 0
| 4 | Moldura superior de concreto 5x25cm, pulida y acabado en pintura blanca exterior | 18.98 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS DE MADERA Y TECHO
| 1 | Instalación de columnas doble de madera 2x6"x8' cepillado y curado a presión y al vacío, con conectores metálicos sobre pedestales de concreto 20x20cm | 64 | Pie Lineal |  | 0
| 2 | Instalación de vigas de madera 2x6"' curada a presión y al vacío. Fijadas mediante pernos y clavos gal. | 161.6 | Pie Lineal |  | 0
| 3 | Instalación de viguetas de refuerzo de madera 2x4" curada a presión y al vacío <@1.70mt Fijadas mediante pernos y clavos gal. | 60 | Pie Lineal |  | 0
| 4 | Instalación de tapavientos de madera 1x8" curada a presión y al vacío. Fijadas mediante pernos y clavos gal. | 67.6 | Pie Lineal |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PISO DE CONCRETO
| 1 | Conformación de terreno para firme de concreto | 17.55 | m² |  | 0
| 2 | Firme de concreto pulido, e=10cm. Refuerzo con malla con refuerzo de malla electrosoldada 6x6 5mm | 17.55 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CUBIERTA DE TECHO
| 1 | Suministro e instalación de cubierta de lamina de policarbonato alveolar, incluye accesorios | 29.85 | m² | 0 | 0
| 2 | Suministro e instalación de canal de PVC de aguas lluvias | 5.16 | ml | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ACABADOS
| 1 | Acabado de sellador 3 en 1a base de poliuretano color nogal para exterior en paredes de madera y elementos estructurales visibles | 1 | GLB |  | 0
| 2 | Aplicación de sellador y pintura de exterior acrílica color latte en paredes y piso | 17.0867 | m² |  | 0
| 3 | Suministro e instalación de piedra de laja en paredes de bloque | 17.0867 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 1 | Suministro e instalación de sistema de iluminación Tipo guirnaldas | 2 | UND |  | 0 | 5 CAJAS CABLE 2/10 Y 3/12
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0
UNIDAD

## FOSA SEPTICA
PROYECTO: FOSA SEPTICA¦ PLAZA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1 | Limpieza y descapote |  | m² | 0 | 0
| 2 | Trazado y marcado | 40.4 | ml |  | 0
0
EXCAVACION Y CONFORMACION
| 1 | Excavación con retroexcavadora | 120 | m³ |  | 0
| 2 | Conformación de suelo | 32 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CIMENTACION
| 1 | Mampostería para estabilización de suelo con material granular mayor a 5pulg; e=6'' | 17.5 | m³ |  | 0
| 2 | Concreto pobre <2500psi, e=10cm | 32 | m² |  | 0
| 3 | Losa de cimentación e=0.25mt; Ref. #3@0.15m leg G40. A/S | 32 | m² |  | 0
| 4 | Fundición de zapata corrida ZC-1, 0.60x0.20m, 4#3 y #3@0.20m Orig G40 Incluye armado y fundición con concreto 3000psi | 7.4 | ml |  | 0
| 5 | Impermeabilización con sicatop-144 o similar | 91.2 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 1 | Fundición de columna C-1, 0.20x0.20m, Ref. 4#3 y #3@0.15m, armado, encofrado y fundición de concreto Fc= 3,500psi. | 15.6 | ml |  | 0
| 2 | Viga superior de 0.20x0.40mt; Ref. 6#3 y#3@0.15mt, armado, encofrado y fundición de concreto Fc= 3,500psi. | 32 | ml |  | 0
| 3 | Viga aérea de 0.20x0.30mt; Ref. 6#4 y#3@0.20mt, armado, encofrado y fundición de concreto Fc= 3,500psi. | 4 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PAREDES
| 1 | Construcción de paredes de bloque No.8 fundido; Ref #3 @2hiladas | 91.2 | m² |  | 0
| 2 | Repello en paredes | 182.4 | m² |  | 0
| 3 | Pulido en paredes | 182.4 | m² | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
LOSA DE CONCRETO
| 1 | Losa de concreto monolítica, e=0.15mt; fc=3,000psi. Ref. #3@0.20 A/S | 32 | m² |  | 0
| 2 | Construcción de tapaderas de concreto de 60x60cm | 2 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
FONTANERIA
| 1 | Instalación de tuberías PVC para entrada y salida de fosa | 1 | GLB |  | 0
| 2 | Instalación de filtro para tratamiento de aguas en cámara final | 1 | GLB |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0
UNIDAD

## CHAPOTEADERO
PROYECTO: CHAPOTEADERO¦ PLAZA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1 | Trazado y marcado | 27.63 | ml |  | 0
0
EXCAVACION Y CONFORMACION
| 1 | Excavación manual para instalación de tuberías PVC 1/2'' | 40 | ml |  | 0
| 2 | Conformación de suelo para fundición de firme de concreto | 60.83 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
FIRME DE CONCRETO
| 1 | Firme de concreto estampado, e=6" 3000psi, Ref. malla electrosoldada agujero 6x6''X5mm con acabado en color azul turquesa | 56.75 | m² |  | 0
| 2 | Bordillo de concreto, 15x20cm fc=3,000psi | 27.18 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTLACIONES HIDROSANITARIAS
| 1 | Suministro e instalación de sistema de bombeo mecánico, incluye controladores, colectores, bomba y filtro | 1 | und |  | 0
| 2 | Suministro e Instalación de red de agua potable PVC 1/2'', desde bomba y filtro, incluye accesorios | 78.09 | ml |  | 0
| 3 | Suministro e instalación de red de retornos PVC 1'', hacia bomba y filtro, incluye accesorios | 64 | ml |  | 0
| 4 | Suministro e instalación de tubería drenaje PVC 3'', infiltración directa en playa, incluye accesorios | 25 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 1 | Suministro e instalación de luminarias RGB >24w 900lm para piscina, empotrada en piso, Incluye accesorios de instalación | 4 | und |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
EQUIPAMIENTO
| 1 | Suministro e instalación de juegos infantiles específicos y aspersores empotrados en piso | 1 | GLB |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ACTIVIDADES FINALES
| 1 | Limpieza final del proyecto | 1 | GLB |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0
UNIDAD

## DESECHOS SOLIDOS
PROYECTO: LOCAL COMERCIAL BAR Y RESTAURANTE¦ PLAZA TURÍSTICA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1 | Trazado y marcado | 12.4 | ml |  | 0
0
EXCAVACIONES
| 1 | Excavación para cimiento corrido 0.40x0.20mt | 4.96 | m³ | 0 | 0
| 2 | Relleno para cimiento corrido con material de sitio e:15" | 2.48 | m³ | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CIMENTACION
| 1 | Fundición de zapata corrida ZC-1, 0.40x0.20m, 4#3 y #3@0.20m Orig G40 Incluye armado y fundición con concreto 3000psi | 12.4 | ml |  | 0
| 2 | Sobrecimiento de 2 hiladas con bloque 8" fundido con bastones 3/8" @0.40m y varilla #3 por temperatura @2hiladas | 5.084 | m² |  | 0
| 3 | Solera inferior de 0.15x0.15m, 4#3 y #3@0.15m, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3000psi | 12.4 | ml |  | 0
| 4 | Solera superior de 0.15x0.15m, 4#3 y #3@0.15m, incluye armado, encofrado y colado de concreto 3000psi | 10.4 | ml |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 1 | Fundición de castillos K-1, 0.15x0.15m, 4#3 y #3@0.20m, armado, encofrado y fundición de concreto 3000psi. | 8.4 | ml | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PAREDES
| 1 | Construcción de paredes de bloque No.6; Ref #2 @2hiladas | 19.12 | m² | 0 | 0
| 2 | Repello en paredes | 38.24 | m² |  | 0
| 3 | Pulido en paredes | 19.12 | m² | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
FIRME DE CONCRETO
| 1 | Relleno y compactación de terreno para fundición de firme de concreto | 19.81 | m² |  | 0
| 2 | Fundición de aceras de concreto, fc=3,000psi, e=10cm, Ref. Malla electrosoldada 6x66''x5mm, acabado allanado | 11.41 | m² |  | 0
| 3 | Fundición de piso de concreto, fc=3,000psi, e=10cm, Ref. Malla electrosoldada 6x66''x5mm, acabado pulido | 8.4 | m² | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ACABADOS
| 1 | Aplicación de sellador y pintura de exterior acrílica color café oscuro en paredes y piso | 19.12 | m² |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de piedra de laja en paredes de bloque | 19.12 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DE TECHO
| 1 | Construcción de estructura de techo con vigas de 2x6'' y viguetas 2x4'' y cintas 1x3'' madera cepillada y curada a presión y al vacío, Tapaviento de 1x8''. Madera acabado con barniz 3en1 color nogal, base poliuretano. | 96.72 | pie lineal |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CUBIERTA DE TECHO
| 1 | Instalación de cubierta de lamina de Aluzinc, cal. 26, color café oscuro, incluye accesorios | 11.4 | m² |  | 0
UNIDAD | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
CARPINTERIA DE ALUMINIO
| 1 | Suministro e instalación de portón de una hoja corrediza [2.40x2.10mt], tubo rectangular 2x4'' galvanizado ch14, con acabado en pintura anticorrosiva color café oscuro | 1 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0

## MOBILIARIO URBANO
PROYECTO: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO¦ PLAZA TURÍSTICA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | MOBILIARIO URBANO
| 1 | Basurero de concreto acabado terrazo lavado y madera | 30 | UND |  | 0
| 2 | Banca de concreto acabado terrazo lavado y madera T-2 | 10 | UND |  | 0
| 3 | Banca de concreto con resoaldar, acabado terrazo lavado y madera T-1 | 20 | UND |  | 0
| 4 | Juegos infantiles | 1 | GLB |  | 0
| 5 | Instalacion de camaras de seguridad | 1 | GLB |  | 0
0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0

## GENERALIDADES
PROYECTO: LOCAL COMERCIAL BAR Y RESTAURANTE¦ PLAZA TURÍSTICA MUNICIPAL TELA
| UBICACION: BULEVAR COSTERO, TELA, ATLANTIDA |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL
UNIDAD | ACTIVIDADES PRELIMINARES
|  | INSTALACIONES | 1,00
|  | HIDROSANITARIAS | 1,00
|  | FONTANERÍA | 1,00
|  | Total 11INS111 | 1,00
|  | DISTRIBUCIÓN | 1,00
| 1 | Construcción de cerco perimetral provisional | 264.85 | ml |  | 0
| 2 | Bodega de materiales | 1 | unit |  | 0
| 3 | Limpieza y descapote | 7879.5 | m² |  | 0
| 4 | Trazado y marcado |  | ml |  | 0
0
RELLENO Y COMPACTACION
| 1 | Relleno con material selecto | 787.95 | m³ |  | 0
| 2 | Conformación y compactación de terreno, con la pendiente en adecuada para dirigir escorrentía natural de agua hacia el norte y sur | 7879.5 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
PAVIMENTOS
| 1 | PV-1 Fundición para firme de concreto hidráulico, e=4''; fc=≤3,000psi; Ref. Malla electrosoldada 5mm 6x6'', acabado semipulido color natural gris | 1000.96 | m² |  | 0 | 2168.8
| 2 | PV-2 Pavimento de adoquín de hormigón ecológico | 106.5 | m² |  | 0
| 3 | PV-3 Pavimento de adoquín de hormigón prefabricado, Instalación tipo espina de pescado, color negro o gris oscuro, 8x4'' | 299.91 | m² |  | 0
| 4 | PV-4 Fundición para firme de concreto hidráulico, e=4''; fc=≤3,000psi; Ref. Malla electrosoldada 5mm 6x6'', acabado allanado color blanco | 530.4 | m² |  | 0
| 5 | PV-5 Fundición para firme de concreto estampado color rojo, e=4''; fc=≤3,000psi; Ref. Malla electrosoldada 5mm 6x6'' | 171.03 | m² |  | 0
| 6 | PV-6 Fundición para firme de concreto hidráulico, e=4''; fc=≤3,000psi; Ref. Malla electrosoldada 5mm 6x6'', acabado allanado | 60 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
SUPERFICIES NATURALES
| 1 | SL-1 Suministro e instalación de grama Bahiana | 186.43 | m² |  | 0 | 2797.99
| 2 | SL-2 Suministro e instalación de grama San Agustín | 2352.06 | m² |  | 0
| 3 | SL-3 Gravin color blanco sobre membrana plástica o landscape fabric | 259.5 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
JARDINERAS
| 1 | Cimiento corrido de 40x20cm, Ref. 4#3 y #3@0.20mt g40, fc= ≤ 3,000psi | 97.6053 | ml | 0 | 0
| 2 | Sobrecimiento de bloq. No 6'' fundido y bastoneado @dos hiladas ref. #3 por temperatura | 40.0182 | m² |  | 0
| 3 | Solera inferior de 10x15cm, Ref. 2#3 y #2@0.20 g40, fc= ≤ 3,000psi | 97.6053 | ml |  | 0
| 4 | Castillos de 15x15cm, Ref. 4#3 y #2@0.20 g40, fc= ≤ 3,000psi | 19.5211 | ml |  | 0
| 5 | Construcción de paredes de bloque No.6; fundido y bastoneado Ref #3 @2 hiladas | 58.5632 | m² |  | 0
| 6 | Firme de concreto, e=3'', fc= ≤ 3,000psi, Ref. malla electrosoldada 6x6'' 5mm | 171.824 | m² |  | 0
| 7 | Repello en paredes | 117.1264 | m² |  | 0
| 8 | Pulido en paredes | 117.1264 | m² |  | 0
| 9 | Instalación de membrana plástica | 171.824 | m² |  | 0
| 10 | Relleno de 3'' con grava 3/4'' e instalación de drenajes de PVC 1/2'' @1.20mt | 12.8868 | m³ |  | 0
| 11 | Relleno y compactación con material orgánico | 90.1576 | m³ |  | 0
| 12 | Aplicación de sellador y pintura de exterior acrílica color blanco en paredes exteriores | 58.5632 | m² |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ROTULO
| 1 | Construcción de jardinera rectangular, enchapada en piedra laja con molduras de concreto lisa, incluye letra troquelada en acero inoxidable [PLAZA TURISTICA MUNICIPAL] y accesorios de iluminación. Según diseño | 1 | GLB |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 1 | Cajas de registro 70x70cm, bloq #6, con tapadera de concreto | 45 | unid |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de trampas grasa 60x60x60cm | 12 | unid |  | 0
| 3 | Pozo de inspección, Ø120cm, h=2.30mt | 2 | unid |  | 0
| 4 | Suministro e instalación de Tubería PVC 4'' SDR-41, incluye excavación y relleno cama de arena y compactación con material selecto | 218.48 | ml |  | 0
| 5 | Suministro e instalación de Tubería PVC 2'' SDR-41, incluye excavación y relleno cama de arena y compactación con material selecto | 125.52 | ml |  | 0
| 6 | Suministro e instalación de Tubería corrugada de alcantarillado, Ø6", incluye excavación y relleno cama de arena y compactación con material selecto | 141.24 | ml |  | 0
| 7 | Suministro e instalación de Tubería agua potable PVC 1/2'', instalación de agua potable incluye accesorios | 42 | ml |  | 0
| 8 | Suministro e instalación de Tubería agua potable PVC 1'', instalación de agua potable incluye accesorios | 280.19 | ml |  | 0
| 9 | Canal pluvial, paredes de bloque 6 ref. #3@0.20mt y #3 horizontal por temp. 60cmx<60cm [según pendiente], firme de concreto sobre base de mampostería 5'' e=20cm, incluye tapadera metálica con marco y refuerzos de angulo hg 2x2'' | 435.8 | ml |  | 0
| 10 | Caja de recolección de aguas lluvias, 60x60x60cm, bloq no. 6, firme de concreto sobre base de mampostería 5'' e=20cm, incluye tapadera metálica con marco y refuerzos de ángulo hg 2x2'' | 44 | unid |  | 0
| 11 | Suministro e instalación de coladeras de piso de acero inoxidable 3'', ubicadas frente a concha acústica incluye accesorios. | 8 | unid |  | 0
| 12 | Suministro e instalación de válvulas de 1 1/2", de bronce | 25 | unid |  | 0
| 13 | Caja para válvulas de 1- 1/2" | 25 | unid |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS ¦ EXTERIOR
| 1 | Suministro e instalación especial 30A 120V, canalización tub pvc sch40 1/2" desde PANEL P con cable tipo Thhn 3x12 awg | 2 | UND |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de toma de piso GFCI 15A 120V , canalización tub pvc sch40 1/2" desde PANEL P con cable tipo Thhn 3x12 awg | 20 | UND |  | 0
| 3 | Suministro e instalación luminaria de piso 18w 120v, canalización tub pvc sch 40 1/2" desde panel P con cable thhn 3x10 awg | 27 | UND |  | 0
| 4 | Suministro e instalación luminaria tipo bolardo 18w 120v, canalización tub pvc sch 40 1/2" desde panel P con cable thhn 3x10 awg | 40 | UND |  | 0
| 5 | Suministro e instalación luminaria tipo wall pack 80w 120v, canalización tub pvc sch 40 1/2" desde panel P con cable thhn 3x10 awg | 1 | UND |  | 0
| 6 | Suministro e instalación luminaria tipo cobra 150w 120v, canalización tub pvc sch 40 1/2" desde panel P con cable thhn 3x10 awg | 11 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS ¦ CUARTO ELECTRICO
| 1 | Suministro e instalación de control de iluminación canalización IMC 1 1/4" desde panel principal con cable tipo Thhn 2x2+1x4N+1x8T awg | 1 | UND |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de panel principal canalización IMC 1 1/4" desde panel distribución con cable tipo Thhn 2x2+1x4N+1x8T awg | 1 | UND |  | 0
| 3 | Suministro e instalación de módulos de medidores canalización IMC 1 1/4" desde panel distribución con cable tipo Thhn 2x2+1x4N+1x8T awg | 16 | UND |  | 0
| 4 | Suministro e instalación de panel tipo RL con ramales 16x2PX80A XT1 canalización PVC 4" desde banco de transformadores con cable tipo Thhn 3(3x500MCM)+2x500N+3/0T | 1 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ESTRUCTURA A-III-4 Y BANCO DE TRANSFORMADORES EN P8
| 1 | Suministro e instalación de estructura A-III-4 con sus accesorios | 1 | UND |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de cuchillas cortacircuitos 27KV | 3 | UND |  | 0
| 3 | Suministro e instalación de poste de concreto 40 pies | 1 | UND |  | 0
| 4 | Suministro e instalación de retenida sencilla | 1 | UND |  | 0
| 5 | Suministro e Instalación de pararrayos tipo polímero de 27KV para banco de transformadores | 3 | UND |  | 0
| 6 | Suministro e instalación de banco de trasformadores 75kva | 3 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ESTRUCTURA A-III-6R EN P7
| 1 | Suministro e instalación de estructura A-III-6R con sus accesorios | 1 | UND |  | 0
| 2 | Reemplazo de poste concreto 30 pies, suministro e instalación de poste de concreto de 40 pies | 1 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ESTRUCTURA A-III-4 EN P3
| 1 | Suministro e instalación de estructura A-III-4 con sus accesorios | 1 | UND |  | 0
| 2 | Suministro e instalación de cuchillas cortacircuitos 27KV | 3 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
OBRAS COMPLEMENTARIAS
| 1 | Suministro e instalación de rotulo 2.50x1.77mt | 2 | UND |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
ACTIVIDADES FINALES
| 1 | Limpieza final, incluye acarreo de desperdicios | 1 | GLB |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0
NOTA
CONDUCTORES UNICAMENTE MARCA PHELPS DODGE, VIAKON
CINTA AISLANTE Y CONECTORES DE COPA MARCA 3M
CAJAS DE REGISTRO PVC MARCA CANTEX O RACO
INTERRUPTORES MARCA COOPER, HUBBELL Y LEVITON
TOMACORRIENTES MARCA HUBBELL, COOPER Y LEVITON
TABLEROS MARCA ABB
LUMINARIAS MARCA LITHONIA, LIGTH TEC
TUBERIA UL MARCA ALLIED, WHEATLAND, RYMCO Y
UNIDAD