## Hoja1
PRESUPUESTO BASE
PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA RITA, YORO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNIT. | TOTAL L. | ESPECIFICACIONES
PRELIMINARES
1 | Recuperacion de materiales del edificio y traslado a 3 km | gbl | 1 |  | 0
2 | Demolicion de todas las estructuras existentes y acarreo a 6 km | gbl | 1 |  | 0
3 | Relleno y conformado con material selecto | m³ | 1100 |  | 0
4 | Excavación | m³ | 600 |  | 0
5 | Trazado y marcado | m² | 1026 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
CIMENTACION
6 | Cimiento corrido de 0.50 x 0 .20m.(4#3, # 3 @ 0.20) | ml | 408.61 |  | 0
7 | Bloque de sobreelevación de 6" con Baston #3 @ 0.40+1 # 3 Horizontal | m² | 163.444 |  | 0
8 | Zapata aislada Z-1 (2.00x2.00x0.35 con 13 # 4 a/d) | unidad | 11 |  | 0
9 | Zapata aislada Z-2 (1.70x1.70x0.30 con 9 # 4 a/d) | unidad | 9 |  | 0
10 | Zapata aislada Z-3 (1.50x1.50x0.30 con 9#4 a/d) | unidad | 12 |  | 0
11 | Zapata aislada Z-4 (1.30x1.30x0.30 con 9#4 a/d) | unidad | 2 |  | 0
12 | Zapata aislada Z-5 (1.70x2.40x0.30 con 13#4 Y 9#4) | unidad | 6 |  | 0
13 | Zapata aislada Z-6 (2.00x3.21x0.35 con 13#4 Y 21#4) | unidad | 1 |  | 0
14 | Zapata aislada Z-7 (0.80x0.80x0.30 con 5#4 ambos sentidos) | unidad | 7 |  | 0
15 | Gradas De concreto internas ver detalle | modulo | 1 |  | 0
16 | Gradas De concreto exterior ver detalle | gbl | 2 |  | 0
17 | Gradas de salida emergencia lateral | global | 1 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
COLUMNAS, VIGAS, SOLERAS Y CASTILLOS
18 | Columnas C-1 (0.30x0.30 con 8#6 y #3 @ 0.15) | ml | 478.7 |  | 0
19 | Columnas C-2 (0.30x0.30 con 4#6,4#4y #3 @ 0.15) | ml | 22.7 |  | 0
20 | Columnas C-3 (0.20x0.20 con 4#4 y #3 @ 0.20) | ml | 32.2 |  | 0
21 | Castillo K-1 (0.15x0.15 con 4#3 y #2 @0.20) | ml | 398.71 |  | 0
22 | Castillo K-2 (0.10x0.10 con 4#3 y #2 @0.20) | ml | 96.95 |  | 0
23 | Castillo K-3 (0.10x0.15 con 2#3 y #2 @0.20) | ml | 769.15 |  | 0
24 | Viga VC-1 (0.30x0.60 con 6#6 Corr. y #3 @ 0.20) | ml | 184.65 |  | 0
25 | Viga VC-1A (0.30x0.60 con 6#6 Corr+Bastones #6 apoyos y centro. y #3 @ 0.20) ver detalle | ml | 48 |  | 0
26 | Viga VC-2 (0.20x0.40 con 4#5 Corr. y #3 @ 0.15) | ml | 166.62 |  | 0
27 | Solera Inferior VS-1 de 15x20 (4 # 3 y # 2 @ 0.20) | ml | 408.61 |  | 0
28 | Solera Superior VS-1 de 15x20 (4 # 3 y # 2 @ 0.20) | ml | 363.18 |  | 0
29 | Solera Superior VS-2 de 15x0.15 (4 # 3 y # 3 @ 0.20) | ml | 74.45 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
PAREDES
30 | Paredes de bloque de 6" | m² | 950.12 |  | 0
31 | Paredes de bloque de 4" | m² | 1762.05 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
ACABADOS
32 | Repello en paredes | m² | 5424.34 |  | 0
33 | Pulido en pared | ml | 5424.34 |  | 0
34 | Tallado y Pulido en Vigas y Mochetas de Puertas y Ventanas | m² | 369.39 |  | 0
35 | Pintura en paredes y Cielo | m² | 6730.66 |  | 0
36 | Cielo falso de tabla yeso | m² | 1306.32 |  | 0
37 | Cerámica en baños paredes | m² | 240.76 |  | 0
38 | Enchape de Cerámica en Gradas | modulo | 2 |  | 0
39 | Moldura en area interior de cielo falso | ml | 1038.61 |  | 0
40 | Moldura de concreto cornisa de techo | ml | 135 |  | 0
41 | Moldura de concreto en ventanas | ml | 53.05 |  | 0
42 | pasamano estructura metalica en gradas de interior | ml | 22.3 |  | 0
43 | Jardinera (ver detalles en planos) | global | 1 |  | 0
44 | fuente de pared con accesorios y acabados (ver detalle en planos) | global | 1 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
PISOS
45 | Firme de concreto de 5cms. | m² | 1241.72 |  | 0
46 | Piso de porcelanato 50x50 | m2 | 1241.72 |  | 0
47 | Piso de ceramica antiderrapante de 50x50 eb sanitarios | m2 | 66.77 |  | 0
48 | Zócalo de cerámica de 7cms.x45 | ml | 1018.61 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
LOSAS
49 | Losa de entrepiso con estructura metalica ver detalle en plano | m2 | 784.22 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
CUBIERTA Y METALES
50 | Techo de estructura metalica y lámina aluzinc | m² | 521.14 |  | 0
51 | Canal de Aguas lluvias | ml | 51 |  | 0
52 | Suministro e instalacion de flashin en union de pretil y techo | ml | 104 |  | 0
53 | Joist metalico | ml | 79.84 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
MURO PERIMETRAL
54 | Cimiento corrido de 0.50 x 0 .20m.(4#3, # 3 @ 0.20) | ml | 65.96 |  | 0
55 | Bloque de sobreelevación de 6" con Baston #3 @ 0.40+1 # 3 Horizontal | m2 | 27.34 |  | 0
56 | Solera Inferior S-1 de 15x20 (4 # 3 y # 2 @ 0.20) | ml | 65.96 |  | 0
57 | Paredes de bloque de 6" | m2 | 158.3 |  | 0
58 | Castillo K-1 (0.15x0.15 con 4#3 y #2 @0.20) | ml | 76.8 |  | 0
59 | Solera Superior S-1 de 15x20 (4 # 3 y # 2 @ 0.20) | ml | 65.96 |  | 0
60 | Repello en paredes | m2 | 158.3 |  | 0
61 | Pulido en paredes | m2 | 158.3 |  | 0
62 | Pintura en paredes | m2 | 158.3 |  | 0
63 | Porton de 2 hojas (3.74 m x 2.30 m) con estructura metalica y lamina metalica pintura anticorrosiva y 2 manos de pintura | und | 1 |  | 0
64 | porton corredizo metalico cubierto de lamina metalica pintura anticorrosiva y 2 manos de pintura de 1.50 m x 2.30 m | und | 1 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
ACERA PERIMETRAL Y PATIO INTERIOR
65 | Firme de concreto | m2 | 367.18 |  | 0
66 | piso de terrazo de 0.40 m x0.40 m | m2 | 367.18 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
67 | Cajas de registro de A. N. | unidad | 10 |  | 0
68 | Tuberia de A/N de 4" PVC | ml | 148.8 |  | 0
69 | Tuberia de A/N de 2" PVC | ml | 30 |  | 0
70 | Tuberia de A/potable 1/"2 pvc | ml | 145.4 |  | 0
71 | Tuberia de A/potable 1" pvc | ml | 48.84 |  | 0
72 | Inodoros en baños | unidad | 15 |  | 0
73 | Lavabos | unidad | 16 |  | 0
74 | Pila de Lavanderia | unidad | 1 |  | 0
75 | Bomba para Agua Potable | unidad | 2 |  | 0
76 | Cisterna de 3,000 gal | unidad | 2 |  | 0
77 | Tuberia de A/LL de 6" PVC | ml | 67.14 |  | 0
78 | Tuberia de A/LL de 12" PVC | ml | 14 |  | 0
79 | Accesorios pvc | global | 1 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
PUERTAS Y VENTANAS
80 | Ventanas de vidirio oscuro corredizo Marco color negro según detalle | m2 | 180 |  | 0
81 | PUERTA P1 DE VIDRIO/MARCO DE ALUMINIO 1.10M X 2.10M | unidad | 26 |  | 0
82 | PUERTA P2 DE TAMBOR DE 0.90M X 1.52M | unidad | 8 |  | 0
83 | PUERTA P3 DOBLE HOJA DE VIDRIO ALUMINIO 0.90M X 2.10M | unidad | 12 |  | 0
84 | PUERTA P4 PREFORMADA DE 1.00 X 2.10M | unidad | 4 |  | 0
85 | PUERTA P5 DOBLE HOJA VIDRIO ALUMINIO DE 0.80 M X 2.10M | unidad | 4 |  | 0
86 | PUERTA P6 DE MADERA DE COLOR CONTRAMARCO DE MADERA DE COLOR 0.90M X 2.10M | unidad | 8 |  | 0
87 | PUERTA P7 DE MADERA DE COLOR CONTRAMARCO DE MADERA MOLDURAS ANCHAS 1.00M X 2.10M | unidad | 2 |  | 0
88 | PUERTA P8 DE VIDRIO/MARCO DE ALUMINIO 1.00M X 2.10M | unidad | 1 |  | 0
89 | PUERTA P9 DOBLE HOJA DE MADERA 2.00M X 2.30M | unidad | 2 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
Instalacion de Media Tension y Linea Primaria
90 | Suministro e instalacion de poste de concreto de 40 pies. | Unidad | 1 |  | 0
91 | Suministro e instalacion de estructura primaria A-III-1. | Global | 1 |  | 0
92 | Suministro e instalacion de estructura secundaria S-II-1A. | Global | 1 |  | 0
93 | Suministro e instalacion de cuchilla de 100 A, Con rompe arcos en 34.5 kv, incluye accesorios de instalacion, fusible de 15 A y parrayos de 27 kv. | Unidad | 1 |  | 0
94 | Suministro e instalacion de Estructura para bajada de alimentacion subterranea. Incluye mufa recta de 4¨ | Unidad | 217 |  | 0
95 | Suministro e instalacion de terminales contractiles en frio, conos de alivio para 13.8 KV. | Global | 1 |  | 0
96 | Suministro e instalacion de terminales termotractiles tipo bota. | Global | 3 |  | 0
97 | Suministro e instalacion desde circuito primario hasta primario del transformador con cable 3 x 1/0 XLPE en tuberia RMC y PVC ced. 40 de 4¨. Incluye datos adicionales en PVC ced. 40 de 4¨. | ML | 70 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
Acometidas de Paneles
98 | Suministro e instalacion de acometida desde secundario del tranformador hasta panel principal MP con cable 3 x 3/0 + 1 x 3/0 THHN en PVC ced. 40 de 4¨. | ml | 30 |  | 0
99 | Suministro e instalacion de acometida principal desde panel P1 con cable 3 x 2 + 1 x 2 + 1 x 8T THHN en EMT de 1-1/4¨ | ml | 20 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
Paneles y Equipo
100 | Suministro e instalacion de Panel 120/208v,trifasico, 54 espacios, con barras de 225A, main lugs, barras de nuetro y tierra, alimentacion superior, superficial, similar a NQ45L2C de SQUARE D. Incluye Breakers Ramales. | Unidad | 1 |  | 0
101 | Suministro e instalacion de panel 120/ 208v, Monofasico, 42 espacios, con barras de 225A, interruptor principal de 175A, barras de nuetro y tierra, alimentacion inferior, Similar al Cat. NQ430L2C de SQUARE D. Incluye breakers de Ramales. | Unidad | 1 |  | 0
102 | Suministro e instalacion de Tranformador tipo Padmounted de 75 KVA, 31.8 KV / 208-120V, trifasico marca Cooper o similar. | Global | 1 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
Aterrizaje
103 | Suministro e instalacion de red de tierra con cable de cobre # 4 desnudo, Incluye 6 Variilas, y soldadura termica Cadwell. | Global | 1 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
Circuitos Ramales de Fuerza 120V - 208V
104 | Suministro e instalacion de salida electrica para tomacorriente doble polarizado 20A con cable 2 x12 + 1 x 14T en tuberia PVC ced. 40 de 3/4¨. | Unidad | 222 |  | 0
105 | Suministro e instalacion de salida electrica para secador de baño con cable 2 x 12 + 1 x 12T en tuberia PVC ced. 40. | Unidad | 2 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
Circuitos Ramales de Iluminacion 120V - 208V
106 | Suministro e instalacion de salida electrica para luminaria fluorescente 4 x 32W con cable 2 x 12 + 1 x 12T en tuberia EMT. Incluye interruptores. | Unidad | 131 |  | 0
107 | Suministro e instalacion de salida electrica para luminaria fluorescente 2 x 32W con cable 2 x 12 + 1 x 12T en tuberia EMT de 3/4¨ incluye interruptores. | Unidad | 12 |  | 0
108 | Suministro e instalacion de salida electrica para luminaria fluorescente 3 x 32W con cable 2 x 12 + 1 x 12T en tuberia EMT de 3/4¨ incluye interruptores. | Unidad | 16 |  | 0
109 | Suministro e instalacion de salida electronica para luminaria fluorescente 32W, montaje en pared con cable 2 x 12 + 1 x 12T en tuberia EMT de 3/4¨. | Unidad | 8 |  | 0
110 | Suministro e instalacion de salida electrica para luminaria de techo con cable 2 x 12 + 1 x 12T en tuberia EMT de 3/4¨. Incluye interruptores | Unidad | 2 |  | 0
111 | Suministro e instalacion de salida electrica para luminaria exterior fluorescente 32W con cable 2 x 12 + 1 x 14T en tuberia PVC ced. 40 de 3/4¨. | Unidad | 18 |  | 0
112 | Suministro e Instalacion de Salida electrica para luminaria tipo Spot de 12 pulg. Incluye 2 x 12 + 1 x 14T ,tuberia EMT y accesorios . | Unidad | 49 |  | 0
113 | Suministro e Instalacion de Salida para luminaria decorativa incluye tuberia 1/2 EMT, 2 Cables # 12 y 1# 14T y accesorios | Unidad | 2 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
Datos
114 | Suministro e instalacion de bandeja cablofil de 6" x 3". | ML | 100 |  | 0
115 | Suministro e instalacion de salida para datos con cable UTP CAT 6, Incluye Tuberia EMT de 1'', Caja rectangular 4 x 2'' | Unidad | 46 |  | 0
116 | Suministro e instalacion de salida para datos con cable UTP CAT 6, Incluye Tuberia EMT de 1'', Caja rectangular 4 x 2'' | Unidad | 46 |  | 0
117 | Suministro e instalacion de cable UTP CAT. 6, Color Gris | ML | 450 |  | 0
118 | Suministro e instalacion de cable UTP CAT. 6, Color Azul | ML | 450 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
Datos
119 | Suministro e instalacion de cable para TV, Coaxial RG6 | ML | 250 |  | 0
120 | Suministro e instalacion de salida para cable TV, con cable coaxial RG6 en bandeja de comunicaciones y tuberia en EMT de 3/4" | Unidad | 12 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
Tomas 120V - 240V
121 | Suministro e instalacion de salida electrica para tomacorriente doble polarizado 20A con cable 2 x12 + 1 x 14T en tuberia PVC ced. 40 de 3/4¨. | Unidad | 222 |  | 0
122 | Suministro e instalacion de salida electrica para secador de baño con cable 2 x 12 + 1 x 12T en tuberia PVC ced. 40. | Unidad | 2 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
Luminarias
123 | Suministro e instalacion de luminaria 4 x 32W, LED, empotrable con acrilico prismatico. | Unidad | 131 |  | 0
124 | Suminstro e instalacion de luminaria fluorescente 2 x 32W, empotrable, con acrrilico prismatico. MVOLT de lithonia lingtning. | Unidad | 12 |  | 0
125 | Suministro e instalacion de luminaria fluorescente 3 x 32W, montaje superficial con acrilico prismatico similar al Cat. AW 3 32 A12 MVOLT de lithonia lightning. | Unidad | 16 |  | 0
126 | Suministro e instalacion de luminaria fluorescente compacta 32W, 120v, montaje en pared con fotocelda, similar al Cat. TWS32TRT 120 PE de lithonia linghtning. | Unidad | 8 |  | 0
127 | Suministro e instalacion de luminaria de techo, de lithonia lightning | Unidad | 2 |  | 0
128 | Suministro e instalacion de luminaria exterior fluorescente tipo bollard, 32W, 120V, similar al Cat. MRBX32 TRT MVOLT LPI de lightning, incluye control para encendido. | Unidad | 18 |  | 0
129 | Suministro e Instalacion de Luminaria tipo Spot De 12 pulg. De diametro foco ahorrativo de 24w, 120v | Unidad | 49 |  | 0
130 | Suministro e Instalacion de Luminaria decorativa interior tipo plafon led | Unidad | 2 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
CONDENSADORA
131 | Sumnistro e Instalacion de Unidad Condensadora UC-01, 7.5 TON, 208/203-3-60, Refrigerante R410An, Marca MaCQUAY, Modelo RCS-07-F-090-C, Compresor SCROLL o Similar | UNIDAD | 1 |  | 0
132 | Sumnistro e Instalacion de Unidad Condensadora UC-02, 03, 04, 6.5 TON, 208/203-3-60, Refrigerante R410An, Marca MaCQUAY, Modelo RCS-07-F-090-C, Compresor SCROLL o Similar | UNIDAD | 3 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
EVAPORADORAS
133 | Sumnistro e Instalacion de Unidad Evaporadora UMA-01, 7.5 TON, 208/203-3-60, Refrigerante R410An, Marca MaCQUAY, Modelo: MGHL-090-Z-L, Compresor SCROLL o Similar | UNIDAD | 1 |  | 0 | Incluye Instalacion de su control
134 | Sumnistro e Instalacion de Unidad Evaporadora UMA-02, 03, 04, 6.5 TON, 208/203-3-60, Refrigerante R410An, Marca MaCQUAY, Modelo: MGHL-090-Z-L, Compresor SCROLL o Similar | UNIDAD | 3 |  | 0 | Incluye Instalacion de su control
| Sub-Total |  |  |  | 0
UNIDADES TIPO PAQUETE
135 | Suministro e Instalacion de Unidad tipo paquete UP-01, de 6 TON, 208/203-3-60, R410A. Marca MCQUAY, Modelo MPS-006-B Y C L 06 ExxB, compresor SCROLL | UNIDAD | 1 |  | 0 | Incluye Instalacion de su control
136 | Suministro e Instalcion de Unidad tipo paquete UP-02, de 7.5 TON, 208/203-3-60, R410A. Marca MCQUAY, Modelo MPS-006-B Y C L 06 ExxB, compresor SCROLL | UNIDAD | 1 |  | 0 | Incluye Instalacion de su control
137 | Suministro e Instalcion de Unidad tipo paquete UP-03, de 12 TON, 208/203-3-60, R410A. Marca MCQUAY, Modelo MPS-006-B Y C L 06 ExxB, compresor SCROLL | UNIDAD | 1 |  | 0 | Incluye Instalacion de su control
| Sub-Total |  |  |  | 0
DUCTERIA
138 | Suministro e Instalacion de Ducto de lamina galvanizada, Según medidas y distancias según planos (Medidas en pulg) | GLB | 1 |  | 0
139 | Sumnistro e Instalacion de Ducto flexible, Longitud y diametro según plano | GLB | 1 |  | 0
140 | Suministro e Instalacion Soportes de Ducteria | GLB | 1 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
REJILLAS Y DIFUSORES
141 | Suministro e Instalacion de Rejilla de Retorno, flujo y dimencionamiento según plano, marca AIR GUIDE, Modelos RA o Similar | GLB | 1 |  | 0
142 | Suministro e Instalacion de Rejilla de Retorno, flujo y dimencionamiento según plano, marca AIR GUIDE, Modelos JD o Similar | GLB | 1 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
PREUBAS Y ARRANQUE
143 | Pruebas y Arranque de las unidades según estandares para los equipos instalados y según recomendaciones de fabricantes. | GLB | 1 |  | 0
| Sub-Total |  |  |  | 0
TOTAL FINAL |  |  |  |  | 0