CONTRATACIÓN DIRECTA

No. PRONADERS-CD- 029-2022-OBRAS

DOCUMENTO BASE PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO

“CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE OBRAS DE LA RED VIAL,

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN , DOLORES,

EL PARAÍSO Y CORQUÍN

DEPARTAMENTO DE COPÁN”

NOVIEMBRE DE 2022

FONDOS NACIONALES

- ANTECEDENTES

# PRIMERO:

Que mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-24-2022 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 24 de septiembre del 2022, edición N°. 36,036 se declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional por el periodo de noventa (90) dias que se estima durara la temporada ciclónica en los dieciocho (18) departamentos del país, con la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave situación y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura social.

Que el artículo 2 del PCM-24-2022 instruye a las instituciones de la Administración Pública, Secretarías de Estado, Entes Desconcentrados, empresas e instituciones, direcciones administrativas y gerencias de Programas y Proyectos, a proceder de inmediato a ejecutar las acciones de prevención y atención de daños con consecuencias altamente perjudiciales para la vida y los bienes de las poblaciones urbanas, rurales y rurales dispersas, producto de la situación de emergencia. Asimismo, deben proceder a reparar, reconstruir, habilitar y dar mantenimiento a las carreteras, caminos e infraestructura vial, sistemas de generación, distribución, transmisión y demás infraestructura eléctrica; que resulten afectadas o dañadas por las tormentas, o sus consecuencias, incluyendo el restablecimiento inmediato de los servicios públicos. Para estos efectos, las contrataciones de bienes y servicios podrán realizarse de forma directa cumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado y los mecanismos de publicidad y transparencia, de acuerdo con la naturaleza y objeto de cada contrato.- Destacando que mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 005-2022 de fecha seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022) El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) pasa a ser adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), por tanto el artículo 4 del Decreto de Emergencia No. PCM 24-2022, los faculta para realizar las contrataciones directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la presente emergencia, de acuerdo con sus competencias legales, incluyendo la restauración de los cultivos dañados de la población afectada, dotación y facilitación de sistemas de tecnología agrícolas, maquinaria, semillas, fertilizantes e infraestructura productiva entre otros con capacidad de proveer atención inmediata, brindar servicios y asistencia técnica directa, que permitan mantener activa la cadena productiva, teniendo como objetivo fundamental garantizar la seguridad alimentaria del pueblo hondureño.

# II.	JUSTIFICACIÓN

Las Cajas Puentes son construidas en lugares donde pasa una escorrentía natural de aguas lluvias, ya sea en una quebrada o rio de vertiente temporal o permanente. La mayoría de estas Cajas están expuestas a cualquier evento natural como las crecidas por los efectos de las fuertes lluvias, o también a cualquier colisión provocada por movimientos de tierra o accidentes automovilísticos, así como temblores o movimiento por el efecto de las fallas tectónicas existentes en las zonas. Las Cajas Puentes ayudan a un mejor desarrollo ya que mejora el tránsito de personas, como vehicular en los tramos carreteros, tanto primario, secundario y terciarios, especialmente en la época de lluvia ya que hay muchos tramos especialmente en las áreas rurales y montañosas donde se vuelven intransitables, productos de las grandes crecidas durante la época de lluvia.

El PRONADERS a través de la Rehabilitación de los caminos de las zonas productivas haciendo uso de la mano de obra local, pretende generar empleo en estas zonas y con esto además, el aprovechamiento de sus cosechas para poder comercializarlas en los mercados de las ciudades cercanas para mejorar las economías locales y la seguridad alimentaria de las mismas, haciendo más fácil alcanzar los productos de consumo diario a más bajos precios

Considerando la situación actual de desastres naturales, especialmente en las zonas rurales y montañosa en el departamento de Copán,; donde se presenta la necesidad de habilitar una vía del tramo carretero con la construcción de huellas vehiculares, en la comunidad de Calzontes, en el municipio de Santa Rosa de Copán, Construcción de Muro de Contención de Mampostería, Comunidad de Camalote en el Municipio de Dolores, debido a los daños dejados por las crecidas o inundaciones de los ríos en la zona es por eso que se propone lo siguiente:

- Construcción de 400 ml de huellas vehiculares haciendo uso de concreto de alta resistencia y su debido curado, además de un empedrado el cual se construirá con piedra ripión y mortero.

- La Construcción de un Muro de Contención de Mampostería para habilitar el paso; ya que debido a los daños ocasionados por las recientes crecidas por las fuertes tormentas se ha producido erosión en el talud colindante a la vía de acceso.

Objetivo General

Habilitar las vías de acceso con la mayor brevedad, en donde han quedado intransitables, producto de los daños ocasionados por las fuertes tormentas en el mes de septiembre y comienzo de octubre del 2022.

III. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

ALCANCE DE LA CONTRATACION DIRECTA:

  - El contratante es El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) entidad adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG).

EL NOMBRE DEL PROYECTO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA ES: “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE OBRAS DE LA RED VIAL, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN Y DOLORES DEPARTAMENTO DE COPÁN”.

EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA ES:

PRONADERS-CD-029-2022-OBRAS.

  - PARA LOS EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA:

El término por escrito significa comunicación en forma escrita con prueba de recibido.

Cuando el contexto lo requiera, el uso del singular corresponde igualmente al plural y viceversa.

Día significa día calendario.

El proyecto será financiado con fondos nacionales y/o cualquier otro que la institución disponga.- FRAUDE Y CORRUPCIÓN: ELPrograma Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible PRONADERS, exige que los contratistas, que participen en el proceso observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de contratación directa y de ejecución del contrato. Se rechazarán las ofertas que se determinen que el oferente adjudicado ha participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato.

Para participar en esta modalidad de contratación, deberá estar Precalificado a ONCAE, así mismo encontrarse solvente en relación a cualquier proyecto que haya o esté ejecutando.-

ACLARACIÓN Y ADENDUM: Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podrán solicitar aclaraciones al Documento Base por escrito a la oficina de Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  (PRONADERS), hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta del órgano responsable de la contratación. No se atenderán consultas vía teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar cualquier duda de los oferentes.

Las Adendas podrán emitirse en cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de ofertas, al ser emitida, formarán parte integral de las Bases de Contratación Directa y deberán ser notificados por escrito o correo electrónico con acuse de recibido.

VISITA A LA ZONA DE LAS OBRAS: Se aconseja que el oferente bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione la zona del Proyecto  y sus alrededores para que obtenga por sí mismo, toda la información que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de las obras que se requiere. Los gastos relacionados con dicha visita, correrán por cuenta del oferente cuando así aplique y que el proyecto lo requiera.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Forma de Presentación de la Oferta: El número de Ofertas que se deberá presentar, es de Una (1) con la denominación de Original y su Copia. Las ofertas deberán presentarse personalmente o a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y sellado) por el oferente titular, debiendo en su caso de acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:

ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

Director PRONADERS

Parte Central				                        Atención Gerencia Administrativa

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; Quinto  Piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones;  Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.; País: Honduras.

Esquina Superior Izquierda	Nombre y Dirección completa, incluye Número de teléfono y correo electrónico del oferente

Esquina Inferior Izquierda	                        Nombre y No. de la Contratación Directa.

CONTRATACIÓN DIRECTA No. PRONADERS-CD-029-2022-OBRAS PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE OBRAS DE LA RED VIAL, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN Y DOLORES DEPARTAMENTO DE COPÁN”.

Esquina Superior Derecha		              		            Lugar, Fecha y Hora de Recepción.		 Gerencia Administrativa, quinto piso

PRONADERS, ___________ del 2022, Hora___________.

Los sobres serán recibidos en Gerencia Administrativa, se levantará acta de recepción consignando el nombre del oferente y monto ofertado.

El Oferente podrá enviar un representante, cuando un contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado, deberá presentar una identificación.

  - Presentación del Desglose de Presupuesto de Oferta: El Desglose de Presupuesto de Oferta debe llenarse en letras y números perfectamente legibles, no serán admisibles enmiendas, borrones o raspaduras en el precio o en otra información esencial prevista con ese carácter en el pliego de condiciones, en ningún caso se admitirán ofertas escritas con lápiz “grafito”. Los resultados de las multiplicaciones de Cantidad de obra por Precio Unitario deben escribirse con números claros. El Contratante deberá incluir en el precio unitario, los costos de todo lo requerido por concepto de materiales, mano de obra, equipo, instrumentos y la realización de todas las operaciones requeridas para completar el trabajo de conformidad con todos los planos y especificaciones. Deberá también, incluir en el precio unitario, y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que los mismos serán invariables durante toda la ejecución de este contrato.

7.3 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, foliada, firmada sellada por el Representante Legal de la Empresa o Contratista Individual.

7.4 Oferta Económica: La oferta económica que prepare el oferente, deberá incluir lo siguiente:

    - Carta de Oferta.

    - Ficha de Proyecto y Monto Total Ofertado.

    - Desglose de Precios Unitarios por Actividades.

    - Fichas de Costos de Precios Unitarios.

    - Cronograma de Trabajo.

    - Adjuntar en su Oferta, la invitación enviada a través de la Dirección Ejecutiva de PRONADERS.

    - Documento Base, debidamente firmado y sellado por el Representante legal de la Empresa.

    - Fotocopia del Registro Tributario Nacional de la Empresa.

    - Fotocopia de Documento Nacional de Identificación (DNI) y Registro Tributario Nacional del Representante Legal de la Empresa.

    - Fotocopia de Testimonio de Escritura Pública de constitución de la sociedad mercantil o comerciante individual.

    - En caso de empresa el poder general de administración o representación.

    - Permiso de Operación vigente y Solvencia Municipal, extendido por la Alcaldía Municipal de su localidad.

    - Constancia de Solvencia emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y/o Constancia de Pagos a Cuenta.

    - Constancia vigente al menos dentro de los 6 meses, emitida por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad de Lavados de Activos, de no tener denuncias por actos relacionados con el crimen organizado o lavado de activos a nivel nacional, del contratista individual o de la empresa y su representante legal.

    - Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras extendida por la Procuraduría General de la República, del contratista individual o de la empresa y su representante legal.

    - Constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE).

    - Declaración Jurada del contratista individual o de la empresa y su representante legal, de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones contempladas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, debidamente autenticado por Notario.

    - Constancia de estar inscrito y solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras CICH, de la empresa y su representante; o del Colegio Profesional al que pertenezca en el caso que aplique.

    - Constancia de haber precalificado en el Fondo Hondureño de Inversion Social (FHIS) o en la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

Todos los documentos presentados como fotocopias deberán venir  autenticados, y cada uno de ellos con  media firma y sello por un  Notario Público; los documentos que tengan firma original deberán venir autenticados en autentica diferente.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Económica del Oferente.

Los oferentes examinarán cuidadosamente los documentos y llenarán en detalle la información que se solicita, ya sea a máquina o manuscrita en letra de molde y firmarán y sellarán todas las hojas del Documento de Base, las cuales pasarán a formar parte del contrato. Los borrones y otros cambios, deberán ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la persona que firma la Oferta.

Se deberán presentar los precios unitarios de cada concepto, bien o suministro. En caso de discrepancia en estos precios y los totales, se tomarán como válidos los precios unitarios. Deberá también, incluir en los precios unitarios, los costos y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que los mismos serán invariables durante toda la ejecución de este contrato.- De no incluir los costos en los precios unitarios, dará lugar a que su oferta se declare inadmisible.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), hará las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes, deberán aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberán ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores,  El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), autorizará como válido el precio unitario de menor valor.

El oferente debe firmar y sellar todas las hojas que conforman el documento base de Contratación Directa, en señal de que acepta el contenido del presente documento.

7.5 Plazo de Entrega del Proyecto: La fecha prevista de terminación del Proyecto es de Tres (3) meses, el período de ejecución comienza a contar a partir de la fecha de recepción de la orden de inicio.

El contratista deberá presentar un PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA, esto permitirá a la Comisión Evaluadora conocer el tiempo estimado por el contratista para la realización de cada actividad y el proyecto en su totalidad, el plazo de ejecución debe ser igual o inferior al estipulado por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).- Por lo que el Oferente, deberá entregar como parte de su oferta lo siguiente:

7.6   El contratista deberá presentar un PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA, esto permitirá a la Comisión Evaluadora conocer el tiempo estimado por el contratista para la realización de cada actividad y el proyecto en su totalidad, el plazo de ejecución debe ser igual o inferior al estipulado por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

7.7 Idioma de los Documentos: El oferente deberá presentar su oferta en idioma Español de acuerdo a la forma de oferta.

7.8 El oferente examinará cuidadosamente las Bases o Pliegos, Planos, Especificaciones Generales y Especiales del Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo releva de la obligación incurrida al hacer su propuesta.

7.9 El período de validez de las ofertas será por al menos noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.

7.10 Examen de Documentos: Los oferentes deberán examinar detenidamente los términos y condiciones de los documentos de Contratación Directa, de manera que no exista ningún mal entendido con respecto a las características de los materiales y Especificaciones de la Obra.

7.11 Cambios y Retiros de Ofertas: Ningún oferente podrá modificar su oferta después de que ésta haya sido entregada en la oficina de Gerencia Administrativa; El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después de la apertura de ofertas, ningún oferente podrá retirarlas antes de la adjudicación del contrato.

8.00	ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LAS OFERTAS

8.01	Aceptación

EL Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el derecho de rechazar la oferta, tampoco está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier otra que estime no conveniente al interés general, a sus intereses y a su juicio, podrá aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el Documento Base de Contratación Directa.

8.02 	Descalificación de Oferente:

Sin restar generalidad al párrafo anterior, las ofertas podrán ser rechazadas entre otras, por las siguientes razones:

- No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario o carta de presentación de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios por partidas específicas.

- No presentar el Documento Base firmado y sellado en todas y cada una de sus páginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

- Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier señal de alteración, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

- Cuando no vengan acompañadas de sus respectivos planos y especificaciones

Debidamente firmadas en cada una de sus hojas.

- Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para el PRONADERS.

- Cuando se presenten extemporáneamente, en este caso, serán devueltas a los oferentes sin abrirlas.

- Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en el Documento Base de Contratación Directa.

- Las propuestas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá terminar las Obras en el plazo previsto por el precio ofrecido o que resultara demasiado oneroso para el Estado.

- Cuando en el período de evaluación se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitación. Para ello, deberán hacerse las investigaciones correspondientes al PRONADERS.

- No presentar de manera completa u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta económica.

- No presentar las Fichas de costos de cada una de las actividades.

- Incluir en sus precios unitarios los costos de las cantidades de obra descritas en el desglose de aporte municipal o comunitario, en caso que esta llevara dichos aportes.

- No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicación de todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad.

- No presentar su oferta en forma completa de acuerdo a los requerimientos técnicos solicitados en el documento base.

- No presentar el formato de desglose de su oferta respecto al Costo Directo de la Oferta, Gastos Generales, Utilidad y Monto Total Ofertado.

- (Agregar clausula

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificación emitida por la Gerencia Administrativa pone fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación o de la publicación respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Artículos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

9.00 	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

9.01 	Evaluación de las Ofertas:

La oferta que no haya sido rechazada, será evaluada por  El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), este se reserva expresamente el derecho de rechazar las ofertas, y de invitar a un nuevo proceso de Contratación Directa y de adjudicar el contrato al oferente que Cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el Contrato, presente o haga la negociación de la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada.

Cuando exista indicio racional de que en la cuantificación del precio bajo han existido reducciones desproporcionadas, El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), por recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, podrá investigar específicamente al oferente a fin de garantizar la ejecución normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podrá ser desestimada.

En la determinación del precio, se tendrá siempre en cuenta el costo financiero en la ejecución del contrato. Si la oferta más baja resultare demasiado mayor en relación con la Disponibilidad Presupuestaria, se invitará a un nuevo oferente, si así lo estima conveniente  El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), por recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas.

La Comisión Evaluadora de Ofertas, estará integrado por profesionales con experiencia y pertenecientes  al Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

9.02. 	Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de la oferta, la información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, y recomendaciones relacionadas oficialmente con el proceso, será mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicación del contrato haya sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier acción de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del proceso de examen, aclaración, evaluación, y decisiones relacionadas con la adjudicación del contrato, podrá resultar en la descalificación de la oferta presentada por él, sin responsabilidad para la Institución.

  - Atribución del PRONADERS :

EL Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se reserva el derecho de declarar este proceso de Contratación Directa suspendida o cancelada, cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la recepción y apertura de la oferta o a la adjudicación; sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

9.04. 	Adjudicación y Firma del Contrato:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), adjudicará el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos establecidos en el Documento Base de Contratación Directa, tomando en cuenta además, de que el oferente esté calificado para cumplir satisfactoriamente el contrato y que haya presentado dentro de la fecha indicada por EL PRONADERS y a satisfacción de éste, la documentación solicitada en el Documento Base.

El oferente seleccionado deberá formalizar el contrato dentro de los cinco (5) días calendario subsiguientes a la notificación de adjudicación y presentar las Garantías Bancarias o Fianzas requeridas por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS). Sí por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedará sin valor ni efecto la adjudicación, procediendo a invitar a un nuevo oferente.

En tanto no se realice la adjudicación definitiva de la Contratación Directa, se entenderá que todas las actuaciones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, tendrán carácter confidencial; por tanto, los miembros de dicha Comisión, no podrán dar información alguna relacionada con el proceso de Contratación Directa.

10.00 	GARANTÍAS

10.01       Garantías del Contrato:

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente y negociado el Contrato, el Oferente presentará en un plazo de cinco (5) días calendario según Constancia, una Garantía Bancaria o Fianza de Anticipo: Cuando se pacte un anticipo de fondos con el Contratista la cuantia será no mayor del veinte por ciento (20%), y el Contratista deberá constituir una Garantía de Anticipo equivalente al 100% de su monto (en caso de haber solicitado anticipo) y una Garantía Bancaria o Fianza de Cumplimiento: Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia de la Garantía de Cumplimiento, será de tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecución del Proyecto u Obra, contados a partir de la fecha de su emisión.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantías de Cumplimiento, El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), mediante el trámite legal correspondiente, procederá a inhabilitarlo e invitará a un nuevo oferente calificado.

10.02 	Garantía de Calidad de Obra:

Una vez efectuada la recepción final  del Proyecto, El Contratista, deberá presentar la Garantía de  Calidad de Obra, la cual deberá estar vigente por el periodo de un (1) año,  a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva  de la Obra , y será equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato”.

Previo al pago se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de Obra, y deberá contener la siguiente Cláusula Obligatoria: ´´ LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO´´.

10.03	Formalización del Contrato y Presentación de Garantías

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista deberá presentar una Garantía Bancaria o Fianza de Anticipo: Cuando se pacte un anticipo de fondos con el Contratista la cuantia será no mayor del veinte por ciento (20%), y el Contratista deberá constituir una Garantía de Anticipo equivalente al 100% de su monto y una Garantía Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si así lo recomienda La Comisión Evaluadora de Oferta.-El monto de la Garantía de Cumplimiento: Es del 15% del valor del contrato y podrá ser una Garantía de una Institución Bancaria, una Fianza de una Institución Aseguradora y su vigencia será hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisión. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecución del contrato, El Contratista deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido y deberá contener la siguiente Cláusula Obligatoria: ´´LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL  PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.

IV. CONDICIONES ESPECIALES

| - Disposiciones Generales |  |
| --- | --- |
| A.1 | El presente contrato tiene por objeto la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE OBRAS DE LA RED VIAL, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN , CORQUIN, EL PARAISO Y DOLORES, DEPARTAMENTO DE COPÁN”. Fuente de Financiamiento: Fondos Nacionales.- El cual deberá ejecutarse de acuerdo a cantidades y precios unitarios de la oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Documento Base de Contratación Directa No. PRONADERS-CD-029-2022-OBRAS. |
| A.2 | El monto de contrato será el precio establecido en la Notificación de la Resolución de Adjudicación del Contrato, y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. |
| A.3 | El contratante es El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS). |
| A.4 | La fecha prevista para la terminación de la totalidad de la Obra es de TRES (03) MESES a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio. |
| A.5 | El Contratante notificará al Contratista, el nombre del gerente del proyecto y supervisor. El ejecutor mantendrá en el sitio del proyecto la bitácora, el incumplimiento dará lugar a una sanción equivalente a quinientos lempiras (L.500.00) cada vez que el Supervisor no lo encuentre en el sitio de la Obra. El supervisor tendrá acceso al proyecto en cualquier tiempo para verificar el avance físico de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y demás documentación aprobada por El Contratante, informará sobre el cumplimiento de planos y cronograma de trabajo, y aprobará el informe de obra y formatos que se solicite al Contratista presentar. |
|  | A.6. SITIO DE LAS OBRAS A.6.1. HUELLAS VEHICULARES : Construcción de Huellas Vehiculares Aldea Calzontes, Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán” Consiste en la construcción de 400 ml de huellas vehiculares El proyecto tendrá cobertura en el barrio Buenos Aires en el municipio de Corquín, Departamento de Copán.-. Coordenadas Y= 14.7242N X=-88.7265W |
|  | Actividades a realizar: El proyecto “Construcción de Huellas Vehiculares Aldea Calzontes, Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán” Este Proyecto consiste en construir huellas vehiculares para mejorar el acceso a la comunidad de Calzontes, con la construcción de 400 ml de huellas con un ancho de 0.80 mts. cada huella y un espesor de la losa de 0.15 mts., entre huellas se colocará un empedrado de piedra Ripion y mortero con un espesor de 0.15 mts. A.6.2. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA. Muro de Contención de Mampostería”, Aldea Camalote, Municipio de Dolores, Departamento de Copán. Coordenadas: Y=14.8824 N, X= -88.8243 W Actividades A Realizar El proyecto consiste en la Construcción de un Muro de Contención de Mampostería con una altura de H= 5.00m, ancho de base B=3.00 m y un ancho de corona A= 0.30m, una rodilla h1= 0.60m, con una longitud L=19.00m, requerido para poder solventar la vía de accesos. En la aproximación se utilizará un relleno de material selecto compactado. En la corona se construirá un bordillo con dimensiones 15cmx15cm y se pintará con pintura de trafico sobre el cual se instalará un pasamanos para protección de los peatones. Previo a la construcción del muro de retención se debe remover todo escombro y material de desperdicio donde se va a construir la nueva estructura del muro al igual la limpieza aguas arribas/debajo de la quebrada. A.6.3. REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO Rehabilitación de camino productivo en el municipio de El Paraíso, departamento de Copán. Localización: El proyecto tendrá cobertura en el municipio de El Paraíso, Copán. Coordenadas de inicio; Y= 15°4'15.31"N, X= 88°58'11.46"O (Inicio Balastado). Coordenadas de final; Y= 15°4'56.14"N, X= 88° 58'39.11"O (Final de Balastado). Descripción del Proyecto En este sentido, para atender la emergencia en El Paraíso, se plantea realizar el proyecto Rehabilitación de 2.00 Kilómetros con un Ancho de 5 metros de caminos productivos, mediante la conformación y balastado de calzadas para mantener el perfil del camino en condiciones adecuadas de transitabilidad además el suministro e instalación de alcantarilla doble de PVC con diámetro de 36 pulgadas. de los cuales se ejecutarán en los siguientes tramos carreteros: Tramo; Longitud; Coordenadas. Punto inicial; Punto final. 1; EL PARAISO COPAN; 2.00 Km; X=88°58'11.46"O Y=15°4'15.31"N; X = 88° 58'39.11"O Y=15°4'56.14"N. 2; ALCANTARILLA; 12 ml; X=88°58'31.80"O Y=15°4'41.52"N. 3; ALCANTARILLA; 12 ml; X=88°58'23.52"O Y=15°6'11.16"N. |
|  | A.6.4.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE : El proyecto tendrá cobertura en el barrio Buenos Aires en el municipio de Corquín, Departamento de Copán.-. LOCALIZACION: Coordenadas Y= 14.5742290 N, X=-88.8647037 O |
|  | Actividades a realizar: - El proyecto consistirá en la construcción de una caja puente en un camino productivo haciendo uso de maquinaria pesada para esto, tales como Retroexcavadora y Compactadora de Rodillo Vibratorio. - La Mano de Obra No calificada se contratará de los mismos pobladores de la zona, a excepción de los operadores de la maquinaria la contratación de estos quedara a criterio del contratista que ejecutará el proyecto, los cuales podrán ser personal de confianza traídos de otros proyectos y/o contratados en la zona. - Los insumos deberán seguir la resistencia y calidad establecidas en las especificaciones del proyecto, el contratista no podrá hacer ningún cambio sin previa autorización del supervisor designado por el PRONADERS para la inspección del proyecto. La Construcción de Caja Puente consistirá en una losa de espesor de 32 centímetros y las dimensiones de 6 metros de longitud y 5 metros de ancho.. Los estribos son construidos de mampostería con dimensiones según planos de acuerdo a las alturas de diseño que soporten el nivel de agua superior según diseño. El claro máximo es de 6.00 metros entre estribo. El estribo es protegido con las aletas que sirven para la protección de los rellenos de las aproximaciones. El fondo de la caja puente se revestirá con un cimiento de mampostería. Las aproximaciones son rellenas y compactadas con material selecto. Sobre la losa de la caja puente se construirá un bordillo de concreto y sobre ese bordillo se construirá un pasamano para protección de los peatones. Previo a la construcción de la Caja Puente se debe remover todo escombro y material de desperdicio donde se va a construir la Caja Puente cuya estructura está colapsada. - Actividades A Realizar - Limpieza de cauce de quebrada - Trazado y marcado - Trazado y marcado con teodolito. - Excavación de material tipo II (Semi-duro) - Acarreo de material (Desperdicio), C/Volqueta cargadora c/peón. - Bomba achicadora 4” - Muro de mampostería de concreto 1:2:3 - Relleno compactado con material selecto - Corona para caja puente - Encofrado de losa superior - Losa de puente e=32 cms. (1 via) c/ac (Tipo SOTRAVI) - Curado de losa - Bordillo de concreto de 15 x 15 cms. - Pintura de aceite - Desencofrado de elemento de concreto - Columna 20x25, 6 N°4, N°2 @ 20, concreto 1:2:2 - Tubo HG 2” pasamanos - Imbornales (PVC 4” RD 50) - Limpieza final A.7 Se instalará rótulo, PRONADERS. Durante el tiempo que dure el Proyecto, el Contratista se compromete a colocar en el lugar la Obra y en sitios visibles al público, los rótulos correspondientes. Instalará un rótulo por cada obra a realizar. La colocación del rótulo será por cuenta del Contratista según instrucciones suministradas por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).- El diseño del rótulo será de acuerdo al modelo establecido por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS). La rotulación de los proyectos se hará de acuerdo al tipo de Proyecto u Obra a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentación de Calle, Construcción de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento, Otros) deberá ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Gerencia Técnica del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS). Instalar y mantener en el sitio de las Obras uno (1) o más rótulos distintivos del PRONADERS, (de acuerdo al tipo de Proyecto como se detalla en los Anexos), y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas de la Obra, el cual deberá(n) estar ya colocado (s) en el Sitio de la Obra al momento de recibir la Orden de Inicio, en caso de incumplimiento a alguna de las estipulaciones anteriormente descritas, el contratista se hará acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00). El Contratista está obligado a mantener señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito en caso que existiera. Para hacer efectivo la aplicación de las multas antes señaladas el Supervisor nombrado por parte de Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) levantará un acta para constatar el incumplimiento de estas disposiciones. A.8; La Fecha de Inicio será el día siguiente de la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio emitida por El Contratante. A.8.1 El Contratista deberá ejecutar la Obra de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. A.8.2. El Contratista será responsable por el diseño de las Obras provisionales. A.8.3 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. A.8.4 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras provisionales y definitivas deberán ser aprobados previamente por el Supervisor de Obra antes de su utilización. A.8.5 El Contratista deberá permitir al Supervisor de la Obra, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de la Obra y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. A.8.6 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor de la Obra que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. A.8. 7 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de la Obra, como resultado de la ejecución.. |
| A.9 | El Contratista deberá construir las Obras requeridas de conformidad con las especificaciones técnicas y planos. Los Informes de Investigación del Sitio de la Obra se acordarán con el Departamento de Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS). El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de la Obra indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente. |
| A.10 | El contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el sitio de la Obra. Durante el tiempo que dure la Obra, el Contratista se compromete a colocar en el proyecto y en sitios visibles al público, los rótulos correspondientes. El rótulo debe estar debidamente colocado y aceptado por la PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS). La colocación del rótulo será por cuenta del Contratista según instrucciones suministradas por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).- Por lo que se procederá conforme a lo establecido en el Capítulo: IV.- Condiciones Especiales.- Disposiciones Generales en Item A.7 |
| A.11 | La fecha de toma de posesión del Sitio de la Obra será el día de la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio emitida por El Contratante. |
| A.12 | En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan. Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, para cuyos efectos el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de El Contratante. |
| - Control de Plazos |  |
| B.1 | El Supervisor de Obra delegado del Departamento de Infraestructura Civil del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), podrá ordenar al Contratista la suspensión en la iniciación o avance de cualquier actividad comprendida en la Obra, lo cual no dará lugar a ninguna compensación económica por el atraso generado. |
| - Control de la Calidad |  |
|  | C.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: trescientos sesenta y cinco (365) días, a partir de la fecha de terminación de la Obra señalada en el Acta de Recepción Definitiva. C.2 El Supervisor de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. C.3 Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras, caso contrario deberá ser sufragado por el Contratante. C.4 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor de la Obra, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto, sin perjuicio de que la corrección del defecto sea encargada por el Contratante a terceros. |
|  | - Control De Costos D.1.-El Contratante tendrá derecho a aumentar o disminuir las cantidades de Obra a ser ejecutadas bajo este contrato, observando lo previsto en el articulo No. 123 de la Ley de Contaratacion del Estado. Cualquier aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, las cuales se harán mediante órdenes de cambio, emitidas por la Gerencia Técnica del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), previa reserva presupuestaria correspondiente, en caso de incremento al monto original. Ninguna orden de cambio se realizará sin estar autorizada por el PRONADERS, es responsabilidad del Contratista hacer lo contrario a lo aquí dispuesto. |
|  | D.2.-El CONTRATANTE, revisará antes de efectuar el pago del monto del contrato, las cantidades de trabajo realizado, los que serán preparados por el CONTRATISTA, en los formatos que le sean indicados por El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), aprobados por el Supervisor de Obra del Departamento de Infraestructura Civil del PRONADERS, la no presentación del formato correspondiente será causal para no dar ingreso a la solicitud de pago. D.3.-El CONTRATISTA deberá presentar la documentación de cierre completa, en un plazo no mayor de diez (10) días calendario después de emitida el Acta de Recepción Provisional, la omisión de lo anteriormente estipulado, dará lugar a la rescisión del contrato por incumplimiento. D.4.-Para la emisión del Acta de Recepción Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los cuales deberán de subsanarse en un tiempo máximo diez (10) días calendario posterior a la emisión del Acta de Recepción Provisional, vencido que fuera este término, quedará sin valor ni efecto la misma y dará lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado bajo Decreto Legislativo No. 107-2021 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2022). |
|  | D.5.-La moneda del País del Contratante es: Lempiras. |
|  | D.6.-El monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato es el quince por ciento (15%) del monto total del contrato, la validez será de tres (03) meses adicionales a la fecha prevista de terminación del mismo. |
|  | Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecución del contrato, El Contratista deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido y deberá contener la siguiente Cláusula Obligatoria: “LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”. |
|  | D.7.-Garantía de Calidad de Obra: Una vez efectuada la recepción final de la Obra, El Contratista, deberá presentar la Garantía de Calidad de Obra, la cual deberá estar vigente por un plazo de 365 días calendario, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, y será equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato”. Previo al pago se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de Obra, y deberá contener la siguiente Cláusula Obligatoria: ´´ LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO´´. |
| - Finalización del Contrato E.1 Rescisión o Resolución de Contrato según la aplicación del Artículo 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021 (Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2022). “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a la Obra ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. E.2 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuará en forma inmediata una inspección preliminar, que acredite que la Obra se encuentran en estado de ser recibida por el Contratante, todo lo cual se consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un representante del órgano responsable de la contratación, el Supervisor de la Obra designado y el representante designado por el Contratista. E.3 Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la Obra de acuerdo con los planos, especificaciones técnica y demás documentos contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad. E.4 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las Obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del Supervisor de la Obra. E.5 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. E.6 Cuando la Obra se encuentren en estado de ser Recepcionada en forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y supervisiones finales. Si así procediere, previa certificación del Supervisor de la Obra de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se efectuará la recepción definitiva. E.7 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la Obra, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los artículos anteriores. E.8 Hasta que se produzca la recepción definitiva de la Obra, su mantenimiento, custodia y vigilancia será por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato. V. BORRADOR DEL CONTRATO [CONTRATACION DIRECTA] Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 29 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO). ### CONTRATO No. [ ] ### CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO [ ]; EN EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 24-2022; SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) Y LA EMPRESA “[ ]”.-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [ ].- Este Contrato se celebra el _______(___) de _____ del año dos mil _____ (20__), entre Nosotros, por una parte, el señor_____________________, Profesión , mayor de edad, casado, hondureño, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. _________________ actuando en su condición de Director del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), nombrado _______________ con dirección en _______________, Tegucigalpa, M.D.C.- Teléfono: (504) ________________ en adelante EL CONTRATANTE y por otra parte el señor ________, mayor de edad, hondureño y con domicilio en _______ con cédula de identidad número _______, actuando en su condición de Gerente General de la sociedad _____________ con Registro Tributario Nacional número ___________ constituida según instrumento ____________, sociedad registrada según inscripción No.__ del Tomo __ del Libro de Comerciantes Sociales que lleva el Registro de la Propiedad de _____, Departamento de _______, así mismo inscrita con el No.______, de la Cámara de Comercio e Industria de _______, en adelante EL CONTRATISTA. Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el Proyecto _____, Municipio de __, Departamento de ____, (En adelante denominado “OBRA”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y entrega de dichas obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las entregas y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Y hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecución del Proyecto que se regirá por las cláusulas y Términos siguientes: (CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO) Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados. Firma que compromete al Contratante: Ing. ___________________________ Director PRONADERS Firma que compromete al Contratista: Ing. ______________ Gerente General (Nombre de la Empresa) RTN No. __________ |  |

VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| VI.1 | Construcción de Huellas Vehiculares Aldea Calzontes, Municipio de Santa Rosa De Copán. |
| --- | --- |
| VI.2 | Construcción de Muro de Contención de Mampostería, Comunidad de Camalote en el Municipio de Dolores |
| VI.3 | Construccion de Caja Puente, aldea de Buenos Aires, municipio de Corquin. |
| VI.4 | Rehabilitacion de caminos , municipio de El Paraiso. |

|  |  |  |  |  |  |  | Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto: |  |  |  |  | VI.1 CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES ALDEA CALZONTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | TRAZADO Y MARCADO DE CALLE |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M.L. |  | Item |  |  | 1 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en el trazado, marcado y nivelado de una calle.- Se verificará inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico existente determinando las diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión. para la solución de los problemas detectados.Todo trabajo de levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: Ingeniero y Topógrafo, que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor.Para el replanteo se seguiran las lineas y cotas indicadas en planos.El Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información que se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Banco de Nivel utilizados en el proyecto. El metro lineal de marcado y nivelado incluye la linea central y las dos lineas de bordillos, así como las operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. el metro lineal comprende el trazado marcado y nivelado de la linea central de la calle y las dos lineas de los bordillos, Requiere Mano de Obra calificada Cuadrilla de Topografía (Topografo y Cadeneros, También incluye equipo topográfico). |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado, Marcado y nivelado, será el número de metros Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 2 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo II ( Material Semiduro) por medios manuales en cualquier tipo de suelo semi-duro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada ó explosivos, pero que por condiciones de humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta u otras características, se presentan con mayor dureza para ser removido. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La altura máxima de excavación será variable hasta una altura máxima de 3 m y requiere de Mano de Obra No calificada ( Peón) y Herramienta Menor: piocha, pico, pala y otros. No incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en esta actividad. |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación Tipo II ( Material Semiduro), será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 3 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios y otros. El material selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y Herramienta Menor. Se incluye el suministro de material selecto por m3 con un factor de enjutamiento del 35% y el agua necesaria para lograr una compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado. El precio de Material incluye cualquier costo por acarreo. puesto en el lugar de la Obra. |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 4 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la excavación, demoliciones u otro tipo de material de los proyectos. El material de desperdicio será cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados por la Supervisión para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos ó quebradas y otros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Este trabajo de acarreo de material de desperdicio requiere de Mano de Obra No calificada, volqueta y Herramienta Menor. |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio manualmente, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | EMPEDRADO E= 15 CMS |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M2 |  | Item |  |  | 5 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en la construcción de Enchape de piedra ripion unidas con mortero de cemento en una proporción 1:5. Este enchape tendrá un espesor de 15 cms desde el nivel de terreno natural. Para la elaboración del mortero el cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir que se le agregue agua para su reutilización después de pasado este tiempo. Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; se considera colocar una capa de mortero de 5 cms antes de instalar las piedras sobre la superficie del terreno. deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centímetros ni mayor de 3 centímetros. Cada hilada y la nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. No se debe permitir golpear o martillar las piedras una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. Inmediatamente después de la colocación de la mampostería, todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté terminada. El enchape de mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido terminada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 65-35% con consideración de vacios en la piedra del 43%.-La proporción en el mortero será 1: 5 considerando para cada m3 un promedio de 8.11 bolsas de cemento, 1. 224m3 de arena,0.243 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por enchape de piedra de río será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del enchape de mampostería así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | LOSA DE CONCRETO e=15 cms, Nº 3 a/c 15 cm a/s |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M2 |  | Item |  |  | 6 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.15 mts armada con varilla No. 3 a cada 15 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará el hormigón mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.. El acabado del hormigón consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 30 cms por barra. El encofrado no podrá ser retirado hasta 15 días después de fundida la estructura cuando el concreto ha alcanzado al menos el 75% de la resistencia esperada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | CURADO DE LOSA |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M2 |  | Item |  |  | 7 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistira en el curado de Losa por medio de rociaduras frecuentes de agua en la superficie cubierta con aserrín.-El agua para curado del hormigón debe ser limpia, libre de aceites, álcalis, ácidos, sales, azúcar, materia orgánica. El procedimiento de curado será: 1) Despúes de fraguado del concreto se colocará aserrín húmedo en toda la superficie fundida. 2) Un peón se encargará por un período de 7 días de rociar la superficie con agua para mantener su condición húmeda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera el curado con aserrín y agua. El aserrín deberá ser retirado y aglomerado para su posterior acarreo como material de desperdicio. |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por curado de losa de concreto será el número de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | LIMPIEZA FINAL |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M2 |  | Item |  |  | 8 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en la limpieza del final de áreas interiores y exteriores como corredores .- Una vez terminada la obra se procederá a limpiar las áreas interiores de proyectos en escuelas, centros de salud, institutos, centros básicos y otros, mediante el sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras y lavado con agua / detergente en pisos, por medio de la utilización de mano de obra no calificada ( Peón) y herramienta menor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No requiere mano de Obra Calificada ( Peón 0.021 JDR) y Herramienta menor 5 %. No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales, solamente su recolección en lugares accesibles. |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza de Áreas Interiores y exteriores será el número de metros Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m) |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | UND |  | Item |  |  | 9 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el suministro e Instalación de rotulo de lamina aluzinc lisa, calibre 28 de dimensiones 2.44x2.00m( pintado de acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo estructural de 1"x 1" de 4.00m longitud (con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un dado de concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo serán de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle). Patas se pintarán con anticorrosivo a dos manos y el rotulo va pintado con pintura de aceite a 2 manos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera el suministro del Rotulo con lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones 2.44 x 2.00m, fijada a un marco de tubo ESTRUCTURAL de 1x1" , 2 tubos estructurales de 1"x1"x4 m de longitud para las patas,Todos los elementos serán soldados y las lamina al marco por medio de remaches . Se considera la Mano de Obra de Instalacion del Rotulo y el traslado del mismo al lugar del proyecto. Se incluye material y mano de obra para instalación |  |  | MEDICIÓN: La cantidad a pagarse sera por unidad suministrado e instalado en el lugar que indique la supervisión PAGO: Estos precios y pagos constituirán el reembolso total hacia el contratista por el suministro e instalación en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto: |  |  |  |  |  | VI.2 CONSTRUCCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA, MUNICIPIO DE DOLORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | TRAZADO Y MARCADO CON TOPOGRAFÍA |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | DIA |  | Item |  |  | 1 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consiste en levantamiento topográfico, con equipo de precisión tanto para planimetría como altimetría. trazado y marcado, nivelación, secciones transversales para movimientos de tierra. El terreno donde se construirá la edificación tipo del FHIS: aulas, centros de salud, institutos etc. , deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego y mediante la nivelación con manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. -Para el trazado se utilizará en el perímetro, reglas de madera rústica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente conformado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Se considera el trazado con madera, cercando todo el perímetro con reglas de 1x3" soportadas con estacas de 2x2". Requiere Mano de Obra Calificada ( Albañil ), y no calificada ( Ayudante)y herramienta Menor. No se utiliza equipo topográfico. |  |  |  | MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, será el número de metros Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 2 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I ( Material Común) por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La altura máxima de excavación será variable hasta una altura máxima de 3 m y requiere de Mano de obra no calificada y Herramienta Menor piocha, pico, pala y otros. No incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en esta actividad. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación Tipo I ( Material Común), será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | MURO DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 3 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en la construcción de muro conformada por piedras de río ó ripión unidas con mortero de cemento en una proporción 1:2 incluyendo gárgolas para drenaje de aguas lluvias PVC 3" RD-41 .La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centímetros ni mayor de 3 centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificación quede en lo posible normal a la dirección de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. Se debe usar el equipo adecuado para la colocación de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla de cemento, arena y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:2, agregándole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el retemple del mortero. Inmediatamente después de la colocación de la mampostería, todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté terminada. La mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre o contra la mampostería de piedra terminada, por lo menos durante 14 días después de haber terminado el trabajo. Las superficies y las uniones de las piedras de las estructuras de mampostería de piedra, no se deben repellar si los planos no indican lo contrario. Se instalarán drenes a través de la mampostería, como se indique en los planos. Si no se especifica nada en los planos o disposiciones especiales, el Contratista está obligado a dejar en la mampostería orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua de la parte posterior de aquella, a razón de 1 por cada 4 metros cuadrados de Muro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 70-30% con consideración de vacíos en la piedra del 43%.-La proporción en el mortero será 1: 2 el agua incluye un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3" por cada m3 de muro. |  |  |  | MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por muro de mampostería de piedra labrada ripión ó de río será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la mampostería para el muro así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 4 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y Herramienta Menor. Se incluye el suministro de material selecto por m3 con un factor de enjutamiento del 35% y el agua necesaria para lograr una compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado. El precio de Material incluye cualquier costo por acarreo. puesto en el lugar de la Obra. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | PASAMANOS DE HG 2" H=1.10 MT, POSTES CADA 1.0MT |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | ML |  | Item |  |  | 5 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en la construcción de un pasamanos de tubo de HG de 2". Se utilizará tubo de Hg. de 2" para realizar el marco de 1.10 mt libres de altura y los parales espaciados a cada 1 metros.-Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 3/32. Se le dará un acabado con pintura anticorrosiva a una mano pero sin dejar zonas desprotegidas y una mano de pintura de aceite del color acordado con el Beneficiario y el Supervisor del proyecto (la pintura de aceite se puede sustituir por otra mano de pintura anticorrosiva con el visto bueno del Supervisor). El tubo paral deberá incrustarse en aproximadamente 20 cms en la superficies donde son instalados. Todos los elementos son soldados en sitio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera los cambios de dirección del pasamanos ó que los mismos son hechos con el mismo tubo. Se incluye la pintura anticorrosiva en una mano al igual que la pintura de aceite también en una mano. |  |  |  | MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por pasamanos de Hg. de 2" será el número de metros lineales medidos en la obra en forma inclinada, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CMS |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | ML. |  | Item |  |  | 6 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberán ser construidos según las líneas y secciones transversales indicados en los planos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado), utilizando la madera un mínimo de 4 veces. |  |  |  | MEDICION : Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de los bordillos así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | PINTURA DE TRÁFICO EN BORDILLOS |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | ML |  | Item |  |  | 7 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste en pintar dos franjas de 15 cms de espesor de color amarillo con pintura especial para tráfico, esto en la cara interior y superior del bordillo, la que deberá diluirse con 1/8 de galón de thinner por galón de pintura. Estas líneas delimitarán las areas de trabajo y deberán trazarse de la forma y dimensiones que se detalla en planos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se deberán considerar todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para ejecutar la actividad. |  |  |  | se medirá por metro lineal de pintura, se pagará por metro lineal de bordillo pintado en obra y aprobado por la supervisión. Su pagó constituirá la compensación de costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipo y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 8 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en la demolición de elementos de concreto simple/ mampostería. Por medio de la utilización de mano de obra no calificada ( peón) y herramienta menor sé demolerán los elementos de concreto simple/ mampostería, tales como cimentaciones y otros, con espesores no mayores a 70 cms. Esta actividad no recupera material (actividad destructiva) y no incluye el acarreo del material de desperdicio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición de elementos de concreto / mampostería, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. No requiere mano de obra calificada, solamente peón y que incluye escaleras y otros. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de Elementos de Concreto / Mampostería será el número de metros Cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | ACARREO DE MATERIAL CON VOQUETA 5M3 Y CARGADORA |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 9 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el acarreo de material de desperdico, con volqueta de 5 M3, dicho material se cargara con cargadora. Distancia de acarreo de 12 KM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera el rendimiento de un volqueta de 5 M3 y el uso de un peon. |  |  |  | La medicion y pago sera por M3 medidos conforme a lo realizado en el sitio y conforme a las medidas del supervisor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m) |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | UND |  | Item |  |  | 10 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el suministro e Instalación de rotulo de lamina aluzinc lisa, calibre 28 de dimensiones 2.44x2.00m( pintado de acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo estructural de 1"x 1" de 4.00m longitud (con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un dado de concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo serán de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle). Patas se pintarán con anticorrosivo a dos manos y el rotulo va pintado con pintura de aceite a 2 manos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera el suministro del Rotulo con lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones 2.44 x 2.00m, fijada a un marco de tubo ESTRUCTURAL de 1x1" , 2 tubos estructurales de 1"x1"x4 m de longitud para las patas,Todos los elementos serán soldados y las lamina al marco por medio de remaches . Se considera la Mano de Obra de Instalacion del Rotulo y el traslado del mismo al lugar del proyecto. Se incluye material y mano de obra para instalación |  |  |  | MEDICIÓN: La cantidad a pagarse sera por unidad suministrado e instalado en el lugar que indique la supervisión PAGO: Estos precios y pagos constituirán el reembolso total hacia el contratista por el suministro e instalación en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Dirección de Proyectos Unidad de Costos Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código Proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto: |  |  |  |  | VI.3 | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | KM |  | Item |  |  | 1 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza del ancho del derecho de vía utilizando peones con machetes o herramientas menores para chapeo de toda la maleza y la remoción de toda basura desperdicio y sedimento a través del uso de volqueta de 5m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera capataz y 3 peones por kilómetro y 5% de herramienta menor. |  |  |  | El pago de los trabajos de limpieza del ancho de derecho de vía se hará por kilómetro terminado, una vez que la obra sea terminada y aceptada por el Ingeniero supervisor del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | CONFORMACION TIPO II |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | KM |  | Item |  |  | 2 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consiste en conformar la calzada y definir las cunetas del camino, sin escarificar ni humedecer, ni compactar la superficie existente para mejorar las condiciones de la carretera . Se debera realizar la limpieza del material sobrante de la conformacion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La conformacion de la superficie de rodadura, se ejecutara acomodandose a las dimensiones de la seccion existente ene el camino. Con la mecanizacion se debera, obtener alineamientos y seccipones transversales que aseguren el drenaje del camino. deberan de mecanizarse , y perfilarse y limpiearse las cunetas existente para determinar el libre paso de las aguas. |  |  |  | El pago de conformacion de la subrasante y cuneta se har por kilometro terminado, una vez que la obra sea terminada y acptada por el ingeniro supervisor del proycto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | BALASTADO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 3 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste el cargado en banco, transporte y colocacion de material selecto, el cual hay que cortar o comprar previamete. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera el cargado con cargadora y traslado de material con volqueta de 5 m3 con un rendimiento promedio de 35 m3/hr. La colocacion se consideró con motoniveladora con un rendimiento promedio de 48 m3/hr. Se incluye el costo del material selecto. |  |  |  | MEDICION : Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por, cargado, transporte y colocación de material selecto en terraceria, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | ACARREO DE MATERIAL SELECTO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3-KM |  | Item |  |  | 4 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consiste en el transporte del material selecto proveniente de los diferentes bancos de préstamo para ser utilizado como capa de rodadura sobre la subrasante existente, o como Relleno, utilizando volqueta de 12m3 de capacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La medida se debe hacer del número de metros cúbicos - kilómetro, con aproximación de dos decimales, satisfactoriamente transportados de conformidad con el trayecto mas corto y accesible que determine el Ingeniero Residente. El volumen de material debe ser calculado con base al volumen real de material selecto colocado y compactado, multiplicado por un factor máximo de 1.35.- El factor se calculará en el laboratorio de acuerdo con la relación de volumen suelto o abundado a volumen compactado. Si esa relación fuera inferior a 1.35 se pagara el valor real calculado. |  |  |  | La distancia de acarreo debe ser la comprendida entre el banco de material y el centroide del tramo donde se coloque el material. La cantidad a pagar será el producto de multiplicar el volumen así determinado por la distancia de acarreo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 5 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste en la colocación de material de relleno extraído de banco de préstamo a colocar en depresiones de calzada que ameriten nivelación previo a la colocación del balastado de calle o colocación de material subbase en pavimentos. Para la realización del trabajo se necesitará la colocación del material en las estación del tramo indicado por el supervisor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera el suministro, corte de material con tractor y cargado. La colocación se considera con motoniveladora y compactación con vibro compactadora |  |  |  | La medición de esta actividad será en metros cúbicos de la capa de material de préstamo colocado y sellado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | VIAJE |  | Item |  |  | 6 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR VIAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | TRAZADO Y MARCADO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M.L. |  | Item |  |  | 7 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. - El terreno donde se construirá la edificación tipo del aulas, centros de salud, institutos etc. , deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego y mediante la nivelación con manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. -Para el trazado se utilizará en el perímetro, reglas de madera rústica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente conformado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Se considera el trazado con madera, cercando todo el perímetro con reglas de 1x3" soportadas con estacas de 2x2". Requiere Mano de Obra Calificada ( Albañil ), y no calificada ( Ayudante)y herramienta Menor. No se utiliza equipo topográfico. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, será el número de metros Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 8 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo II ( Material Semiduro) por medios manuales en cualquier tipo de suelo semi-duro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada ó explosivos, pero que por condiciones de humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta u otras características, se presentan con mayor dureza para ser removido. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La altura máxima de excavación será variable hasta una altura máxima de 3 m y requiere de Mano de Obra No calificada ( Peón) y Herramienta Menor: piocha, pico, pala y otros. No incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en esta actividad. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación Tipo II ( Material Semiduro), será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 9 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios tipo y otros. El material selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y Herramienta Menor. Se incluye el suministro de material selecto por m3 con un factor de enjutamiento del 35% y el agua necesaria para lograr una compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado. El precio de Material incluye cualquier costo por acarreo. puesto en el lugar de la Obra. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 10 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material del sitio producto de la excavación en líneas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios tipo y otros. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material será cernido con zaranda para eliminar materia orgánica, piedras y grumos. Para su colocación el material del sitio se humedecerá (sin formar lodo) y compactará en capas con un espesor de 0. 10 m por medio de apisonadotes manuales, iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocará. Si en un proyecto el material producto de la excavación no es suficiente para el relleno, se le pagará al contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 Km, la obtención de dicho material fuera de esta distancia se pagará como selecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Este trabajo de relleno y compactado con material del Sitio requiere de Mano de Obra No calificada y Herramienta Menor. Se incluye el agua necesaria para lograr una compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido del sitio será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 30 " |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M.L. |  | Item |  |  | 11 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste el suministro de tubería Perfilada Helicoidal de 30", en lances completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera la compra y transporte de la tubería al sitio del proyecto. |  |  |  | MEDICION : Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de tuberías en lances completos, suministradas, transportadas y manejadas de manera que evite el daño, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 30 " |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M.L. |  | Item |  |  | 12 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste en la instalaciµn de tubería perfilada helicoidal de 30". La instalaciµn serÃ efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberÃ de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberÃ de evitarse que penetre material extraþo en la tuberÚa durante la instalaciµn, cuando se interrumpa la instalaciµn el extremo abierto deberÃ de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ mantenerse limpio antes de la instalaciµn y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberÚas deberÃn de colocarse de acuerdo a las lÚneas y niveles indicados en los planos, debiÕndose colocar la tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la excavaciµn conformada, procurando el menor numero de uniones posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberÃn de ser lisos y en Ãngulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estÕn limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar mÃximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberÚa a presiµn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera la mano de obra necesaria para la colocaciµn, alineamiento e instalaciµn del tubo, asÚ como un mÃximo de 28 uniones por galµn de pegamento, y la utilizaciµn de una lija para al menos 16 uniones |  |  |  | MEDICION : Se medirÃ por longitud. La cantidad a pagarse serÃ el nºmero de metros lineales, medidas en la obra, de tuberÚas instaladas, las cuales deberÃn de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÃ al precio del contrato estipulado en el Útem correspondiente, dichos precios y pagos constituirÃn la compensaciµn total por suministro de materiales, transporte y colocaciµn asÚ como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecuciµn de los trabajos descritos en toda la especificaciµn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | CABEZALES DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 13 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esta actividad consiste en la construcción de cabezales de mampostería para alcantarillas. Primero se deberá realizar la excavación y compactación del fondo y las mismas deben ser aprobadas por la Supervisión. El tipo de estructura será la indicada en planos o por el Ingeniero Supervisor. El mortero será en la proporción 1:3 más agua para que pueda ser manejable. Puede ser de dos tipos: la de piedra colocada con liga vista, y la de piedra ahogada en mortero. La piedra deberá ser sana, resistente y extraída de la cantera por métodos adecuados. No podrá colocarse a menos que sea aprobada por el supervisor. De preferencia, deberá proceder de las inmediaciones del proyecto. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar. La separación entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 cms. ni mayor de 3 cms. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones en la base inferior seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en las esquinas de las estructuras. Incluyendo la primera hilada las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación de sus uniones se deberá llenar y conformar con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificación quede en lo posible a la dirección de los esfuerzos. La piedra colocada con liga deberá estar exenta de bordes salientes, hendiduras, grietas, laminaduras y minerales que se ven afectados por la intemperie, ya sea por decoloración o deterioro. Las piedras se aprobarán si tienen las dimensiones correctas a juicio del Ingeniero Supervisor. Cuando se coloquen piedras de diferente tamaño y color, se deben colocar de tal forma que no haya concentraciones de un mismo tamaño y color en una sola zona. En general, las piedras grandes deberán colocarse en la parte de abajo, y las pequeñas en la parte más alta. El color deberá distribuirse para lograr un efecto óptico agradable. Las piedras deberán estar limpias y humedecidas antes de su colocación. El mortero también deberá colocarse sobre una superficie que esté limpia y humedecida convenientemente. A no ser que estuviese indicado por el Ingeniero Supervisor, el mortero para la mampostería podría estar compuesto por una parte de cemento y tres partes de agregado fino, medido sobre la base del volumen. El agua de la mezcla debe estar libre de impurezas. Las piedras que se estén colocando, no deben golpear las ya colocadas. Si una piedra ya colocada, se afloja, deberá quitarse, eliminarse el mortero endurecido y se volverá a colocar la piedra sobre una nueva base de mortero. El cemento y agregado fino se deberán mezclar con pala en seco en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme, después agregar el agua. El mortero también deberá colocarse sobre una superficie que esté limpia y humedecida convenientemente. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, máximo 30 minutos. La mampostería se debe mantener húmeda durante tres días después de haber sido terminada. Todos los cabezales de mampostería deberán estar provistos de ductos de drenaje. A no ser que estén indicados en las instrucciones del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 70-30% con consideración de vacíos en la piedra del 40%.-La proporción en el mortero será 1:3. Se incluye 0.60 ml. de tubo PVC de 3" por cada m3 de cabezal construido. Asimismo se incluye el suministro y acarreo de materiales al sitio de la obra, la excavación, compactación manual del fondo, la construcción del cabezal de mampostería para tubería de diferentes diámetros establecidos en los planos o según indicaciones de la Supervisión, relleno y compactación alrededor del cabezal en caso de ser necesario y aprobado por la supervisión. Si, debido a sus propiedades geomecánicas, algún material proveniente de las excavaciones no puede ser utilizado como relleno será acarreado a las áreas previamente autorizadas, conformándolo adecuadamente. Los sitios de depósitos del material de desperdicio deberán ser seleccionados por el Contratista con apoyo de la Municipalidad y autorizados por la Supervisión. |  |  |  | La medida será en volumen, el número de metros cúbicos y las dimensiones usadas para el pagó, serán determinadas por las líneas o volúmenes indicados en los detalles suministrados por el Ingeniero supervisor. El costo de la excavación, compactación manual del fondo y relleno requerido para la construcción del cabezal de mampostería deberá estar incluido en el precio unitario de esta actividad. Dichos precios y pagos constituirán la compensación total por concepto de mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la obra especificada en esta sección. Los sitios de depósitos del material de desperdicio deberán ser seleccionados por el Contratista con apoyo de la Municipalidad y autorizados por la Supervisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| supervisor, los ductos de drenaje deberán ser colocados en los puntos más bajos, donde puedan obtenerse escurrimientos libres, y espaciados a una distancia no mayor de 2 metros centro a centro, y con un diámetro no menor de 3 " (tres pulgadas). Si la estructura se construye por partes, los puntos de unión no deberán ser uniformes, con las piedras colocadas de tal forma que se asegure una mejor unión. Todo mortero fresco que manche las paredes del muro ya construido deberá limpiarse inmediatamente para que no dañe el aspecto visual de la obra. Al final se debe de pulir el cabezal de mampostería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m) |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | UND |  | Item |  |  | 14 |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el suministro e Instalación de rotulo de lamina aluzinc lisa, calibre 28 de dimensiones 2.44x2.00m( pintado de acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo estructural de 1"x 1" de 4.00m longitud (con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un dado de concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo serán de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle). Patas se pintarán con anticorrosivo a dos manos y el rotulo va pintado con pintura de aceite a 2 manos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera el suministro del Rotulo con lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones 2.44 x 2.00m, fijada a un marco de tubo ESTRUCTURAL de 1x1" , 2 tubos estructurales de 1"x1"x4 m de longitud para las patas,Todos los elementos serán soldados y las lamina al marco por medio de remaches . Se considera la Mano de Obra de Instalacion del Rotulo y el traslado del mismo al lugar del proyecto. Se incluye material y mano de obra para instalación |  |  |  | MEDICIÓN: La cantidad a pagarse sera por unidad suministrado e instalado en el lugar que indique la supervisión PAGO: Estos precios y pagos constituirán el reembolso total hacia el contratista por el suministro e instalación en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto: |  |  |  |  | VI.4 | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | VIAJE |  | Item |  |  | 1 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR VIAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | HORAS MAQUINA EXCAVADORA |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | HORAS |  | Item |  |  | 2 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el alquiler horario de Excavadora tipo CAT 320CL o similar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En el costo del alquiler del equipo se incluye el pago de operador, combustible así como gastos reparación y depreciación del mismo. |  |  |  | MEDICION : Se medirá por hora. La cantidad a pagarse será el número de horas de trabajo, medidos en la obra, de tiempo de utilización del equipo ejecutando trabajos ordenados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por el alquiler del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | LIMPIEZA DE CAUCE DE QUEBRADA |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M2 |  | Item |  |  | 3 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en la limpieza del cauce de Quebrada. Por medio de la utilización de mano de obra no calificada ( peón) y herramienta menor sé removerán tanto piedras, desechos industriales, desechos orgánicos, lodos y otros que obstruyan el cauce natural del agua. El Supervisor debe de considerar, como parte de otra actividad, desviar el cauce de la quebrada si en invierno la corriente de agua es un obstáculo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No requiere mano de Obra Calificada. No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales, solamente su recolección en lugares accesibles. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza de Cauce de Quebrada será el número de metros Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | TRAZADO Y MARCADO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M.L. |  | Item |  |  | 4 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. - El terreno donde se construirá la edificación tipo: aulas, centros de salud, institutos etc. , deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego y mediante la nivelación con manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. -Para el trazado se utilizará en el perímetro, reglas de madera rústica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente conformado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Se considera el trazado con madera, cercando todo el perímetro con reglas de 1x3" soportadas con estacas de 2x2". Requiere Mano de Obra Calificada ( Albañil ), y no calificada ( Ayudante)y herramienta Menor. No se utiliza equipo topográfico. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, será el número de metros Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | JDR |  | Item |  |  | 5 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de edificaciones : aulas, centros de salud, institutos, tanques de almacenamiento de agua, puentes etc. con teodolito por día. -El terreno donde se construirá la edificación deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. -Se ubicará un punto de referencia externo a la construcción, para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. Al ubicar ejes de columnas se colocarán estacas, de forma que no sean afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de puntos referenciales exteriores se hará una continua comprobación de replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberán determinar con aparatos de precisión y cinta métrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Requiere Mano de Obra calificada ( Topógrafo), y No clasificada (Cadenero) y herramienta Menor. Se utiliza equipo topográfico: estadía y teodolito. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Teodolito por Día, será el número de Días Cuantificados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 6 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo II ( Material Semiduro) por medios manuales en cualquier tipo de suelo semi-duro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada ó explosivos, pero que por condiciones de humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta u otras características, se presentan con mayor dureza para ser removido. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La altura máxima de excavación será variable hasta una altura máxima de 3 m y requiere de Mano de Obra No calificada ( Peón) y Herramienta Menor: piocha, pico, pala y otros. No incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en esta actividad. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación Tipo II ( Material Semiduro), será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 7 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la excavación, demoliciones u otro tipo de material de los proyectos . El material de desperdicio será cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados por la Supervisión para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos ó quebradas y otros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Este trabajo de acarreo de material de desperdicio requiere de Mano de Obra No calificada, volqueta y Herramienta Menor. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio manualmente, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | BOMBA ACHICADORA 4" |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | JDR |  | Item |  |  | 8 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el alquiler diario de bomba achicadora de 4", con operador manejando la operacion de la misma a medio tiempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En el costo del alquiler del equipo gastos reparación mantenimiento y depreciación del mismo, se incluye el costo de un operador dedicado a medio tiempo al manejo de la bomba achicadora. |  |  |  | MEDICION : Se medirá por día. La cantidad a pagarse será el número de dias de trabajo, medidos en sitio de dias trabajados por el equipo ejecutando actividades ordenados y aceptados por el supervisor. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por el alquiler del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | MURO DE MAMPOSTERIA CON CONCRETO 1:2:3 |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 9 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consiste en la construcción de un muro conformado por piedras de río ó ripión unidas con concreto de proporción 1:2:3 incluyendo gárgolas para drenaje de aguas lluvias PVC 3" RD-41 .La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centímetros ni mayor de 3 centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con concreto. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificación quede en lo posible normal a la dirección de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el concreto. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición. Se debe usar el equipo adecuado para la colocación de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el concreto circundante y colocarla de nuevo. El concreto deberá ser una mezcla de cemento, arena, grava y agua, la proporción a utilizar deberá ser 1:2:3, agregándole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse fácilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino y grueso, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe permitir el retemple del mortero. Inmediatamente después de la colocación de la mampostería, todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté terminada. La mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido terminada. Se instalarán drenes a través de la mampostería, como se indique en los planos. El encofrados se construirá de madera rústica de pino de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción. Los encofrados se construirán y conservarán de manera de evitar torceduras y aberturas por la contracción de la madera, y tendrán suficiente resistencia para evitar una |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporción 70-30% con consideración de vacíos en la piedra del 43%.-La proporción en el mortero será 1: 2 el agua incluye un 25% adicional para curado durante el proceso de fraguado. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3" por cada m3 de muro. |  |  |  | MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por muro de mampostería de piedra labrada ripión ó de río será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la mampostería para el muro así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| deflexión excesiva durante el vaciado del hormigón. Su diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las dimensiones y contornos especificados. Para el diseño de los encofrados, se tomará en cuenta el efecto de la vibración del hormigón durante el vaciado. Los encofrados para superficies descubiertas se harán de madera labrada de espesor uniforme u otro material aprobado por el Supervisor; cuando se utilice forro para el encofrado, éste deberá ser impermeable y del tipo aprobado por el Supervisor. Todas las esquinas expuestas deberán ser achaflanadas. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. No se vaciará hormigón alguno en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se requieran embeber en el hormigón se hayan colocado, y el Supervisor haya inspeccionado y aprobado dichas instalaciones. El ritmo de vaciado del hormigón será controlado para evitar que las deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean mayores que las tolerancias permitidas por estas especificaciones. De producirse deflexiones u ondulaciones en exceso a lo permitido, se suspenderá el vaciado hasta corregirlas y reforzar los encofrados para evitar una repetición del problema. La forma, resistencia, rigidez, impermeabilidad, textura y color de la superficie en los encofrados usados deberá mantenerse en todo tiempo. Cualquier madera torcida o deformada deberá corregirse antes de volver a ser usada. Los encofrados que sean rechazados por cualquier causa, no se volverán a usar. Los enlaces o uniones de los distintos elementos de los encofrados serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M3 |  | Item |  |  | 10 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios y otros. El material selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y Herramienta Menor. Se incluye el suministro de material selecto por m3 con un factor de enjutamiento del 35% y el agua necesaria para lograr una compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado. El precio de Material incluye cualquier costo por acarreo. puesto en el lugar de la Obra. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | CORONA PARA CAJA PUENTE |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | ML |  | Item |  |  | 11 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M2 |  | Item |  |  | 12 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en la construcción de un Encofrado de Losa Monolitica para Losa Superior. Para el diseño de la obra falsa, se deberá asumir que el peso del hormigón es de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las cargas indicadas en planos, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. El Supervisor podrá solicitar al Contratista el uso de gatos o cuñas para contrarrestar cualquier asentamiento producido antes o durante el vaciado del hormigón.Los encofrados de las losas entre vigas se construirán sin tolerancia alguna para deflexión entre las vigas. El Contratista será responsable de la calidad de sus materiales de obra falsa y del diseño de la misma para soportar con seguridad las cargas reales que se le imponga, inclusive cargas horizontales.Cuando lo autorice el Supervisor, se usarán tiras para compensar la deflexión anticipada en la obra falsa y de la estructura. El Supervisor verificará la magnitud de la contraflecha a usarse en la construcción de la obra falsa. El encofrados se construirá de madera rústica de pino de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción. Los encofrados se construirán y conservarán de manera de evitar torceduras y aberturas por la contracción de la madera, y tendrán suficiente resistencia para evitar una deflexión excesiva durante el vaciado del hormigón. Su diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las dimensiones y contornos especificados. Para el diseño de los encofrados, se tomará en cuenta el efecto de la vibración del hormigón durante el vaciado.Los encofrados para superficies descubiertas se harán de madera labrada de espesor uniforme u otro material aprobado por el Supervisor; cuando se utilice forro para el encofrado, éste deberá ser impermeable y del tipo aprobado por el Supervisor. Todas las esquinas expuestas deberán ser achaflanadas.Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes.No se vaciará hormigón alguno en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se requieran embeber en el hormigón se hayan colocado, y el Supervisor haya inspeccionado y aprobado dichas instalaciones. El ritmo de vaciado del hormigón será controlado para evitar que las deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean mayores que las tolerancias permitidas por estas especificaciones. De producirse deflexiones u ondulaciones en exceso a lo permitido, se suspenderá el vaciado hasta corregirlas y reforzar los encofrados para evitar una repetición del problema.La forma, resistencia, rigidez, impermeabilidad, textura y color de la superficie en los encofrados usados deberá mantenerse en todo tiempo. Cualquier madera torcida o deformada deberá corregirse antes de volver a ser usada. Los encofrados que sean rechazados por cualquier causa, no se volverán a usar.Los enlaces o uniones de los distintos elementos de los encofrados serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad.Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera 20.85 pies tablares de madera rústica de pino con 0.834 lbs de clavos, 0.20 JDR de carpintero y ayudante por m2 de encofrado, sin embargo estos rendimientos obedecen a un promedio que puede variar de acuerdo al diseño de la obra falsa y el encofrado de la losa de superior, por lo tanto es deber del Supervisor solicitar este diseño al Contratista. Si el proyecto es de Contratación Directa se reconocerá el diferencial de materiales y mano de obra que deriven de dicho diseño, pero si el proyecto es por Licitación (Privada y/ó Pública) el Contratista tiene el deber de calcular sus rendimientos obedenciendo un cálculo antes de la Licitación por lo tanto no se le reconocerá ningún tipo de incremento. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Encofrado de Losa Superior será el número de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ellas se puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | LOSA PUENTE e=32 CM (1 VIA) c/ac |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M2 |  | Item |  |  | 13 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.32 mts armada conforme a planos: ( 1 vía C/AC Para la fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará el hormigón mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.. El acabado del hormigón consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 30 cms por barra. El encofrado no podrá ser retirado hasta 15 días después de fundida la estructura cuando el concreto ha alcanzado al menos el 75% de la resistencia esperada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de desperdicio en el cálculo del acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal se unirá con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No Se considera la madera para encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto será el número de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto para la losa así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | CURADO DE LOSA |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M2 |  | Item |  |  | 14 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistira en el curado de Losa por medio de rociaduras frecuentes de agua en la superficie cubierta con aserrín.-El agua para curado del hormigón debe ser limpia, libre de aceites, álcalis, ácidos, sales, azúcar, materia orgánica. El procedimiento de curado será: 1) Despúes de fraguado del concreto se colocará aserrín húmedo en toda la superficie fundida. 2) Un peón se encargará por un período de 7 días de rociar la superficie con agua para mantener su condición húmeda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera el curado con aserrín y agua. El aserrín deberá ser retirado y aglomerado para su posterior acarreo como material de desperdicio. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por curado de losa de concreto será el número de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | ML |  | Item |  |  | 15 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberán ser construidos según las líneas y secciones transversales indicados en los planos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado), utilizando la madera un mínimo de 4 veces. |  |  |  | MEDICION : Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de los bordillos así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | PINTURA PARA BORDILLO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | ML |  | Item |  |  | 16 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se refiere al suministro e instalación de pintura de aceite color amarilla, de los bordillos que la ejecución del proyecto demande. Las pinturas deben quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha. Podrá aplicarse a las superficies que se hayan recibido previamente y cuando las mismas estén completamente secas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Antes de la aplicación de la pintura se deberán eliminar todas las partes flojas, remendar las imperfecciones, eliminar las grasas, etc., luego deberán lijarse todas las superficies y deberá eliminarse el polvo resultante antes de la primera mano. Aplicando como mínimo tres manos de pintura, la cual deberá ser aplicada con brocha o rodillo y según las instrucciones de la casa fabricante.No se permitirá adelgazar la pintura con disolventes o gasolina a menos que el fabricante recomiende este procedimiento. |  |  |  | Medición y Forma de Pago. Se medirá en metros lineales de lo real pintado en los bordillos, aceptada por el supervisor. Debe considerar todos los materiales, la mano de obra, equipo, protecciones, herramientas y todo lo necesario para la terminación del trabajo prescrito en esta sección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | DESENCOFRADO ELEMENTOS DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M2 |  | Item |  |  | 17 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esta trabajo consistirá en el desencofrado de elementos de concreto tales como losas en puentes y superiores de tanques, entrepisos y otros para alturas mayores o iguales de 3 metros. Una vez que el concreto ha alcanzado al menos el 75% de la resistencia esperada y de acuerdo a instrucciones del Supervisor a cargo del proyecto, se procederá a retirar el encofrado de las estructuras de concreto antes mencionadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera el uso de mano de obra calificada y no calificada: Carpintero y Ayudante para la ejecución de esta actividad. En la herramienta menor se incluye el andamio y/ó escaleras para ejecutar esta actividad. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por desencofrado de elementos de concreto será el número de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | COLUMNA 20 X 25, 6Nº4, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2 |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M.L. |  | Item |  |  | 18 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de concreto de 20 x 25 cm. armadas con 6 varillas #4 longitudinales y anillos #2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las columnas deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de construcción, así como los traslapes que como máximo serán 40 veces el diámetro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las cuatro caras con sus respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces. La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.2 mts. |  |  |  | MEDICION : Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de las columnas así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | PASAMANOS HG 1 1/2",P=1.00m,A=0.50m C/PRIMARIO |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | ML |  | Item |  |  | 19 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en la construcción de un pasamanos de tubo de HG de 11/2" de acuerdo a plano de detalles. Se utilizará tubo de Hg. de 11/2" para realizar el marco de un metro de altura y los parales a cada 1.00 metros de distancia.-Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 3/32. Se le dará una proteccion con primario para adherencia sobre metales (ver recomendaciones de aplicacion en especificaciones del insumo)a una mano pero sin dejar zonas desprotegidas y una mano de pintura de aceite del color acordado con el Beneficiario y el Supervisor del proyecto (la pintura de aceite se puede sustituir por otra mano de pintura anticorrosiva con el visto bueno del Supervisor). Conforme se avanza con las gradas de mampostería se incrusta el tubo paral en aproximadamente 20 cms. El pasamanos lleva un arriostre del mismo tubo a 50 cms. Todos los elementos son soldados en sitio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera que en el precio del tubo de Hg. se incluyan los codos de HG de 22 y 45 grados que servirán de remate en los cambios de dirección del pasamanos ó que los mismos son hechos con el mismo tubo. Se incluye la aplicacion de un primario para adherencia sobre metales a una mano al igual que la pintura de aceite también en una mano. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por pasamanos de Hg. de 11/2" será el número de metros lineales medidos en la obra en forma inclinada, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | IMBORNALES ( PVC 4" RD 50) |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | UNID |  | Item |  |  | 20 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de Imbornales para puente de PVC de 4" RD 50. Durante la fundición de las losas monolíticas para puente tipo SOPTRAVI se instalarán secciones de tubo PVC 4" de hasta 50 cms de alto que sirven como drenaje de las aguas lluvias en dichas losas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera únicamente el tubo de 50 cms de PVC 4" RD-50 y la mano de obra: albañil y ayudante para construir este tipo de unidades. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Imbornales será el número de unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | LIMPIEZA FINAL |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | M2 |  | Item |  |  | 21 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este trabajo consistirá en la limpieza del final de áreas interiores y exteriores como corredores .- Una vez terminada la obra se procederá a limpiar las áreas interiores de proyectos en escuelas, centros de salud, institutos, centros básicos y otros, mediante el sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras y lavado con agua / detergente en pisos, por medio de la utilización de mano de obra no calificada ( Peón) y herramienta menor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No requiere mano de Obra Calificada ( Peón 0.021 JDR) y Herramienta menor 5 %. No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales, solamente su recolección en lugares accesibles. |  |  |  | MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza de Áreas Interiores y exteriores será el número de metros Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | DESMONTAJE DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 36"Ø |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | ML |  | Item |  |  | 22 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| desmontaje de tubería de concreto reforzada de 36" Ø instalada a baja profundidad para lo cual se utilizara una retroexcavadora de llanta para su movilización y colocación en un sitio determinado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | depende el cobro que haga la retroexcavadora por hora de servicio |  |  |  | metro lineal ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad: |  |  |  | ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m) |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: |  |  | UND |  | Item |  |  | 23 |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios De Cálculos del Análisis de Costos |  |  |  | Criterios de Medición y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el suministro e Instalación de rotulo de lamina aluzinc lisa, calibre 28 de dimensiones 2.44x2.00m( pintado de acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo estructural de 1"x 1" de 4.00m longitud (con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un dado de concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo serán de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle). Patas se pintarán con anticorrosivo a dos manos y el rotulo va pintado con pintura de aceite a 2 manos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se considera el suministro del Rotulo con lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones 2.44 x 2.00m, fijada a un marco de tubo ESTRUCTURAL de 1x1" , 2 tubos estructurales de 1"x1"x4 m de longitud para las patas,Todos los elementos serán soldados y las lamina al marco por medio de remaches . Se considera la Mano de Obra de Instalacion del Rotulo y el traslado del mismo al lugar del proyecto. Se incluye material y mano de obra para instalación |  |  |  | MEDICIÓN: La cantidad a pagarse sera por unidad suministrado e instalado en el lugar que indique la supervisión PAGO: Estos precios y pagos constituirán el reembolso total hacia el contratista por el suministro e instalación en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. PLANOS

| VII.1 | Construcción de Huellas Vehiculares Aldea Calzontes, Municipio de Santa Rosa De Copán. |
| --- | --- |
| VII.2 | Construcción de Muro de Contención de Mampostería, Comunidad de Camalote en el Municipio de Dolores |
| VII.3 | Construccion de Caja Puente, aldea de Buenos Aires, municipio de Corquin. |
| VII.4 | Rehabilitacion de caminos , municipio de El Paraiso. |

VII.1 HUELLAS ALDEA CALZONTES

VII.2  MURO DE CONTENCION DOLORES

VII.3 CAMINOS PRODUCTIVOS EL PARAISO

VII.4 CAJA PUENTE  CORQUIN

# VIII.  LISTA DE CANTIDADES

| VIII.1 | Construcción de Huellas Vehiculares Aldea Calzontes, Municipio de Santa Rosa De Copán. |
| --- | --- |
| VIII.2 | Construcción de Muro de Contención de Mampostería, Comunidad de Camalote en el Municipio de Dolores |
| VIII.3 | Construccion de Caja Puente, aldea de Buenos Aires, municipio de Corquin. |
| VIII.4 | Rehabilitacion de caminos , municipio de El Paraiso. |

# VIII. 1 HUELLAS VEHICULARES MUNICIPIO DE CAMALOTE

# VIII.2  MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA

# VIII.3 CAMINOS PRODUCTIVOS EL PARAISO

|  |  | Actividad Codificadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBICACIÓN: |  | DEPARTAMENTO DE COPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO: |  | REHABILITACION DE CAMINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  |  | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNID |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA |  |  |  |  | KM |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | CONFORMACION TIPO II |  |  |  |  | KM |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | BALASTADO |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ACARREO DE MATERIAL SELECTO |  |  |  |  | M3-KM |  |  |  |  |  | 1,056.76 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) |  |  |  |  | VIAJE |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |
| MODULO: |  | ALCANTARILLAS O DRENAJES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  |  | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNID |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TRAZADO Y MARCADO |  |  |  |  | M.L. |  |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  |  | 48.30 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  |  | 42.30 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | SUM. DE TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 30 " |  |  |  |  | M.L. |  |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | INST. TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 30 " |  |  |  |  | M.L. |  |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | CABEZALES DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  |  | 22.18 |  |  |  |  |
| MODULO: |  | GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  |  | ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNID |  |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m) |  |  |  |  | UND |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |

## VIII.4 CAJA PUENTE EL CORQUIN

| ÍTEM | ACTIVIDADES | UNID | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| 1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) | VIAJE | 4.00 |
| 2 | HORAS MAQUINA EXCAVADORA | HORAS | 10.00 |
| 3 | LIMPIEZA DE CAUCE DE QUEBRADA | M2 | 200.00 |
|  | CAJA PUENTE |  |  |
| 4 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 28.40 |
| 5 | TRAZADO CON TEODOLITO POR DÍA | JDR | 7.00 |
| 6 | EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 40.39 |
| 7 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEÓN | M3 | 50.49 |
| 8 | BOMBA ACHICADORA 4" | JDR | 15.00 |
| 9 | MURO DE MAMPOSTERÍA CON CONCRETO 1:2:3 | M3 | 80.92 |
| 10 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 254.18 |
| 11 | CORONA PARA CAJA PUENTE | ML | 13.20 |
| 12 | ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR | M2 | 34.00 |
| 13 | LOSA PUENTE e=32 CM (1 VÍA) c/ac | M2 | 34.00 |
| 14 | CURADO DE LOSA | M2 | 34.00 |
| 15 | BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cm | ML | 13.60 |
| 16 | PINTURA PARA BORDILLO | ML | 13.60 |
| 17 | DESENCOFRADO ELEMENTOS DE CONCRETO | M2 | 34.00 |
| 18 | COLUMNA 20 X 25, 6Nº4, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 6.00 |
| 19 | PASAMANOS HG 1 1/2",P=1.00m,A=0.50m C/PRIMARIO | ML | 12.12 |
| 20 | IMBORNALES ( PVC 4" RD 50) | UNID | 4.00 |
| 21 | LIMPIEZA FINAL | M2 | 97.79 |
| 22 | DESMONTAJE DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 36Ø | ML | 9.00 |
|  | GENERALES |  |  |
| 23 | ROTULO METÁLICO PINTADO SAG-PRONADERS( 2.44X2.00 m) | UNID | 1.00 |

## IX. FORMULARIOS DE DOCUMENTOS Y GARANTIAS

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROYECTO: __________________, ALDEA ______________________, CASERIO _________________, MUNICIPIO DE ___________________, DEPARTAMENTO DE ____________________

CODIGO DEL PROYECTO__________________

| PROYECTO | UBICACION |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto Código del Proyecto | ALDEA ___________, CASERIO ______________ MUNICIPIO DE _________, DEPARTAMENTO DE _____________ |  | ___ MESES |
| LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO ES DE L. _________________ |  |  |  |
| DESGLOSE DEL MONTO OFERTADO |  |  |  |
| COSTO DIRECTO DE LA OFERTA |  | LPS. |  |
| ( _____%)GASTOS GENERALES |  | LPS. |  |
| (_____%) UTILIDAD |  | LPS. |  |
| MONTO TOTAL OFERTADO |  | LPS. |  |
| _________________________________________________________________________ Monto en Letras _________________________________________________ Firma del Responsable _________________________________________________ Nombre del Responsable |  |  |  |

Nota: Se requiere que el contratista llene el presente formulario.

## Garantía y/o  Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE CUMPLIMIENTO Nº:		_____________________________________

FECHA DE EMISION: 			_____________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO:	 ____________________________________________

DIRECCION Y TELEFONO:	____________________________________________

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado] y el Beneficiario, para la Ejecución de la Obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la Contratación Directa” ubicado en [indicar la ubicación].

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:	 	__________________________

VIGENCIA		De: _____________________ Hasta: ___________________

BENEFICIARIO:			__________________________

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantías/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, a los  _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

## Garantía y/o  Fianza de Calidad de Obra

FORMATO  [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE CALIDAD:				_____________________________________

FECHA DE EMISION: 			_____________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO: 	_____________________________________________

DIRECCION Y TELEFONO:	_____________________________________________

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], para garantizar la Obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la Contratación Directa” ubicado en [indicar la ubicación]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado] ______________________________________________.

SUMA

[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:	 	__________________________

VIGENCIA		De: _____________________ Hasta: ___________________

BENEFICIARIO:			__________________________

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las Garantías/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _______, Municipio ________, a los  _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

Garantía por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE ANTICIPO Nº:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado  y  el  Beneficiario,  para  la  Ejecución  del  Proyecto: “ 	” ubicado en 	. Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza.

### SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA	De:	Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas  a  favor  del  BENEFICIARIO  serán  solidarias,  incondicionales,  irrevocables  y  de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de	Municipio de

, a los	del mes de	del año 	.

### FIRMA AUTORIZADA

## INVITACIÓN A CONTRATACIÓN DIRECTA

Tegucigalpa, M.D.C.,

[fecha]

Señores:

[Nombre de la empresa o contratista individual]

Su Oficina

Estimados Señores:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), cordialmente le invita a presentar oferta para el proceso No. PRONADERS-CD-00_-2022-OBRAS”, denominado “CONSTRUCCIÓN  DE ________________ EN LA COMUNIDAD _________________, MUNICIPIO DE ______________, DEPARTAMENTO DE ___________________”. En el marco del Decreto Ejecutivo Número PCM-24-2022 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 24 de septiembre del 2022, edición N°. 36,036, declarando el estado de emergencia en todo el territorio nacional; artículos 9, 63 numeral 1 de la Ley de Contratación del Estado y articulo 169 del Reglamento de la misma Ley.

El documento base para la presente Contratación Directa le será entregado en el Departamento de Contrataciones y Adquisiciones del PRONADERS, mismo que puede ser descargado en el Portal de HONDUCOMPRAS (www.honducompras.gob.hn) de igual forma le será enviado vía correo electrónico.

La recepción y apertura de ofertas, se hará en el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), ubicado en el Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Quinto Piso, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida República de  Corea; el día [fecha] a las [hora].

La oferta deberá acompañarse de una Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta por al menos noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta, debidamente firmada, sellada y autenticada.

En caso de no estar interesado en presentar oferta, se le solicita notificar a la brevedad posible al correo electrónico contrataciones@pronaders.gob.hn.

Agradeciendo su participación, le saluda atentamente.

Ing._________________________________________

Director Ejecutivo

PRONADERS

X. ANEXOS

ANEXO 1: EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- Rótulos

PRONADERS. Instalar y mantener en el sitio del Proyecto uno (1) o más rótulos distintivos del y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, el cual deberá estar colocado en el sitio del proyecto previo a la entrega de la orden de inicio, en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el contratista se hará acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100