## Cantidades
CANTIDADES DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
FECHA:
N. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
A. | OBRAS PRELIMINARES | GLOBAL |  |  | 0
A.1 | Conexión de agua provisional, tuberia pvc de 1/2" | global | 1 |  | 0
A.2 | Conexión electrica provisional, incluye centro de carga y acometidas | global | 1 |  | 0
A.3 | Replanteo topografico y marcaje | ml | 400 |  | 0
A.4 | Suministro e instalación de Bodega provisional de madera y lamina de zinc de 6.00x6.00 mts | global | 1 |  | 0
A.5 | Construccion de Cerco Perimetral de madera y lamina de zinc | ml | 203 |  | 0
A.6 | Descapote de area a intervenir | m² | 100 |  | 0
B. | OBRAS PARA CIMENTACION | GLOBAL |  |  | 0
B.1 | Excavación para zapata corridas | m³ | 280 |  | 0
B.2 | Excavación para zapatas aisladas | m³ | 35 |  | 0
B.3 | Excavacion para relleno de mamposteria de piedra | m³ | 270 |  | 0
B.4 | Zapata corrida ZC-01 (ver planos detalles estructurales) | ml | 190 |  | 0
B.5 | Zapata aislada ZA-1 (ver planos detalles estructurales) | unidad | 13 |  | 0
B.6 | Zapata aislada ZA-1P (ver planos detalles estructurales) | unidad | 4 |  | 0
B.7 | Relleno de mamposteria de piedra, para muro perimetral (ver planos detalles estructurales) | m³ | 150 |  | 0
B.8 | Sobrelevacion de bloque ME-1 (ver planos detalles estructurales) | m² | 400 |  | 0
B.9 | Relleno y compactado con material del sitio | m³ | 550 |  | 0
B.10 | Zapata corrida ZC-02 (ver planos detalles estructurales) | ml | 27 |  | 0
B.11 | Zapata corrida ZC-03 (ver planos detalles estructurales) | ml | 25 |  | 0
B.12 | Corte de terreno para nivelacion de areas de trabajo | m³ | 1200 |  | 0
B.13 | Botado de material de Corte | m³ | 1680 |  | 0
C. | ELEMENTOS ESTRUCTURALES | GLOBAL |  |  | 0
C.1 | Solera de inicio S-1 (ver planos detalles estructurales) | ml | 240 |  | 0
C.2 | Solera de inicio S-1P (ver planos detalles estructurales) | ml | 260 |  | 0
C.3 | Solera de inicio S-2 (ver planos detalles estructurales) | ml | 245 |  | 0
C.4 | Solera de inicio S-3 (ver planos detalles estructurales) | ml | 210 |  | 0
C.5 | Solera de inicio S-3P (ver planos detalles estructurales) | ml | 120 |  | 0
C.6 | Viga tipo V-1 (ver planos detalles estructurales) | ml | 17 |  | 0
C.7 | Castillo C-1 (ver planos detalles estructurales) | ml | 284.48 |  | 0
C.8 | Castillo C-1P (ver planos detalles estructurales) | ml | 191 |  | 0
C.9 | Columna C-2 (ver planos detalles estructurales) | ml | 83.02 |  | 0
C.10 | Columna C-2P (ver planos detalles estructurales) | ml | 12 |  | 0
C.11 | Jamba J-1 (ver planos detalles estructurales) | ml | 58.67 |  | 0
C.12 | Firme de nivelación E=8 cm, 3,000 psi, #2@20 cm a/s | m² | 380 |  | 0
C.13 | Losa de concreto, sala de maquinas, pastillas de 2.0x2.0 m, E=20 cm, concreto 4,000 psi, juntas rellenas con emulsion asfaltica. | m² | 237.11 |  | 0
C.14 | Losa de concreto, acceso posterior y frontal, pastillas de 2.0x2.0 m, E=20 cm, concreto 3,000 psi, juntas rellenas con emulsion asfaltica. | m² | 450 |  | 0
C.15 | Acera perimetral de concreto 3,000 psi, E=10 cm, #2@20 cm a/s | m² | 100 |  | 0
C.16 | Bordillo de concreto de 15x10 cm, 2#3, #2@20 cm | ml | 100 |  | 0
C.17 | Capitel para columna tipo C-2P, de 46x10 cm, er detalle en planos | unidad | 4 |  | 0
C.18 | Capitel para columna tipo C-1P, de 46x10 cm, er detalle en planos | unidad | 44 |  | 0
D. | MAMPOSTERIA Y OTRAS ACTIVIDADES | GLOBAL |  |  | 0
D.1 | Pared de bloque de 6" para edificio, refuerzo horizontal 1#3@3 hiladas | m² | 800 |  | 0
D.2 | Muro de bloque de 4" para edificio, refuerzo horizontal 1#3@3 hiladas | m² | 8.54 |  | 0
D.3 | Pared de bloque de 6" para muro perimetral, refuerzo horizontal 1#3@3 hiladas | m² | 300 |  | 0
D.4 | Repello de paredes de edificio, relacion 1:4 | m² | 1600 |  | 0
D.5 | Repello de paredes de muro perimetral, relacion 1:4 | m² | 702 |  | 0
E. | ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTAS | GLOBAL |  |  | 0
E.1 | Suministro e instalacion de estructura de Techo, canaleta de 2"x4"x1.6mm, galvanizada | m² | 635.97 |  | 0
E.2 | Suminsitro e instalacion de aislante termico de 10 mm, aluminio-aluminio | m² | 635.97 |  | 0
E.3 | Suministro e instalacion de cubierta de lamina de aluzinc color rojo, calibre 26. | m² | 635.97 |  | 0
E.4 | Suministro e instalacion de cercha de 8.85x1.45 m, tubo de 4"x4"x3mm, galvanizado. | unidad | 5 |  | 0
F. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | GLOBAL |  |  | 0
F.1 | Suministro e instalacion de tuberia pvc de 1/2" SDR 13.5 | ml | 60 |  | 0
F.2 | Suministro e instalacion de tuberia cpvc de 1/2" | ml | 20 |  | 0
F.3 | Suministro e instalacion de tuberia pvc de 2" SDR 41 | ml | 100 |  | 0
F.4 | Suministro e instalacion de tuberia pvc de 4" SDR 41 | ml | 150 |  | 0
F.5 | Suministro e instalacion de tuberia pvc de 3" SDR 41 | ml | 100 |  | 0
F.6 | Suministro e instalacion de Canal de Aguas lluvias | ml | 50 |  | 0
F.7 | Suministro e instalacion de valvulas de balin de 3/4" | unidad | 6 |  | 0
F.8 | Suministro e instalacion de accesorios | global | 1 |  | 0
F.9 | Suministro e instalacion de inodoros elongados | unidad | 11 |  | 0
F.10 | Suministro e instalacion de lavamanos colgantes | unidad | 10 |  | 0
F.11 | Suministro e instalacion de urinarios | unidad | 4 |  | 0
F.12 | Suministro e instalacion de lavatrastos de dos hoyas | unidad | 1 |  | 0
F.13 | Suministro e instalacion de drenajes de piso de 2", de 10,000 watts | unidad | 10 |  | 0
F.14 | Suministro e instalacion de calentador de agua de paso | unidad | 2 |  | 0
F.15 | Suministro e instalacion de caja de registro de 60x60x40 cm | unidad | 3 |  | 0
F.16 | Suministro e instalacion de caja de registro de 60x60x50 cm | unidad | 2 |  | 0
F.17 | Suministro e instalacion de caja de registro de 60x60x60 cm | unidad | 4 |  | 0
F.18 | Suministro e instalacion de caja de registro de 60x60x70 cm | unidad | 1 |  | 0
F.19 | Suministro e instalacion de caja de registro de 80x80x70 cm | unidad | 1 |  | 0
F.20 | Suministro e instalacion de caja de registro de valvulas mezcladoras para ducha | unidad | 5 |  | 0
F.21 | Suministro e instalacion de biodigestor de 3,000 L | unidad | 1 |  | 0
F.22 | Construccion de pozo de absorcion de 2.0x2.0x2.50 m | global | 1 |  | 0
F.23 | Prueba hidrostatica tuberias de 2"-6" | global | 1 |  | 0
F.24 | Prueba hidrostatica tuberias de 1/2"-1" | global | 1 |  | 0
F.25 | Construccion de cisterna con capacidad de 18 m³ | GLOBAL | 1 |  | 0
F.26 | Suministro e instalacion de tuberia pvc de 3/4" | ml | 120 |  | 0
G. | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICO | GLOBAL |  |  | 0
G.1 | Toma corriente doble 20 amp. Polarizado | unidad | 83 |  | 0
G.2 | Interruptor sencillo 15 Amp. | unidad | 32 |  | 0
G.3 | Interruptor tres vias 15 Amp. | unidad | 3 |  | 0
G.4 | Centro de carga electrico de 200 Amp. De 42 espacios | global | 1 |  | 0
G.5 | Centro de carga electrico de 125 Amp. De 20 espacios | global | 1 |  | 0
G.6 | lamparas de interior led 2x2 pies | unidad | 77 |  | 0
G.7 | lampara de emergencia | unidad | 10 |  | 0
G.8 | lampara de sala de maquina | unidad | 16 |  | 0
G.9 | Lampara tipo spot | unidad | 16 |  | 0
G.10 | toma corriente especial para estufa secadora de ropa | unidad | 2 |  | 0
G.11 | toma corriente para bomba de agua | unidad | 1 |  | 0
G.12 | toma corriente para aire acondicionado 12,18,24 k btu | unidad | 5 |  | 0
G.13 | toma corriente para aire acondicionado 36,60 kbtu | unidad | 3 |  | 0
G.14 | base para medidor electrico | global | 1 |  | 0
G.15 | Acometida aerea | global | 1 |  | 0
G.16 | Acometida de medidor a centro de carga | global | 1 |  | 0
G.17 | Acometida de centro de carga al otro centro de carga | global | 1 |  | 0
G.18 | caja de registro de cables de datos | unidad | 1 |  | 0
G.19 | Timbre | unidad | 4 |  | 0
G.20 | Pulsador | unidad | 1 |  | 0
G.21 | Red de tierra | global | 1 |  | 0
G.22 | Lampara de exterior | unidad | 16 |  | 0
G.23 | instalacion de red primaria y de transformador de 37.5 kva | Global | 1 |  | 0
G.24 | Poste de metal | unidad | 8 |  | 0
G.25 | Extrator para baño | Unidad | 8 |  | 0
G.26 | gabinete de datos | global | 1 |  | 0
G.27 | tomas de datos de internet | Unidad | 19 |  | 0
G.28 | toma para TV | Unidad | 4 |  | 0
G.29 | toma de telefono en guardia | unidad | 1 |  | 0
G.30 | Control de luces Exteriores | Global | 1 |  | 0
G.31 | Interruptor mecanico doble tiro y derivacion para generador | Global | 1 |  | 0
G.32 | Aire acondicionado mini split 12000 btu | unidad | 3 |  | 0
G.33 | Aire acondicionado mini split 18000 btu | unidad | 1 |  | 0
G.34 | Aire acondicionado mini split 24000 btu | unidad | 1 |  | 0
G.35 | Aire acondicionado mini split 36000 btu | unidad | 1 |  | 0
G.36 | Aire acondicionado mini split 60000 btu | unidad | 2 |  | 0
G.37 | Bomba de agua hidroneomatica | unidad | 1 |  | 0
H. | PUERTAS Y VENTANAS | GLOBAL |  |  | 0
H.1 | Suministro e instalacion de cortina enrollable, incluye suministro e instalacion de motor electrico(P-1) | unidad | 4 |  | 0
H.2 | Suministro e instalacion de puerta P-2 | unidad | 4 |  | 0
H.3 | Suministro e instalacion de puerta P-3 | unidad | 2 |  | 0
H.4 | Suministro e instalacion de puerta P-4 | unidad | 1 |  | 0
H.5 | Suministro e instalacion de puerta P-5 | unidad | 2 |  | 0
H.6 | Suministro e instalacion de puerta P-6 | unidad | 9 |  | 0
H.7 | Suministro e instalacion de puerta P-7 | unidad | 1 |  | 0
H.8 | Suministro e instalacion de porton perimetral de 5.00x2.50 m, de tubo de 2" chapa 14, incluye sistema completo de pintura. | unidad | 2 |  | 0
H.9 | Suministro e instalacion de ventana tipo V-1 | unidad | 1 |  | 0
H.10 | Suministro e instalacion de ventana tipo V-2 | unidad | 10 |  | 0
H.11 | Suministro e instalacion de ventana tipo V-3 | unidad | 8 |  | 0
H.12 | Suministro e instalacion de ventana tipo V-4 | unidad | 11 |  | 0
H.13 | Suministro e instalacion de ventana tipo V-5 | unidad | 0 |  | 0
H.14 | Suministro e instalacion de ventana tipo V-6 | unidad | 3 |  | 0
H.15 | Suministro e instalacion de ventana tipo V-7 | unidad | 2 |  | 0
H.16 | Suministro e instalacion de ventana tipo V-8 | unidad | 3 |  | 0
H.17 | Suministro e instalacion de ventana tipo V-9 | unidad | 1 |  | 0
I. | ACABADOS | GLOBAL |  |  | 0
I.1 | Suministro e instalacion de ceramica de piso (lps 600/m²) | m² | 380 |  | 0
I.2 | Suministro e instalacion de zocalo de ceramica E=10 cm | ml | 295.5 |  | 0
I.3 | Suministro e instalacion de ceramica en paredes de baño (Lps 600/m²) | m² | 60 |  | 0
I.4 | Suministro e instalacion de cielo falso termoacustico | m² | 380 |  | 0
I.5 | Pulido de paredes de edificio | m² | 1600 |  | 0
I.6 | Pintura de paredes de edificio | m² | 1600 |  | 0
I.7 | Pulido de paredes de muro perimetral | m² | 600 |  | 0
I.8 | Pintura de paredes de muro perimetral | m² | 635.64 |  | 0
I.9 | Suministro e instalacion de Barandal en muro perimetral de 2.85x1.50 mts, con tubo cuadrado metalico de 2", chapa 14 | unidad | 53 |  | 0
I.10 | Tallado y pulido de mochetas de castillos de muro perimetral | ml | 237.6 |  | 0
I.11 | Tallado y pulido de mochetas de puerta y ventanas ancho de 15 cm | ml | 116.62 |  | 0
J. | OTRAS ACTIVIDADES | GLOBAL |  |  | 0
J.1 | Botado de material de desperdicio | m³ | 200 |  | 0
J.2 | Limpieza General Exterior | dia | 3 |  | 0
J.3 | Limpieza general interior | m² | 407 |  | 0
J.4 | Suministro e instalacion de torre para antena de radio | global | 1 |  | 0
RESUMEN PRESUPUESTO
A. | OBRAS PRELIMINARES |  |  | 0
B. | OBRAS PARA CIMENTACION |  |  | 0
C. | ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  |  | 0
D. | MAMPOSTERIA Y OTRAS ACTIVIDADES |  |  | 0
E. | ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTAS |  |  | 0
F. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | 0
G. | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICO |  |  | 0
H. | PUERTAS Y VENTANAS |  |  | 0
I. | ACABADOS |  |  | 0
J. | OTRAS ACTIVIDADES |  |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 0