## OFERTA
CD-IDECOAS-FHIS-06-2019, CODIGO 106898
REPOSICION INSTITUTO ROSA AMALIA SABONGE
ALDEA LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO
DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO
|  |  | DE | UNITARIO | TOTAL
|  |  | OBRA | (LPS) | (LPS)
A.- NIVELACION DEL TERRENO
1 | TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA | JDR | 4
2 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 1.25
3 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 45.45
SUB-TOTAL
B.- SOBRECIMIENTO AULAS
4 | SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA | M3 | 23.26
5 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 109.3
SUB-TOTAL
C.- AULA TIPO 8.00 X 8.00 m
6 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 53.95
7 | REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M3 | 28.04
8 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 29.41
9 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 36.76
10 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 13.85
11 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 12.41
12 | DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nº3, Nº2 @ 20 cm | UND | 6
13 | DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 1:2:2 | UND | 3
14 | SOLERA INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC. 1:2:2 | M.L. | 32
15 | BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE | ML | 14.95
16 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 35.25
17 | CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 26.9
18 | SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2 | M.L. | 16
19 | SOLERA 20X25, 4#3 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL | M.L. | 21.94
20 | VIGA 20X25cm,Sup 2#5+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 2.16
21 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 2.4
22 | BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 4.9
23 | BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | M.L. | 6.63
24 | PARED BLOQ. 15cm,1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4 | M2 | 83.17
25 | ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO) | ML | 15.6
26 | VIGA METALICA TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4", C/PLACA METALICA, L=11.60m | UND | 1
27 | TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA | M2 | 114.77
28 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 23.05
29 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 112.85
30 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 4.8
31 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 103.39
32 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 48.2
33 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 166.35
34 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 85.12
35 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 61.98
36 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 23.13
37 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 29
38 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 5.8
39 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 219.12
40 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA | M2. | 10.29
41 | VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) | M2 | 9.89
42 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 20.18
43 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 64.94
44 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 2
45 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 2
46 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 61.98
47 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 25.38
SUB-TOTAL
D.- INSTALACIONES ELECTRICAS
48 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 2
49 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
50 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 1
51 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 2
52 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 9
53 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 4
SUB-TOTAL
E.- CANAL DE AGUAS LLUVIAS
54 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 18.4
55 | BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL | UND. | 2
56 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE) | UND | 2
SUB-TOTAL
F.- ACERA PERIMETRAL
57 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 30.45
58 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 3.38
59 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 4.22
60 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 1.63
61 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 1.75
62 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA | M2 | 26.45
63 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 26.45
SUB-TOTAL
G.- AULA TIPO 8.00 X 8.00 m
64 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 38.98
65 | REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M3 | 24.08
66 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 25.33
67 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 31.66
68 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 13.79
69 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 9.44
70 | DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nº3, Nº2 @ 20 cm | UND | 4
71 | DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 1:2:2 | UND | 2
72 | SOLERA INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC. 1:2:2 | M.L. | 24
73 | BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE | ML | 11.48
74 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 23.5
75 | CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 26.9
76 | SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2 | M.L. | 16
77 | SOLERA 20X25, 4#3 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL | M.L. | 10.97
78 | VIGA 20X25cm,Sup 2#5+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 1.08
79 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 2.4
80 | BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 4.9
81 | BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | M.L. | 6.63
82 | PARED BLOQ. 15cm,1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4 | M2 | 52.96
83 | ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO) | ML | 15.6
84 | VIGA METALICA TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4", C/PLACA METALICA, L=11.60m | UND | 1
85 | TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA | M2 | 107.45
86 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 23.05
87 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 103.95
88 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 4.8
89 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 71.39
90 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 24.1
91 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 105.92
92 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 82.85
93 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 61.98
94 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 20.87
95 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 29
96 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 5.8
97 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 144.92
98 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA | M2. | 10.29
99 | VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) | M2 | 9.89
100 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 20.18
101 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 64.94
102 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 2
103 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 2
104 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 61.62
105 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 22.69
SUB-TOTAL
H.- INSTALACIONES ELECTRICAS
106 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 2
107 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
108 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 1
109 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 2
110 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 9
111 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 4
SUB-TOTAL
I.- CANAL DE AGUAS LLUVIAS
112 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 17.2
113 | BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL | UND. | 1
114 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE) | UND | 1
SUB-TOTAL
J.- ACERA PERIMETRAL
115 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 19.15
116 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 2.18
117 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 2.73
118 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 1.07
119 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 1.11
120 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA | M2 | 18.36
121 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 18.36
SUB-TOTAL
K.- AULA TIPO 8.00 X 8.00 m
122 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 38.98
123 | REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M3 | 24.08
124 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 25.33
125 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 31.66
126 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 13.79
127 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 9.44
128 | DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nº3, Nº2 @ 20 cm | UND | 4
129 | DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 1:2:2 | UND | 2
130 | SOLERA INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC. 1:2:2 | M.L. | 24
131 | BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE | ML | 11.48
132 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 23.5
133 | CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 26.9
134 | SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2 | M.L. | 16
135 | SOLERA 20X25, 4#3 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL | M.L. | 10.97
136 | VIGA 20X25cm,Sup 2#5+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 1.08
137 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 2.4
138 | BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 4.9
139 | BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | M.L. | 6.63
140 | PARED BLOQ. 15cm,1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4 | M2 | 52.96
141 | ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO) | ML | 15.6
142 | VIGA METALICA TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4", C/PLACA METALICA, L=11.60m | UND | 1
143 | TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA | M2 | 107.45
144 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 23.05
145 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 103.95
146 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 4.8
147 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 71.39
148 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 24.1
149 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 105.92
150 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 82.85
151 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 61.98
152 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 20.87
153 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 29
154 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 5.8
155 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 144.92
156 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA | M2. | 10.29
157 | VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) | M2 | 9.89
158 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 20.18
159 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 64.94
160 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 2
161 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 2
162 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 61.62
163 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 22.69
SUB-TOTAL
L.- INSTALACIONES ELECTRICAS
164 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 2
165 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
166 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 1
167 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 2
168 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 9
169 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 4
SUB-TOTAL
M.- CANAL DE AGUAS LLUVIAS
170 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 17.2
171 | BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL | UND. | 1
172 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE) | UND | 1
SUB-TOTAL
N.- ACERA PERIMETRAL
173 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 19.15
174 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 2.18
175 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 2.73
176 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 1.07
177 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 1.11
178 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA | M2 | 18.36
179 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 18.36
SUB-TOTAL
P.- AULA TIPO 8.00 X 8.00 m
180 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 38.98
181 | REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M3 | 24.08
182 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 25.33
183 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 31.66
184 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 13.79
185 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 9.44
186 | DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nº3, Nº2 @ 20 cm | UND | 4
187 | DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 1:2:2 | UND | 2
188 | SOLERA INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC. 1:2:2 | M.L. | 24
189 | BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE | ML | 11.48
190 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 23.5
191 | CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 26.9
192 | SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2 | M.L. | 16
193 | SOLERA 20X25, 4#3 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL | M.L. | 10.97
194 | VIGA 20X25cm,Sup 2#5+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 1.08
195 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 2.4
196 | BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 4.9
197 | BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | M.L. | 6.63
198 | PARED BLOQ. 15cm,1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4 | M2 | 52.96
199 | ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO) | ML | 15.6
200 | VIGA METALICA TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4", C/PLACA METALICA, L=11.60m | UND | 1
201 | TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA | M2 | 107.45
202 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 2
203 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 23.05
204 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 103.95
205 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 4.8
206 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 71.39
207 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 24.1
208 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 105.92
209 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 82.85
210 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 61.98
211 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 20.87
212 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 29
213 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 5.8
214 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 144.92
215 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA | M2. | 10.29
216 | VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) | M2 | 9.89
217 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 20.18
218 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 64.94
219 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 2
220 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 2
221 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 61.62
222 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 22.69
SUB-TOTAL
Q.- INSTALACIONES ELECTRICAS
223 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 2
224 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
225 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 1
226 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 2
227 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 9
228 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 4
SUB-TOTAL
R.- CANAL DE AGUAS LLUVIAS
229 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 17.2
230 | BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL | UND. | 1
231 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE) | UND | 1
SUB-TOTAL
S.- ACERA PERIMETRAL
232 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 19.15
233 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 2.18
234 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 2.73
235 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 1.07
236 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 1.11
237 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA | M2 | 18.36
238 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 18.36
SUB-TOTAL
T.- AULA TIPO 8.00 X 8.00 m
239 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 38.98
240 | REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M3 | 24.08
241 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 25.33
242 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 31.66
243 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 13.79
244 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 9.44
245 | DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nº3, Nº2 @ 20 cm | UND | 4
246 | DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 1:2:2 | UND | 2
247 | SOLERA INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC. 1:2:2 | M.L. | 24
248 | BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE | ML | 11.48
249 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 23.5
250 | CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 26.9
251 | SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2 | M.L. | 16
252 | SOLERA 20X25, 4#3 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL | M.L. | 10.97
253 | VIGA 20X25cm,Sup 2#5+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 1.08
254 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 2.4
255 | BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 4.9
256 | BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | M.L. | 6.63
257 | PARED BLOQ. 15cm,1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4 | M2 | 52.96
258 | ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO) | ML | 15.6
259 | VIGA METALICA TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4", C/PLACA METALICA, L=11.60m | UND | 1
260 | TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA | M2 | 107.45
261 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 23.05
262 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 103.95
263 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 4.8
264 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 71.39
265 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 24.1
266 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 105.92
267 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 82.85
268 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 61.98
269 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 20.87
270 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 29
271 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 5.8
272 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 144.92
273 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA | M2. | 10.29
274 | VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) | M2 | 9.89
275 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 20.18
276 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 64.94
277 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 2
278 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 2
279 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 61.62
280 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 22.69
SUB-TOTAL
U.- INSTALACIONES ELECTRICAS
281 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 2
282 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
283 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 1
284 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 2
285 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 9
286 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 4
SUB-TOTAL
V.- CANAL DE AGUAS LLUVIAS
287 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 17.2
288 | BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL | UND. | 1
289 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE) | UND | 1
SUB-TOTAL
W.- ACERA PERIMETRAL
290 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 19.15
291 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 2.18
292 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 2.73
293 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 1.07
294 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 1.11
295 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA | M2 | 18.36
296 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 18.36
SUB-TOTAL
X.- AULA TIPO 8.00 X 8.00 m
297 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 38.98
298 | REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M3 | 24.08
299 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 25.33
300 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 31.66
301 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 13.79
302 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 9.44
303 | DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nº3, Nº2 @ 20 cm | UND | 4
304 | DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 1:2:2 | UND | 2
305 | SOLERA INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC. 1:2:2 | M.L. | 24
306 | BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE | ML | 11.48
307 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 23.5
308 | CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 26.9
309 | SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2 | M.L. | 16
310 | SOLERA 20X25, 4#3 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL | M.L. | 10.97
311 | VIGA 20X25cm,Sup 2#5+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 1.08
312 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 2.4
313 | BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 4.9
314 | BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | M.L. | 6.63
315 | PARED BLOQ. 15cm,1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4 | M2 | 52.96
316 | ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO) | ML | 15.6
317 | VIGA METALICA TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4", C/PLACA METALICA, L=11.60m | UND | 1
318 | TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA | M2 | 107.45
319 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 23.05
320 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 103.95
321 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 4.8
322 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 71.39
323 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 24.1
324 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 105.92
325 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 82.85
326 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 61.98
327 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 20.87
328 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 29
329 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 5.8
330 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 144.92
331 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA | M2. | 10.29
332 | VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) | M2 | 9.89
333 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 20.18
334 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 64.94
335 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 2
336 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 2
337 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 61.62
338 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 22.69
SUB-TOTAL
Y.- INSTALACIONES ELECTRICAS
339 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 2
340 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
341 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 1
342 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 2
343 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 9
344 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 4
SUB-TOTAL
Z.- CANAL DE AGUAS LLUVIAS
345 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 17.2
346 | BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL | UND. | 1
347 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE) | UND | 1
SUB-TOTAL
AA.- ACERA PERIMETRAL
348 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 19.15
349 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 2.18
350 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 2.73
351 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 1.07
352 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 1.11
353 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA | M2 | 18.36
354 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 18.36
SUB-TOTAL
AB.- MOBILIARIO
355 | MESA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 6
356 | SILLA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 6
357 | PUPITRE UNIPERSONAL METALICO (SUMINISTRO) | UND | 161
358 | ARMARIO METALICO DOS PUERTAS DE 2x0.90x0.40 m | UND | 6
359 | TRANSPORTE CAMION DE 100 CARGAS | VIAJE | 2
SUB-TOTAL
AC.- ACERAS DE ACCESO
360 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 34.74
361 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 69.48
362 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 86.85
363 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 5.21
364 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA | M3 | 4.17
365 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA | M2 | 52.11
366 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 52.11
SUB-TOTAL
AD.- CERCO PERIMETRAL
367 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 250.97
368 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 37.2
369 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 32.36
370 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 41.8
371 | DADO DE CONCRETO 30 X30 X 50, 3 Nº3, Nº2 @ 20 cm | UNID | 102
372 | DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nº3, Nº2 @ 20 cm | UND | 2
373 | SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 232.07
374 | CASTILLO 15X15, 3 No.3 Y No.2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 212.16
375 | COLUMNA 30 X 30 4Nº4, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 4.7
376 | PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO DE 15cm | M2 | 153.17
377 | REMATE DE10 X 15 CERCO DE MALLA SIN REFUERZO | ML | 232.07
378 | MALLA CICLON 4' (DOBLE REF. Var#2) (SUM/INST) | M.L. | 247.97
379 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 714
380 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 464.14
381 | ALAMBRE PUAS PARA CERCO DE BLOQUE/LAD.(SUM/INST) | M.L. | 249.47
382 | PORTON DE DOBLE HOJA DE 3.00M X 2.35M | UND | 1
383 | LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO | DIA | 2
SUB-TOTAL
AE.- ASTA DE BANDERA
384 | ASTA DE BANDERA TIPO 2 (PROMINE) | UND | 1
SUB-TOTAL
AF.- ACOMETIDA GENERAL
385 | ACOMETIDA ELÉCTRICA AÉREA CABLE TRIPLEX N°2 | M. | 41.59
386 | BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS) | UND | 1
387 | TUBO EMT 2" CON MUFA DE 2" EMT | UND | 1
388 | ACOMETIDA CABLE 1/0, TUBERÍA 1-1/2 PVC CEDULA 40 | ML | 11.42
389 | CENTRO DE CARGA 30 ESPACIOS 200 A MONOFASICO | UND | 1
390 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 406.97
391 | CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP. PVC ELECT. 3/4" | M.L. | 92.12
SUB-TOTAL
AG.- BANCA SENCILLA
392 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 34.3
393 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 0.42
394 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 0.56
395 | CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA | M3 | 0.42
396 | PARED BLOQUE 10cm,RELL,REF.1#4@20,1#3@2HILADAS | M2 | 2.38
397 | ASIENTO CONC 1:2:2,SISADO LISO@ 5 CM,3#3, #3@15CM | UND | 7
398 | REPELLO Y MARTELINADO | M2 | 37.8
399 | LAMPARA TIPO SPOT | UND | 7
400 | CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 20 Amp POLIDUCTO 3/4 | ML | 7.91
SUB-TOTAL
AH.- GENERALES
401 | ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 m) | UNID. | 2
402 | FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE | UND | 1500 | 0.6 | 900
403 | ROTULO ACRILICO PARA CENTRO EDUCATIVOS | UND | 6
404 | BASURERO DE CANASTA METALICA | UND | 3
SUB-TOTAL
AI.- ACTIVIDADES NUEVAS
405 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ | M.L. | 268.7
406 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 6
407 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 24
408 | PLACA DE 0.90X0.80 MTS DE STICKER SOBRE ACRILICO | UNID. | 1
SUB-TOTAL
TOTAL
0
0
0
0

## MATERIALES
CD-IDECOAS-FHIS-06-2019, CODIGO 106898
REPOSICION INSTITUTO ROSA AMALIA SABONGE
ALDEA LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO
DESGLOSE DE PRECIO DE MATERIALES
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
PRECIO
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | UNITARIO
(LPS)
HERRAMIENTA Y EQUIPO
1 | VOLQUETA 5 M3 | HRA
2 | CAMION DE 100 CARGAS | VIAJE
3 | SOLDADORA | HRA
4 | PULIDORA | DIA
5 | ESTADIA | JDR
6 | TEODOLITO | DIA
7 | VENTILADOR DE TECHO | UND
MATERIALES IMPORTADOS
1 | CEMENTO BLANCO | BOLSA
2 | LIGA PARA CERAMICA | BOLSA
3 | PEGAMENTO PARA PVC | GLN
4 | LAMINA ESMALTADA 42" TIPO IND. CAL 26, e=0.40 mm | PL
5 | UNION PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNID
6 | TAPON PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNIDA
7 | LAMINA DE METAL EXPANDIDO 4'x8'x1/16" | UNID
8 | ANGULO DE HIERRO DE ¾"X¾"X1/8"X20' | LANCE
9 | ANGULO 11/2"X11/2"X1/8"X20' | LANCE
10 | ANGULO 1 1/4"X1 1/4"X3/16"X20' | LANCE
11 | PLATINA DE 1"X1/8" | LANCE
12 | PLATINA DE 1" X 3/16" | LANCE
13 | PLATINA DE 1½" X ¼" | LANCE
14 | PLATINA DE 2"X1/4"X20' | LANCE
15 | MALLA CICLON DE 4' (ROLLO DE 100 PIES.) | UNID
16 | PERNO CON TUERCA DE 5/8"X6" | UND
17 | TORNILLO GOLOSO DE ½" | UNID
18 | TORNILLO GOLOSO DE 1" | UNID
19 | TORNILLO PARA MADERA DE 1" A 3" X 10 MM. | UNID
20 | TORNILLOS | UNID
21 | TORNILLO DE 1 1/4" PUNTA DE BROCA | UND
22 | TORNILLOS P/LAMINA DE ALUZINC | UND
23 | TACO FISHER No.8 | UNID
24 | ARGOLLAS GALVANIZADAS | UNID
25 | BISAGRA HECHIZA | UNID
26 | PORTACANDADO DE 6" | UNID.
27 | BROCHA DE 2" | UNID
28 | BROCHA DE 3" | UNID
29 | BROCHA DE 4" | UNID
30 | TUBO DE HG DE 2 1/2"x20' LIVIANO | LANCE
31 | TUBO DE HG DE 3"x20' LIVIANO | LANCE
32 | TUBO INDUSTRIAL DE 2 X 1/2" X 20' | LANCE
33 | TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4"X20', CAL. CHAPA 11 | LANCE
34 | TUBO ESTRUCTURAL DE 1-1/4"X1-1/4"X3/16" | LANCE
35 | TUBO EMT 2" | M.L.
36 | POLIDUCTO DE 3/4" | M.L.
37 | TUBERIA PVC ELECTRICA 3/4" | LANCE
38 | PINTURA DE ACEITE | GLN
39 | PINTURA DE ACEITE MATE (PREPARADA) | GLN
40 | PINTURA ANTICORROSIVA | GLN
41 | DILUYENTE | GLN
42 | RODILLOS Y ACCESORIOS | UNID
43 | SELLADOR PARA PARED | GLN
44 | COLORANTE | LB
45 | BASE PARA REFLECTOR DOBLE | UNID
46 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 40 W. | UNID
47 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR 100 W, 120 V | UND
48 | LAMPARA TIPO SPOT EMPOTRADA EN LOSA | UND
49 | FOCO LED 5,5W 300K 100-240V | UND
50 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 AMP | UND
51 | BREAKER DE 30 AMP-60 AMP | UNID
52 | BREAKER DE 20 AMP., 1 POLO | UNID
53 | INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO | UNID
54 | INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO | UNID
55 | INTERRUPTOR VAIVEN | UNID
56 | CABLE ELECTRICO No. 14 THHN-AWG | M.L.
57 | CABLE ELECTRICO No.12 THHN-AWG | M.L.
58 | CABLE TRIPLEX #2 | M.L.
59 | CABLE THHN 4 AWG | M.L.
60 | CABLE 1/0 THHN | ML
61 | CABLE No.2 THHN | ML
62 | CAMISA DE EMT 2" | UNID.
63 | CONECTOR EMT DE 2" | UNID
64 | CONECTOR COMPRESION YC1/0-6(CABLE 1/0ACSR-No.6COBR | UND
65 | CENTRO DE CARGA DE 30 ESPACIOS 200 AMP | UND
66 | MUFA DE 1" | UNID
67 | MUFA DE 2" | UNID
68 | BASE DE CONTADOR PARA 200 AMPERIOS | UNID
69 | CURVA PVC ELECTRICA DE 1/2" CD-20 | UNIDA
70 | CURVA PVC ELECTRICA DE 3/4" CD-20 | UNIDA
71 | CINTA AISLANTE ROLLO DE 100 ½ | UNID
72 | CINTA AISLANTE ROLLO GRANDE | UNID
73 | VARILLA POLO A TIERRA 6' COBRE | UNID
74 | ADAPTADOR MACHO EMT DE 3/4" | UND
75 | AISLADOR DE PORCELANA STANDARD | UNID
76 | AISLADOR DE OJO CON REFUERZO | UND
77 | TUBERIA PVC ELECTRICA CED 40, 1 1/2" | ML
78 | CAJA RECTANGULAR DE 2" X 4" PESADA | UNID
79 | CAJA OCTOGONAL | UNID
80 | ABRAZADERA DE 1" | UNID
81 | CODO PVC 3" Ø X 45 | UNID
82 | CODO PVC DE 3" X 90° PARA DRENAJE | UNID
83 | CODO RECTANGULAR 2"X4" PVC P/BAJANTE | UND
84 | TAPA P/CANAL DE PVC RECTANGULAR 2"X4" | UND
85 | BAJANTE P/CANAL DE PVC RECTANGULAR 2"X4" | UND
86 | ELECTRODO DE SOLDADURA 6013 X 3/32 X1 | LB
87 | ELECTRODO SOLDADURA 6011 X 1/8" | LB
88 | ELECTRODO SOLDADURA 6013 X 1/8 X 1' | LB
89 | CRAYOLAS | UNID
90 | CUERDA | YARDA
91 | AISLANTE TÉRMICO e= 3 mm (1.22 x 20.00 m) | ROLLO
92 | VENTANA ALUMINIO,CELOSIA DE VIDRIO TRANSPARENTE | M2
93 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE 50kg | UND
94 | LIJA | UNID
MATERIALES NACIONALES
1 | CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND | BOLSA
2 | CAL HIDRATADA | BOLSA
3 | CAL VIVA | BOLSA
4 | ARENA DE RIO LAVADA | M3
5 | ARENA DE RIO | M3
6 | ARENILLA ROSADA | M3
7 | GRAVA DE RIO | M3
8 | MATERIAL SELECTO | M3
9 | PIEDRA RIPION | M3
10 | AGUA | M3
11 | LADRILLO RAFON RUSTICO | UNID
12 | LADRILLO PISO GRANITO TAPETEADO ROJO 30X30cm | UND
13 | BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. | UNID
14 | BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. | UNID
15 | LADRILLO DE PISO GRANITO 0.30x0.30m | UNID
16 | MOLDURA DE GRANITO 30X7cm | UND
17 | MOLDURA PARA GRANITO STONE ROJO 30X7 CMS. | UND
18 | CAPOTE PARA LAMINA ALUMINIZADA | PL
19 | CIELO FALSO LAMINA PVC(L=4m, A=0.25m)(SUM/INST) | M2
20 | ALAMBRE DE AMARRE | LB
21 | ALAMBRE DE PUAS (CAL. 16) | ROLLO
22 | VARILLA LISA DE 1/4" X 30 PIES | LANCE
23 | VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG | LANCE
24 | VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG | LANCE
25 | VARILLA DE HIERRO LISA DE 5/8"X30' LEGITIMA | LANCE
26 | VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA | LANCE
27 | VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2"X30' LEGITIMA | LANCE
28 | CANALETA DE 2" X 6" X 1/16" | LANCE
29 | LAMINA DE HIERRO DE 4'X8'X1/16" | UNID
30 | LAMINA DE HIERRO 4' X 8' X 1/4" | UND
31 | LAMINA DE HIERRO DE 4'X8' 1/32" | UND
32 | PUNTA DE ASTA DE HIERRO FORJADO | UND
33 | PUNTA DE LANZA DE HIERRO FORJADO DE 4" | UND
34 | CLAVOS | LB
35 | TUBO DE PVC DE 3" X 20' RD-41 | LANCE
36 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 1/2" CED 40 | LANCE
37 | MADERA RUSTICA DE PINO | PIE T
38 | LAMPARA FLUORESCENTE SUPERFICIAL 2X40W, 120V USO I | UNID
39 | ROTULO ACRILICO DE 24"X12" | UND
40 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO/CELOSIA | M2
41 | PUPITRE UNIPERSONAL METALICO(SUMINISTRO) | UND
42 | ARMARIO METALICO DOS PUERTAS DE 2x0.90x0.40 m | UND
43 | SILLA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND
44 | MESA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND
45 | CANAL DE PVC | M.L.
46 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND
47 | ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 m) | UNID.
48 | STICKER DE 90X80cm,SOBRE ACRILICO e=5mm,(SUM/INST | UNID.

## MANO DE OBRA
CD-IDECOAS-FHIS-06-2019, CODIGO 106898
REPOSICION INSTITUTO ROSA AMALIA SABONGE
ALDEA LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO
DESGLOSE DE PRECIO DE MANO DE OBRA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO
UNITARIO
(LPS)
MANO DE OBRA CALIFICADA
1 | ALBAÑIL | JDR
2 | ARMADOR DE HIERRO | JDR
3 | CARPINTERO | JDR
4 | ELECTRICISTA | JDR
5 | FONTANERO | JDR
6 | PINTOR | JDR
7 | SOLDADOR | JDR
8 | TOPOGRAFO | JRD
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
9 | AYUDANTE | JDR
10 | CADENERO | JDR
11 | PEON | JDR

## CRONOGRAMA
CD-IDECOAS-FHIS-06-2019, CODIGO 106898
REPOSICION INSTITUTO ROSA AMALIA SABONGE
ALDEA LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO
DURACION DE ACTIVIDADES
( CRONOGRAMA )
Nº | ACTIVIDADES PRINCIPALES | S E M A N A S
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24