## OFERTA
CD-IDECOAS-FHIS-14-2019, CODIGO 107218
REPARACION CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES
COLONIA HATO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO
|  |  | DE | UNITARIO | TOTAL
|  |  | OBRA | (LPS) | (LPS)
A.- DESMONTAJES Y DEMOLICIONES MODUL0 1
1 | DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML | M.L. | 2.75
2 | DEMOLICIONDE PISO DE CERAMICA | M2. | 25.31
3 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.) | M2 | 47.21
4 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA | M3 | 1.47
5 | DEMOLICION DE LAMINA EN ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 20
6 | DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) | M2 | 37.4
7 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 11.79
8 | DESMONTAJE DE BALCON | UND | 17
9 | DESMONTAJE DE VENTANAS | M2 | 45.34
10 | DEMOLICION DE PISO MOSAICO | M2 | 31.84
11 | DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO | UNID | 12
SUB-TOTAL
B.- REPARACIONES MODULO 1
12 | CASTILLO 25X25 4#4, #3@25cms, CONCRETO 1:2:2 | ML | 0.75
13 | SOLERA 20X25cm,4#3 Y #2@20cm,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 1
14 | BATIENTE DE 10X20cm 2#3, #2 @ 15cm CONCRETO 1:2:2 | ML | 1
15 | PISO DE CERAMICA DE 30X30 CMS | M2. | 25.31
16 | FIRME DE CONCRETO 1:2:2, e=5cm,REF#2@25cm A.S. | M2 | 25.31
17 | FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 1:2:4, e=10cm | M2 | 21.9
18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 2.19
19 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 1.47
20 | PINTURA ANTICORROSIVA Y REMOVEDOR CANALETA 2"X6" | ML | 304.32
21 | PINTURA ANTICORROSIVA | M2 | 41.34
22 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 45.34
23 | VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) | M2 | 45.34
24 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 213.73
25 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 442.1
26 | AISLANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm | M2 | 120.68
27 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 120.68
28 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 429.11
29 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 598.05
30 | LIMPIEZA DE CERÁMICA EN PARED DE BAÑOS | M2 | 2
31 | PUERTA METALICA LAM.LISA. 0.80X1.80 | UND | 12
32 | PINTURA ANTICORROSIVA | M2 | 14.42
33 | BRAZO HIDRAULICO 50KG PARA PUERTA(SUM/INST) | UND | 2
34 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 48
35 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3" | M.L. | 18
36 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30X2.5cm | M2 | 31.84
37 | MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30 | M.L. | 49.5
38 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 30.85
39 | LAMINA ALUMINIZADA EN ESTRU. EXISTENTE(SUM/INST) | M2 | 20
40 | PILA CON RIVAL 1.85X1.30X1.0m,CON A/P Y DRENAJE | UND | 1
SUB-TOTAL
C.- SERVICIOS SANITARIOS
41 | SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) | UNID | 12
42 | URINARIO DE PORCELANA (INC. ACCESOR.)(SUM/INST.) | UNID | 2
43 | LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST) | UNID | 5
44 | DIVISION METALICA PARA URINARIOS | UND. | 2
45 | ESPEJO DE 0.90X0.70m (SUM/INST) | UND | 3
SUB-TOTAL
D.- INSTALACIONES ELECTRICAS
46 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 2.5
47 | VARILLA DE COBRE PARA SISTEMA DE ATERRIZAJE | UND | 1
48 | CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS | UNID. | 1
49 | ACOMETIDA CABLE THHN #4, TUBERÍA 1-1/4 | ML | 8
50 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 98.35
51 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ | M.L. | 98.35
52 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 8
53 | LAMPARA FLUORESCENTE 2X96" (SUM. E INST.) | UND | 15
54 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 50.61
55 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 3
56 | INTERRUPTOR TRIPLE EMPOTRADO (SUM/INST) | UND | 2
57 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2
58 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 12
59 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 216.62
60 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 44.48
SUB-TOTAL
E.- MOBILIARIO ESCOLAR
61 | MESA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 2
62 | SILLA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 2
63 | PUPITRE UNIPERSONAL METALICO (SUMINISTRO) | UND | 24
64 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 4
65 | LIBRERO METALICO | UND | 4
66 | ARMARIO METALICO DOS PUERTAS DE 2x0.90x0.40 m | UND | 4
SUB-TOTAL
F.- DESMONTAJES Y DEMOLICIONES MODULO 2
67 | DESMONTAJE DE BALCON | UND | 8
68 | DESMONTAJE DE VENTANAS | M2 | 25.46
69 | PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON/BLOQUE) | M2 | 286.52
70 | DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) | M2 | 4.4
71 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA | M3 | 0.02
72 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 2.5
73 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 13.79
SUB-TOTAL
G.- REPARACIONES MODULO 2
74 | PINTURA ANTICORROSIVA Y REMOVEDOR CANALETA 2"X6" | ML | 230.52
75 | PARED DE BLOQUE 15cm RELLENO DE CONCRETO | M2 | 5.53
76 | JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2 | ML | 4.4
77 | CARGADOR 10X15cm, 2#3,#2@15cm,CONC 1:2:4 | ML | 2.2
78 | DADO DE CONCRETO 20X20X30cm CONC 1:2:2 | UND | 2
79 | REMOCION DE PINTURA EN PAREDES | M2 | 286.52
80 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 292.05
81 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 294.96
82 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 64.26
83 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 292.05
84 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 19.93
85 | VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) | M2 | 19.93
86 | PINTURA ANTICORROSIVA | M2 | 5.15
87 | BRAZO HIDRAULICO 50KG PARA PUERTA(SUM/INST) | UND | 2
88 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 91.45
89 | AISLANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm | M2 | 91.45
90 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 29.16
91 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3" | M.L. | 12.4
SUB-TOTAL
H.- MOBILIARIO ESCOLAR
92 | MESA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 2
93 | SILLA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 2
94 | PUPITRE UNIPERSONAL METALICO (SUMINISTRO) | UND | 15
95 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 4
96 | ARMARIO METALICO DOS PUERTAS DE 2x0.90x0.40 m | UND | 4
97 | LIBRERO METALICO | UND | 4
SUB-TOTAL
I.- INSTALACIONES ELECTRICAS
98 | VARILLA DE COBRE PARA SISTEMA DE ATERRIZAJE | UND | 1
99 | CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS | UND | 1
100 | ACOMETIDA CABLE THHN #4, TUBERÍA 1-1/4 | ML | 20
101 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 52.6
102 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ | M.L. | 52.6
103 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 8
104 | LAMPARA FLUORESCENTE 2X96" (SUM. E INST.) | UND | 6
105 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 55.5
106 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 3
107 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 12
108 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 91.45
109 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 23.03
SUB-TOTAL
J.- DESMONTAJE Y REPARACIÓN MODULO 3
110 | DESMONTAJE DE BALCON | UND | 7
111 | DESMONTAJE DE VENTANAS | M2 | 19.8
112 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 2.5
113 | DEMOLICION DE LAMINA EN ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 20.96
114 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 3.76
115 | PINTURA ANTICORROSIVA Y REMOVEDOR CANALETA 2"X6" | ML | 135.09
116 | PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON/BLOQUE) | M2 | 239.37
117 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 239.37
118 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 202
119 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 19.8
120 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 239.37
121 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 19.8
122 | VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) | M2 | 19.8
123 | PINTURA ANTICORROSIVA | M2 | 2.05
124 | BRAZO HIDRAULICO 50KG PARA PUERTA(SUM/INST) | UND | 1
125 | LAMINA ALUMINIZADA EN ESTRU. EXISTENTE(SUM/INST) | M2 | 20.96
126 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 69.76
127 | AISLANTE TERMICO ESPUMA POLIETILENO e=3 mm | M2 | 69.76
128 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 20
129 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3" | M.L. | 7
SUB-TOTAL
K.- MOBILIARIO ESCOLAR
130 | MESA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 1
131 | SILLA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND | 1
132 | PUPITRE UNIPERSONAL METALICO (SUMINISTRO) | UND | 15
133 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 2
134 | ARMARIO METALICO DOS PUERTAS DE 2x0.90x0.40 m | UND | 2
135 | LIBRERO METALICO | UND | 2
SUB-TOTAL
L.- INSTALACIONES ELECTRICAS
136 | VARILLA DE COBRE PARA SISTEMA DE ATERRIZAJE | UND | 1
137 | CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS | UND | 1
138 | ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6 | ML | 65
139 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 59.95
140 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ | M.L. | 59.95
141 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 4
142 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 6
143 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 31.5
144 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 2
145 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 4
146 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 67.99
147 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 17.94
SUB-TOTAL
M.- DEMOLICIÓN MURO TRAMO 2
148 | DESMONTAJE DE SERPENTINA | M.L. | 17.82
149 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA | M3 | 46.61
150 | DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) | M2 | 53.43
151 | ACARREO DE MATERIAL CON CARRETILLA | M3 | 57.3
152 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 57.3
SUB-TOTAL
N.- MURO DE MAMPOSTERIA POSTERIOR
153 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 46.77
154 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 101.06
155 | ACARREO DE MATERIAL CON CARRETILLA | M3 | 126.33
156 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 126.33
157 | MURO DE MAMPOSTERIA | M3 | 91.69
158 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 25.2
159 | SOLERA 20X20, 4#4, #3@5 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 2.76
160 | REJILLA DE VARILLA DE 3/4" | M2 | 0.17
SUB-TOTAL
O.- CERCO PERIMETRAL
161 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 47.77
162 | DADO DE CONCRETO 40X40X50cm CONC 1:2:2 | UND | 20
163 | CASTILLO 20X20 4 Nº3, Nº2@15CM, CONCRETO 1:2:2 | ML | 60
164 | SOLERA 20X20, 4#3, #2 @ 20, CONCR. 1:2:2 | M.L. | 44.37
165 | PARED BLOQ.15cm,1#3 @2 HILADAS HORIZ,MORTERO 1:4 | M2 | 128.31
166 | SOLERA 15x15cm, 4#3,#2@30cm, CONC. 1:2:2 | ML | 44.37
167 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 297.48
168 | SERPENTINA (SUM/INST.) | ML | 46.27
169 | LIMPIEZA DE AREAS EXTERIORES | DIA | 1
SUB-TOTAL
P.- REPARACIÓN MURO PERIMETRAL TRAMO 1
170 | DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML | M.L. | 4.2
171 | DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) | M2 | 2.56
172 | DESMONTAJE DE SERPENTINA | M.L. | 17
173 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 0.13
174 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 0.8
175 | DADO DE CONCRETO 40X40X50cm CONC 1:2:2 | UND | 1
176 | CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 3.2
177 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 3.2
178 | PARED DE LADRILLO RAFON | M2 | 2.56
179 | SERPENTINA (SUM/INST.) | ML | 17
180 | PUERTA 1.20X2.10m, LAM.TROQUELADA 1/16" C/VENTANA | UND | 2
SUB-TOTAL
Q.- DEMOLICIONES DE CANCHA
181 | DESMONTAJE DE ADOQUINADO | M2. | 390.22
182 | DEMOLICION GENERAL | DIA | 1.5
183 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA | M3 | 0.84
184 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 80.33
185 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 109.71
186 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 419.7
SUB-TOTAL
R.- CIMENTACIONES
187 | ZAPATA AISLADA 1.50 x 1.50, e=0.30 , 7 Nº5, a.s. | UNID | 14
188 | COLUMNA 40X40, 6No.5,No.3 @10, CONCRETO 1:2:2 | ML | 115.5
189 | TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.40m | ML | 336
190 | VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.40 4#4, #3 @ 0.15 | ML | 55.32
191 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 41.97
192 | FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 1:2:4, e=10cm | M2 | 419.7
193 | CURADO DE LOSA | M2 | 419.7
194 | VIGA CANALETA DOBLE DE 6" | ML | 50
195 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 419.7
SUB-TOTAL
S.- TECHO
196 | CERCHA PARA TECHO CANCHA CANALETA GALVANIZADA 7x2" Y 4x2" GALVANIZADA. LUZ=16.28 | UND | 7
197 | TECHO CANALETA GALVANIZADA 4"@ 1.10M LAMINA INDUSTRIAL | M2 | 552.15
198 | CAPOTE PARA LAMINA ALUZINC | ML | 29.23
199 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 58.46
200 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 4" | M.L. | 114
SUB-TOTAL
T.- SISTEMA DE AGUA LLUVIAS Y CUENTAS
201 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 79.89
202 | DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) | M2 | 0.59
203 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 99.97
204 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 6.66
205 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 8" RD-41 | M.L. | 78
206 | INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 8" | M.L. | 78
207 | CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM. | UNID | 8
208 | CUNETA RECTAN. MAMPOST E=25 A=40 P=60 EMP 15cm | ML | 5.33
209 | REJILLA MET. ANG. 1"X1"X3/16", ANG. 3/4"X1/8" | M.L. | 13.55
210 | SOLERA 20X20, 4#4, #3@5 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 1.6
211 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 419.7
SUB-TOTAL
U.- CANCHA
212 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 85.74
213 | DADO DE CONCRETO 40X40X60 (PARAL TUBO LIVIANO) | UNID | 4
214 | DADO DE CONCRETO 55X40X60 (PARAL TUBO LIVIANO,C.S | UNID | 4
215 | PARALES DE TUBO HG LIVIANO DE 2-1/2" | UNID | 2
216 | TABLERO DE MACHIMBRE/ANGULO HIERRO DE 1.2X1.8m CON ARO, P/CANCHA | UND | 2
217 | MARCADO DE CANCHA | GLOBA | 1
218 | RED PARA PORTERIA DE FUTBOL(SUMINISTRO) | UND | 2
219 | LIMPIEZA FINAL | M2 | 419.7
SUB-TOTAL
V.- PASILLO ANEXO A MODULO DE BAÑO 1.85 X 6.00 M
220 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 15
221 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 0.53
222 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 0.66
223 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 0.9
224 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 1.05
225 | ZAPATA CORRIDA 60X20 CMS. 5#3 LONG,#3@20 CMS | M.L. | 3
226 | SOBRE BLOQ DE 8"CONC/2 #3, C/AGUJE,# 3 C/2 HILADAS | M2 | 1.5
227 | DADO DE 0.50X0.50X0.50m, 4#3,#2@20,CONC 1:2:4 | UND | 3
228 | SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2 | M.L. | 3
229 | SOLERA 20X20, 4#3, #2 @ 20, CONCR. 1:2:2 | M.L. | 3
230 | VIGA 20X25cm,Sup 2#5+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 3
231 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 11.1
232 | CARGADOR DE 10X15 2#3;#2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2 | ML | 2.8
233 | BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | M.L. | 2.8
234 | PARED BLOQ. 15cm,1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4 | M2 | 9.57
235 | VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE) | M2 | 4.2
236 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 4.2
237 | TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA | M2 | 9.45
238 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 24.6
239 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 2.8
240 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 3
241 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 19.14
242 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 9
243 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 9
244 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 9.74
245 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 9
246 | PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA | M2 | 8.12
247 | CERAMICA DE 20X30 CMS (SUM. E INST.) | M2. | 8.12
248 | PUERTA LAM. TROQ(1.20X2.10m),C/VENTANA (0.2X0.25m) | UND | 2
249 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA | M2 | 31.47
250 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 8.12
SUB-TOTAL
X.- INSTALACIONES ELECTRICAS
251 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 2
252 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO ½ | M.L. | 3
253 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 1
SUB-TOTAL
Y.- MODULO DE PROTECCIÓN DEL RELLENO DE TUBERIA
254 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 1.46
255 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 1.83
256 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 10.54
257 | SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA | M3 | 3.5
258 | FIRME DE CONCRETO DE 5 cm DE ESPESOR | M2 | 70.21
259 | PASAMANOS HG 1 1/2",P=1.20m, A=0.50m C/PRIMARIO | ML | 14.74
SUB-TOTAL
Z.- AREA DE JUEGOS
260 | JUEGO DESLIZADOR DE METAL(SUM/INST) PROMINE | UND | 2
261 | JUEGO COLUMPIO DE METAL(SUM/INST)PROMINE | UND | 2
262 | PASAMANOS TUBO HG 2" (JUEGO INFANTIL) | UND | 2
SUB-TOTAL
A-A.- SOBRECIMIENTO MODULO SANITARIO
263 | SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA | M3 | 2.88
264 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 11.76
SUB-TOTAL
A-B.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ADICIONALES
265 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 45.38
266 | RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO | M3 | 42.15
267 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 4.04
268 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 | M.L. | 90.56
269 | INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" | M.L. | 90.56
270 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-17 | M.L. | 110.29
271 | INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4" | M.L. | 110.29
272 | CAJA DE REGISTRO DE 65x65X90cm | UND | 9
273 | CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA | UNID | 1
SUB-TOTAL
A-C.- DEMOLICIÓN Y MEJORA DE MURO TRAMO 3
274 | DESMONTAJE DE PORTON DE lAMINA/TUBO INDUSTRIAL | M2 | 17.53
275 | DESMONTAJE DE SERPENTINA | M.L. | 20.92
276 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 0.6
277 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 0.75
278 | DADO DE CONCRETO 30 X 30 X 30 ( CONC. SIMPLE) | UNID | 3
279 | SOLERA 20X20, 4#4, #3@5 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 12.03
280 | PARED DE LADRILLO RAFON | M2 | 11.23
281 | CASTILLO 20X20 4 Nº3, Nº2@15CM, CONCRETO 1:2:2 | ML | 9
282 | SERPENTINA (SUM/INST.) | ML | 31
283 | REJILLA MET. ANG. 1"X1"X3/16", ANG. 3/4"X1/8" | M.L. | 3.71
SUB-TOTAL
A-D.- SERVICIO SANITARIO DE DOCENTES
284 | DESMONTAJE DE BALCON | UND | 2
285 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE MARCO DE MADERA | M2 | 2
286 | DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO | UNID | 5
287 | DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO | UNID | 8
288 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 1.2
289 | VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) | M2 | 2.86
290 | PUERTA METALICA 1.00 X 2.10m,ang 2"x2"x3/16" | UND | 4
291 | SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) | UNID | 4
292 | LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST) | UNID | 4
293 | PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON/BLOQUE) | M2 | 51.36
294 | CERAMICA EN PARED DE 25X30 CM | M2. | 33.98
295 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 51.36
296 | PINTURA DE ACEITE | M2 | 51.36
297 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 19.63
SUB-TOTAL
A-E.- INSTALACIONES ELECTRICAS
298 | DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP.,VENT.,TOMA E INT) | DIA | 1.5
299 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 5
300 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 5
SUB-TOTAL
A-F.- OBRAS DE MITIGACION Y AGUAS LLUVIA
301 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 51.41
302 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA | M3 | 0.45
303 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 64.82
304 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 11.69
305 | RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 32.73
306 | TUBERIA PVC DRENAJE CORRUG. DE 12 " (INSTALACION) | M.L. | 55
307 | TUBERIA PVC DRENAJE CORRUGADA DE 12 " (SUMINISTRO) | M.L. | 55
308 | PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12" | M.L. | 55
309 | GRADAS DE MAMPOSTERIA HUELLA DE CONC. DIS. FHIS | M.L | 1.5
310 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 2
311 | ENCHAPE DE MAMPOSTERIA 50 CM DE ESPESOR | M2 | 0.34
312 | CONCRETO DE 280 KG/CM (INCL.CURADO) | M2 | 0.8
SUB-TOTAL
A-G.- SOBRECIMIENTO AULAS
313 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) | M3 | 8.97
314 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 11.22
315 | SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA | M3 | 8.97
316 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 41.6
SUB-TOTAL
A-H.- AULA DE 7X8m, ZAPATA CORRIDA
317 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 51.15
318 | REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M3 | 25.53
319 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 34.42
320 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 43.02
321 | ZAPATA CORRIDA 60X20 CMS. 5#3 LONG,#3@20 CMS | M.L. | 30
322 | CIMENTACION BLOQUE 8" REF, 1#3@3HIL, 1#3 C/AGUJERO | M2 | 24
323 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 21.59
324 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 1.81
325 | DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 1:2:2 | UND | 3
326 | SOLERA INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC. 1:2:2 | M.L. | 30
327 | BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE | ML | 13.95
328 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 35.25
329 | CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 14.45
330 | SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2 | M.L. | 14
331 | SOLERA 20X25cm,4#3 Y #2@20cm,CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 21.94
332 | VIGA 20X25cm,Sup 3#3+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | M.L | 2.16
333 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 1.2
334 | BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 5.25
335 | BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | M.L. | 6.6
336 | VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA | M2. | 11.03
337 | VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE) | M2 | 8.63
338 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 19.65
339 | PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO | UND | 1
340 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 75.44
341 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 53.95
342 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 28.2
343 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 21.49
344 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 6
345 | TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA | M2 | 100.12
346 | VIGA METALICA TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4", C/PLACA METALICA, L=11.60m | UND | 1
347 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 56.44
348 | ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO) | ML | 13.6
349 | PARED BLOQ. 15cm,1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4 | M2 | 80.79
350 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 161.59
351 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 48.2
352 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 102.81
353 | TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m | ML | 2.4
354 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 77.83
355 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 23.7
356 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 161.59
357 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 47.06
358 | PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND | 2
359 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 53.95
360 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 22.9
SUB-TOTAL
A-I.- INSTALACIONES ELECTRICAS
361 | CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS | UND | 1
362 | CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN | M.L. | 59.95
363 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ½ | M.L. | 59.95
364 | VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO | UND. | 4
365 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 13.1
366 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 2
367 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 1
368 | LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 6
369 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 1
370 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 2
SUB-TOTAL
A-J.- CANAL DE AGUAS LLUVIAS
371 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 16.4
372 | BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL | UND. | 2
373 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE) | UND | 2
SUB-TOTAL
A-K.- ACERA PERIMETRAL
374 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 29.3
375 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 3.68
376 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 4.6
377 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 1.69
378 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 1.99
379 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA | M2 | 25.3
380 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 25.3
SUB-TOTAL
A-L.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO
381 | REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M3 | 1.25
382 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 20
383 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 10.4
384 | RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO | M3 | 8.64
385 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 4.4
386 | CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM. | M3 | 0.4
387 | ZAPATA AISLADA 1.00 x 1.00, e=0.30 , 6 Nº4, a.s. | UNID | 8
388 | COLUMNA 30 X 30 4Nº6, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 28
389 | LOSA DE CONCRETO E=20 cm. #4 @ 10 A.S. | M2 | 12.5
390 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 80
391 | REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO | M2 | 28.64
392 | TANQUE DE 5000 LITROS (SUM/INST) | UND | 2
393 | CABLE PARA PENDOLA (1/4") | ML | 40
394 | GRAPA PARA CABLE DE 1/4" | UND | 20
395 | TENSOR DE 1/2" | UND | 8
396 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 | M.L. | 6
397 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ½" | M.L. | 6
398 | VALVULA COMPUERTA 1/2" PARA PVC(SUM/INST) | UNID | 2
SUB-TOTAL
A-M.- MODULO SANITARIO 1.85X8.00 m
399 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 28.58
400 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 9.9
401 | REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) | M3 | 3.05
402 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 16.18
403 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 2.07
404 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 0.86
405 | ZAPATA CORRIDA 60X20 CMS. 5#3 LONG,#3@20 CMS | M.L. | 11.6
406 | SOBRE BLOQ DE 8"CONC/2 #3, C/AGUJE,# 3 C/2 HILADAS | M2 | 12.77
407 | DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 1:2:2 | UND | 1
408 | DADO DE 0.50X0.50X0.50m, 4#3,#2@20,CONC 1:2:4 | UND | 2
409 | SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2 | M.L. | 7.4
410 | SOLERA 20X20, 4#3, #2 @ 20, CONCR. 1:2:2 | M.L. | 8.85
411 | VIGA 20X25cm,Sup 2#5+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 1.08
412 | BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE | ML | 5.13
413 | CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 6.9
414 | CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 6.9
415 | CASTILLO 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 | ML | 8.6
416 | CARGADOR DE 10X15 2#3;#2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2 | ML | 3.2
417 | BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 1.65
418 | BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | M.L. | 2.95
419 | PARED BLOQ. 15cm,1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4 | M2 | 73.64
420 | VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE) | M2 | 4.15
421 | BALCON PARA VENTANAS (PROMINE) | M2. | 4.15
422 | TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA | M2 | 25.01
423 | ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO) | ML | 6.6
424 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 39.7
425 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 68.87
426 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m | ML | 46.22
427 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m | ML | 2.16
428 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 147.27
429 | FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4 | M2. | 16.41
430 | PISO GRANITO TERRAZO 30X30 | M2 | 8.65
431 | MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm | M.L. | 9.9
432 | PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms | M2 | 6.57
433 | MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms. | M.L. | 1.95
434 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 11.88
435 | BORDILLO DE CONCRETO 10X15 , CONCR. 1:2:2 | M.L. | 1.7
436 | PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA | M2 | 1.19
437 | CERAMICA DE 20X30 CMS (SUM. E INST.) | M2. | 19.67
438 | CERAMICA EN PISO DE 33X33 CMS | M2. | 1.36
439 | PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR | M2 | 140.86
440 | PUERTA METALICA 1.00 X 2.10m,ang 2"x2"x3/16" | UND | 2
441 | PUERTA METALICA TROQUELADA 0.70X2.10 m | UND. | 1
442 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 9.28
443 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 7.09
SUB-TOTAL
A-N.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
444 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 8.8
445 | RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO | M3 | 7.79
446 | SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) | UNID | 1.26
447 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 | M.L. | 10
448 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41 | M.L. | 15
449 | INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" | M.L. | 15
450 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26 | M.L. | 15
451 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ½" | M.L. | 15
452 | CAJA DE REGISTRO DE 65x65X90cm | UND | 2
453 | INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" | M.L. | 1
454 | COLADERA DE 3" HG EN PISO Y SIFON | UND | 3
455 | SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) | UNID | 2
456 | URINARIO DE PORCELANA (INC. ACCESOR.)(SUM/INST.) | UNID | 1
457 | LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST) | UNID | 2
458 | BARRAS DE SUJECION METALICAS CROMADAS O NIQUEL | UND | 1
459 | BARRA PARA CORTINA DE DUCHA | UND | 1
460 | ACCESORIOS PARA BAÑO(TOALLERO,PORTAROLLO,JABONERA) | UND | 2
461 | REGADERA (SUMINISTRO/INSTALACION) | UNID | 1
462 | MUEBLE DE CONCR. P/LAVATRAST. (1.85X0.60)m. | UND. | 1
SUB-TOTAL
A-O.- CANAL DE AGUAS LLUVIAS
463 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 4.9
464 | BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL | UND. | 1
465 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE) | UND | 1
SUB-TOTAL
A-P.- INSTALACIONES ELECTRICAS
466 | LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) | UND | 3
467 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO ½ | M.L. | 23.46
468 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 3
469 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 1
470 | CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2" | ML. | 6.42
471 | CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS | UND | 1
SUB-TOTAL
A-Q.- AULA 1 - ACERAS MODULO SANIT. 1.85X8.00 m
472 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 18.1
473 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 1.29
474 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 1.61
475 | CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 | M3 | 0.62
476 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 0.67
477 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA | M2 | 9.13
478 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 9.13
SUB-TOTAL
A-R.- GENERALES
479 | ASTA DE BANDERA TIPO 1 (PROMINE) | UND | 1
480 | BASURERO DE CANASTA METALICA | UND | 2
481 | PLACA DE 0.90X0.80 MTS DE STICKER SOBRE ACRILICO | UNID. | 1
492 | ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 m) | UNID. | 2
483 | FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE | UND | 1500 | 0.6 | 900
SUB-TOTAL
TOTAL
0
0
0
0

## MATERIALES
CD-IDECOAS-FHIS-14-2019, CODIGO 107218
REPARACION CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES
COLONIA HATO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
DESGLOSE DE PRECIO DE MATERIALES
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
PRECIO
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | UNITARIO
(LPS)
HERRAMIENTAS
1 | VOLQUETA 5 M3 | HRA
2 | GRUA | HRA
3 | DOBLADORA MANUAL | HRA
4 | SOLDADORA | HRA
5 | PULIDORA | DIA
6 | CORTADORA DE METAL | DIA
7 | COMPRESOR PARA PINTAR | DIA
8 | ANDAMIO (1 ETAPA) ALQUILER(A=1, L=1.5m, H=2.00) | DIA
9 | VENTILADOR DE TECHO | UND
MATERIALES IMPORTADOS
10 | CEMENTO BLANCO | BOLSA
11 | LIGA PARA CERAMICA | BOLSA
12 | ADHESIVO PARA CERAMICA | BOLSA
13 | PEGAMENTO PARA PVC | GLN
14 | CERAMICA PARA PISO DE 30 X 30 CMS | M2
15 | MOLDURA PISO DE CERAMICA | UNID
16 | CERAMICA PARA PARED DE 20x30cm | M2
17 | CERAMICA PARA PARED 25 X30 CMS | M2
18 | CERAMICA PARA PISO 33X33 CMS.(ALTO TRAFICO) | M2
19 | LAMINA ALUMINIZADA ESMALTADA 10'X42" CAL 26 | UND
20 | LAMINA ESMALTADA 42" TIPO IND. CAL 26, e=0.40 mm | PL
21 | UNION PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNID
22 | TAPON PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNIDA
23 | LAMINA DE METAL EXPANDIDO 4'x8'x1/16" | UNID
24 | ANGULO DE HIERRO DE ¾"X¾"X1/8"X20' | LANCE
25 | ANGULO DE HIERRO DE 1"X1"X1/8"X20' | LANCE
26 | ANGULO 1½" X1½ X 3/16" | LANCE
27 | ANGULO DE HIERRO DE 1½"X1½"X¼"X20' | LANCE
28 | ANGULO DE HIERRO DE 2"X2"X¼"X20' | LANCE
29 | ANGULO 2"x2"x3/16"x20' | LANCE
30 | ANGULO 11/2"X11/2"X1/8"X20' | LANCE
31 | ANGULO 1 1/4"X1 1/4"X3/16"X20' | LANCE
32 | ANGULO DE HIERRO 1"X1"X 3/16"X20' | LANCE
33 | PLATINA DE 1"X1/8" | LANCE
34 | PLATINA DE 1" X 3/16" | LANCE
35 | PLATINA DE 1"X¼"X20' | LANCE
36 | PLATINA DE 1½" X ¼" | LANCE
37 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4"E.H.S | PL
38 | BARRA METALICA CROMADA/NIQUELADA C/SOPORTE P/DUCHA | UND
39 | BARRA DE SUJECION METAL CROMADO O NIQUELADO | UND
40 | PERNO METALICO DE 2 ½" X 12 mm | UNIDA
41 | PERNO METALICO DE 3" X 12 mm | UNIDA
42 | PERNOS EXPANSORES 1/4"X2" GALVANIZADOS | UND
43 | PERNO CON TUERCA DE 5/8"X6" | UND
44 | TORNILLO AUTOTALADRANTE 1" TIPO "B" | UNID
45 | TORNILLO AUTOTALADRANTE 7/8" TIPO "A" | UNID
46 | TORNILLO GOLOSO 8 MM X 1 ½" | UNID
47 | TORNILLO GOLOSO DE ½" | UNID
48 | TORNILLO PARA MADERA DE 1" A 3" X 10 MM. | UNID
49 | TORNILLOS | UNID
50 | TORNILLO TIRAFONDO DE 5 1/2" | UND
51 | TORNILLO DE 1 1/4" PUNTA DE BROCA | UND
52 | TORNILLOS P/LAMINA DE ALUZINC | UND
53 | TORNILLO DE 1/4" D X 1" | UND
54 | TORNILLO DE PUNTA DE BROCA DE 1 1/2" | UND
55 | REMACHE DE 3/16" x ½" | UNID
56 | GRAPA PARA CABLE 1/4" | UND
57 | GRAPA POLO A TIERRA DE 5/8" DE COBRE | UND
58 | TACO FISHER No.8 | UNID
59 | ARGOLLAS GALVANIZADAS | UNID
60 | TENSOR DE 1/2" | UND
61 | BISAGRA DE 3"X 2" | UNID
62 | BISAGRA DE 3"X 4" | UNID
63 | BISAGRA HECHIZA | UNID
64 | PORTACANDADO DE 5 PULGADAS | UNID
65 | PORTACANDADO DE 6" | UNID.
66 | LLAVIN DOBLE PASADOR | UNID
67 | LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE | UND
68 | BROCHA DE 2" | UNID
69 | BROCHA DE 3" | UNID
70 | BROCHA DE 4" | UNID
71 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 1 1/4" | LANCE
72 | TUBO DE HG DE 1/2"x20' LIVIANO | LANCE
73 | TUBO DE HG DE 1 1/2"x20' LIVIANO | LANCE
74 | TUBO DE HG DE 2"x20' LIVIANO | LANCE
75 | TUBO DE HG DE 2 1/2"x20' LIVIANO | LANCE
76 | TUBO DE HG DE 3"x20' LIVIANO | LANCE
77 | TUBO INDUSTRIAL DE ¾"X20' | UNID
78 | TUBO INDUSTRIAL DE 1X1 X20' | LANCE
79 | TUBO INDUSTRIAL DE 1½"X 1½" X 20' | LANCE
80 | TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4"X20', CAL. CHAPA 11 | LANCE
81 | TUBO ESTRUCTURAL DE 1-1/4"X1-1/4"X3/16" | LANCE
82 | TUBO ESTRUCTURAL 1-1/2"X1 1/2"X20'. CAL 14 | LANCE
83 | TUBO ESTRUCTURAL DE 1-1/2 X 1-1/2 X 3/16" | LANCE
84 | TUBO EMT DE 1 1/4" | LANCE
85 | POLIDUCTO DE ½" | M.L.
86 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE ½" | UNID
87 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1½" | UNID
88 | VALVULA DE CONTROL DE ½" | UNID
89 | PINTURA DE ACEITE | GLN
90 | PINTURA DE ACEITE BLANCA | GLN
91 | PINTURA DE ACEITE NARANJA | GLN
92 | PINTURA DE ACEITE MATE (PREPARADA) | GLN
93 | PINTURA ANTICORROSIVA | GLN
94 | DILUYENTE | GLN
95 | REMOVEDOR DE PINTURA | GLN
96 | RODILLOS Y ACCESORIOS | UNID
97 | SELLADOR PARA PARED | GLN
98 | PRIMARIO PARA ADHERENCIA SOBRE METALES | KIT
99 | INODORO BLANCO ECONOMICO | UNID
100 | LAVAMANO BLANCO ECONOMICO | UNID
101 | REGADERA DE ALUMINIO DE ¾" | UNID
102 | URINARIO DE PORCELANA ECONOMICO | UNID
103 | COLORANTE | LB
104 | BASE PARA REFLECTOR DOBLE | UNID
105 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 40 W. | UNID
106 | LAMPARA FLUORESCENTE 2X96" | UND
107 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR 100 W, 120 V | UND
108 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 AMP | UND
109 | BREAKER DE 30 AMP-60 AMP | UNID
110 | BREAKER DE 20 AMP., 1 POLO | UNID
111 | BREAKER DE 15 AMP | UND
112 | BREAKER DE (30 AMP DE 110 V) | UND
113 | INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO | UNID
114 | INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO | UNID
115 | INTERRUPTOR VAIVEN | UNID
116 | INTERRUPTOR TRIPLE BAJO REPELLO 15 AMP | UNIDA
117 | CABLE ELECTRICO THW No.8 | M.L.
118 | CABLE ELECTRICO No. 14 THHN-AWG | M.L.
119 | CABLE ELECTRICO No.12 THHN-AWG | M.L.
120 | CABLE THHN 4 AWG | M.L.
121 | CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO #6 | ML
122 | CABLE No.6 AWG | ML
123 | CONECTOR COMPRESION YC1/0-6(CABLE 1/0ACSR-No.6COBR | UND
124 | CONECTOR 5/8" | UND
125 | CONECTOR CONDUIT DE 1 1/4" | UNID
126 | CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS | UNID
127 | CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS | UNID
128 | CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS | UNID
129 | CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS | UNID.
130 | MUFA DE 1" | UNID
131 | MUFA DE 1 1/4" | UND
132 | CURVA PVC ELECTRICA DE 1/2" CD-20 | UNIDA
133 | CINTA AISLANTE ROLLO DE 100 ½ | UNID
134 | CINTA AISLANTE ROLLO GRANDE | UNID
135 | VARILLA POLO A TIERRA 6' COBRE | UNID
136 | ADAPTADOR MACHO EMT DE 3/4" | UND
137 | AISLADOR DE PORCELANA STANDARD | UNID
138 | CURVA ELECTRICA PVC DE 1 1/4" | UNID
139 | VARILLA POLO A TIERRA 5/8"X6' COBRE | UND
140 | CAJA RECTANGULAR DE 2" X 4" PESADA | UNID
141 | CAJA OCTOGONAL | UNID
142 | ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ½" | UNID
143 | ADAPTADOR MACHO DE PVC DE ½" | UNID
144 | ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1½" | UNID
145 | UNION UNIVERSAL HG DE 3" » | UNID
146 | CAMISA PVC 1 1/4" | UND
147 | CODO DE PVC DE ½" X 90° | UNID
148 | CODO DE PVC DE 2" X 90° DRENAJE | UNID
149 | CODO PVC 3" Ø X 45 | UNID
150 | CODO PVC 4"X90° DRENAJE | UNID
151 | CODO PVC DE 3" X 90° PARA DRENAJE | UNID
152 | CODO DE PVC DE 2"X90 DRENAJE | UNID
153 | CODO RECTANGULAR 2"X4" PVC P/BAJANTE | UND
154 | TEE DE PVC DE ½" | UNID
155 | TEE PVC DE 2" DE DRENAJE | UNID
156 | REDUCTOR PVC DE 1 1/2" A 1/2" | UNID
157 | LLAVE SPITA DE BRONCE DE ½" | UNID
158 | SIFON TRAMPA DE PVC DE 2" | UNID
159 | SIFON DE 3" HG | UND
160 | TRAMPA DE 3" | UND
161 | GRIFO DE LAVATRASTE TIPO BAR CUELLO LARGO | UND
162 | TAPA P/CANAL DE PVC RECTANGULAR 2"X4" | UND
163 | BAJANTE P/CANAL DE PVC RECTANGULAR 2"X4" | UND
164 | TANQUE PLASTICO 5,000 LITROS C/ACCESORIOS | UND
165 | ELECTRODO DE SOLDADURA 6013 X 3/32 X1 | LB
166 | ELECTRODO SOLDADURA 6011 X 1/8" | LB
167 | ELECTRODO SOLDADURA 6013 X 1/8 X 1' | LB
168 | ACCESORIOS DE BAÑO(JABONERA,PORTAPAPEL...) | GLB
169 | CRAYOLAS | UNID
170 | CUERDA | YARDA
171 | AISLANTE TÉRMICO e= 3 mm (1.22 x 20.00 m) | ROLLO
172 | VENTANA ALUMINIO,CELOSIA DE VIDRIO TRANSPARENTE | M2
173 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE 50kg | UND
174 | ESPEJO (SUM/INST) | M2
175 | LIJA | UNID
176 | LIJA DE AGUA No. 280 | UNID
MATERIAL NACIONAL
| CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND | BOLSA
| CAL HIDRATADA | BOLSA
| CAL VIVA | BOLSA
| ARENA DE RIO LAVADA | M3
| ARENA DE RIO | M3
| ARENILLA ROSADA | M3
| GRAVA DE RIO | M3
| MATERIAL SELECTO | M3
| PIEDRA DE RIO | M3
| PIEDRA RIPION | M3
| AGUA | M3
| LADRILLO RAFON RUSTICO | UNID
| LADRILLO PISO GRANITO TAPETEADO ROJO 30X30cm | UND
| BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. | UNID
| BLOQUE DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. | UNID
| LADRILLO DE PISO GRANITO 0.30x0.30m | UNID
| MOLDURA DE GRANITO 30X7cm | UND
| MOLDURA PARA GRANITO STONE ROJO 30X7 CMS. | UND
| LAMINA ALUMINIZADA IND. 6'X42" CAL. 26, e=0.40mm | UNID
| LAMINA ALUMINIZADA IND. 42"X8´CAL 26, e=0.40mm | UNID
| CAPOTE PARA LAMINA ALUMINIZADA | PL
| CIELO FALSO LAMINA PVC(L=4m, A=0.25m)(SUM/INST) | M2
| ALAMBRE DE AMARRE | LB
| ALAMBRE DE PUAS (CAL. 16) | ROLLO
| SERPENTINA | ROLLO
| VARILLA LISA DE 1/4" X 30 PIES | LANCE
| VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG | LANCE
| VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG | LANCE
| VARILLA DE HIERRO CORRUGADA ¾"X30' LEG | LANCE
| VARILLA DE HIERRO LISA DE 5/8"X30' LEGITIMA | LANCE
| VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA | LANCE
| VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2"X30' LEGITIMA | LANCE
| CANALETA DE 2" X 6" X 1/16" | LANCE
| CANALETA GALVANIZADA DE 4" | UND
| CANALETA GALVANIZADA DE 2"X7"X 20' | LANCE
| LAMINA DE HIERRO DE 4'X8'X1/16" | UNID
| LAMINA DE HIERRO 4' X 8' X 1/4" | UND
| LAMINA DE HIERRO 4'X8'X3/8" | UND
| LAMINA DE HIERRO DE 4'X8' 1/32" | UND
| LAMINA DE HIERRO DE 4'X8'X1/8" | UND
| LAMINA DESPLEGADA DE 4'X8'X1/2" CHAPA 13 | UND
| PUNTA DE ASTA DE HIERRO FORJADO | UND
| CLAVOS | LB
| CLAVOS DE 2" A 6" | LB
| CHAPA 2" | UND
| TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-13.5 | LANCE
| TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-21 | LANCE
| TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-26 | LANCE
| TUBO DE PVC DE ¾" X 20' RD-17 | LANCE
| TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-41 | LANCE
| TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-50 | LANCE
| TUBO DE PVC DE 3" X 20' RD-41 | LANCE
| TUBO DE PVC DE 4" X 20' RD-41 | LANCE
| TUBO DE PVC DE 8" X 20' RD-41 | LANCE
| TUBO DE PVC DE 8" X 20' RD-50 | LANCE
| TUBO DE ABASTO P.V.C | UNID
| TUBERIA PVC PERFILADO HELICOIDAL DE 12 " | M.L.
| TUBERIA ELECTRICA PVC DE 1/2" CED 40 | LANCE
| MADERA RUSTICA DE PINO | PIE T
| MADERA CEPILLADA CURADA | PT
| MACHIMBRE DE 1'' CEPILLADA CURADA | PT
| ASERRIN | M3
| LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE | UNID
| LAMPARA FLUORESCENTE SUPERFICIAL 2X40W, 120V USO I | UNID
| ESCOBA | UNID
| JABON PARA LAVAR | UNID
| RECOGEDOR DE BASURA | UNID
| BALDE METALICO | UNID
| TELA DE MANTA 36" | YARDA
| RED PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL | UND
| VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO/CELOSIA | M2
| PUPITRE UNIPERSONAL METALICO(SUMINISTRO) | UND
| ARMARIO METALICO DOS PUERTAS DE 2x0.90x0.40 m | UND
| SILLA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND
| MESA - CATEDRA (SUMINISTRO) | UND
| CANAL DE PVC | M.L.
| JUEGO DESLIZADOR DE METAL(SUM/INST) | UND
| JUEGO COLUMPIO DE METAL(SUM/INST) | UND
| PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR | UND
| ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 m) | UNID.
| STICKER DE 90X80cm,SOBRE ACRILICO e=5mm,(SUM/INST | UNID.
| LIMPIEZA DE CERAMICA | GLB

## MANO DE OBRA
CD-IDECOAS-FHIS-14-2019, CODIGO 107218
REPARACION CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES
COLONIA HATO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
DESGLOSE DE PRECIO DE MANO DE OBRA
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO
UNITARIO
(LPS)
MANO DE OBRA CALIFICADA
1 | ALBAÑIL | JDR
2 | ARMADOR DE HIERRO | JDR
3 | CARPINTERO | JDR
4 | ELECTRICISTA | JDR
5 | FONTANERO | JDR
6 | PINTOR | JDR
7 | SOLDADOR | JDR
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
1 | AYUDANTE | JDR
2 | PEON | JDR

## CRONOGRAMA
CD-IDECOAS-FHIS-14-2019, CODIGO 107218
REPARACION CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES
COLONIA HATO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
DURACION DE ACTIVIDADES
( CRONOGRAMA )
Nº | ACTIVIDADES PRINCIPALES | S E M A N A S
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24