## Hoja1
DEGLOSE DE OFERTA PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
CONSTRUCCIÓN DE AREA DE DESCANSO PARA MEDICOS EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA
UBICACIÓN: 0501/107909 - HOSPITAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ, SAN PEDRO SULA CORTES
MODULO: M-0028 - VARIOS EDIFICIO 2
ITEM | CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
1 | F013003 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 76 |  |  | 0 | 0
2 | F012043 | PICADO DE LOSA DE CONCRETO | M2 | 96 |  |  | 0 | 0
3 | F232001 | IMPERMEABILIZACION ( APLICADA CON BROCHA) | M2 | 96 |  |  | 0 | 0
4 | F031015 | SOLERA 15X20 4Nº3 Y Nº2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 76 |  |  | 0 | 0
5 | F031055 | SOLERA 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4 | ML | 152 |  |  | 0 | 0
6 | F232006 | LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/C 20 CMS A/S | M2 | 91.77 |  |  | 0 | 0
7 | F071012 | FIRME DE CONCRETO DE 5 cm DE ESPESOR | M2 | 22.61 |  |  | 0 | 0
8 | F032018 | CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | ML | 59.41 |  |  | 0 | 0
9 | F032025 | CASTILLO 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 | ML | 15 |  |  | 0 | 0
10 | F033011 | JAMBA 10x10 2#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2 | ML | 32.75 |  |  | 0 | 0
11 | F036006 | CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2 | M.L. | 21.15 |  |  | 0 | 0
12 | F035014 | BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2 | M.L. | 13.35 |  |  | 0 | 0
13 | F035011 | BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2 | ML | 13.35 |  |  | 0 | 0
14 | F061019 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m | ML | 58.69 |  |  | 0 | 0
15 | F061026 | TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m | ML | 26.7 |  |  | 0 | 0
16 | F047007 | ENTABICADO DE BLOQUE 15cm(INC.REPELLO/PULIDO) | ML | 24 |  |  | 0 | 0
17 | E5400372 | TIJERA METALICA CANALETA DOBLE 2X4X1/16 | UND | 1 |  |  | 0 | 0
18 | E0060150 | FACIA DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ESTRUCTURA DE CANALETAS. | M2 | 8.65 |  |  | 0 | 0
19 | F122023 | VENTANA CORREDIZA VIDRIO ALUMINIO NATURAL | M2 | 14.81 |  |  | 0 | 0
20 | F123003 | BALCONES TUBO INDUSTRIAL C/S | M2 | 14.81 |  |  | 0 | 0
21 | F121036 | PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO | UND | 2 |  |  | 0 | 0
22 | F121059 | PUERTA TERMOFORMADA DE 0.90X2.10 m | UND. | 2 |  |  | 0 | 0
23 | F121069 | PUERTA TERMOF.0.80X2.10m CONTRAM. MADERA | UNID. | 5 |  |  | 0 | 0
24 | F082049 | TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA | M2 | 115 |  |  | 0 | 0
25 | F084011 | CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) | M2 | 111.56 |  |  | 0 | 0
26 | F004006 | PARED BLOQUE DE 15cm, REFUERZO 1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4 | M2 | 145.34 |  |  | 0 | 0
27 | F004005 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 10 CM | M2 | 84.78 |  |  | 0 | 0
28 | F061010 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 419.12 |  |  | 0 | 0
29 | F171003 | PINTURA PREPARADA LATEX SATINADA(BASE DE AGUA)C/SE | M2 | 419.12 |  |  | 0 | 0
30 | F0703334 | CERAMICA EN PISO DE 33X33 CMS | M2. | 80.65 |  |  | 0 | 0
31 | F072001 | MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30 | M.L. | 77.56 |  |  | 0 | 0
32 | F007007 | PISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30X30cm | M2 | 11.12 |  |  | 0 | 0
33 | F0703301 | CERAMICA EN PARED DE 25X30 CM | M2. | 41.44 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
|  | TOTAL MODULO: M-0028 - VARIOS EDIFICIO 2 |  |  |  |  | 0 | 0
MODULO: MR-0021 - INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM | CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
34 | E2100059 | LAMPARA EMPOTRABLE ELECTRONICA 4X32-T8 | UND | 12 |  |  | 0 | 0
35 | E2100061 | LAMPARA EMPOTRABLE ELECTRONICA 2X32-T8 | UND | 5 |  |  | 0 | 0
36 | E2100080 | LAMPARA DE PARED | UND | 2 |  |  | 0 | 0
37 | F217017 | REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST) | UND | 3 |  |  | 0 | 0
38 | E2100133 | LAMPARA CON VENTILADOR (SUM/INST) | UND. | 1 |  |  | 0 | 0
39 | F216001 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNID | 3 |  |  | 0 | 0
40 | F216002 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 2 |  |  | 0 | 0
41 | F216003 | INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO | UND | 2 |  |  | 0 | 0
42 | F216004 | INTERRUPTOR VAIVEN DOBLE | UND | 6 |  |  | 0 | 0
43 | E2100427 | CIRCUITO DE ILUMINACION. HASTA 20 AMP, TUBO EMT ½" | ML. | 132.27 |  |  | 0 | 0
44 | F215007 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 25 |  |  | 0 | 0
45 | F215003 | TOMA CORRIENTE PARA ESTUFA | UND | 1 |  |  | 0 | 0
46 | E2115059 | ELECTRODUCHA 250V/5400W | UND | 3 |  |  | 0 | 0
47 | E2100488 | CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP, TUBO EM 3/4" | ML. | 103.43 |  |  | 0 | 0
48 | F212014 | CIRCUITO DE FUERZA DE 30 AMP, TUBERIA EMT DE 3/4" | ML | 124 |  |  | 0 | 0
49 | E2100115 | AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU/C. SUM/INST. | UND | 3 |  |  | 0 | 0
50 | F213005 | CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS | UND | 1 |  |  | 0 | 0
51 | F212014 | CIRCUITO DE FUERZA DE 30 AMP, TUBERIA EMT DE 3/4" | ML | 13.51 |  |  | 0 | 0
52 | F214004 | ACOMETIDA ELECTRICA 2# 2/0, 1# 1/0 | ML | 20 |  |  | 0 | 0
53 | E2100382 | DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 10 |  |  | 0 | 0
54 | E2100137 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE | UND. | 10 |  |  | 0 | 0
55 | E5400164 | ESTRUCTURA PARA CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO, FIJADO EN PARED. | UND | 13 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
|  | TOTAL MODULO: MR-0021 - INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
MODULO: M-000051 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
ITEM | CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
56 | F101040 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 | M.L. | 31.07 |  |  | 0 | 0
57 | F102008 | INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" | M.L. | 31.07 |  |  | 0 | 0
58 | F101006 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-17 | M.L. | 15.38 |  |  | 0 | 0
59 | F102002 | INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4" | M.L. | 15.38 |  |  | 0 | 0
60 | F101022 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41 | M.L. | 8.3 |  |  | 0 | 0
61 | F102005 | INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" | M.L. | 8.3 |  |  | 0 | 0
62 | F101001 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 | M.L. | 8.58 |  |  | 0 | 0
63 | F102001 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ½" | M.L. | 8.58 |  |  | 0 | 0
64 | F111006 | CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m | UND | 5 |  |  | 0 | 0
65 | F270012 | CONEXION DOMICILIARIA A LINEA DE DISTRIBUCION | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0
66 | F201001 | SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) | UNID | 2 |  |  | 0 | 0
67 | F202001 | LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST) | UNID | 2 |  |  | 0 | 0
68 | F207004 | ACCESORIOS PARA BAÑO(TOALLERO,PORTAROLLO,JABONERA) | UND | 3 |  |  | 0 | 0
69 | F204001 | DUCHA (INC. BORDILLO REPE. Y PUL.)(SUM/INST) | UNID | 3 |  |  | 0 | 0
70 | F007002 | CERAMICA ANTIDERRAPANTE EN BAÑOS 33X33 CMS | M2. | 3.79 |  |  | 0 | 0
71 | F204003 | BARRA PARA CORTINA DE DUCHA | UND | 3 |  |  | 0 | 0
72 | E202506 | Mueble Para Cocineta, de Concreto 1:2:2, 1.60M de Largo y 0.60m de ancho, revestido de cerámica, con lavatrastos | UND | 1 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL MODULO: M-000051 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
[7 empty] | 0 | 0
MODULO: M-230050 - LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
ITEM | CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
73 | F014004 | EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO | M3 | 8.57 |  |  | 0 | 0
74 | F016001 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 10.71 |  |  | 0 | 0
75 | F015003 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO | M3 | 4.84 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL MODULO: M-230050 - LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE |  |  |  |  | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
[7 empty] | 0 | 0
MODULO: MARC-1 - ACERAS
ITEM | CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
76 | F012043 | PICADO DE LOSA DE CONCRETO | M2 | 48.6 |  |  | 0 | 0
77 | F071012 | FIRME DE CONCRETO DE 5 cm DE ESPESOR | M2 | 48.6 |  |  | 0 | 0
78 | F232001 | IMPERMEABILIZACION ( APLICADA CON BROCHA) | M2 | 48.6 |  |  | 0 | 0
79 | F007007 | PISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30X30cm | M2 | 48.6 |  |  | 0 | 0
80 | F011019 | LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) | M2. | 48.6 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL MODULO: MARC-1 - ACERAS |  |  |  |  | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
[7 empty] | 0 | 0
MODULO: M-25254 - SISTEMA DE AGUA LLUVIAS Y CUENTAS
ITEM | CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
81 | F223004 | CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC | ML | 25.46 |  |  | 0 | 0
82 | F223002 | BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3" | M.L. | 31.6 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL MODULO: M-25254 - SISTEMA DE AGUA LLUVIAS Y CUENTAS |  |  |  |  | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
[7 empty] | 0 | 0
MODULO: M-000045 - GRADAS Y BARANDAL
ITEM | CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
83 | F013003 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 18.33 |  |  | 0 | 0
84 | F014004 | EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO | M3 | 4.32 |  |  | 0 | 0
85 | F001006 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO C/COMPACTADORA DE PLATO | M3 | 1.97 |  |  | 0 | 0
86 | F016001 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 2.93 |  |  | 0 | 0
87 | F024004 | ZAPATA AISLADA 0.60 x 0.60, e=0.20 , 8 Nº4, a.s. | UNID | 10 |  |  | 0 | 0
88 | F034015 | COLUMNA 25 X 25 4Nº5, Nº3 @ 15, CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 27.4 |  |  | 0 | 0
89 | E2800201 | GRADAS METÁLICAS DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/8", SOBRE CANAL ESTRUCTURAL 10X15.3, Y TUBO ESTRUCTURAL 2"X2" | M2 | 7.64 |  |  | 0 | 0
90 | F280009 | BARANDAL DE TUBO GALVANIZADO 2" H=1.00m | ML | 14.35 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
|  | TOTAL MODULO: M-000045 - GRADAS Y BARANDAL |  |  |  |  | 0 | 0
MODULO: M-000040 - GENERALES
ITEM | CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
91 | F011012 | LIMPIEZA FINAL | M2 | 96 |  |  | 0 | 0
92 | E5000120 | SEÑALETICA DE ESPACIOS | UND | 30 |  |  | 0 | 0
93 | F560001 | EXTINGUIDOR TIPO A DE 10LB | UND | 2 |  |  | 0 | 0
94 | E5900028 | PLACA DE ALUMINIO DE 0.60X0.60CM | UNID | 1 |  |  | 0 | 0
95 | E5900025 | PLACA DE ALUMINIO 0.80x0.70m | Und. | 1 |  |  | 0 | 0
96 | F283056 | ROTULO CON BANNER TENSADO DE 4'X8' (SUM/INST) | UND | 1 |  |  | 0 | 0
97 | F283030 | ADMINISTRACION DELEGADA | GLB | 1 | 57894.32 | 57894.32 | 57894.32 | 57894.32
[7 empty] | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
|  | TOTAL MODULO: M-000040 - GENERALES |  |  |  |  | 57894.32 | 57894.32
|  | TOTAL |  |  |  |  | 57894.32 | 57894.32