## Sheet1
DESGLOSE DE PRESUPUESTO POR INSUMOS
Construccion de Area de Descanso para Médicos del Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela
UBICACIÓN: 0501/107909 - HOSPITAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ, SAN PEDRO SULA CORTES
Herramienta menor
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
HERRAMIENTA MENOR | % | 4.84% |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0
Herramientas
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
COMPACTADORA DE PLATO. | JDR | 0.08274 |  |  | 0 | 0
VOLQUETA 5 M3 | HRA | 2.728 |  |  | 0 | 0
MEZCLADORA | DIA | 1.8354 |  |  | 0 | 0
SOLDADORA | HRA | 177.0876 |  |  | 0 | 0
VIBRADOR | DIA | 1.8354 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0
Mano de obra calificada
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
ALBAÑIL | JDR | 257.5705 |  |  | 0 | 0
ARMADOR DE HIERRO | JDR | 22.3046 |  |  | 0 | 0
CARPINTERO | JDR | 78.743 |  |  | 0 | 0
ELECTRICISTA | JDR | 39.4624 |  |  | 0 | 0
FONTANERO | JDR | 13.4911 |  |  | 0 | 0
PINTOR | JDR | 37.7325 |  |  | 0 | 0
SOLDADOR | JDR | 63.8983 |  |  | 0 | 0
TÉCNICO EN REFRIGERACION | JDR. | 60 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0
Mano de obra no calificada
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
AYUDANTE | JDR | 414.704 |  |  | 0 | 0
PEON | JDR | 151.8024 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0
Material Importado
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
CEMENTO BLANCO | BOLSA | 0.0966 |  |  | 0 | 0
LIGA PARA CERAMICA | BOLSA | 20.8868 |  |  | 0 | 0
ADHESIVO PARA CERAMICA | BOLSA | 47.792 |  |  | 0 | 0
PEGAMENTO PARA PVC | GLN | 0.43493 |  |  | 0 | 0
PEGAMENTO PARA JUNTAS DE PVC | TUBO | 1 |  |  | 0 | 0
MOLDURA PISO DE CERAMICA | UNID | 284.1023 |  |  | 0 | 0
CERAMICA PARA PARED DE 20x30cm | M2 | 2.406 |  |  | 0 | 0
CERAMICA PARA PARED 25 X30 CMS | M2 | 45.584 |  |  | 0 | 0
CERAMICA PARA PISO 33X33 CMS.(ALTO TRAFICO) | M2 | 88.715 |  |  | 0 | 0
CERAMICA DE PISO ANTIDERRAPANTE | M2 | 69.861 |  |  | 0 | 0
LAMINA DUROCK 4' X 8' X 1/2 | UND | 2.9064 |  |  | 0 | 0
LAMINA ESMALTADA 42" TIPO IND. CAL 26, e=0.40 mm | PL | 405.49 |  |  | 0 | 0
UNION PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNID | 4.2518 |  |  | 0 | 0
TAPON PARA BAJANTE EN CANAL DE PVC | UNIDA | 4.2518 |  |  | 0 | 0
LAMINA PERFORADA ANTIDERRAPANTE DE 1/4" | UND | 1.6785 |  |  | 0 | 0
JAMO | SACO | 1.2369 |  |  | 0 | 0
ANGULO 2" X 2" X 1/8" X 20' | LANCE | 21.307 |  |  | 0 | 0
PLATINA DE 1"X1/8" | LANCE | 0.4108 |  |  | 0 | 0
PERFIL METALICO | ML | 5.9255 |  |  | 0 | 0
BARRA METALICA CROMADA/NIQUELADA C/SOPORTE P/DUCHA | UND | 3 |  |  | 0 | 0
PERNO DE 3 1/2"X1/4" | UND | 4 |  |  | 0 | 0
TUERCA DE 1/4" | UND | 4 |  |  | 0 | 0
ARANDELA DE 1/4" | UND | 8 |  |  | 0 | 0
TORNILLO GOLOSO DE ½" | UNID | 36 |  |  | 0 | 0
TORNILLO PARA MADERA DE 1" A 3" X 10 MM. | UNID | 50 |  |  | 0 | 0
TORNILLOS | UNID | 21.0772 |  |  | 0 | 0
TORNILLO DE 1 1/4" PUNTA DE BROCA | UND | 278.415 |  |  | 0 | 0
TORNILLOS P/LAMINA DE ALUZINC | UND | 303.715 |  |  | 0 | 0
TORNILLO DE PUNTA DE BROCA DE 1 1/2" | UND | 107.5109 |  |  | 0 | 0
TORNILLO METALICO C/TACO EXPANSIVO 2 1/4"x 1/2" | UND | 78 |  |  | 0 | 0
TACO FISHER No.8 | UNID | 107.0772 |  |  | 0 | 0
BISAGRA DE 3"X 2" | UNID | 6 |  |  | 0 | 0
LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE | UND | 2 |  |  | 0 | 0
BROCHA DE 2" | UNID | 11.5675 |  |  | 0 | 0
BROCHA DE 3" | UNID | 17.5598 |  |  | 0 | 0
BROCHA DE 4" | UNID | 14.46 |  |  | 0 | 0
TUBO GALVANIZADO DE D=2" | UND | 11.4965 |  |  | 0 | 0
TUBO INDUSTRIAL DE ½"X½"X20' | LANCE | 24.4365 |  |  | 0 | 0
TUBO INDUSTRIAL ESTRUCTURAL DE 2"X 2" X 20' | LANCE | 3.9037 |  |  | 0 | 0
TUBERIA EMT ½" (3 M.L.) | LANCE | 44.0459 |  |  | 0 | 0
TUBERIA EMT ¾" (3 M.L.) | LANCE | 80.233 |  |  | 0 | 0
TUBO EMT 2" | M.L. | 6.666 |  |  | 0 | 0
VALVULA CROMADA GLOBO DE ½" | UNID | 3 |  |  | 0 | 0
VALVULA DE CONTROL DE ½" | UNID | 4 |  |  | 0 | 0
VALVULA DE PASO DE ½" | UNID | 2 |  |  | 0 | 0
PINTURA ACRILICA | GLN | 0.07 |  |  | 0 | 0
PINTURA LATEX SATINADA PREPARADA | GLN | 28.081 |  |  | 0 | 0
PINTURA DE ACEITE | GLN | 0.8085 |  |  | 0 | 0
THINNER SINTETICO | GAL | 0.954 |  |  | 0 | 0
PINTURA PRIMER INDUSTRIAL P/METALES | GAL | 2.079 |  |  | 0 | 0
PINTURA ANTICORROSIVA | GLN | 6.808 |  |  | 0 | 0
DILUYENTE | GLN | 2.1228 |  |  | 0 | 0
RODILLOS Y ACCESORIOS | UNID | 0.84424 |  |  | 0 | 0
SELLADOR PARA PARED | GLN | 28.081 |  |  | 0 | 0
INODORO BLANCO ECONOMICO | UNID | 2 |  |  | 0 | 0
LAVAMANO BLANCO ECONOMICO | UNID | 2 |  |  | 0 | 0
DUCHA CROMADA DE ½" | UNID | 3 |  |  | 0 | 0
BASE PARA REFLECTOR DOBLE | UNID | 3 |  |  | 0 | 0
LAMPARA ARBOTANTE EXTERIOR (PARED) | UNID. | 2 |  |  | 0 | 0
LAMPARA EMPOT. ELECTRO. 4X32-T8 | UNID. | 12 |  |  | 0 | 0
LAMPARA EMPOT. ELECTRO. 2X32-T8 | UNID. | 5 |  |  | 0 | 0
LAMPARA VENTILADOR DE TECHO DE 52" | UND | 1 |  |  | 0 | 0
LUMINARIA TIPO REFLECTOR 100 W, 120 V | UND | 6 |  |  | 0 | 0
TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 AMP | UND | 25 |  |  | 0 | 0
BREAKER DE 30 AMP-60 AMP | UNID | 4 |  |  | 0 | 0
BREAKER DE 20 AMP., 1 POLO | UNID | 16 |  |  | 0 | 0
INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO | UNID | 2 |  |  | 0 | 0
INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO | UNID | 3 |  |  | 0 | 0
INTERRUPTOR VAIVEN | UNID | 8 |  |  | 0 | 0
CABLE ELECTRICO No. 14 THHN-AWG | M.L. | 242.771 |  |  | 0 | 0
CABLE ELECTRICO No.12 THHN-AWG | M.L. | 574.9235 |  |  | 0 | 0
CABLE ELECTRICO No.10 THHN-AWG | M.L. | 275.02 |  |  | 0 | 0
CABLE ELECTRICO #2/0 | PL | 196.8 |  |  | 0 | 0
CABLE THW 1/0 | M.L. | 30 |  |  | 0 | 0
CONECTOR DE COMPRESION 1/0-1/0 | UNID | 2 |  |  | 0 | 0
CONECTOR ROMEX 3/8'-1/2' | UND. | 34 |  |  | 0 | 0
CONECTOR DE COMPRESION BURNDY 27 AU4 | UNID | 2 |  |  | 0 | 0
MUFA DE 2" | UNID | 2 |  |  | 0 | 0
CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS | UNID | 1 |  |  | 0 | 0
CINTA AISLANTE ROLLO DE 100 ½ | UNID | 1.025 |  |  | 0 | 0
CINTA AISLANTE ROLLO GRANDE | UNID | 0.625 |  |  | 0 | 0
ELECTRODUCHA 250V 5400 W | UND | 3 |  |  | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO EMT DE 3/4" | UND | 50 |  |  | 0 | 0
TOMA P/ ESTUFA 2 P / 40 AMP. | UNID | 1 |  |  | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT,24,000BTU,(SUMIN) | UND | 3 |  |  | 0 | 0
CAJA RECTANGULAR DE 2" X 4" PESADA | UNID | 38 |  |  | 0 | 0
CAJA DE 4" X 4" | UNID | 1 |  |  | 0 | 0
CAJA OCTOGONAL | UNID | 23 |  |  | 0 | 0
ABRAZADERA DE 2" | UNID | 2 |  |  | 0 | 0
ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ½" | UNID | 3 |  |  | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO DE PVC DE ½" | UNID | 15 |  |  | 0 | 0
CAMISA DE HG DE ½" | UNID | 1 |  |  | 0 | 0
CODO DE HG DE ½" X 90° | UNID | 1 |  |  | 0 | 0
CODO DE PVC DE ½" X 90° | UNID | 14 |  |  | 0 | 0
CODO DE PVC DE 2" X 90° DRENAJE | UNID | 3 |  |  | 0 | 0
CODO DE PVC DE 2"X 90° PRESION | UNID | 3 |  |  | 0 | 0
CODO PVC 3" Ø X 45 | UNID | 31.6 |  |  | 0 | 0
CODO PVC 4"X90° DRENAJE | UNID | 2 |  |  | 0 | 0
TEE DE PVC DE ½" | UNID | 6 |  |  | 0 | 0
SIFON TRAMPA DE PVC DE 2" | UNID | 4 |  |  | 0 | 0
CINTA TEFLON | UNID | 3.1 |  |  | 0 | 0
TEFLON DE ¾" | UNID | 0.1 |  |  | 0 | 0
TRAMPA PARA BAÑO DE 2" | UNID | 3 |  |  | 0 | 0
GRIFO DE LAVATRASTE TIPO BAR CUELLO LARGO | UND | 1 |  |  | 0 | 0
ELECTRODO DE SOLDADURA 6013 X 3/32 X1 | LB | 9.6136 |  |  | 0 | 0
ELECTRODO SOLDADURA 6013 X 1/8 X 1' | LB | 10.6 |  |  | 0 | 0
ACCESORIOS DE BAÑO(JABONERA,PORTAPAPEL...) | GLB | 3 |  |  | 0 | 0
CRAYOLAS | UNID | 4.7165 |  |  | 0 | 0
CUERDA | YARDA | 103.197 |  |  | 0 | 0
AISLANTE TÉRMICO e= 3 mm (1.22 x 20.00 m) A/B | ROLLO | 3.0498 |  |  | 0 | 0
PUERTA TERMOF.0.80X2.10 m CONTRAM. MADERA | UND | 5 |  |  | 0 | 0
LAVATRASTO METALICO DE UNA POSETA(ESTERILIZACION) | UND | 1 |  |  | 0 | 0
LIJA | UNID | 0.91125 |  |  | 0 | 0
LIJA DE AGUA No. 280 | UNID | 3.3167 |  |  | 0 | 0
EXTINGUIDOR TIPO A DE 10LB | UND | 2 |  |  | 0 | 0
IMPERMEABILIZANTE EQUIVALENTE A SIKATOP 144 | KIT | 4.1934 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0
Material Nacional
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON ISV | PRECIO SIN ISV | TOTAL CON ISV | TOTAL SIN ISV
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND | BOLSA | 402.2476 |  |  | 0 | 0
CAL HIDRATADA | BOLSA | 18.2251 |  |  | 0 | 0
ARENA DE RIO LAVADA | M3 | 26.8587 |  |  | 0 | 0
ARENA DE RIO | M3 | 6.6041 |  |  | 0 | 0
ARENILLA ROSADA | M3 | 2.543 |  |  | 0 | 0
GRAVA | M3 | 16.5461 |  |  | 0 | 0
MATERIAL SELECTO | M3 | 6.5582 |  |  | 0 | 0
AGUA | M3 | 29.0797 |  |  | 0 | 0
LADRILLO RAFON RUSTICO | UNID | 502.5 |  |  | 0 | 0
BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. | UNID | 1125.7375 |  |  | 0 | 0
BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. | UNID | 1982.5875 |  |  | 0 | 0
CAPOTE PARA LAMINA ALUMINIZADA | PL | 32.085 |  |  | 0 | 0
CIELO FALSO LAMINA PVC(L=4m, A=0.25m)(SUM/INST) | M2 | 111.56 |  |  | 0 | 0
CINTA PARA JUNTA DE TABLAYESO | ROLLO | 0.1038 |  |  | 0 | 0
ALAMBRE DE AMARRE | LB | 145.4 |  |  | 0 | 0
VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG | LANCE | 233.3408 |  |  | 0 | 0
VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG | LANCE | 14.98 |  |  | 0 | 0
VARILLA DE HIERRO LISA DE 5/8"X30' LEGITIMA | LANCE | 12.5725 |  |  | 0 | 0
VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA | LANCE | 210.6595 |  |  | 0 | 0
CANALETA DE 2" X 6" X 1/16" | LANCE | 19.78 |  |  | 0 | 0
CANALETA 2"X4"20' | LANCE | 15.8128 |  |  | 0 | 0
PLACA METALICA | UND | 2 |  |  | 0 | 0
CLAVOS | LB | 68.5772 |  |  | 0 | 0
TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-13.5 | LANCE | 1.4749 |  |  | 0 | 0
TUBO DE PVC DE ½" X 20' RD-26 | LANCE | 2.15 |  |  | 0 | 0
TUBO DE PVC DE ¾" X 20' RD-17 | LANCE | 2.5685 |  |  | 0 | 0
TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-41 | LANCE | 2.4701 |  |  | 0 | 0
TUBO DE PVC DE 3" X 20' RD-41 | LANCE | 5.2772 |  |  | 0 | 0
TUBO DE PVC DE 4" X 20' RD-41 | LANCE | 5.1887 |  |  | 0 | 0
TUBO DE ABASTO P.V.C | UNID | 4 |  |  | 0 | 0
MADERA RUSTICA DE PINO | PIE T | 1754.4824 |  |  | 0 | 0
SIFON PARA LAVATRASTOS | UND | 1 |  |  | 0 | 0
ESCOBA | UNID | 1.728 |  |  | 0 | 0
JABON PARA LAVAR | UNID | 0.768 |  |  | 0 | 0
RECOGEDOR DE BASURA | UNID | 1.92 |  |  | 0 | 0
BALDE METALICO | UNID | 1.824 |  |  | 0 | 0
TELA DE MANTA 36" | YARDA | 3.36 |  |  | 0 | 0
PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO 2.10X1.10m | UND | 2 |  |  | 0 | 0
PUERTA TERMOFORMADA 0.9X2.03 C/CONTRAMARCO/MOCHETA | UND | 2 |  |  | 0 | 0
VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO Y ALUMINIO | M2 | 14.81 |  |  | 0 | 0
CANAL DE PVC | M.L. | 25.46 |  |  | 0 | 0
PLACA DE ALUMINIO | UNID | 1 |  |  | 0 | 0
ROTULO TELA BANNER DE 4'X8' SOBRE MARCO TUBO 1"X1" | UND | 1 |  |  | 0 | 0
PLACA DE ALUMINIO 0.80 X 0.70 M | UND. | 1 |  |  | 0 | 0
NEUMATICO DE LLANTA USADO | UNID | 0.0112 |  |  | 0 | 0
ADMINISTRACION DELEGADA | GLB | 1 | 57894.32 | 57894.32 | 57894.32 | 57894.32
SEÑALES INFORMATIVAS | UND | 30 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 57894.32 | 57894.32
| TOTAL CON ISV |  | TOTAL SIN ISV
TOTAL POR PROYECTO: | 57894.32 |  | 57894.32