SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN DIRECTA

No. CD-SEDECOAS-FHIS-04-2020

“CONSTRUCCIÓN DE AREA DE DESCANSO PARA MÉDICOS EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”, CÓDIGO 107909

Proyecto:

FONDOS:

## PROGRAMA ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE

## DE HONDURAS (PIOH), Convenio de Donación USAID No. 522-0502, suscrito entre la USAID y el Gobierno de Honduras

## Proceso en base a Decreto Ejecutivo Número PCM-005-2020 de fecha Diez (10) de Febrero del Dos Mil Veinte (2020) y Decreto No.-77-2020 de fecha Veintisiete (27) de Junio del Dos Mil Veinte (2020).

Agosto, 2020

INDICE GENERAL

### INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

### CONDICIONES GENERALES

### CONDICIONES ESPECIALES

- MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

### PAISES ELEGIBLES

### FORMATOS

### FORMATO DE OFERTA

### DESGLOSES

### CRONOGRAMA

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

### PLANOS

### CONDICIONES ADICIONALES (Cuando se presenten adendum, se agregarán en esta sección)

# I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.

# (IAO)

1.-	INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO):

1.01	Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser aplicados por los oferentes en la presentación de las ofertas para los procesos de  Contratación Directa que realiza la SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) A TRAVES DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), para la contratación de proyectos financiados con fondos del PROGRAMA ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH), Convenio de Donación USAID No. 522-0502 y cualquier otro que esta institución disponga o se le asignen.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos contractuales, son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripción:

Para participar en esta modalidad de contratación, el Contratista deberá ser invitado,  estar Precalificado, encontrarse solvente en relación a cualquier proyecto que haya o esté ejecutando y estar habilitado en el Banco de Ejecutores de SEDECOAS/FHIS (PRECALIFICACIÓN AÑO 2018).

1.03 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Oferta, es primordial estar diez minutos antes de la hora programada, ya que se dará inicio a dicho acto a la hora establecida.

1.04 Representantes:

El Oferente podrá enviar un representante al Acto de Apertura, Cuando un contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado, deberá presentar una identificación.

1.05 Presentación del Desglose de Presupuesto de Oferta:

El Desglose de Presupuesto de Oferta debe llenarse en letras y números perfectamente legibles, no serán admisibles enmiendas, borrones o raspaduras en el precio o en otra información esencial prevista con ese carácter en el pliego de condiciones, en ningún caso se admitirán ofertas escritas con lápiz “grafito”. Los resultados de las multiplicaciones de Cantidad de obra por Precio Unitario deben escribirse con números claros. El Contratante deberá incluir en el precio unitario, los costos de todo lo requerido por concepto de materiales, mano de obra, equipo, instrumentos y la realización de todas las operaciones requeridas para completar el trabajo de conformidad con todos los planos y especificaciones. Deberá también, incluir en el precio unitario, los costos que pudieren significar la aplicación de los Planes de Control de Calidad, aplicación de medidas de Bioseguridad y equipo de protección personal  y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que los mismos serán invariables durante toda la ejecución del contrato.

El desglose del presupuesto de la Oferta deberá de presentarse con Impuesto y sin Impuesto sobre ventas, ya que se encuentra en trámite la exoneración de impuestos del programa.

1.06 Trascripción de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las hojas del Documento Base que la SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO/FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (SEDECOAS/FHIS) proporciona para presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto de oferta podrá sustraerse del documento para efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ningún concepto, pero deberá incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.07 Planos:

La Oferta deberá ir acompañada de los planos correspondientes al Proyecto, a excepción de los proyectos que no los requieran.

1.08 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada y sellada por el Representante legal de la Empresa.

1.09 Visita a la zona de las obras:

Se aconseja que el oferente bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione la zona de las obras y sus alrededores para que obtenga por sí mismo, toda la información que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de las obras que se requiere. Los gastos relacionados con dicha visita, correrán por cuenta del oferente.

2.	Garantía de Mantenimiento de Oferta

El Oferente deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta original, igual al  dos por ciento (2%) del monto de la oferta, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendarios, contados a partir de la fecha presentación de la oferta.

3.        OFERTA ECONOMICA:

3.01	PRESENTACION DE LA OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica que prepare el oferente, deberá incluir lo siguiente:

- Adjuntar en su Oferta, la invitación enviada por SEDECOAS/FHIS.

- Desglose de Precios Unitarios por Actividades.

- Fichas de Costos de Precios Unitarios y Presupuesto por Insumos.

- Desglose de presupuesto de Oferta con Impuesto y sin Impuesto.

- Cronograma de Ejecución de obras y Plan de Desembolsos.

- Documento Base, debidamente firmado y sellado por el Representante legal de la

Empresa.

- En caso que el proyecto lleva aportes comunitario y/o municipal, éstos deberán 	ser excluidos de sus precios unitarios. (No aplica)

- Declaración Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se hace referencia en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado debidamente autenticada.

- Garantía de Sostenimiento de oferta

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Económica del Oferente.

4.	PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

4.01	Contenido de las Ofertas:

El oferente examinará en detalle la información que se solicita, ya sea a máquina o manuscrita en letra de molde y firmarán y sellarán todas las hojas del Documento de Oferta, las cuales pasarán a formar parte del contrato. Los borrones y otros cambios, deberán ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la persona que firma la Oferta.

4.02	Precios Unitarios:

El oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas.  En caso de discrepancia en estos precios y los totales, se tomarán como válidos los precios unitarios. Deberá también, incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la aplicación de los Planes de Control de Calidad, Medidas de Bioseguridad  y  todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que los mismos serán invariables durante toda la ejecución de este contrato.

Este proyecto no contempla la administración delegada.

El oferente deberá estudiar cuidadosamente los planos y especificaciones para asegurarse de dar cumplimento con los materiales y especificaciones requeridas.

Los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros descritos en la lista de cantidades valoradas deberán de presentarse con impuesto y sin impuesto sobre ventas según formato que se adjunta. Esto es debido a que el programa es financiado con fondos de donación USAID exonerados de impuestos, sin embargo actualmente se encuentra en trámite la Resolución de Exoneración correspondiente y no se podrán emitir Órdenes de Compra exoneradas hasta que entre en vigencia dicha resolución.

El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones de errores aritméticos, éstas las realizará la Comisión de Evaluación.

4.03	Correcciones

SEDECOAS/FHIS, hará las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y el Oferente, deberá aceptar sin protestas tales correcciones.

El oferente deberá ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores, SEDECOAS/FHIS autorizará como válido el precio unitario de menor valor.

4.04	De las Firmas

El oferente debe firmar y sellar todas las hojas que conforman el documento base de Contratación Directa sus anexos y planos del proyecto, en señal de que acepta el contenido del presente documento.

4.05 	Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO contados a partir de la Orden de Inicio, consecutivos para la entrega del proyecto en su conjunto, por lo que el Oferente, deberá entregar como parte de su oferta lo siguiente:

- Programa General de Ejecución de Obra del Proyecto.

Esto permitirá a la Comisión Evaluadora de la Oferta, conocer el tiempo estimado por el Contratista para la realización de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de entrega de la obra, se empezará a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y termina cuando el proyecto esté totalmente concluido física y financieramente. El plazo de ejecución propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por SEDECOAS/FHIS.

  - Idioma de los Documentos

El oferente deberá presentar su oferta en idioma español de acuerdo a la forma de oferta.

4.07 	Examen de los Planos, Especificaciones y Lugar de la Obra

Se sugiere al oferente que examine cuidadosamente el lugar donde se construirá la obra y que se familiarice con la naturaleza, extensión, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, así como con las circunstancias que tendrá que enfrentar.

El oferente examinará cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo releva de la obligación incurrida al hacer su propuesta y su correcto cumplimiento.

5. 	PRESENTACIÓN DE OFERTAS

5.01 	Forma de Presentación de la Oferta:

El número de Ofertas que se deberá presentar, es de Una (1) con la denominación de Original y su Copia. La oferta deberá presentarse personalmente o a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y sellado) por el oferente titular, debiendo en su caso de acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:

Parte Central:

ING. NELSON JAVIER MÁRQUEZ EUCEDA

Ministro Director

Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo

Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS).

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Las Ofertas deberán ser presentadas a más tardar el día Miércoles 02 de septiembre de 2020, hasta las 2:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras en la Unidad de Licitaciones de la Dirección de Contrataciones de SEDECOAS-FHIS, edificio anexo, 2do nivel antiguo Edificio del IPM, Colonia Godoy, Comayagüela, M.D.C. Honduras. Seguidamente a las 2:10 p.m. se efectuará el acto de apertura pública de las Ofertas recibidas con la asistencia de los Oferentes o los Representantes de estos que deseen asistir.

Teléfono: 2234-5231 al 37

E-Mail. dim.fhis@yahoo.com

Esquina Superior Izquierda:	Nombre y Dirección Completa y Número de Teléfono Fijo y Celular del Oferente.

Esquina Inferior Izquierda:	No. y Nombre del Proceso de Contratación Directa, así:

Proceso No. CD-SEDECOAS-FHIS-04-2020

Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESCANSO PARA MÉDICOS EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”, CÓDIGO 107909

Esquina Superior Derecha:		Lugar, Fecha y Hora de Recepción.

Unidad de Licitaciones de la Dirección de Contrataciones de SEDECOAS-FHIS

Edificio Anexo 2do nivel Antiguo Edificio del I.P.M.

Miércoles 02 de septiembre de 2020 a las 2:10 p.m.

5.02. 	Apertura de Ofertas

La Comisión con un mínimo de dos (2) ofertas que se presenten levantará un Acta de apertura de las Ofertas, la cual será firmada por los miembros que conforman la comisión. En dicha Acta se dejará constancia de las propuestas presentadas y de cualquier observación referente al acto.

6. 	MANEJO DE DOCUMENTOS

6.01. 	Examen de Documentos

Los oferentes deberán examinar detenidamente los términos y condiciones de los documentos de Contratación Directa, de manera que no exista ningún mal entendido con respecto a las características de los materiales, lista de cantidades y especificaciones de la obra.

6.02	Retiro de Documentos

El documento Base y sus anexos, se entregará mediante un link de acceso anexo a la carta de invitación enviada mediante correo electrónico, donde podrá ser descargado en la página www.honducompras.gob.hn

7.         INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS

7.01	Aclaración y Adendum

Aclaraciones: El potencial oferente, podrá solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones por escrito y vía correo a la oficina de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM), hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de la oferta, debiendo obtener pronta respuesta del órgano responsable de la contratación, la cual será comunicada al  interesado. No se atenderán consultas vía teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar cualquier duda de los oferentes.

Las Adendas podrán emitirse en cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de la oferta, al ser emitidos, formarán parte integral de las Bases de Contratación Directa y deberán ser notificados por escrito,  el Oferente que haya adquirido el Documento Base.

8.           RETIRO Y MODIFICACIÓN DE OFERTAS

8.01	Cambios y Retiros de Ofertas

El oferente no podrá modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta.  SEDECOAS/FHIS, se reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después de la apertura de ofertas, ningún oferente podrá retirarlas antes de la adjudicación del contrato.

9.	ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LAS OFERTAS

9.01	Aceptación

SEDECOAS/FHIS, se reserva el derecho de rechazar la oferta, tampoco está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier otra que estime no conveniente al interés general, a sus intereses y a su juicio, podrá aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el Documento de Contratación Directa.

9.02 	Descalificación de Oferente:

Sin restar generalidad al párrafo anterior, la oferta podrá ser rechazada entre otras, por las siguientes razones:

- No presentar la garantía de mantenimiento de oferta.

- No estar firmada por el oferente o su representante legal el formulario o carta de presentación de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios por partidas específicas.

- No presentar el Pliego de Condiciones firmado y sellado en todas y cada una de sus páginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

- Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier señal de alteración, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

- Cuando no vengan acompañadas de sus respectivos planos y especificaciones debidamente firmados en cada una de sus hojas.

- Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para SEDECOAS/FHIS.

- Cuando se presenten extemporáneamente, en este caso, será devuelta al oferente sin abrirlas.

- Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en el Documento Base de Contratación Directa.

- Las propuestas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá terminar las obras en el plazo previsto por el precio ofrecido o que resultara demasiado oneroso para el Estado.

- Cuando en el período de evaluación se detecte que el Contratista ha incumplido con contratos anteriores o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitación. Para ello, deberán hacerse las investigaciones correspondientes en la Dirección de Control y Seguimiento de SEDECOAS/FHIS y en la DIM/FHIS.

- No presentar de manera completa u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta económica.

- No presentar las Fichas de costos de cada una de las actividades.

- Incluir en sus precios unitarios los costos de las cantidades de obra descritas en el desglose de aporte municipal y administración delegada en caso que esta llevara dichos aportes.

- No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicación de los Planes de Control de Calidad, Medidas de Bioseguridad, equipo de protección personal y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad.

- No presentar su oferta en forma completa de acuerdo a los requerimientos técnicos solicitados en el documento base de Contratación Directa.

- No presentar el formato de desglose de su oferta respecto al Costo Directo de la Oferta, Gastos Generales, Utilidad y Monto Total Ofertado.

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificación emitida por la Dirección de Contrataciones pone fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación o de la publicación respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Artículos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

10. 	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

10.01 	Evaluación de las Ofertas:

La oferta que no haya sido rechazada, será evaluada y comparada en cuanto a su monto total. SEDECOAS/FHIS se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas las ofertas, de invitar a un nuevo proceso de Contratación Directa y de adjudicar el contrato al oferente que cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificación del precio bajo han existido reducciones desproporcionadas, SEDECOAS/FHIS por recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, podrá investigar específicamente al oferente a fin de garantizar la ejecución normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podrá ser desestimada.

En la determinación del precio, se tendrá siempre en cuenta el costo financiero en la ejecución del contrato. Si la oferta más baja resultare demasiado mayor en relación con la Disponibilidad Presupuestaria Máxima, se invitará a un nuevo oferente, si así lo estima conveniente SEDECOAS/FHIS, por recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas.

La Comisión Evaluadora de Ofertas, estará integrado por profesionales con experiencia y pertenecientes a SEDECOAS/FHIS.

10.02. 	Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de la oferta, la información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, y recomendaciones relacionadas oficialmente con el proceso, será mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicación del contrato haya sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier acción de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del proceso de examen, aclaración, evaluación, y decisiones relacionadas con la adjudicación del contrato, podrá resultar en la descalificación de la oferta presentada por él, sin responsabilidad para la Institución.

  - Atribución de SEDECOAS/FHIS :

SEDECOAS/FHIS, se reserva el derecho de declarar este proceso de Contratación Directa suspendido o cancelado, cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la recepción y apertura de la oferta o a la adjudicación; sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

10.04. 	Adjudicación y Firma del Contrato:

SEDECOAS/FHIS, adjudicará el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos establecidos en el Documento Base de Contratación Directa, tomando en cuenta, además, de que el oferente esté calificado para cumplir satisfactoriamente el contrato y que haya presentado dentro de la fecha indicada por SEDECOAS/FHIS y a satisfacción de éste, la documentación solicitada en el Documento Base.

El oferente seleccionado deberá formalizar el contrato dentro de los cinco (5) días subsiguientes a la notificación de adjudicación y presentar las Garantías Bancarias o Fianzas requeridas por SEDECOAS/FHIS. Sí por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedará sin valor ni efecto la adjudicación, procediendo a invitar a un nuevo oferente.

El Oferente adjudicado y debidamente notificado deberá presentar los siguientes documentos:

1.- Copias de Cédula de Identidad, RTN Numérico tanto de la empresa como de su representante;

2.- Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad Mercantil, con sus modificaciones si las hubiere debidamente inscritas;

3.- Poder con que actúa el representante legal de la Empresa, inscrito en el registro correspondiente;

4.- Permiso de Operación vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

5.- Constancia de Solvencia emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) ó Constancia de Pagos a Cuenta;

6.- Constancia extendida por la Procuraduría General de la República de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de contratos anteriores (PGR);

7.- Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE);

8.- Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social de estar al día en el pago de cotizaciones obrero patronales, de conformidad con lo previsto en el Artículo 65, párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social;

9.- Constancia del Registro de Beneficiarios (SIAFI);

10.- Constancia de encontrarse solvente emitida por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) de la Empresa y del Ingeniero que Ejecutará la obra;

11.- Constancia emitida por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad de Lavado de Activos, que no tienen su representante y socios ningún tipo de denuncia por actos relacionados  al Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional;

12. Constancia de haber Precalificado, emitida por el FHIS y

13. Recibo original y su copia con la nueva modalidad exigida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Todos los documentos que sean fotocopias, deberán estar debidamente autenticados por Notario Público.

En tanto no se realice la adjudicación definitiva de la Contratación Directa, se entenderá que todas las actuaciones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, tendrán carácter confidencial; por tanto, los miembros de dicha Comisión, no podrán dar información alguna relacionada con el proceso.

11. 	GARANTÍAS

11.01  Garantía de Mantenimiento de Oferta

El Oferente deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta original, igual al  dos por ciento (2%) del monto de la oferta, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendarios, contados a partir de la fecha presentación de la oferta.

Deberá consignarse en el texto de la Garantía, la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del contratante, acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición"

11.02 Garantías del Contrato de Anticipo (No Aplica) y Cumplimiento

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentará en un plazo de cinco (05) días calendario según Constancia de adjudicación, una Garantía Bancaria o Fianza de Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia de la Garantía de Cumplimiento, será hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecución de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisión.

En este proceso,  no se contempla el anticipo por lo que No Aplica la presentación de Garantía Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.

Para su elaboración se deberán utilizar los formatos adjuntos a este documento.

Las Garantías deberán ser incondicionales (contra primera solicitud de requerimiento), por lo cual deberá consignarse en el texto de la Garantía, la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del contratante, acompañado de un certificado de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición"

Si por causas imputables al contratista no se rindieren las Garantías requeridas, la SEDECOAS/FHIS mediante el trámite legal correspondiente, procederá a inhabilitarlo en el Banco de Ejecutores e invitará a un nuevo oferente calificado.

11.03 Garantía de Cumplimiento de Medidas de Mitigación Ambiental

El adjudicado antes de formalizar el contrato deberá rendir una Garantía Bancaria de Cumplimiento de Medidas Ambientales a favor de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el  monto de XXXXXXX (L. XXXX) sin embargo se deberán de observar Medidas de Mitigación dictadas por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de SEDECOAS/FHIS, a efecto de garantizar cualquier tipo de daño causado al Ambiente producto de la ejecución del Proyecto; La vigencia de la Garantía Ambiental será de 365 días a partir de la fecha de su emisión. (No Aplica)

11.04 	Garantía de Calidad de Obra:

El Contratista, otorgará a SEDECOAS/FHIS, una Garantía de Calidad de Obra por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la obra ejecutada, con un período de vigencia de un (1) año a partir de la fecha de Recepción Definitiva de la Obra.

La Garantía deberá ser incondicional (contra primera solicitud de requerimiento), por lo cual deberá consignarse en el texto de la Garantía, la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del contratante, acompañado de un certificado de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición".

11.05	Formalización del Contrato y Presentación de Garantías

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

- Cuando se haya considerado brindar anticipo, el Contratista deberá presentar una Garantía Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al quince por ciento (15%) del monto contractual (No Aplica)

- Garantía Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si así lo recomienda La Comisión Evaluadora de Ofertas, de acuerdo a los formatos que se adjuntan en este documento.

El monto de la Garantía de cumplimiento es del 15% del valor del contrato (o en su defecto por el treinta por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada) y podrá ser una Garantía de una Institución Bancaria, una Fianza de una Institución Aseguradora y su vigencia será hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecución de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisión. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato por un término mayor de dos meses, el Contratista deberá ampliar la vigencia de la Garantía de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo plazo establecido, debiendo renovarse 30 días antes de cada vencimiento.

Todos los documentos de Garantías deberán contener la siguiente cláusula especial obligatoria:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del contratante, acompañado de un certificado de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición".

# II.- CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES

1.	GENERALIDADES:

1.01	Definiciones e Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a continuación, su intención y significado deberán ser interpretados de la manera siguiente:

- Documentos de Contratación Directa

El conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demás condiciones necesarias para la presentación de la oferta.

- SEDECOAS

Siglas que significan: SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, creado mediante Decreto Ejecutivo número PCM-056-2019, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve 2019, publicado en el diario Oficial La Gaceta número 35,047 de fecha 12 de Septiembre del 2019, entidad a la cual está adscrito entre otros, el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), el cual fue creado para la integración institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).

- FHIS

Siglas que significan: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, Organismo del Estado, con Personalidad y Capacidad Jurídica; Patrimonio propio y de duración definida, creado por Decreto Legislativo No.12-90, emitido por el Congreso Nacional el 22 de febrero de 1990.

- DIM:

Siglas que significan: Dirección de Infraestructura Mayor, dependencia del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), designada como Administrador del Proyecto. Encargada de brindar servicio de apoyo en el seguimiento y control técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para su supervisión y resolución del mismo.

- MUNICIPALIDAD

Es un órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su Reglamento; por tanto, es una Institución de derecho público con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia

- Supervisor

Será la persona calificada, encargada y nombrada por la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM), para que brinde el servicio de apoyo, supervisión y seguimiento de la construcción de la obra y para verificar el estricto cumplimiento del contrato.

- Representante

Quien actúa en nombre de una persona jurídica.

- Proyecto

La totalidad de las obras a construirse de acuerdo al contrato, condiciones generales, especiales, especificaciones detalladas y precios.

- Contratista

Significa aquella Persona Natural o Jurídica cuya propuesta ha sido aceptada por SEDECOAS/FHIS para ejecutar el proyecto de acuerdo a las especificaciones y condiciones respectivas.

- Condiciones Generales

Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de SEDECOAS/FHIS con el CONTRATISTA.

- Condiciones Especiales

Conjunto de normas específicas establecidas por SEDECOAS/FHIS con respecto a las obras contratadas.

- Planos de Diseños

Los dibujos elaborados para la ejecución de la obra, debidamente aprobados por SEDECOAS/FHIS/DIM.

- Planos de Construcción

Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de diseño en los que se registra toda la información o modificaciones que se hayan introducido, con relación al diseño original y que han ocurrido en el transcurso de la ejecución de la obra.

- Contrato

El convenio escrito celebrado entre SEDECOAS/FHIS y el oferente favorecido, que realizará las obras y que determina las condiciones bajo las cuales se ejecutarán éstas.

- Proposición y Oferta Económica

Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales; presentada por el oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

- Especificaciones Técnicas

Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

- Obra

Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

- Precio Contratado

Significa la suma que se hace constar en el Acta de Negociación con sujeción a aquellas adiciones o deducciones que se efectúen en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho precio debe incluir sus costos directos, gastos generales y la utilidad.

- Fiador

Es la institución bancaria o compañía de Seguros que se obliga solidariamente con el Ejecutor al cumplimiento del contrato y al pago de cualquier reclamo o indemnización derivada del incumplimiento.

- Adendum

Instrumento a utilizarse por SEDECOAS/FHIS para la introducción de correcciones y/o modificaciones al pliego de condiciones y al contrato.

- Orden de Cambio

Las órdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminución en el monto total de la obra debido a las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecución de las mismas, dando como resultado una modificación al contrato original suscrito entre el SEDECOAS/FHIS y el Contratista, misma que deberá ser previamente autorizada por el SEDECOAS/FHIS para tal efecto.

- Libro De Bitácora

Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias entre el Contratista, el Supervisor y/o el inspector, el cual deberá permanecer en el sitio de la obra. El libro antes mencionado deberá ser adquirido en el colegio de profesionales al que pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

- Superintendente

Significa la persona ingeniero civil/arquitecto, nombrado por el Contratista y aprobado por escrito, por SEDECOAS/FHIS, quien deberá dedicarse a tiempo completo a la ejecución de la obra.

- Sub-Contratista

La persona natural o jurídica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales para la obra a nombre, en representación y solidaridad con el Contratista. (N/A)

- Cronograma

Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecución de cada una de las actividades para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

2.	AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01	Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto.

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

- Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, así como el avance de la obra e interpretación del contrato.

- Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

- Interpretar los planos y especificaciones.

- Aprobar la calidad de la obra.

- Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construcción y el resultado de pruebas efectuadas.

- Inspeccionar y recomendar la aceptación final de la obra y según sea el caso, de sus partes.

- Participar en la resolución de conflictos que pudiesen presentarse entre el CONTRATISTA y SEDECOAS/FHIS durante la ejecución de la obra.

- Tramitar ante SEDECOAS/FHIS, las órdenes de cambio y adendums, si los hubiera.

- Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada ejecución de la obra.

- Exigir al Contratista con la debida autorización de su superior jerárquico, el retiro inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual deberá ser sustituido, a la mayor brevedad posible.

- Dar asesoría y evacuar las consultas de SEDECOAS/FHIS y la fuente de financiamiento con relación al proyecto.

- Presentar su decisión por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos, desacuerdos y otros asuntos en relación con la ejecución o el avance de la obra o con la interpretación del contrato.

- Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

- Evaluar el avance de ejecución de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluación a SEDECOAS/FHIS/DIM.

- Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en proceso de construcción o reparación.

- Mantener relaciones rutinarias en la comunicación formal de trabajo, mediante anotaciones en el Libro de Bitácora. Al concluirse la obra el supervisor deberá remitir una copia a SEDECOAS/FHIS/DIM de este documento para su archivo y custodia.

- Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundición de concreto para lo cual el Contratista de la obra deberá avisarle vía electrónica por lo menos con 24 horas de anticipación, para verificación de las obras a fundir.

- Participar en la recepción parcial y total de la obra y elaborar las Actas de Recepción respectivas.

- Ordenar la demolición, previa aprobación superior, no obstante, de ensayos anteriores y pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones contractuales.

- Ordenar la demolición o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna razón justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

- Dar seguimiento a la ejecución y participar en el proceso de entrega y recepción de las obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realización de las liquidaciones correspondientes.

- Informar a la DIM de SEDECOAS/FHIS de todo cuanto ocurra durante la ejecución de la obra contratada, y en caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, procederá de forma inmediatamente.

- Comunicar a SEDECOAS/FHIS/DIM para decidir la suspensión de la construcción total o parcial, cuando se presente el caso de una situación persistente de obra mal ejecutada o empleo de materiales no especificados.

- Verificar que las modificaciones en los planos finales de construcción correspondan a la obra ejecutada.

- Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones Técnicas, previo a la recepción de las obras.

- Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, agentes o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construcción o por medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra de acuerdo con los documentos contractuales.

3.	CAPACIDAD LEGAL

3.01	Cesión

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato, podrán ser cedidos a terceros siempre que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

- Que la SEDECOAS/ FHIS autorice expresamente y por escrito la cesión.

- Que el cedente tenga ejecutado, al menos un sesenta por ciento (60%) del presupuesto total del contrato.

- Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobación.

- Contar con la autorización de la fuente de financiamiento.

3.02	Subcontratación

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se deduzca que la prestación ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podrá concertar con terceros la realización de determinados trabajos. La celebración de estos subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Que la SEDECOAS/FHIS autorice expresamente y por escrito la subcontratación con indicación de su objeto y de las condiciones económicas.

- Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por ciento (40%) del presupuesto total de la obra.

- Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administración.

- Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobación.

4.	ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

4.01	Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construcción y terminación de la obra, el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo de construcción, obras provisionales y todo aquello que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construcción en la medida que la necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse del contrato.

4.02	Modificaciones, Adiciones y Órdenes de Cambio

SEDECOAS/FHIS a través de la DIM, tendrá derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo este contrato. Cualquier aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%) de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se harán mediante órdenes de cambio, emitidas por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en caso de incremento del monto original. Si la modificación total se excediera del porcentaje indicado, se suscribirá una ampliación al contrato que se someterá a las mismas formalidades del contrato original. Ninguna orden de cambio, se realizará sin estar autorizada por SEDECOAS/FHIS, será responsabilidad del Contratista el no observar las disposiciones de este acápite.

5.	DOCUMENTOS DE CONTRATO

  - Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Cláusulas del Contrato de Construcción, prevalecerá sobre lo indicado en los demás documentos que formen parte del contrato. Con sujeción a lo antes dicho, los documentos que constituyen el contrato se han de tomar mutuamente explicativos uno de otro, pero en caso de ambigüedades o discrepancias, las mismas deberán ser explicadas y ajustadas por el Supervisor de la DIM de SEDECOAS/FHIS, quien seguidamente deberá comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma de cómo debe llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas instrucciones implica que el Contratista se verá obligado a sufragar gastos que, en razón de tales ambigüedades o discrepancias no había calculado y tenía razón de no calcular, deberá certificar y proponer a SEDECOAS/FHIS, las Órdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos gastos.

5.02 	Planos de Diseños

Los planos deberán quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministrará al Contratista una copia de los mismos. El Contratista deberá proporcionar y hacer a su propio costo todas las demás copias que necesite, a la terminación del contrato deberá devolver al Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista deberá pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida anticipación, de todos los demás planos o especificaciones que se requieran para la ejecución de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente, deberá guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma disponible en todo momento para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada por escrito por SEDECOAS/ FHIS, para que puedan examinar y hacer uso de los planos en cualquier momento durante la ejecución de la obra.

5.03	Libro de Bitácora

El libro de bitácora es un instrumento legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas, observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones imprevistas en el sitio de la obra. Tendrán acceso a este documento el Supervisor del Proyecto o algún otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de SEDECOAS/FHIS y por parte del Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relación directa y conocimiento pleno de la ejecución de la obra. Cualquier observación relacionada con la ejecución de la obra de parte de la supervisión al Contratista, deberá ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se llegue a un común acuerdo previo a su anotación en este libro.

El libro de bitácora consistirá en un cuaderno único debidamente foliado, que el Contratista proporcionará a SEDECOAS/FHIS para que sea certificado en la primera y últimas páginas y plasmado en todo el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto, así como por el Contratista y/o el Superintendente.

Este documento, deberá permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para tal efecto y será de fácil acceso tanto para los representantes de SEDECOAS/ FHIS como para los del Contratista y en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecución de la obra, será retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el día en que se reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolverá al Contratista del Proyecto y se dejará una copia junto con los demás documentos requeridos, al momento de efectuar la recepción final del proyecto quien lo entregará a la DIM de SEDECOAS/ FHIS.

El libro antes mencionado deberá ser adquirido en el colegio de profesionales al que pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

5.04	Registros

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposición del SEDECOAS/ FHIS en todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes, las libretas de topografía originales, libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y SEDECOAS/ FHIS.

Todos los registros serán suministrados y sometidos a la aprobación de la DIM de SEDECOAS/ FHIS, la que después de revisar desde la primera y hasta la última página, los devolverá al Contratista para su conformidad. Los registros serán protegidos por el Contratista contra extravío, daño y extracción de folios y al terminarse la obra, las libretas de topografía y esquemas serán traspasados a propiedad de SEDECOAS/ FHIS para su propio uso y archivo.

6.	OBLIGACIONES GENERALES

6.01	Formalización del Contrato

El contrato que suscriba SEDECOAS/ FHIS se celebrará según los principios de publicidad y concurrencias. La formalización del contrato no requerirá el otorgamiento de escritura pública ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entenderá perfeccionado a partir de ser firmado por ambas partes.

6.02	Daños y Perjuicios a Personal y Bienes

El Contratista indemnizará, defenderá y salvará daños a cualquier persona o propiedad, debido a descuidos o negligencias en relación con el desarrollo de este contrato, como consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier persona que le suministre materiales, provisiones y demás bienes para el desarrollo y terminación de dicho contrato, y deberá pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, y además indemnizará, defenderá y salvará de daños a SEDECOAS/ FHIS y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona o personas que sufriesen heridas o daños debidos a algún acto de negligencia u omisión del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la construcción de la obra.

6.03 	Prestaciones Sociales

El Contratista será responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y de cualquier otra obligación social. El Contratista será asimismo responsable y deberá pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Código de Trabajo a favor de los trabajadores que ocupe en el proyecto.

6.04	Rótulos

Durante el tiempo que dure la construcción, el Contratista deberá colocar en la obra y en sitios visibles al público, los rótulos correspondientes.

No se hará efectivo el pago de la primera estimación, hasta que el rótulo o rótulos, estén debidamente colocados y aceptados por SEDECOAS/ FHIS.

La colocación del rótulo o rótulos, será por cuenta del Contratista según instrucciones suministradas por la DIM de SEDECOAS/ FHIS.

El diseño de los rótulos, será de acuerdo al modelo establecido por SEDECOAS/ FHIS/DIM.

La rotulación de los proyectos se hará de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentación de Calle, Construcción de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento, Otros, etc.) y deberá ser instalada en sitios estratégicos dispuestos por la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM) de SEDECOAS/FHIS. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o más rótulos distintivos de SEDECOAS/FHIS y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en el Plan de Marca aprobado, Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, en un plazo no mayor a cinco (05) días calendario posterior a la entrega del anticipo; en caso de que no aplique el anticipo o el Contratista renuncie al mismo, el plazo otorgado para la colocación de los rótulos, será establecido por la Supervisión del proyecto y contado a partir de la Orden de Inicio, en caso de incumplimiento se aplicará al contratista una multa Mensual por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00).

| TIPOLOGIA | No. DE ROTULOS | UBICACIÓN/DISTRIBUCION |
| --- | --- | --- |
| CENTROS URBANOS | 1 Unidad: Rótulo Fijo | El rótulo fijo será ubicado en: - Sitio visible y estratégico del Proyecto, Aledaño o en el interior del lugar del proyecto. El cual será indicado por la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM). |

6.05	Chalecos

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la ejecución del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco reflectivo, dará lugar a la aplicación de una multa mensual por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00).

Se hace la aclaración que en el presupuesto solo se incluirá el rotulo fijo, tanto los rótulos movibles como los chalecos, los proporcionará el contratista de sus gastos administrativos según lo requiera el proyecto, lo cual deberá incluirse en el contrato.

6.06	Planilla

Presentar a la DIM de SEDECOAS/FHIS cada quince (15) días la planilla del personal contratado para la ejecución de las obras.

6.07 	Limpieza

El Contratista deberá mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulación de desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la terminación del trabajo, deberá retirar todo el material de desperdicio y basura del área de la obra de construcción, maquinaria y material sobrante y deberá limpiar y dejar el trabajo completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveerá y mantendrá en favorables condiciones sanitarias, aquellas comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Pública. Incluyendo las medidas de Bioseguridad.  El Contratista mantendrá en buen estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminará todos los desperdicios y mantendrá todas las áreas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo que dure la ejecución del trabajo. El Contratista mantendrá durante todo el tiempo que dure el trabajo una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, el SEDECOAS/FHIS y/o LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo y el costo de la misma será cargado al Contratista.

7.	Programación, Seguimiento, Información y Evaluación

7.01	Programación

Antes de que sea dada la orden de inicio, el Contratista deberá presentar un Programa detallado de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duración, formulando el calendario de ejecución e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Crítica. Junto al programa de ejecución del Proyecto, el Contratista deberá presentar el calendario de Inversión y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente Reserva Presupuestaria de la Institución.

  - Seguimiento de la Ejecución

El Contratista deberá establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto, tanto en la duración como en el costo estimado y así poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

  - Evaluación del Proyecto

El Contratista deberá participar en las sesiones de evaluación de la obra que el Supervisor del Proyecto realice periódicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte a fin de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duración y a costo estimado.

8.           MATERIALES Y EJECUCIÓN

8.01	Materiales y Hechura

Todos los materiales, suministros y equipos, deberán ser nuevos, de diseño estándar y hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberán ser productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo, y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptarán sustitutos ni los llamados "o similares", salvo bajo patente y certificado del fabricante.

  - Patentes

El Contratista indemnizará, defenderá y salvará de daños a SEDECOAS/FHIS, de cualquier litigio, gasto, reclamo, pena, daño o alegato de infracción de cualquier diseño, invento, material patentado o marca de fábrica o registro de propiedad literaria, en relación con la obra a realizarse bajo el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecución de la obra o después de su terminación.

8.03. 	Recepción Definitiva

SEDECOAS/FHIS a través de la DIM, dará al Ejecutor el Acta de Recepción Definitiva a más tardar quince días (15) después de entregada el Acta de Recepción Provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar por el Ejecutor en la obra especificado en el acta de recepción provisional, ha sido ya ejecutado.

9.	PLAZO DE ENTREGA / MULTA

  - Extensión del Tiempo

El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar completa toda la obra de este contrato a SEDECOAS/FHIS, dentro del término especificado en el Calendario de Entrega, lo ha adquirido tomando en consideración y adelantándose a cualquier dilación e incidente que pueda causar obstáculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la realización de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratación de trabajadores, o por causa de tiempo inclemente u otros.

Si en todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecución de la obra debido a negligencias, dilaciones y omisiones de SEDECOAS/FHIS o por causas imprevistas fuera del control y sin culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenómenos de la naturaleza (terremotos, inundaciones, tomados, ciclones y otros fenómenos cataclísmicos), actos del enemigo público, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por los empleados a consecuencia de una huelga general; o  causas no imputables al contratista, se podrá prorrogar la fecha de terminación del proyecto, sin responsabilidad de las partes, legalizándolo mediante una orden siempre que el Supervisor del Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la que se alega y ocurrió la causa del atraso y se aumente el plazo de la Garantía de Cumplimiento. Dicha extensión cuando sea concedida, será considerada como adendum estableciendo una nueva fecha de terminación, de acuerdo con los términos de este Documento. Es entendido, que el Contratista hará las solicitudes en tiempo y no serán válidas a posteriori.

9.02	Multa por Incumplimiento de Plazo:

El Contratista deberá ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en el plazo total, SEDECOAS/FHIS aplicará al Contratista una multa cuya cuantía será de 0.36% por cada día de atraso sobre el saldo del monto del contrato, hasta un máximo del 10% del monto contratado, sin perjuicio de la resolución del contrato, en consonancia con el artículo 75 del Decreto 7-2020 de modificación de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República.

El Contratista se considerará en mora sin necesidad de previa notificación por parte de la DIM de SEDECOAS/FHIS.

10.	MANTENIMIENTO Y DEFECTOS

10.01	Garantía de Cumplimiento de Contrato

El Contratista deberá otorgar a favor y a entera satisfacción de SEDECOAS/FHIS por medio de un Banco o Compañía de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantía de Cumplimiento de Contrato, del quince por ciento (15%) del valor total del mismo.

10.02	Garantía de Cumplimiento de Medidas de Mitigación Ambiental

El adjudicado antes de formalizar el contrato deberá rendir una Garantía Bancaria de Cumplimiento de Medidas Ambientales a favor de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el  monto de XXX (L. XXXX), sin embargo se deberán de observar Medidas de Mitigación dictadas por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de SEDECOAS/FHIS, a efecto de garantizar cualquier tipo de daño causado al Ambiente producto de la ejecución del Proyecto; La vigencia de la Garantía Ambiental será de 365 días a partir de la fecha de su emisión. (No Aplica).

10.03  Garantía de Calidad de la Obra

El Contratista presentará una Garantía extendida por un Banco o Compañía de Seguros aceptable por SEDECOAS/FHIS de un cinco por ciento (5%) del monto del contrato ejecutado, con una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra, para cubrir defectos en la mano de obra o materiales suministrados por él, como Garantía de que el Contratista efectuará dichas reparaciones.

Cuando SEDECOAS/FHIS acepte la Garantía de Calidad de la Obra, le devolverá la Garantía de Anticipo de Contrato (cuando aplique) y la Garantía de Cumplimiento al cierre físico y financiero del proyecto.

10.04	Protección y Mantenimiento de la Obra

El Contratista será responsable por la protección y mantenimiento de su trabajo hasta que se emita el acta de recepción definitiva y deberá reparar y corregir daños causados a la obra por negligencias de él o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté completa, sea entregada y recibida a satisfacción de SEDECOAS/FHIS.

10.05	SEDECOAS/FHIS no renunciará a sus derechos.

Ningún acto u omisión del Supervisor del Proyecto, será considerado como razón para que el Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni será motivo para que el SEDECOAS/FHIS renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de sus partes.

11. 	IMPUESTOS, ARANCELES Y DERECHOS ADUANALES

  - Cargas Tributarias

SEDECOAS/FHIS no está exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc., sin embargo se están implementando programas financiados con fondos USAID los cuales están sujetos al régimen de exoneración de impuestos sobre ventas, para lo cual la institución realiza las gestiones correspondientes para obtener la Resolución de Exoneración.

Actualmente la Resolución de Exoneración para el ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH), bajo el cual se ejecutara el proyecto, todavía se encuentra en trámite y por lo tanto no se podrán emitir Órdenes de Compra exoneradas hasta que entre en vigencia dicha resolución. Por otro lado y de acuerdo al Convenio suscrito con la USAID, para no retrasar la implementación de los proyectos, temporalmente se utilizaran fondos nacionales para cubrir los impuestos y posteriormente al contar con la Resolución, la institución solicitará la devolución de los impuestos que se hayan pagado durante el período que estaba en proceso de emisión. Por esta razón se solicita desglose de oferta con y sin impuesto. (Ver formatos)

12.	DESEMBOLSOS/PAGOS

  - Anticipo  (No Aplica)

En los casos que aplique SEDECOAS/FHIS a través de la DIM dará al Ejecutor un anticipo del quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

Cuando se haya considerado proporcionar anticipo, este se hará efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el Contrato y haya presentado a satisfacción de SEDECOAS/FHIS los siguientes documentos:

- Garantía de Anticipo de Contrato. (No Aplica)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- Garantía de Cumplimiento de Medidas de Mitigación Ambiental (No Aplica)

- Los demás que se indiquen en la ley y en los pliegos de condiciones.

El monto del anticipo deberá ser justificado por escrito  y presentado en un documento denominado “Presupuesto de gasto de buen uso del anticipo” por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se generarán para dar inicio a la construcción de la obra, tales como gastos de movilización y la compra de materiales de uso inmediato. Antes de su entrega. Este anticipo será depositado en una cuenta de un banco hondureño seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las estimaciones del Ejecutor.

En vista que el anticipo deberá ser utilizado únicamente en compras y pagos relacionados con el proyecto; SEDECOAS/FHIS tendrá el derecho de fiscalizar su utilización y de suspender el pago de las estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte del mismo para otros fines, sin perjuicio que en caso de utilización del anticipo para fines distintos SEDECOAS/FHIS procederá a exigir su inmediata devolución al Ejecutor.

  - Desembolsos

Se efectuarán pagos al ejecutor de la siguiente manera:

- Cuando aplique anticipo del quince 15% del monto del contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral 12.01 (No Aplica)

- Con desembolsos  conforme a la ejecución, que se hagan de acuerdo al avance de obra y que sean autorizadas por la DIM de SEDECOAS/FHIS.

- En caso de haber proporcionado anticipo se harán las deducciones correspondientes en cada desembolso o estimación de pago. De cada desembolso presentado por el ejecutor será deducido un porcentaje proporcionalmente a partir del primero, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero no menor del noventa 90%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. (No Aplica)

12.03	Pago Final

El pago final estará condicionado por deducción de las multas en el caso que correspondan, presentación de la Garantía de Calidad de Obra, entrega de los planos finales de construcción, copia del Libro de Bitácora, cumplimiento de las cláusulas de Condiciones Especiales, presentación de estimación de precios unitarios, estimación por el contrato original, estimación por el adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma parte de la estimación. El pago final incluirá la deducción de las retenciones estipuladas en el numeral 1, y será hecho después de la terminación del trabajo y de la aceptación final por parte de SEDECOAS/FHIS.

Para el pago de la estimación final, el ejecutor deberá presentar la documentación de cierre completa, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario después de emitida el Acta de Recepción Definitiva, la omisión de lo anteriormente estipulado, dará lugar a la rescisión del contrato por incumplimiento.- Para la emisión del Acta de Recepción Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los cuales deberán subsanarse en un tiempo máximo de quince (15) días calendario posterior a la emisión del Acta de Recepción Provisional. Asimismo, deberá presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, el informe soporte emitido por el Supervisor validando el proyecto, el informe final de recepción del proyecto y toda la documentación requerida por parte de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM) para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedará sin valor ni efecto la misma y dará lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 75 del Decreto Legislativo No. 7-2020  (Modificación a las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2020).

12.04	Pagos Retenidos

SEDECOAS/FHIS  podrá retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte de cualquier certificado de pago en el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas debido a:

- Trabajos defectuosos sin remediar.

- Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable presentación de reclamos.

- La falta del Contratista en hacer pagos debidos a Subcontratistas por materiales o mano de obra.

- Una duda razonable que el trabajo no podrá ser terminado con el saldo pendiente del contrato.

- Daños a otros Contratistas.

- SEDECOAS/FHIS podrá retener de cualquier estimación a favor de contratista, los valores que resulten pendientes de pago por el incumplimiento de cualquier condición del presente contrato, de cualquier otro contrato incumplido con anterioridad y de cualquier otro que se encuentre en el proceso de resolución por incumplimiento.

13. 	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

- Para la emisión del Acta de Recepción Definitiva, considerando que existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo máximo de quince (15) días calendario posterior a la emision del Acta de Recepción Provisional, subsanados que fueren los aspectos a corregir por el contratista, se procederá a extenderle la respectiva acta de Recepción Definitiva, previo a la presentación de la garantía de calidad de obra siendo la documentación obligatoria exigida por SEDECOAS/FHIS a través de la DIM para el pago de la última estimación.

El acta de Recepción Definitiva extendida por SEDECOAS/FHIS a través de la DIM y recibida la Garantía de Calidad de obra, después de diez (10) días de presentada la solicitud y recibida de conformidad, será hasta entonces que el Contratista quedará liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso en depósito para garantizar el cumplimiento del contrato.

14.	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de Resolución del contrato las siguientes:

- Por mutuo consentimiento de las partes.

- Causas de Fuerza mayor o Caso Fortuito que haga imposible el cumplimiento del  contratado, el cual podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por SEDECOAS/FHIS, que a su juicio lo justifiquen. En tal caso SEDECOAS/FHIS hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y pagará al Contratista una compensación justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo.

- En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecución del proyecto; si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, o si   interrumpe   la   continuidad   de la misma, o por cualquier otra causa, no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente, la negligencia en el cumplimiento de sus labores será evaluada por SEDECOAS/FHIS.

- Si cometiese actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Pública, o en perjuicio de la ejecución a juicio y calificación de SEDECOAS/FHIS.

- Si dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en éste contrato.

- La suspensión definitiva de la obra o la suspensión temporal de la misma por un plazo superior a seis (6) meses, mediando fuerza mayor o caso fortuito o por dos meses sin que medie esta.

- La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad financiera.

- Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en daño al mismo, antes, durante o después de la ejecución del Proyecto; siendo MIAMBIENTE la Institución que lo acreditará. (Cuando proceda)

- Por aplicación del Artículo N° 77 del Decreto Legislativo No. 171-2019 (Disposiciones Generales Para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República) para el ejercicio del año 2020, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia. Lo dispuesto en este Artículo, debe estipularse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, bases de licitación, términos de referencia y en el contrato mismo.

- Si en el curso de la ejecución se tuviere noticia que alguno de los socios de la empresa o su representante estuviere previamente denunciado o fuere investigado por el Ministerio Público por delito lavado de activos, contra la administración Pública o Crimen organizado.

- Las demás que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

15.	Resolución por Causas Imputables al Contratista

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en la Cronograma de Ejecución presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo total pactado, el SEDECOAS/FHIS tomará las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolución del contrato con ejecución de las Garantías que haya presentado el Contratista,  Anticipo y/o Cumplimiento de Contrato según el caso.

La resolución del contrato, se notificará al Contratista por medio de su representante legal. En todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la misma, el Contratista.

Una vez firme la resolución por incumplimiento del contrato, se ejecutarán las garantías rendidas por el contratista y además se le aplicará la prohibición de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) años, quedando durante ese período inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institución.

16.	FRAUDE Y CORRUPCIÓN

  - Práctica Corrupta

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de selección o la ejecución del contrato. Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de un contrato. Cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación o no adjudicación del contrato y para cualesquiera otras acciones adicionales, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

16.02 	Práctica Fraudulenta

Significa Una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de selección o en la ejecución de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresión comprende las prácticas colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a la presentación de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

SEDECOAS/FHIS, rechazará toda propuesta de adjudicación, si determina que el oferente seleccionado para dicha adjudicación ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir por el contrato de que se trate.

## III.- CONDICIONES ESPECIALES

1.        PARTICIPANTES

  - Para participar en esta modalidad de contratación, deberá ser invitado, estar Precalificado, encontrarse solvente en relación a cualquier proyecto que haya o esté ejecutando y estar habilitado en el Banco de Contratistas de SEDECOAS/FHIS (PRECALIFICACIÓN AÑO 2018).- En este caso la Empresa, Ingeniero Civil y/o el Arquitecto que ejecute la obra deberán estar Inscritos, habilitados y solventes en Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO)  en o en el colegio profesional que corresponda de acuerdo a lo que establece el numeral 9.4,  Adjudicación y Firma del Contrato.

2.	TIEMPO DE INICIO

El contratista iniciará los trabajos dentro de los cinco días (05) calendario después de la fecha de la orden de inicio, emitida por la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM) de SEDECOAS/FHIS.

2.01	FICHA DE INFORMACIÓN

Presentar al SEDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) días contados a partir de la orden de inicio, la ficha de información denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que será llenada por el contratista con los beneficiarios. (No Aplica)

3.	DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos:

- Programa de Ruta Crítica.

- Plan de Seguridad del Proyecto (Final aprobado por el SEDECOAS-FHIS)

- Nómina del Personal Técnico Clave asignado para la dirección y ejecución de la obra.

- Equipo y/o maquinaria a utilizar en la ejecución de las obras.  Si el equipo será alquilado se deberá presentar una Carta de Intención del Propietario del equipo.

- Garantía Bancaria o Fianza de Anticipo de Contrato. (No Aplica)

- Garantía Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato.

- Garantía Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigación Ambiental (No Aplica)

- Los demás que se indiquen en el presente documento.

4.	PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de diseño y los complementarios que puedan ser agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este contrato son los siguientes:

Planos de Diseño.

Planos Complementarios.

5.        SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS

SEDECOAS/FHIS no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste por su cuenta y riesgo, deberá localizar o instalar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando así se requieran, así como facilidades sanitarias en la localización aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos resultantes de dicha localización serán por cuenta del Contratista.

6.	EJECUCIÓN

La obra se ejecutará con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecución de la obra y hasta que expire el período de Garantía de la misma, el Contratista será responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificados. Será también responsable por los daños y perjuicios que eventualmente cauce a terceros.

7.	PLAZO DE EJECUCIÓN

El Contratista deberá ejecutar la obra en el plazo convenido y establecido en el contrato, también deberá cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, SEDECOAS/FHIS, tomará las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolución del contrato, con ejecución de la Garantía de Cumplimiento cuando así procediere. SEDECOAS/FHIS aplicará al Contratista por cada día de atraso una multa cuya cuantía estará de acuerdo a lo estipulado en el numeral 9.02 de las Condiciones Generales, sin perjuicio de la resolución del contrato.

8.	ATRASO Y PRÓRROGAS

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento en el progreso del trabajo, por cualquier acto de negligencia de SEDECOAS/FHIS, del Supervisor o de cualquier empleado de estos y que debido a cambios ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, incendios, demora fuera de lo común en el transporte, contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, por atraso autorizado por SEDECOAS/FHIS  pendiente de dilucidarse, por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda justificar el atraso, se prorrogará el plazo de contrato mediante Documento de Ampliación de plazo autorizado, por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplía por más de dos meses, el Contratista deberá ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantía Bancaria o Fianza de cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prórroga, deberán hacerse por escrito a través del Supervisor a más tardar tres (3) días después de que el atraso tenga lugar; de otra manera, el Contratista perderá todo derecho a reclamo. En el caso de una misma causa de demora continua, solamente se necesitará una solicitud.

9.          PRIORIDADES DEL TRABAJO

SEDECOAS/FHIS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construcción en los diferentes capítulos contemplados en el presente contrato, y el Contratista deberá dar prioridad a los requerimientos específicos girados a través del Supervisor.

10.	LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad, cuando proceda, proveerá derechos de vía o servidumbre para el trabajo especificado bajo este contrato dentro de los límites del mismo, los cuales están anotados o indicados en los planos. El Contratista no entrará ni ocupará con personal, herramientas o materiales, ninguna propiedad privada fuera del derecho de vía sin el consentimiento del propietario.

Se entiende que el derecho de vía aquí referido, significa solamente el permiso de usar o pasar a través de propiedades públicas o privadas en las cuales el Contratista llevará a efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de SEDECOAS/FHIS y/o la Municipalidad o de los servicios públicos, podrán tener la necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el Contratista deberá extender la cooperación razonable necesaria al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a cabo el trabajo necesario.

11.     DÍAS Y HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido o autorizado por SEDECOAS/FHIS por causas justificables la extensión de jornadas de trabajo, no se podrá efectuar ningún trabajo de construcción entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sábados por la tarde, ni en domingos y días feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los límites del tiempo estipulado, anteriormente se deberá informar al Supervisor con suficiente anticipación antes del comienzo de la ejecución de tales trabajos. El Contratista deberá obtener todos los permisos necesarios para trabajar fuera de los límites de tiempo especificado.

12.	TRABAJO EN MAL ESTADO

No se deberá hacer ningún trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente que pueda afectar la calidad de las obras, a menos que el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el trabajo de construcción a hacerse bajo tales condiciones de tiempo, será de óptima calidad. Esto será reportado y verificado por el Supervisor.

13.	CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, información acerca de las condiciones del sitio de trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista deberá entender que SEDECOAS/FHIS no garantiza completamente las condiciones de los sitios de trabajo.

14.	TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Además de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista deberá notificar a cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

Las condiciones sub-superficiales y superficiales afectadas de tales propiedades, deberán ser restituidas al estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15. PROTECCIÓN Y REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTES.

En los planos se podrán mostrar algunas tuberías, conductos, cables y estructuras que se suponen existentes en las áreas de trabajo. Esta información se mostrará para ayudar al Contratista, y la misma podrá variar algo de lo indicado.

Las características, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones de estructuras subterráneas, pueden diferir de lo mostrado en los planos, además de que en el transcurso del trabajo se podrán encontrar otras obstrucciones.

El Contratista deberá entender que SEDECOAS/FHIS  no es responsable por la exactitud o suficiencia de la información suministrada, y que no podrá hacer ningún reclamo por retraso o compensación adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o ausencia de información relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podrá reclamar la exoneración de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el contrato con motivo de que la extensión, localización o tipo de cualquier tubería, conducto o cable u otra estructura subterránea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificará a las empresas de Servicios Públicos, la presencia de tubería de servicio enterrado dentro del área del proyecto, y presentará al Supervisor a través del Superintendente los certificados de la solución del problema antes de comenzar los trabajos.

Deberá además mantener en servicio, las líneas principales y las conexiones domiciliarias de todos los servicios públicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas necesarias para mantenerlo en operación. Las conexiones domiciliarias podrán ser cortadas únicamente con el personal de la empresa del servicio público correspondiente, debiendo instalarse inmediatamente una conexión provisional. El Contratista deberá instalar un sustituto permanente de óptima calidad de la parte cortada de la conexión domiciliaria original, el cual deberá ser inspeccionado por la empresa de servicio público correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista deberá proteger todas las tuberías y estructuras subterráneas que encuentre en el transcurso de la construcción de la obra. Debido a que algunas tuberías y estructuras subterráneas no estarán ubicadas en los planos, deberá proceder con cautela en la ejecución de su trabajo y hasta donde sea posible procurar más bien sostenerlas en su sitio. El Contratista deberá reparar todos los daños causados cualquiera que fuere su tipo, función o interferencia con el alineamiento de la tubería, estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podrá emitir diseños detallados e instrucciones de vez en cuando durante el progreso de la obra.

16.        FOTOGRAFÍAS DE CONSTRUCCIÓN

El Contratista deberá suministrar al Supervisor del Proyecto fotografías mensuales del avance, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de las estimaciones. Cada mes serán suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada fotografía. Los negativos serán propiedad del Contratista, pero estarán a disposición del Supervisor del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.	CONCEPTOS SUMISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista deberá suministrar todos los materiales de construcción, tuberías y accesorios, equipo, transporte, mano de obra o servicios en relación con el cumplimiento de este contrato.

18.	POSESIÓN DESPUÉS DE LA PRUEBA

SEDECOAS/FHIS de acuerdo a las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra una vez terminados, podrá hacerlo sin que esto implique la aceptación final de los mismos, por consiguiente, el Contratista continuará siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea usadas o no, hasta que la inspección final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante una acta de recepción final debidamente firmada.

19.	PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos específicos o para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se harán en el laboratorio que el Supervisor del Proyecto indique y su costo correrá por cuenta del Contratista.

20.	USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista deberá exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal que requieran el uso de explosivos, para lo cual deberá emplear personas expertas, en almacenar y manejar la dinamita y detonadores, además notificará al Supervisor, para que investigue y obtenga las dimensiones de las superficies.

De acuerdo a las normas gubernamentales deberá proteger las detonaciones y tomar precauciones adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adición a obtener los permisos necesarios.

21.	USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, deberá hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, además, deberá contratar el personal que trabajará en la construcción de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estarán siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, deberá justificarlo previamente ante SEDECOAS/FHIS.

22.         COLOCACIÓN DE PLACA

El contratista  debe instalar dos (2) placas por  proyecto: Una placa con el nombre del proyecto previo a la recepción final y la otra con el Logo y las Siglas de la USAID, SEDECOAS/FHIS a través de la DIM proporcionará las especificaciones y dimensiones de cada una de ellas. La ubicación de la placa será determinada en el proyecto por el supervisor.

# IV.  MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

# V.  PAÍSES ELEGIBLES

Elegibilidad para la construcción de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitación se financiará con recursos de donación provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado se permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños, salvo el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán estas últimas.

Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano hondureño.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

VI.- FORMATOS

FORMATO DE CONTRATO

PROGRAMA ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH),

Convenio de Donación USAID No. 522-0502

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESCANSO PARA MÉDICOS EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”, CÓDIGO 107909

Nosotros, NELSON JAVIER MÁRQUEZ EUCEDA,  mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño con domicilio legal en la colonia Godoy, antiguo edificio del Instituto de Previsión Militar (IPM) Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad Numero  0318-1980-01670, actuando en mi condición de Secretario de Estado en la SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO, creada  mediante Decreto Ejecutivo número PCM-056-2019, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, número 35,047 de fecha 12 de Septiembre del 2019, entidad a la cual está adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo el Decreto Ejecutivo Número PCM-013-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de Mayo del 2014, integrado entre otros, por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); nombrado mediante Acuerdo número 68-2019 del 19 de agosto del 2019, modificado en Acuerdo No. 75-2019 del 12 de septiembre del 2019 y Acuerdo 121-2019 del 11 de Noviembre del 2019; en adelante denominado la “SEDECOAS/FHIS”, por una parte y por la otra ____________________, de nacionalidad hondureña, mayor de edad, soltero, _____________________, con Tarjeta de Identidad No. __________________, teléfono fijo: _______________, móvil ________________; correo electrónico ____________@yahoo.com; con domicilio legal en _______________________, _____________________________, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán;  actuando en mi condición de Representante Legal de  la Empresa Mercantil, creada mediante inscripción en la matricula numero “__________________ de ___________________________”,  con Registro Tributario Nacional No.____________________________; representación que está debidamente acreditada___________________________, quien en adelante será denominado EL EJECUTOR;  ambos con amplias facultades, hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente Contrato para la  ejecución del Proyecto:  “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESCANSO PARA MÉDICOS EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”, CÓDIGO 107909,  de conformidad con los antecedentes y  cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-005-2020 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,171 de fecha Diez (10) de Febrero del Dos Mil Veinte (2020) en su ARTÍCULO 1.- Declara ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA en todo el territorio nacional para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus y el DECRETO No. 77-2020 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,296 de fecha Veintisiete (27) de Junio del Dos Mil Veinte (2020) donde se faculta a la SEDECOAS a realizar contrataciones directas para la ejecución de proyectos de emergencia financiados con fondos de donación USAID, bajo los programas ICS y PIOH.

En Marzo de 2020, luego de la confirmación del primer caso positivo de este virus Covid-19 en el país, paulatinamente el número de casos positivos se fue incrementando diariamente en distintos municipios, en algunos de ellos en mayor proporción que otros y para salvaguardar la salud de la población previniendo el contagio masivo en la población, el Gobierno de la República de Honduras,  decreto el Estado de Emergencia Nacional en el área de la salud e implemento medidas a través de toques de queda en forma total o parcial en distintas zonas del país dependiendo el porcentaje de contagiados reportados, que llevaban como fin evitar los contagios masivos del virus a los ciudadanos que pudieran llevar al colapso al sistema de salud.

En vista de la crisis actual del sector salud ocasionada por el creciente nivel de contagio, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha considerado reorientar y facilitar fondos de donación a través de los programas actualmente activos que están siendo implementados por la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM) de SEDECOAS/FHIS para apoyar el sector salud con la ejecución de proyectos de emergencia en forma expedita, entre ellos el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESCANSO PARA MÉDICOS EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”, CÓDIGO 107909,  que fue aprobado por USAID el 07 de Julio de 2020, para ser ejecutado a través del PROGRAMA ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH), Convenio USAID No. 522-0502, proyecto que vendrá a aliviar y apoyar la atención médica rápida y oportuna a los ciudadanos de la zona afectados por el virus Covid-19.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto, establecer las condiciones para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESCANSO PARA MÉDICOS EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”, CÓDIGO 107909, aprobado en Comité de Operaciones del SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. ________  de fecha _______de________________de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El monto del contrato asciende a la cantidad de _________________________________________________LEMPIRAS CON 00/100 (L.______________________) desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: _______________________ LEMPIRAS CON 00/100 (L.______________________), b) GASTOS ADMISTRATIVOS: ____________________________________________________________________________LEMPIRAS CON /100 (L. __________________________), c) UTILIDAD: __________________________ LEMPIRAS CON 00/100 (L.___________________).- El monto total de este Contrato será financiado con fondos  del ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH), Convenios USAID 522-0502, en aplicación al Decreto Ejecutivo PCM-05-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,171 en fecha Diez (10) de  Febrero  del año Dos Mil Veinte (2020) y DECRETO No. 77-2020,  Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,296 en fecha Veintisiete  (27) de junio del Dos Mil Veinte (2020)  -

CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS: SEDECOAS/FHIS efectuará pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR/INSPECTOR de la DIM de SEDECOAS/FHIS asignado al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducirá las retenciones de impuesto que conforme a  Ley corresponde.- Para el pago de la estimacion final y previo a la emisión del Acta de Recepcion Definitiva EL EJECUTOR deberá presentar la documentación de cierre completa, la omisión de lo anteriormente estipulado, dará lugar  a la rescisión del contrato por incumplimiento. Para la emisión del Acta de Recepción Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir señalados en el Acta de Recepción Provisional, hayan sido subsanados en un término máximo de quince (15) días calendarios,  contados a partir de la  emisión de ésta, vencido que fuera este término, quedará sin valor ni efecto la misma y dará lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 del Decreto Legislativo No. 7-2020 (Modificación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República).- Asimismo, deberá presentar una (1) liquidación original del proyecto ejecutado, empleos generados, el informe soporte emitido por el Supervisor validando el proyecto, el informe final de recepción del proyecto y toda la documentación requerida por parte de la Dirección de la Dirección de Infraestructura Mayor(DIM) para efectuar el cierre del proyecto.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO.-  ORDEN DE INICIO: Se emitira por escrito y  se considerara el Inicio del proyecto, cinco (5) días posterior a la fecha de recepción de la misma.- Una vez notificado por escrito por cualquier medio telemático o mediante oficio, el EJECUTOR, tendrá un término máximo de cinco (5) días para iniciar las actividades en el proyecto, en su defecto, dará lugar a la resolución del Contrato, ejecución de la Garantía de Cumplimiento y a la suspensión del Banco de Contratistas conforme al Reglamento de Inhabilitación de SEDECOAS/FHIS.- Asimismo, el EJECUTOR, deberá presentar a SEDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) días contados a partir de la Orden de Inicio la ficha de información denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que será llenada por el EJECUTOR con los beneficiarios cuando se amerite.

CLÁUSULA QUINTA: MULTA: En caso que  el EJECUTOR  no termine el proyecto por causas imputables a el en el plazo estipulado, pagará a SEDECOAS/FHIS en concepto de daños y  perjuicios ocasionados por la demora un cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el saldo del monto del Contrato por cada día de retraso, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 del Decreto Legislativo No. 7-2020 (Modificación al  Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).-

CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS: EL EJECUTOR deberá presentar una Garantía Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince  por ciento (15%) del monto contractual, cantidad que asciende a : _____________________________________________ LEMPIRAS CON ___________________ CENTAVOS (L._____________________________), la que deberá contener la siguiente Clausula Especial: CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del contratante, acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición"

Y deberá tener una vigencia de _______________________________________________ a partir de la fecha de su emisión.

Si por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren las Garantías requeridas en el plazo previsto, SEDECOAS/FHIS procederá conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecución del contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación de la Garantía de Cumplimiento será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente y así aceptado por el contratante por escrito.- Previo al pago de la última estimación, se exigirá la presentación de la GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA, equivalente al cinco por ciento  (5%) del monto del contrato, esta Garantía deberá tener vigencia de un año a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva, la cual deberá también contener la siguiente Clausula Especial: CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del contratante, acompañado de un certificado de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición".

EL EJECUTOR se compromete además a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestión Ambiental de SEDECOAS/FHIS, a efectos de garantizar cualquier tipo de daño causado al Ambiente producto de la ejecución del Proyecto.- Cuando el proyecto lo amerite, deberá rendir una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el monto  debidamente establecido, con una vigencia de UN (1) AÑO contada a partir de la fecha de su emisión.

CLÁUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO:  a) Oferta y Desglose de Gastos Administrativos, b) Condiciones Generales del Contrato, c) Condiciones Especiales del Contrato, d) Especificaciones Técnicas, e)Planos, f) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), g) Fichas de Precios Unitarios, h) Programa de Ejecución, i) Programa de Desembolsos, j) Memoria de Calculo, k) Invitación, l) Negociación, m) Oficio de Notificación de Adjudicación, n) Garantías, o) Adendum, p) Constancia para Trámite de Garantía, q) Medidas de Mitigación Ambiental, en caso que proceda.

CLÁUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: A) CAUSAS DE RESCISIÓN. SEDECOAS/FHIS, podrá rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) días calendario de recibida la Orden de Inicio; en el caso de haber anticipo, el ejecutor se obliga a la devolución del anticipo sin responsabilidad alguna por parte de SEDECOAS/FHIS; (No aplica) c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada, Una vez firme la resolución por incumplimiento del contrato,  se ejecutarán las Garantías rendidas por el Ejecutor y además se le aplicará la prohibición de celebrar nuevos contratos  durante el plazo de dos (2) años, quedando durante ese período inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institución; e) Retrasar de manera injustificada por más de diez (10) días hábiles, la tramitación de las órdenes de cambio instruidas por el Supervisor que sean anotadas en bitácora; f) Por incapacidad manifiesta del  ejecutor para continuar la ejecución el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de la Supervisión de la DIM de SEDECOAS/FHIS anotados en la bitácora o a través de correspondencia; h) En el caso de haber anticipo y de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, SEDECOAS/FHIS procederá a exigir al EJECUTOR su devolución, caso contrario, ejecutará la Garantía rendida para tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en daño al mismo, antes, durante o después de la ejecución del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institución que lo acreditará.- B) CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: a) Por mutuo consentimiento de las partes; b) Causas de Fuerza mayor  o Caso Fortuito que haga imposible el cumplimiento del servicio contratado, el cual podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por SEDECOAS/FHIS, que a su juicio lo justifiquen. En tal caso SEDECOAS/FHIS hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y pagará al Contratista una compensación justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo; c) En caso de evidente negligencia del Contratista  en  la  ejecución  del proyecto;  si  ejecuta  los  trabajos  en forma  inadecuada, o  si   interrumpe   la   continuidad   de  la misma, o por cualquier otra causa, no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente, la negligencia en el cumplimiento de sus labores será evaluada por SEDECOAS/FHIS; d)Si  cometiese actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Pública, o en perjuicio  de la ejecución de los servicios de consultoría prestados a juicio y calificación de SEDECOAS/FHIS; e) Si dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en éste contrato; f) La suspensión definitiva de la obra o la suspensión temporal de la misma por un plazo superior a ciento ochenta (180) días; g) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad financiera; h)Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en daño al mismo, antes, durante o después de la ejecución del Proyecto; siendo MIAMBIENTE la Institución que lo acreditará. (Cuando proceda); i)Por aplicación del Artículo N° 77 del Decreto Legislativo No. 171-2019 (Disposiciones Generales Para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República) para el ejercicio del año 2020, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.

Lo dispuesto en este Artículo, debe estipularse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, bases de licitación, términos de referencia y en el contrato mismo.

j) Si en el curso de la ejecución se tuviere noticia que alguno de los socios de la empresa o su representante estuviere previamente denunciado o fuere investigado por el Ministerio Público por delito lavados, contra la administración Pública o Crimen organizado

k) Las demás que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; l) Todas las demás causales establecidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. -

CLÁUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.-

CLÁUSULA DECIMA: ANTICORRUPCIÓN: Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de un contrato. Cualquiera de estas prácticas será motivo de cancelación o no adjudicación del contrato y para cualquiera otra acción adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (LTAIP). Y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera deducírsele. ii.- A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminación definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii.- A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Será responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato suscrito con la institución en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), previo al pago de la primera estimación, artículo 35 segundo párrafo de la Ley de Contratación del Estado y artículo 76 segundo párrafo del Reglamento de la misma ley.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podrá ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un Adendum.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución y terminación este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el menor tiempo posible imperando sobre todo el ánimo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de SEDECOAS/FHIS.-

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Cláusulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, el __________ de  __________________ del año dos mil veinte (2020).

ING. NELSON JAVIER MÁRQUEZ EUCEDA      	           _________________________________________

SECRETARIO DE ESTADO 			                         REPRESENTANTE LEGAL

RTN: No. 08019995292594	                                         	           RTN:   _______________________

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con SEDECOAS/FHIS a lo siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservándose SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorías contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento única y exclusivamente para cumplir el objeto  del Contrato; c) La rotulación de los proyectos se hará de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar, deberá ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM) de SEDECOAS/FHIS de conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato,  en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario contados a partir de la entrega del pago de anticipo o en su defecto, en caso de no haber anticipo, dentro del plazo establecido por el Supervisor del Proyecto a partir de la Orden de Inicio; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicará al contratista una multa mensual por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalación de estos rótulos, es condición previa al pago de la primera estimación, salvo casos imputables a SEDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que intervenga en la ejecución del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, equipo de protección personal, medidas de bioseguridad, dará lugar a la aplicación de  una multa mensual por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente Contrato, deberá pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledaños a la misma; f) En los precios  unitarios no  contemplados en la oferta, se usará las fichas de rendimiento de SEDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondrá  la ficha y se remitirá a la DIM de SEDECOAS/FHIS para su revisión y aprobación, g) Reportar inmediatamente a SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situación o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminación de la obra objeto del Contrato;.  II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos  los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-  III.  AMBIENTE.  a) Con el propósito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecución de la obra o al finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos o enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes químicos, el Ejecutor estará obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plástico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Además el ejecutor estará en la obligación de reemplazar toda planta, mata o árbol que retire durante la ejecución de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podrá talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos árboles mayores de veinticinco años o que sean de las especies que están en peligro de extinción.- El Ejecutor se compromete además a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestión Ambiental de SEDECOAS/FHIS, las cuales formarán parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentará un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) presentar al Supervisor de la DIM de SEDECOAS/FHIS cada siete (7) días, la planilla del personal contratado para la ejecución de las obras. c) El ejecutor entregará a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmontó de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregará durante el acto de recepción final de la obra las llaves del inmueble y demás enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor mantendrá en el sitio de la obra la bitácora del proyecto, el incumplimiento dará lugar a una sanción equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISIÓN: SEDECOAS/FHIS a tráves de la DIM se reservará el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion  de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisión por parte de la DIM de SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demás partes involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISIÓN, RESOLUCIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO.- DESEMBOLSOS: SEDECOAS/FHIS podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: A) CAUSAS DE RESCISIÓN. SEDECOAS/FHIS, podrá rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) días calendario de haber recibido la Orden de Inicio; en caso de haber anticipo, el ejecutor se obliga a la devolución del anticipo sin responsabilidad alguna por parte de SEDECOAS/FHIS; (No aplica) c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e) Retrasar de manera injustificada por más de diez (10) días hábiles, la tramitación de las órdenes de cambio instruidas por el Supervisor que sean anotadas en bitácora; f) Por incapacidad manifiesta del  ejecutor para continuar la ejecución el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de la Supervisión de la DIM de SEDECOAS/FHIS anotados en la bitácora o a través de correspondencia; h) En caso de haber proporcionado anticipo y de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, SEDECOAS/FHIS procederá a exigir al EJECUTOR su devolución, caso contrario, ejecutará la Garantía rendida para tal efecto y (No Aplica) i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en daño al mismo, antes, durante o después de la ejecución del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institución que lo acreditará.- B) CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: a) Por mutuo consentimiento de las partes; b) Causas de Fuerza mayor  o Caso Fortuito que haga imposible el cumplimiento del servicio contratado, el cual podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por SEDECOAS/FHIS, que a su juicio lo justifiquen. En tal caso SEDECOAS/FHIS hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y pagará al Contratista una compensación justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo; c) En caso de evidente negligencia del Contratista  en  la  ejecución  del proyecto;  si  ejecuta  los  trabajos  en forma  inadecuada, o  si   interrumpe   la   continuidad   de  la misma, o por cualquier otra causa, no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente, la negligencia en el cumplimiento de sus labores será evaluada por SEDECOAS/FHIS; d)Si  cometiese actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Pública, o en perjuicio  de la ejecución de los servicios de consultoría prestados a juicio y calificación de SEDECOAS/FHIS; e) Si dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en éste contrato; f) La suspensión definitiva de la obra o la suspensión temporal de la misma por un plazo superior a ciento ochenta (180) días; g) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad financiera; h)Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en daño al mismo, antes, durante o después de la ejecución del Proyecto; siendo MIAMBIENTE la Institución que lo acreditará. (Cuando proceda); i)Por aplicación del Artículo N° 77 del Decreto Legislativo No. 171-2019 (Disposiciones Generales Para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República) para el ejercicio del año 2020, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.

Lo dispuesto en este Artículo, debe estipularse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, bases de licitación, términos de referencia y en el contrato mismo.

J) Si en el curso de la ejecución se tuviere noticia que alguno de los socios de la empresa o su representante estuviere previamente denunciado o fuere investigado por el Ministerio Público por delito lavados, contra la administración Pública o Crimen organizado.

k) Las demás que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; l) Todas las demás causales establecidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. - VII.  CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar.  b) Se prohíbe el empleo de menores de edad; IX. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podrán reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboración de la obra por un período de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepción DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecución de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o período acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificará el avance físico de la obra de conformidad con la documentación aprobada por la DIM de SEDECOAS/FHIS; revisará y aprobará las solicitudes de estimaciones de pago, según el avance de la obra; b) El Supervisor de la DIM de  SEDECOAS/FHIS tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecución del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones así como a sus modificaciones previamente aprobadas por la DIM  de SEDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizará el pago de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecución de las mismas,  y aprobará o improbará los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCIÓN DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) días calendario de anticipación, dará aviso al SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada, en dicha fecha, EL supervisor elaborará el Acta de Recepción Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos señalados en el Acta de Recepción Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepción provisional y recepción definitiva, serán por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR y deberá instalar dos (2) placas por  proyecto: Una placa con el nombre del proyecto previo a la recepción final y la otra con el Logo y las Siglas de la USAID, SEDECOAS/FHIS, la DIM proporcionará las especificaciones y dimensiones de cada una de ellas. La ubicación de la placa será determinada en el proyecto por el supervisor XII.  CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor  será responsable por cualquier condición de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras.  SEDECOAS/FHIS no será responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traídas al sitio por EL EJECUTOR, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, según este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relación a la obra y serán propiedad y de interés del responsable del diseño.-  XIV.  PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR será  responsable de la disposición de la construcción y deberá proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por SEDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emisión del Acta de Recepción Definitiva y considerando existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo máximo de quince  (15) días calendario posterior a la emision del Acta de Recepción Provisional; deberá presentar una (1) liquidación original del proyecto ejecutado, el informe soporte emitido por el supervisor validando el proyecto, el informe final de recepción del proyecto y toda la documentación requerida por parte de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM) para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedará sin valor ni efecto la misma y dará lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo  Nº 75 del Decreto Legislativo Nº 7-2020 (Modificación de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2020).-

FORMATO FIANZA/GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº: _____________________________________

FECHA DE EMISION: 			   _______________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO:	              ________________________________________

DIRECCION Y TELEFONO:	       ____________________________________________

Fianza / Garantía a favor de__________________________________, para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendrá la OFERTA, presentada en la Contratación Directa [indicar el número de Contratación Directa] para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre del proyecto” ubicado en [indicar la ubicación], con Código [indicar el código del proyecto].

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: 	________________________________________________

VIGENCIA:				________________________________________________

BENEFICIARIO:				________________________________________________

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del contratante, acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición"

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor del SEDECOAS/FHIS no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de____________________, Municipio de_______________________________, a los ___________del mes de ______________________del año__________.

FIRMA AUTORIZADA				AFIANZADO

FORMATO FIANZA / GARANTÍA POR ANTICIPO

(No Aplica en este Proceso)

ASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA / FIANZA DE ANTICIPO Nº:		________________________________________________

FECHA DE EMISION:				________________________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO:			________________________________________________

DIRECCION Y TELEFONO:			________________________________________________

Fianza / Garantía a favor de__________________________________, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la ejecución del Proyecto: _____________________________" ubicado en ________________________________, dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: 	________________________________________________

VIGENCIA:				________________________________________________

BENEFICIARIO:				________________________________________________

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto resultante de la liquidación del anticipo otorgado a simple requerimiento del contratante, acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor de SEDECOAS/FHIS no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ______________del mes de ___________________________________del año___________.

FIRMA AUTORIZADA				AFIANZADO

FORMATO FIANZA / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO Nº:	________________________________________________

FECHA DE EMISION:				________________________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO:			___________________________________________________________________

DIRECCION Y TELEFONO:			____________________________________________________________________

Fianza / Garantía a favor de_____________________________________________________, para garantizar que el Afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la ejecución del Proyecto: _____________________________" ubicado en ________________________________,

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: 	________________________________________________

VIGENCIA:				________________________________________________

BENEFICIARIO:				________________________________________________

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:"La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del contratante, acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor del SEDECOAS/FHIS no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de____________________, Municipio de_______________________________, a los ___________del mes de ______________________del año__________.

FIRMA AUTORIZADA				AFIANZADO

FORMATO GARANTÍA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

BANCO (NO APLICA)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Nº:	________________________________________________

FECHA DE EMISION:			________________________________________________

GARANTIZADO:				________________________________________________

SUMA GARANTIZADA: 			________________________________________________

VIGENCIA:					________________________________________________

DIRECCION Y TELEFONO:			________________________________________________

GARANTÍA A FAVOR DE SECRETARIA DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 					, CON CÓDIGO: 		, UBICADO EN: 					; ESTA GARANTÍA SERÁ PAGADA EN MONEDA DE CURSO LEGAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CONTRA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO EN DONDE MANIFIESTE EL BENEFICIARIO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO RELACIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantía, en la ciudad de_______________________, Municipio de_________________________, a los ___________del mes de ____________________del año__________.

FIRMA AUTORIZADA				GARANTIZADO

FORMATO FIANZA /GARANTÍA DE CALIDAD

ASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA / FIANZA DE CALIDAD Nº:		________________________________________________

FECHA DE EMISION:				________________________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO:			___________________________________________________________________

DIRECCION Y TELEFONO:			____________________________________________________________________

Fianza / Garantía a favor de__________________________________________________, para garantizar la CALIDAD DE OBRA / SUMINISTRO del proyecto: __________________________________________________________, ubicado en ___________________________________________________________, Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado __________________________________________________.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: 		________________________________________________

VIGENCIA:					________________________________________________

BENEFICIARIO:					________________________________________________

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del contratante, acompañado de un certificado de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del título, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la república del domicilio del beneficiario. La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor del SEDECOAS/FHIS no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de_______________, Municipio de______________, a los ___________del ____________mes de ____________del año_________.

FIRMA AUTORIZADA				AFIANZADO

DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)		Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Contratación Directa y está de acuerdo en todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construcción y las características y Especificaciones Técnicas descritas.

2)		Que la única persona o personal interesado en esta oferta como principales, está o están nombradas en ella y que nadie distinto de los que aquí aparecen ya sean personas, compañías o empleados de los organismos que participan en la ejecución, como financistas ó supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexión con otro u otros grupos participantes en el proceso, y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe, sin coacción ni intento de defraudar.

3)		En caso de ser aceptada esta oferta por la SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)/FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), si el suscrito oferente incurriera en incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los cinco (05) días calendarios posteriores a la fecha de la Carta de Adjudicación, por no presentar la respectiva Garantía de Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral 10.01 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habrá abandonado la adjudicación del Contrato y SEDECOAS/FHIS podrá sancionarlo e inhabilitarlo del Banco de contratistas mediante Resolución motivada.

Lugar y Fecha: _____________________________________

____________________________________

#### FIRMA DEL OFERENTE

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo ___________________________, mayor de edad,   de estado civil _______________, de nacionalidad____________________, con domicilio en _____________________________ __________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. ____________________ actuando en mi condición de representante legal de [Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de ______________.

Firma: _______________________

- Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

(SUGERIDA)

El Suscrito Alcalde Municipal de la Ciudad de ______________________________,  Departamento de________________________________, hace constar que:

En esta Fecha el Ingeniero/Arquitecto _____________________________________en representación de la Empresa _________________________________________ efectuó la VISITA OFICIAL al Proyecto “______________________________________________________________________________________________________________________________________________.”, con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los Oferentes que forman parte del Documento de Contratación.

Esta constancia podrá adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Dado en la Ciudad de __________________, a los _____________ días, del mes de ____________ de _______.

VII.- FORMATO DE LA OFERTA

CARTA DE OFERTA

ING. NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA

MINISTRO-DIRECTOR

SEDECOAS/FHIS

Estimado Señor Ministro:

De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESCANSO PARA MÉDICOS EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”, CÓDIGO 107909“,  el suscrito ofrece realizar lo cotizado de acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales, establecidas para el proyecto, así como a las Especificaciones Técnicas correspondientes, y Cuadro de Precios Unitarios y acepta que de resultar su oferta, la más conveniente a los intereses de la SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)/FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), según recomendaciones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, firmará a satisfacción de SEDECOAS/FHIS, el contrato respectivo rindiendo las Garantías Bancarias o Fianzas correspondientes (Anticipo cuando aplique y/o Cumplimiento de Contrato y Cumplimiento de Medidas de Mitigación Ambiental) dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la fecha de entrega de la Constancia de Trámite de Garantías. El suscrito acepta en caso de que se adjudique el contrato, entregar la obra en el plazo establecido de ________________ DÍAS CALENDARIO para la ejecución del proyecto.

El monto de la oferta es de _________________________________________________________ ________________Lempiras con 00/100 (L.______________) sin impuestos sobre ventas y de _______________________________________________________________________Lempiras con 00/100 (L._______________) con impuestos sobre ventas.

También el suscrito Certifica, que además de la presente Carta de Oferta Económica, recibió la siguiente documentación:

- Carta de Invitación

- Instrucciones a los Oferentes

- Formato de Oferta y Desglose de Gastos Administrativos

- Formato de Garantía de Anticipo de Contrato (No Aplica)

- Formato de Garantía de Cumplimiento de Contrato

- Formato de Garantía Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigación

Ambientales (No Aplica)

- Formato de Garantía de Calidad de la Obra

- Condiciones Generales de Contrato

- Condiciones Especiales de Contrato

- Desglose de Oferta con Impuesto y sin Impuesto sobre ventas

- Especificaciones Técnicas

- Planos

- Adendum, si los hubiere.

________________________________________________

NOMBRE

_______________________________________

FIRMA Y SELLO

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

CD-SEDECOAS-FHIS-04-2020

PROYECTO

| CÓDIGO |  |  | PROYECTO | UBICACIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107909 |  |  | “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESCANSO PARA MÉDICOS EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTÍNEZ ” | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS |  | 45 Días Calendario |
| RESUMEN DEL MONTO OFERTADO |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTO CON IMPUESTOS SOBRE VENTAS |  |  |  | MONTO SIN IMPUESTOS SOBRE VENTAS |  |
| COSTO DIRECTO DE LA OFERTA | LPS. |  |  |  | LPS. |  |
| ( %)GASTOS GENERALES | LPS. |  |  |  | LPS. |  |
| ( %) UTILIDAD | LPS. |  |  |  | LPS. |  |
| MONTO TOTAL OFERTADO | LPS. |  |  |  | LPS. |  |
|  |  | _________________________________________________ Monto Sin Impuestos en Letras _________________________________________________ Monto con Impuestos en Letras _________________________________________________ Nombre del Responsable _________________________________________________ Firma y Sello del Responsable |  |  |  |  |

VIII.- DESGLOSES

8.1 DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA CON IMPUESTOS

8.2 DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA SIN IMPUESTOS

8.3 DESGLOSE DE PRESUPUESTO POR INSUMOS

IX. CRONOGRAMA

X.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

XI.-  P L A N O S

XII.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregarán en esta Sección)