## FORMATO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI)
LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA
PROYECTO"CONSTRUCCIÓN DE PEBETERO, CIUDAD UNIVERSITARIA"
CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES, TEGUCIGALPA M.D.C.
Ítem | Descripción de la Actividad | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Total ( L)
1 | GENERALES
1.1 | Limpieza | gl | 1 |  | 0
1.2 | Bodega | gl | 1 |  | 0
| Sub Total |  |  |  | 0
| TOTAL GENERALES |  |  |  | 0
Ítem | Descripción de la Actividad | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Total ( L)
2 | PRELIMINARES
2.1 | Marcado y Niveleteado | m | 21.2 |  | 0
2.2 | Excavación material común no clasificado | m³ | 54.6 |  | 0
2.3 | Relleno y compactado con material del sitio | m³ | 19.38 |  | 0
2.4 | Botado de Material sobrante (abundamiento considerado 35 %) fuera de los predios de la UNAH. | m³ | 47.547 |  | 0
2.5 | Relleno y compactado con material Selecto | m³ | 16.92 |  | 0
| Sub Total Preliminares |  |  |  | 0
| TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
Ítem | Descripción de la Actividad | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Total ( L)
3 | ESTRUCTURAS
3.1 | Concreto F´c = 280 Kg/cm² en 2 Zapata Aislada con Impermeabilizante Integral de 3.70 x 3.70m x 0.40 m. | m³ | 8.88 |  | 0
3.2 | Acero Fy= 4200 Kg/cm² en 2 Zapata Aislada de 3.70m x 3.00m x 0.40 m., varilla de refuerzo #4 @ 20 cm A.S. inferior y superior. | Kg | 399.6 |  | 0
3.3 | Concreto F´c = 280 Kg/cm² en 8 Pedestales con Impermeabilizante integral | m³ | 1.89 |  | 0
3.4 | Acero Fy = 4200 Kg/cm² en 8 Pedestales ,V #4 @ 30 cm horizontal y #4 @ 30 cm vertical. Incluye andamios (ver detalles en plano). | Kg | 85.05 |  | 0
3.5 | Concreto F´c = 280 Kg/cm² en V-1 con Impermeabilizante integral | m³ | 2.56 |  | 0
3.6 | Acero Fy = 4200 Kg/cm² en V-1.,6#4 y #2 @ 17.5 cm. (ver detalles en plano). | Kg | 128 |  | 0
3.7 | Concreto en losa I, con impermeabilizante integral, acabado gradineado. | m³ | 20.3 |  | 0
3.8 | Acero en Losa I, #4, @ 25.00 cm, Fy = 4200 kg/cm². . | Kg | 913.5 |  | 0
3.9 | Concreto en losa II, con impermeabilizante integral, acabado gradineado | m³ | 10.45 |  | 0
3.1 | Acero en Losa II, #3 @ 15.00 cm, Fy = 4200 kg/cm². . | Kg | 470.25 |  | 0
3.11 | Concreto a la vista en figura, con impermeabilizante integral | m³ | 46.33 |  | 0
3.12 | Acero en Figura, #6, anillos #4 Fy = 4200 kg/cm². . | kg | 2210 |  | 0
3.13 | Placa de fijación de acero de 1/2" con 8 pernos de acero inoxidable de 3/4"Ø x 12".( para sostener esfera) | c/u | 2 |  | 0
| Sub Total |  |  |  | 0
| TOTAL ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
Ítem | Descripción de la Actividad | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Total ( L)
4 | IMPERMEABILIZACION
4.1 | Suministro y Aplicación de Impermeabilizante ADMIX WR ( Repelente de Agua) o similar previamente aprobado por el supervisor, a toda la parte exterior del pebetero de concreto. | gl | 1 |  | 0
| Sub Total |  |  |  | 0
| TOTAL IMPERMEABILIZACION |  |  |  | 0
Ítem | Descripción de la Actividad | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Total ( L)
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | Instalaciones Eléctricas Provisionales: Acometida de 60 metros, Tríplex, 6 AWG Patella, de aluminio, soportada provisionalmente en postes de madera cada 20 pies, con aisladores de carrete de una línea. Poste de madera de 15 pies de altura, base de medidor clase 100, accesorios para evitar la introducción de agua de lluvia, electrodo de tierra y cable 8 AWG con conector para unir cable con electrodo. Tablero eléctrico de 8 espacios con los interruptores termo-magnéticos requeridos para el suministro de energía propio. Se debe ofertar la mano de obra de montaje y desmontaje y los materiales no recuperables. | Global | 1 |  | 0
5.2 | Suministro de mano de obra para Excavación de zanja en terreno natural para alojar los conductos de PVC que protegerán los cables de datos y energía. Ancho = 0.30 m, profundidad = 0.40 m, largo = 70 metros. Suministro de material selecto y colocación en la zanja para cubrir conductos de PVC, material deberá ser compactado. Suministro de materiales y construcción de loseta de concreto pobre, instalar sobre la loseta cinta plástica color naranja con rótulo en negro "PRECAUCIÓN CABLES ELÉCTRICOS", de 0.10 m de ancho a lo largo de toda la zanja. Tierra vegetal y distribución de la misma para cubrir totalmente la zanja. Arreglo de capas de materiales de la siguiente forma: en primer lugar ubicar las tuberías, cama horizontal de tuberías, capa de 0.20 m de material selecto, loseta de concreto pobre de 0.05 m, 0.15 m de relleno de tierra vegetal. | m | 70 |  | 0
5.3 | Construcción en sitio de Caja de registro de concreto: Dimensiones interiores 0.40 m x 0.40 m x 0.60 m de profundidad. Tapa de concreto con sellador autonivelante a base de silicón y con componente fungicida entre la junta de la caja y tapa. Paredes de ladrillo rafón, repelladas y pulidas. Pintura anti hongos de alta calidad. Drenaje de 2" de diámetro PVC SDR26 con gravín en abertura de losa inferior con la pendiente adecuada para la evacuación de fluidos. Todos los conductos para instalaciones eléctricas deben de ser sellados con espuma expansiva después de la instalación de los cables. | Unidad | 3 |  | 0
5.4 | Suministro e instalación de Conducto para Cables de Potencia y red de datos: 3 x PVC Eléctrico, cédula 40 de 3/4" de diámetro (energía y datos). Para cable de Datos: 1 x PVC eléctrico, cédula 40 de 3/4" de diámetro. Incluye curvas de fábrica y boquillas en cajas de registro; curvas, protección de cables, juntas y adaptadores. Para instalación entre cajas de concreto. Elementos Con certificación UL. | m | 70 |  | 0
5.5 | Suministro e instalación de Tramo Final de Conductos: desde caja de concreto en la losa del pebetero hasta caja de salida de cada reflector, para cables de datos y alimentadores de la luminarias, 2 x PVC cédula 40, empotrada, de 3/4" de diámetro por salida, conectores, adaptadores y curvas de fábrica. Incluye caja de 4" x 4" x 2-1/8" de PVC NEMA 3R para uso pesado a la intemperie similar o superior a marca CANTEX. Considerar longitud promedio por salida igual a 7.5 m. Todos los elementos con certificación UL. | Unidad | 6 |  | 0
5.6 | Suministro e instalación de Tramo Inicial de Conductos: desde tablero eléctrico y salida doble de red de datos existentes hasta tubería PVC enterrada, para instalación de cables de datos y alimentador del dispositivo de control de iluminación, 3 x EMT, superficial, de 3/4" de diámetro, conectores y coupling de presión, bushing en los conectores, adaptadores de EMT a PVC. Incluye caja de 4" x 4" x 2-1/8" metálica y conector romex para cables de datos. Soportes de riel strut, abrazaderas, varilla roscada y sus anclas todos galvanizados, para el exterior, y abrazadera metálica con tacos expansores metálicos de acero inoxidable en el interior. Todos los elementos con certificación UL. | m | 16 |  | 0
5.7 | Suministro e instalación de Alimentador de Dispositivo Fuente de Poder y Datos (Enabler Pro) del sistema de control de reflectores: 2 x 2(F)+1 x 12 (T) AWG THWN, con certificación UL. | m | 86 |  | 0
5.8 | Suministro e instalación de Alimentador de Reflector LED: 2 x 12(Fases)+1 x 12(Datos)+1 x 12(Tierra) AWG THWN, con certificación UL. | m | 45 |  | 0
5.9 | Suministro e instalación de Pigtails UTP: dos cables UTP categoría 6, terminales RJ45 en un extremo de cada cable. Para conexión de dispositivo Enabler Pro desde punto de red doble existente hasta caja de registro en la losa del pebetero. Similar o superior a marcas Belden, Panduit, Commscope. Todos los elementos con certificación UL. | Unidad | 1 |  | 0
5.1 | Suministro e instalación de Patch Cord UTP: dos cables UTP categoría 6, terminales RJ45 de 7 y 4 pies de longitud. Para conexión de dispositivos a salidas de datos. Similar o superior a marcas Belden, Panduit, Commscope. Todos los elementos con certificación UL. | Unidad | 2 |  | 0
5.11 | Suministro e Instalación de Salida para Tomacorrientes: Conducto EMT de 3/4" de diámetro, cajas de 2" x 4" x 2-1/8", tapa de acero inoxidable con tornillo tipo torx con pin anti vandálico, dispositivo dúplex NEMA 5-20R similar o superior a marca Hubbell, conectores y coupling de presión, bushing plásticos, soportes: expansores, tornillos y abrazaderas de acero inoxidable. Cables 2 x 12(F) + 1 x 12(T) AWG THHN. Todos los materiales con certificación UL. | Unidad | 2 |  | 0
5.12 | Suministro e Instalación de Interruptor Termomagnético: 20 amperios, 1 polo, para montaje en tablero "TSY" existente en cuarto de máquinas, 120/208 voltios (para protección del circuito de fuerza). Con certificación UL. | Unidad | 1 |  | 0
5.13 | Suministro e Instalación de Interruptor Termomagnético: 15 amperios, 2 polos, para montaje en tablero "TSY" existente de 120/208 voltios (para protección del circuito de fuerza). Con certificación UL. | Unidad | 1 |  | 0
5.14 | Suministro e instalación de Reflector para Realce de Fachada: Montaje que permita la reflexión de luz a lo alto y ancho de la estructura del pebetero, 208 voltios, 290 vatios. Incluye cable líder de 1.8 metros, para conexión a caja de 4" x 4" x 2-1/8" en la losa del pebetero, y lentes de dispersión para 8°, 13°, 23°, 43°, 63° y A5-1. Similar o superior a Philips DCP770 (104 x LED-HB/RGB +ZCP770 BSP A5-17), con certificación UL. | Unidad | 6 |  | 0
5.15 | Suministro e instalación de Fuente de Poder y Datos para conexión y control de reflectores de Realce: Incluye caja de PVC de 12" x 12" x 6", similar o superior a marca Cantex, con prensa estopas para entrada de cables y con aplicación de silicón grado eléctrico para sellado hermético. Para conexión eléctrica de reflectores y entrada Ethernet similar o superior a modelo Enabler pro data, marca Philips. Con certificación UL. | Unidad | 1 |  | 0
5.16 | Suministro e instalación de Control Keypad (Ethernet Controller keypad), para reproducción hasta ocho escenas y apagado general del sistema de iluminación. Incluye caja y conductos para canalización de cables, fuente de poder POE similar o superior a modelo 109-000029-00 y keypad 103-000023-00 de la marca Philips. | Unidad | 1 |  | 0
5.17 | Suministro e instalación de Consola de Control del sistema de iluminación: Consola con conectividad Ethernet para cambio de color y atenuación programada de reflectores de realce con software de control integrado. Incluye charola para montaje de consola en pared, soportes y accesorios para alimentación eléctrica. Consola similar o superior a modelo Light System Manager con software Light System Composer de la marca Philips. | Unidad | 1 |  | 0
5.18 | Suministro de mano de obra para Programación y Configuración de escenas de luz del sistema de control de iluminación LED. Incluye instalación de software, configuración y conexión de equipos, capacitación para operarios del sistema. | Global | 1 |  | 0
| Sub Total |  |  |  | 0
| TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
Ítem | Descripción de la Actividad | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Total ( L)
6 | ESFERA E INSTALACIONES GASES
6.1 | Suministro, fabricación e Instalación de Esfera de acero inoxidable de 3 mm y con un diámetro de 3.8 metros. Incluye soldadura para acero inoxidable, soporte de 3/16" . Todo según lo indicado en planos, cuadro de equipos y especificaciones técnicas. | u | 1 |  | 0
6.2 | Suministro e Instalación de Tubería aérea en el interior de la esfera para Gas Licuado de Petróleo (LPG) tipo hierro negro cedula 40 de 1-1/2". Incluye quemadores, uniones, tee, codos, pintura anticorrosiva, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos, cuadro de equipos y especificaciones técnicas. | m | 30 |  | 0
6.3 | Suministro e Instalación de Tubería aérea en el interior de la esfera para Gas Licuado de Petróleo (LPG) tipo hierro negro cedula 40 de 3/4". Incluye quemadores, uniones, tee, codos, pintura anticorrosiva, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos, cuadro de equipos y especificaciones técnicas. | m | 3 |  | 0
6.4 | Suministro e Instalación de Tubería subterránea para Gas Licuado de Petróleo (LPG) tipo hierro negro cedula 40 de 2". Incluye uniones, tee, codos, pintura anticorrosiva, tubería PVC cedula 40, pegamento, rotulación, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos, cuadro de equipos y especificaciones técnicas. | m | 60 |  | 0
6.5 | Suministro e Instalación de Tubería empotrada para Gas Licuado de Petróleo (LPG) tipo hierro negro cedula 40 de 2". Incluye uniones, tee, codos, pintura anticorrosiva, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos, cuadro de equipos y especificaciones técnicas. | m | 11.3 |  | 0
6.6 | Suministro e Instalación de Tubería aérea para Gas Licuado de Petróleo (LPG) tipo hierro negro cedula 40 de 2". Incluye uniones, tee, codos, pintura anticorrosiva, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos, cuadro de equipos y especificaciones técnicas. | m | 2 |  | 0
6.7 | Suministro e Instalación de un Regulador de alta presión para tanques de LPG con válvula alivio integral, similar o superior a REGO1586VN. Incluye válvulas de cierre, accesorios, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos, cuadro de equipos y especificaciones técnicas. | u | 1 |  | 0
6.8 | Suministro e Instalación de Regulador de baja presión similar o superior a REGO LV6503B. Incluye válvulas de cierre , accesorios, prueba y ajuste. Todo según lo indicado en planos, cuadro de equipos y especificaciones técnicas. | u | 1 |  | 0
6.9 | Sistema de encendido a base de LPG | u | 1 |  | 0
6.1 | Servicio de suministro de Gas Licuado de Petróleo (LPG). | Galones | 500 |  | 0
6.11 | Suministro e instalacion de extintor químico ABC de 50 Libras | u | 1 |  | 0
| Sub Total |  |  |  | 0
| TOTAL ESFERA E INSTALACIONES GASES |  |  |  | 0
Ítem | Descripción de la Actividad | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Total ( L)
7 | OBRAS VARIAS
7.1 | Limpieza. Incluye limpieza del área permanente diaria y final en todos los niveles y botado de escombros, botado de desperdicios de obra civil. | día | 150 |  | 0
| Sub Total |  |  |  | 0
| TOTAL OBRAS VARIAS |  |  |  | 0
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI)
PROYECTO "CONSTRUCCION DE PEBETERO, CIUDAD UNIVERSITARIA"
CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES, TEGUCIGALPA M.D.C.
RESUMEN OFERTA ECONÓMICA
Item | DESCRIPCIÓN |  |  |  | TOTAL L.
A
1 | GENERALES |  |  |  | 0
2 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
3 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
4 | IMPERMEABILIZACION |  |  |  | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
6 | ESFERA E INSTALACIONES GASES |  |  |  | 0
7 | OBRAS VARIAS |  |  |  | 0
| TOTAL L. |  |  |  | 0
| % Administración + Utilidad |  |  |  | 0
0