## Sheet1
DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
UNIDAD TÉCNICA
CANTIDADES DE OBRA: PARQUE INFANTIL SAN NICOLÁS - COPÁN
ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO DIRECTO | PRECIO TOTAL
1.00 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Suministro e instalación de BODEGA (4.00mx4.00m) para materiales y herramientas (de madera y láminas en buen estado, aprobadas por Supervisión). | glb | 1 |  | #REF! | 0
1.02 | Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque"; vinyl de 2.00x1.00m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas). | glb | 1 |  | #REF! | 0
1.03 | Descapote y remoción de material de sitio e=10cm (incluye remoción de materia vegetal, nivelado de terreno con bombeo máximo de 2%, compactado de base manual y acarreo de material sobrante) | m3 | 13.07 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #REF! | 0
2.00 | TERRACERÍA
2.01 | Cuadrilla de TOPOGRAFÍA para Trazado, Marcado y Niveleteado general. | dia | 1 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE TERRACERÍA |  |  |  |  | #REF! | 0
3.00 | PORTAL DE ACCESO Y CERCO PERIMETRAL DEL PARQUE
3.01 | EXCAVACIÓN en terreno natural (material no clasificado), para cimentación del portal de acceso. | m3 | 1.6 |  | #REF! | 0
3.02 | ACARREO y BOTADO de material sobrante y desperdicios. | m3 | 2.11 |  | #REF! | 0
3.03 | Suministro e instalación de RELLENO c/ MATERIAL DEL SITIO (incluye acarreo y compactado). | m3 | 0.55 |  | #REF! | 0
3.04 | Suministro y construcción de ZAPATA AISLADA de concreto 1:2:2 (3,000psi), con dimensiones 0.80x0.80x0.25m, armado con varilla 5#3 a/s (ver detalles constructivos). | und | 2 |  | #REF! | 0
3.05 | Suministro y construcción de COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 (3,000 psi) con dimensiones 0.30x0.30m, reforzada con varillas de acero longitudinales 4#3 y anillos #3@15.00cm (ver detalles constructivos). | m | 8.6 |  | #REF! | 0
3.06 | Suministro y construcción de VIGA DE CONCRETO 1:2:2 (3,000 psi) con dimensiones 0.30x0.30m, reforzada con varillas de acero longitudinales 4#3 y anillos #3@15.00cm (ver detalles constructivos). | m | 1.9 |  | #REF! | 0
3.07 | REPELLO Y PULIDO de columnas de concreto (e=2.50 ambos, e incluye producto premezclado de superpulido Pegaduro o similar) | m2 | 4.8 |  | #REF! | 0
3.08 | Suministro e instalación de PORTÓN METÁLICO DE ACCESO de doble hoja (de dimensiones 1.00x2.00m); conformado por tubos estructurales CH#14 (contramarco/soporte y marco del portón con tubos cuadrados de 2" y tubos internos cuadrados de 1"@10.00cm); incluye todos los herrajes (ver detalle en planos constructivos). | und | 1 |  | #REF! | 0
3.09 | Suministro e instalación de PINTURA EN COLUMNAS Y VIGA, una mano de sellador, dos manos de pintura para la mitad inferior de columnas de concreto del portal de acceso (Ver detalle en planos constructivos y especificaciones técnicas). | m2 | 8.88 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DEL PORTAL DE ACCESO Y CERCO PERIMETRAL DEL PARQUE |  |  |  |  | 0 | 0
4.00 | REPARACIÓN DE SENDEROS EXISTENTES
4.01 | Reparación de SENDERO PRINCIPAL EXISTENTE DE ADOQUÍN (incluye nivelado con arena de río, conformación de base compactada, descapote de materia vegetal, retiro y reinstalación de los mismos adoquines, con compactación usando compactadora de plato, sellado de juntas con arena y aplicación de sellador H&C CLARISHIELD SOLVENT o similar) | m2 | 138.01 |  | #REF! | 0
4.02 | Reparación de SENDERO EXISTENTE DE PIEDRA (descapote de materia vegetal, limpieza de superficie, reparación de juntas que estén en mal estado y aplicación de sellador H&C CLARISHIELD SOLVENT o similar) | m2 | 181.38 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE REPARACIÓN DE SENDEROS EXISTENTES |  |  |  |  | 0 | 0
5.00 | ÁREA SOCIAL
5.01 | Suministro e instalación de LOSETA GRIS Y DE COLOR (1:2); incluye cama de arena, lavado, sellado y fletes (pendiente definir patron y colores). | m2 | 71 |  | #REF! | 0
5.02 | Suministro y construcción de BORDILLO DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) de dimensiones 0.10x0.10m para confinamiento de piso de loseta y de árbol dentro de área de loseta (incluye corte de juntas de acuerdo al patrón según planos constructivos). | m | 32 |  | #REF! | 0
5.03 | Suministro e instalación de PINTURA PARA PISO DE CONCRETO en bordillos de confinamiento de todos los senderos existentes y nuevos; dos manos de pintura FAST DRY ESMALTE BRILLANTE LÍNEA F80 / (ver plano para distribución de colores y especificaciones técnicas). | m | 296.3 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE ÁREA SOCIAL |  |  |  |  | 0 | 0
6.00 | KIOSCO (CALCULADO PARA DOS KIOSCOS ÍTEM 6.01 AL 6.08)
6.01 | EXCAVACIÓN en terreno natural (material no clasificado) para cimentación y piso de Kiosco. | m3 | 1.9 |  | #REF! | 0
6.02 | ACARREO y BOTADO de material sobrante y desperdicios. | m3 | 2.48 |  | #REF! | 0
6.03 | Suministro de RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO (procedimiento manual e incluye acarreo) para cimentación y piso de Kiosco. | m3 | 0.76 |  | #REF! | 0
6.04 | Suministro e instalacion de POSTE DE MADERA de 8.00pulg. (20.00cm) (cimentación de concreto 1:2:2 con encofrado permanente de barril de 0.60x0.90m; 9.00pies libres y 5pies soterrados). Ver detalle en planos. INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL. | und | 2 |  | #REF! | 0
6.05 | Suminstro y construcción ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, estructura de madera y cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color verde (incluye capote Y UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL EN LAS REGLAS DE MADERA). | m2 | 18 |  | #REF! | 0
6.06 | Suministro e instalación de MESA DE MADERA (ver plano constructivo y especificaciones técnicas). INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL | und | 2 |  | #REF! | 0
6.07 | Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Bancas de Concreto de kiosco, de 0.25x0.26x0.20mts (Base*Largo*Alto) (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor). | und | 16 |  | #REF! | 0
6.08 | Suministro e instalación de BANCA DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) repellada, pulida y pintada con sellador acrílico para concreto en toda la superficie (ver planos y especificaciones técnicas). | und | 8 |  | #REF! | 0
6.09 | Suministro y construcción de PISO DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi) TIPO BALDOSAS ACABADO DE CONCRETO LAVADO para interconectar áreas de kioscos, con espesor de 7.50cm y dimensiones de 1.20x0.30m, conformación de espesor variable según condiciones del terreno (ver plano constructivo y especificaciones). | m2 | 7.14 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE KIOSCO |  |  |  |  | 0 | 0
7.00 | REPARACIÓN DE KIOSCO EXISTENTE
7.01 | Suministro y construcción de BANCA CIRCULAR DE CONCRETO 3000 PSI 1:2:2 de 0.50 de asiento alrededor de la estructura circular existente anclada con pines epoxicados empotrados y con apoyo de concreto de 3000 psi y varilla 3#4 y para el apoyo usar mismo tipo de armado que las bancas del Parque con una base de concreto para cada apoyo de 0.25x0.25x0.20) y pintada con sellador acrílico. Revisar planos y especificaciones para las dimensiones. | glb | 1 |  | #REF! | 0
7.02 | REPARACIÓN DE TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA DE KIOSCO: canaletas, parales, etc (incluye lijado, sellado con pintura anticorrosiva y dos manos de pintura DIRECT-TO-METAL LÍNEA E62 BASE AGUA o similar) Consultar planos de diseño para los colores de la pintura. | glb | 1 |  | #REF! | 0
7.03 | Suministro y construcción ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO SOBRE CANALETAS METÁLICAS EXISTENTES, cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye accesorios como caballete estructural, atornillados, etc. | m2 | 28.7 |  | #REF! | 0
7.04 | Suministro e instalación de COLUMNA FALSA DE DUROCK DE 0.30X0.30M ALREDEDOR DE COLUMNAS DE TUBO CIRCULAR con soleras de 2-1/2"x10', postes de 2-1/2"x10', travesaños y demás accesorios. (Consultar planos constructivos) | m | 14.88 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE REPARACIÓN DE KIOSCO EXISTENTE |  |  |  |  | 0 | 0
8.00 | BASES DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE EQUIPAMIENTO
8.01 | Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Bancas de Concreto, de 0.30x0.45x0.20mts (Base*Largo*Alto) (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor). | und | 8 |  | #REF! | 0
8.02 | Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Basurero de Concreto, de 0.40x0.40x0.25mts (Base*Largo*Alto) (incluye excavación y relleno). | und | 5 |  | #REF! | 0
8.03 | Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) de 0.40x0.40x0.25m. (Base*Largo*Alto) fundido en sitio, para juego X-O (incluye excavación y relleno). | und | 1 |  | #REF! | 0
8.04 | Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Columpios de Metal, de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor). | und | 8 |  | #REF! | 0
8.05 | Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Sube y Baja, de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor). | und | 2 |  | #REF! | 0
8.06 | Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Garrocha para Piñata, de 0.30x0.30x0.40mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor). | und | 1 |  | #REF! | 0
8.07 | Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Mesas de Ajedrez, de 0.40x0.40x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor). | und | 3 |  | #REF! | 0
8.08 | Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Tablero de Ejercitación de Manos, de 0.30x0.30x0.40mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor). | und | 2 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE BASES DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0 | 0
7.00 | ÁREA INFANTIL
7.01 | Suministro e instalación de COLUMPIO METÁLICO de 3 asientos (ver planos y especificaciones técnicas). | und | 1 |  | #REF! | 0
7.02 | Suministro e instalación de COLUMPIO METÁLICO PARA INFANTES de 2 asientos tipo cubeta y un asiento mixto (ver planos y especificaciones técnicas). | und | 1 |  | #REF! | 0
7.03 | Suministro e instalación de SUBE Y BAJA METÁLICO (ver planos y especificaciones técnicas). | und | 2 |  | #REF! | 0
7.04 | Suministro e instalación de SINGLE TOWER SIN MONKEY BAR (ver planos y especificaciones técnicas). | und | 1 |  | #REF! | 0
7.05 | Suministro e instalación de DOMO METÁLICO p/ ESCALAR (ver planos y especificaciones técnicas). | und | 1 |  | #REF! | 0
7.06 | Suministro e instalación de TABLERO DE EJERCITACIÓN DE MANOS Y BRAZOS PARA DISCAPACITADOS (ver especificaciones tecnicas). | und | 1 |  | #REF! | 0
7.07 | Suministro e instalación de JUEGO X-O (ver planos y especificaciones técnicas) | und | 1 |  | #REF! | 0
7.08 | Suministro y construcción de PISO DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi) para piso del área del tablero de ejercitación de manos y el sendero, con espesor de 7.50cm; incluye remoción de bordillo para la rampa, corte de juntas en cuadrícula máxima de 1.50x1.50m, conformación de espesor variable según condiciones del terreno (ver plano constructivo y especificaciones). | m2 | 14.08 |  | #REF! | 0
7.09 | Suministro e instalación de PINTURA PARA PISO DE CONCRETO de área de tablero de ejercitación de manos; dos manos de pintura FAST DRY ESMALTE BRILLANTE LÍNEA F80 / (ver plano para distribución de colores y especificaciones técnicas). | m2 | 11.68 |  | #REF! | 0
7.1 | Suministro y construcción de FIRME DE CONCRETO SIMPLE de 2,000psi espesor de 5.00cm sobre cama de material selecto con espesor de 5.00cm, como base de instalación para el Caucho "Rubber Floor" (ver detalle en plano constructivo). | m2 | 4 |  | #REF! | 0
7.11 | Suministro e instalación de CAUCHO "RUBBER FLOOR", en losetas de 0.50x0.50m (diseño y colores de acuerdo a planos, ver especificaciones técnicas). | m2 | 4 |  | #REF! | 0
7.12 | Suministro e instalación de RELLENO de Gravín de 3/8", con e=8.00cm y compactado. (INCLUYE DRENAJE DE AGUA LLUVIA YA SEA TUBERÍA PVC DE 2 A 3" DE DIÁMETRO O CUNETAS ORIENTADAS AL PUNTO MÁS BAJO DEL TERRENO). | m3 | 3.65 |  | #REF! | 0
7.13 | Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA, e=30.00mm, en área bajo el juego de "Single Tower" (ver especificaciones técnicas, diseño y colores de acuerdo a plano constructivo). | m2 | 45.66 |  | #REF! | 0
7.14 | Suministro y construcción de BORDILLO DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) de dimensiones 0.10x0.10m para confinamiento de área de grama sintética (incluye corte de juntas de acuerdo al patrón según planos constructivos). | m | 24.58 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE ÁREA INFANTIL |  |  |  |  | 0 | 0
8.00 | MOBILIARIO URBANO
8.01 | Suministro e instalación de BANCA DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi), repellada, pulida y pintada con sellador acrílico para concreto en toda la superficie (ver planos y especificaciones técnicas). | und | 4 |  | #REF! | 0
8.02 | Suministro e instalación de BASURERO DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi), repellado, pulido y pintado con sellador acrílico para concreto en toda la superficie, incluye drenaje con tubo PVC SDR13.5 de 1/2" (ver planos y especificaciones técnicas). | und | 5 |  | #REF! | 0
8.03 | Suministro e instalación de MESA DE AJEDREZ (ver especificaciones técnicas, incluye empernado a piso). | und | 3 |  | #REF! | 0
8.04 | Suministro e instalación de GARROCHA DE PINATA, de 3" (ver planos y especificaciones técnicas). | und | 1 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE MOBILIARIO URBANO |  |  |  |  | 0 | 0
9.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.01 | Suministro e instalación de POSTE METÁLICO PARA ILUMINACIÓN de tubo cuadrado estructural légitimo de 4"x4"x20' CH#14 con sistema de anclaje para pedestal de concreto a través de placa de hierro de 0.30mx0.30mx1/2" y 4 tuercas de 3/4"; incluye suministro e instalación de PINTURA (dos manos de pintura anticorrosivo color GRIS, similar a color CADET código 9143). | und | 6 |  | #REF! | 0
9.02 | Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO PARA POSTES DE ILUMINACIÓN; cimiento de Zapata Aislada de concreto 1:2:2 (3,000psi), 0.70x0.70x0.20m con armado #4@15.00cm a/s; Pedestal de concreto 1:2:2 (3,000psi), 0.35x0.35x0.75m con armado 4#5 y #3@15.00cm; fijación con pernos de varilla roscada de 3/4"x50cm; incluye excavación, relleno y pintura en toda la base (una mano sellador, dos manos de pintura, color PAVILION BEIGE codigo #7512). | und | 6 |  | #REF! | 0
9.03 | Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 200 W, 16,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA ELÉCTRICA desde luminaria hasta panel, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14). | und | 6 |  | #REF! | 0
9.04 | Suministro e instalación de PANEL MONOFÁSICO DE 8 ESPACIOS, marca Square D o similar polarizado (incluye base para contador, canalización, polo tierra con varilla de cobre de 1/2"x4', cable THHN-AWG 3#10, breakers 20A-110V y otros accesorios complementarios). | und | 1 |  | #REF! | 0
9.05 | Suministro e instalación de TOMACORRIENTE DOBLE 110V POLARIZADO PARA INTEMPERIE (incluye cableado THHN-AWG 2#12 y 1#14 y demás accesorios complementarios). | und | 4 |  | #REF! | 0
9.06 | Suministro e instalación de CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, con tubería PVC conduit de 1/2" ced.20; incluye excavación de 0.70x0.50m (mínimo) y relleno compactado con material de sitio de la zanja (previa aprobación, caso contrario se utilizará arena) y sondeo para instalación de cable. | m | 70.57 |  | #REF! | 0
9.07 | Suministro e instalación de ACOMETIDA (cable tipo triplex #6). | m | 20 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
10.00 | RÓTULOS GENERALES
10.01 | Suministro e instalación de RÓTULO DE AVISO; lámina ACM con dimensiones 50x30cm, y poste vertical de soporte con tubo galvanizado de 2"x2" ch#14; incluye fundición de concreto 2,000psi con dimensiones 0.30x0.30x0.80m (solicitar el arte a la DNPR). | und | 5 |  | #REF! | 0
10.02 | Suministro e instalación de RÓTULO DE SEÑALAMIENTO DE ÁREA; lámina ACM con dimensiones 50x30cm, y poste vertical de soporte con tubo galvanizado de 2"x2" ch#14; incluye fundición de concreto 2,000psi con dimensiones 0.30x0.30x0.80m (solicitar el arte a la DNPR). | und | 4 |  | #REF! | 0
10.03 | Suministro e instalación de RÓTULOS DE ENTRADA Y SALIDA; lámina ACM con dimensiones 30x15cm (solicitar el arte a la DNPR). | und | 2 |  | #REF! | 0
10.04 | Suministro e instalación de RÓTULO DE REGLAS; lámina ACM de 50x70cm, y 2 postes verticales de soporte con tubo galvanizado de 2"x2" ch#14; incluye fundición de concreto 2,000psi con dimensiones 0.30x0.30x0.80m (solicitar el arte a la DNPR). | und | 2 |  | #REF! | 0
10.05 | Suministro e instalación de RÓTULO DE CONTACTOS; lámina ACM de 50x70cm, y 2 postes verticales de soporte con tubo galvanizado de 2"x2" ch#14; incluye fundición de concreto 2,000psi con dimensiones 0.30x0.30x0.80m (solicitar el arte a la DNPR). | und | 1 |  | #REF! | 0
10.06 | Suministro e instalación de RÓTULO PRINCIPAL; lámina ACM de 2.00x1.00m. con Nombre de Parque (rótulo en portal de entrada / solicitar el arte a DNPR). | und | 1 |  | #REF! | 0
10.07 | Suministro y construcción de MONTÍCULO DE CONCRETO EN EL ACCESO; pared de bloque de concreto de 6" REPELLADA, PULIDA Y PINTADA reforzada con bastones #4@20cm (fundidos con concreto pobre de 2,000psi) y soleras de concreto 1:2:2 (3,000psi) con dimensiones 0.15x0.20m; armado 4#4 y #3@15cm, sobre cimiento de zapata corrida de concreto 1:2:2 (3,000psi) con dimensiones 0.60x0.20m y armado #3@10cm a/s; para suministro e instalación de RÓTULO PRINCIPAL DE PARQUE (Vinyl ACM de 2.00x1.00m) con nombre de parque y PLACA DE INAUGURACIÓN DE MARMOL (2x50x50cm) / ver plano constructivo para mayor detalle. INCLUYE DOS LÁMPARAS TIPO SPOT DIRIGIBLES PARA ILUMINACIÓN DE RÓTULO CON TODAS SUS ACCESORIOS Y CONEXIONES NECESARIAS. | und | 1 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE RÓTULOS GENERALES |  |  |  |  | 0 | 0
11.00 | OTROS-FINALES
11.01 | LIMPIEZA DIARIA Y FINAL del proyecto (se debe mantener limpio el sitio del proyecto durante toda la construcción; incluye limpieza de maleza/vegetación en senderos y áreas existentes a intervenir). | glb | 1 |  | #REF! | 0
SUBTOTAL DE OTROS-FINALES |  |  |  |  | #REF! | 0
|  | TOTAL DE PROYECTO |  |  | 0